## DPGF
Centre de Détention les Vignettes Travaux de création d'un local sécurisé ELSP
DPGF
Nota : Les quantités sont données à titre indicatif; l'entreprise est tenue de les vérifier et de les faire siennes. Les prix unitaires intègrent : les études techniques d'exécution (notes de calcul, plans), les approbations de documents, les dossiers recolement (DOE).
| DESIGNATION | U | Qté BET | Qté ENT | PU €HT | P total €HT
PREPARATION DE CHANTIER
| Installation d'une base vie | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Installation coffret de chantier et éclairage provisoire | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Consignation installations existantes, signalisation et balisage compris purge des réseaux électriques de la zone travaux | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Etudes d'exécution : plans d'implantation, plan de réservations, gros œuvre, coupes, planning, notes de calculs, présentation au bureau de contrôle | Ens | 1 | 1 |  | 0
| DOE complet yc formation / transmission des installations | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Nettoyage quotidien du chantier compris évacuation des déchets | Ens | 1 | 1 |  | 0
| TOTAL - PREPARATION DE CHANTIER |  |  |  |  | 0
LOT 4 - ELECTRICITE COURANTS FORTS - FAIBLES - SSI
Cheminements - mises à la terre - liaisons équipotentielles
| Chemins de câbles yc sujétions de mise en oeuvre | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Petite moulure, tube IRO, gaine et accessoires de pose | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Mise à la terre, complément de liaisons équipotentielles | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Percements, rebouchages & restitution du degré coupe feu | Ens | 1 | 1 |  | 0
Déposes diverses
| Déposes diverses et consignations | Ens | 1 | 1 |  | 0
Local sécurisé ELSP
| Mise à niveau des tableaux divisionnaires | u | 1 | 1 |  | 0
| TD Local ELSP | u | 1 | 1 |  | 0
| Alimentation armoire TRAKA | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Pose & raccordement d'armoire à clés TRAKA (hors fourniture) | u | 1 | 1 |  | 0
| Alimentation compresseur | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Alimentation PC Tout usages | u | 1 | 1 |  | 0
| Appareils d'éclairages type 1 | u | 3 | 3 |  | 0
| Appareils d'éclairages type 2 | u | 1 | 1 |  | 0
| Baes | u | 3 | 3 |  | 0
| Prises de courant tout usage & spécifiques | u | 3 | 3 |  | 0
| Points d'accès type I | u | 6 | 6 |  | 0
| Points d'accès type B+ | u | 1 | 1 |  | 0
| Baie informatique ELSP 12u | u | 1 | 1 |  | 0
| Rocades optiques vers administration (90m environ) | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Rocades optiques vers PCI / local vidéo / contrôle d'accès (90m environ) | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Détection incendie + maj dossier SSI | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Alarme anti agression - ajout d'un déclencheur sur boucle | Ens | 1 | 1 |  | 0
Vidéo surveillance
| Système serveur, mise en service et formation utilisateurs sur deux sessions | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Poste clients sur écrans 20" yc câblages et raccordements | u | 2 | 2 |  | 0
| Fourniture et pose caméras type Axis Q9216-SLV yc licences | u | 5 | 5 |  | 0
| Intégration sur système existant | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Mise en service et formation utilisateurs | Ens | 1 | 1 |  | 0
Contrôle d'accès - Système serveur et supervision
| Lecteur de badge ou digicode pour entrée | u | 1 | 1 |  | 0
| Centrale anti intrusion compris détecteur & alarme au PCI | Ens | 1 | 1 |  | 0
Accès au local sécurisé - Création du couloir d'accès
| Câblage serrure Deny electrique | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Fourniture et pose de digicode ou badge | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Fourniture pose et raccordement de la baie informatique dans le couloir d'accès | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Fourniture pose du TD Local ELSP | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Alimentation de l'armoire TRAKA | Ens | 1 | 1 |  | 0
Local local sécurisé - sas grillagé
| Câblage 2 serrures Deny Magister yc interverrouillage | Ens | 1 | 1 |  | 0
| PC tous usages (compresseur etc) | u | 6 | 6 |  | 0
| Mise à niveau serveur + écrans + paramétrage du système | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Paramétrage des vues Prysm, modification des synoptiques | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Alimentation serrures, câblage et mise en service | u | 3 | 3 |  | 0
| Installation et configuration de l'ensemble compris intégration de la vidéo | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Mise en service et formation utilisateurs sur deux sessions | Ens | 1 | 1 |  | 0
Interphonie
| Fourniture et mise en œuvre interphonie | Ens | 1 | 1 |  | 0
| - Local sécurisé | u | 1 | 1 |  | 0
| - Sas accès | u | 1 | 1 |  | 0
| - Couloir d’accès | u | 1 | 1 |  | 0
| - Poste maitre au PCI | u | 1 | 1 |  | 0
| Déplacement des interphones existants | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Mise en service et formation utilisateurs | Ens | 1 | 1 |  | 0
| TOTAL LOT 6 - ELECTRICITE COURANTS FORTS - FAIBLES - SSI |  |  |  |  | 0
| - TOTAL - €HT |  |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  |  | 0
| TOTAL - €TTC |  |  |  |  | 0