## DPGF
CENTRE HOSPITALIER PAUL ARDIER - 63500 ISSOIRE
Phase 2 du schéma directeur immobilier : Opérations préalables avant restructuration intégrale
Décomposition du prix global et forfaitaire
Location de bâtiments modulaires pour usage de bureaux ( 7 unités pour 14 bureaux)
NB : les quantités, lorsqu'elles sont indiquées, sont données à titre indicatif, il appartient à l'entreprise de les vérifier.

## LOT 01 - BATIMENTS MODULAIRES
CENTRE HOSPITALIER PAUL ARDIER - 63500 ISSOIRE
Phase 2 du schéma directeur immobilier : Opérations préalables avant restructuration intégrale
LOCATION DE BATIMENTS MODULAIRES A USAGE DE BUREAUX
Décomposition du prix global et forfaitaire
LOT : BATIMENTS MODULAIRES
Prestations |  | Unité | Quantité estimée | Quantitée ENTREPRISE | PU (€ HT) | Total (€ HT)
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES
NOTA 1 : La DPGF est une pièce constitutive du dossier de consultation, non contractuelle. Les quantités inscrites dans le présent document sont données à titre indicatif.
NOTA 2 : Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l'exécution des travaux. L'entreprise peut se rendre compte sur place de l'état des lieux avant chiffrage, et ne pourra prétendre à une majoration de son offre pour une méconnaissance des lieux.
COUT D'INSTALLATION / FRAIS FIXE
Pose de 7 modulaires en fond de jardin
3.1 | FRAIS DE CHANTIER ET D'ETUDES
| Installation de chantier compris protection | Ens | 1 |  |  | 0
| Etudes techniques et DOE | Ens | 1 |  |  | 0
| Nettoyage | Ens | 1 |  |  | 0
3.2 | FOURNITURE, GRUTAGE ET POSE DE MODULAIRES EN LOCATION
| Founiture, transport et mise en place des modulaires, sur plot de callage ou IPN (pas de fondations profondes) | u | 7 |  |  | 0
Dimension des modulaires : - Longueur ≥ 2.4 m - Largeur ≥ 6.1 - Surface ≥13 m² minimum Pose sur IPN / Plot de callage Caractéristiques structurelles attendues : - Structure acier, protection anti-rouille, finition par couche de laque - Toiture bac acier isolée avec évacuation des eaux pluviales - Façades isolées - Revêtement de sol U3P3 - Faux-plafond - Menuiserie double vitrage de type antieffraction, PVC ou aluminium à rupture de ponts thermiques (minimum 1 châssis par modulaire), protection solaire par VR - Bloc porte aluminium, largeur : 0.93 m
3.3 | TRAVAUX ELECTRIQUES
3.3.1 | Raccordement depuis les coffrets extérieurs
3.3.1.1 | Raccordement CFO de chaque modulaire | Ens | 7 |  |  | 0
Fourreaux en tranchées
Câble U 1000 R2V à âme en cuivre
Accessoires et protection
3.3.1.2 | Raccordement CFA de chaque modulaire | Ens | 7 |  |  | 0
Fourreaux en tranchées
Liaison fibre
Accessoires et protection
3.3.2 | Tableaux électriques
3.3.2.1 | Tableaux CFO
| Fourniture et pose d'un tableau CFO pour alimentation éclairage, prises normales et PAC, compris mises à la terre, protections et accessoires diverses | u | 7 |  |  | 0
3.3.2.2 | Tableaux courant ondulés |  |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un onduleur alimentation des prises ondulés, compris mises à la terre, protections et accessoires diverses | u | 7 |  |  | 0
3.3.2.3 | Tableau fibre
| Fourniture et pose d'un tableau de connection fibre pour alimentation du réseau RJ 45 | u | 7 |  |  | 0
3.3.3 | Distributions des terminaux
3.3.3.1 | Dsitribution des appareillages depuis tableau CFO | Ens | 7 |  |  | 0
Cable type U 1000 R2V à âme en cuivre, compris chemin de cable et accessoires diverses
3.3.3.2 | Dsitribution des appareillages depuis tableau ondulé | Ens | 7 |  |  | 0
Cable type U 1000 R2V à âme en cuivre, compris chemin de cable et accessoires diverses
3.3.3.3 | Dsitribution des appareillages depuis tableau fibre | Ens | 7 |  |  | 0
Câble 4 paires F/UTP Cat.6a, compris chemin de cable et accessoires diverses
3.3.4 | Appareillages intérieurs
3.3.4.1 | Eclairage
| Luminaire de type LED | u | 14 |  |  | 0
| Interrupteur simple action | u | 7 |  |  | 0
3.3.4.2 | Prises de courant
| Bloc prises de courant 10/16 A+T (2 par bureaux) | u | 28 |  |  | 0
| Bloc prises de courant ondulées (2 par bureaux) | u | 28 |  |  | 0
| Bloc prises RJ45 (3 par bureaux) | u | 42 |  |  | 0
| Autres prises au sol (2 par pièces) | u | 14 |  |  | 0
3.3.4.3 | Système de chauffage - climatisation
| Système monobloc réversible, compris accessoire | u | 7 |  |  | 0
| Radiateurs électriques - 2000 W | u | 7 |  |  | 0
| SOUS-TOTAL INSTALLATION - FRAIS FIXES (€ HT) |  |  |  |  | 0
COUT DE LOCATION
| Coüt de location pour une durée de 3 ans (36 mois) | mois | 36 |  |  | 0
Tarif indicatif du mois supplémentaire :
| SOUS-TOTAL LOCATION 36 MOIS (€ HT) |  |  |  |  | 0
| TOTAL (€ HT) |  |  |  |  | 0
| TVA (20%) |  |  |  |  | 0
| TOTAL (€ TTC) |  |  |  |  | 0
Fait à :
Le :
Signature et cachet de l'entreprise :