## CH JANZE
ANNEXE 5 AU CCTP INVENTAIRE LOT 5
Centre Hospitalier de JANZE (Site de Janzé) INVENTAIRE CELLULES HT, Disjoncteurs BT & Transformateurs
Maintenance année Contrat (A/1er Semestre) (B/2ème Semestre) | Ets | POSTE | Utilisation | Nom | Constructeur | Référence constructeur | type | mise en service | Référence Métier GMAO
1B | JANZE | poste HT | Arrivée EDF bouclage | P30 CEG | ABB | TOM-6 | interrupteur | 2000
1B | JANZE | poste HT | Arrivée EDF bouclage | P47 BRULONS | ABB | TOM-6 | interrupteur | 2000
1B | JANZE | poste HT | Protection transfo |  | ABB | TOM-6 | Interrupteur + fusible | 1999
1B | JANZE | poste HT | Transformateur HT/BT |  | ERRE | 630KVA | transfo huile | 1987
1B | JANZE | poste HT | disjoncteur général BT |  | Schneider Electric | NS 1000 N | Disjoncteur | 2018
1B | JANZE | Local GE | Disjoncteur GE | 02Q18 | Schneider Electric | NSX 630 N | Disjoncteur | 2014
1B | JANZE | TGBT principal | Disjoncteur Arrivée Transfo | IG1 | Schneider Electric | NS 1000 NA | Interrupteur + sectionneur | 2014
1B | JANZE | TGBT principal | Disjoncteur Arrivée GE | IG2 | Schneider Electric | NS 800 NA | Interrupteur + sectionneur | 2014
1B | JANZE | TGBT principal | interrupteur général | IG | Schneider Electric | NS 1000 NA | Interrupteur + sectionneur | 2014
1B | JANZE | TGBT principal | Disjoncteur Normal TGS |  | Schneider Electric | NSX 100 F | Disjoncteur | 2014

## CH Janzé (Site Theil Bretagne)
ANNEXE 5 AU CCTP INVENTAIRE LOT 5
Centre Hospitalier de JANZE (Site du Theil) INVENTAIRE CELLULES HT, Disjoncteurs BT & Transformateurs
Maintenance année Contrat (A/1er Semestre) (B/2ème Semestre) | Ets | POSTE | Utilisation | Nom | Constructeur | Référence constructeur | type | mise en service | Référence Métier GMAO
1B | LE THEIL | poste Livraison BT | disjoncteur général BT |  | MERLIN GERIN | NS250N
1B | LE THEIL | poste Livraison BT | inverseur SDMO |  | SDMO |  |  | 2012
1B | LE THEIL | GE extérieur | Disjoncteur GE |  | Schneider Electric | NSX 160 F | Disjoncteur | 2012