## 1- CH Redon
ANNEXE 7 AU CCTP INVENTAIRE LOT 7
CH de Redon INVENTAIRE CELLULES HT, Disjoncteurs BT & Transformateurs
Maintenance année Contrat (A/1er Semestre) (B/2ème Semestre) | Ets | POSTE | Utilisation | Nom | Constructeur | Référence constructeur | type | mise en service | Référence GMAO
1B | CH REDON | Poste de livraison | Interrupteur | Arrivé 1 ENEDIS - Bonne Nouvelle | Merlin Gérin | SM6-24 N° Série 0343237L In : 400A | IM | 2003
1B | CH REDON | Poste de livraison | Interrupteur | Arrivé 2 ENEDIS - Chaffauds | Merlin Gérin | SM6-24 N° Série 0343231L In : 400A | IM | 2003
1B | CH REDON | Poste de livraison | Interrupteur | TRANSFO | Merlin Gérin | SM6-24 N° Série 0343203L | QM | 2003
1B | CH REDON | Poste de livraison | Interrupteur Fusible 43A | FU - MV - TRANSFO | Schneider Electric | Solefuse 747328EJ 43A | IM | 2024
1B | CH REDON | Poste Bloc Central | Transformateur huile | 800Kva | France Transfo | Minera 53726JF-4 20KV/410V |  | 2003
1B
1B | CH REDON | TGBT | Disjoncteur NORMAL | NORMAL | Schneider Electric | MASTERPACT MTZ N° Série PP174221018 | MTZ2 12 | 2018
1B | CH REDON | TGBT | Déclencheur BT | NORMAL | Schneider Electric | MASTERPACT MTZ N° Série 00003N1741110127 | MTZ Micrologic 5,0 X | 2018
| CH REDON | TGBT | Interrupteur BT | SECOURS ( GE ) | Schneider Electric | MASTERPACT NW | NW12 | 2018
1B
2A | CH REDON | TGBT | Batterie Condensateur 1 | 69KVAR Batterie 1 | Schneider Electric | VARSET | Varsert Comfort | 2016
2A | CH REDON | TGBT | Batterie Condensateur 2 | 69KVAR Batterie 2 | Schneider Electric | VARSET | Varsert Comfort | 2016
2A
2A
2A
2A
2A
2A