## 1- CH Redon Forfait
ANNEXE 7 AU CCTP INVENTAIRE LOT 7
CH de Redon INVENTAIRE CELLULES HT, Disjoncteurs BT & Transformateurs | [9 empty] | TVA | Prix global et forfaitaire de la part prévisible au CCTP (FORFAIT) en € HT ANNEE 1 | Prix global et forfaitaire de la part prévisible au CCTP (FORFAIT) en € HT ANNEE 2
20%
Maintenance année Contrat (A/1er Semestre) (B/2ème Semestre) | Ets | POSTE | Utilisation | Nom | Constructeur | Référence constructeur | type | mise en service | Référence GMAO | 20%
1B | CH REDON | Poste de livraison | Interrupteur | Arrivé 1 ENEDIS - Bonne Nouvelle | Merlin Gérin | SM6-24 N° Série 0343237L In : 400A | IM | 2003 |  | 20%
1B | CH REDON | Poste de livraison | Interrupteur | Arrivé 2 ENEDIS - Chaffauds | Merlin Gérin | SM6-24 N° Série 0343231L In : 400A | IM | 2003 |  | 20%
1B | CH REDON | Poste de livraison | Interrupteur | TRANSFO | Merlin Gérin | SM6-24 N° Série 0343203L | QM | 2003 |  | 20%
1B | CH REDON | Poste de livraison | Interrupteur Fusible 43A | FU - MV - TRANSFO | Schneider Electric | Solefuse 747328EJ 43A | IM | 2024 |  | 20%
1B | CH REDON | Poste Bloc Central | Transformateur huile | 800Kva | France Transfo | Minera 53726JF-4 20KV/410V |  | 2003 |  | 20%
1B | [9 empty] | 20%
1B | CH REDON | TGBT | Disjoncteur NORMAL | NORMAL | Schneider Electric | MASTERPACT MTZ N° Série PP174221018 | MTZ2 12 | 2018 |  | 20%
1B | CH REDON | TGBT | Déclencheur BT | NORMAL | Schneider Electric | MASTERPACT MTZ N° Série 00003N1741110127 | MTZ Micrologic 5,0 X | 2018 |  | 20%
| CH REDON | TGBT | Interrupteur BT | SECOURS ( GE ) | Schneider Electric | MASTERPACT NW | NW12 | 2018 |  | 20%
1B | [9 empty] | 20%
2A | CH REDON | TGBT | Batterie Condensateur 1 | 69KVAR Batterie 1 | Schneider Electric | VARSET | Varsert Comfort | 2016 |  | 20%
2A | CH REDON | TGBT | Batterie Condensateur 2 | 69KVAR Batterie 2 | Schneider Electric | VARSET | Varsert Comfort | 2016 |  | 20%
[11 empty] | 0 | 0

## Hors Forfait
LOT 7 - BP de la part non programmable (Pièces Détachées/MO) - Hors Forfait
CELLULES HT | Gamme | Désignation Pieces de rechanges | PU HT
| SM6 | Motorisation 48VDC
Bobine MX/XF 48VDC
Bobine MN 48VDC
Relais anti-pompage 48VDC
Commande CI1 motorisée 48VDC
Commande CI2 motorisée 48VDC
DISJONCTEURS BT | Gamme | Pieces de rechanges | PU HT
| Masterpact NT/NW | Motorisation 48VDC
| SE | Motorisation 24VDC
Bobine MX/XF 24VDC
Bobine MN 24VDC
Bobine MX/XF 48VDC
Bobine MN 48VDC
Micrologic 5.0E
Micrologic 5.0H
Micrologic 5.0P
Pinces d'embrochage
Pour toutes pièces détachées en dehors de ce BP, un devis sera élaboré par le titulaire au MOA accompagné de la facture d'achat du titulaire et prenant en compte le coefficient applicable ci-après |  |  | Coefficient %
Coefficient applicable sur les factures d'achat du titulaire
Taux horaire de main d'œuvre par catégorie de personnel |  |  | PU HT
Jours et heures ouvrées (du lundi au vendredi, de 7h00 à 20h00) |  | Technicien
Ingénieur
Nuits WE et jours fériés de 20h à 7h00 |  | Technicien
Ingénieur
Forfait déplacement (à compter du 2ème déplacement réalisé dans la continuité de la première intervention)