## Forfait Janzé
BORDEREAU DE PRIX de la part prévisible et forfaitaire PAR ETABLISSEMENT
CENTRE HOSPITALIER de la Roche aux fées INVENTAIRE CELLULES HT, Disjoncteurs BT & Transformateurs TVA à 10 %
Maintenance année Contrat (A/1er Semestre) (B/2ème Semestre) | Ets | POSTE | Utilisation | Nom | Constructeur | Référence constructeur | type | mise en service | Référence Métier GMAO | TVA | Prix global et forfaitaire de la part prévisible au CCTP (FORFAIT) en € HT ANNEE 1 | Prix global et forfaitaire de la part prévisible au CCTP (FORFAIT) en € HT ANNEE 2 | Prix global et forfaitaire de la part prévisible au CCTP (FORFAIT) en € HT ANNEE 3 | Prix global et forfaitaire de la part prévisible au CCTP (FORFAIT) en € HT ANNEE 4
1B | JANZE | poste HT | Arrivée EDF bouclage | P30 CEG | ABB | TOM-6 | interrupteur | 2000 |  | 10%
1B | JANZE | poste HT | Arrivée EDF bouclage | P47 BRULONS | ABB | TOM-6 | interrupteur | 2000 |  | 10%
1B | JANZE | poste HT | Protection transfo |  | ABB | TOM-6 | Interrupteur + fusible | 1999 |  | 10%
1B | JANZE | poste HT | Transformateur HT/BT |  | ERRE | 630KVA | transfo huile | 1987 |  | 10%
1B | JANZE | poste HT | disjoncteur général BT |  | Schneider Electric | NS 1000 N | Disjoncteur | 2018 |  | 10%
1B | JANZE | Local GE | Disjoncteur GE | 02Q18 | Schneider Electric | NSX 630 N | Disjoncteur | 2014 |  | 10%
1B | JANZE | TGBT principal | Disjoncteur Arrivée Transfo | IG1 | Schneider Electric | NS 1000 NA | Interrupteur + sectionneur | 2014 |  | 10%
1B | JANZE | TGBT principal | Disjoncteur Arrivée GE | IG2 | Schneider Electric | NS 800 NA | Interrupteur + sectionneur | 2014 |  | 10%
1B | JANZE | TGBT principal | interrupteur général | IG | Schneider Electric | NS 1000 NA | Interrupteur + sectionneur | 2014 |  | 10%
1B | JANZE | TGBT principal | Disjoncteur Normal TGS |  | Schneider Electric | NSX 100 F | Disjoncteur | 2014 |  | 10%
[5 empty] | TOTAL de la part prévisible à prix global et forfaitaire/ANNEE € HT | [5 empty] | 0 | N/A | N/A | N/A

## Forfait Theil de Bretagne
BORDEREAU DE PRIX de la part prévisible et forfaitaire PAR ETABLISSEMENT
CENTRE HOSPITALIER de la Roche aux fées INVENTAIRE CELLULES HT, Disjoncteurs BT & Transformateurs TVA à 10 %
Maintenance année Contrat (A/1er Semestre) (B/2ème Semestre) | Ets | POSTE | Utilisation | Nom | Constructeur | Référence constructeur | type | mise en service | Référence Métier GMAO | TVA | Prix global et forfaitaire de la part prévisible au CCTP (FORFAIT) en € HT ANNEE 1 | Prix global et forfaitaire de la part prévisible au CCTP (FORFAIT) en € HT ANNEE 2 | Prix global et forfaitaire de la part prévisible au CCTP (FORFAIT) en € HT ANNEE 3 | Prix global et forfaitaire de la part prévisible au CCTP (FORFAIT) en € HT ANNEE 4
1B | LE THEIL | poste Livraison BT | disjoncteur général BT |  | MERLIN GERIN | NS250N |  |  |  | 10%
1B | LE THEIL | poste Livraison BT | inverseur SDMO |  | SDMO |  |  | 2012 |  | 10%
1B | LE THEIL | GE extérieur | Disjoncteur GE |  | Schneider Electric | NSX 160 F | Disjoncteur | 2012 |  | 10%
[5 empty] | TOTAL de la part prévisible à prix global et forfaitaire/ANNEE € HT | [5 empty] | 0 | N/A | N/A | N/A

## Hors Forfait CH Janzé Global
LOT 5 - BPU de la part non programmable (Pièces Détachées/MO) - Hors Forfait
CELLULES HT | Gamme | Désignation Pieces de rechanges | PU HT
| ABB | Motorisation 48VDC
Bobine MX/XF 48VDC
Bobine MN 48VDC
Relais anti-pompage 48VDC
Kit |  | Kit de maintenance ABB
Commande motorisée 48VDC
DISJONCTEURS BT | Gamme | Pieces de rechanges | PU HT
| Masterpact NT/NW | Motorisation 48VDC
Motorisation 24VDC
Bobine MX/XF 24VDC
Bobine MN 24VDC
Bobine MX/XF 48VDC
Bobine MN 48VDC
Micrologic 5.0E
Micrologic 5.0H
Micrologic 5.0P
Pinces d'embrochage
| Compact NSX | Bobine MX/XF 24VDC
Bobine MN 24VDC
Bobine MX/XF 48VDC
Bobine MN 48VDC
Micrologic 2,3
Pinces d'embrochage
| Disjoncteurs GE Type S | Motorisation 48VDC
Motorisation 110VDC
Bobine MX/XF 48VAC
Bobine MX/XF 110VDC
Bobine MX/XF 48VDC
Bobine MN 48VAC
Bobine MN 110VDC
Pare-étincelles
Pinces d'embrochage
| Disjoncteurs GE Type SP | Motorisation 48VDC
Motorisation 110VDC
Bobine MX/XF 48VAC
Bobine MX/XF 110VDC
Bobine MX/XF 48VDC
Bobine MN 48VAC
Bobine MN 110VDC
Pare-étincelles
Pinces d'embrochage
| Disjoncteurs GE Type MPACT | Motorisation 48VDC
Motorisation 110VDC
Bobine MX/XF 48VAC
Bobine MX/XF 110VDC
Bobine MX/XF 48VDC
Bobine MN 48VAC
Bobine MN 110VDC
Pare-étincelles
Pinces d'embrochage
Pour toutes pièces détachées en dehors de ce BPU, un devis sera élaboré par le titulaire au MOA accompagné de la facture d'achat du titulaire et prenant en compte le coefficient applicable ci-après |  |  | Coefficient %
Coefficient applicable sur les factures d'achat du titulaire
Taux horaire de main d'œuvre par catégorie de personnel |  |  | PU HT
Jours et heures ouvrées (du lundi au vendredi, de 7h00 à 20h00) |  | Technicien
Ingénieur
Nuits WE et jours fériés de 20h à 7h00 |  | Technicien
Ingénieur
Forfait déplacement (à compter du 2ème déplacement réalisé dans la continuité de la 1ère intervention)