## 1 - CHMB
ANNEXE 4 AU CCTP INVENTAIRE LOT 4
Centre Hospitalier de Marches de Bretagne INVENTAIRE CELLULES HT, Disjoncteurs BT & Transformateurs
Maintenance année Contrat (A/1er Semestre) (B/2ème Semestre) | Ets | POSTE | Utilisation | Nom | Constructeur | Référence constructeur | type | mise en service | Référence GMAO
3A | ANTRAIN | PDL | Interrupteur de Boucle | 35 004 P4 "Le Stade" | Schneider | RM6 HN 64-S-52 | Interrupteur Sectionneur | 2014
3A | ANTRAIN | PDL | Interrupteur de Boucle | 35 004 P13 AC3M | Schneider | RM6 HN 64-S-52 | Interrupteur Sectionneur | 2014
3A | ANTRAIN | PDL | Interrupteur de Boucle | Protect Transfo | Schneider | RM6 HN 64-S-52 | Interrupteur Sectionneur à Fusibles | 2014
3A | ANTRAIN | PDL | Transformateur HT / BT |  | Schneider | Dyn11 400 Kva | Transfo Huile | 2017
3A | ANTRAIN | PDL | Contrôleur de Défaut HT |  | Schneider | Flair 578 | EMS 58612 | 2017
3A | ANTRAIN | PDL | Disjoncteur Général | DG | Schneider | NT 06 H1 | Disjoncteur | 2014
3A | ANTRAIN | PDL | Contacteur Inverseur |  | Merlin Gerin | Compact C630 NI | Contacteur | 1988
3A | ANTRAIN | PDL | Disjoncteur Groupe Electrogène | 02Q18 | Schneider | NSX 630 N | Disjoncteur | 2014
2A | MAEN ROCH | PDL | Interrupteur de Boucle | T59 " Cimetière " | ABB | HN64-S-52 | Interrupteur Sectionneur | 2008
2A | MAEN ROCH | PDL | Interrupteur de Boucle | T10 " Abéra " | ABB | HN64-S-52 | Interrupteur Sectionneur | 2008
2A | MAEN ROCH | PDL | Interrupteur de Boucle | Transfo | ABB | HN64-S-52 | Interrupteur Sectionneur à Fusibles | 2008
2A | MAEN ROCH | PDL | Transformateur HT / BT | TR 1 | Aquitaine Transfo | Dyn11 400 Kva | Transfo Huile | 2007
2A | MAEN ROCH | PDL | Contrôleur de Défaut HT |  | Schneider | Flair 598 | EMS 58613 | 2007
2A | MAEN ROCH | PDL | Disjoncteur Général | DG | Schneider | NS 630 N | Disjoncteur | 2008
2A | MAEN ROCH | PDL | Inverseur Sectionneur Motorisé | Inverseur Normal / Secours | Socomec | Atys 3s | Inverseur | 2008
2A | MAEN ROCH | PDL | Batterie de Condensateurs |  | Socomec | Cosys 6 alpha | Batterie | 2008
2A | MAEN ROCH | PDL | Disjoncteur Groupe Electrogène | 02Q18 | Schneider | NS 400 N | Disjoncteur | 2008
1A | TREMBLAY | PDL | Interrupteur Cellule Fin de ligne HT |  | Alstom | FluoKit M | Interrupteur Sectionneur | 1988
1A | TREMBLAY | PDL | Interrupteur Cellule Transfo | Protection Transfo | Alstom | FluoKit M | Interrupteur Sectionneur à Fusibles | 1988
1A | TREMBLAY | PDL | Transformateur HT / BT |  | Transfo SUD | Dyn11 630 Kva | Transfo Huile | 1988
1A | TREMBLAY | PDL | Disjoncteur Général | DG | Schneider | NT 12 H1 | Disjoncteur | 2007
1A | TREMBLAY | PDL | Disjoncteur MAPA | D1 | Schneider | NS 800 N | Disjoncteur | 2007
1A | TREMBLAY | PDL | Disjoncteur Foyer | D2 | Schneider | NS 400 N | Disjoncteur | 2007
1A | TREMBLAY | PDL | Interrupteur Sectionneur Motorisé | Inverseur Norm. / Sec.MAPA | Socomec | Atys 3s 800A | Inverseur | 2008
1A | TREMBLAY | PDL | Interrupteur Sectionneur Motorisé | Inverseur Norm. / Sec. Foyer | Socomec | Atys 3s 400A | Inverseur | 2008
1A | TREMBLAY | PDL | Disjoncteur Groupe Electrogène | DGS | Schneider | NS 800 S | Disjoncteur | 2008

## 1 - Relais CHMB
Inventaire des Relais de Protections /Cellules HTA - CH des Marches de Bretagne
CARACTERISTIQUES du DISJONCTEUR et du DISPOSITIF DE PROTECTION
Site | Bâtiment/local | Utilisation | Jeu de Barre Supérieur | Remarques, contexte de Maintenance | Attention Maintenance | Nom | Constructeur | Référence constructeur | type | Photo | mise en service | Date maintenance | Référence Famille GMAO | TVA Applicable | Prix TTC | Désignation | Constructeur | Réf | Fonction | Protection de découplage
St Brice en Cogles | Local Transfo | Départ boucle T59 "cimetière" | Oui | Lundi à Vendredi |  | 13 | Alstom | F 541 | Disjoncteur |  | 2008 | 2003-11-19 | DPT_EF_ALSTO19 | 19.6% |  | SafePlus-F6c | ABB |  | Ouverture boucle HTA | NA
St Brice en Cogles | Local Transfo | Départ boucle T10 "Abéra" | Oui | Lundi à Vendredi |  | 20 | Alstom | F 541 | Disjoncteur |  | 2008 | 2003-11-19 | DPT_EF_ALSTO19 | 19.6% |  | SafePlus-F6c | ABB |  | Ouverture boucle HTA | NA
St Brice en Cogles | Local Transfo | Protection TR Homopolaire TR1 | Oui | Lundi à Vendredi |  | 22 | Alstom | F 541 | Disjoncteur |  | 2008 | 2003-11-19 | DPT_EF_ALSTO19 | 19.6% |  | Transfo | ABB |  | Sectionnement et protection Transfo | NA
Antrain | Local Transfo | Départ boucle "Le stade" | [8 empty] | 2018 |  |  |  |  | RM6 | Schneider |  | Ouverture boucle HTA | NA
Antrain | Local Transfo | Protection transfo | [8 empty] | 2018 |  |  |  |  | Transfo | Schneider |  | Sectionnement et protection Transfo | NA
Antrain | Local Transfo | Départ boucle AC3M | [8 empty] | 2018 |  |  |  |  | RM6 | Schneider |  | Ouverture boucle HTA | NA
Tremblay | Local Transfo | Départ boucle RAS | [8 empty] | 1988 | [5 empty] | FluoKit M |  | Sectionnement et protection Transfo | NA
Tremblay | Local Transfo | Protection transfo | [8 empty] | 1988 | [5 empty] | FluoKit M |  | Ouverture boucle HTA | NA
St Georges de Reintembault |  | NON CONCERNÉ