## Inventaire Général
INVENTAIRE Celules HTA, Disjoncteurs et Transformateurs CHU Rennes
Nouvelle Programmation 2020 | Ets | POSTE | Utilisation | Nom | Constructeur | Référence constructeur | type | mise en service | Référence Métier GMAO
1A | Pontchaillou | BLOC Hôpital | Interrupteur de boucle | I30 | Alstom | M24 IS/C10M | Inter.-Sectionneur | 2000 | DPT_E_INT_11001
1A | Pontchaillou | BLOC Hôpital | Interrupteur de boucle | I31 | Alstom | M24 IS/C10M | Inter.-Sectionneur | 2000 | DPT_E_INT_11002
1A | Pontchaillou | BLOC Hôpital | Interrupteur de boucle | I32 | Alstom | M24 IS/C10M | Inter.-Sectionneur | 2000 | DPT_E_INT_11003
1A | Pontchaillou | BLOC Hôpital | Interrupteur de boucle | I29 | Alstom | M24 IS/C10M | Inter.-Sectionneur (Ex I19 BUR) | 1997 | DPT_E_INT_11004
1A | Pontchaillou | BLOC Hôpital | Protection Transformateur | PFA1 | Alstom | M24 PFA/C12 | Interrupteur + fusible | 2000 | DPT_E_PFA_11001
1A | Pontchaillou | BLOC Hôpital | Protection Transformateur | PFA2 | Alstom | M24 PFA/C12 | Interrupteur + fusible | 2000 | DPT_E_PFA_11002
1A | Pontchaillou | BLOC Hôpital | Protection Transformateur (Imagerie) | PFA3 | Alstom | M24 PFA/C12 | Interrupteur + fusible | 2000 | DPT_E_PFA_11003
1A | Pontchaillou | BLOC Hôpital | Protection Transformateur (thermique) | PFA4 | Alstom | M24 PFA/C12 | Interrupteur + fusible | 1996 | DPT_E_PFA_11004
1A | Pontchaillou | BLOC Hôpital | Transformateur HT/BT | TR1 | Alstom | 800KVA | transfo Sec | 2000 | DPT_E_TRBT_11001
1A | Pontchaillou | BLOC Hôpital | Transformateur HT/BT | TR2 | Alstom | 800KVA | transfo Sec | 2000 | DPT_E_TRBT_11002
1A | Pontchaillou | BLOC Hôpital | Transformateur HT/BT (Imagerie) | TR3 | Alstom | 630kVA | transfo Sec | 2000 | DPT_E_TRBT_11003
1A | Pontchaillou | BLOC Hôpital | Transformateur HT/BT (thermique) | TR4 | Alstom | 1600KVA | transfo sec | 1996 | DPT_E_TRBT_11004
1A | Pontchaillou | BLOC Hôpital | Arrivée transfo d'isolement Cht Régime de Neutre | DGNTS | GE | Record D 400/800 | Disjoncteur | 2000 | DPT_E_DISJBT_11003
1A | Pontchaillou | BLOC Hôpital | TGBT S1 | DGS1 | GE | Spectronic SP 1600 | Disjoncteur | 2000 | DPT_E_DISJBT_11004
1A | Pontchaillou | BLOC Hôpital | TGBT S2 | DGS2 | GE | Spectronic SP 1600 | Disjoncteur | 2000 | DPT_E_DISJBT_11005
1A | Pontchaillou | BLOC Hôpital | Arrivée transfo1 | DGTR1 | GE/ABB | Spectronic SP 1600/Emax2 1.2 | Disjoncteur | 2000/2024 | DPT_E_DISJBT_11006
1A | Pontchaillou | BLOC Hôpital | Arrivée transfo2 | DGTR2 | GE/ABB | Spectronic SP 1600 /Emax2 1.2 | Disjoncteur | 2000/2023 | DPT_E_DISJBT_11007
1A | Pontchaillou | BLOC Hôpital | Arrivée transfo3 | DGTR3 | GE | Spectronic SP 1000 | Disjoncteur | 2000 | DPT_E_DISJBT_11008
1A | Pontchaillou | BLOC Hôpital | TGBT Radiologie | DSRA | GE | Spectronic SP 800 | Disjoncteur | 2000 | DPT_E_DISJBT_11009
1A | Pontchaillou | BLOC Hôpital | Arivée Transfo 4 (Thermique) | DGTR4 | GE | Spectronic SP 2500 | Disjoncteur |  | DPT_E_DISJBT_11010
1A | Pontchaillou | BLOC Hôpital | Couplage normal | DG | Schneider Electric | NW20H1 | Disjoncteur | 2015 | DPT_E_DISJBT_11012
1A | Pontchaillou | BLOC Hôpital | Couplage S1-S2 |  | GE | Spectronic SP 2000 | Interrupteur | 2000 | DPT_E_INTBT_11002
1A | Pontchaillou | BLOC Hôpital | Disjoncteur groupe secours GE1 | DGESR1 | Schneider Electric | NW16H1 | Disjoncteur | 2014 | DPT_E_DISJBT_11011
1A | Pontchaillou | Poste CSD | Transformateur HT/BT | Transfo1 | Schneider Electric | 400KVA | transfo huile | 2017 | DPT_E_TRBT_07001
1A | Pontchaillou | Poste CSD | Transformateur HT/BT | Transfo2 | Schneider Electric | 400KVA | transfo huile | 2017 | DPT_E_TRBT_07002
1A | Pontchaillou | Poste CSD | Interrupteur de boucle | I41 | Schneider Electric | FBX-C / 48 | Interrupteur | 2017 | DPT_E_INT_07001
1A | Pontchaillou | Poste CSD | Interrupteur de boucle | I42 | Schneider Electric | FBX-C / 48 | Interrupteur | 2017 | DPT_E_INT_07002
1A | Pontchaillou | Poste CSD | Protection Transformateur | PT1 | Schneider Electric | FBX-C / 48 | Interupteur+fusible | 2017 | DPT_E_PFA_07001
1A | Pontchaillou | Poste CSD | Protection Transformateur | PT2 | Schneider Electric | FBX-C / 48 | Interupteur+fusible | 2017 | DPT_E_PFA_07002
1A | Pontchaillou | Poste CSD | Disjoncteur Arrivée Transformateur 1 | ARDGTR1 | Schneider Electric | NT08H1 | Disjoncteur | 2017 | DPT_E_DISJBT_07001
1A | Pontchaillou | Poste CSD | Disjoncteur Arrivée Transformateur 2 | ARDGTR2 | Schneider Electric | NT08H1 | Disjoncteur | 2017 | DPT_E_DISJBT_07002
1A | Pontchaillou | Poste CSD | Disjoncteur Général CSD | DGCSD | Schneider Electric | NT08H1 | Disjoncteur | 2017 | DPT_E_DISJBT_07003
1A | Pontchaillou | Poste CSD | Disjoncteur Secours CSD | DSECOURS CSD | Schneider Electric | NT08H1 | Disjoncteur | 2017 | DPT_E_DISJBT_07004
1A | Pontchaillou | Centrale electrique S1 | Transformateur BT/HT | GE1 | Alstom | 2000KVA | transfo huile | 1997 | DPT_E_TRA_EL_85001
1A | Pontchaillou | Centrale electrique S1 | Transformateur BT/HT | GE2 | Alstom | 2000KVA | transfo huile | 1997 | DPT_E_TRA_EL_85002
1A | Pontchaillou | Centrale electrique S2 | Transformateur BT/HT | GE3 | Alstom | 2000KVA | transfo huile | 1997 | DPT_E_TRA_EL_85003
1A | Pontchaillou | Centrale electrique D1 | Transformateur HT/BT | Transfo | Alstom | 160KVA | transfo huile | 2002 | DPT_E_TRBT_85001
1A | Pontchaillou | Centrale electrique S2 | Transformateur BT/HT | GE4 | Areva | 3150KVA | transfo huile | 2008 | DPT_E_TRA_EL_85004
1A | Pontchaillou | Centrale electrique S1 | Générateur Homopolaire S1 | IGH1 | Sea | 173KVA | transfo huile | 2016 | DPT_E_TRBT_85011
1A | Pontchaillou | Centrale electrique S2 | Générateur Homopolaire S2 | IGh2 | Sea | 173KVA | transfo huile | 2016 | DPT_E_TRBT_85012
1B | Pontchaillou | CUR | arrivée Transfo 1 | DGTR1 | MG | NW20H1 | Disjoncteur | 2010 | DPT_E_DISJBT_22001
1B | Pontchaillou | CUR | arrivée Transfo 1 | DGTR2 | MG | NW20H1 | Disjoncteur | 2010 | DPT_E_DISJBT_22002
1B | Pontchaillou | CUR | arrivée Transfo 1 | DGTR3 | MG | NW20H1 | Disjoncteur | 2010 | DPT_E_DISJBT_22003
1B | Pontchaillou | CUR | Alimentation S1 | DGS1 | MG | NW20H1 | Disjoncteur | 2010 | DPT_E_DISJBT_22004
1B | Pontchaillou | CUR | Alimentation S2 | DGS2 | MG | NW20H1 | Disjoncteur | 2010 | DPT_E_DISJBT_22005
1B | Pontchaillou | CUR | Bouclage d'exploitation | QTH | MG | NW20H1 | Disjoncteur | 2010 | DPT_E_DISJBT_22006
1B | Pontchaillou | CUR | Couplage normal | QCN | MG | NW20H1 | Disjoncteur | 2010 | DPT_E_DISJBT_22007
1B | Pontchaillou | CUR | Disjoncteur GE | DGE | MG | NW20H1 | Disjoncteur GE | 2010 | DPT_E_DISJBT_22008
1B | Pontchaillou | CUR | Disjoncteur TGS | DGIS | MG | NW08H1 | Disjoncteur TGS | 2010 | DPT_E_DISJBT_22009
1B | Pontchaillou | CUR | Disjoncteur GES | DGES | MG | NS630N | Disjoncteur GES | 2010 | DPT_E_DISJBT_22010
1B | Pontchaillou | CUR | Inter Normal TGBT Radio | Q11 | MG | Inter MasterpactNW08NA | Interrupteur | 2010 | DPT_E_INTBT_22001
1B | Pontchaillou | CUR | Inter secours S2 TGBT Radio | Q12 | MG | Inter MasterpactNW08NA | Interrupteur | 2010 | DPT_E_INTBT_22002
1B | Pontchaillou | CUR | Bouclage d'exploitation (côté thermique) | QC | MG | NW20HA | Bouclage d'exploitation (côté thermique) | 2010 | DPT_E_INTBT_22003
1B | Pontchaillou | CUR | couplage S1 & S2 | QCB | MG | NW20HA | couplage S1 & S2 | 2010 | DPT_E_INTBT_22004
1B | Pontchaillou | CUR | Inter Secours (Couplage GE) | QGE | MG | NW20HA | Inter Secours (Couplage GE) | 2010 | DPT_E_INTBT_22005
1B | Hôpital Sud | Local GE | Disjoncteur Soutirage BT Ultime Secours | DUS | MG | NW20H1 | Disjoncteur | 2010 | DPT_E_DISJBT BA1008
1B | Hôpital Sud | Local GE | Interrupteur Soutirage BT GE1 | IG1 | MG | NW25HA | Interrupteur | 2010 | DPT_E_INTBT_BA1008
1B | Hôpital Sud | Local GE | Interrupteur Soutirage BT GE2 | IG2 | MG | NW25HA | Interrupteur | 2010 | DPT_E_INTBT_BA1009
1B | Pontchaillou | Pole médical | Interrupteur de boucle | I37 | Alstom | FBX-C / 48 | Interrupteur | 2021 | DPT_E_INT_52011
1B | Pontchaillou | Pole médical | Interrupteur de boucle | I38 | Alstom | FBX-C / 48 | Interrupteur | 2021 | DPT_E_INT_52012
1B | Pontchaillou | Pole médical | Protection Transformateur | PFA1 | Alstom | FBX-C / 48 | Interrupteur + fusible | 2021 | DPT_E_PFA_52011
1B | Pontchaillou | Pole médical | Protection Transformateur | PFA1 | Alstom | FBX-C / 48 | Interrupteur + fusible | 2021 | DPT_E_PFA_52012
1B | Pontchaillou | Pole médical | Transformateur HT/BT | Transfo1 | Areva | 400KVA | transfo huile | 2005 | DPT_E_TRBT_52001
1B | Pontchaillou | Pole médical | Transformateur HT/BT | Transfo2 | Areva | 400KVA | transfo huile | 2005 | DPT_E_TRBT_52002
1B | Hôpital Sud | TGBT Hop sud | Disjoncteur 5 (Thermique TR5/TGBT P4) | DS5 | MG | NW16H1 | Disjoncteur | 2006 | DPT_E_DISJBT BA1005
1B | Hôpital Sud | TGBT Hop sud | Couplage TGBT P1-P4 | Is4 | MG | NW10NA | Interrupteur | 2006 | DPT_E_INTBT_BA1004
1B | Hôpital Sud | TGBT Hop sud | Couplage TGBT P2-P3 | Is2 | Unelec | CN2 800A | Interrupteur | 1979 | DPT_E_INTBT_BA1002
1B | Hôpital Sud | TGBT Hop sud | Couplage TGBT P1-P2 | IMP | Unelec | CN2 1600A | Interrupteur | 1979 | DPT_E_INTBT_BA1003
1B | Hôpital Sud | TGBT Hop sud | Interrupteur shuntage 1 (P2-P3) | Is1 | Unelec | CN2 800A | Disjoncteur | 1979 | DPT_E_INTBT_BA1001
1B | Hôpital Sud | TGBT Hop sud | Interrupteur IGE TGS | IGE | MG | NS 1000 NA 4P | Interrupteur BT | 2004 | DPT_E_INTBT_BA1006
1B | Hôpital Sud | TGBT Hop sud | Interrupteur IP2 TGS | IP2 | MG | NS 1000 NA 4P | Interrupteur BT | 2004 | DPT_E_INTBT_BA1007
1B | Pontchaillou | Serv. Généraux | Protection Transformateur | PFA2 | Schneider Electric | FBX-E / 48 | Interrupteur + fusible | 2023 | DPT_E_PFA_78012
1B | Pontchaillou | Serv. Généraux | Transformateur HT/BT | TR1 | SNT-DURIEZ | 1000 KVA | transfo huile | 2023 | DPT_E_TRBT_78011
1B | Pontchaillou | Serv. Généraux | Transformateur HT/BT | TR2 | SNT-DURIEZ | 1000 KVA | transfo huile | 2023 | DPT_E_TRBT_78012
1B | Pontchaillou | Serv. Généraux | Disjoncteur général TR1 | DGTR1 | Schneider Electric | MTZ1-16H2 | Disjoncteur | 2023 | DPT_E_DISJBT_78111
1B | Pontchaillou | Serv. Généraux | Disjoncteur général TR2 | DGTR2 | Schneider Electric | MTZ1-16H2 | Disjoncteur | 2023 | DPT_E_DISJBT_78112
1B | Pontchaillou | Serv. Généraux | Interrupteur de boucle | I03 | Schneider Electric | FBX-E / 48 | Interrupteur | 2015 | DPT_E_INT_78011
1B | Pontchaillou | Serv. Généraux | Interrupteur de boucle | I04 | Schneider Electric | FBX-E / 48 | Interrupteur | 2015 | DPT_E_INT_78012
1B | Pontchaillou | Serv. Généraux | Protection Transformateur | PFA1 | Schneider Electric | FBX-E / 48 | Interrupteur + fusible | 2015 | DPT_E_PFA_78011
2A | Pontchaillou | EX DITO | Interrupteur de boucle | I11 | Alstom | F521M | Inter.-Sectionneur | 1986 | DPT_E_INT_51001
2A | Pontchaillou | EX DITO | Interrupteur de boucle | I12 | Alstom | F521M | Inter.-Sectionneur | 1986 | DPT_E_INT_51002
2A | Pontchaillou | EX DITO | Protection Transformateur | PFA1 | Alstom | F522A | Interrupteur + fusible | 1986 | DPT_E_PFA_51001
2A | Pontchaillou | EX DITO | Transformateur HT/BT | TR1 | Areva | 400KVA | transfo huile | 2007 | DPT_E_TRBT_51001
2A | Pontchaillou | EX DITO | coupure générale | DG | Unelec |  | Disjoncteur | 1976 | DPT_E_DISJBT_51001
2A | Pontchaillou | Laboratoires | Interrupteur de boucle | I26 | Alstom | M24 IS/C10M | Inter.-Sectionneur | 1992 | DPT_E_INT_13001
2A | Pontchaillou | Laboratoires | Interrupteur de boucle | I27 | Alstom | M24 IS/C10M | Inter.-Sectionneur | 1992 | DPT_E_INT_13002
2A | Pontchaillou | Laboratoires | Interrupteur de boucle | I28 | Alstom | M24 IS/C10M | Inter.-Sectionneur | 1992 | DPT_E_INT_13003
2A | Pontchaillou | Laboratoires | Protection Transformateur | PFA1 | Alstom | M24 PFA | Interrupteur + fusible | 1992 | DPT_E_PFA_13001
2A | Pontchaillou | Laboratoires | Protection Transformateur | PFA2 | Alstom | M24 PFA/C40 | Interrupteur + fusible | 2004 | DPT_E_PFA_13002
2A | Pontchaillou | Laboratoires | Transformateur HT/BT | TR1 | Alstom | 630KVA | transfo huile | 1992 | DPT_E_TRBT_13001
2A | Pontchaillou | Laboratoires | Transformateur HT/BT | TR2 | Alstom | 630KVA | transfo huile | 2004 | DPT_E_TRBT_13002
2A | Pontchaillou | Laboratoires | Disjoncteur général TR1 | DGTR1 | MG | Masterpact M10N1 (Retrofit MW) | Disjoncteur | 1993 | DPT_E_DISJBT_13001
2A | Pontchaillou | Laboratoires | Disjoncteur général TR2 | DGTR2 | MG | NT10H1 | Disjoncteur |  | DPT_E_DISJBT_13002
2A | Pontchaillou | Laboratoires | Arrivée GE Secours | ARGE | MG | NT10H1 | Disjoncteur | 2010 | DPT_E_DISJBT_13003
2A | Pontchaillou | UCP | Interrupteur de boucle | I09 | Alstom | M24 IS/C10M | Inter.-Sectionneur | 1993 | DPT_E_INT_61001
2A | Pontchaillou | UCP | Interrupteur de boucle | I10 | Alstom | M24 IS/C10M | Inter.-Sectionneur | 1993 | DPT_E_INT_61002
2A | Pontchaillou | UCP | Protection Transformateur | PFA1 | Alstom | M24 PFA | Interrupteur + fusible | 1993 | DPT_E_PFA_61001
2A | Pontchaillou | UCP | Protection Transformateur | PFA2 | Alstom | M24 PFA/C12 | Interrupteur + fusible | 1997 | DPT_E_PFA_61002
2A | Pontchaillou | UCP | Transformateur HT/BT | TR2 | ABB | 400 KVA | transfo huile | 2022 | DPT_E_TRBT_61002
2A | Pontchaillou | UCP | Transformateur HT/BT | TR1 | France trs | 1000 KVA | transfo huile | 1993 | DPT_E_TRBT_61001
2A | Pontchaillou | UCP | Disjoncteur Général Transformateur | DGT | MG | masterpact M16N1 STR38S | Disjoncteur | 1993 | DPT_E_DISJBT_61001
2A | Pontchaillou | UCP | Interrupteur Général Groupe (Non connecté) | IGG | MG | M16N1 | Interrupteur | 1993 | DPT_E_INTBT_61001
2A | Pontchaillou | UCP | Interrupteur Général Coupure cuisine | IG | MG | M16N1 | Interrupteur | 1993 | DPT_E_INTBT_61002
2A | Pontchaillou | CCI | Cellule HTA I57 inter vers centrale (Poste A) | I57 | Schneider Electric | RM6 RE-II PKR91892 | bloc RM6 regroupant I57et I58 | 2024 | DPT_E_INT_29001
2A | Pontchaillou | CCI | Cellule HTA I58 inter vers poste B CCI (Poste A) | I58 | Schneider Electric | RM6 RE-II PKR91892 | bloc RM6 regroupant I57et I58 | 2024 | DPT_E_INT_29002
2A | Pontchaillou | CCI | Cellule HTA I59 inter vers poste A CCI (Poste B) | I59 | Schneider Electric | RM6 DE-III PKR92173 | bloc RM6 regroupant I59/I60/I61 | 2024 | DPT_E_INT_29003
2A | Pontchaillou | CCI | Cellule HTA I60 inter vers CUR (Poste B) | I60 | Schneider Electric | RM6 DE-III PKR92173 | bloc RM6 regroupant I59/I60/I61 | 2024 | DPT_E_INT_29004
2A | Pontchaillou | CCI | Cellule HTA I61 inter vers poste C CCI (Poste B) | I61 | Schneider Electric | RM6 DE-III PKR92169 | bloc RM6 regroupant I59/I60/I61 | 2024 | DPT_E_INT_29005
2A | Pontchaillou | CCI | Cellule HTA I62 inter vers poste B CCI (Poste C) | I62 | Schneider Electric | RM6 DE-IQ GEX28143 | bloc RM6 regroupant I61 et PFA5 | 2024 | DPT_E_INT_29006
2A | Pontchaillou | CCI | Cellule HTA couplage jeux de barre I63 poste C CCI | I63 | Schneider Electric |  | Bloc RM6 | 2024 | DPT_E_INT_29007
2A | Pontchaillou | CCI | Cellule HTA I64 inter vers poste CCP(Poste B) | I64 | Schneider Electric | RM6 DE-QQI PKR88093 | bloc RM6 regroupant I64 et PFA6 et PFA7 | 2024 | DPT_E_INT_29008
2A | Pontchaillou | CCI | Cellule HTA I65 inter vers poste Bloc (Poste B) | I65 | Schneider Electric | RM6 DE-I GEX13360 | Bloc RM6 | 2024 | DPT_E_INT_29009
2A | Pontchaillou | CCI | Cellule HTA Protection Disjoncteur Transfo TR1 "DTR1" (Poste A) | DTR1 | Schneider Electric | RM6 DE-DD JYT90474 | bloc RM6 regroupant DTR1 et DTR2 | 2024 | DPT_E_PFA_29001
2A | Pontchaillou | CCI | Cellule HTA Protection Disjoncteur Transfo TR2 "DTR2" (Poste A) | DTR2 | Schneider Electric | RM6 DE-DD JYT90466 | bloc RM6 regroupant DTR1 et DTR2 | 2024 | DPT_E_PFA_29002
2A | Pontchaillou | CCI | Cellule HTA Protection Disjoncteur Transfo TR3 "DTR3" (Poste B) | DTR3 | Schneider Electric | RM6 DE-DD JYT90474 | bloc RM6 regroupant DTR3 et DTR4 | 2024 | DPT_E_PFA_29003
2A | Pontchaillou | CCI | Cellule HTA Protection Disjoncteur Transfo TR4 "DTR4" (Poste B) | DTR4 | Schneider Electric | RM6 DE-DD JYT90466 | bloc RM6 regroupant DTR3 et DTR4 | 2024 | DPT_E_PFA_29004
2A | Pontchaillou | CCI | Cellule HTA Protection fusible Transfo TR5 "PFA5" (Poste C) | PFA5 | Schneider Electric | RM6 DE-IQ GEX28143 | bloc RM6 regroupant I61 et PFA5 | 2024 | DPT_E_PFA_29005
2A | Pontchaillou | CCI | Cellule HTA Protection fusible Transfo TR6 "PFA6" (Poste C) | PFA6 | Schneider Electric | RM6 DE-QQI PKR88093 | bloc RM6 regroupant I64 et PFA6 et PFA7 | 2024 | DPT_E_PFA_29006
2A | Pontchaillou | CCI | Cellule HTA Protection fusible Transfo TR7 "PFA7" (Poste C) | PFA7 | Schneider Electric | RM6 DE-QQI PKR88093 | bloc RM6 regroupant I64 et PFA6 et PFA7 | 2024 | DPT_E_PFA_29007
2A | Pontchaillou | CCI | TDBT A | DGTR1A | Schneider Electric | MTZ2 25 H1 | Disjoncteur BT | 2024 | DPT_E_DISJBT_29001
2A | Pontchaillou | CCI | TDBT A | DGTR2A | Schneider Electric | MTZ2 25 H1 | Disjoncteur BT | 2024 | DPT_E_DISJBT_29002
2A | Pontchaillou | CCI | TDBT B | DGTR1B | Schneider Electric | MTZ2 25 H1 | Disjoncteur BT | 2024 | DPT_E_DISJBT_29006
2A | Pontchaillou | CCI | TDBT B | DGTR2B | Schneider Electric | MTZ2 25 H1 | Disjoncteur BT | 2024 | DPT_E_DISJBT_29007
2A | Pontchaillou | CCI | TGBT S1C | DGTR1C | Schneider Electric | MTZ2 16 H1 | Disjoncteur BT | 2024 | DPT_E_DISJBT_29027
2A | Pontchaillou | CCI | TGBT S1C | DGTR2C | Schneider Electric | MTZ2 16 H1 | Disjoncteur BT | 2024 | DPT_E_DISJBT_29028
2A | Pontchaillou | CCI | TGBT S1C | DGTR3C | Schneider Electric | MTZ2 16 H1 | Disjoncteur BT | 2024 | DPT_E_DISJBT_29029
2A | Pontchaillou | CCI | Transformateur sec Poste A | TR1 | Schneider Electric | TRIHAL A3-100-916887 | Transfo Sec 1600 KVA | 2024 | DPT_E_TRBT_29001
2A | Pontchaillou | CCI | Transformateur sec Poste A | TR2 | Schneider Electric | TRIHAL A3-100-916887 | Transfo Sec 1600 KVA | 2024 | DPT_E_TRBT_29002
2A | Pontchaillou | CCI | Transformateur sec Poste B | TR3 | Schneider Electric | TRIHAL A3-100-916887 | Transfo Sec 1600 KVA | 2024 | DPT_E_TRBT_29003
2A | Pontchaillou | CCI | Transformateur sec Poste B | TR4 | Schneider Electric | TRIHAL A3-100-916887 | Transfo Sec 1600 KVA | 2024 | DPT_E_TRBT_29004
2A | Pontchaillou | CCI | Transformateur sec Poste C | TR5 | Schneider Electric | TRIHAL A3-100-916886 | Transfo Sec 1000 KVA | 2024 | DPT_E_TRBT_29005
2A | Pontchaillou | CCI | Transformateur sec Poste C | TR6 | Schneider Electric | TRIHAL A3-100-916886 | Transfo Sec 1000 KVA | 2024 | DPT_E_TRBT_29006
2A | Pontchaillou | CCI | Transformateur sec Poste C | TR7 | Schneider Electric | TRIHAL A3-100-916886 | Transfo Sec 1000 KVA | 2024 | DPT_E_TRBT_29007
2B | Pontchaillou | CCP | Interrupteur de boucle | I14 | Alstom | M24 IS/C40M | Inter.-Sectionneur | 1995 | DPT_E_INT_50001
2B | Pontchaillou | CCP | Interrupteur de boucle | I15 | Alstom | M24 IS/C40M | Inter.-Sectionneur | 1995 | DPT_E_INT_50002
2B | Pontchaillou | CCP | Protection Transformateur | Transfo1 | Alstom | M24 PFA/C12 | Interrupteur + fusible | 1995 | DPT_E_PFA_50001
2B | Pontchaillou | CCP | Protection Transformateur | Transfo2 | Alstom | M24 PFA/C12 | Interrupteur + fusible | 1995 | DPT_E_PFA_50002
2B | Pontchaillou | CCP | Transformateur HT/BT | Transfo1 | Alstom | 630KVA | transfo huile | 1995 | DPT_E_TRBT_50001
2B | Pontchaillou | CCP | Transformateur HT/BT | Transfo2 | Alstom | 630KVA | transfo huile | 1995 | DPT_E_TRBT_50002
2B | Pontchaillou | CCP | Arrivée Transfo 1 | DGTR1 | GE/ABB | Spectronic SP 1000/ Emax2 1.2 | Disjoncteur | 1995/2024 | DPT_E_DISJBT_50001
2B |  | CCP | GE1 | DGE | Schneider Electric | NW16H1 | Disjoncteur | 2012 | DPT_E_DISJBT_50008
2B | Pontchaillou | CCP | Arrivée Transfo 2 | DGTR2 | GE/ABB | Spectronic SP 1000/ Emax2 1.2 | Disjoncteur | 1995/2024 | DPT_E_DISJBT_50002
2B | Pontchaillou | CCP | Disjoncteur général | DG | GE | Spectronic S 2000 | Disjoncteur | 1995 | DPT_E_DISJBT_50003
2B | Pontchaillou | CCP | TGBT S1 | DS1 | GE | Spectronic SP 1600 | Disjoncteur | 1995 | DPT_E_DISJBT_50004
2B | Pontchaillou | CCP | TGBT S2 | DS2 | GE | Spectronic SP 2000 | Disjoncteur | 1995 | DPT_E_DISJBT_50005
2B | Pontchaillou | CCP | Disjoncteur général (Rechange) | DG Bis | GE | Spectronic S 2000 | Disjoncteur | 2010 | DPT_E_DISJBT_50007
2B | Pontchaillou | CCP | Interrupteur de couplage | IS | GE | Spectronic SP 1600 | Interrupteur | 1995 | DPT_E_INTBT_50001
2B | Pontchaillou | CUR | Disjoncteur C13100 EDF |  | Areva | M24+ | Disjoncteur | 2010 | DPT_E_DEDF_22001
2B | Pontchaillou | CUR | Interrupteur de boucle | I111 | Areva | M24+ | Interrupteur | 2010 | DPT_E_INT_22001
2B | Pontchaillou | CUR | Interrupteur de boucle | I112 | Areva | M24+ | Interrupteur | 2010 | DPT_E_INT_22002
2B | Pontchaillou | CUR | Interrupteur de boucle | I50 | Areva | M24+ | Interrupteur | 2010 | DPT_E_INT_22003
2B | Pontchaillou | CUR | Interrupteur de boucle | I51 | Areva | M24+ | Interrupteur | 2010 | DPT_E_INT_22004
2B | Pontchaillou | CUR | Interrupteur de boucle | I52 | Areva | M24+ | Interrupteur | 2010 | DPT_E_INT_22005
2B | Pontchaillou | CUR | Protection Transformateur | PFA1 | Areva | M24+ | Interrupteur + fusible | 2010 | DPT_E_PFA_22001
2B | Pontchaillou | CUR | Protection Transformateur | PFA2 | Areva | M24+ | Interrupteur + fusible | 2010 | DPT_E_PFA_22002
2B | Pontchaillou | CUR | Protection Transformateur | PFA3 | Areva | M24+ | Interrupteur + fusible | 2010 | DPT_E_PFA_22003
2B | Pontchaillou | CUR | Cellule HT Comptage Client |  | Areva | M24+ | Interrupteur + fusible | 2010 | DPT_E_PFA_22004
2B | Pontchaillou | CUR | Cellule HT Comptage EDF |  | Areva | M24+ | Interrupteur + fusible | 2010 | DPT_E_PFA_22005
2B | Pontchaillou | CUR | Transformateur HT/BT | TR1 | Areva | 1250KVA | Transformateur | 2010 | DPT_E_TRBT_22001
2B | Pontchaillou | CUR | Transformateur HT/BT | TR2 | Areva | 1250KVA | Transformateur | 2010 | DPT_E_TRBT_22002
2B | Pontchaillou | CUR | Transformateur HT/BT | TR3 | Areva | 1250KVA | Transformateur | 2010 | DPT_E_TRBT_22003
2B | La Tauvrais | Local GE | Disjoncteur Arrivée Transfo | D1 | Schneider Electric | NT08H1 | Disjoncteur | 2015 | DPT_E_DISJBT_B02010
2B | La Tauvrais | Local GE | Disjoncteur Normal TGBT | QN1 | Schneider Electric | NT08H1 | Disjoncteur | 2015 | DPT_E_DISJBT_B02011
2B | La Tauvrais | Local GE | Disjoncteur Secours TGBT | QS1 | Schneider Electric | NT08H1 | Disjoncteur | 2015 | DPT_E_DISJBT_B02012
2B | La Tauvrais | Local GE | Disjoncteur Normal TGS | QN2 | Schneider Electric | NT08H1 | Disjoncteur | 2015 | DPT_E_DISJBT_B02013
2B | La Tauvrais | Local GE | Disjoncteur Secours TGS | QS2 | Schneider Electric | NT08H1 | Disjoncteur | 2015 | DPT_E_DISJBT_B02014
2B | La Tauvrais | Local GE | Patton A |  | MG | SM6/DDM | Interrupteur | 2003 | DPT_E_INT_B02001
2B | La Tauvrais | Local GE | Patton B |  | MG | SM6/DDM | Interrupteur | 2003 | DPT_E_INT_B02002
2B | La Tauvrais | Local GE | Protection transfo |  | MG | SM6/QM | Interrupteur + fusible | 2003 | DPT_E_PFA_B02001
2B | La Tauvrais | Local GE | transfo |  | Schneider Electric | 250KVA | transfo huile | 2000 | DPT_E_TRBT_B02001
3A | Hôpital Sud | Livraison | Disjoncteur de protection câble liaison GE | PGC GE | Alstom | M24-PGC | Disjoncteur | 1996 | DPT_E_DISJ_BA1001
3A | Hôpital Sud | Livraison | Cellule Transfo Mesure (TP côté GE) | TM | Alstom | M24 | Interrupteur + fusible | 1996 | DPT_E_TP_BA1002
3A | Hôpital Sud | Livraison | Protection générale | PGB 13100 | Areva | M24 PGB | Couplage double sectionnement (Disjoncteur+sectionneur) | 2006 | DPT_E_DEDF_BA1001
3A | Hôpital Sud | Livraison | Inverseur de source (pasa) | Arrivée Normale113 | Areva | M24-C40M | Interrupteur | 2006 | DPT_E_INT_ BA1003
3A | Hôpital Sud | Livraison | Inverseur de source (pasa) | Arrivée Secours | Areva | M24-C40M | Interrupteur | 2006 | DPT_E_INT_ BA1003 S
3A | Hôpital Sud | Livraison | Arrivée EDF | Is-Edf vistule (111) | Areva | M24 C10 | Interrupteur | 2006 | DPT_E_INT_ BA1004
3A | Hôpital Sud | Livraison | Arrivée EDF | ps-Edf Noyal (112) départ vistule | Areva | M24 C10 | Interrupteur | 2006 | DPT_E_INT_BA1002
3A | Hôpital Sud | Livraison | Protection Transformateur (TGBT P1) | PFA1 (TR1) | Areva | M24 PFA/C40 | Interrupteur + fusible | 2006 | DPT_E_PFA_BA1001
3A | Hôpital Sud | Livraison | Protection Transformateur (Sécurité, TGBTP2) | PFA2 (TR2) | Areva | M24 PFA/C40 | Interrupteur + fusible | 2006 | DPT_E_PFA_BA1002
3A | Hôpital Sud | Livraison | Protection Transformateur (Sécurité, TGBTP2) | PFA3 (TR3) | Areva | M24 PFA/C40 | Interrupteur + fusible | 2006 | DPT_E_PFA_BA1003
3A | Hôpital Sud | Livraison | Protection Transformateur (Ultra prioritaire, TGBTP3) | PFA4 (TR4) | Areva | M24 PFA/C40 | Interrupteur + fusible | 2006 | DPT_E_PFA_BA1004
3A | Hôpital Sud | Livraison | Protection Transformateur (thermique, TGBT P4) | PFA5 (TR5) | Areva | M24 PFA/C40 | Interrupteur + fusible | 2006 | DPT_E_PFA_BA1005
3A | Hôpital Sud | Livraison | Remontée de barres(Côté EDF) | C0M8F4 | Areva | M24 | Départ direct | 2006 | DPT_E_RDB_BA1001
3A | Hôpital Sud | Livraison | Cellule Transfo Mesure (TP côtéEDF) | TM C13100 | Areva | M24 TM | Transformateur de mesures | 2006 | DPT_E_TP_BA1001
3A | Hôpital Sud | Local GE | Disjoncteur Secours Hôpital sud | Disjoncteur secours | Areva | M24+ PGC | Disjoncteur | 2010 | DPT_E_DISJ_BA1002
3A | Hôpital Sud | Local GE | Disjoncteur Arrivée GE1 | Disjoncteur GE1 | Areva | M24+ PGC | Disjoncteur | 2010 | DPT_E_DISJ_BA1003
3A | Hôpital Sud | Local GE | Disjoncteur Arrivée GE2 | Disjoncteur GE1 | Areva | M24+ PGC | Disjoncteur | 2010 | DPT_E_DISJ_BA1004
3A | Hôpital Sud | Local GE | Interrupteur de boucle GE | Ar. JDB GE | Areva | M24 IS/C10 | Interrupteur | 2006 | DPT_E_INT_ BA1001
3A | Hôpital Sud | Local GE | Transfo elevateur ( Sec) GE1 | TRGE1 | Areva | 2000KVA ("sec") | Transformateur Sec | 2010 | DPT_E_TRA_EL_BA1011
3A | Hôpital Sud | Local GE | Transfo elevateur ( Sec) GE2 | TRGE2 | Areva | 2000KVA ("sec") | Transformateur Sec | 2010 | DPT_E_TRA_EL_BA1012
3A | Hôpital Sud | TGBT Hop sud | Transformateur HT/BT (Thermique, TGBT P4) | Transfo5 | Areva | 630KVA | transfo huile | 2006 | DPT_E_TRBT_BA1005
3A | Hôpital Sud | TGBT Hop sud | Disjoncteur 1(TR1/TGBT P1) | DS1 | GE | Spectronic S 1000 | Disjoncteur |  | DPT_E_DISJBT BA1001
3A | Hôpital Sud | TGBT Hop sud | Disjoncteur 2 (TR2/TGBT P2) | DS2 | GE | Spectronic S1250 | Disjoncteur |  | DPT_E_DISJBT BA1002
3A | Hôpital Sud | TGBT Hop sud | Disjoncteur 3 (TR3/TGBT P2) | DS3 | GE | Spectronic S1250 | Disjoncteur |  | DPT_E_DISJBT BA1003
3A | Hôpital Sud | TGBT Hop sud | Disjoncteur 4 ( Ultra Prioritaire, TR4/TGBT P3) | Ds4 | GE | Spectronic S 1000 | Disjoncteur |  | DPT_E_DISJBT_BA1004
3A | Hôpital Sud | TGBT Hop sud | Ultime Secours (GE2/ TGBT P2; Sécurité) | IUS | Unelec | Spectronic S2000 | Interrupteur |  | DPT_E_INTBT_BA1005
3A | Hôpital Sud | TGBT Hop sud | Transformateur HT/BT (TGBT P1) | Transfo1 | Unelec | 630KVA | transfo huile | 2014 | DPT_E_TRBT_BA1001
3A | Hôpital Sud | TGBT Hop sud | Transformateur HT/BT (SECURITE, TGBT P2/DS2) | Transfo2 | Unelec | 630KVA | transfo huile | 2020 | DPT_E_TRBT_BA1002
3A | Hôpital Sud | TGBT Hop sud | Transformateur HT/BT (SECURITE, TGBT P2/DS3) | Transfo3 | Unelec | 630KVA | transfo huile | 2000 | DPT_E_TRBT_BA1003
3A | Hôpital Sud | TGBT Hop sud | Transformateur HT/BT (ULTRA PRIORITAIRE) | Transfo4 | Unelec | 630KVA | transfo huile | 2000 | DPT_E_TRBT_BA1004
3A | Pontchaillou | Antenne radio / Laennec | Interrupteur de boucle | I35 | Alstom | M24 C10M | Interrupteur | 2004 | DPT_E_INT_31001
3A | Pontchaillou | Antenne radio / Laennec | Interrupteur de boucle | I36 | Alstom | M24 C10M | Interrupteur | 2004 | DPT_E_INT_31002
3A | Pontchaillou | Antenne radio / Laennec | Protection Transformateur |  | Alstom | M24 PFA/C12 | Interrupteur + fusible | 2004 | DPT_E_PFA_31001
3A | Pontchaillou | Antenne radio / Laennec | Transformateur HT/BT |  | Alstom | 800KVA | transfo huile | 2004 | DPT_E_TRBT_31001
3A | Pontchaillou | Antenne radio / Laennec | Protection générale | Q50 | GE | MPACT | Disjoncteur | 2012 | DPT_E_DISJBT_31011
3A | Pontchaillou | Antenne radio / Laennec | Protection générale (rechange) | Q50 (rechange) | Legrand | DMX-H 2500 | Disjoncteur | 2004 | DPT_E_DISJBT_31001
3A | Hôtel dieu | PDD | Protection Transformateur | IT (PDD) | Alstom | M24 PFA/C12 | Interrupteur + fusible | 1997 | DPT_E_PFA_H03001
3A | Hôtel dieu | PDD | Transformateur HT/BT | TR | Alstom | 630KVA | transfo huile | 1997 | DPT_E_TRBT_H03001
3A | Hôtel dieu | PDD | Disjoncteur | ARTR | Schneider Electric | NT08H1 | Disjoncteur | 2018 | DPT_E_DISJBT_H03010
3A | Hôtel dieu | PDD | Interrupteur | IGN | Schneider Electric | NT08H1 | Interrupteur | 2018 | DPT_E_INTBT_H03010
3A | Hôtel dieu | PDD | Interrupteur | IGS | Schneider Electric | NT08H1 | Intzerrupteur | 2018 | DPT_E_INTBT_H03011
3A | Hôtel dieu | PDD | Disjoncteur GE | DGE | Schneider Electric | NSX400F | Disjoncteur | 2018 | DPT_E_DISJBT_H03011
3A | Hôtel dieu | PDD | Interrupteur | IS Arrivée EDF 1 | Areva | M24+ IS | Interrupteur | 2009 | DPT_E_INT_H03003
3A | Hôtel dieu | PDD | Interrupteur | ISArrivée EDF 2 | Areva | M24+ IS | Interrupteur | 2009 | DPT_E_INT_H03004
3B | Pontchaillou | Poste Groupe Froid | Interrupteur de boucle | I55 | Schneider Electric | FBX-C / 48 | Interrupteur | 2015 | DPT_E_INT_16001
3B | Pontchaillou | Poste Groupe Froid | Interrupteur de boucle | I56 | Schneider Electric | FBX-C / 48 | Interrupteur | 2015 | DPT_E_INT_16001
3B | Pontchaillou | Poste Groupe Froid | Arrivée DGTR1 | DGTR1 | Schneider Electric | NW 20 H0 | Disjoncteur | 2015 | DPT_E_DISJBT_16001
3B | Pontchaillou | Poste Groupe Froid | Arrivée DGTR2 | DGTR2 | Schneider Electric | NW 20 H0 | Disjoncteur | 2015 | DPT_E_DISJBT_16002
3B | Pontchaillou | Poste Groupe Froid | Arrivée GE | ARGE | Schneider Electric | NW 20 H0 | Disjoncteur | 2015 | DPT_E_DISJBT_16003
3B | Pontchaillou | Poste Groupe Froid | Protection Transformateur | PT1 | Schneider Electric | FBX-C / 48 | Interupteur+fusible | 2015 | DPT_E_PFA_16001
3B | Pontchaillou | Poste Groupe Froid | Protection Transformateur | PT2 | Schneider Electric | FBX-C / 48 | Interupteur+fusible | 2015 | DPT_E_PFA_16002
3B | Pontchaillou | Poste Groupe Froid | Transformateur HT/BT | Transfo1 | Schneider Electric | 1250KVA | transfo huile | 2015 | DPT_E_TRBT_16001
3B | Pontchaillou | Poste Groupe Froid | Transformateur HT/BT | Transfo2 | Schneider Electric | 1250KVA | transfo huile | 2015 | DPT_E_TRBT_16002
3B | Pontchaillou | Blanchisserie | Interrupteur de boucle | I40 | Schneider Electric | SM AirSet 24 kV-630A-12,5kA IM | Inter.-Sectionneur | 2024 | DPT_E_INT_41011
3B | Pontchaillou | Blanchisserie | Interrupteur de boucle | I39 | Schneider Electric | SM AirSet 24 kV-630A-12,5kA IM | Inter.-Sectionneur | 2024 | DPT_E_INT_41012
3B | Pontchaillou | Blanchisserie | Protection Transformateur | PFA1 | Schneider Electric | SM AirSet 24 kV-630 A-12,5 kA type QM | Interrupteur + fusible | 2024 | DPT_E_PFA_41011
3B | Pontchaillou | Blanchisserie | Protection Transformateur | PFA2 | Schneider Electric | SM AirSet 24 kV-630 A-12,5 kA type QM | Interrupteur + fusible | 2024 | DPT_E_PFA_41012
3B | Pontchaillou | Blanchisserie | Transformateur HT/BT | TR1 | CAHORS | 1000 kVA (cabine H59) | transfo huile | 2024 | DPT_E_TRBT_41011
3B | Pontchaillou | Blanchisserie | Transformateur HT/BT | TR2 | CAHORS | 1000 kVA (cabine H59) | transfo huile | 2024 | DPT_E_TRBT_41012
3B | Pontchaillou | Blanchisserie | Arrivée transfo1 | DG1 | Schneider Electric | MTZ1-16H2 | Disjoncteur | 2024 | DPT_E_DISJBT_41011
3B | Pontchaillou | Blanchisserie | Arrivée transfo2 | DG2 | Schneider Electric | MTZ1-16H2 | Disjoncteur | 2024 | DPT_E_DISJBT_41012
3B | Pontchaillou | Blanchisserie | Arrivée GE Secours | ARGE | Schneider Electric | MTZ1-16H2 | Disjoncteur | 2024 | DPT_E_INTJBT_41011
3B | Pontchaillou | DEFSI | Interrupteur de boucle | I01 | Alstom | M24 IS/C10M | Interrupteur | 2004 | DPT_E_INT_44001
3B | Pontchaillou | DEFSI | Interrupteur de boucle | I02 | Alstom | M24 IS/C10M | Interrupteur | 2004 | DPT_E_INT_44002
3B | Pontchaillou | DEFSI | Protection Transformateur | PT1 | Alstom | M24 PFA/C12 | Interrupteur + fusible | 2004 | DPT_E_PFA_44001
3B | Pontchaillou | DEFSI | Protection Transformateur | PT2 | Alstom | M24 PFA/C12 | Interrupteur + fusible | 2004 | DPT_E_PFA_44002
3B | Pontchaillou | DEFSI | Transformateur HT/BT | Transfo1 | Schneider Electric | 630KVA | transfo huile | 2016 | DPT_E_TRBT_44001
3B | Pontchaillou | DEFSI | Transformateur HT/BT | Transfo2 | Alstom | 630KVA | transfo huile | 2004 | DPT_E_TRBT_44002
3B | Pontchaillou | DEFSI | Arrivée DGTR1 | DGTR1 | MG | NT10H1 | Disjoncteur | 2004 | DPT_E_DISJBT_44001
3B | Pontchaillou | DEFSI | Arrivée DGTR2 | DGTR2 | MG | NT10H1 | Disjoncteur | 2004 | DPT_E_DISJBT_44002
3B | Pontchaillou | INSERM | Interrupteur de boucle | I24 | Areva | M24 IS/C40M | Interrupteur | 2005 | DPT_E_INT_15001
3B | Pontchaillou | INSERM | Interrupteur de boucle | I25 | Areva | M24 IS/C40M | Interrupteur | 2005 | DPT_E_INT_15002
3B | Pontchaillou | INSERM | Protection Transformateur | PFA1 | Areva | M24 PFA/C12 | Interrupteur + fusible | 2005 | DPT_E_PFA_15001
3B | Pontchaillou | INSERM | Transformateur HT/BT | Transfo | MATELEC | 315kVA | transfo huile | 2004 | DPT_E_TRBT_15001
3B | Pontchaillou | INSERM | Disjoncteur général |  | MG | Compact C630N | Disjoncteur | 2004 | DPT_E_DISJBT_15001
3B | Pontchaillou | CCI | Disjoncteur en spare tiroir Tiroir IS 333 |  | Schneider Electric | NSX 100 , C1054 / LV429338T / C1042D100 / 29450 | SPARE | 2024 | DPT_E_DISJBT_29035
3B | Pontchaillou | CCI | Disjoncteur en spare tiroir Tiroir IS 333 |  | Schneider Electric | NSX 160 , C1654 / LV429338T / C1042D160 / 29450 | SPARE | 2024 | DPT_E_DISJBT_29036
3B | Pontchaillou | CCI | Disjoncteur en spare tiroir Tiroir IS 333 |  | Schneider Electric | NSX 250 , C2554 / LV429338T / C2554D250 / 29450 | SPARE | 2024 | DPT_E_DISJBT_29037
3B | Pontchaillou | CCI | Disjoncteur en spare tiroir Tiroir IS 333 |  | Schneider Electric | NSX 400 , C1654 / LV429338T / C4042D400/ 29450 | SPARE | 2024 | DPT_E_DISJBT_29038
4A | Pontchaillou | CCI | TDBT A+O276:O276:O331 | IC 1A | Schneider Electric | MTZ2 25 HH | Interupteur BT | 2024 | DPT_E_INTBT_29001
4A | Pontchaillou | CCI | TDBT B | IC 1B | Schneider Electric | MTZ2 25 HH | Interupteur BT | 2024 | DPT_E_INTBT_29002
4A | Pontchaillou | CCI | TDBT B | IC AB | Schneider Electric | MTZ2 25 HH | Interupteur BT | 2024 | DPT_E_INTBT_29003
4A | Pontchaillou | CCI | TDBT S1 | IGEA | Schneider Electric | MTZ2 32 HF | Interupteur BT | 2024 | DPT_E_INTBT_29004
4A | Pontchaillou | CCI | TDBT S2 | IGEB | Schneider Electric | MTZ2 32 HH | Interupteur BT | 2024 | DPT_E_INTBT_29005
4A | Pontchaillou | CCI | TDBT S2 | ICS B | Schneider Electric | MTZ2 32 HH | Interupteur BT | 2024 | DPT_E_INTBT_29006
4A | Pontchaillou | CCI | TGBT S1A | ICFA | Schneider Electric | MTZ2 20 HH | Interupteur BT | 2024 | DPT_E_INTBT_29007
4A | Pontchaillou | CCI | TGBT S1A | IN S1A | Schneider Electric | MTZ2 25 HH | Interupteur BT | 2024 | DPT_E_INTBT_29008
4A | Pontchaillou | CCI | TGBT S1A | IS S1A | Schneider Electric | MTZ2 25 HH | Interupteur BT | 2024 | DPT_E_INTBT_29009
4A | Pontchaillou | CCI | TGBT S2A | IN S2A | Schneider Electric | MTZ2 25 HH | Interupteur BT | 2024 | DPT_E_INTBT_29010
4A | Pontchaillou | CCI | TGBT S2A | IS S2A | Schneider Electric | MTZ2 25 HH | Interupteur BT | 2024 | DPT_E_INTBT_29011
4A | Pontchaillou | CCI | TGBT S1B | ICFB | Schneider Electric | MTZ2 20 HH | Interupteur BT | 2024 | DPT_E_INTBT_29012
4A | Pontchaillou | CCI | TGBT S1B | IN S1B | Schneider Electric | MTZ2 25 HH | Interupteur BT | 2024 | DPT_E_INTBT_29013
4A | Pontchaillou | CCI | TGBT S1B | IS S1B | Schneider Electric | MTZ2 25 HH | Interupteur BT | 2024 | DPT_E_INTBT_29014
4A | Pontchaillou | CCI | TGBT S2B | IN S2B | Schneider Electric | MTZ2 25 HH | Interupteur BT | 2024 | DPT_E_INTBT_29015
4A | Pontchaillou | CCI | TGBT S2B | IS S2B | Schneider Electric | MTZ2 25 HH | Interupteur BT | 2024 | DPT_E_INTBT_29016
4A | Pontchaillou | CCI | TGBT S1C | IC C | Schneider Electric | MTZ2 32 HH | Interupteur BT | 2024 | DPT_E_INTBT_29017
4A | Pontchaillou | CCI | TGHQ A | IA1 | Schneider Electric | MTZ1 08 HA | Interupteur BT | 2024 | DPT_E_INTBT_29018
4A | Pontchaillou | CCI | TGHQ A | IA2 | Schneider Electric | MTZ1 08 HA | Interupteur BT | 2024 | DPT_E_INTBT_29019
4A | Pontchaillou | CCI | TGHQ B | IB1 | Schneider Electric | MTZ1 08 HA | Interupteur BT | 2024 | DPT_E_INTBT_29020
4A | Pontchaillou | CCI | TGHQ B | IB2 | Schneider Electric | MTZ1 08 HA | Interupteur BT | 2024 | DPT_E_INTBT_29021
4A | Pontchaillou | CCI | TGHQ RA | IRA1 | Schneider Electric | MTZ1 08 HA | Interupteur BT | 2024 | DPT_E_INTBT_29022
4A | Pontchaillou | CCI | TGHQ RA | IRA2 | Schneider Electric | MTZ1 08 HA | Interupteur BT | 2024 | DPT_E_INTBT_29023
4A | Pontchaillou | CCI | TGHQ RB | IRB1 | Schneider Electric | MTZ1 08 HA | Interupteur BT | 2024 | DPT_E_INTBT_29024
4A | Pontchaillou | CCI | TGHQ RB | IRB2 | Schneider Electric | MTZ1 08 HA | Interupteur BT | 2024 | DPT_E_INTBT_29025
4A | Pontchaillou | CCI | TDBT A | DGS1A | Schneider Electric | MTZ2 25 H2 | Disjoncteur BT | 2024 | DPT_E_DISJBT_29003
4A | Pontchaillou | CCI | TDBT A | DGS2A | Schneider Electric | MTZ2 25 H2 | Disjoncteur BT | 2024 | DPT_E_DISJBT_29004
4A | Pontchaillou | CCI | TDBT A | DC AB | Schneider Electric | MTZ2 25 H2 | Disjoncteur BT | 2024 | DPT_E_DISJBT_29005
4A | Pontchaillou | CCI | TDBT B | DGS1B | Schneider Electric | MTZ2 25 H2 | Disjoncteur BT | 2024 | DPT_E_DISJBT_29008
4A | Pontchaillou | CCI | TDBT B | DGS2B | Schneider Electric | MTZ2 25 H2 | Disjoncteur BT | 2024 | DPT_E_DISJBT_29009
4A | Pontchaillou | CCI | TDBT S1 | DGS1A.S | Schneider Electric | MTZ2 25 H2 | Disjoncteur BT | 2024 | DPT_E_DISJBT_29010
4A | Pontchaillou | CCI | TDBT S1 | DGS2A.S | Schneider Electric | MTZ2 25 H2 | Disjoncteur BT | 2024 | DPT_E_DISJBT_29011
4A | Pontchaillou | CCI | TDBT S1 | DCS1A | Schneider Electric | MTZ2 32 H2 | Disjoncteur BT | 2024 | DPT_E_DISJBT_29012
4A | Pontchaillou | CCI | TDBT S2 | DGS1B.S | Schneider Electric | MTZ2 25 H2 | Disjoncteur BT | 2024 | DPT_E_DISJBT_29013
4A | Pontchaillou | CCI | TDBT S2 | DGS2B.S | Schneider Electric | MTZ2 25 H2 | Disjoncteur BT | 2024 | DPT_E_DISJBT_29014
4A | Pontchaillou | CCI | TGBT S1A | D.ASI 1A R1 | Schneider Electric | NS800L | Disjoncteur BT | 2024 | DPT_E_DISJBT_29015
4A | Pontchaillou | CCI | TGBT S1A | D.ASI 1A R2 | Schneider Electric | NS800L | Disjoncteur BT | 2024 | DPT_E_DISJBT_29016
4A | Pontchaillou | CCI | TGBT S1A | D.ASI 2A R2 | Schneider Electric | NS800L | Disjoncteur BT | 2024 | DPT_E_DISJBT_29017
4A | Pontchaillou | CCI | TGBT S2A | D.ASI 2A R1 | Schneider Electric | NS800L | Disjoncteur BT | 2024 | DPT_E_DISJBT_29018
4A | Pontchaillou | CCI | TGBT S2A | DCFA | Schneider Electric | MTZ2 16 H2 | Disjoncteur BT | 2024 | DPT_E_DISJBT_29019
4A | Pontchaillou | CCI | TGBT S1B | ASI 1B R1 | Schneider Electric | NS800L | Disjoncteur BT | 2024 | DPT_E_DISJBT_29020
4A | Pontchaillou | CCI | TGBT S1B | ASI 1B R2 | Schneider Electric | NS800L | Disjoncteur BT | 2024 | DPT_E_DISJBT_29021
4A | Pontchaillou | CCI | TGBT S1B | ASI 2B R2 | Schneider Electric | NS800L | Disjoncteur BT | 2024 | DPT_E_DISJBT_29022
4A | Pontchaillou | CCI | TGBT S2B | ASI 2B R2 | Schneider Electric | NS800L | Disjoncteur BT | 2024 | DPT_E_DISJBT_29023
4A | Pontchaillou | CCI | TGBT S2B | ASI HQRB | Schneider Electric | NS800L | Disjoncteur BT | 2024 | DPT_E_DISJBT_29024
4A | Pontchaillou | CCI | TGBT S2B | TGHQRB | Schneider Electric | NS800L | Disjoncteur BT | 2024 | DPT_E_DISJBT_29025
4A | Pontchaillou | CCI | TGBT S2B | DCFB | Schneider Electric | MTZ2 16 H2 | Disjoncteur BT | 2024 | DPT_E_DISJBT_29026
4A | Pontchaillou | CCI | TGBT S1C | D,ADAS RJ C 7A | Schneider Electric | NS800H | Disjoncteur BT | 2024 | DPT_E_DISJBT_29030
4A | Pontchaillou | CCI | TGBT S1C | D,ADAS RJ C 6A | Schneider Electric | NS800H | Disjoncteur BT | 2024 | DPT_E_DISJBT_29031
4A | Pontchaillou | CCI | TGBT S1C | D,ADAS RJ C 7B | Schneider Electric | NS800H | Disjoncteur BT | 2024 | DPT_E_DISJBT_29032
4A | Pontchaillou | CCI | TGBT S1C | D,ADAS RJ C 6B | Schneider Electric | NS800H | Disjoncteur BT | 2024 | DPT_E_DISJBT_29033
4A | Pontchaillou | CCI | TGBT S1C | D,GF secours | Schneider Electric | NS800H | Disjoncteur BT | 2024 | DPT_E_DISJBT_29034
4B | Pontchaillou | Centrale electrique PDL | Arrivée EDF NORMAL | 01-Gauche | Schneider Electric | SM6 IM | Interrupteur | 2016 | DPT_E_INT_85010
4B | Pontchaillou | Centrale electrique PDL | Arrivée EDF SECOURS | 01-Droite | Schneider Electric | SM6 IM | Interrupteur | 2016 | DPT_E_INT_85011
4B | Pontchaillou | Centrale electrique PDL | Comptage EDF | 02 | Schneider Electric | SM6 CM | Interrupteur + fusible | 2016 | DPT_E_PFA_85010
4B | Pontchaillou | Centrale electrique PDL | Disjoncteur General (C13-100) | 03 | Schneider Electric | SM6 DM2 | Disjoncteur | 2016 | DPT_E_DEDF_85011
4B | Pontchaillou | Centrale electrique PDL | Départ vers D1 | 04 | Schneider Electric | SM6 IM | Interrupteur | 2016 | DPT_E_INT_85012
4B | Pontchaillou | Centrale electrique PDL | Départ vers D2 | 05 | Schneider Electric | SM6 IM | Interrupteur | 2016 | DPT_E_INT_85013
4B | Pontchaillou | Centrale electrique D1 | Depuis poste de Livraison | D1.01 | Schneider Electric | SM6 IM | Interrupteur | 2016 | DPT_E_INT_85014
4B | Pontchaillou | Centrale electrique D1 | Vers poste D2 | D1.02 | Schneider Electric | SM6 IM | Interrupteur | 2016 | DPT_E_INT_85015
4B | Pontchaillou | Centrale electrique D1 | Vers poste S1 | D1.03 | Schneider Electric | SM6 IM | Interrupteur | 2016 | DPT_E_INT_85016
4B | Pontchaillou | Centrale electrique D1 | Référence Tension | D1.04 | Schneider Electric | SM6 CM | Interrupteur + fusible | 2016 | DPT_E_PFA_85011
4B | Pontchaillou | Centrale electrique D1 | Départ Boucle DFS (C13-200) | D1.05 | Schneider Electric | SM6 DM1 | Disjoncteur | 2016 | DPT_E_DISJ_85015
4B | Pontchaillou | Centrale electrique D1 | Départ Boucle vers D1B (C13-200) | D1.06 | Schneider Electric | SM6 DM1 | Disjoncteur | 2016 | DPT_E_DISJ_85016
4B | Pontchaillou | Centrale electrique D1 | Auxiliare Centrale ( TR1 60KVA) | D1.07 | Schneider Electric | SM6 QM | Interrupteur + fusible | 2016 | DPT_E_PFA_85012
4B | Pontchaillou | Centrale electrique D2 | Depuis poste de Livraison | D2.01 | Schneider Electric | SM6 IM | Interrupteur | 2016 | DPT_E_INT_85017
4B | Pontchaillou | Centrale electrique D2 | Depart Poste D1 | D2.02 | Schneider Electric | SM6 IM | Interrupteur | 2016 | DPT_E_INT_85018
4B | Pontchaillou | Centrale electrique D2 | Depuis poste S2 | D2.03 | Schneider Electric | SM6 IM | Interrupteur | 2016 | DPT_E_INT_85019
4B | Pontchaillou | Centrale electrique D2 | Référence Tension | D2.04 | Schneider Electric | SM6 CM | Interrupteur + fusible | 2016 | DPT_E_PFA_85013
4B | Pontchaillou | Centrale electrique D2 | Départ Boucle DF2B (C13-200) | D2.05 | Schneider Electric | SM6 DM1 | Disjoncteur | 2016 | DPT_E_DISJ_85017
4B | Pontchaillou | Centrale electrique D2 | Départ Boucle Reserve (C13-200) | D2.06 | Schneider Electric | SM6 DM1 | Disjoncteur | 2016 | DPT_E_DISJ_85018
4B | Pontchaillou | Centrale electrique D2 | Reserve | D2.07 | Schneider Electric | SM6 QM | Interrupteur + fusible | 2016 | DPT_E_PFA_85014
4B | Pontchaillou | Centrale electrique S1 | Protection TR Homopolaire GH1 | S1.01 | Schneider Electric | SM6 QM | Interrupteur + fusible | 2016 | DPT_E_PFA_85015
4B | Pontchaillou | Centrale electrique S1 | Secours posteD1 | S1.02 | Schneider Electric | SM6 DM1 | Disjoncteur | 2016 | DPT_E_DISJ_85019
4B | Pontchaillou | Centrale electrique S1 | Référence Tension | S1.03 | Schneider Electric | SM6 CM | Interrupteur + fusible | 2016 | DPT_E_PFA_85016
4B | Pontchaillou | Centrale electrique S1 | Protection GE1 | S1.04 | Schneider Electric | SM6 DM1 | Disjoncteur | 2016 | DPT_E_DISJ_85011
4B | Pontchaillou | Centrale electrique S1 | Protection GE2 | S1.05 | Schneider Electric | SM6 DM1 | Disjoncteur | 2016 | DPT_E_DISJ_85012
4B | Pontchaillou | Centrale electrique S1 | Départ poste S2 | S1.06 | Schneider Electric | SM6 IM | Interrupteur | 2016 | DPT_E_INT_85020
4B | Pontchaillou | Centrale electrique S2 | Venant de D2 (C13-200) | S2.01 | Schneider Electric | SM6 DM1 | Disjoncteur | 2016 | DPT_E_DISJ_85020
4B | Pontchaillou | Centrale electrique S2 | Circuit Bouchon | S2.02 | Schneider Electric | SM6 IM | Interrupteur | 2016 | DPT_E_INT_85021
4B | Pontchaillou | Centrale electrique S2 | Circuit Bouchon | S2.03 | Schneider Electric | SM6 GBM | Remonté de barres | 2016 | DPT_E_RDB_85010
4B | Pontchaillou | Centrale electrique S2 | Circuit Bouchon | S2.04 | Schneider Electric | SM6 IMB | Interrupteur + TC | 2016 | DPT_E_TCB_85010
4B | Pontchaillou | Centrale electrique S2 | Circuit Bouchon | S2.05 | Schneider Electric | SM6 IM | Interrupteur | 2016 | DPT_E_INT_85022
4B | Pontchaillou | Centrale electrique S2 | Depart poste S1 | S2.06 | Schneider Electric | SM6 IM | Interrupteur | 2016 | DPT_E_INT_85023
4B | Pontchaillou | Centrale electrique S2 | Référence Tension | S2.07 | Schneider Electric | SM6 CM | Interrupteur + fusible | 2016 | DPT_E_PFA_85017
4B | Pontchaillou | Centrale electrique S2 | Protection TR Homopolaire GH2 | S2.08 | Schneider Electric | SM6 QM | Interrupteur + fusible | 2016 | DPT_E_PFA_85018
4B | Pontchaillou | Centrale electrique S2 | Protection GE3 | S2.09 | Schneider Electric | SM6 DM1 | Disjoncteur | 2016 | DPT_E_DISJ_85013
4B | Pontchaillou | Centrale electrique S2 | Protection GE4 | S2.10 | Schneider Electric | SM6 DM1 | Disjoncteur | 2016 | DPT_E_DISJ_85014
Note on B2: regniez: PL Pontchaillou AB Hopital Sud HD Hotel Dieu
Note on D143: regniez: Amettre au marché

## Relais de protection
Inventaire des Relais de Protections /Cellules HTA CHU de RENNES
|  | CARACTERISTIQUES du DISJONCTEUR | [13 empty] | CARACTERISTIQUES DU "Dispositif de Protection"
Ets | Bâtiment /local | Utilisation | Jeu de Barre Supérieur | Remarques, contexte de Maintenance | Attention Maintenance | Nom | Constructeur | Référence constructeur | type | mise en service | Date maintenance | Référence Famille GMAO | TVA Applicable | Prix TTC | Référence Métier GMAO Disjoncteur | Désignation | Constructeur | Réf | Fonction | Protection de découplage | GMAO | mise en service | Version Logicielle
Pontchaillou | Centrale electrique | protection générale GE | Oui | Lundi à Vendredi |  | 13 | Alstom | F 541 | Disjoncteur | 1979 | 2003-11-19 | DPT_EF_ALSTO19 | 19.6% |  | DPT_E_DISJ_85004 | Kerys modle de protection |  | Kerys modle de protection |  | NA |  | 2010
Pontchaillou | Centrale electrique | Protection BT Alternateur GE1 | Oui | Lundi à Vendredi |  | 20 | Alstom | F 541 | Disjoncteur | 2017 | 2003-11-19 | DPT_EF_ALSTO19 | 19.6% |  | DPT_E_ALT_85001 | Micom | Areva | P127 | Relais de Protection Disjoncteur Groupe 1Centrale PL | NA | DPT_E_RPHT_85005 | 2010 | 12-A
Pontchaillou | Centrale electrique | Protection BT Alternateur GE2 | Oui | Lundi à Vendredi |  | 22 | Alstom | F 541 | Disjoncteur | 2017 | 2003-11-19 | DPT_EF_ALSTO19 | 19.6% |  | DPT_E_ALT_85002 | Micom | Areva | P127 | Relais de Protection Disjoncteur Groupe 2Centrale PL | NA | DPT_E_RPHT_85006 | 2010 | 12-A
Pontchaillou | Centrale electrique | Protection BT Alternateur GE3 | Oui | Lundi à Vendredi |  | 24 | Alstom | M 24 PGC | Disjoncteur | 2017 | 2003-11-19 | DPT_EF_ALSTO25 | 19.6% |  | DPT_E_ALT_85003 | Micom | Areva | P127 | Relais de Protection Disjoncteur Groupe 3Centrale PL | NA | DPT_E_RPHT_85007 | 2010 | 12-A
Pontchaillou | Centrale electrique | Protection BT Alternateur GE4 | Oui | Lundi à Vendredi |  | 26 | Alstom | M 24 PGC | Disjoncteur | 2017 | 2003-11-19 | DPT_EF_ALSTO25 | 19.6% |  | DPT_E_ALT_85004 | Micom | Areva | P127 | Relais de Protection Disjoncteur Groupe 4Centrale PL | NA | DPT_E_RPHT_85008 | 2010 | 12-A
Pontchaillou | Centrale electrique 2016 | Protection générale | [7 empty] | 2016 |  |  |  |  | DPT-E_DEDF_85011 | MICOM | Schneider | P127 | Relais de Protection Disjoncteur C1310 | NA | DPT_E_RPHT_85010 | 2016
Pontchaillou | Centrale electrique 2016 | Protection générale | [7 empty] | 2016 |  |  |  |  | DPT-E_DEDF_85011 | MICOM | Schneider | P922 | Relais de Protection Decouplage Disjoncteur C1310Centrale PL | par le P922 | DPT_E_RPHT_85011 | 2016
Pontchaillou | Centrale electrique 2016 | Départ Boucle DFS | [7 empty] | 2016 |  |  |  |  | DPT-E_DISJ_85015 | P5 | Schneider | P5 | Relais de Protection Départ Boucle | NA | DPT_E_RPHT_85112 | 2023-12-01
Pontchaillou | Centrale electrique 2016 | Départ Boucle vers D1B | [7 empty] | 2016 |  |  |  |  | DPT-E_DISJ_85016 | P5 | Schneider | P5 | Relais de Protection Départ Boucle | NA | DPT_E_RPHT_85113 | 2023-12-01
Pontchaillou | Centrale electrique 2016 | Départ Boucle D2B | [7 empty] | 2016 |  |  |  |  | DPT-E_DISJ_85017 | P5 | Schneider | P5 | Relais de Protection Départ Boucle | NA | DPT_E_RPHT_85114 | 2023-12-01
Pontchaillou | Centrale electrique 2016 | Départ Boucle D3B | [7 empty] | 2016 |  |  |  |  | DPT-E_DISJ_85018 | P5 | Schneider | P5 | Relais de Protection Départ Boucle | NA | DPT_E_RPHT_85115 | 2023-10-01
Pontchaillou | Centrale electrique 2016 | Protection TR Homopolaire GH1 | [7 empty] | 2016 |  |  |  |  | DPT_E_PFA_85015 | MICOM | Schneider | P122 | Relais de Protection Protection GH1 | NA | DPT_E_RPHT_85016 | 2016
Pontchaillou | Centrale electrique 2016 | Secours posteD1 | [7 empty] | 2016 |  |  |  |  | DPT-E_DISJ_85019 | MICOM | Schneider | P127 | Relais de Protection Départ Boucle | NA | DPT_E_RPHT_85017 | 2016
Pontchaillou | Centrale electrique 2016 | Venant de D2 (S2) | [7 empty] | 2016 |  |  |  |  | DPT-E_DISJ_85020 | MICOM | Schneider | P127 | Relais de Protection Départ Boucle | NA | DPT_E_RPHT_85018 | 2016
Pontchaillou | Centrale electrique 2016 | Protection TR Homopolaire GH2 | [7 empty] | 2016 |  |  |  |  | DPT_E_PFA_85018 | MICOM | Schneider | P122 | Relais de Protection Protection GH1 | NA | DPT_E_RPHT_85019 | 2016
Pontchaillou | Centrale electrique | Relais de Protection HT GE1 (S1,04) | Oui | Lundi à Vendredi |  | 20 | Alstom | F 541 | Disjoncteur | 2017 | 2003-11-19 | DPT_EF_ALSTO19 | 19.6% |  | DPT_E_DISJ_85011 | MICOM | Schneider | P127 | Relais de Protection Disjoncteur HT GE1 | NA | DPT_E_RPHT_85020 | 2016
Pontchaillou | Centrale electrique | Relais de Protection HT GE2 (S1,05) | Oui | Lundi à Vendredi |  | 22 | Alstom | F 541 | Disjoncteur | 2017 | 2003-11-19 | DPT_EF_ALSTO19 | 19.6% |  | DPT_E_DISJ_85012 | MICOM | Schneider | P127 | Relais de Protection Disjoncteur HT GE2 | NA | DPT_E_RPHT_85021 | 2016
Pontchaillou | Centrale electrique | Relais de Protection HT GE3 (S2,09) | Oui | Lundi à Vendredi |  | 24 | Alstom | M 24 PGC | Disjoncteur | 2017 | 2003-11-19 | DPT_EF_ALSTO25 | 19.6% |  | DPT_E_DISJ_85013 | MICOM | Schneider | P127 | Relais de Protection Disjoncteur HT GE3 | NA | DPT_E_RPHT_85022 | 2016
Pontchaillou | Centrale electrique | Relais de Protection HT GE4 (S2,10) | Oui | Lundi à Vendredi |  | 26 | Alstom | M 24 PGC | Disjoncteur | 2017 | 2003-11-19 | DPT_EF_ALSTO25 | 19.6% |  | DPT_E_DISJ_85014 | MICOM | Schneider | P127 | Relais de Protection Disjoncteur HT GE4 | NA | DPT_E_RPHT_85023 | 2016
Hôpital Sud | "Local Transfo" | Protection générale | Oui | Lundi à Vendredi |  | PGB 13100 | Aréva | M24 PGB | Couplage double sectionnement (Disjoncteur+sectionneur) | 2006 |  | DPT_EF_AREVA1 | 19.6% |  | DPT_E_DEDF_BA1001 | Sepam | schneider | 1000+ | Relais de Protection & découplage Disjoncteur C1310 Hopital Sud | par le SEPAM1000+ | DPT_E_RPHT_BA1004 | 2006
Hôpital Sud | "Local Transfo" | Disjoncteur de protection câble liaison GE | Oui | Lundi à Vendredi |  | PGC GE | Alstom | M24-PGC | Disjoncteur | 1996 |  |  | 19.6% |  | DPT_E_DISJ_BA1001 | Micom | Areva | P122 | Relais de Protection Disjoncteur Liaison vers local GE Hop SudL | NA | DPT_E_RPHT_BA1005 | 2010
Hôpital Sud | "Local Transfo" | Disjoncteur Secours Hôpital sud |  |  |  | Disjoncteur secours | Aréva | M24+ PGC | Disjoncteur | 2010 |  |  |  |  | DPT_E_DISJ_BA1002 | Micom | Areva | P127 | Relais de Protection Disjoncteur SecoursHopital sud | NA | DPT_E_RPHT_BA1003 | 2010
Hôpital Sud | "Local Transfo" | Disjoncteur Arrivée GE1 |  |  |  | Disjoncteur GE1 | Aréva | M24+ PGC | Disjoncteur | 2010 |  |  |  |  | DPT_E_DISJ_BA1003 | Micom | Areva | P127 | Relais de Protection Disjoncteur Groupe 1 Hopital sud | NA | DPT_E_RPHT_BA1001 | 2010
Hôpital Sud | "Local Transfo" | Disjoncteur Arrivée GE2 |  |  |  | Disjoncteur GE2 | Aréva | M24+ PGC | Disjoncteur | 2010 |  |  |  |  | DPT_E_DISJ_BA1004 | Micom | Areva | P127 | Relais de Protection Disjoncteur Groupe 2 Hopital sud | NA | DPT_E_RPHT_BA1002 | 2010
Pontchaillou | CUR | Disjoncteur C13100 EDF |  |  |  |  | AREVA | M24+ | disjoncteur C13100 N2 | 2010 |  |  | 19.6% |  | DPT_E_DEDF_22001 | Micom | Areva | P127 | Relais de Protection Disjoncteur C1310 CUR PL | NA | DPT_E_RPHT_22001 | 2010
[18 empty] | P922 | Protection de Découplage CUR PLc13100 | par le P922 | DPT_E_RPHT_22002 | 2010
La Tauvrais | Local transfo | Disjoncteur général BT | [7 empty] | 2016 | [5 empty] | SEPAM | schneider | E16 | Protection de Découplage NFC 15-400 | par le SEPAM E16 | DPT_E_RPHT_B02001 | 2016
Pontchaillou | CCI DTR1 | Relais de protection Disjoncteur DTR1 | [7 empty] | 2024 |  |  |  |  | DPT_E_DISJ_29001 | P5 | schneider | P5F30-AACB-HACEH-AAAC | Relais de protection Disjoncteur DTR1 |  | DPT_E_RPHT_29001 | 2024
Pontchaillou | CCI DTR2 | Relais de protection Disjoncteur DTR2 | [7 empty] | 2024 |  |  |  |  | DPT_E_DISJ_29002 | P5 | schneider | P5F30-AACB-HACEH-AAAC | Relais de protection Disjoncteur DTR2 |  | DPT_E_RPHT_29002 | 2024
Pontchaillou | CCI DTR3 | Relais de protection Disjoncteur DTR3 | [7 empty] | 2024 |  |  |  |  | DPT_E_DISJ_29003 | P5 | schneider | P5F30-AACB-HACEH-AAAC | Relais de protection Disjoncteur DTR3 |  | DPT_E_RPHT_29003 | 2024
Pontchaillou | CCI DTR4 | Relais de protection Disjoncteur DTR4 | [7 empty] | 2024 |  |  |  |  | DPT_E_DISJ_29004 | P5 | schneider | P5F30-AACB-HACEH-AAAC | Relais de protection Disjoncteur DTR4 |  | DPT_E_RPHT_29004 | 2024
Note on A3: regniez: PL Pontchaillou AB Hopital Sud HD Hotel Dieu