## CH Fougères
ANNEXE 3 au CCTP Inventaire Lot 3
BP de la part prévisible et forfaitaire
Centre Hopitalier de Fougères INVENTAIRE CELLULES HT, Disjoncteurs BT & Transformateurs TVA à 20 %
Maintenance année Contrat (A/1er Semestre) (B/2ème Semestre) | Ets | POSTE | Utilisation | Nom | Constructeur | Référence constructeur | type | mise en service | Référence GMAO | TVA | Prix global et forfaitaire de la part prévisible au CCTP (FORFAIT) en € HT ANNEE 1 | Prix global et forfaitaire de la part prévisible au CCTP (FORFAIT) en € HT ANNEE 2 | Prix global et forfaitaire de la part prévisible au CCTP (FORFAIT) en € HT ANNEE 3 | Prix global et forfaitaire de la part prévisible au CCTP (FORFAIT) en € HT ANNEE 4
1A | CH FOUGERES | Poste de livraison | Interrupteur | Arrivé 1 ENEDIS | schneider | SM6-24 | DDM | 2018 | 1 | 20%
1A | CH FOUGERES | Poste de livraison | Interrupteur | Arrivé 2 ENEDIS | schneider | SM6-24 | DDM | 2018 | 2 | 20%
1A | CH FOUGERES | Poste de livraison | Interrupteur-fusibles 6,3A | Mesures | schneider | SM6-24 | CM | 2018 | 3 | 20%
1A | CH FOUGERES | Poste de livraison | Disjoncteur C- | protection générale | schneider | SM6-24 | DM2A | 2018 | 4 | 20%
1A | CH FOUGERES | Poste de livraison | Disjoncteur C13-100 | Départ de boucle vers poste hopital | schneider | SM6-24 | DM1A | 2018 | 5 | 20%
1A | CH FOUGERES | Poste de livraison | Interrupteur-fusibles 31,5 A | protection transfo SG | schneider | SM6-24 | QM | 2018 | 6 | 20%
1A | CH FOUGERES | Poste de livraison | Interrupteur | Départ poste hopital | schneider | SM6-24 | IM | 2018 | 7 | 20%
1A | CH FOUGERES | Poste extension | Transformateur huile | 800Kva | Areva |  |  | 2009 |  | 20%
1A | CH FOUGERES | Poste bloc | Transformateur huile | 400Kva | Areva |  |  | 2009 |  | 20%
1A | CH FOUGERES | Poste hopital | Transformateur huile | 800Kva | Alsthom |  |  | 2000 |  | 20%
1A | CH FOUGERES | TGBT service généraux | Transformateur huile | 630Kva | Alsthom |  |  | 2002 |  | 20%
1A | CH FOUGERES | Local groupes HT | Transformateur huile | 630Kva | GEG Alsthom |  |  | 1991 |  | 20%
1A | CH FOUGERES | Local groupes HT | Transformateur huile | 630Kva | GEG Alsthom |  |  | 1991 |  | 20%
2A | CH FOUGERES | Poste GE HTA | Interrupteur-fusibles 16A | Protection GH1 | schneider | SM6-24 | QMM | 2018 | 1 | 20%
2A | CH FOUGERES | Poste GE HTA | Interrupteur-fusibles 6,3A | Mesures | schneider | SM6-24 | CM | 2018 | 2 | 20%
2A | CH FOUGERES | Poste GE HTA | Disjoncteur | Protection transfo GE1 | schneider | SM6-24 | DM1 | 2018 | 3 | 20%
2A | CH FOUGERES | Poste GE HTA | Disjoncteur | Protection transfo GE2 | schneider | SM6-24 | DM1 | 2018 | 4 | 20%
2A | CH FOUGERES | Poste GE HTA | Disjoncteur | Protection Générale | schneider | SM6-24 | DM2 | 2018 | 5 | 20%
2A | CH FOUGERES | Poste GE HTA | Disjoncteur | Départ poste extension hopital | schneider | SM6-24 | DM1 | 2018 | 6 | 20%
2A | CH FOUGERES | Poste GE HTA | Interrupteur | Arrivé PDL | schneider | SM6-24 | IM | 2018 | 7 | 20%
2A | CH FOUGERES | Poste hopital | Disjoncteur motorisé | Inverseur normal | Général Electric | M Pact MS 41 W16/1600A |  | 2011 | DG11 | 20%
2A | CH FOUGERES | Poste hopital | Interupteur motorisé | Inverseur Secours | Général Electric | M Pact MS 41 W10/1000A |  | 2011 | IG12 | 20%
2A | CH FOUGERES | Poste extension | Interupteur motorisé | Inverseur normal | Général Electric | M Pact MS 41 W16/1600A |  | 2011 | IG21 | 20%
2A | CH FOUGERES | Poste extension | Interupteur motorisé | Inverseur Secours | Général Electric | M Pact MS 41 W10/1000A |  | 2011 | IG22 | 20%
2A | CH FOUGERES | Poste bloc | Interupteur motorisé | Inverseur normal | Général Electric | M Pact MS 41 W8/800A |  | 2011 | IG31 | 20%
2A | CH FOUGERES | Poste bloc | Interupteur motorisé | Inverseur Secours | Général Electric | M Pact MS 41 W06/630A |  | 2011 | IG32 | 20%
3A | CH FOUGERES | Poste hopital | Interrupteur | Départ poste de livraison | schneider | SM6-24 | IM | 2018 | 1 | 20%
3A | CH FOUGERES | Poste hopital | Interrupteur | Départ poste bloc opératoire | schneider | SM6-24 | IM | 2018 | 2 | 20%
3A | CH FOUGERES | Poste hopital | Interrupteur-fusibles | Protection transformateur TR1 | schneider | SM6-24 | QM | 2018 | 3 | 20%
3A | CH FOUGERES | Poste bloc | Interrupteur-fusibles | Protection transformateur TR3 | Alsthom | Fluokit M24+ | PFA | 2011 | 1 | 20%
3A | CH FOUGERES | Poste bloc | Interrupteur | Départ poste hopital | Alsthom | Fluokit M24+ | IS | 2011 | 2 | 20%
3A | CH FOUGERES | Poste bloc | Interrupteur | Départ poste extension hopital | Alsthom | Fluokit M24+ | IS | 2011 | 3 | 20%
3A | CH FOUGERES | Poste extension | Interrupteur-fusibles | Protection transformateur TR2 | Alsthom | Fluokit M24+ | PFA | 2011 | 1 | 20%
3A | CH FOUGERES | Poste extension | Interrupteur | Départ poste bloc opératoire | Alsthom | Fluokit M24+ | IS | 2011 | 2 | 20%
3A | CH FOUGERES | Poste extension | Interrupteur | Départ poste de secours | Alsthom | Fluokit M24+ | IS | 2011 | 3 | 20%
3A | CH FOUGERES | Groupe BT | Disjoncteur motorisé | Disjoncteur général secours | Schneider | Masterpact NT 16 1600A avec micrologic 5A |  | 2011 |  | 20%
3A | CH FOUGERES | TGS hopital | interrupteurs motorisé | Inverseur Normal/secours | Socomec | Atys G 125A |  | 2018 | IGS11/12 | 20%
3A | CH FOUGERES | TGS extension | interrupteurs motorisé | Inverseur Normal/secours | Socomec | Atys G 400A |  | 2018 | IG21/22 | 20%
2A | CH FOUGERES | Poste TGS Principal | Disjoncteur | IGE Arrivée GE | Général Electric | MPACT Plus Débrochable 1600 A |  |  |  | 20%
2A | CH FOUGERES | Poste TGS Principal | Disjoncteur | TGBT Hôpital existant | Général Electric | MPACT Plus Débrochable 1600 A |  |  |  | 20%
2A | CH FOUGERES | Poste TGS Principal | Disjoncteur | TGBT Extension hôpital | Général Electric | MPACT Plus Débrochable 1600 A |  |  |  | 20%
2A | CH FOUGERES | Poste Bloc | Disjoncteur | Normal | Général Electric | Mpact Plus débrochable 800A |  |  |  | 20%
2A | CH FOUGERES | Poste Services généraux | Interrupteur | Secours | Général Electric | EntilliGuard G débrochable 1000A |  |  |  | 20%
2A | CH FOUGERES | Poste Services généraux | Disjoncteur | Secours | Général Electric | EntilliGuard G débrochable 1000A |  |  |  | 20%
2A | CH FOUGERES | Poste Extension | Disjoncteur | DG2 | Général Electric | Mpact Plus débrochable 1000A |  |  |  | 20%
2A | CH FOUGERES | Poste GE | Disjoncteur | Sous-tirage BT | Général Electric | EntilliGuard G débrochable |  |  |  | 20%
2A | CH FOUGERES | Poste GE | Générateur homopolaire | Générateur homopolaire | Général Electric | GH tfo huile DGPT2 |  |  |  | 20%
[5 empty] | TOTAL de la part prévisible à prix global et forfaitaire/ANNEE € HT | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## 1- Relais CH Fougères
Annexe 3 au CCTP Inventaire des Relais de Protections /Cellules HTA CH Fougères
|  | CARACTERISTIQUES du DISJONCTEUR |  | CARACTERISTIQUES DU "Dispositif de Protection"
Ets | Bâtiment /local | Utilisation | mise en service | Désignation | Constructeur | Réf | Fonction | Protection de découplage | GMAO | mise en service | Version Logicielle | Version Logicielle
CH Fougères | Poste de livraison | protection général | 2018 | SEPAM S48 E23 | Schneider |  | Relais de protection disjoncteur C13-100 | NA |  | 2018
CH Fougères | Poste de livraison | départ poste hopital | 2018 | SEPAM S42 | Schneider |  | Relais de protection disjoncteur départ boucle | NA |  | 2018
CH Fougères | Poste GE HTA | protection générateur homopolaire | 2018 | SEPAM S40 | Schneider |  | Relais de protection générateur homopolaire | NA |  | 2018
CH Fougères | Poste GE HTA | protection transformateur GE1 | 2018 | SEPAM S42 | Schneider |  | Relais de protection disjoncteur transforamteur GE1 | NA |  | 2018
CH Fougères | Poste GE HTA | protection transformateur GE2 | 2018 | SEPAM S42 | Schneider |  | Relais de protection disjoncteur transforamteur GE2 | NA |  | 2018
CH Fougères | Poste GE HTA | protection générale secours | 2018 | SEPAM S42 | Schneider |  | Relais de protection disjoncteur général secours | NA |  | 2018
CH Fougères | Poste GE HTA | départ poste extension hopital | 2018 | SEPAM S42 | Schneider |  | Relais de protection disjoncteur départ boucle | NA |  | 2018