## 1- CH Vitré
ANNEXE 1 AU CCTP INVENTAIRE LOT 6
CH de Vitré INVENTAIRE CELLULES HT, Disjoncteurs BT & Transformateurs
Maintenance année Contrat (A/1er Semestre) (B/2ème Semestre) | Ets | POSTE | Utilisation | Nom | Constructeur | Référence constructeur | type | mise en service | Référence GMAO
1A | HOPITAL SV | Poste de livraison | Interrupteur | Arrivé 1 ENEDIS HOPITAL | schneider | SM6-24 | IMT | 2020
1A | HOPITAL SV | Poste de livraison | Interrupteur | Arrivé 2 ENEDIS HOPITAL | schneider | SM6-24 | IMT | 2020
1A | HOPITAL SV | Poste de livraison | Interrupteur-fusibles 6,3A | Mesures HOPITAL | schneider | SM6-24 | CM | 2020
1A | HOPITAL SV | Poste de livraison | Interrupteur-fusibles 31,5 A | protection transfo SG HOPITAL | schneider | SM6-24 | QM | 2020
1A | HOPITAL SV | Poste de livraison | Interrupteur sectionneur | Coupure BT HOPITAL | schneider | INV2000 | IM | 2020
1A | HOPITAL SV | Groupe GE externe | Inverseur | GE3 HOPITAL | Socomec | Sircover | INV | 2016
1A | HOPITAL SV | Poste de livraison | Transformateur Sec | 800kva HOPITAL |  |  | TR | 1996
1A | HOPITAL SV | Local TGBT | Disjoncteur motorisé | protection générale BT HOPITAL | schneider | MTZ2 20N1 | DG1 | 2020
1A | HOPITAL SV | Local TGBT | Interrupteur motorisé | Inverseur normal HOPITAL | schneider | MTZ1 16HA | IGE1 | 2020
1A | HOPITAL SV | Local TGBT | Interrupteur motorisé | Inverseur Secours HOPITAL | schneider | MTZ1 16HA | IGE2 | 2020
1A | HOPITAL SV | Local TGBT | Chargeur 48Vcc BT | Coffret chargeur 48Vcc HOPITAL | schneider |  |  | 2020
1A | HOPITAL SV | Local TGBT | Chargeur 48Vcc BT | Coffret chargeur 48Vcc HOPITAL | schneider |  |  | 2020
1A | HOPITAL SV | Local TGBT | Chargeur 48Vcc BT | Coffret chargeur 48Vcc HOPITAL | schneider |  |  | 2020
2A | LA GAUTRAYS | Local TGBT TGS | Interrupteur motorisé | Inverseur Normal/Secours GE1 | schneider | INV 160A |  | 2020
2A | LA GAUTRAYS | Local TGBT TGS | Interrupteur motorisé | Inverseur Normal/Secours GE2 | schneider | INV 160A |  | 2020
2A | LA GAUTRAYS | Poste de livraison | Interrupteur | Arrivé 1 ENEDIS GAUTRAYS | schneider | SM6-24 | MT | 1995
2A | LA GAUTRAYS | Poste de livraison | Interrupteur | Arrivé 2 ENEDIS GAUTRAYS | schneider | SM6-24 | MT | 1995
2A | LA GAUTRAYS | Poste de livraison | Interrupteur-fusibles | protection transfo SG GAUTRAYS | schneider | SM6-24 | QM | 1995
2A | LA GAUTRAYS | Poste de livraison | Transformateur Huile | 400Kva GAUTRAYS | France Transfo |  | TR | 1997
2A | LA GAUTRAYS | Local TGBT | Inverseur | GE GAUTRAYS | G ELEC | ATS | INV | 2023
2A | LA GAUTRAYS | Poste de livraison | Disjoncteur | protection générale BT GAUTRAYS | schneider | NS630 | DG1 | 2022

## 1- Relais CH Vitré
Annexe 2 au CCTP Inventaire des Relais de Protections /Cellules HTA CH Vitré
|  | CARACTERISTIQUES du DISJONCTEUR |  | CARACTERISTIQUES DU "Dispositif de Protection"
Ets | Bâtiment /local | Utilisation | mise en service | Désignation | Constructeur | Réf | Fonction | Protection de découplage | GMAO | mise en service | Version Logicielle | Version Logicielle
HOPITAL SV | Poste de livraison | protection générale | 2020 | SEPAM S48 | Schneider |  | Relais de protection disjoncteur C15-400 | NA |  | 2020
HOPITAL SV | Poste de livraison | protection GE1 | 2020 | SEPAM S48 | Schneider |  | Relais de protection disjoncteur GE1 | NA |  | 2020
HOPITAL SV | Poste de livraison | protection GE2 | 2020 | SEPAM S48 | Schneider |  | Relais de protection disjoncteur GE2 | NA |  | 2020
HOPITAL SV | Poste de livraison | protection cellule Comptage | 2020 | SEPAM S48 | Schneider |  | Relais de protection | NA |  | 2020