## Forfait CHMB
BORDEREAU DE PRIX de la part prévisible et forfaitaire PAR ETABLISSEMENT
Centre Hopitalier des Marches de Bretagnes INVENTAIRE CELLULES HT, Disjoncteurs BT & Transformateurs TVA à 20 %
Maintenance année Contrat (A/1er Semestre) (B/2ème Semestre) | Ets | POSTE | Utilisation | Nom | Constructeur | Référence constructeur | type | mise en service | Référence GMAO | TVA | Prix global et forfaitaire de la part prévisible au CCTP (FORFAIT) en € HT ANNEE 1 | Prix global et forfaitaire de la part prévisible au CCTP (FORFAIT) en € HT ANNEE 2 | Prix global et forfaitaire de la part prévisible au CCTP (FORFAIT) en € HT ANNEE 3 | Prix global et forfaitaire de la part prévisible au CCTP (FORFAIT) en € HT ANNEE 4
3A | ANTRAIN | PDL | Interrupteur de Boucle | 35 004 P4 "Le Stade" | Schneider | RM6 HN 64-S-52 | Interrupteur Sectionneur | 2014 |  | 20%
3A | ANTRAIN | PDL | Interrupteur de Boucle | 35 004 P13 AC3M | Schneider | RM6 HN 64-S-52 | Interrupteur Sectionneur | 2014 |  | 20%
3A | ANTRAIN | PDL | Interrupteur de Boucle | Protect Transfo | Schneider | RM6 HN 64-S-52 | Interrupteur Sectionneur à Fusibles | 2014 |  | 20%
3A | ANTRAIN | PDL | Transformateur HT / BT |  | Schneider | Dyn11 400 Kva | Transfo Huile | 2017 |  | 20%
3A | ANTRAIN | PDL | Contrôleur de Défaut HT |  | Schneider | Flair 578 | EMS 58612 | 2017 |  | 20%
3A | ANTRAIN | PDL | Disjoncteur Général | DG | Schneider | NT 06 H1 | Disjoncteur | 2014 |  | 20%
3A | ANTRAIN | PDL | Contacteur Inverseur |  | Merlin Gerin | Compact C630 NI | Contacteur | 1988 |  | 20%
3A | ANTRAIN | PDL | Disjoncteur Groupe Electrogène | 02Q18 | Schneider | NSX 630 N | Disjoncteur | 2014 |  | 20%
20%
2A | MAEN ROCH | PDL | Interrupteur de Boucle | T59 " Cimetière " | ABB | HN64-S-52 | Interrupteur Sectionneur | 2008 |  | 10%
2A | MAEN ROCH | PDL | Interrupteur de Boucle | T10 " Abéra " | ABB | HN64-S-52 | Interrupteur Sectionneur | 2008 |  | 10%
2A | MAEN ROCH | PDL | Interrupteur de Boucle | Transfo | ABB | HN64-S-52 | Interrupteur Sectionneur à Fusibles | 2008 |  | 10%
2A | MAEN ROCH | PDL | Transformateur HT / BT | TR 1 | Aquitaine Transfo | Dyn11 400 Kva | Transfo Huile | 2007 |  | 10%
2A | MAEN ROCH | PDL | Contrôleur de Défaut HT |  | Schneider | Flair 598 | EMS 58613 | 2007 |  | 10%
2A | MAEN ROCH | PDL | Disjoncteur Général | DG | Schneider | NS 630 N | Disjoncteur | 2008 |  | 10%
2A | MAEN ROCH | PDL | Inverseur Sectionneur Motorisé | Inverseur Normal / Secours | Socomec | Atys 3s | Inverseur | 2008 |  | 10%
2A | MAEN ROCH | PDL | Batterie de Condensateurs |  | Socomec | Cosys 6 alpha | Batterie | 2008 |  | 10%
2A | MAEN ROCH | PDL | Disjoncteur Groupe Electrogène | 02Q18 | Schneider | NS 400 N | Disjoncteur | 2008 |  | 10%
1A | TREMBLAY | PDL | Interrupteur Cellule Fin de ligne HT |  | Alstom | FluoKit M | Interrupteur Sectionneur | 1988 |  | 10%
1A | TREMBLAY | PDL | Interrupteur Cellule Transfo | Protection Transfo | Alstom | FluoKit M | Interrupteur Sectionneur à Fusibles | 1988 |  | 10%
1A | TREMBLAY | PDL | Transformateur HT / BT |  | Transfo SUD | Dyn11 630 Kva | Transfo Huile | 1988 |  | 10%
1A | TREMBLAY | PDL | Disjoncteur Général | DG | Schneider | NT 12 H1 | Disjoncteur | 2007 |  | 10%
1A | TREMBLAY | PDL | Disjoncteur MAPA | D1 | Schneider | NS 800 N | Disjoncteur | 2007 |  | 10%
1A | TREMBLAY | PDL | Disjoncteur Foyer | D2 | Schneider | NS 400 N | Disjoncteur | 2007 |  | 10%
1A | TREMBLAY | PDL | Interrupteur Sectionneur Motorisé | Inverseur Norm. / Sec.MAPA | Socomec | Atys 3s 800A | Inverseur | 2008 |  | 10%
1A | TREMBLAY | PDL | Interrupteur Sectionneur Motorisé | Inverseur Norm. / Sec. Foyer | Socomec | Atys 3s 400A | Inverseur | 2008 |  | 10%
1A | TREMBLAY | PDL | Disjoncteur Groupe Electrogène | DGS | Schneider | NS 800 S | Disjoncteur | 2008 |  | 10%
[5 empty] | TOTAL de la part prévisible à prix global et forfaitaire/ANNEE € HT | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | N/A

## Hors Forfait CHMB
LOT 4 - BPU de la part non programmable (Pièces Détachées/MO) - Hors Forfait
Pour toutes pièces détachées en dehors de ce BPU, un devis sera élaboré par le titulaire au MOA accompagné de la facture d'achat du titulaire et prenant en compte le coefficient applicable ci-après |  | Coefficient %
Coefficient applicable sur les factures d'achat du titulaire
Taux horaire de main d'œuvre par catégorie de personnel |  | PU HT
Jours et heures ouvrées (du lundi au vendredi, de 7h00 à 20h00) | Technicien
Ingénieur
Nuits WE et jours fériés de 20h à 7h00 | Technicien
Ingénieur
Forfait déplacement (à compter du 2ème déplacement réalisé dans la continuité de la première intervention)