## Page de garde
Rénovation énergétique bâtiment D
MAITRE D'OUVRAGE ENTPE Service Achat Logistique et Patrimoine 3 rue Maurice Flandrin 69518 VAULX-EN-VELIN
Lot n°10
ARCHITECTE : FLEURENT ARCHITECTES 46 rue Delandine 69003 LYON | Courants forts - Courants faibles
DPGF
ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION : HECOS 38 chemin du bois 69370 Saint Didier au Mont d'Or
|  | Dossier | E24.03.033
BUREAU D'ETUDES : MATTE SAS 119 Bd Stalingrad 69100 VILLEURBANNE Tél : 04 72 44 02 87 Mél : bet@matte.fr
|  | Date | 24/01/2025
|  | Phase | PRO
|  | Indice | A

## DPGF
NIV | CODE | CODE_CAO | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Code CAO | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
L'entreprise devra completer les quantités dans la colonne "Quantité entreprise", que les quantités soeint identiques à celles proposées par le maître d'œuvre ou qu'elles soient différentes. Le prix global et forfaitaire du marché sera calculé en multipliant les prix unitaires renseignées par l'entreprise.
2 | Lot n°10 |  | Courants forts - Courants faibles
3
3.&
3 | 2 |  | COURANTS FORTS
4 | 2.1 |  | DEPOSE & TRAVAUX PRELIMINAIRES
5 | 2.1.1 |  | Installations de chantier
9 | 2.1.1.1 |  | Installations de chantier selon PGC |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.T
9.&
5.&
5 | 2.1.2 |  | Travaux annexes
9 | 2.1.2.1 |  | Reprise descente paratonnerre |  |  | Ens | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.L
9.&
9 | 2.1.2.2 |  | Dossier des ouvrages exécutés |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.&
5.&
5 | 2.1.3 |  | Perméabilité à l'air
9 | 2.1.3.1 |  | mises en œuvres spécifiques pour perméabilité à l'air |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.T
9.T
9.T
9.&
5.&
4.&
DEPOSE & TRAVAUX PRELIMINAIRES
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 2.2 |  | ALIMENTATION GENERALE
5 | 2.2.1 |  | Alimentation depuis armoire AGBT - D0_AE27
9 | 2.2.1.1 |  | Adjonction de départs dans armoires TGBT - A0_AE17 |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.&
9 | 2.2.1.2 |  | alimentation armoire D2-AE33 - 5G16 |  |  | ML | 20 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.&
9 | 2.2.1.3 |  | alimentation armoire D3-AE34 - 5G16 |  |  | ML | 25 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.&
5.&
4.&
ALIMENTATION GENERALE
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 2.3 |  | CIRCUITS DE TERRE
5 | 2.3.1 |  | Liaisons équipotentielles
9 | 2.3.1.1 |  | liaisons équipotentielles des parties métalliques |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L
9.&
5.&
4.&
CIRCUITS DE TERRE
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 2.4 |  | ARMOIRES ELECTRIQUES
5 | 2.4.1 |  | Armoire électrique
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 2.4.1.1 |  | Adjonction de départs dans armoire AGBT D0-AE27 |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.L
9.&
9 | 2.4.1.2 |  | armoire Armoire D2-AE33 |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.&
9 | 2.4.1.3 |  | armoire Armoire D3-AE34 |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.&
9 | 2.4.1.4 |  | arrêt d'urgence ventilation, y compris liaison à l' armoire |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.L
9.&
5.&
5 | 2.4.2 |  | Sous-comptage
9 | 2.4.2.1 |  | compteurs électronique triphasés MID - Direct 80A |  |  | u | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L
9.&
9 | 2.4.2.2 |  | compteurs électronique monophasés MID - Direct 40A |  |  | u | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L
9.&
9 | 2.4.2.3 |  | Passerelle de communication IP + Alim 24V DC |  |  | u | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L
9.&
9 | 2.4.2.4 |  | liaison RS485 |  |  | ens | 6 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.L
9.&
5.&
4.&
ARMOIRES ELECTRIQUES
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 2.5 |  | ALIMENTATIONS DIVERSES
5 | 2.5.1 |  | Depuis Armoire A0-AE27
9 | 2.5.1.1 |  | alimentation CTA DF - 5G2.5+inter |  |  | ml | 25 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.&
5.&
5 | 2.5.2 |  | Depuis Armoire D2-AE33
9 | 2.5.2.1 |  | alimentation brasseurs d'air - 15x3G1.5 |  |  | ML | 150 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.&
9 | 2.5.2.2 |  | interrupteur Marche/Arrêt à clé |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.L
9.&
9 | 2.5.2.3 |  | alimentation régulation panneaux - 3G1.5 |  |  | ML | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.&
9 | 2.5.2.4 |  | alimentation registre motorisé - 4x3G1.5 |  |  | ML | 10 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.&
9 | 2.5.2.5 |  | alimentation modules groupés occultations - 6x3G1.5 |  |  | ML | 90 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.&
9 | 2.5.2.6 |  | alimentation chauffe-eau instantané - 3x3G2.5 |  |  | ML | 25 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.&
9 | 2.5.2.7 |  | alimentation micro-ondes - 3G2.5+PC |  |  | ML | 15 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.&
5.&
5 | 2.5.3 |  | Depuis Armoire D3-AE34
9 | 2.5.3.1 |  | alimentation registre motorisé - 3x3G1.5 |  |  | ML | 15 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.&
9 | 2.5.3.2 |  | alimentation brasseurs d'air - 19x3G1.5 |  |  | ML | 190 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.&
9 | 2.5.3.3 |  | interrupteur Marche/Arrêt à clé |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.L
9.&
9 | 2.5.3.4 |  | ré-alimentation station météo Terrasse - 3G2.5 |  |  | ML | 20 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.&
9 | 2.5.3.5 |  | alimentation convecteur 1500W - 3G2.5 |  |  | ML | 20 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.L
9.&
9 | 2.5.3.6 |  | convecteur 1500W |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.&
9 | 2.5.3.7 |  | alimentation chauffe-eau instantané - 2x3G2.5 |  |  | ML | 20 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.&
9 | 2.5.3.8 |  | alimentation modules groupés occultations - 6x3G1.5 |  |  | ML | 90 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.&
5.&
5 | 2.5.4 |  | Cheminements
9 | 2.5.4.1 |  | percements et rebouchage |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.L
9.&
9 | 2.5.4.2 |  | fourreaux |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.L
9.&
9 | 2.5.4.3 |  | chemins de câbles courants forts |  |  | ml | 77 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.&
9 | 2.5.4.4 |  | chemins de câbles courants faibles |  |  | ml | 77 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.L
9.&
9 | 2.5.4.5 |  | cheminement spécifique incendie |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.L
9.&
9 | 2.5.4.6 |  | Colonne de distribution verticale |  |  | U | 25 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.T
9.&
9 | 2.5.4.7 |  | plinthes électriques 2 compartiments PVC |  |  | ML | 40 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.T
9.T
9.T
9.&
5.&
4.&
ALIMENTATIONS DIVERSES
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 2.6 |  | MOTORISATIONS DES OCCULTATIONS
5 | 2.6.1 |  | Station météo
9 | 2.6.1.1 |  | Contrôleur station météo - 2 zones |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.T
9.T
9.&
9 | 2.6.1.2 |  | Multicapteur Soleil, pluie vent |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.T
9.T
9.L
9.&
9 | 2.6.1.3 |  | Ensemble câblage Station météo - contrôleur |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.&
5.&
5 | 2.6.2 |  | Equipements
9 | 2.6.2.1 |  | Contrôleur de 4 moteurs Store extérieur |  |  | U | 12 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.&
9 | 2.6.2.2 |  | module de regroupement par zone |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.T
9.&
9 | 2.6.2.3 |  | Commande Monte-baisse |  |  | U | 42 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.T
9.&
9 | 2.6.2.4 |  | Commande générale |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.T
9.&
9 | 2.6.2.5 |  | Câblage contrôleur de moteur - Commandes individuelles ou groupée - 2p9/10 |  |  | Ens | 44 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.&
9 | 2.6.2.6 |  | Câblage Contrôleur - Moteurs - 4 x1.5mm² |  |  | Ens | 42 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.&
9 | 2.6.2.7 |  | Bus module de centralisation - contrôleurs - module de regroupement - commande générale - SYT1 2p9/10 torsadé |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.&
5.&
5 | 2.6.3 |  | Mise en service
9 | 2.6.3.1 |  | Mise en service fabricant |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.T
9.&
5.&
4.&
MOTORISATIONS DES OCCULTATIONS
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 2.7 |  | EQUIPEMENT DES LOCAUX
4.T
4.T
4.U.IMAGE
5 | 2.7.1 |  | Luminaires
9 | 2.7.1.1 |  | Luminaire type A (Maître) |  |  | U | 41 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.&
9 | 2.7.1.2 |  | Luminaire type A1 (Esclave) |  |  | U | 47 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.T
9.T
9.T
9.&
9 | 2.7.1.3 |  | Luminaire type B |  |  | U | 42 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.T
9.T
9.&
9 | 2.7.1.4 |  | Luminaire Type C |  |  | U | 7 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.T
9.T
9.&
9 | 2.7.1.5 |  | Luminaire Type D |  |  | U | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.T
9.T
9.&
9 | 2.7.1.6 |  | Luminaire type E |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.T
9.T
9.&
9 | 2.7.1.7 |  | Luminaire type F |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.T
9.T
9.&
5.&
5 | 2.7.2 |  | équipements courants
9 | 2.7.2.1 |  | Interrupteur piezzo 4BP paramétrables SANS FILS |  |  | U | 32 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.T
9.&
9 | 2.7.2.2 |  | interrupteur simple allumage |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.&
9 | 2.7.2.3 |  | poste de travail mural |  |  | U | 12 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.&
9 | 2.7.2.4 |  | poste de travail intégré dans colonne de distribution verticale |  |  | U | 30 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.&
9 | 2.7.2.5 |  | PC 2x10/16A+T |  |  | U | 58 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.&
5.&
5 | 2.7.3 |  | Détecteurs de présence
9 | 2.7.3.1 |  | Détecteur plafonnier encastré petit bureau - Detec-P-E-TOR-L |  |  | U | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.&
9 | 2.7.3.2 |  | Détecteur plafonnier encastré circulation - Detec-P-E-TOR-CIRC |  |  | U | 7 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.&
5.&
5 | 2.7.4 |  | Câblage
9 | 2.7.4.1 |  | Ensemble câblage 1,5 mm² |  |  | ENS | 147 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.L
9.&
9 | 2.7.4.2 |  | Ensemble câblage 2,5 mm² |  |  | ENS | 226 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.L
9.&
5.&
4.&
EQUIPEMENT DES LOCAUX
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 2.8 |  | ECLAIRAGE DE SECURITE
9 | 2.8.1 |  | Repose des blocs d'éclairage de sécurité récupérés |  |  | U | 10 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.&
9 | 2.8.2 |  | Bloc de balisage LED - 45lm/1h - adressable |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.T
9.&
9 | 2.8.3 |  | Bloc de balisage LED étanche - 45lm/1h - adressable |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.T
9.&
9 | 2.8.4 |  | liaison télécommande 2x1.5mm² |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.&
9 | 2.8.5 |  | câblage en câble 5G1,5mm² |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.&
9 | 2.8.6 |  | Programmation de l'adressage sur système existant |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.&
4.&
ECLAIRAGE DE SECURITE
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3.&
COURANTS FORTS
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3 | 3 |  | COURANTS FAIBLES
4 | 3.1 |  | INFRASTRUCTURE VDI
9 | 3.1.1 |  | Adjonction Panneau 24 ports catégorie 6A - 1U |  |  | Ens | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.T
9.T
9.L
9.&
9 | 3.1.2 |  | Prise terminale catégorie 6A |  |  | Ens | 95 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.&
9 | 3.1.3 |  | Câble catégorie 7 - S/FTP |  |  | Ens | 95 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.T
9.&
9 | 3.1.4 |  | contrôle et recette technique Cuivre |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.&
4.&
INFRASTRUCTURE VDI
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 3.2 |  | ALARME INCENDIE
9 | 3.2.1 |  | Repose des détecteurs automatiques incendie adressables récupérés |  |  | U | 11 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.&
9 | 3.2.2 |  | détecteur automatique incendie adressable |  |  | U | 28 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.T
9.&
9 | 3.2.3 |  | Repose des des déclencheurs manuel adressables |  |  | U | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.&
9 | 3.2.4 |  | déclencheur manuel adressable |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.T
9.&
9 | 3.2.5 |  | Repose des des diffuseurs sonores |  |  | U | 6 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.&
9 | 3.2.6 |  | diffuseur sonore |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.T
9.T
9.L
9.&
9 | 3.2.7 |  | Repose des des diffuseurs lumineux |  |  | U | 6 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.&
9 | 3.2.8 |  | diffuseur visuel |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L
9.&
9 | 3.2.9 |  | Liaisons et raccordements |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.L
9.&
9 | 3.2.10 |  | paramétrage, formation, mise en service, réception |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L
9.&
9 | 3.2.11 |  | Mise à jour du Dossier d'identité du SSI |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 75
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L
9.&
4.&
ALARME INCENDIE
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3.&
COURANTS FAIBLES
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
RECAPITULATIF Lot n°10 Courants forts - Courants faibles
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
|  |  | 2 - COURANTS FORTS |  |  | 0
|  |  | - 2.1 - DEPOSE & TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  | 0
|  |  | - 2.2 - ALIMENTATION GENERALE |  |  | 0
|  |  | - 2.3 - CIRCUITS DE TERRE |  |  | 0
|  |  | - 2.4 - ARMOIRES ELECTRIQUES |  |  | 0
|  |  | - 2.5 - ALIMENTATIONS DIVERSES |  |  | 0
|  |  | - 2.6 - MOTORISATIONS DES OCCULTATIONS |  |  | 0
|  |  | - 2.7 - EQUIPEMENT DES LOCAUX |  |  | 0
|  |  | - 2.8 - ECLAIRAGE DE SECURITE |  |  | 0
|  |  | 3 - COURANTS FAIBLES |  |  | 0
|  |  | - 3.1 - INFRASTRUCTURE VDI |  |  | 0
|  |  | - 3.2 - ALARME INCENDIE |  |  | 0
Total du lot Courants forts - Courants faibles
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
Soit en toutes lettres TTC :
Zéro euro
Fait à _________________________ le _____________________________
|  |  | Bon pour accord, signature |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur
Conditions de règlement : Par virement à 30 j

## Paramètres (hidden)
| Paramètres document |  |  | 0
Zéro euro
1. | Titre du document : | DPGF |  | 0
0
2. | Titre du dossier : | Rénovation énergétique bâtiment D |  | 0
0
3. | Code du dossier | E24.03.033 |  | 0
0
4. | Code du lot / des lots : | Lot n°10 |  | 0
0
5. | Titre du lot / des lots : | Courants forts - Courants faibles |  | 0
0
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 24/01/2025 |  | 0
0
7. | Phase : | PRO |  | 0
0
8. | Indice : | A |  | 0
0
|  | 20% | Notes : | 0
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non | 0
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents | 0
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif | 0
10. | Rue du dossier
11. | Code postal et ville du dossier
12. | Parcelle du dossier
zéro
euro
cents
0
cents
0
cents
0
0
0
0
0
zéro euro

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :