## Page de garde
DAF_2024_001532
CONTRAT SENSIBLE
Marché public de services
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
Annexe 2 : Liste des équipements, installations et matériels couverts par le présent marché et niveaux de criticité associés.

## SITES ISOLES
SITES ISOLES (entre 1 h et 2h de trajet depuis Clermont-Ferrand)
Site | Occupant | N° Bât | N° EQUIP | Année de mise en service | Criticité | Marque | Dimensions Larg x Haut | Sens de déplacement V : Vertical H : Horizontal R : Rotatif | Automatique A : Auto SA : Semi-auto | Observations
Relais SJL (63) |  |  | SJL-1HM | 2025 | C1 |  |  |  |  | Portail 2 vantaux (manuel)
Relais SJL (63) |  |  | SJL-2HM | 2025 | C1 |  |  |  |  | Portillon 1 vantail (manuel)
Relais SJL (63) |  |  | SJL-1VM | 2025 | C1 | AMCO LES ESCAMOTABLES LBA GROUP | H:900mm |  |  | Borne manuelle SA25-90-C50
Relais SJL (63) |  |  | SJL-2VM | 2025 | C1 | AMCO LES ESCAMOTABLES LBA GROUP | H:900mm |  |  | Borne manuelle SA25-90-C50
Relais BBB (63) |  |  | BBB-1HM | 2024 | C1 |  |  |  |  | Portail 2 vantaux (manuel)
Relais BBB (63) |  |  | BBB-2HM | 2024 | C1 |  |  |  |  | Portillon 1 vantail (manuel)
Relais BBB (63) |  |  | BBB-1VM | 2024 | C1 | AMCO LES ESCAMOTABLES LBA GROUP | H:900mm |  |  | Borne manuelle SA25-90-C50
Relais BBB (63) |  |  | BBB-2VM | 2024 | C1 | AMCO LES ESCAMOTABLES LBA GROUP | H:900mm |  |  | Borne manuelle SA25-90-C50
Relais VCA (63) |  |  | VCA-1HM | 2025 | C1 |  |  |  |  | Portail 2 vantaux (manuel)
Relais VCA (63) |  |  | VCA-2HM | 2025 | C1 |  |  |  |  | Portillon 1 vantail (manuel)
Relais VCA (63) |  |  | VCA-1VM | 2025 | C1 | AMCO LES ESCAMOTABLES LBA GROUP | H:900mm |  |  | Borne manuelle SA25-90-C50
Relais VCA (63) |  |  | VCA-2VM | 2025 | C1 | AMCO LES ESCAMOTABLES LBA GROUP | H:900mm |  |  | Borne manuelle SA25-90-C50
12 équipements

## PDD
Sommet du Puy-de-Dôme
Site | Occupant | N° Bât | N° EQUIP | Année de mise en service | Criticité | Marque | Dimensions Larg x Haut | Sens de déplacement V : Vertical H : Horizontal R : Rotatif | Automatique A : Auto SA : Semi-auto | Observations
Puy de Dôme | PDD | 0001 | 01-1VE |  | C2 | HORMANN SPU 30 | 7,00 X 2,42 | V | SA | Porte sectionnelle
1 équipement

## PIERRE SUR HAUTE
Station de Pierre-sur-Haute
Site | Occupant | N° Bât | N° EQUIP | Année de mise en service | Criticité | Marque | Dimensions Larg x Haut | Sens de déplacement V : Vertical H : Horizontal R : Rotatif | Automatique A : Auto SA : Semi-auto | Observations
Pierre sur Haute | PSH | 0002 | 02-3VE |  | C2 | HORMANN SPU 40 | 4,00 X 2,63 | V | SA | Porte sectionnelle
Pierre sur Haute | PSH | 0004 | 04-1VE | 2010 | C2 | HORMANN type DECO 2 | 4,00 X 3,75 | V | SA | Porte sectionnelle
Pierre sur Haute | PSH | 0002 | 02-1VE |  | C2 | HORMANN SPU 40 | 4,44 x 2,75 | V | SA | Porte sectionnelle
Pierre sur Haute | PSH | 0002 | 02-2VE |  | C2 | HORMANN SPU 40 | 4,44 x 2,75 | V | SA | Porte sectionnelle
4 équipements

## MAGASIN DU GENIE
Magasin du Génie
Site | Occupant | N° Bât | N° EQUIP | Année de mise en service | Criticité | Marque | Dimensions Larg x Haut | Sens de déplacement V : Vertical H : Horizontal R : Rotatif | Automatique A : Auto SA : Semi-auto | Observations
Magasin du Génie | USID | Entrée | 00-1HA |  | C0 | Inconnu | / | H | A | Entrée de l'USID ,portail à 2 vantaux motorisé
Magasin du Génie | USID | Entrée | 00-1BA |  | C1 | LBA | / |  | A | Simple barrière levante motorisée
Magasin du Génie | USID | 006 | 06-1VE |  | C3 | HORMANN | 3,85 x 3,70 | V | SA | Porte sectionnelle USID
Magasin du Génie | USID | 006 | 06-2VE |  | C3 | HORMANN | 3,85 x 3,70 | V | SA | Porte sectionnelle USID
Magasin du Génie | USID | 006 | 06-3VE |  | C3 | HORMANN | 3,85 x 3,70 | V | SA | Porte sectionnelle USID
Magasin du Génie | USID | 006 | 06-4VE |  | C3 | HORMANN | 3,85 x 3,70 | V | SA | Porte sectionnelle USID
Magasin du Génie | USID | 006 | 06-5VE |  | C3 | HORMANN | 3,85 x 3,70 | V | SA | Porte sectionnelle USID
Magasin du Génie | USID | 006 | 06-6VE |  | C3 | HORMANN | 3,85 x 3,70 | V | SA | Porte sectionnelle USID
Magasin du Génie | USID | 006 | 06-7VE |  | C3 | HORMANN | 3,85 x 3,70 | V | SA | Porte sectionnelle USID
Magasin du Génie | USID | 007 | 07-1VE |  | C3 | HORMANN | 3,40 x 2,80 | V | SA | Porte sectionnelle USID
10 équipements

## LOUIS GENTIL
LOUIS GENTIL
Site | Occupant | N° Bât | N° EQUIP | Année de mise en service | Criticité | Marque | Dimensions Larg x Haut | Sens de déplacement V : Vertical H : Horizontal R : Rotatif | Automatique A : Auto SA : Semi-auto | Observations
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0064 | 64-1VE |  | C2 | ALPHA DEUREN | 4,40 x 3,20 | V |  | Porte sectionnelle
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0064 | 64-1VA |  | C2 | DITEC | 4,50 x 4,50 | V | A | rideau rapide avec boucles magnétiques au sol ou radar
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0063 | 63-2VA |  | C2 | CLEVER | 4,00 x 4,00 | V | A | Porte sectionnelle avec boucles magnétiques au sol ou radar
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0063 | 63-1VA | 2022 | C2 | NORD SUD | 7,00 x 4,50 | V | A | Porte sectionnelle avec boucles magnétiques au sol ou radar
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0059 | 59-7VM |  | C2 | MISCHLER | 4,00 x 4,00 | V |  | rideau métallique
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0059 | 59-6VM |  | C2 | Inconnu | 4,00 x 4,00 | V | A | rideau métallique
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0059 | 59-5VM |  | C2 | Inconnu | 4,00 x 4,00 | V | A | rideau métallique
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0059 | 59-4VM |  | C2 | Inconnu | 4,00 x 4,00 | V | A | rideau métallique
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0059 | 59-3VM |  | C2 | Inconnu | 4,00 x 4,00 | V | A | rideau métallique
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0059 | 59-2VM |  | C2 | Inconnu | 4,00 x 4,00 | V | A | rideau métallique
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0059 | 59-2VE | 2024 | C2 | TECHPRO | 3,90 x 4,20 | V |  | Porte sectionnelle
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0059 | 59-1VM |  | C2 | Inconnu | 4,00 x 4,00 | V | A | rideau métallique
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0059 | 59-1VE |  | C2 | LA TOULOUSAINE | 4,00 x 4,00 | V |  | Rideau métallique
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0059 | 59-1VA | 2023 | C2 | HORMANN | 4,00 x 4,00 | V | A | Porte sectionnelle avec boucles magnétiques au sol ou radar
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0056 | 56-3VE |  | C2 | CLEVER | 3,60 x 3,70 | V |  | Porte sectionnelle
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0056 | 56-2VM |  | C2 | NORSUD | 3,00 x 3,00 | V |  | Porte sectionnelle manuelle
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0056 | 56-2VE |  | C2 | CLEVER | 3,60 x 3,70 | V |  | Porte sectionnelle
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0056 | 56-1VM |  | C2 | NORSUD | 3,00 x 3,00 | V |  | Porte sectionnelle manuelle
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0056 | 56-1VE |  | C2 | CLEVER | 3,60 x 3,70 | V |  | Porte sectionnelle
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0056 | 56-1VA |  | C2 | NORD SUD | 4,00 x 4,00 | V | A | Porte souple et non porte sectionnelle avec boucles magnétiques au sol ou radar
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0053 | 53-1VM |  | C2 | NOVOFERM | 4,00 x 4,00 | V |  | rideau métallique
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0047 | 47-9VE |  | C2 | Inconnu | 4,40 x 4,30 | V |  | rideau métallique
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0047 | 47-8VE |  | C2 | Inconnu | 4,40 x 4,30 | V |  | rideau métallique
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0047 | 47-7VE |  | C2 | Inconnu | 4,00 X 4,00 | V |  | rideau métallique
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0047 | 47-6VE |  | C2 | Inconnu | 4,00 X 4,00 | V |  | rideau métallique
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0047 | 47-6VA |  | C1 | HORMANN | 3,00 x 3,00 | V | A | Porte souple lève vite avec boucles magnétiques au sol ou radar (intérieur bâtiment)
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0047 | 47-5VE |  | C2 | Inconnu | 4,40 x 4,30 | V |  | rideau métallique
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0047 | 47-5VA |  | C2 | HORMANN | 3,00 x 3,00 | V | A | Porte souple lève vite avec boucles magnétiques au sol ou radar (intérieur bâtiment)
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0047 | 47-4VE |  | C2 | Inconnu | 4,40 x 4,30 | V |  | rideau métallique
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0047 | 47-4VA |  | C2 | MAVIL | 4,00 x 4,00 | V | A | Porte souple lève vite avec boucles magnétiques au sol ou radar (coté intérieur bâtiment)
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0047 | 47-3VE |  | C2 | Inconnu | 4,40 x 4,30 | V |  | rideau métallique
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0047 | 47-3VA |  | C2 | MAVIL | 4,00 x 4,00 | V | A | Porte souple lève vite avec boucles magnétiques au sol ou radar (coté intérieur bâtiment)
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0047 | 47-2VE |  | C2 | Inconnu | 4,00 X 4,00 | V |  | rideau métallique
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0047 | 47-2VA |  | C1 | NERGECO | 4,00 x 4,00 | V | A | Porte souple lève vite avec boucles magnétiques au sol ou radar (coté intérieur bâtiment)
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0047 | 47-1VE |  | C2 | Inconnu | 4,00 X 4,00 | V |  | rideau métallique
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0047 | 47-1VA |  | C1 | NERGECO | 4,00 x 4,00 | V | A | Porte souple lève vite avec boucles magnétiques au sol ou radar (coté intérieur bâtiment)
Louis Gentil | BSMAT LGT | 047 | 47-1NQ |  | C2 | EXPRESSO | 6000 |  |  | Niveleur
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0043 | 43-2VA |  | C2 | BOSTWICK | 3,00 x 4,00 | V | A | Porte souple lève vite avec boucles magnétiques au sol ou radar
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0043 | 43-1VA |  | C1 | BOSTWICK | 3,00 x 4,00 | V | A | Porte souple lève vite avec boucles magnétiques au sol ou radar
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0040 | 40-3VA |  | C2 | NORSUD | ~4,00 x~ 4,00 | V | A | Porte souple lève vite avec boucles magnétiques au sol ou radar (coté intérieur bâtiment)
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0040 | 40-2VA | 2022 | C1 | NORD SUD | 4,00 x 4,00 | V | A | Porte sectionnelle avec boucles magnétiques au sol (int/ext)
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0040 | 40-1VE | 2022 | C2 | HORMAN | 4,80 x 4,00 | V |  | Porte sectionnelle
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0040 | 40-1VA | 2022 | C1 | NORD SUD | 5,00 x 5,00 | V | A | Porte souple lève vite avec boucles magnétiques au sol ou radar (coté intérieur bâtiment)
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0039 | 39-1VE |  | C2 | ETILAM | 4,70 x 4,50 | V |  | rideau métallique
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0037 | 37-5VA |  | C2 | NERGECO | 3,30 x 4,00 | V | A | Porte souple lève vite avec boucles magnétiques au sol ou radar (coté intérieur bâtiment)
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0037 | 37-4VA |  | C2 | NERGECO | 4,30 x 4,00 | V | A | Porte souple lève vite avec boucles magnétiques au sol ou radar (coté intérieur bâtiment)
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0037 | 37-3VA |  | C1 | NERGECO | 3,30 x 4,00 | V | A | Porte souple lève vite avec boucles magnétiques au sol ou radar (coté intérieur bâtiment)
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0037 | 37-2VA |  | C2 | NERGECO | 3,30 x 4,00 | V | A | Porte souple lève vite avec boucles magnétiques au sol ou radar (coté intérieur bâtiment)
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0037 | 37-1VA |  | C2 | NERGECO | 4,30 x 4,00 | V | A | Porte souple lève vite avec boucles magnétiques au sol ou radar (coté intérieur bâtiment)
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0036 | 36-9VE |  | C2 | Inconnu | 4,10 x 4,30 | V |  | Rideau métallique (aire de lavage)
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0036 | 36-8VE |  | C2 | Inconnu | 4,10 x 4,30 | V |  | Rideau (aire de lavage)
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0036 | 36-7VE |  | C2 | Inconnu | 4,00 x 3,50 | V |  | Rideau (aire de lavage)
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0036 | 36-6VE |  | C2 | France fermeture | 4,00 x 3,50 | V |  | Rideau (aire de lavage)
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0036 | 36-5VA |  | C2 | FALTEC | 4,00 x 4,00 | V |  | Rideau automatique VA ET NON VE
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0036 | 36-4VE | 2023 | C2 | HORMANN | 4,00 x 4,00 | V |  | Porte sectionnelle
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0036 | 36-3VE | 2025 | C2 | Inconnu | 4,00 x 4,00 | V |  | Porte sectionnelle
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0036 | 36-3VA |  | C1 | EFFAFLEX | 4,00 x 4,00 | V | A | Porte souple lève vite avec boucles magnétiques au sol ou radar (coté intérieur bâtiment)
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0036 | 36-2VE | 2025 | C2 | FALTEC | 4,00 x 4,00 | V |  | Porte sectionnelle
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0036 | 36-2VA | 2023 | C1 | NERGECO | 4,00 x 4,00 | V | A | Porte souple lève vite avec boucles magnétiques au sol ou radar (coté intérieur bâtiment)
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0036 | 36-1VE |  | C2 | HORMANN | 4,00 x 4,00 | V |  | Porte sectionnelle
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0036 | 36-1VA |  | C1 | MAVIFLEX | 4,00 x 4,00 | V | A | Porte souple lève vite avec boucles magnétiques au sol ou radar (coté intérieur bâtiment)
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0036 | 36-19VE |  | C2 | Inconnu | 4,00 x 3,00 | V |  | Porte sectionnelle
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0036 | 36-10VE |  | C2 | Inconnu | 4,10 x 4,30 | V |  | Rideau métallique (aire de lavage)
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0031 | 31-2VA |  | C3 | NERGECO | 3,00 x 3,00 | V | A | Porte souple rapide (intérieur bâtiment, quand remise électricite sera effectuée)
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0031 | 31-1VA |  | C3 | PLIMATIC | 4,30 x 4,00 | V | A | Porte sectionnelle avec boucles magnétiques au sol ou radar (Quand remise électricite sera effectuée)
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0155 | 155-1VE | 2017 | C1 | CONDOOR | 8,00 x 5,00 | V |  | Porte sectionnelle
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0153 | 153-2VE | 2017 | C2 | BUTZBACH | 4,00 X 4,00 | V |  | Porte sectionnelle
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0153 | 153-1VE | 2017 | C2 | BUTZBACH | 4,00 X 4,00 | V |  | Porte sectionnelle
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0008 | 08-1VM |  | C2 | ALPHA DEUREN | 2,83 X 2,74 | V |  | rideau métallique
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0008 | 08-1VE |  | C2 | Inconnu | 3,00 X 3,60 | V |  | Porte sectionnelle
Louis Gentil | BSMAT LGT | 0002 | 02-1HA |  | C2 | GEZEMATIC | 1,40 x 2,10 | H | A | Porte Aluminium à 2 vantaux : ouverture et fermeture Ar cellule radar
Louis Gentil | BSMAT LGT | Entrée quartier | 00-T1 |  | C1 | KABA | / | R |  | Tourniquet accès piéton quartier
Louis Gentil | BSMAT LGT | Entrée | 00-2BA | 2024 | C1 | Inconnu | / | / | A | Barrière levantes automatiques -contrôle accès
Louis Gentil | BSMAT LGT | Entrée | 00-1HA |  | C0 | Inconnu | 6,00 x 2,00 | H | A | Entrée du quartier,portail coulissant à crémaillère
Louis Gentil | BSMAT LGT | Entrée | 00-1BA |  | C1 | Faac | / | / | A | Barrière levantes automatiques -contrôle accès
75 équipements

## LE FOURNIER
LE FOURNIER
Site | Occupant | N° Bât | N° EQUIP | Année de mise en service | Criticité | Marque | Dimensions Larg x Haut | Sens de déplacement V : Vertical H : Horizontal R : Rotatif | Automatique A : Auto SA : Semi-auto | Observations
Le Fournier | BSMAT FRN | 0099 | 99-6VE |  | C2 | Inconnu | 3,25 x x 3,05 | V |  | Porte sectionnelle
Le Fournier | BSMAT FRN | 0099 | 99-7VA |  | C2 | MAVIFLEX | 4,00 X 4,00 | V |  | Souple monte rapide
Le Fournier | BSMAT FRN | 0152 | 152-1VA |  | C2 | HORMANN | 4,00 X 4,00 | V |  | Porte sectionnelle
Le Fournier | BSMAT FRN | 0152 | 152-2VA |  | C2 | HORMANN | 4,00 X 4,00 | V |  | Porte sectionnelle
Le Fournier | BSMAT FRN | 0153 | 153-1VA | 2023 | C2 | HORMANN | 4,00 X 4,00 | V |  | Porte sectionnelle
Le Fournier | BSMAT FRN | 0020 | 20-1VM |  | C2 | HORMAN | 4,50 X 3,10 | V |  | Porte sectionnelle manuelle
Le Fournier | BSMAT FRN | 0020 | 20-2VM |  | C2 | HORMANN | 4,50 X 3,10 | V |  | Porte sectionnelle manuelle
Le Fournier | BSMAT FRN | 0099 | 99-12VE |  | C2 | Inconnu | 3,25 x 4,00 | V |  | Porte sectionnelle prévoir nacelle 10 m
Le Fournier | BSMAT FRN | 0099 | 99-3VA |  | C2 | Inconnu | 3,20 X 3,75 | V |  | Porte métallique prévoir nacelle 10 m
Le Fournier | BSMAT FRN | 0099 | 99-4VA |  | C2 | LA TOULOUSAINE | 3,20 X 3,75 | V |  | Porte métallique prévoir nacelle 10 m
Le Fournier | BSMAT FRN | 0099 | 99-3VE |  | C2 | Inconnu | 3,25 x x 3,05 | V |  | Porte sectionnelle
Le Fournier | BSMAT FRN | 0099 | 99-4HM |  | C2 | TYCO | 4,00 X 4,00 | H |  | Porte coulissante asservie au SSI
Le Fournier | BSMAT FRN | 0099 | 99-4VE |  | C2 | Inconnu | 3,25 x x 3,05 | V |  | Porte sectionnelle
Le Fournier | BSMAT FRN | 0099 | 99-5VA | 2023 | C2 | Inconnu | 3,20 X 3,75 | V |  | Porte métallique
Le Fournier | BSMAT FRN | 0099 | 99-5VE |  | C2 | ALFA DEUREN | 3,25 x x 3,05 | V |  | Porte sectionnelle
Le Fournier | BSMAT FRN | 0099 | 99-6VA | 2023 | C1 | HORMANN | 4,00 X 4,00 | V |  | Porte sectionnelle - Monte rapide
Le Fournier | BSMAT FRN | 0099 | 99-7VE |  | C2 | Inconnu | 3,25 x x 3,05 | V |  | Porte sectionnelle
Le Fournier | BSMAT FRN | 0099 | 99-8VE |  | C2 | Inconnu | 3,25 x x 3,05 | V |  | Porte sectionnelle
Le Fournier | BSMAT FRN | 0099 | 99-9VE |  | C2 | Inconnu | 3,25 x x 3,05 | V |  | Porte sectionnelle
Le Fournier | BSMAT FRN | 0099 | 61400 |  | C2 | HAFA TYPE STKVN | 6000 | 1993 |  | Niveleur
Le Fournier | BSMAT FRN | 0099 | 61401 |  | C2 | HAFA TYPE STKVN | 6000 | 1993 |  | Niveleur
Le Fournier | BSMAT FRN | 0099 | 61402 |  | C2 | HAFA TYPE STKVN | 6000 | 1993 |  | Niveleur
Le Fournier | BSMAT FRN | 0099 | 61403 |  | C2 | HAFA TYPE STKVN | 6000 | 1993 |  | Niveleur
Le Fournier | BSMAT FRN | 0105 | 105-1VE |  | C1 | NOVOFERM | 3,00 x 4,00 | V |  | Porte Sectionnelle
Le Fournier | BSMAT FRN | 0011 | 11-1VM |  | C2 | Inconnu | 4,00 x 3,60 | V |  | Porte sectionnelle manuelle les clés du bâtiment sont à récupérer à l'accueil à l'entrée du quartier
Le Fournier | BSMAT FRN | 0099 | 61404 |  | C2 | HAFA TYPE STKVN | 6000 | 1993 |  | Niveleur
Le Fournier | BSMAT FRN | 0099 | 61405 |  | C2 | HAFA TYPE STKVN | 6000 | 1993 |  | Niveleur
Le Fournier | BSMAT FRN | 0159 | 128901/1 |  | C2 | LOADING SYSTÈME TYPE 233999 | 6000 | 2012
Le Fournier | BSMAT FRN | 0159 | 128901/2 |  | C2 | LOADING SYSTÈME TYPE 233999 | 6000 | 2012
Le Fournier | BSMAT FRN | 0159 | 128901/3 |  | C2 | LOADING SYSTÈME TYPE 233999 | 6000 | 2012
Le Fournier | BSMAT FRN | 0159 | 128901/4 |  | C2 | LOADING SYSTÈME TYPE 233999 | 6000 | 2012
Le Fournier | BSMAT FRN | 0156 | 156-1HA |  | C2 | BUTZBACH | 4,50 X 3,75 | H |  | Porte coulissante électrique
Le Fournier | BSMAT FRN | 0156 | 156-1HM |  | C2 | Inconnu | 3,75 X 4,50 | H |  | Porte coulissante asservie au SSI
Le Fournier | BSMAT FRN | 0156 | 156-1RVE |  | C2 | GESOP | 4,40 x 3,70 | V |  | rideau pare flammes asservie au SSI
Le Fournier | BSMAT FRN | 0156 | 156-1VA |  | C2 | HORMANN | 4,50 X 3,75 | V |  | Porte sectionnelle - Monte rapide
Le Fournier | BSMAT FRN | 0156 | 156-2HA |  | C2 | BUTZBACH | 4,50 X 3,75 | H |  | Porte coulissante électrique
Le Fournier | BSMAT FRN | 0156 | 156-2HM |  | C2 | Inconnu | 3,75 X 4,50 | H |  | Porte coulissante asservie au SSI
Le Fournier | BSMAT FRN | 0156 | 156-2RVE |  | C2 | GESOP | 4,40 x 3,70 | V |  | rideau pare flammes asservie au SSI
Le Fournier | BSMAT FRN | 0156 | 156-2VA |  | C2 | HORMANN | 4,50 X 3,75 | V |  | Porte sectionnelle - Monte rapide
Le Fournier | BSMAT FRN | 0156 | 156-3HM |  | C2 | Inconnu | 3,75 X 4,50 | H |  | Porte coulissante asservie au SSI
Le Fournier | BSMAT FRN | 0156 | 156-3RVE |  | C2 | GESOP | 4,20 x 3,70 | V |  | rideau pare flammes asservie au SSI
Le Fournier | BSMAT FRN | 0156 | 156-3VE |  | C2 | BUTZBACH | 4,50 x 3,75 | V |  | Porte sectionnelle
Le Fournier | BSMAT FRN | 0156 | 156-4HM |  | C2 | Inconnu | 3,75 X 4,50 | H |  | Porte coulissante asservie au SSI
Le Fournier | BSMAT FRN | 0156 | 156-4VE |  | C2 | BUTZBACH | 4,50 x 3,75 | V |  | Porte sectionnelle
Le Fournier | BSMAT | 0156 | 156-5VE |  | C2 | BUTZBACH | 4,40 x 3,70 | V |  | Porte sectionnelle
Le Fournier | BSMAT FRN | 0156 | 156-6VE |  | C2 | BUTZBACH | 4,40 x 3,70 | V |  | Porte sectionnelle
Le Fournier | BSMAT FRN | 0156 | 156-7VE |  | C2 | BUTZBACH | 4,20 x 3,70 | V |  | Porte sectionnelle
Le Fournier | BSMAT FRN | 0099 | 61406 | 2025 | C2 | HAFA TYPE STKVN | 6000 | 1993 |  | Niveleur
Le Fournier | BSMAT FRN | 0099 | 61407 |  | C2 | HAFA TYPE STKVN | 6000 | 1993 |  | Niveleur
Le Fournier | BSMAT FRN | 0099 | 99-10VE |  | C2 | Inconnu | 3,25 x 3,05 | V |  | Porte sectionnelle
Le Fournier | BSMAT FRN | 0099 | 99-1HM |  | C2 | Inconnu | 4,00 X 4,00 | H |  | Porte coulissante asservie au SSI
Le Fournier | BSMAT FRN | 0099 | 99-1VA |  | C1 | DITEC | 3,25 X 4,00 | V |  | Porte métallique
Le Fournier | BSMAT FRN | 0099 | 99-1VE |  | C2 | Bostwick | 3,25 x x 3,85 | V |  | Porte sectionnelle - Quai VTL
Le Fournier | BSMAT FRN | 0099 | 99-2HM |  | C2 | Inconnu | 4,00 X 4,00 | H |  | Porte coulissante asservie au SSI
Le Fournier | BSMAT FRN | 0099 | 99-2VA |  | C1 | Orditech | 4,70 X 4,10 | V |  | Souple monte rapide
Le Fournier | BSMAT FRN | 0099 | 99-2VE |  | C2 | Bostwick | 3,25 x x 3,85 | V |  | Porte sectionnelle - Quai VTL
Le Fournier | BSMAT FRN | 0099 | 99-3HM |  | C2 | Inconnu | 4,00 X 4,00 | H |  | Porte coulissante asservie au SSI
Le Fournier | BSMAT FRN | 0114 | 114-1HM |  | C2 | Inconnu | 4,00 x 4,00 | H |  | Porte coulissante
Le Fournier | BSMAT FRN | 0114 | 114-1VE |  | C2 | NOVOFERM | 4,00 x 4,00 | V |  | Porte sectionnelle
Le Fournier | BSMAT FRN | 0118 | 118-1VE |  | C2 | NOVOFERM | 4,00 x 4,00 | V |  | Porte sectionnelle
Le Fournier | BSMAT FRN | 0119 | 119-1VE |  | C2 | NOVOFERM | 4,00 x 4,00 | V |  | Porte sectionnelle
Le Fournier | BSMAT FRN | 0153 | 153-2VA |  | C2 | HORMANN | 4,00 X 4,00 | V |  | Porte sectionnelle
Le Fournier | BSMAT FRN | 0025 | 25-4HM |  | C2 | Inconnu | 2,20 X 2,50 | H |  | porte coulissante avec thermo fusible
Le Fournier | BSMAT FRN | 0025 | 25-5HM |  | C2 | Inconnu | 2,20 X 2,50 | H |  | Porte coulissante avec thermo fusible
Le Fournier | BSMAT FRN | 0088 | 88-1VA |  | C2 | LA TOULOUSAINE | 3,50 X 3,50 | V |  | Porte sectionnelle
Le Fournier | BSMAT FRN | 0088 | 88-1VM |  | C2 | NOVOFERM | 4,30 x 3,70 | V |  | Porte sectionnelle manuelle
Le Fournier | BSMAT FRN | 0159 | 159-1HA |  | C2 | BUTZBACH | 4,50 X 3,75 | H |  | Porte coulissante électrique
Le Fournier | BSMAT FRN | 0159 | 159-1HM |  | C2 | Inconnu | 3,75 X 4,50 | H |  | Porte coulissante asservie au SSI
Le Fournier | BSMAT FRN | 0159 | 159-1RVE |  | C2 | GESOP | 6,00 X 4,00 | V |  | rideau pare flammes asservie au SSI
Le Fournier | BSMAT FRN | 0159 | 159-1VA |  | C1 | HORMANN | 4,50 X 3,75 | V |  | Porte sectionnelle - Monte rapide
Le Fournier | BSMAT FRN | 0159 | 159-2HA |  | C1 | BUTZBACH | 4,50 X 3,75 | H |  | Porte coulissante électrique
Le Fournier | BSMAT FRN | 0159 | 159-2HM |  | C2 | Inconnu | 3,75 X 4,50 | H |  | Porte coulissante asservie au SSI
Le Fournier | BSMAT FRN | 0159 | 159-2VA |  | C2 | HORMANN | 4,50 X 3,75 | V |  | Porte sectionnelle - Monte rapide
Le Fournier | BSMAT FRN | 0159 | 159-3HA |  | C2 | BUTZBACH | 4,50 X 3,75 | H |  | Porte coulissante électrique
Le Fournier | BSMAT FRN | 0159 | 159-3HM |  | C2 | Inconnu | 3,75 X 4,50 | H |  | Porte coulissante asservie au SSI
Le Fournier | BSMAT FRN | 0159 | 159-3VE |  | C2 | Inconnu | 4,50 x 3,75 | V |  | Porte sectionnelle
Le Fournier | BSMAT FRN | 0159 | 159-4HA |  | C1 | BUTZBACH | 4,50 X 3,75 | H |  | Porte coulissante électrique
Le Fournier | BSMAT FRN | 0159 | 159-4HM |  | C2 | Inconnu | 3,75 X 4,50 | H |  | Porte coulissante asservie au SSI
Le Fournier | BSMAT FRN | 0159 | 159-4VE |  | C2 | Inconnu | 4,50 x 3,75 | V |  | Porte sectionnelle
Le Fournier | BSMAT FRN | 0159 | 159-5VE |  | C2 | Horman | 4,50 x 4,00 | V |  | Porte coulissante Horizontale électrique ( à voir nom à modifier 159-5HE) mais plus tard
Le Fournier | BSMAT FRN | 0159 | 159-6VE |  | C2 | BUTZBACH | 4,50 x 4,00 | V |  | Porte sectionnelle
Le Fournier | BSMAT FRN | 0159 | 159-7VE |  | C2 | Hormann | 6,00 X 4,00 | V |  | Rideau lames
Le Fournier | BSMAT FRN | Entrée | 00-1BA |  | C1 | Faac | 1,40 x 2,10 | L |  | Double barrière levante
Le Fournier | BSMAT FRN | 0025 | 25-6HM |  | C2 | Inconnu | 2,20 X 2,50 | H |  | Porte coulissante avec thermo fusible
Le Fournier | BSMAT FRN | 0026 | 26-1VA |  | C2 | NOVOFERM | 3,10 X 3,50 | V |  | Porte sectionnelle
Le Fournier | BSMAT FRN | 0026 | 26-2VA |  | C2 | Inconnu | 3,10 X 3,50 | V |  | Porte sectionnelle
Le Fournier | BSMAT FRN | 0026 | 26-3VA |  | C1 | Inconnu | 3,10 x 3,50 | V |  | Porte sectionnelle - modification étiquette anc 26-3VE donc passe à 2 visites
Le Fournier | BSMAT FRN | 0028 | 28-1VE |  | C2 | NOVOFERM | 3,40 x 4,10 | V |  | Porte sectionnelle
Le Fournier | BSMAT FRN | 0030 | 30-1VE |  | C2 | ALPHA DEUREN | 4,00 X 3,50 | V |  | Porte sectionnelle
Le Fournier | BSMAT FRN | 0035 | 35-1VE |  | C2 | CLEVER | 6,00 X 4,00 | V |  | Porte sectionnelle
Le Fournier | BSMAT FRN | 0038 | 38-1VE |  | C2 | Inconnu | 5,00 X 4,00 | V |  | Porte sectionnelle
Le Fournier | BSMAT FRN | 0038 | 38-1VM |  | C2 | CLEVER | 5,00 X 4,00 | V |  | Porte sectionnelle manuelle
Le Fournier | BSMAT FRN | 0039 | 39-1VE |  | C2 | ALPHA DEUREN | 5,00 x 4,00 | V |  | Porte sectionnelle
Le Fournier | BSMAT FRN | 0039 | 39-1VM |  | C2 | CLEVER | 5,00 X 4,00 | V |  | Porte sectionnelle manuelle
Le Fournier | BSMAT FRN | 0039 | 39-2VM |  | C2 | CLEVER | 5,00 X 4,00 | V |  | Porte sectionnelle manuelle
Le Fournier | BSMAT FRN | 0052 | 52-10HM |  | C2 | Inconnu | 2,20 X 2,40 | H |  | porte coulissante avec thermo fusible
Le Fournier | BSMAT FRN | 0052 | 52-11HM |  | C2 | Inconnu | 2,20 X 2,40 | H |  | Porte coulissante avec thermo fusible
Le Fournier | BSMAT FRN | 0052 | 52-12HM |  | C2 | Inconnu | 2,20 X 2,40 | H |  | Porte coulissante avec thermo fusible
Le Fournier | BSMAT FRN | 0025 | 25-7HM |  | C2 | Inconnu | 2,20 X 2,50 | H |  | Porte coulissante avec thermo fusible
Le Fournier | BSMAT FRN | 0025 | 25-8HM |  | C2 | Inconnu | 2,20 X 2,50 | H |  | Porte coulissante avec thermo fusible
Le Fournier | BSMAT FRN | 0025 | 25-9HM |  | C2 | Inconnu | 2,20 X 2,50 | H |  | Porte coulissante avec thermo fusible
Le Fournier | BSMAT FRN | Entrée | 00-2BA |  | C1 | Faac | 1,40 x 2,10 | L |  | Double barrière levante
Le Fournier | BSMAT FRN | Entrée | 1HA |  | C1 | Inconnu | 8,00 x 3,00 | H |  | Entrée du quartier,portail coulissant à crémaillère
Le Fournier | BSMAT FRN | 0014 | 14-1VM |  | C2 | CLEVER | 2,30 X 3,00 | V |  | Porte sectionnelle manuelle programmer intervention en début de prestation pour faire ouvrir le bâtiment
Le Fournier | BSMAT FRN | 0014 | 14-2VM |  | C2 | CRAWFORD | 2,30 X 3,00 | V |  | Porte sectionnelle manuelle programmer intervention en début de prestation pour faire ouvrir le bâtiment
Le Fournier | BSMAT FRN | 0019 | 19-1VE |  | C2 | HORMANN | 3,25 X 4,00 | V |  | Porte sectionnelle
Le Fournier | BSMAT FRN | 0019 | 19-2VE |  | C2 | HORMANN | 4,70 x 4,10 | V |  | Porte sectionnelle
Le Fournier | BSMAT FRN | 0019 | 19-3VE |  | C2 | NASSAU | 3,20 x 3,75 | V |  | Porte sectionnelle
Le Fournier | BSMAT FRN | 0019 | 19-4VE |  | C2 | HORMANN | 3,20 x 3,75 | V |  | Porte sectionnelle
Le Fournier | BSMAT FRN | 0019 | 19-5VE |  | C2 | HORMANN | 3,20 x 3,75 | V |  | Porte sectionnelle
Le Fournier | BSMAT FRN | 0020 | 20-1VE |  | C2 | NOVOFERM | 4,50 x 3,15 | V |  | Porte sectionnelle
Le Fournier | BSMAT FRN | 0020 | 20-2VE |  | C2 | NOVOFERM | 4,50 x 3,15 | V |  | Porte sectionnelle
Le Fournier | BSMAT FRN | 0020 | 20-3VE |  | C2 | NOVOFERM | 4,50 x 3,15 | V |  | Porte sectionnelle
Le Fournier | BSMAT FRN | 0020 | 20-3VM |  | C2 | ALPHA DEUREN | 4,50 X 3,10 | V |  | Porte sectionnelle manuelle
Le Fournier | BSMAT FRN | 0020 | 20-4VE |  | C2 | NOVOFERM | 4,50 x 3,15 | V |  | Porte sectionnelle
Le Fournier | BSMAT FRN | 0025 | 25-10HM |  | C2 | Inconnu | 3,00 x 2,50 | H |  | Porte coulissante avec thermo fusible
Le Fournier | BSMAT FRN | 0025 | 25-1HM |  | C2 | Inconnu | 2,00 X 2,50 | H |  | Porte coulissante avec thermo fusible
Le Fournier | BSMAT FRN | 0025 | 25-1VA |  | C2 | Inconnu | 2,20 x 2,50 | V |  | Porte sectionnelle
Le Fournier | BSMAT FRN | 0025 | 25-2HM |  | C2 | Inconnu | 2,00 X 2,50 | H |  | Porte coulissante avec thermo fusible
Le Fournier | BSMAT FRN | 0052 | 52-13HM |  | C2 | Inconnu | 2,20 X 2,40 | H |  | Porte coulissante avec thermo fusible
Le Fournier | BSMAT FRN | 0052 | 52-14HM |  | C2 | Inconnu | 2,20 X 2,40 | H |  | Porte coulissante avec thermo fusible
Le Fournier | BSMAT FRN | 0052 | 52-15HM |  | C2 | Inconnu | 2,20 X 2,40 | H |  | Porte sectionnelle
Le Fournier | BSMAT FRN | 0052 | 52-16HM |  | C2 | Inconnu | 2,20 X 2,40 | H |  | Porte coulissante avec thermo fusible
Le Fournier | BSMAT FRN | 0052 | 52-1HM |  | C2 | Inconnu | 2,20 X 2,40 | H |  | Porte coulissante avec thermo fusible
Le Fournier | BSMAT FRN | 0052 | 52-1VM |  | C2 | HORMANN | 3,50 X 3,30 | V |  | Porte sectionnelle manuelle
Le Fournier | BSMAT FRN | 0052 | 52-2HM |  | C2 | Inconnu | 2,20 X 2,40 | H |  | Porte coulissante avec thermo fusible
Le Fournier | BSMAT FRN | 0052 | 52-2VM |  | C2 | Inconnu | 3,50 X 3,30 | V |  | Porte sectionnelle manuelle
Le Fournier | BSMAT FRN | 0052 | 52-3HM |  | C2 | Inconnu | 2,20 X 2,40 | H |  | Porte coulissante avec thermo fusible
Le Fournier | BSMAT FRN | 0052 | 52-4HM |  | C2 | Inconnu | 2,20 X 2,40 | H |  | Porte coulissante avec thermo fusible
Le Fournier | BSMAT FRN | 0052 | 52-5HM |  | C2 | Inconnu | 2,20 X 2,40 | H |  | Porte coulissante avec thermo fusible
Le Fournier | BSMAT FRN | 0052 | 52-6HM |  | C2 | Inconnu | 2,20 X 2,40 | H |  | Porte coulissante avec thermo fusible
Le Fournier | BSMAT FRN | 0052 | 52-7HM |  | C2 | Inconnu | 2,20 X 2,40 | H |  | Porte coulissante avec thermo fusible
Le Fournier | BSMAT FRN | 0052 | 52-8HM |  | C2 | Inconnu | 2,20 X 2,40 | H |  | Porte coulissante avec thermo fusible
Le Fournier | BSMAT FRN | 0052 | 52-9HM |  | C2 | Inconnu | 2,20 X 2,40 | H |  | Porte coulissante avec thermo fusible
Le Fournier | BSMAT FRN | 0061 | 61-1VM |  | C2 | Inconnu | 4,00 X 4,00 | V |  | Porte sectionnelle manuelle
Le Fournier | BSMAT FRN | 0061 | 61-2VM |  | C2 | Inconnu | 4,00 X 4,00 | V |  | Porte sectionnelle manuelle
Le Fournier | BSMAT FRN | 0062 | 62-1VM |  | C2 | Inconnu | 4,00 X 4,00 | V |  | Porte sectionnelle manuelle
Le Fournier | BSMAT FRN | 0062 | 62-2VM |  | C2 | Inconnu | 4,00 X 4,00 | V |  | Porte sectionnelle manuelle
Le Fournier | BSMAT FRN | 0066 | 66-1HM |  | C2 | Inconnu | 3,10 X 2,50 | H |  | Porte coulissante avec thermo fusible
Le Fournier | BSMAT FRN | 0066 | 66-2HM |  | C2 | Inconnu | 3,10 X 2,50 | H |  | Porte coulissante avec thermo fusible
Le Fournier | BSMAT FRN | 0025 | 25-2VA |  | C2 | Inconnu | 2,80 x 3,00 | V |  | Porte sectionnelle
Le Fournier | BSMAT FRN | 0025 | 25-3HM |  | C2 | Inconnu | 2,00 X 2,50 | H |  | Porte coulissante avec thermo fusible
142 équipements

## LA BLANCHARDIERE
LA BLANCHARDIERE
Site | Occupant | N° Bât | N° EQUIP | Année de mise en service | Criticité | Marque | Dimensions Larg x Haut | Sens de déplacement V : Vertical H : Horizontal R : Rotatif | Automatique A : Auto SA : Semi-auto | Observations
La Blanchardière | 92 RI | 0015 | 15-1VE |  | C2 | NOVOFERM | 4,00 x 3,80 | V |  | Porte sectionnelle
La Blanchardière | 92 RI | 0015 | 15-2VE |  | C2 | NOVOFERM | 4,00 x 3,80 | V |  | Porte sectionnelle
La Blanchardière | 92 RI | 0015 | 15-3VE |  | C2 | NOVOFERM | 4,00 x 3,80 | V |  | Porte sectionnelle
La Blanchardière | 92 RI | 0015 | 15-4VE |  | C2 | NOVOFERM | 4,00 x 3,80 | V |  | Porte sectionnelle
La Blanchardière | 92 RI | 0015 | 15-5VE |  | C2 | NOVOFERM | 3,80 x 3,50 | V |  | Porte sectionnelle
La Blanchardière | 92 RI | 0015 | 15-7VE |  | C2 | Hormann | 4,40 x 3,30 | V |  | Porte sectionnelle
La Blanchardière | 92 RI | 0015 | 15-8VE |  | C2 | NOVOFERM | 3,80 x 3,60 | V |  | Porte sectionnelle
La Blanchardière | 92 RI | 0015 | 15-9VE |  | C2 | NOVOFERM | 3,80 x 3,60 | V |  | Porte sectionnelle
La Blanchardière | GSBDD | 0018 | 18-1VE |  | C2 | LA TOULOUSAINE | 3,90 X 3,30 | V |  | Porte sectionnelle, commande par radio
La Blanchardière | GSBDD | 0018 | 18-2VE |  | C2 | LA TOULOUSAINE | 3,90 X 3,30 | V |  | Porte sectionnelle, commande par radio
La Blanchardière | 92 RI | 0104 | 104-1VE | 2013 | C2 | Sodicob | 3,50 x 3,30 | V |  | rideau métallique
La Blanchardière | 92 RI | 0107 | 107-1VE | 2013 | C2 | LA TOULOUSAINE | 3,60 x 2,80 | V |  | rideau métallique
La Blanchardière | 92RI | 0106 | 106-1HM | 2013 | C2 | KOPRON | 4,90 X 4,50 | H |  | porte accordéon
La Blanchardière | 92RI | 0106 | 106-2HM | 2013 | C2 | KOPRON | 4,90 X 4,50 | H |  | porte accordéon
La Blanchardière | 92RI | 0106 | 106-3HM | 2013 | C2 | KOPRON | 4,90 X 4,50 | H |  | porte accordéon
La Blanchardière | 92RI | 0106 | 106-4HM | 2013 | C2 | KOPRON | 4,90 X 4,50 | H |  | porte accordéon
La Blanchardière | 92RI | 0106 | 106-5HM | 2013 | C2 | KOPRON | 4,90 X 4,50 | H |  | porte accordéon
La Blanchardière | 92RI | 0106 | 106-6HM | 2013 | C2 | KOPRON | 4,90 X 4,50 | H |  | porte accordéon
La Blanchardière | 92RI | 0106 | 106-7HM | 2013 | C2 | KOPRON | 4,90 X 4,50 | H |  | porte accordéon
La Blanchardière | 92RI | 0106 | 106-8HM | 2013 | C2 | KOPRON | 4,90 X 4,50 | H |  | porte accordéon
La Blanchardière | 92RI | 0106 | 106-9HM | 2013 | C2 | KOPRON | 4,90 X 4,50 | H |  | porte accordéon
La Blanchardière | 92RI | 0106 | 106-10HM | 2013 | C2 | KOPRON | 4,90 X 4,50 | H |  | porte accordéon
La Blanchardière | 92RI | 0107 | 107-1HM | 2013 | C2 | KOPRON | 4,90 X 4,50 | H |  | porte accordéon
La Blanchardière | 92RI | 0107 | 107-2HM | 2013 | C2 | KOPRON | 4,90 X 4,50 | H |  | porte accordéon
La Blanchardière | 92RI | 0107 | 107-3HM | 2013 | C2 | KOPRON | 4,90 X 4,50 | H |  | porte accordéon
La Blanchardière | 92RI | 0107 | 107-4HM | 2013 | C2 | KOPRON | 4,90 X 4,50 | H |  | porte accordéon
La Blanchardière | 92RI | 0107 | 107-5HM | 2013 | C2 | KOPRON | 4,90 X 4,50 | H |  | porte accordéon
La Blanchardière | 92RI | 0107 | 107-6HM | 2013 | C2 | KOPRON | 4,90 X 4,50 | H |  | porte accordéon
La Blanchardière | 92RI | 0107 | 107-7HM | 2013 | C2 | KOPRON | 4,90 X 4,50 | H |  | porte accordéon
La Blanchardière | 92RI | 0107 | 107-8HM | 2013 | C2 | KOPRON | 4,90 X 4,50 | H |  | porte accordéon
La Blanchardière | 92RI | 0107 | 107-9HM | 2013 | C2 | KOPRON | 4,90 X 4,50 | H |  | porte accordéon
La Blanchardière | 92RI | 0107 | 107-10HM | 2013 | C2 | KOPRON | 4,90 X 4,50 | H |  | porte accordéon
La Blanchardière | 92RI | 0107 | 107-11HM | 2013 | C2 | KOPRON | 4,90 X 4,50 | H |  | porte accordéon
La Blanchardière | 92 RI | 0107 | 107-12HM | 2013 | C2 | KOPRON | 4,90 X 4,50 | H |  | porte accordéon
La Blanchardière | 92RI | 0107 | 107-13HM | 2013 | C2 | KOPRON | 4,90 X 4,50 | H |  | porte accordéon
La Blanchardière | 92RI | 0107 | 107-14HM | 2013 | C2 | KOPRON | 3,00X 2,90 | H |  | porte accordéon
La Blanchardière | 92RI | 0108 | 108-1HM | 2013 | C2 | KOPRON | 3,40 X 4,50 | H |  | porte accordéon
La Blanchardière | 92RI | 0108 | 108-2HM | 2013 | C2 | KOPRON | 3,40 X 4,50 | H |  | porte accordéon
La Blanchardière | 92RI | 0108 | 108-3HM | 2013 | C2 | KOPRON | 3,40 X 4,50 | H |  | porte accordéon
La Blanchardière | 92RI | 0108 | 108-4HM | 2013 | C2 | KOPRON | 3,40 X 4,50 | H |  | porte accordéon
La Blanchardière | 92 RI | 0108 | 108-5HM | 2013 | C2 | KOPRON | 3,40 X 4,50 | H |  | porte accordéon
41 équipements

## HEM
Hôtel des Etats-Major
Site | Occupant | N° Bât | N° EQUIP | Année de mise en service | Criticité | Marque | Dimensions Larg x Haut | Sens de déplacement V : Vertical H : Horizontal R : Rotatif | Automatique A : Auto SA : Semi-auto | Observations
Hôtel des Etats Major | 4éme BAC | Entrée parking | 00-1HA |  | C0 | Inconnu | / | H | A | Portail à 2 vantaux ouvrant à la française avec boucle magnétique au sol
Hôtel des Etats Major | 4éme BAC | Entrée | 00-2HA |  | C1 | Inconnu | / | H | A | Portail à 2 vantaux ouvrant à la française
2 équipements

## DESAIX
DESAIX
Site | OccuAnt | N° Bât | N° EQUIP | Année de mise en service | Criticité | Marque | Dimensions Larg x Haut | Sens de déplacement V : Vertical H : Horizontal R : Rotatif | Automatique A : Auto SA : Semi-auto | Observations
Desaix | 92 RI | Entrée | 00-2BA | 2024 | C1 | Inconnu | / |  | A | Double barrière levantes automatiques -contrôle accès
Desaix | 92 RI | Entrée | 00-1BA |  | C1 | Inconnu | / |  | A | Double barrière levantes automatiques -contrôle accès
Desaix | 92 RI | Entrée | 00-1HA |  | C0 | Inconnu | 6,35x 2,00 | H | A | Entrée du quartier,portail coulissant à crémaillère
Desaix | GSBdD | Zone vie | 00-2HA | 2010 | C1 | Inconnu | / | H | A | portail coulissant motorisé accès zone Mess
Desaix | 92 RI | Entrée | 00-3BA | 2024 | C1 | AUTOMATIC SYSTEMS | / |  | A | Barrière automatique - Entrée rue Niel
Desaix | 92 RI | Entrée rue d'Estaing | 00-3HA | 2017 | C1 |  | / | H | A | Portail double battant automatique motorisé
Desaix |  | Entrée quartier | 00-T1 |  | C0 | KABA | / | R |  | Touniquet accès piéton quartier
Desaix |  | Accès zone vie | 00-T2 | 2021 | C1 | TGO | / | R |  | Tourniquet accès mess et BCC
Desaix |  | Accès USID-92 RI | 00-T3 | 2021 | C1 |  | / | R |  | Tourniquet accès USID et Quartier DESAIX
Desaix |  | Entrée rue Niel | 00-T4 | 2024 | C1 | AUTOMATIC SYSTEMS | / | R |  | Tripode automatique accès rue Niel
Desaix | 92 RI | 0012 | 12-1VE |  | C1 | CLEVER | 3,50 X 3,30 | V |  | Porte sectionnelle - Armurerie
Desaix | CIRISI | 0012 | 12-2VE |  | C2 | CLEVER | 3,30 x 3,00 | V |  | Porte sectionnelle - CIRISI
Desaix | GSBdD | 0130 | 130-1VM |  | C2 | LA TOULOUSAINE | 3,00 x 3,80 | V |  | porte sectionnelle - musique
Desaix | GSBdD | 0013 | 13-HA | 2024 | C1 | GDOORGATE | 0,93X2,04 | H | A | A battant
Desaix | 92 RI | 0141 | 141-10VE |  | C2 | CLEVER | 4,50 X 4,70 | V |  | Porte sectionnelle - Atelier
Desaix | 92 RI | 0141 | 141-11VE |  | C2 | CLEVER | 4,50 X 4,70 | V |  | Porte sectionnelle - Atelier
Desaix | 92 RI | 0141 | 141-12VE |  | C2 | Clever | 4,50 X 4,70 | V |  | Porte sectionnelle - Atelier
Desaix | 92 RI | 0141 | 141-13VE |  | C2 | Hormann | 4,50 X 4,50 | V |  | Porte sectionnelle - Atelier
Desaix | 92 RI | 0141 | 141-14VE |  | C2 | Hormann | 4,50 X 4,50 | V |  | Porte sectionnelle - Atelier
Desaix | GSBdD | 0141 | 141-15VE |  | C2 | Hormann | 4,50 X 4,50 | V |  | Porte sectionnelle - Atelier
Desaix | GSBdD | 0141 | 141-16VE |  | C2 | CLEVER | 4,50 X 4,50 | V |  | Porte sectionnelle - Atelier
Desaix | GSBdD | 0141 | 141-17VE |  | C2 | Inconnu | 4,50 X 4,70 | V |  | Porte sectionnelle - Desaix - Atelier
Desaix | GSBdD | 0141 | 141-18VE |  | C2 | Hormann | 4,50 X 4,70 | V |  | Porte sectionnelle - Desaix - Atelier
Desaix | GSBdD | 0141 | 141-19VE |  | C2 | Hormann | 4,50 X 4,70 | V |  | Porte sectionnelle - Desaix - Atelier
Desaix | 92 RI | 0141 | 141-1VE |  | C2 | Hormann | 4,50 X 4,70 | V |  | Porte sectionnelle - Atelier
Desaix | GSBdD | 0141 | 141-20VE |  | C2 | Hormann | 4,50 X 4,70 | V |  | Porte sectionnelle - Desaix - Atelier
Desaix | GSBdD | 0141 | 141-21VE |  | C2 | Inconnu | 4,50 X 4,70 | V |  | Porte sectionnelle - Desaix - Atelier
Desaix | 92 RI | 0141 | 141-2VE |  | C2 | Hormann | 4,50 X 4,70 | V |  | Porte sectionnelle - Atelier
Desaix | 92 RI | 0141 | 141-3VE |  | C2 | Hormann | 4,50 X 4,70 | V |  | Porte sectionnelle - Atelier
Desaix | 92 RI | 0141 | 141-4VE |  | C2 | Inconnu | 4,50 X 4,70 | V |  | Porte sectionnelle - Atelier
Desaix | 92 RI | 0141 | 141-5VE |  | C2 | Hormann | 4,50 X 4,70 | V |  | Porte sectionnelle - Atelier
Desaix | 92 RI | 0141 | 141-6VE |  | C2 | CLEVER | 4,50 X 4,70 | V |  | Porte sectionnelle - Atelier
Desaix | 92 RI | 0141 | 141-7VE |  | C2 | CLEVER | 4,50 X 4,70 | V |  | Porte sectionnelle - Atelier
Desaix | 92 RI | 0141 | 141-8VE |  | C2 | CLEVER | 4,50 X 4,70 | V |  | Porte sectionnelle - Atelier
Desaix | 92 RI | 0141 | 141-9VE |  | C2 | CLEVER | 4,50 X 4,70 | V |  | Porte sectionnelle - Atelier
Desaix | GSBdD | 0142 | 142-1VE |  | C2 | CLEVER | 4,50 X 4,50 | V |  | Porte sectionnelle - Desaix
Desaix | GSBdD | 0142 | 142-2VE |  | C2 | CLEVER | 4,50 X 4,50 | V |  | Porte sectionnelle - Desaix
Desaix | GSBdD | 0142 | 142-3VE |  | C2 | HORMANN | 4,50 X 4,50 | V |  | Porte sectionnelle - Desaix
Desaix | GSBdD | 0142 | 142-4VE |  | C2 | HORMANN | 4,50 X 4,50 | V |  | Porte sectionnelle - Desaix
Desaix | GSBdD | 0156 | 156-1VM | 2018 | C2 | SYCASYSTEM | 2,94 X 3,00 | V |  | Porte sectionnelle - Desaix - Ensemble alimentation
Desaix | GSBdD | 0156 | 156-2VM | 2018 | C2 | SYCASYSTEM | 2,40 X 3,07 | V |  | Porte sectionnelle - Desaix - Ensemble alimentation
Desaix | GSBdD | 0156 | 156-3VM | 2018 | C2 | SYCASYSTEM | 2,65 X 3,00 | V |  | Porte sectionnelle - Desaix - Ensemble alimentation
Desaix | GSBdD | 0156 | 156-4VM | 2018 | C2 | SYCASYSTEM | 2,65 X 3,00 | V |  | Porte sectionnelle - Desaix - Ensemble alimentation
Desaix | CMA | 0159 | 159-1HA | 2024 | C1 | SOFTICA | 2,14X2,13 | H | A | Porte coulissante piétonne
Desaix | CMA | 0159 | 159-1VE | 2024 | C2 | HORMANN | 3,70 X 3,50 | V |  | Porte sectionnelle
Desaix | CMA | 0159 | 159-1VE | 2024 | C2 | HORMANN | 3,70 X 3,50 | V |  | Porte sectionnelle
Desaix | CMA | 0159 | 159-2HA | 2024 | C1 | SOFTICA | 2,14X2,14 | H | A | Porte coulissante piétonne
Desaix | CMA | 0159 | 159-3HA | 2024 | C1 | SOFTICA | 2,09X2,25 | H | A | Porte coulissante piétonne
Desaix | CMA | 0159 | 159-4HA | 2024 | C1 | SOFTICA | 2,10X2,20 | H | A | Porte coulissante piétonne
Desaix | GSBDD | 0029 | 29-1VE |  | C1 | Hormann | 2,00 x 3,00 | V |  | Porte sectionnelle avec portillon - MATCAT
Desaix | GSBdD (pole social) | 0033 | 33-1BA | 2012 | C1 | ELKA | / |  | A | Simple barrière levante motorisée . Entrée pôle social
Desaix | GSBdD (pole social) | 0033 | 33-1HA | 2012 | C1 | Inconnu | 5,00 X 2,90 | H | A | Portail coulissant à crémaillère . Entrée pôle social
Desaix | CSN-DRSD | 0046 | 46-1HA | 2010 | C0 | Inconnu | 3,50X3,00 | H | A | portail entrée motorisé
Desaix | PRSD | 0046 | 46-1VA | 2010 | C0 | Inconnu | 2,11x2,44 | V | A | Porte sectionnelle asservie alarme anti-intrusion
Desaix | 4 CCT | 0062 | 62-1HM |  | C2 | KOPRON | 3,40 X 4,70 | H |  | Vantail à double emAquement, As de rail de guidage
Desaix | 4 CCT | 0062 | 62-2HM |  | C2 | KOPRON | 3,40 X 4,70 | H |  | Vantail à double emAquement, As de rail de guidage
Desaix | 4 CCT | 0062 | 62-3HM |  | C2 | KOPRON | 3,40 X 4,70 | H |  | Vantail à double emAquement, As de rail de guidage
Desaix | 4 CCT | 0062 | 62-4HM |  | C2 | KOPRON | 3,40 X 4,70 | H |  | Vantail à double emAquement, As de rail de guidage
Desaix | 4 CCT | 0062 | 62-5HM |  | C2 | KOPRON | 3,40 X 4,70 | H |  | Vantail à double emAquement, As de rail de guidage
Desaix | SSA | 0071 | 71-1VE |  | C2 | TECHPRO | 3,50 X 3,10 | V |  | Porte sectionnelle - Garage infirmerie
Desaix | SSA | 0071 | 71-2VE |  | C2 | TECHPRO | 3,50 X 3,10 | V |  | Porte sectionnelle - Garage infirmerie
Desaix | 92 RI | 0073 | 73-1VM |  | C2 | TECHPRO | 2,75 X 3,50 | V |  | Porte sectionnelle - modification anc 73-1VE
Desaix | 92 RI | 0073 | 73-2VM |  | C2 | TECHPRO | 2,75 X 3,50 | V |  | Porte sectionnelle - modification anc 73-2VE
Desaix | 92 RI | 0073 | 73-3VM |  | C2 | TECHPRO | 2,75 X 3,50 | V |  | Porte sectionnelle - modification anc 73-3VE
64 équipements

## DE BANGE
DE BANGE
Site | OccuAnt | N° Bât | N° EQUIP | Année de mise en service | Criticité | Marque | Dimensions Larg x Haut | Sens de déplacement V : Vertical H : Horizontal R : Rotatif | Automatique A : Auto SA : Semi-auto | Observations
De Bange -A- | 28 RT | Entre 28RT / USID | 00-2HA | 2007 | C2 | Inconnu | 3,00 x 4,00 | H | A | Portail à deux vantaux ouverture temporisée par clavier ou télécommande
De Bange -A- | GSBdD | 0015 | 15-1HA |  | C2 | RECORD | 1,80 x 2,10 | H |  | Porte en verre ouverture à la française - De Bange - Infirmerie
De Bange -A- | GSBdD | 0015 | 15-2HA |  | C2 | RECORD | 1,90 X 2,50 | H |  | Porte en verre Battante - Infirmerie
De Bange -A- | GSBdD | 0018 | 18-1HA | 2006 | C2 | RECORD | 1,40 x 2,05 | H |  | Porte en verre coulissante - Mess
De Bange -A- | GSBdD | 0021 | 21-1HA |  | C2 | PORTAL P | 1,60 x 2,10 | H |  | Porte en verre coulissante - Ordinaire
De Bange -A- | GSBdD | 0021 | 21-2HA |  | C2 | PORTAL P | 1,60 x 2,10 | H |  | Porte en verre coulissante - Ordinaire
De Bange -A- | GSBDD | 0044 | 44-1VE | 2009 | C2 | LA TOULOUSAINE | 3,00 X 3,40 | V |  | Porte sectionnelle - Stockage
De Bange -A- | 28 RT | 0047 | 47-1VE | 2003 | C2 | LA TOULOUSAINE | 4,00 X 4,50 | V |  | Porte sectionnelle avec portillon - Atelier
De Bange -A- | 28 RT | 0047 | 47-2VE | 2003 | C2 | LA TOULOUSAINE | 4,00 X 4,50 | V |  | Porte sectionnelle avec portillon - Atelier
De Bange -A- | 28 RT | 0047 | 47-3VE | 2003 | C2 | LA TOULOUSAINE | 4,00 X 4,50 | V |  | Porte sectionnelle - Atelier
De Bange -A- | 28 RT | 0047 | 47-4VE | 2003 | C2 | LA TOULOUSAINE | 4,00 X 4,50 | V |  | Porte sectionnelle - Atelier
De Bange -A- | 28 RT | 0047 | 47-5VE | 2003 | C2 | LA TOULOUSAINE | 4,00 X 4,50 | V |  | Porte sectionnelle - Atelier
De Bange -A- | 28 RT | 0047 | 47-6VE | 2003 | C2 | LA TOULOUSAINE | 4,00 X 4,50 | V |  | Porte sectionnelle - Atelier
De Bange -A- | 28 RT | 0047 | 47-7VE | 2003 | C2 | LA TOULOUSAINE | 4,00 X 4,50 | V |  | Porte sectionnelle - Atelier
De Bange -A- | 28 RT | 0047 | 47-8VE | 2003 | C2 | LA TOULOUSAINE | 4,00 X 4,50 | V |  | Porte sectionnelle - Atelier
De Bange -A- | 28 RT | 0047 | 47-9VE | 2003 | C2 | LA TOULOUSAINE | 4,00 X 4,50 | V |  | Porte sectionnelle - Atelier
De Bange -A- | 28 RT | 0047 | 47-10VE | 2003 | C2 | LA TOULOUSAINE | 4,00 X 4,50 | V |  | Porte sectionnelle - Atelier
De Bange -A- | 28 RT | 0047 | 47-11VE | 2003 | C2 | LA TOULOUSAINE | 4,00 X 4,50 | V |  | Porte sectionnelle - Atelier
De Bange -A- | SID | 0068 | 68-1VE | 2009 | C2 | Inconnu | 3,50 x 3,50 | V |  | Porte sectionnelle - Chaufferie
De Bange -A- | SID | 0068 | 68-2VE | 2009 | C2 | Inconnu | 3,50 x 3,50 | V |  | Porte sectionnelle - Chaufferie
De Bange -A- | 28 RT | 0069 | 69-1VE | 2003 | C2 | CRAWFORD | 3,40 X 4,00 | V |  | Porte sectionnelle - Atelier
De Bange -A- | 28 RT | 0069 | 69-2VE | 2003 | C2 | CRAWFORD | 3,40 X 4,00 | V |  | Porte sectionnelle - Atelier
De Bange -A- | 28 RT | 0069 | 69-3VE | 2003 | C2 | CRAWFORD | 4,50X 4,00 | V |  | Porte sectionnelle - Atelier
De Bange -A- | 28 RT | 0069 | 69-4VE | 2003 | C2 | CRAWFORD | 4,50X 4,00 | V |  | Porte sectionnelle - Atelier
De Bange -A- | 28 RT | 0069 | 69-5VE | 2003 | C2 | CRAWFORD | 4,50X 4,00 | V |  | Porte sectionnelle - Atelier
De Bange -A- | 28 RT | 0069 | 69-6VE | 2003 | C2 | CRAWFORD | 4,50X 4,00 | V |  | Porte sectionnelle - Atelier
De Bange -A- | 28 RT | 0069 | 69-7VE | 2003 | C2 | CRAWFORD | 4,50X 4,00 | V |  | Porte sectionnelle - Atelier
De Bange -A- | 28 RT | 0069 | 69-8VE | 2003 | C2 | CRAWFORD | 4,50X 4,00 | V |  | Porte sectionnelle - Atelier
De Bange -A- | 28 RT | 0069 | 69-9VE | 2003 | C2 | CRAWFORD | 4,50X 4,00 | V |  | Porte sectionnelle - Atelier
De Bange -A- | 28 RT | 0069 | 69-10VE | 2003 | C2 | CRAWFORD | 4,50X 4,00 | V |  | Porte sectionnelle - Atelier
De Bange -A- | 28 RT | 0069 | 69-11VE | 2003 | C2 | CRAWFORD | 4,50X 4,00 | V |  | Porte sectionnelle - Atelier
De Bange -A- | 28 RT | 0069 | 69-12VE | 2003 | C2 | CRAWFORD | 4,50X 4,00 | V |  | Porte sectionnelle - Atelier
De Bange -A- | 28 RT | 0069 | 69-13VE | 2003 | C2 | Inconnu | 4,00 X 3,50 | V |  | Porte sectionnelle - Atelier
De Bange -A- | 28 RT | 0070 | 70-1VE | 2003 | C2 | CRAWFORD | 3,40 x 4,00 | V |  | Porte sectionnelle - Atelier
De Bange -A- | 28 RT | 0070 | 70-2VE | 2003 | C2 | CRAWFORD | 4,50X 4,00 | V |  | Porte sectionnelle - Atelier
De Bange -A- | 28 RT | 0070 | 70-3VE | 2003 | C2 | CRAWFORD | 4,50X 4,00 | V |  | Porte sectionnelle - Atelier
De Bange -A- | 28 RT | 0070 | 70-4VE | 2003 | C2 | CRAWFORD | 4,50X 4,00 | V |  | Porte sectionnelle - Atelier
De Bange -A- | 28 RT | 0071 | 71-1VE | 2003 | C2 | CRAWFORD | 3,00 X 4,00 | V |  | Porte sectionnelle - Atelier
De Bange -A- | 28 RT | 0071 | 71-2VE | 2003 | C2 | CRAWFORD | 3,00 X 4,00 | V |  | Porte sectionnelle - Atelier
De Bange -A- | 28 RT | 0071 | 71-3VE | 2003 | C2 | CRAWFORD | 4,50X 4,00 | V |  | Porte sectionnelle - Atelier
De Bange -A- | 28 RT | 0071 | 71-4VE | 2003 | C2 | CRAWFORD | 4,50X 4,00 | V |  | Porte sectionnelle - Atelier
De Bange -A- | 28 RT | 0071 | 71-5VE | 2003 | C2 | CRAWFORD | 4,50X 4,00 | V |  | Porte sectionnelle - Atelier
De Bange -A- | 28 RT | 0071 | 71-6VE | 2003 | C2 | CRAWFORD | 4,50X 4,00 | V |  | Porte sectionnelle - Atelier
De Bange -A- | 28 RT | 0071 | 71-7VE | 2003 | C2 | CRAWFORD | 4,50X 4,00 | V |  | Porte sectionnelle - Atelier
De Bange -A- | 28 RT | 0071 | 71-8VE | 2003 | C2 | CRAWFORD | 4,50X 4,00 | V |  | Porte sectionnelle - Atelier
De Bange -A- | 28 RT | 0072 | 72-1VE | 2003 | C2 | CRAWFORD | 4,00 X 3,50 | V |  | Porte sectionnelle - Atelier
De Bange -A- | 28 RT | 0072 | 72-2VE | 2003 | C2 | CRAWFORD | 4,00 X 3,50 | V |  | Porte sectionnelle - Atelier
De Bange -A- | 28RT | 0168 | 168-1VE | 2004 | C2 | HORMANN | 12,80 X 4,80 | V |  | Rideau métallique
De Bange -A- | 28RT | 0168 | 168-2VE | 2004 | C2 | HORMANN | 12,80 X 4,80 | V |  | Rideau métallique
De Bange -A- | 28RT | 0168 | 168-3VE | 2004 | C2 | HORMANN | 12,80 X 4,80 | V |  | Rideau métallique
De Bange -A- | 28 RT | 169 | 169-1HM | 2004 | C2 | BATOR | 11,00 x 4,50 | H |  | porte accordéon
De Bange -A- | 28 RT | 169 | 169-2HM | 2004 | C2 | BATOR | 11,00 x 4,50 | H |  | porte accordéon
De Bange -A- | 28 RT | 169 | 169-3HM | 2004 | C2 | BATOR | 11,00 x 4,50 | H |  | porte accordéon
De Bange -A- | 28 RT | 169 | 169-4HM | 2004 | C2 | BATOR | 11,00 x 4,50 | H |  | porte accordéon
De Bange -A- | 28 RT | 169 | 169-5HM | 2004 | C2 | BATOR | 11,00 x 4,50 | H |  | porte accordéon
De Bange -A- | 28 RT | 169 | 169-6HM | 2004 | C2 | BATOR | 11,00 x 4,50 | H |  | porte accordéon
De Bange -A- | 28 RT | 169 | 169-7HM | 2004 | C2 | BATOR | 11,00 x 4,50 | H |  | porte accordéon
De Bange -A- | 28 RT | 169 | 169-8HM | 2004 | C2 | BATOR | 11,00 x 4,50 | H |  | porte accordéon
De Bange -A- | 28 RT | 175 | 175-7HM | 2014 | C2 | KOPRON | 11,00 x4,50 | H |  | porte accordéon
De Bange -A- | 28 RT | 175 | 175-1HM | 2014 | C2 | KOPRON | 11,00 x 4,50 | H |  | porte accordéon
De Bange -A- | 28 RT | 175 | 175-2HM | 2014 | C2 | KOPRON | 11,00 x4,50 | H |  | porte accordéon
De Bange -A- | 28 RT | 175 | 175-3HM | 2014 | C2 | KOPRON | 11,00 x4,50 | H |  | porte accordéon
De Bange -A- | 28 RT | 175 | 175-4HM | 2014 | C2 | KOPRON | 11,00 x4,50 | H |  | porte accordéon
De Bange -A- | 28 RT | 175 | 175-5HM | 2014 | C2 | KOPRON | 11,00 x4,50 | H |  | porte accordéon
De Bange -A- | 28 RT | 175 | 175-6HM | 2014 | C2 | KOPRON | 11,00 x4,50 | H |  | porte accordéon
De Bange -A- | 28 RT | 175 | 175-8HM | 2014 | C2 | KOPRON | 11,00 x4,50 | H |  | porte accordéon
De Bange -A- | 28 RT | 176 | 176-1HM | 2014 | C2 | KOPRON | 11,00 x4,50 | H |  | porte accordéon
De Bange -A- | 28 RT | 176 | 176-2HM | 2014 | C2 | KOPRON | 11,00 x4,50 | H |  | porte accordéon
De Bange -A- | 28 RT | 176 | 176-3HM | 2014 | C2 | KOPRON | 11,00 x4,50 | H |  | porte accordéon
De Bange -A- | 28 RT | 176 | 176-4HM | 2014 | C2 | KOPRON | 11,00 x4,50 | H |  | porte accordéon
De Bange -A- | 28 RT | 176 | 176-5HM | 2014 | C2 | KOPRON | 11,00 x4,50 | H |  | porte accordéon
De Bange -A- | 28 RT | 176 | 176-6HM | 2014 | C2 | KOPRON | 11,00 x4,50 | H |  | porte accordéon
De Bange -A- | 28 RT | 176 | 176-7HM | 2014 | C2 | KOPRON | 11,00 x4,50 | H |  | porte accordéon
De Bange -A- | 28 RT | 176 | 176-8HM | 2014 | C2 | KOPRON | 11,00 x4,50 | H |  | porte accordéon
De Bange -A- | 28 RT | 176 | 176-9HM | 2014 | C2 | KOPRON | 11,00 x4,50 | H |  | porte accordéon
De Bange -A- | 28 RT | 176 | 176-10HM | 2014 | C2 | KOPRON | 11,00 x4,50 | H |  | porte accordéon
De Bange -A- | 28 RT | 176 | 176-11HM | 2014 | C2 | KOPRON | 11,00 x4,50 | H |  | porte accordéon
De Bange -A- | 28 RT | 176 | 176-12HM | 2014 | C2 | KOPRON | 11,00 x4,50 | H |  | porte accordéon
De Bange -A- | 28 RT | 176 | 176-13HM | 2014 | C2 | KOPRON | 11,00 x4,50 | H |  | porte accordéon
De Bange -A- | 28 RT | 176 | 176-14HM | 2014 | C2 | KOPRON | 11,00 x4,50 | H |  | porte accordéon
De Bange -A- |  | Accès piscine | 00-T2 |  | C1 | AUTOMATIC SYSTEMS | / | R |  | Tourniquet
De Bange -A- |  | Accès zone vie | 00-T1 |  | C1 | AUTOMATIC SYSTEMS | / | R |  | Accès mess Tourniquet
De Bange -A- | 28 RT | Entrée | 00-1BA |  | C1 | AUTOMATIC SYSTEMS | / |  |  | Barrière levantes automatiques -contrôle accès
De Bange -A- | 28 RT | Entrée | 00-2BA |  | C1 | AUTOMATIC SYSTEMS | / |  |  | Barrière levantes automatiques -contrôle accès
De Bange -A- | 28 RT | Entrée quartier | 00-1HA | 2023 | C0 | Inconnu | 6,50 x 2,30 | H |  | Portail coulissant à crémaillière
De Bange -A- | 28 RT | Entrée Chemin des 15 | 00-4HA | 2024 | C2 | Inconnu | 5,5x2,5 | H |  | Portail à deux vantaux ouverture temporisée par clavier ou télécommande bat 018
De Bange -A- | 28 RT | Sortie USID | 00-3HA | 2007 | C2 | Inconnu | 4,00 X 2,50 | H | A | Portail à deux vantaux ouverture temporisée par clavier ou télécommande
De Bange -A- | 28 RT | 28 RT | 00-T3 | 2024 | C1 | AUTOMATIC SYSTEMS | / |  |  | Tripode Entree principale recent mise en en service fin février
88 équipements

## BOURG-LASTIC
Bourg-Lastic
Site | OccuAnt | N° Bât | N° EQUIP | Année de mise en service | Criticité | Marque | Dimensions Larg x Haut | Sens de déplacement V : Vertical H : Horizontal R : Rotatif | Automatique A : Auto SA : Semi-auto | Observations
Bourg lastic | 92RI | 0020 | 20-1VE | 2023 | C2 | DOORGATE | 4,05X3,47 | V | SA | Porte sectionnelle électrique
1 équipement

## AURILLAC
DMD 14 (Aurillac)
Site | OccuAnt | N° Bât | N° EQUIP | Année de mise en service | Criticité | Marque | Dimensions Larg x Haut | Sens de déplacement V : Vertical H : Horizontal R : Rotatif | Automatique A : Auto SA : Semi-auto | Observations
Aurillac | DMD 15 | 0002 | 02-1VE | 2007 | C2 | France fermeture | 2,80 X 2,06 | V | SA | Porte sectionnelle
1 équipement

## AIA
DMD 14 (Aurillac)
Site | OccuAnt | N° Bât | N° EQUIP | Année de mise en service | Criticité | Marque | Dimensions Larg x Haut | Sens de déplacement V : Vertical H : Horizontal R : Rotatif | Automatique A : Auto SA : Semi-auto | Observations
AIA | DSEA | 0022 | 00-3HA | 2022 | C0 | Inconnu | 8,00x2,50 | H | A | Portail
AIA | DSEA | 0022 | 00-1HA |  | C0 | Inconnu | 11,00 x 2,50 | H | A | Portail à 2 vantaux ouvrant à la française avec boucle magnétique au sol
AIA | DSEA | 01000 | 00-2HA |  | C0 | Inconnu | 6,20 x 2,50 | H | A | Portail à 2 vantaux ouvrant à la française
AIA | DSEA | 106 | 106-1VE |  | C1 | France fermeture | 4,00 x3,50 | V | SA | Porte sectionnelle - Aulnat
AIA | DSEA | 106 | 106-2VE |  | C1 | France fermeture | 4,00 x3,50 | V | SA | Porte sectionnelle - Aulnat
AIA | DSEA | 114 | 114-1VE |  | C1 | France fermeture | 3,60 x 4,30 | V | SA | Porte sectionnelle avec portillon et occulus- Aulnat
AIA | DSEA | 106 | 106-1VM |  | C1 | France fermeture | 4,00 x3,50 | V |  | Porte sectionnelle
AIA | DSEA | 106 | 106-2VM |  | C1 | France fermeture | 4,00 x3,50 | V |  | Porte sectionnelle
8 équipements

## nb
nouveau marché
ancien marché 423 équipements
site isolé | 12
pdd | 1
psh | 4
mag gen | 10
lg | 75
l fournier | 142
la blanche | 41
hem | 2
desaix | 64
iss | 88
b lastic | 1
aurillac | 1
aia | 8
| 449 | équipements
A titre indicatif et à vérifier lors de la phase de démarrage