## Feuil1
| Désignation | Unité | Quantité | P.U. | P.tot
1 | PRÉSENTATION DES TRAVAUX
1.1 | Généralités
1.2 | Localisation
1.3 | Principe des travaux
1.4 | Principe de réemploi des matériaux et du matériel
1.5 | Neutralisation, consignation et dépose
1.5.1 | Neutralisation, consignation | ens. | 1 |  | 0
1.5.2 | Dépose des luminaires | ens. | 1 |  | 0
1.5.3 | Dépose des installations bureau 7 et 8 | ens. | 1 |  | 0
| Total poste HT |  |  |  | 0
| TOTAL Dépose HT |  |  |  | 0
2 | DESCRIPTIF TECHNIQUE
2.1 | Courants forts
2.1.1 | Préparation de chantier
2.1.1.1 | Équipements de chantier | ens. | 1 |  | 0
| Total poste HT |  |  |  | 0
2.1.2 | Tableaux
2.1.2.1 | Principe
2.1.2.2 | Modification tableau divisionnaire R+1 (1 protection pour la baie) | u. | 1 |  | 0
2.1.2.3 | Comptage des consommations électriques TD R+3 et R+4 | u. | 2 |  | 0
| Total poste HT |  |  |  | 0
2.1.3 | Distribution | ens. | 1 |  | 0
2.1.3.1 | Chemin de câble en dalle perforée
2.1.3.2 | Goulottes PVC de distribution
2.1.3.3 | Gaine ICTA
2.1.3.4 | Gaine IRL
2.1.4 | Boîtes de dérivation et d’encastrement
2.1.4.1 | Boîte de dérivation standard
2.1.4.2 | Boîte de dérivation pour circuits de sécurité
2.1.4.3 | Boîte d'encastrement étanche pour cloisons légères
| Total poste HT |  |  |  | 0
2.1.5 | Reprise d'étanchéité
2.1.6 | Câbles électriques | ens. | 1 |  | 0
2.1.6.1 | Principe
2.1.6.2 | Câble de distribution basse tension : U1000 (A)R2V
2.1.6.3 | Câble de distribution équipements de sécurité : CR1
2.1.6.4 | Repérage des câbles
| Total poste HT |  |  |  | 0
2.1.7 | Appareillages manuels
2.1.7.1 | Généralités
2.1.7.2 | Composition des appareillages
2.1.7.3 | Association d’appareillages
2.1.7.4 | Mode de pose
2.1.7.5 | Caractéristiques
2.1.7.6 | Appareillage
Bouton poussoir
| Fourniture | u. | 31 |  | 0
| Pose | u. | 31 |  | 0
Prise
| Fourniture | u. | 21 |  | 0
| Pose | u. | 21 |  | 0
| Total poste HT |  |  |  | 0
2.1.8 | Alimentations spécifiques depuis le tableau
2.1.8.1 | Principe
2.1.8.2 | Alimentations ayant fait l’objet d’une demande spécifique | u. | 3 |  | 0
| Total poste HT |  |  |  | 0
2.1.9 | Éclairage artificiel normal
2.1.9.1 | Généralités
2.1.9.2 | Équivalence de lustrerie
2.1.9.3 | Choix et validation
2.1.9.4 | Détails vis-à-vis de la sécurité
2.1.9.5 | Niveaux d’éclairement
2.1.9.6 | Principe de fonctionnement
2.1.9.7 | Lustrerie intérieure (ou équivalent)
A1 : Electra Azur 302264
| Fourniture | u. | 15 |  | 0
| Pose | u. | 15 |  | 0
D1 : Arkoslight Dot Round Fix A0610211W
| Fourniture | u. | 16 |  | 0
| Pose | u. | 16 |  | 0
D2 : Arkoslight Swap M A2122212W
| Fourniture | u. | 38 |  | 0
| Pose | u. | 38 |  | 0
P1 : 3F Filippi Diagon DALI 23028
| Fourniture | u. | 39 |  | 0
| Pose | u. | 39 |  | 0
2.1.9.8 | Lustrerie extérieure
ZA1 : Lombardo Ross 280 LL1240003
| Fourniture | u. | 3 |  | 0
| Pose | u. | 3 |  | 0
| Total poste HT |  |  |  | 0
2.1.10 | Détecteur d’éclairage (ou équivalent)
2.1.10.1 | DET1 : BEG 92196
| Fourniture | u. | 9 |  | 0
| Pose | u. | 9 |  | 0
2.1.10.2 | DET2 : BEG 92585
| Fourniture | u. | 8 |  | 0
| Pose | u. | 8 |  | 0
2.1.10.3 | DET3 : BEG 93460
| Fourniture | u. | 18 |  | 0
| Pose | u. | 18 |  | 0
| Total poste HT |  |  |  | 0
2.1.11 | Éclairage artificiel de balisage
2.1.11.1 | Principe
2.1.11.2 | Lustrerie
| Fourniture | u. | 1 |  | 0
| Pose | u. | 1 |  | 0
| Total poste HT |  |  |  | 0
2.1.12 | Mise en service, DOE | ens. | 1 |  | 0
2.1.12.1 | Mise en service
2.1.12.2 | Documents des Ouvrages Exécutés (DOE)
| Total poste HT |  |  |  | 0
| TOTAL Courants forts HT |  |  |  | 0
2.2 | Courants faibles
2.2.1 | Diffuseurs visuels d’alarme feu
2.2.1.1 | Dispositif Sonore et Visuel d’Alarme Feu (DSVAF)
| Fourniture | u. | 3 |  | 0
| Pose | u. | 3 |  | 0
2.2.1.2 | Dispositif Visuel d’Alarme Feu (DVAF)
| Fourniture | u. | 3 |  | 0
| Pose | u. | 3 |  | 0
| Total poste HT |  |  |  | 0
2.2.2 | Réseau informatique
2.2.2.1 | Décâblage réseau R+3 et R+4 | ens. | 1 |  | 0
2.2.2.2 | Matériel supplémentaire pour la baie
| Etagère | u. | 2 |  | 0
| Bandeau de prises | u. | 2 |  | 0
2.2.2.3 | Nouvelle salle de réunion
2.2.2.4 | Câblage capillaire | u. | 9 |  | 0
2.2.2.5 | Cordon de brassage
| Couleur grise | u. | 30 |  | 0
| Couleur verte | u. | 10 |  | 0
2.2.2.6 | Prise terminale
| Fourniture | u. | 9 |  | 0
| Pose | u. | 9 |  | 0
2.2.2.7 | Mise à la masse, repérage et recettage | ens. | 1 |  | 0
| Total poste HT |  |  |  | 0
2.2.3 | Visiophonie
2.2.3.1 | Principe
2.2.3.2 | Équipements visiophonie
Platine extérieure
| Fourniture | u. | 1 |  | 0
| Pose | u. | 1 |  | 0
Poste vidéo intérieur
| Fourniture | u. | 1 |  | 0
| Pose | u. | 1 |  | 0
2.2.3.3 | Équipement contrôle d’accès
Bouton ouverture porte
| Fourniture | u. | 1 |  | 0
| Pose | u. | 1 |  | 0
Bouton urgence ouverture porte
| Fourniture | u. | 1 |  | 0
| Pose | u. | 1 |  | 0
2.2.3.4 | Accessoires et câblage | ens. | 1 |  | 0
2.2.3.5 | Bandeau 24 ports | ens. | 1 |  | 0
2.2.3.6 | Mise en service | ens. | 1 |  | 0
| Total poste HT |  |  |  | 0
2.2.5 | Mise en service et DOE | ens. | 1 |  | 0
2.2.5.1 | Mise en service
2.2.5.2 | Documents des ouvrages exécutés DOE
| Total poste HT |  |  |  | 0
| TOTAL Courants faibles HT |  |  |  | 0
3 | RÉCAPITULATIF
| TOTAL Dépose HT |  |  |  | 0
| TOTAL Courants forts HT |  |  |  | 0
| TOTAL Courants faibles HT |  |  |  | 0
| TOTAL Général HT |  |  |  | 0
| TVA |  |  |  | 0
| TOTAL Général TTC |  |  |  | 0
ENTREPRISE :
(Date, cachet et signature)