## Page de garde
MAITRE D'OUVRAGE PREFECTURE DES YVELINES 1 rue Jean HOUDON 78100 VERSAILLES CEDEX
MAITRE D'OEUVRE : EC.BE 33, Rue Navier 75017 PARIS Tél : 01 79 97 80 20 | Dossier
Date
Phase
Indice

## DPGF
NIV | CODE | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°1 | INSTALLATION DE CHANTIER / DESAMIANTAGE/ RAVALEMENT
3
3.&
3 | 2 | DESCRIPTION DES PRESTATIONS
4 | 2.1 | INSTALLATION DE CHANTIER
5 | 2.1.1 | CANTONNEMENT :
8 | 2.1.1.1 | Aménagement de base de vie - salle du 3ème étage.
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
9 | 2.1.1.1.1 | Aménagement de base de vie - salle du 3ème étage. |  |  | MOIS | 12 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.&
8.&
8 | 2.1.1.2 | Cabine de WC individuelle :
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
9 | 2.1.1.2.1 | Installation d'une cabine de WC dans la cour. |  |  | Mois | 12 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.&
8.&
5.&
CANTONNEMENT :
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
5 | 2.1.2 | BRANCHEMENTS DE CHANTIER :
6 | 2.1.2.1 | Branchement électrique provisoire :
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
9 | 2.1.2.1.1 | Armoires et raccordement sur services généraux. |  |  | U | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.&
9 | 2.1.2.1.2 | Coffret de chantier. |  |  | ENS | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.&
9 | 2.1.2.1.3 | Raccordement de base de vie. |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.&
9 | 2.1.2.1.4 | Éclairage de chantier - échafaudage. |  |  | ENS | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.&
6.&
Branchement électrique provisoire :
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
6 | 2.1.2.2 | Branchement d'eau provisoire :
6.T
9 | 2.1.2.2.1 | Piquage sur attente pour alimentation chantier |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.&
6.&
Branchement d'eau provisoire :
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
5.&
BRANCHEMENTS DE CHANTIER :
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
5 | 2.1.3 | BRANCHEMENTS DE CHANTIER NEUF DEPUIS TRANSFORMATEUR: (Option 1) | [7 empty] | Option
8 | 2.1.3.1 | Branchement de chantier : | [7 empty] | Option
9 | 2.1.3.1.1 | Démarche et raccordement. |  |  | ENS | 1 |  |  |  | Option | 146675 | 20% |  |  |  | 55
9.T
9.T
9.&
9 | 2.1.3.1.2 | Branchement et raccordement électrique provisoire. |  |  | FT | 1 |  |  |  | Option | 146675 | 20% |  |  |  | 55
9.T
9.&
9 | 2.1.3.1.3 | Éclairage de chantier provisoire et armoires en étage. |  |  | ENS | 2 |  |  |  | Option | 146675 | 20% |  |  |  | 55
9.T
9.&
9 | 2.1.3.1.4 | Coffret de chantier 4 prises 16A + 2 32A. |  |  | U | 1 |  |  |  | Option | 146675 | 20% |  |  |  | 55
9.T
9.&
9 | 2.1.3.1.5 | Chemin protège câble. |  |  | ML | 30 |  |  |  | Option | 146675 | 20% |  |  |  | 55
9.T
9.&
8.&
5.&
|  | BRANCHEMENTS DE CHANTIER NEUF DEPUIS TRANSFORMATEUR: |  |  | Non totalisé
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
5 | 2.1.4 | EMPRISE SUR LA VOIRIE:
6 | 2.1.4.1 | Emprise de la voirie :
6.T
9 | 2.1.4.1.1 | Taxes de voiries. |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.&
6.&
Emprise de la voirie :
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
5.&
EMPRISE SUR LA VOIRIE:
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
5 | 2.1.5 | PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES :
6 | 2.1.5.1 | Constats avant travaux :
6.T
9 | 2.1.5.1.1 | Réalisation d'un état des lieux |  |  | ENS | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.&
6.&
Constats avant travaux :
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
6 | 2.1.5.2 | SIGNALETIQUE ET PANNEAUX DE CHANTIER:
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
9 | 2.1.5.2.1 | Panneau de chantier 2,00 x 3,00 ht réglementaire. |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.&
9 | 2.1.5.2.2 | Signalétiques. |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.&
6.&
SIGNALETIQUE ET PANNEAUX DE CHANTIER:
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
5.&
PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES :
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
5 | 2.1.6 | NETTOYAGES & PROTECTIONS :
8 | 2.1.6.1 | Entretien
8.T
9 | 2.1.6.1.1 | Entretien de la base vie. |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.&
8.&
6 | 2.1.6.2 | Nettoyage et protection de chantier :
6.T
9 | 2.1.6.2.1 | Nettoyage de l'ensemble du chantier. |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.&
9 | 2.1.6.2.2 | Nettoyage de la voirie. |  |  | FT | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.T
9.T
9.&
9 | 2.1.6.2.3 | Bennes TCE. |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.T
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : Rue.
9.&
9 | 2.1.6.2.3 | Bennes déchets dangereux. |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.L |  | Localisation : Parkings.
9.&
6.&
Nettoyage et protection de chantier :
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
6 | 2.1.6.3 | Aire de livraison / stockage
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
9 | 2.1.6.3.1 | Aménagement d'une aire de stockage sur rue et cour suivant besoin de chantier. |  |  | M2 | 25 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.&
9 | 2.1.6.3.2 | Démolition de la dalle provisoire pour aire de livraison. |  |  | M2 | 25 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.T
9.&
9 | 2.1.6.3.3 | Clôture périphérique compris plots amovible béton et liaison des grillages - Hauteur : 2,00 ml compris entretien pendant la durée de chantier. |  |  | ML | 15 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.&
9 | 2.1.6.3.4 | Portillon. |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.&
6.&
Aire de livraison / stockage
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
5.&
NETTOYAGES & PROTECTIONS :
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4.&
INSTALLATION DE CHANTIER
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 2.2 | ECHAFAUDAGE
6 | 2.2.1 | ECHAFAUDAGE
8 | 2.2.1.1 | Échafaudage de pieds :
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.L |  | Localisation : Sur l'ensemble des façades de la sous-préfecture et suivant phasage.
9 | 2.2.1.1.1 | Échafaudage de pied, 30 jours de location ou d'immobilisation. |  |  | M2 | 930 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.&
9 | 2.2.1.1.2 | Jours supplémentaires (au M²/jour) |  |  | J | 300 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.&
9 | 2.2.1.1.3 | Mise en place d'une alarme sur l'échafaudage |  |  | ENS | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.&
9 | 2.2.1.1.4 | Montage et démontage éventuelles. |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.&
8.&
6.&
ECHAFAUDAGE
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
6 | 2.2.2 | PROTECTIONS COMPLEMENTAIRES :
8 | 2.2.2.1 | Pare gravois :
8.T
9 | 2.2.2.1.1 | Pare gravois métallique au niveau du 1er étage, pour assurer la sécurité des passants. |  |  | M2 | 60 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.&
8.&
8 | 2.2.2.2 | Baches et filets protecteurs :
8.T
9 | 2.2.2.2.1 | Filet BI-COLOR. Installation et repliement. |  |  | M2 | 930 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.&
8.&
6.&
PROTECTIONS COMPLEMENTAIRES :
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4.&
ECHAFAUDAGE
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 2.3 | DESAMIANTAGE
6 | 2.3.1 | INSTALLATION D'UNE ZONE DE DECONTAMINATION
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
9 | 2.3.1.1 | Installation d'un SAS de décontamination à 3 compartiments comprenant 2 douches, 1 unité de Chauffe et de filtration avec filtre 25µ et 5µ et entretien de base vie. |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.&
9 | 2.3.1.2 | Installation d'une base vie d'approche en sortie de SAS. |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.&
6.&
INSTALLATION D'UNE ZONE DE DECONTAMINATION
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
6 | 2.3.2 | REDACTION ET ENVOI DU PLAN DE RETRAIT
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
9 | 2.3.2.1 | Rédaction et envoi du plan de retrait. |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.&
6.&
REDACTION ET ENVOI DU PLAN DE RETRAIT
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
6 | 2.3.3 | PROTECTION DU PERSONNEL
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
9 | 2.3.3.1 | Protection des personnels contre les fibres d'amiante. |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.&
6.&
PROTECTION DU PERSONNEL
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
6 | 2.3.4 | BALISAGE DU CHANTIER
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
9 | 2.3.4.1 | Balisage et mise en place des panneaux. |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.&
6.&
BALISAGE DU CHANTIER
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
6 | 2.3.5 | NIVEAU D'EMPOUSSIERMENT
6.T
6.U.IMAGE
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
9 | 2.3.5.1 | Métrologie amiante. |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.&
6.&
NIVEAU D'EMPOUSSIERMENT
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
6 | 2.3.6 | SEPARATION PHYSIQUE DEPUIS L'INTERIEUR
6.T
6.T
6.T
6.U.IMAGE
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
9 | 2.3.6.1 | Séparation physique et étanche depuis l'intérieur. |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.&
6.&
SEPARATION PHYSIQUE DEPUIS L'INTERIEUR
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
6 | 2.3.7 | DEPOSE ET RETRAIT AMIANTE
8 | 2.3.7.1 | Dépose des pierres et isolants.
8.T
8.T
8.T
8.T
9 | 2.3.7.1.1 | Dépose des pierres et de l'isolant et évacuation en cente de tri . |  |  | M2 | 730 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.&
9 | 2.3.7.1.2 | Stockage de la pierre pour réemploi. |  |  | M2 | 730 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.&
8.&
8 | 2.3.7.2 | Dépose des menuiseries extérieures.
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
9 | 2.3.7.2.1 | Dépose des fenêtres et baie vitré. |  |  | M2 | 200 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.&
9 | 2.3.7.2.2 | Évacuation à la main. |  |  | M3 | 50 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.&
9 | 2.3.7.2.3 | Enlèvement des gravois. |  |  | M3 | 50 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.&
8.T
8.&
8 | 2.3.7.3 | Dépose des habillages des fenêtres intérieures.
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
9 | 2.3.7.3.1 | Dépose des habillages des fenêtres intérieures. |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.&
8.&
8 | 2.3.7.4 | Retrait des joints d'étanchéité:
8.T
9 | 2.3.7.4.1 | Retrait des joints d’étanchéité amianté. |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.&
8.&
8 | 2.3.7.5 | Élimination des déchets.
8.T
9 | 2.3.7.5.1 | Élimination des déchets. |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.&
8.&
8 | 2.3.7.6 | Nettoyage de la zone confinée
8.T
8.&
9 | 2.3.7.7 | Nettoyage de la zone confinée. |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.&
6.&
DEPOSE ET RETRAIT AMIANTE
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
6 | 2.3.8 | GESTION DES DECHETS
6.T
9 | 2.3.8.1 | Mise en place des sacs à déchets( double emballage, thermo gravé "amiante") |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.&
9 | 2.3.8.2 | Gestion des déchets amiantes. |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.&
6.&
GESTION DES DECHETS
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
6 | 2.3.9 | MESURES D'EMPOUSSIEREMENT
9 | 2.3.9.1 | Mesures d'empoussièrement. |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.T
9.U.IMAGE
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.&
6.&
MESURES D'EMPOUSSIEREMENT
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4.&
DESAMIANTAGE
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 2.4 | RAVALEMENT
5 | 2.4.1 | FACADES
6 | 2.4.1.1 | PROTECTION :
8 | 2.4.1.1.1 | Calfeutrements et protections des menuiseries :
8.T
8.L |  | Localisation : Menuiserie extérieure.
9 | 2.4.1.1.1.1 | Film polyane et jointement. |  |  | M2 | 200 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.&
8.&
6.&
PROTECTION :
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
6 | 2.4.1.2 | PREPARATION DES SUPPORTS :
8 | 2.4.1.2.1 | Lavage basse pression :
8.T
8.T
8.T
8.T
9 | 2.4.1.2.1.1 | Eau froide sous pression. |  |  | M2 | 800 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.&
8.&
8 | 2.4.1.2.2 | Traitement Anticryptogamique :
8.T
9 | 2.4.1.2.2.1 | Décontaminant (curatif et préventif), avec rinçage. |  |  | M2 | 800 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.&
8.&
8 | 2.4.1.2.3 | Reprise partielle du support suivant nécessité :
8.T
9 | 2.4.1.2.3.1 | Correction du support pour la mise en place de l'ITE (10%). |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.L |  | Localisation : Correction du support suivant nécessité (murs et ancrages).
9.&
8.&
8 | 2.4.1.2.4 | Reprise des fissures ou éclat :
8.T
9 | 2.4.1.2.4.1 | Reprise des fissures ou éclats. |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.&
8.&
6.&
PREPARATION DES SUPPORTS :
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
6 | 2.4.1.3 | RAVALEMENT ITE +PIERRE :
6.U.IMAGE
8 | 2.4.1.3.1 | Isolation, système VETISOL VETICLIP
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.L |  | Localisation : Selon plan, façade principale et façade donnant sur le jardin.
9 | 2.4.1.3.1.1 | Isolation thermique de la façade et pose de la pierre. |  |  | M2 | 400 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.T
9.&
9 | 2.4.1.3.1.2 | Profilé de départ en aluminium perforé |  |  | ML | 0 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.T
9.L |  | Localisation : En pieds d'ITE .
9.&
9 | 2.4.1.3.1.3 | Profilé d’Arrêt en aluminium. |  |  | ML | 0 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.T
9.L |  | Localisation : En tete d'ITE .
9.&
8.&
8 | 2.4.1.3.2 | Isolation système VETISOL sous face
8.T
9 | 2.4.1.3.2.1 | Sous face Vetisol |  |  | Unité | 0 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.L |  | Localisation : Sous face à l'angle des façade sur Parc
9.&
8.&
8 | 2.4.1.3.3 | Réemploi de la pierre
8.T
8.T
8.U.IMAGE
8.T
8.T
8.U.IMAGE
8.T
9 | 2.4.1.3.3.1 | Fixation de l'isolant et réemploi de la pierre. |  |  | M2 | 400 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.&
8.&
8 | 2.4.1.3.4 | Nettoyage de la façade :
8.T
9 | 2.4.1.3.4.1 | Nettoyage de la façade. |  |  | M2 | 800 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.&
8.&
8 | 2.4.1.3.5 | Protection hydrofuge :
8.T
9 | 2.4.1.3.5.1 | Protection hydrofuge. |  |  | M2 | 800 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.&
8.&
6.&
RAVALEMENT ITE +PIERRE :
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
6 | 2.4.1.4 | HABILLAGE DES BAIES :
6.T
9 | 2.4.1.4.1 | Habillage des baies. |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.&
6.&
HABILLAGE DES BAIES :
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
6 | 2.4.1.5 | PRESTATIONS COMPLEMENTAIES
8 | 2.4.1.5.1 | Études d'exécution :
8.T
9 | 2.4.1.5.1.1 | Études d'exécution. |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.&
9 | 2.4.1.5.1.2 | Dépose de la couverture de l'escalier de secours et évacuation en centre de tri. |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.&
8.&
9 | 2.4.1.5.2 | Fourniture et pose d'une nouvelle couverture pour l'escalier de secours. |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.&
9 | 2.4.1.5.3 | Modification de l'entablement pour l'adaptation au nouveau système. |  |  | ML | 80 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.T
9.&
9 | 2.4.1.5.4 | Reprise des points d'ancrages, suite dépose d'échafaudage. |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.&
6.&
PRESTATIONS COMPLEMENTAIES
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
5.&
FACADES
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4.&
RAVALEMENT
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 2.5 | ELECTRICITE
6 | 2.5.1 | DEPOSE/REPOSE
9 | 2.5.1.1 | Dépose et repose des luminaires sur les façades. |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.&
9 | 2.5.1.2 | Dépose et repose des badges d'accès des portes |  |  | ENS | 10 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.T
9.&
9 | 2.5.1.3 | Dépose et repose des BAES. |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.&
6.&
DEPOSE/REPOSE
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
6 | 2.5.2 | Équipements de détection anti-intrusion.
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
9 | 2.5.2.1 | Dépose et repose des équipements de détection anti-intrusion. |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 55
9.&
6.&
Équipements de détection anti-intrusion.
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4.&
ELECTRICITE
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3.&
DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
Note on J76: Non totalisé [ Option ]
Note on J80: Non totalisé [ Option ]
Note on J83: Non totalisé [ Option ]
Note on J86: Non totalisé [ Option ]
Note on J89: Non totalisé [ Option ]

## Paramètres (hidden)
Paramètres document
1. | Titre du document : | DPGF
2. | Titre du dossier : | Remplacement des menuiseries aluminium et isolation des façades
3. | Code du dossier
4. | Code du lot / des lots : | Lot n°1
5. | Titre du lot / des lots : | INSTALLATION DE CHANTIER / DESAMIANTAGE/ RAVALEMENT
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 10/12/2024
7. | Phase : | DCE
8. | Indice : | 0
|  | 20% | Notes :
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif
10. | Rue du dossier | 18, rue de Lorraine
11. | Code postal et ville du dossier | 78200 MANTES LA JOLIE
12. | Parcelle du dossier

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total