PERMIS DE FEU

MONUMENT : ABBAYE DE CLUNY

OPERATION : Présentation du trésor monétaire de l’Abbaye de Cluny

| Date et horaire des travaux |  |  |  | Nouvelle validation obligatoire si : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ □ □ | Date de début : Horaires de : Date de fin : | ……………………………………… ………………. à ………………… ……………………………………… |  | □ | Si travaux point chaud ≥ 1j : | ……… |
|  |  |  |  | □ | Si travaux point chaud/changement de poste : |  |
|  |  |  |  | □ | Si changement d’opérateur : | ……… |
|  |  |  |  |  | Autorisation donnée par : |  |
|  |  |  |  |  | M. ………………………………………………………………………… |  |

| LOT n° : | ……….. ……………………………………………………………………….. |
| --- | --- |
| Nom de l’entreprise exécutant les travaux («l’entreprise intervenante») : | ……………………………………………………………………………………… |
| Nature des travaux : | ……………………………………………………………………………………… |
| Liste des opérateurs autorisés : | M. …………………………………………………………………………………. |

| Type de travaux par point chaud : | Matériel utilisé : |  |
| --- | --- | --- |
| □ Soudage | □ Poste à souder | □ Fer à souder |
| □ Tronçonnage | □ Chalumeau |  |
| □ Découpage | □ Laser |  |
| □ Meulage | □ Tronçonneuse |  |
| □ Autres |  |  |

-

| Risques particuliers (liés aux produits, au procédé utilisé, au stockage |  |  | Documents associés |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bouteilles de gaz : | □ |  | Plan de prévention | □ |
| Poste oxyacéthylénique : | □ |  | Autorisation de travail | □ |
| Carburant : | □ |  | Bon de commande/OS | □ |
| Autres (préciser) : | □ |  | CCTC/CCTP | □ |
|  |  |  | Autres (préciser) | □ |

| MISE EN SECURITE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NON | OUI | FAIT |
| Evacuation des substances combustibles |  |  |  |  |  |
| Délimitation et/ou séparation de la zone d’intervention. Fourniture d’un plan précisant la zone de |  |  |  |  |  |
| Protection des éléments et/ou objets n’ayant pas pu être déplacés |  |  |  |  |  |
| Consignation des sources d’énergie par opérateur habilité BC |  |  |  |  |  |
| Vidange/nettoyage/dépoussiérage |  |  |  |  |  |
| Dégazage (tuyauterie, cuve, citerne) |  |  |  |  |  |
| Isolation des tuyauteries |  |  |  |  |  |
| Démontage des tuyauteries |  |  |  |  |  |
| Colmatage des interstices |  |  |  |  |  |
| Isolement d’un détecteur d’incendie, d’une zone d’alarme, du SDI… Si OUI, préciser : N° de zone …………………………….. N° du point : …………………….. |  |  |  |  |  |
| Stockage des bidons de carburant, bouteilles de gaz et postes oxyacéthyléniques dans la zone d’approvisionnement des matériaux pendant les week-ends et congés de l’entreprise extérieure. |  |  |  |  |  |
| MOYENS DE PREVENTION |  |  |  |  |  |
|  |  | Nbre | NON | OUI | FAIT |
| Protection du voisinage : |  |  |  |  |  |
|  | Ecran, panneau, rideau de protection |  |  |  |  |
|  | Bâches ignifugées |  |  |  |  |
|  | eau |  |  |  |  |
|  | Autres, (préciser) |  |  |  |  |
| Moyens de lutte contre l’incendie (en plus de ceux dédiés normalement à cet effet) : |  |  |  |  |  |
| Extincteurs | Type EP – 6 litres sans additif : |  |  |  |  |
|  | Type EP – 6 litres avec additif : |  |  |  |  |
|  | Type EP – 9 litres avec additif : |  |  |  |  |
|  | Type poudre ABC – 6 Kgs |  |  |  |  |
|  | Type CO2 2 Kgs |  |  |  |  |
|  | Type CO2 5 Kgs |  |  |  |  |

| SURVEILLANCE DE SECURITE |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Visas |
| Pendant les travaux Nom du Responsable de la sécurité et de la surveillance: Après les travaux A partir de : Nom du Responsable de la sécurité et de la surveillance: | ……………………………………………………… ……………...h……………… Jusqu’à ……………………………………………………… |  |
|  |  | ………………h……………….. |

| ALERTE EN CAS D’INCENDIE OU D’ACCIDENT |  |  |
| --- | --- | --- |
| Emplacement des moyens d’alerte □ Téléphones portables des opérateurs □ Déclencheurs manuels □ Téléphone fixe SAPEURS NUMEROS D’URGENCE SAMU : 15 POMPIERS : 18 | A partir d’un téléphone portable composer le 112 |  |
| Personne du service de sécurité à contacter en cas d’incendie ou d’accident : De 07h30 à 19h00 Tél n° De ….h….. à ……h…… ……………………………Tél n° |  |  |

| Personnes ou services concernés |  | Nom | Qualité | Visas | Date du |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « Entreprise utilisatrice » | Centre des Monuments Nationaux | Adeline RABATE | Représentant du maitre d'ouvrage | / |  |
|  | Centre des Monuments Nationaux | Bruno AGAISSE | Représentant du maitre d'ouvrage Chargé d’opération | / |  |
| Moe | Centre des Monuments Nationaux | Solenne BLONDET | Conservatrice du monument | / |  |
|  | Centre des Monuments Nationaux | Lucie DOREL | Maître d’œuvre «scénographie» | / |  |
| SPS | Coordonnateur SPS – sécurité Exell Sécurité | Segher FADEL | Coordonnateur SPS | / |  |
| Responsable de l’entreprise intervenante encadrant les travaux |  | M. Lucie Dorel |  |  |  |
| Responsable de la sécurité et de la surveillance (du lot 00 nommé par le maître d’ouvrage) |  | M. …………………… |  |  |  |

| Permis de feu délivré le | ……………/……………../………………… | Signature |
| --- | --- | --- |
| Le représentant du maitre d'ouvrage : |  |  |

Liste de diffusion : à préciser