## DPGF
Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
[5 empty] | Relogement des services de la Bsi d'Avignon au R+4 de la CRS 60 |  |  | Ref : | 3i.24.02.21
[5 empty] | DPGF DCE Lot 05 Electricité CFO cfa |  |  | Ind.3 | 2025-01-23
N°/ref CCTP |  |  |  |  | Désignation Poste | Unité | Qté MOE | Qté Ent. | P.U | Prix Total € HT
4 |  |  |  |  | COURANTS FORTS - Plateau R+4 |  |  |  |  | 0
4 | 1 |  |  |  | Installation de chantier |  |  |  |  | 0
4 | 1 | 1 | 1 |  | Installation électrique de chantier (coffrets, éclairage, etc.) | ens | 1 |  |  | 0
4 | 2 |  |  |  | Dépose - adaptations de l'existant |  |  |  |  | 0
4 | 2 | 1 | 1 |  | Dépose et évacuation des éléments abandonnés | ens | 1 |  |  | 0
4 | 2 | 2 | 1 |  | Protection et sécurisation des éléments conservés | ens | 1 |  |  | 0
4 | 3 |  |  |  | Source d'installation électrique |  |  |  |  | 0
4 | 3 | 1 |  |  | Alim générale TD A-4 BSI depuis TGBT, création départ avec sous-comptage connecté télérelevable câblage et cheminement. Accompagnement ENEDIS pour augmentation puissance souscrite | ens | 1 |  |  | 0
4 | 4 |  |  |  | Mise à la terre |  |  |  |  | 0
4 | 4 | 1 | 1 |  | Vérification et amélioration Prise de Terre existante | ens | 1 |  |  | 0
4 | 4 | 2 | 1 |  | Liaisons équipotentielles | ens | 1 |  |  | 0
4 | 5 |  |  |  | Protection foudre et surtensions |  |  |  |  | 0
4 | 5 | 1 | 1 |  | Parafoudre | ens | 1 |  |  | 0
4 | 6 |  |  |  | Tableaux et coffrets électriques |  |  |  |  | 0
4 | 6 | 1 | 1 |  | TD-A-4-BSi complet compris arret d'urgence | ens | 1 |  |  | 0
4 | 7 |  |  |  | Cheminement CFO |  |  |  |  | 0
4 | 7 | 1 | 1 |  | Chemins de câbles principaux | ml | 50 |  |  | 0
4 | 7 | 2 | 1 |  | Chemins de câbles secondaires | ml | 25 |  |  | 0
4 | 7 | 3 | 1 |  | Goulotte PVC 2 compartiments | ml | 60 |  |  | 0
4 | 8 |  |  |  | Câblage CFO |  |  |  |  | 0
4 | 8 | 2 | 1 |  | Petites sections (5G2,5 - 5G1,5) | ml | 474 |  |  | 0
4 | 8 | 3 | 1 |  | Petites sections (3G2,5 - 3G1,5) | ml | 1340 |  |  | 0
4 | 9 |  |  |  | Eclairage |  |  |  |  | 0
4 | 9 | 1 | 1 | 1 | T1 Pavé lumineux 600x600 LED gradable 32W-42W | U | 57 |  |  | 0
4 | 9 | 1 | 2 | 1 | T2 Tube LED 30W | U | 36 |  |  | 0
4 | 9 | 1 | 3 | 1 | T3 Downlight LED 18W | U | 36 |  |  | 0
4 | 9 | 1 | 4 | 1 | T4 Hublot étanche LED 20W | U | 0 |  |  | 0
4 | 9 | 1 | 5 | 1 | T5 Hublot étanche LED 20W antivandale gradable | U | 4 |  |  | 0
4 | 10 |  |  |  | Eclairage de sécurité |  |  |  |  | 0
4 | 10 | 1 | 1 |  | BAES évacuation | U | 17 |  |  | 0
4 | 10 | 3 | 1 |  | Télécommande de mise au repos | U | 1 |  |  | 0
4 | 11 |  |  |  | Appareillage |  |  |  |  | 0
4 | 11 | 1 |  |  | Prises de courant
4 | 11 | 1 | 1 | 1 | PC 230V 2P+T blanches | U | 77 |  |  | 0
4 | 11 | 1 | 2 | 1 | PC 230V 2P+T rouges | U | 48 |  |  | 0
4 | 11 | 2 |  |  | Commandes d'éclairages
4 | 11 | 2 | 1 | 1 | Commandes d'éclairages simples (SA, VV, BP, IG) | U | 15 |  |  | 0
4 | 11 | 2 | 2 | 1 | Commandes d'éclairages antivandalisme (SA) | U | 2 |  |  | 0
4 | 11 | 2 | 3 | 1 | Détecteurs de mouvements | U | 28 |  |  | 0
4 | 11 | 2 | 4 | 1 | Commande générale des circuits d'éclairage non prioritaires | ens | 1 |  |  | 0
4 | 12 |  |  |  | Alimentations spécifiques |  |  |  |  | 0
4 | 12 | 2 |  |  | Lot 6 : CVC - Plomberie
4 | 12 | 2 | 1 | 1 | TD-CVC BSI | ens | 1 |  |  | 0
4 | 12 | 2 | 2 | 1 | VMC C4 sanitaires | ens | 2 |  |  | 0
4 | 12 | 2 | 3 | 1 | CE 150 ou 200L | ens | 3 |  |  | 0
4 | 12 | 3 |  |  | Lot 5 : Electricité CFO - cfa
4 | 12 | 3 | 1 | 1 | Alim réparteur info (bandeaux PC) | ens | 1 |  |  | 0
4 | 12 | 3 | 2 | 1 | Alim Centrale SSI (CR1 depuis TGBT) | ens | 1 |  |  | 0
4 | 12 | 3 | 3 | 1 | Alim Centrale sûreté et équipements divers (ventouses, gaches) | ens | 1 |  |  | 0
4 |  |  |  |  | COURANTS FORTS - LOCAL MOTARDS |  |  |  |  | 0
4 | 1 |  |  |  | Installation de chantier |  |  |  |  | 0
4 | 1 | 1 | 2 |  | Installation électrique de chantier (coffrets, éclairage, etc.) | ens | 1 |  |  | 0
4 | 3 |  |  |  | Source d'installation électrique |  |  |  |  | 0
4 | 3 | 2 |  |  | Alim générale TD-Motards depuis TD A-4 BSI | ens | 1 |  |  | 0
4 | 4 |  |  |  | Mise à la terre |  |  |  |  | 0
4 | 4 | 1 | 2 |  | Prise de terre générale du bâtiment, barette, borne principale | ens | 1 |  |  | 0
4 | 4 | 2 | 2 |  | Liaisons équipotentielles | ens | 1 |  |  | 0
4 | 6 |  |  |  | Tableaux et coffrets électriques |  |  |  |  | 0
4 | 6 | 1 | 2 |  | TD-Motards complet compris arret d'urgence | ens | 1 |  |  | 0
4 | 7 |  |  |  | Cheminement CFO |  |  |  |  | 0
4 | 7 | 2 | 2 |  | Chemins de câbles secondaires | ml | 10 |  |  | 0
4 | 7 | 3 | 2 |  | Goulotte PVC 2 compartiments | ml | 5 |  |  | 0
4 | 8 |  |  |  | Câblage CFO |  |  |  |  | 0
4 | 8 | 2 | 2 |  | Petites sections (5G2,5 - 5G1,5) | ml | 42 |  |  | 0
4 | 8 | 3 | 2 |  | Petites sections (3G2,5 - 3G1,5) | ml | 220 |  |  | 0
4 | 9 |  |  |  | Eclairage |  |  |  |  | 0
4 | 9 | 1 | 2 | 2 | T2 Tube LED 30W | U | 4 |  |  | 0
4 | 9 | 1 | 4 | 2 | T4 Hublot étanche LED 20W | U | 2 |  |  | 0
4 | 9 | 1 | 6 | 2 | T6 Projecteur orientable étanche 20W | U | 4 |  |  | 0
4 | 10 |  |  |  | Eclairage de sécurité |  |  |  |  | 0
4 | 10 | 1 | 2 |  | BAES évacuation | U | 1 |  |  | 0
4 | 10 | 3 | 2 |  | Télécommande de mise au repos | U | 1 |  |  | 0
4 | 11 |  |  |  | Appareillage et équipements |  |  |  |  | 0
4 | 11 | 1 |  |  | Prises de courant
4 | 11 | 1 | 1 | 2 | PC 230V 2P+T blanches | U | 25 |  |  | 0
4 | 11 | 2 |  |  | Commandes d'éclairages
4 | 11 | 2 | 1 | 2 | Commandes d'éclairages simples (SA, VV, BP, IG) | U | 2 |  |  | 0
4 | 11 | 2 | 5 | 2 | Horloge astronomique + programmateur | U | 1 |  |  | 0
4 | 11 | 3 | 2 |  | Pose borne IRVE 22kVA fournie par la MOA | U | 1 |  |  | 0
4 | 12 |  |  |  | Alimentations spécifiques |  |  |  |  | 0
4 | 12 | 1 |  |  | Lot 2 : Menuiseries extérieures - Serrurerie
4 | 12 | 1 | 1 | 2 | Alim porte sectionnelle | ens | 1 |  |  | 0
4 | 12 | 3 |  |  | Lot 5 : Electricité CFO - cfa
4 | 12 | 3 | 1 | 2 | Alim borne IRVE 22kVA | ens | 1 |  |  | 0
4 | 12 | 4 |  |  | Hors Lots :
4 | 12 | 4 | 1 | 2 | Alim armoire chauffante motards | ens | 1 |  |  | 0
5 |  |  |  |  | COURANTS FAIBLES |  |  |  |  | 0
5 | 1 |  |  |  | VDI |  |  |  |  | 0
5 | 1 | 2 |  |  | Répartiteurs informatiques
5 | 1 | 2 | 3 |  | RG : Baie informatique 800x800 42U équipée suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
5 | 1 | 3 |  |  | Rocades
5 | 1 | 3 | 1 |  | Intégration de la tête opérateur dans le RG. Assistance technique pour opératgeur TELECOM (cheminements, passages de câbles…) | ens | 1 |  |  | 0
5 | 1 | 4 |  |  | Cheminements
5 | 1 | 4 | 1 |  | Chemins de câbles principaux | ml | 50 |  |  | 0
5 | 1 | 4 | 2 |  | Chemins de câbles secondaires | ml | 25 |  |  | 0
5 | 1 | 5 |  |  | Câblage de distribution Ethernet
5 | 1 | 5 | 1 |  | câble Ethernet 1x4p classe E cat.6 F/FTP | ml | 500 |  |  | 0
5 | 1 | 6 |  |  | Cordons de brassage et de station
5 | 1 | 6 | 1 |  | Cordon de station 1x4p cat.6 F/FTP 100 Ohms - 3m | U | 25 |  |  | 0
5 | 1 | 6 | 2 |  | Cordon de brassage 1x4p cat.6 F/FTP 100 Ohms - 1m | U | 25 |  |  | 0
5 | 1 | 7 |  |  | Prises terminales RJ45 | U | 25 |  |  | 0
5 | 1 | 8 |  |  | Recette informatique
5 | 1 | 8 | 1 |  | Recette cuivre prises terminales et en baies | U | 50 |  |  | 0
5 | 1 | 9 |  |  | Suppression de l'ancienne installation VDI
5 | 1 | 9 | 1 |  | Suppression des câblages et appareillages existants | ens | 1 |  |  | 0
5 | 1 | 9 | 2 |  | Suppression des équipements existants (baies et coffrets) | ens | 1 |  |  | 0
5 | 2 |  |  |  | SSI |  |  |  |  | 0
5 | 2 | 1 |  |  | Matériel central
5 | 2 | 1 | 1 |  | Centrale ECS + CMSI + AES | ens | 1 |  |  | 0
5 | 2 | 1 | 2 |  | Tableau report d'exploitation | ens | 2 |  |  | 0
5 | 2 | 2 |  |  | Détection
5 | 2 | 2 | 1 |  | Déclencheur manuel d'alarme incendie (DM) | U | 20 |  |  | 0
5 | 2 | 2 | 2 |  | Déclencheur automatique d'alarme incendie (DA) optique | U | 138 |  |  | 0
5 | 2 | 2 | 3 |  | Indicateur d'action (IA) | U | 0 |  |  | 0
5 | 2 | 3 |  |  | Mise en sécurité
5 | 2 | 3 | 1 |  | Diffuseur sonore d'alarme incendie (DS) | U | 13 |  |  | 0
5 | 2 | 3 | 2 |  | Diffuseur lumineux d'alarme incendie (DL) | U | 10 |  |  | 0
5 | 2 | 4 |  |  | Câblage
5 | 2 | 4 | 1 |  | Câble détection | ml | 3160 |  |  | 0
5 | 2 | 4 | 2 |  | Câble puissance mise en sécurité (DAS et DS+DL) | ml | 480 |  |  | 0
5 | 2 | 5 |  |  | Divers |  |  |  |  | 0
5 | 2 | 5 | 1 |  | Mise en service paramétrage, essais (en ou hors exploitation) | ens | 1 |  |  | 0
5 | 2 | 5 | 2 |  | Formation des utilisateurs (1 séance) | ens | 1 |  |  | 0
5 | 2 | 5 | 3 |  | Démantèlement de l'installation existante | ens | 1 |  |  | 0
5 | 2 | 5 | 4 |  | Travaut induits divers de second œuvre dans les zones hors R+4 (FP, obturateurs, peinture…) | ens | 1 |  |  | 0
5 | 3 |  |  |  | Sûreté |  |  |  |  | 0
5 | 3 | 1 |  |  | Anti-intrusion
5 | 3 | 1 | 2 |  | Centrale Anti-Intrusion | ens | 1 |  |  | 0
5 | 3 | 1 | 3 |  | Lecteur de badge d'activation | U | 3 |  |  | 0
5 | 3 | 1 | 4 |  | Détecteur volumétrique | U | 2 |  |  | 0
5 | 3 | 1 | 5 |  | Contact d'ouverture de porte ou fenêtre | U | 2 |  |  | 0
5 | 3 | 1 | 6 |  | Diffuseur sonore | U | 2 |  |  | 0
5 | 3 | 1 | 7 |  | Câblage
5 | 3 | 1 | 7 | 1 | Câble détection | ml | 60 |  |  | 0
5 | 3 | 1 | 7 | 2 | Câble puissance | ml | 40 |  |  | 0
5 | 3 | 1 | 8 | 3 | Assistance pour Mise en service paramétrage, essais | ens | 1 |  |  | 0
5 | 3 | 2 |  |  | Contrôle d'accès
5 | 3 | 2 | 2 |  | Ensemble porte sous contrôle d'accès gâche ou ventouse (lecteur de badge + bouson poussoir + BBG vert IS) | ens | 5 |  |  | 0
5 | 3 | 2 | 3 |  | Ensemble visiophonie (portier vidéo, retour, câblage et OAD porte) | ens | 3 |  |  | 0
5 | 3 | 2 | 4 |  | Câblage | ml | 160 |  |  | 0
5 | 3 | 2 | 5 |  | Assistance pour Mise en service paramétrage, essais | ens | 1 |  |  | 0
5 | 3 | 3 |  |  | Anti-agression
5 | 3 | 3 | 1 |  | Centrale + câblage | ens | 1 |  |  | 0
5 | 3 | 3 | 2 |  | Diffuseur sonore et lumineux | ens | 1 |  |  | 0
5 | 3 | 3 | 3 |  | Bouton d'alerte | U | 3 |  |  | 0
5 | 3 | 4 |  |  | Appel pour GAV
5 | 3 | 4 | 1 |  | Centrale + câblage et dispositif de mise en sourdine | ens | 1 |  |  | 0
5 | 3 | 4 | 2 |  | Diffuseur sonore et lumineux | ens | 4 |  |  | 0
5 | 3 | 4 | 3 |  | Bouton d'appel antivandalisme | U | 2 |  |  | 0
5 | 3 | 5 |  |  | Vidéosurveillance
5 | 3 | 5 | 1 |  | Centrale enregistreur + câblage et dispositif mise en/hors service | ens | 1 |  |  | 0
5 | 3 | 5 | 2 |  | Caméras | U | 2 |  |  | 0
5 | 3 | 5 | 3 |  | Moniteur retour vidéo | U | 2 |  |  | 0
5 | 3 | 6 |  |  | Télétransmetteur
5 | 3 | 5 | 3 |  | Télétransmetteur multisystèmes multiprotocoles | ens | 1 |  |  | 0
TOTAL GENERAL € HT | [9 empty] | 0
T.V.A 20% | [9 empty] | 0
TOTAL GENERAL TTC | [9 empty] | 0