## Bordereau des prix_Eqpt-Bio
BORDEREAU DES PRIX
Le soumissionaire remplira exclusivement les cellules en jaune sans alterer les formules ni les quantités. Toute modification devra etre soumise par le biais de demandes de clarifications aupres de Expertise France.
N° D'ITEM | DÉSIGNATION | UNITÉ | QUANTITÉ | PRIX UNITAIRE (USD) | PRIX TOTAL (USD)
LOT 1_DISPOSITIFS MÉDICAUX ET RÉACTIFS
1 | Agitateur à disque | Pièce | 5 |  | 0
2 | Agitateur magnétique chauffant | Pièce | 5 |  | 0
3 | Analyseur hémato 21 paramètres | Pièce | 6 |  | 0
4 | Autoclave 80L | Pièce | 11 |  | 0
5 | Automate de biochimie | Pièce | 6 |  | 0
6 | Analyseur d'électrolytes biochimie | Pièce | 6 |  | 0
7 | Analyseur de coagulation | Pièce | 6 |  | 0
8 | Bain marie | Pièce | 10 |  | 0
9 | Balance de précision | Pièce | 6 |  | 0
10 | Bec bunsen | Pièce | 18 |  | 0
11 | Bruleur d'anses | Pièce | 12 |  | 0
12 | Centrifugeuse | Pièce | 6 |  | 0
13 | Centrifugeuse de paillasse | Pièce | 15 |  | 0
14 | Densitomètre | Pièce | 5 |  | 0
15 | Distillateur 4LH2O/h | Pièce | 6 |  | 0
16 | Electrophorèse des protéines | Pièce | 6 |  | 0
17 | Etuve 60L | Pièce | 12 |  | 0
18 | Four poupinel | Pièce | 5 |  | 0
19 | Automate d'hémoculture | Pièce | 6 |  | 0
20 | Jarre anaérobie | Pièce | 12 |  | 0
21 | Laveur de plaque ELISA | Pièce | 6 |  | 0
22 | Lecteur de plaque ELISA | Pièce | 6 |  | 0
23 | Microscope | Pièce | 12 |  | 0
23 | Miroir microscope | Pièce | 12 |  | 0
23 | Occulaire | Pièce | 12 |  | 0
24 | Microscope Fluorescence | Pièce | 6 |  | 0
25 | pH mètre | Pièce | 6 |  | 0
26 | Plaque chauffante | Pièce | 10 |  | 0
27 | Plaque détermination groupe sanguin | Pièce | 5 |  | 0
28 | Pompe péristaltique | Pièce | 6 |  | 0
29 | Poste de Sécurité Microbiologique | Pièce | 11 |  | 0
29 | PSM accessoires et pièces de rechange | Pièce | 11 |  | 0
30 | Rouleur de tubes | Pièce | 5 |  | 0
31 | Thermomètre | Pièce | 65 |  | 0
32 | Thermo-Hygromètre | Pièce | 60 |  | 0
33 | Vortex | Pièce | 35 |  | 0
34 | Souches ATCC contrôles qualitatifs | Kit | 1 |  | 0
35 | Bile esculine Poudre, boîte de 500 gr | Pot | 6 |  | 0
36 | Cary Blair Agar Poudre, boîte de 500 gr | Pot | 6 |  | 0
37 | Citrate de Simons-milieu Poudre, boîte de 500 gr | Pot | 6 |  | 0
38 | Cled-milieu Poudre, boîte de 500 gr | Pot | 6 |  | 0
39 | Columbia base agar Poudre, boîte de 500 gr | Pot | 6 |  | 0
40 | Eau Peptone Alcaline Poudre, boîte de 500 gr | Pot | 6 |  | 0
41 | EMB agar Poudre, boîte de 500 gr | Pot | 6 |  | 0
42 | Gélose Nutritive Poudre, boîte de 500 gr | Pot | 6 |  | 0
43 | Hektoen gélose Poudre, boîte de 500 gr | Pot | 6 |  | 0
44 | Kligler-milieu Poudre, boîte de 500 gr | Pot | 6 |  | 0
45 | Mac Conkey avec cristal violet Poudre, boîte de 500 gr | Pot | 6 |  | 0
46 | Manitol salt agar Poudre, boîte de 500 gr (Chapman) | Pot | 6 |  | 0
47 | Mueller Hinton Poudre, boîte de 500 gr | Pot | 6 |  | 0
48 | Polyvitex Kit, 1x4x10mL | Kit | 6 |  | 0
49 | Sabouraud chloramphénicol Poudre, boîte de 500 gr | Pot | 6 |  | 0
50 | Sélénite Poudre, boîte de 500 gr | Pot | 6 |  | 0
51 | Slanetz Broth Poudre, boîte de 500 gr | Pot | 6 |  | 0
52 | SS agar Poudre, boîte de 500 gr | Pot | 6 |  | 0
53 | TCBS Poudre, boîte de 500 gr | Pot | 6 |  | 0
54 | Triptone soja agar Poudre, boîte de 500 gr | Pot | 6 |  | 0
55 | Acide nalidixique 30µg _ 50 disques | Kit | 6 |  | 0
56 | Amikamicine 30 µg _ 250 disques | Kit | 6 |  | 0
57 | Amoxycilline-acide clavulanique 20/10 µg _ 250 disques | Kit | 6 |  | 0
58 | Ampicilline 10 µg _ 250 disques | Kit | 6 |  | 0
59 | Cefazoline 30 µg _ 250 disques | Kit | 6 |  | 0
60 | Cefotaxime 30µg _ 250 disques | Kit | 6 |  | 0
61 | Ceftazidime 30 µg _ 250 disques | Kit | 6 |  | 0
62 | Ceftriaxone 30 µg _ 250 disques | Kit | 6 |  | 0
63 | Chloramphénicol 30 µg _ 250 disques | Kit | 6 |  | 0
64 | Ciprofloxacine 5 µg _ 250 disques | Kit | 6 |  | 0
65 | Clindamycine 2 ug _ 250 disques | Kit | 6 |  | 0
66 | Colistine 50 µg _ 250 disques | Kit | 6 |  | 0
67 | Co-trimoxazole 1,25/23,75µg _ 250 disques | Kit | 6 |  | 0
68 | Disque à l’optochine _ 100 disques | Kit | 6 |  | 0
69 | Disque de bacitracine 130 µg _ 250 disques | Kit | 6 |  | 0
70 | Disque d'ONPG _ 250 disques | Kit | 6 |  | 0
71 | Disque d'oxydase _ 50 disques | Kit | 6 |  | 0
72 | Doxycicline 30 UI _ 250 disques | Kit | 6 |  | 0
73 | Erytromycine15 UI _ 250 disques | Kit | 6 |  | 0
74 | Gentamicine 30 µg _ 250 disques | Kit | 6 |  | 0
75 | Gentamicine 500 µg _ 200 disques | Kit | 6 |  | 0
76 | Imipénem 10 µg _ 250 disques | Kit | 6 |  | 0
77 | Levofloxacine 5µg _ 250 disques | Kit | 6 |  | 0
78 | Lincomycine 15 µg _ 250 disques | Kit | 6 |  | 0
79 | Nitroxoline 30 µg _ 250 disques | Kit | 6 |  | 0
80 | Novobiocine 5ug _ 250 disques | Kit | 6 |  | 0
81 | Cloxacilline 5 µg _ 250 disques | Kit | 6 |  | 0
82 | Pénicilline G 10 UI _ 250 disques | Kit | 6 |  | 0
83 | Pipéracilline 100 µg _ 250 disques | Kit | 6 |  | 0
84 | Rifampicine 30 µg _ 250 disques | Kit | 6 |  | 0
85 | Tetracycline 30µg _ 250 disques | Kit | 6 |  | 0
86 | Tobramycine 10 µg _ 250 disques | Kit | 6 |  | 0
87 | Vancomycine 30 µg _ 250 disques | Kit | 6 |  | 0
88 | May Grunwald_ 2,5L | Flacon | 6 |  | 0
89 | GIEMSA _ 1L | Flacon | 6 |  | 0
90 | Fuchsine poudre _ 100g | Pot | 6 |  | 0
91 | Bleu de méthylène _ 1L | Flacon | 6 |  | 0
92 | KIT DE COLORATION DE GRAM _ 250mL | Kit | 6 |  | 0
93 | ASLO | Kit | 6 |  | 0
94 | Pastorex méningite | Kit | 6 |  | 0
95 | TPHA test | Kit | 6 |  | 0
96 | Test de Brucella | Kit | 6 |  | 0
97 | Pastorex Streptocoque | Kit | 6 |  | 0
98 | Vibrio Cholerae Antiserum Polyvalent | Kit | 12 |  | 0
99 | Alcool-acétone _ 500mL | Flacon | 6 |  | 0
100 | Lugol _ 100mL | Flacon | 6 |  | 0
101 | Permanganate de potasium _ 1kg | Pot | 6 |  | 0
102 | Phénol en cristaux _ 500g | Pot | 6 |  | 0
103 | Violet de gentiane poudre _ 100g | Pot | 6 |  | 0
104 | Antisérum de groupage (ABO et Rhésus) | Kit | 6 |  | 0
105 | BLEU DE CRESYL BRILLANT en poudre 25g | Pot | 6 |  | 0
106 | CITRATE DE SODIUM en poudre 500g | Pot | 6 |  | 0
107 | GLYCERINE PURE liquide _ 2,5L | Flacon | 6 |  | 0
108 | METHANOL PUR liquide _ 1L | Flacon | 6 |  | 0
109 | NaHCO3 en poudre 1kg | Pot | 6 |  | 0
110 | Sérum antiglobulinique de Coombs | Kit | 6 |  | 0
111 | Acide chlorhydrique 37% _ 1L | Flacon | 12 |  | 0
112 | Alcool 70° Alcool Ethylique dénaturé à l'ether à 70° _ 1L | Flacon | 30 |  | 0
113 | Alcool éthylique Alcool Ethylique 96° _ 1L | Flacon | 12 |  | 0
114 | Biochimie forfait | Kit | 6 |  | 0
114 | panel rénal |  |  |  | 0
114 | diabète |  |  |  | 0
114 | panel lipidique |  |  |  | 0
114 | panel hépatique |  |  |  | 0
114 | panel cardiaque |  |  |  | 0
114 | panel pancréatique |  |  |  | 0
114 | panel prostatique |  |  |  | 0
114 | panel iono |  |  |  | 0
115 | Réactifs d'hématologie | Kit | 6 |  | 0
116 | Réactifs d'immunologie | Kit | 6 |  | 0
117 | Réactifs d'hémostase et de coagulation | Kit | 6 |  | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0