MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELECTUELLES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

(C.C.T.P.)

Le pouvoir adjudicateur : CHU ROUEN NORMANDIE Direction des Travaux et des Services Techniques 1 rue de Germont 76031 ROUEN CEDEX 1 _______________________________________________________________________ Lot n°1 : Mission de repérage amiante, prélèvements complémentaires et examen visuel dans le cadre des travaux de Restructuration et surélévation du Bâtiment Central à l'Hôpital Charles Nicolle _______________________________________________________________________ Procédure adaptée Articles L2123-1 et R2123-1 à 8 du Code de la commande publique

SOMMAIRE

Article 1 -	NATURE DE L’OPERATION	3

Article 2 -	OBJET DE LA MISSION	4

2-1-	Législation et réglementation applicables	4

2-2-	Mode opératoire	4

Article 3 -	QUALIFICATION DE L’OPERATEUR DE REPERAGE	5

Article 4 -	CONNAISSANCE DES LIEUX	5

4-1-	Visite de site	5

Article 5 -	LES PRESTATIONS A REALISER	5

5-1-	Repérage des MPCA	5

5-2-	Identification des marquages des MPCA et MP sans amiante	6

5-3-	Examen visuelle	6

5-4-	Mise à jour des Rapports de Repérage après la fin des travaux de retrait des MPCA	6

5-5-	Réactivité d’intervention	7

Article 6 -	FORME DU MARCHE	7

Article 7 -	DOCUMENT FOURNI & CALENDRIER PREVISIONNEL	7

# NATURE DE L’OPERATION

Les services de réanimations médicales et chirurgicales seront transférés des différents étages de l’hôpital Charles Nicolle au bâtiment CENTRAL. De ce fait le 1er étage sera restructuré et 2 étages seront créés sur ce bâtiment. Le 1er étage restructuré accueillera le service de réanimation médicale et l’unité de soins continus. Le 2ème étage qui sera construit accueillera les services de réanimation chirurgicales et le 3ème étage partiel sera consacré aux vestiaires et bureaux des services de réanimation chirurgicales.

Le projet est réalisé en site occupé avec la poursuite de l'activité sur tous les autres niveaux et les services contigus pendant toute la durée des travaux.

Les étages inférieurs seront impactés notamment pour les traversées et passages, des réseaux, des nouvelles gaines de ventilation et de désenfumage, les nouvelles trémies, des conduits ou des colonnes (vidanges ou alimentations), etc…

Les travaux de la restructuration du 1er étage consistent :

- La déconstruction des parois pleines ;

- La dépose des cloisons de distributions, y compris bloc-portes, châssis vitrés, gaines techniques ;

- La dépose des menuiseries intérieures, y compris vantaux, habillages divers, coffres, retombées diverses, façade de gaine ou autres, champlat, plinthes et accessoires divers ;

- La dépose des blocs-portes Coupe-Feu DAS ;

- La dépose des blocs-portes plombées ;

- La dépose des chapes ;

- La dépose des revêtements de sols PVC, moquettes, parquets, carrelages, y compris plinthes, fixateur, ragréage, colle, etc. ;

- La dépose de faïence, y compris, colle, etc. ;

- La dépose des supports muraux, y compris enduit, peinture, colle, revêtements et accessoires ;

- La dépose des faux-plafonds, y compris ossatures, suspentes, fixations, dalles, laines de verre, panneaux bois, habillages, retombées, soffites ;

- La dépose des mobiliers, y compris paillasses, armoires, placards, estrade, tableaux, habillages ;

- La dépose des conduits de désenfumage, y compris les volets, grilles et accessoires ;

- La dépose des anciens conduits de ventilation situés dans les gaines techniques ;

- Dépose des anciens conduits d’aspiration situés dans les plenums ;

- Dépose des réseaux, des terminaux et des appareillages des installations CVC ;

- Dépose des alimentations, des terminaux et des appareillages des installations CFO/Cfa ;

- Dépose des alimentations, des terminaux et des appareillages des installations SSI ;

- Dépose des réseaux, des terminaux et des appareillages des installations de Plomberie ;

- Dépose des réseaux, des terminaux et des appareillages des installations de Fluides-Médicaux ;

- Dépose pour remplacements des menuiseries extérieures ALU ;

- Création d’ouvertures verticales et horizontales dans les structures BA ;

- Liste non-exhaustive.

# OBJET DE LA MISSION

Le présent Cahier des Charges définit les prestations nécessaires pour la réalisation du repérage des matériaux amiantés indiqués dans le Diagnostic Amiante avant travaux (DAAT), les prélèvements complémentaires à réaliser en phase curage et le contrôle visuel en fin d’opération de désamiantage concernant la restructuration 1er étage du bâtiment CENTRAL dans les locaux de l’Hôpital Charles Nicolle CHU ROUEN NORMANDIE. Ces missions seront réalisées en deux phases selon le planning prévisionnel ci-joint :

- Zone SUD – 1er étage : Mars 2025 à Mai 2025

- Zone NORD – 1er étage et toiture : Juin 2025 à Octobre 2025

## Législation et réglementation applicables

La mission sera en outre conforme à la norme NF X46-020 version Août 2017. L'attention est attirée sur le fait que la norme NF X46-020 version août 2017 relative au repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis est contractualisée dans le présent marché.

La mission d’examen visuel sera conforme à la norme NF X046-021 version septembre 2021.

Les missions définies dans ce cahier des charges seront conformes aux textes législatifs et réglementaires en vigueur et notamment :

- Décret N° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition à l’amiante,

- Arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d’opérations comportant un risque d’exposition à l’amiante,

- Arrêté du 7 mars 2013 relatif au choix, à l’entretien et à la vérification des équipements de protection individuelle utilisés lors d’opérations comportant un risque d’exposition à l’amiante,

- Arrêté du 14 août 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d’empoussièrement aux fibres d’amiante,

- Arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l’amiante,

- Liste non exhaustive,

Cette liste n'est pas limitative. Le titulaire devra se soumettre au moment de l’exécution des prestations à l’ensemble de la réglementation en vigueur.

## Mode opératoire

L’opérateur de repérage joindra à sa proposition les modes opératoires pour chaque processus susceptible d’être mis en œuvre lors des différentes missions demandées

Le niveau de classement de chaque processus devra être justifié. Les dispositifs de protection mis en place seront détaillés en particulier pour la protection des surfaces en milieu intérieur.

L'opérateur de repérage annexera au document ses attestations de formation conformes à l’arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l’amiante.

Le Titulaire doit fournir dans l'offre son Evaluation des Risques, et les Fiches Mode Opératoire d'intervention en zone de chantier et en milieu occupé par l'Exploitant ainsi que les Notices de Poste article R4412-39 Cdt afférentes ainsi que la gestion des Déchets Dangereux ou susceptible d'être dangereux.

# QUALIFICATION DE L’OPERATEUR DE REPERAGE

La consultation pour retenir un opérateur de repérage amiante sera établie sur les qualifications et références fournies par celui-ci. L’opérateur de repérage devra obligatoirement détenir une Certification et une accréditation de compétence avec mention en cours de validité pendant toute la durée de l’opération, conformément aux textes en vigueurs à la date de la présente consultation.

Le titulaire apportera ses propres matériels ou équipements permettant d’accéder à chaque zone dans des conditions normales de sécurité et pour chaque matériau concernés. Il prévoira l’installation de chantier nécessaire au bon déroulement de la mission. Les protections individuelles sont également à la charge du titulaire.

Sauf conditions particulières, le prestataire a le libre choix des installations et du matériel nécessaires à l’exécution de ses études, mais il précisera dans la méthodologie qu’il remettra obligatoirement à l’appui de son offre : le personnel affecté à l’opération, les caractéristiques générales des matériels utilisés, soumis à l’approbation ultérieure du Maître de l’ouvrage et du Maître d’œuvre.

# CONNAISSANCE DES LIEUX

Une visite n’est pas obligatoire à la remise de l’offre en présence d’un agent des Services Techniques. Le prestataire peut éventuellement afin de se rendre compte de la nature exacte des prestations qu’il y aura à exécuter, procéder sur le site à la reconnaissance des existants pour évaluer les contraintes qui y sont liées, effectuer les relevés nécessaires et collecter tous les renseignements pouvant avoir une influence sur l’exécution des travaux et sur les coûts en prenant RDV auprès de Monsieur Baptiste HIELARD, Ingénieur Travaux à l’adresse suivante : baptiste.hielard@chu-rouen.fr.

# LES PRESTATIONS A REALISER

## Repérage des MPCA

Un rapport de Repérage des MPCA avant Réalisation des travaux a été établi par ATERRA (joint au dossier de la présente consultation) avec un certain nombre de remarques et des investigations complémentaires à réaliser pendant la phase exécution.

La mission consiste à :

- Etablir Un rapport pour la Zone SUD et un rapport pour la zone NORD (exigences de la DDEET) conformes aux dispositions réglementaires et normatives ;

- Etablir l'Examen Critique du Rapport ATERRA et de vérifier la cohérence des remarques et des investigations complémentaires à entreprendre ;

- Définir les investigations complémentaires à entreprendre au regard des remarques, investigations complémentaire à entreprendre du Rapport ATERRA et de l'Examen Critique dudit Rapport par le Titulaire en interface avec le MOA, le MOE l'Entreprise Principale SOGEA et le sous-traitant Désamianteur ;

- Réaliser les investigations complémentaires avec prélèvements destructifs et les faire analyser par un laboratoire certifié ;

- Définir graphiquement les ZSPO avec et sans amiante qui en découlent ainsi que leurs modifications pour les mises à jour ;

- Etablir un Rapport de Repérage avant Réalisation de Travaux en intégrant les Rapports ATERRA et les compléments du Titulaire ;

- Les accompagnements seront assurés par le MOA qui prendra les dispositions techniques nécessaires à la demande du Titulaire (consignation, élévation…).

## Identification des marquages des MPCA et MP sans amiante

- Définition des modalités d'identification, de marquage et de symbole ;

- Réalisation de l'identification in situ des MPCA et de MP sans amiante ;

- Marquage suivant la symbolique ;

- Définir en m² les surfaces ZSPO des produits et des équipements contenant de l'amiante et sans amiante (validés sur décision et/ou résultats Négatif des prélèvements) et les indiquer sur la cartographie ;

- Définir les U et ML des MPCA et MP sans amiante après analyse et les indiquer sur la cartographie ;

L'Opérateur de Repérage sera accompagné du MOA, et/ou du MOE, de l’Entreprise Principale SOGEA, du sous-traitant Désamianteur.

L'Opérateur de Repérage établira une cartographie sur plan vectoriel avec la matérialisation en m/l /surface / volume / points particuliers / prélèvements Positif/Négatif (numérotation suivant la convention établie) au fur et à mesure de l'identification des investigations complémentaires réalisées avec les mises à jour du Rapport de Repérage correspondant.

## Examen visuel

La mission d’examen visuel porte sur les composants de la construction cités à l’annexe 13-9 du code de la santé publique et concerne les matériaux de la liste A (flocage, calorifugeage et faux plafond) et de la liste B (conduits en amiante ciment, panneaux en amiante ciment, dalles de sol, enduits projetés, etc, …) puisque ces travaux sont effectués à l’intérieur des bâtiments.

La mission d’examen visuel se déroulera en deux étapes :

- La première étape d’examen visuel aura lieu avant la dépose du confinement et avant les mesures d’empoussièrement de première restitution. L’Entreprise de désamiantage devra remédier aux remarques et aux non-conformités sur toute la zone de retrait.

- La deuxième étape sera réalisée après la dépose du confinement et par le même opérateur/technicien.

Les dispositions techniques de réalisation de l’examen visuel des surfaces traitées sont définies par la norme NF X46-021 – septembre 2021.

## Mise à jour des Rapports de Repérage après la fin des travaux de retrait des MPCA

Le Titulaire recueillera tous les documents utiles du chantier pour une mise à jour du rapport de repérage Initial de la zone SUD, puis de la zone Nord et Toiture.

A cet effet, le MOA lui transmettra le Rapport Final de l’Entreprise de retrait d’amiante avec les cartographies correspondantes.

## Réunion de chantier

L’opérateur de repérage sera convoqué à des réunions de chantier sur demande du MOA et/ou MOE, afin de coordonner ses interventions avec l’entreprise de désamiantage.

## Réactivité d’intervention

L’opérateur de repérage ou de prélèvement interviendra in situ sur demande du MOA et/ou du MOE :

- sur demande programmée, intervention de l’opérateur le jour prévu

- sur demande spéciale non programmée du MOA et/ou du MOE, intervention sous deux jours maximum

Les résultats des prélèvements sont exigés sous 3 jours ouvrés par voie électronique.

# DOCUMENT FOURNI & CALENDRIER PREVISIONNEL

Documents fournis pour la présente consultation :

- CCTP Chapitre 20 - DÉMOLITION DÉSAMIANTAGE / RETRAIT DE PLOMB et sa Note Technique Complémentaire (Annexe 1)

- PLANS Etats Existants tous niveaux

- PLANS DCE tous niveaux

- PGC

- Rapport amiante - C23032701 indice 3 - Zones A-B-C-D-E + Hall RDC - Toitures - Façades - Bâtiment Central CHU Rouen

Calendrier prévisionnel :

- Zone SUD – 1er étage : Mars 2025 à Mai 2025

- Zone NORD – 1er étage et toiture : Juin 2025 à Octobre 2025