## Enregt dynamique ciné mandib
QT APPAREIL D'ENREGISTEMENT DYNAMIQUE DE LA CINEMATIQUE MANDIBULAIRE
SVP ne pas rajouter de lignes dans le tableau
GENERALITES | unités
Désignation commerciale
Référence & numéro de version
Nom et adresse du fabricant
Lieu de fabrication
Marquage CE (dispositif médical) : joindre obligatoirement les certificats. Si pas de marquage CE, préciser le calendrier associé pour l'obtention de ce certificat.
Délai moyen d'installation, de la livraison à la mise en service | jours
Manuel utilisateur en français | oui / non
REFERENCES | unités
Nombre d'unités mises en service dans le monde à ce jour (même génération)
Nombre d'unités mises en service en Europe à ce jour (même génération)
Date de première commercialisation en France de la version proposée | Année
Nombre d'unités mises en service en France à ce jour (même génération)
Liste des sites équipés en France à ce jour (même configuration, même version) | à fournir
CARACTERISTIQUES DU SYSTÈME | unités
Fournir un visuel de l'équipement proposé
Fournir un visuel du logiciel associé à l'équipement
Principe de fonctionnement
Equipement filaire ou sans fil?
Si sans fil, préciser protocole de communication (WIFI (propriétaire? Passe par le réseau CHRU?)
Equipement mobile? | oui/non
Accessoires fournis (trackers, stylet,…)
Les dimensions du tracker de mouvement, permet-il d'effectuer de la pédiatrie. | oui/non
Equipement livré avec écran de visualisation intégré sur le chariot standard mobile | oui/non
Interface Homme-Machine en français | oui / non
Photo d'une acquisition numérique | à fournir
Possibilité de faire des enregistrements automatiques d’occlusions dynamiques | oui/non
Possibilité de reprendre une acquisition en cours | oui/non
Possibilité de sélectionner une zone de travail pour le laboratoire | oui/non
Possibilité d'apporter quelques précisions sur les images acquises : couleur des dents ou simples commentaires. | oui/non
Possibilité de mesurer les évolutions entre deux acquisitions pour un même patient | oui/non
Possibilité de simuler le résultat d’un traitement orthodontique (sélection de la zone de travail (une ou plusieurs dents), acquisition numérique sur la zone identifiée, ajustements (angulation, inclinaison, rotation, intrusion/extrusion, buccal/lingual, médial/distal), visualisation) | oui/non
Possibilité de disposer de premiers outils de conception simples : o Agrandissement en haute résolution de la zone de travail sélectionnée, o Tracé automatique de la limite cervicale, o Définition automatique de l’axe d’insertion, o Conception automatique de la restauration, o Contrôle des contacts, de l’occlusion, de la conception et de l’épaisseur,…). | oui/non
NETTOYAGE, DECONTAMINATION ET DESINFECTION | unités
Indiquez si vous êtes d'accord avec les procédures indiquées dans le cahier des charges | oui/non
CONTRAINTES D'INSTALLATION | unités
Dimensions de l'équipement | en mm (l x L x H)
Dimensions de l'appareil (avec le chariot) | en mm (l x L x H)
Poids de l'équipement | kg
Poids du chariot | kg
Nombre de prises de courants nécessaires
Nombre de prises RJ45 nécessaires
Longueur du câble d'alimentation du chariot | m
Longueur du câble entre la caméra et le chariot (si modèle filaire proposé) | m
CONNEXION
Types et nombres de ports (USB, Réseau,…) existants sur le chariot
Export .stl possible | oui/non
Préciser les champs ouverts et les champs propriétaires dans les fichiers .stl
Possibilité de transmettre des fichiers au laboratoire externe | oui/non
Mode de transmission envisagé
Formats de fichiers transférés?
Solution de stockage des données proposée
Nombre d'IP nécessaires
Préciser les vitesses des cartes ethernet :
- 10/100/1000
- Auto/forcé à 10/forcé à 100/Forcé à 1000
- Duplexing : auto / forcé half / forcé full
Indiquer avec précision les moyens de protection mis en oeuvre sur ses systèmes (politique de sécurité antivirale…) :
* Plateforme matériel
* Systéme d'exploitation
* Politique de mise à jour du système d'exploitation
* Politique antivirale
* Politique de mise à jour antivirale
Décrire avec précision, les procédures de télémaintenance du système (La solution privilégiée par le CHRU, sera l’utilisation d’un VPN IPSec site à site ou d'un VPN-SSL en fonction du projet : une réunion avec l'équipementier et les chefs de projets CHRU sera réalisée afin de déterminer ce point).
Founir le schéma fonctionnel de l'architecture proposée
Sur ce schéma seront indiqués les différents flux de communication avec l'architecture du SI et de télémaintenance. Les ports de communication utilisés seront également précisés.
FORMATIONS UTILISATEURS | unités
A la mise en service de l'équipement (en français, à la charge du fournisseur)
Lieu de formation
Durée de la formation | jours
Type de formation
Nombre de personnes concernées
Types de personnes concernées
Après la mise en service de l'équipement (en français, à la charge du fournisseur)
Lieu de formation
Durée de la formation | jours
Type de formation
Nombre de personnes concernées
Types de personnes concernées
Autres types de formations proposées dans l'offre sans surcoût
Club utilisateurs | oui/non
Autres
FORMATIONS TECHNICIENS BIOMEDICAUX | unités
Lieu de formation
Durée de la formation | jours
Type de formation
Nombre de personnes concernées

## Scanner facial
QT SCANNER FACIAL
SVP ne pas rajouter de lignes dans le tableau
GENERALITES | unités
Désignation commerciale
Référence & numéro de version
Nom et adresse du fabricant
Lieu de fabrication
Marquage CE (dispositif médical) : joindre obligatoirement les certificats. Si pas de marquage CE, préciser le calendrier associé pour l'obtention de ce certificat.
Délai moyen d'installation, de la livraison à la mise en service | jours
Manuel utilisateur en français | oui / non
REFERENCES | unités
Nombre d'unités mises en service dans le monde à ce jour (même génération)
Nombre d'unités mises en service en Europe à ce jour (même génération)
Date de première commercialisation en France de la version proposée | Année
Nombre d'unités mises en service en France à ce jour (même génération)
Liste des sites équipés en France à ce jour (même configuration, même version) | à fournir
CARACTERISTIQUES DU SYSTÈME | unités
Fournir un visuel de l'équipement proposé
Fournir un visuel du logiciel associé à l'équipement
Principe de fonctionnement
Equipement filaire ou sans fil?
Si sans fil, préciser protocole de communication (WIFI (propriétaire? Passe par le réseau CHRU?)
Equipement mobile? | oui/non
Accessoires fournis
Le système proposé permet-il d'effectuer de la pédiatrie. | oui/non
mode de raccordement au PC fourni
Prérequis installation logiciel sur PC
Possibilité d'installer le logiciel sur plusieurs PC? | oui/non
Interface Homme-Machine en français | oui / non
Photo d'une acquisition numérique | à fournir
modalités d'import des données issues du CBCT
modalités d'import des données d'empreintes numériques
modélisation 3D de la tête du patient et de son sourire? | oui / non
Possibilité de reprendre une acquisition en cours | oui/non
Possibilité de sélectionner une zone de travail pour le laboratoire | oui/non
Possibilité d'apporter quelques précisions sur les images acquises : couleur des dents ou simples commentaires. | oui/non
Possibilité de mesurer les évolutions entre deux acquisitions pour un même patient | oui/non
Possibilité de simuler le résultat d’un traitement orthodontique (sélection de la zone de travail (une ou plusieurs dents), acquisition numérique sur la zone identifiée, ajustements (angulation, inclinaison, rotation, intrusion/extrusion, buccal/lingual, médial/distal), visualisation) | oui/non
Possibilité de disposer de premiers outils de conception simples : o Agrandissement en haute résolution de la zone de travail sélectionnée, o Tracé automatique de la limite cervicale, o Définition automatique de l’axe d’insertion, o Conception automatique de la restauration, o Contrôle des contacts, de l’occlusion, de la conception et de l’épaisseur,…). | oui/non
NETTOYAGE, DECONTAMINATION ET DESINFECTION | unités
Indiquez si vous êtes d'accord avec les procédures indiquées dans le cahier des charges | oui/non
CONTRAINTES D'INSTALLATION | unités
Dimensions de l'équipement | en mm (l x L x H)
Poids de l'équipement | kg
Nombre de prises de courants nécessaires
Nombre de prises RJ45 nécessaires
Longueur du câble d'alimentation | m
CONNEXION
Types et nombres de ports (USB, Réseau,…) existants sur le chariot
Export .stl possible | oui/non
Préciser les champs ouverts et les champs propriétaires dans les fichiers .stl
Possibilité de transmettre des fichiers au laboratoire externe | oui/non
Mode de transmission envisagé
Formats de fichiers transférés?
Solution de stockage des données proposée
Nombre d'IP nécessaires
Préciser les vitesses des cartes ethernet :
- 10/100/1000
- Auto/forcé à 10/forcé à 100/Forcé à 1000
- Duplexing : auto / forcé half / forcé full
Indiquer avec précision les moyens de protection mis en oeuvre sur ses systèmes (politique de sécurité antivirale…) :
* Plateforme matériel
* Systéme d'exploitation
* Politique de mise à jour du système d'exploitation
* Politique antivirale
* Politique de mise à jour antivirale
Décrire avec précision, les procédures de télémaintenance du système (La solution privilégiée par le CHRU, sera l’utilisation d’un VPN IPSec site à site ou d'un VPN-SSL en fonction du projet : une réunion avec l'équipementier et les chefs de projets CHRU sera réalisée afin de déterminer ce point).
Founir le schéma fonctionnel de l'architecture proposée
Sur ce schéma seront indiqués les différents flux de communication avec l'architecture du SI et de télémaintenance. Les ports de communication utilisés seront également précisés.
FORMATIONS UTILISATEURS | unités
A la mise en service de l'équipement (en français, à la charge du fournisseur)
Lieu de formation
Durée de la formation | jours
Type de formation
Nombre de personnes concernées
Types de personnes concernées
Après la mise en service de l'équipement (en français, à la charge du fournisseur)
Lieu de formation
Durée de la formation | jours
Type de formation
Nombre de personnes concernées
Types de personnes concernées
Autres types de formations proposées dans l'offre sans surcoût
Club utilisateurs | oui/non
Autres
FORMATIONS TECHNICIENS BIOMEDICAUX | unités
Lieu de formation
Durée de la formation | jours
Type de formation
Nombre de personnes concernées

## Outil prise de couleur
QT OUTIL DE PRISE DE COULEUR AVEC PROTOCOLE ELAB
SVP ne pas rajouter de lignes dans le tableau
GENERALITES | unités
Désignation commerciale
Référence & numéro de version
Nom et adresse du fabricant
Lieu de fabrication
Marquage CE (dispositif médical) : joindre obligatoirement les certificats. Si pas de marquage CE, préciser le calendrier associé pour l'obtention de ce certificat.
Délai moyen d'installation, de la livraison à la mise en service | jours
Manuel utilisateur en français | oui / non
REFERENCES | unités
Nombre d'unités mises en service dans le monde à ce jour (même génération)
Nombre d'unités mises en service en Europe à ce jour (même génération)
Date de première commercialisation en France de la version proposée | Année
Nombre d'unités mises en service en France à ce jour (même génération)
Liste des sites équipés en France à ce jour (même configuration, même version) | à fournir
CARACTERISTIQUES DU SYSTÈME | unités
Fournir un visuel de l'équipement proposé
Fournir un visuel du logiciel associé à l'équipement
Principe de fonctionnement
Equipement filaire ou sans fil?
Si sans fil, préciser protocole de communication (WIFI (propriétaire? Passe par le réseau CHRU?)
Equipement mobile? | oui/non
Accessoires fournis (tablette, PC,…)
Prérequis installation logiciel sur PC ou tablette
Possibilité d'installer le logiciel sur plusieurs PC ou tablettes? | oui/non
Interface Homme-Machine en français | oui / non
Photo d'une acquisition numérique | à fournir
Nombre de teintes disponibles
Possibilité d'apporter quelques précisions sur les images acquises : simples commentaires, etc | oui/non
Possibilité de mesurer les évolutions entre deux acquisitions pour un même patient | oui/non
NETTOYAGE, DECONTAMINATION ET DESINFECTION | unités
Indiquez si vous êtes d'accord avec les procédures indiquées dans le cahier des charges | oui/non
CONTRAINTES D'INSTALLATION | unités
Dimensions de l'équipement | en mm (l x L x H)
Poids de l'équipement | kg
Nombre de prises de courants nécessaires
Nombre de prises RJ45 nécessaires
Longueur du câble d'alimentation | m
type de connexion entre l'équipement et le PC ou la tablette
CONNEXION
Types et nombres de ports (USB, Réseau,…) existants sur le chariot
Export .stl possible | oui/non
Préciser les champs ouverts et les champs propriétaires dans les fichiers .stl
Possibilité de transmettre des fichiers au laboratoire externe | oui/non
Mode de transmission envisagé
Formats de fichiers transférés?
Solution de stockage des données proposée
Nombre d'IP nécessaires
Préciser les vitesses des cartes ethernet :
- 10/100/1000
- Auto/forcé à 10/forcé à 100/Forcé à 1000
- Duplexing : auto / forcé half / forcé full
Indiquer avec précision les moyens de protection mis en oeuvre sur ses systèmes (politique de sécurité antivirale…) :
* Plateforme matériel
* Systéme d'exploitation
* Politique de mise à jour du système d'exploitation
* Politique antivirale
* Politique de mise à jour antivirale
Décrire avec précision, les procédures de télémaintenance du système (La solution privilégiée par le CHRU, sera l’utilisation d’un VPN IPSec site à site ou d'un VPN-SSL en fonction du projet : une réunion avec l'équipementier et les chefs de projets CHRU sera réalisée afin de déterminer ce point).
Founir le schéma fonctionnel de l'architecture proposée
Sur ce schéma seront indiqués les différents flux de communication avec l'architecture du SI et de télémaintenance. Les ports de communication utilisés seront également précisés.
FORMATIONS UTILISATEURS | unités
A la mise en service de l'équipement (en français, à la charge du fournisseur)
Lieu de formation
Durée de la formation | jours
Type de formation
Nombre de personnes concernées
Types de personnes concernées
Après la mise en service de l'équipement (en français, à la charge du fournisseur)
Lieu de formation
Durée de la formation | jours
Type de formation
Nombre de personnes concernées
Types de personnes concernées
Autres types de formations proposées dans l'offre sans surcoût
Club utilisateurs | oui/non
Autres
FORMATIONS TECHNICIENS BIOMEDICAUX | unités
Lieu de formation
Durée de la formation | jours
Type de formation
Nombre de personnes concernées

## Partenariat, évolutivité
PARTENARIAT CLINIQUE
SVP ne pas rajouter de lignes dans le tableau
PARTENARIAT CLINIQUE | unités
préciser les thèmes de recherche envisagés et les objectifs,
préciser les modalités pratiques et les moyens techniques, humains et matériels qui seront affectés à cette collaboration :
Moyens techniques et matériels proposés
Moyens humains proposés
préciser les retours attendus de la part du CHRU
préciser le calendrier envisagé pour la mise en œuvre de ce partenariat
EVOLUTIVITES | unités