## Lot n°1
Marché N° 34-25/031
Réamnénagement des niveaux 4 et 5 - Site Hours à Béziers - LOT N° 1
N° | Ind | Poste | LOT N° 1 : CLOISONS / FAUX-PLAFONDS / PEINTURES / SOLS / MENUISERIES | Unité | Quantitatif MOA * A vérifier sur site par entreprise | Qté Entreprise | PU HT | Total HT | Total TTC
1 | 1 | 1.1.1 | dépose cloison démontable pour réemploi (cloison A) | ml | 5 |  | 0 | 0
1 | 2 | 1.1.2 | reprise de faux plafond (plafond + ossature) suite démontage cloison A | forfait | 1 |  | 0 | 0
1 | 3 | 1.1.3 | reprise mur suite démontage cloison A | m² | 3 |  | 0 | 0
1 | 4 | 1.1.4 | reprise sol suite démontage cloison A | forfait | 1 |  | 0 | 0
2 | 1 | 1.2.1 | reprise de faux plafond (plafond + ossature) suite démontage casette cvc | forfait | 1 |  | 0 | 0
2 | 2 | 1.2.2 | préparation, repose cloison A et mise en mise en place de barriéres phonique | forfait | 1 |  | 0 | 0
3 | 1 | 1.3.1 | dépose cloison B démontable pour réemploi | ml | 8.2 |  | 0 | 0
3 | 2 | 1.3.2 | reprise de faux plafond (plafond + ossature) suite démontage cloison B | forfait | 1 |  | 0 | 0
3 | 3 | 1.3.3 | remise en peinture mur suite démontage cloison B | m² | 7.5 |  | 0 | 0
3 | 4 | 1.3.4 | reprise sol suite démontage cloison B | forfait | 1 |  | 0 | 0
3 | 5 | 1.3.5 | dépose cloison C démontable pour réemploi | ml | 8.2 |  | 0 | 0
3 | 6 | 1.3.6 | reprise de faux plafond (plafond + ossature) suite démontage cloison C | forfait | 1 |  | 0 | 0
3 | 7 | 1.3.7 | préparation, repose cloison B avec extension et mise en mise en place de barriéres phonique | forfait | 1 |  | 0 | 0
3 | 8 | 1.3.8 | Préparation et remise en peinture de la cloison B (côté pièce 418) | m² | 23 |  | 0 | 0
3 | 9 | 1.3.9 | préparation, repose cloison C et mise en mise en place de barriéres phonique | forfait | 1 |  | 0 | 0
4 | 1 | 1.4.1 | Dépose bloc porte, agrandissement de la cloison, mise en place de 1 bloc porte tiercé de passage 140 avec accésoires et reprise des murs et des plinthes. | forfait | 1 |  | 0 | 0
4 | 2 | 1.4.2 | Préparation et mise en peinture de la pièce | m² | 87 |  | 0 | 0
4 | 3 | 1.4.3 | suppression d’un revêtement de sol existant, préparation du support, fourniture et pose d’un nouveau revêtement de sol Flotex | m² | 110 |  | 0 | 0
4 | 4 | 1.4.4 | pose seuil de porte 90 et 140 de passage | ens | 1 |  | 0 | 0
5 | 1 | 1.5.1 | changement de 1 segment complet de cloison (couvre-joint et plaques externes, laine isolante, rails et montants, ….) | ens | 1 |  | 0 | 0
5 | 2 | 1.5.2 | changement de 20 m² de nouvelles dalles de faux plafond acoustiques 600x1200 et ossatures | m² | 20 |  | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL HT | TOTAL TTC
[8 empty] | 0 | 0
Nom de l'entreprise :
Cachet, date et signature :