## Lot n°2
Marché N° 34-25/032
Réamnénagement des niveaux 4 et 5 - Site Hours à Béziers - LOT N° 2
N° | Ind | Poste | LOT N° 2 : ELECTRICITE - CFO / CFA | Unité | Quantitatif MOA * A vérifier sur site par entreprise | Qté Entreprise | PU HT | Total HT | Total TTC
1 | 1 | 2.1.1 | déplacement de 1 boitier de dérivation 230V, 2 réseaux | forfait | 1 |  | 0 | 0
1 | 2 | 2.1.2 | mise en place et raccordement de 1 boitier de dérivation 230V, 2 réseaux | forfait | 1 |  | 0 | 0
2 | 1 | 2.2.1 | dépose installations et équipements existants (appareillages, gaines, câbles) cloison A | forfait | 1 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2.2.2 | dépose de 1 BP et remplacement par 1 obturateur et mise ne commun de 4 points lumineux | forfait | 1 |  | 0 | 0
3 | 1 | 2.3.1 | repose et raccordement des installations électriques + informatiques cloison A | forfait | 1 |  | 0 | 0
3 | 2 | 2.3.2 | mise en place et raccordement de 1 réseau d'éclairage KNX (commande filaire, détecteur de présence, câbles, …) hors pavés LED | forfait | 1 |  | 0 | 0
3 | 3 | 2.3.3 | séparation de 1 zone d'éclairage en 2 zones | forfait | 1 |  | 0 | 0
4 | 1 | 2.4.1 | dépose prises de courant (appareillages, câbles, gaines, …) cloisons B & C | forfait | 1 |  | 0 | 0
4 | 2 | 2.4.2 | dépose commandes filaires (appareillages, câbles, gaines, …) + mise en place obturateurs « cmd 5, 6 et 7 » | forfait | 1 |  | 0 | 0
4 | 3 | 2.4.3 | Dépose détecteur de présence « dp3 » | forfait | 1 |  | 0 | 0
4 | 4 | 2.4.4 | Repose et raccordement des prises de courant cloisons reposées B & C | forfait | 1 |  | 0 | 0
4 | 5 | 2.4.5 | Réagencement des réseaux d’éclairage des pièces 416 – 418 – 420 (pavé LED, détecteurs de présence) | forfait | 1 |  | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL HT | TOTAL TTC
[8 empty] | 0 | 0
Nom de l'entreprise :
Cachet, Date et signature :