## Liste appareils marché 24F030
Numéro Appareil | Repère immeuble | Zone d'évolution | Utilisation | Charge utile (Kg) | Vitesse d'évolution (m/s) | Entrainement | Type appareil | Nb niveaux desservis | Type Machinerie | Local poulie | Année de mise en service | Date de rénovation | Marque, Constructeur | Type porte palière | Passage libre (mm) | Hauteur bouton appel (mm) | Dimmensions Ascenseur | Type porte cabine | Type opérateur de porte | Type armoire de manœuvre | Type de manœuvre | Puissance du moteur de traction (KW) | Nbre de câbles | Diam. Câble (mm) | Type de suspension | Présence signalisation en cabine | Présence signalisation sur palier | Type de détection d'obstacle | Manœuvre pompier | Nouveau Système Amphitech | P : Panoramique C : Cuisine | Remarques
01 | PBO | Hôtel de Lassay | Président | 375 | 0,63 | Electrique à tambour | ASC | 2 | Basse | Dessus gaine | 1933 | 1999 | OTIS / EDOUX SAMAIN | battante vitrée | 700 | 1500 | 1200x1000 | automatique type accordéon | RULSE | Micro Wegam | à blocage | 12,2 | 2 | 13 | 1/1 | - | - | - | - |  | P | Vitré panoramique avec porte Compact vitrée
02 | PBO | Presse | Tribunes hémicycle | 800 | 1 | Electrique VF à traction directe | ASC | 2 | Basse | NON | 1928 | 2013 | EDOUX SAMAIN | Automatique à ouverture centrale télescopique 4 vantaux | 850 | 900 | 1400x1200 | Automatique à ouverture centrale télescopique 4 vantaux | - | KONE-ATS VF | à blocage | 6,7 | 4 | 13 | 1/1 | - | - | - | - |  | P | Cabine en bois avec partie vitrée
03 | PBO | Colbert Esc. K | Bureaux | 675 | 1,00 | Electrique VF à traction directe | ASC | 4 | Basse | NON |  | 2023 | MANEI LIFT | Automatique | 900 | 900 |  | Automatique | SLYCMA | WITUR | collective descente |  | 6 | 6.5 | 1/1 | position et direction | position et direction | barrière infrarouge | - | X | p
04 | PBO | La Poste | Bureaux et Parking | 630 | 1,00 | Electrique | ASC | 10 | intégrée à la gaine | NON | 2016 | 2016 | WITTUR | Automatique | 800 | 900 | 1600x1100 | Automatique | SLYCMA | WHITTUR | collective complete | 4,4 | 8 | 7 | 2/1 | position et direction | position et direction | barrière infrarouge | - | X
05 | PBO | La Poste | Bureaux, Parking et Service | 800 | 1,00 | Electrique | ASC | 10 | intégrée à la gaine | NON | 2016 | 2016 | WITTUR | Automatique | 800 | 900 | 1800x900 | Automatique | SLYCMA | WHITTUR | collective complete | 4,4 | 6 | 7 | 2/1 | position et direction | position et direction | barrière infrarouge | - | X
06 | PBO | Hôtel de la Questure | Résidents | 400 | 0,70 | Electrique VF KDL16R | ASC | 5 | intégrée à la gaine | Non | 1935 | 2015 | KONE | 4 vantaux à ouverture centrale | 900 | 900 | 1300x1000 | automatique | amd | kone | collective | 11 | 4 | 6 | 6/1 | Position et direction | Position et direction | Barrière infrarouge | - | X |  | Portes Vitrées
07 | PBO | Hôtel de la Questure | Résidents | 400 | 0,70 | Electrique VF KDL16R | ASC | 5 | intégrée à la gaine | Non | 1935 | 2016 | KONE | 4 vantaux à ouverture centrale | 900 | 900 | 1300x1000 | automatique | amd | kone | collective | 11 | 4 | 6 | 6/1 | Position et direction | Position et direction | Barrière infrarouge | - | X |  | Portes Vitrées
08 | PBO | Hôtel de la Questure | Service | 300 | 0,63 | Electrique VF à traction directe | ASC | 7 | Basse latérale | Dessus gaine | 1935 | 2004 | OTIS | automatiques à ouverture centrale télescopique | 700 | 900 | 900x800 | automatiques à ouverture centrale télescopique | VF (PAX) | Micro (MCS 220 OUF) | collective descente | 5 | 3 | 10 | 1/1 | Position et direction | Position | Barrière infrarouge | - | X
09 | PBO | Hôtel de la Questure | Service | 300 | 0,63 | Electrique VF à traction directe | ASC | 7 | Basse latérale | Dessus gaine | 1935 | 2004 | OTIS | automatiques à ouverture centrale télescopique | 700 | 900 | 900x800 | automatiques à ouverture centrale télescopique | VF (PAX) | Micro (MCS 220 OUF) | collective descente | 5 | 3 | 10 | 1/1 | Position et direction | Position | Barrière infrarouge | - | X
10 | PBO | Questure | Bureaux et parking | 750 | 1.5 | Electrique VF à traction directe | ASC | 9 | Basse latérale | Non | 1983 | 2003 | KONE | automatiques à ouverture centrale | 900 | 900 | 1200x1000 | automatiques à ouverture centrale | AMD | VF | collective complète | 11 | 6 | 10 | 1/1 | Position et direction | Position et direction | Barrière infrarouge | OUI type NF P 82-207 | X
11 | PBO | Questure | Bureaux et parking | 750 | 1.5 | Electrique VF à traction directe | ASC | 8 | Haute | Non | 1983 | 2003 | KONE | automatiques à ouverture centrale | 900 | 900 | 1400x1100 | automatiques à ouverture centrale | AMD | VF | collective complète | 11 | 5 | 13 | 1/1 | Position et direction | Position et direction | Barrière infrarouge | OUI type NF P 82-207 | X
12 | PBO | Questure | Bureaux et parking | 750 | 1.5 | Electrique VF à traction directe | ASC | 8 | Haute | Non | 1983 | 2003 | KONE | automatiques à ouverture centrale | 900 | 900 | 1400x1100 | automatiques à ouverture centrale | AMD | VF | collective complète | 11 | 5 | 13 | 1/1 | Position et direction | Position et direction | Barrière infrarouge | OUI type NF P 82-207 | X
13 | PBO | Questure | Bureaux et parking | 450 | 1 | Electrique VF à traction directe | ASC | 9 | Basse latérale | Non | 1983 | 2003 | KONE | automatiques à ouverture centrale | 700 | 900 | 1400x1100 | automatiques à ouverture centrale | AMD | VF | collective complète | 11 | 4 | 13 | 1/1 | Position et direction | Position et direction | Barrière infrarouge | OUI type NF P 82-207 | X |  | 2 Faces de service
14 | PBO | Colbert Ministres | Bureaux et parking | 1000 | 1 | Electrique avec machinerie embarquee | ASC | 9 | Embarquée | NON | 1981 | 2020 | KONE | automatiques à ouverture centrale | 900 | 900 | 1500x1500 | automatiques à ouverture centrale à 2 vantaux |  | VF | collective complète | 7 | [6 empty] | - | X |  | En cours de Modernisation
15 | PBO | Colbert Ministres | Bureaux et parking | 1000 | 1 | Electrique avec machinerie embarquee | ASC | 9 | Embarquée | NON | 1981 | 2020 | KONE | automatiques à ouverture centrale | 900 | 900 | 1500x1500 | automatiques à ouverture centrale à 2 vantaux |  | VF | collective complète | 7 | [6 empty] | - | X |  | En cours de Modernisation
16 | PBO | Colbert Ministres | Bureaux et parking | 675 | 1 | Electrique VF | ASC | 9 | Basse | En gaine | 1981 | 2004 | THYSSEN | automatiques à ouverture centrale | 850 | 900 | 1200x1100 | automatiques à ouverture centrale | FERMATOR | Thyssen micro VF | collective complète | 11 | 4 | 10 | 1/1 | Position et direction | Position et direction | OUI | - | X |  | 2 Faces de service Surface cabine 1,67 m²
17 | 95RU | Hall et circulations | Bureaux et sous-sol | 650 | 1 | Electrique VF | ASC | 7 | intégrée à la gaine | - | 2006 |  | OTIS | automatiques à ouverture latérale | 800 |  |  | automatiques à ouverture latérale | DO2000 | GEN2 | collective complète | - | 3 courroies | 30x3 | 2/1 | Position et direction | Position et direction | Barrière infrarouge | OUI type NF P 82-207
19 | 101RU | Hall | Parking, bureaux et restaurant | 1000 | 1.6 | Electrique VF | ASC | 14 | intégrée à la gaine | - | 2007 |  | KONE | automatiques à ouverture centrale | 900 |  |  | automatiques à ouverture centrale | AMD VF | MAP | collective complète | 9,3 | 6 | 8 | 2/1 | Position et direction | Position et direction | Barrière infrarouge | - |  |  | Sextuplex
20 | 101RU | Hall | Parking, bureaux et restaurant | 1000 | 1.6 | Electrique VF | ASC | 14 | intégrée à la gaine | - | 2007 |  | KONE | automatiques à ouverture centrale | 900 |  |  | automatiques à ouverture centrale | AMD VF | MAP | collective complète | 9,3 | 6 | 8 | 2/1 | Position et direction | Position et direction | Barrière infrarouge | - |  |  | Sextuplex
21 | 101RU | Hall | Parking, bureaux et restaurant | 1000 | 1.6 | Electrique VF | ASC | 14 | intégrée à la gaine | - | 2007 |  | KONE | automatiques à ouverture centrale | 900 |  |  | automatiques à ouverture centrale | AMD VF | MAP | collective complète | 9,3 | 6 | 8 | 2/1 | Position et direction | Position et direction | Barrière infrarouge | - |  |  | Sextuplex
22 | 101RU | Hall | Parking, bureaux et restaurant | 1000 | 1.6 | Electrique VF | ASC | 14 | intégrée à la gaine | - | 2007 |  | KONE | automatiques à ouverture centrale | 900 |  |  | automatiques à ouverture centrale | AMD VF | MAP | collective complète | 9,3 | 6 | 8 | 2/1 | Position et direction | Position et direction | Barrière infrarouge | OUI |  |  | Sextuplex
23 | 101RU | Hall | Parking, bureaux et restaurant | 1000 | 1.6 | Electrique VF | ASC | 14 | intégrée à la gaine | - | 2007 |  | KONE | automatiques à ouverture centrale | 900 |  |  | automatiques à ouverture centrale | AMD VF | MAP | collective complète | 9,3 | 6 | 8 | 2/1 | Position et direction | Position et direction | Barrière infrarouge | - |  |  | Sextuplex
24 | 101RU | Hall | Parking, bureaux et restaurant | 1000 | 1.6 | Electrique VF | ASC | 14 | intégrée à la gaine | - | 2007 |  | KONE | automatiques à ouverture centrale | 900 |  |  | automatiques à ouverture centrale | AMD VF | MAP | collective complète | 9,3 | 6 | 8 | 2/1 | Position et direction | Position et direction | Barrière infrarouge | - |  |  | Sextuplex
25 | 101RU | Fond du bâtiment | Bureaux | 900 | 1,75 | Electrique | ASC | 13 | Haute | - | 1974 | 2004 | KONE | automatiques à ouverture centrale | 900 |  |  | automatiques à ouverture centrale | AMD | VF Triplex | collective complète | 11 | 6 | 13 | 1/1 | Position et direction | Position et direction | Barrière infrarouge | -
26 | 101RU | Fond du bâtiment | Bureaux | 900 | 1,75 | Electrique | ASC | 13 | Haute | - | 1974 | 2004 | KONE | automatiques à ouverture centrale | 900 |  |  | automatiques à ouverture centrale | AMD | VF Triplex | collective complète | 11 | 6 | 13 | 1/1 | Position et direction | Position et direction | Barrière infrarouge | -
27 | 101RU | Fond du bâtiment | Bureaux et service cuisine | 1350 | 1,75 | Electrique | ASC | 13 | Haute | - | 1974 | 2004 | KONE | automatiques à ouverture centrale | 900 |  |  | automatiques à ouverture centrale | AMD | VF Triplex | collective complète | 13,5 | 5 | 13 | 2/1 | Position et direction | Position et direction | Barrière infrarouge | - |  | C
28 | 101RU | Fond du bâtiment | Service | 750 | 1,75 | Electrique | ASC | 3 | Haute | - | 1974 | 2005 | THYSSEN | automatiques à ouverture centrale | 800 |  |  | automatiques à ouverture centrale | AMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | C
29 | 101RU | Infra bâtiment D | Réserves cuisine | 525 | 0.5 | Electrique | ASC | 3 | Haute | - | 1974 | 2005 | THYSSEN | automatiques à ouverture centrale télescopique | 800 |  |  | automatiques à ouverture centrale | RT200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | C
31 | PBO | Buvette des parlementaires | Service | 300 | 0.3 | Hydraulique indirect par chaine à déplacement mouflé | MC | 2 | Basse déportée | NON | - | 2000 | OCTE | battante | 700 | 900 |  | automatiques à ouverture latérale télescopique sur 2 faces | SLYCMA | OCTE | - | 3 | 0 | 0 | 1/1 | Position et direction | Bouton d'appel | Cellule infrarouge | Pompe à main |  | C | 2 Faces de service
32 | PBO | Hôtel de l'architecture | Bureaux | 450 | 1 | Electrique VF à traction directe | ASC | 4 | Basse | - | 2011 | Non rénové | OCTE | automatiques à ouverture latérale | 800 | 900 | 1100x1100 | automatiques à ouverture latérale | ARIANE | OCTE | collective complète | 7,5 | 4 | 13 | - | Position et direction | Position et direction | Détection toute hauteur | - | X |  | 2 Faces de service
33 | PBO | Magasin du matériel | Service | 1600 | 0.3 | Hydraulique indirect par chaine à déplacement mouflé | MC | 2 | Basse latérale | - | 1978 | 2003 | OLEOLIFT | manuelle à ouverture latérale HP30 | 1300 |  |  | manuelle à ouverture verticale VERTICA3 | MLI | à relais | à blocage | 15 (pompe) | - | - | Moufle poulie à chaîne | - | - | - | - |  |  | 2 Faces de service
38 | PBO | Bibliothèque | Réserves en sous-sols | 630 | 1 | Electrique | ASC | 9 | intégrée à la gaine | NON | 2015 | 2015 | WITTUR | automatiques à ouverture latérale | 900 | 900 | 1400x1100 | automatiques à ouverture latérale | SLYCMA | WHITTUR | collective complète | 4,4 | 9 | 6.5 | 2/1 | Position et direction | Position et direction | Barrière infrarouge | - |  |  | Indicateur présence d'eau en machinerie sur façade niveau -2
39 | PBO | Escalier T | Bureaux | 450 | 0,63 | Electrique 2V à traction directe | ASC | 4 | Basse | - | 1982 | Non rénové | OTIS | automatiques à ouverture | 700 | 1500 | 1100x1000 | automatiques à ouverture latérale | 9550 | Micro (MCS 220 OUF) | collective descente | 5 | 3 | 13 | 1/1 | Position et direction | Direction | Cellule infrarouge | -
40 | PBO | Pavillon A | Bureaux | 450 | 1 | Electrique 2V à traction directe | ASC | 5 | Haute | - | 2011 |  | OCTE | automatiques à ouverture latérale | 700 | 900 | 1100x1100 | automatiques à ouverture latérale | Electromécanique | OCTE | collective descente | 5,5 | 4 | 11 | 1/1 | Direction | Position à lampe | Choc de portes | - | X
41 | PBO | Rotonde des Tabacs | Buvette des journalistes | 225 | 0.6 | Electrique 1V | MC | 2 | Haute | - | 2011 |  | OCTE | battante | 700 | 900 | 700x700 | accordéon | VF | OCTE | à blocage | 3 | 3 | 9 | 1/1 | - | - | - | - | X | C | Service d'équerre
42 | 233SG | Hall | Bureaux et parking | 800 | 1.6 | Electrique VF à traction directe | ASC | 11 | intégrée à la gaine | - | 2013 |  | KONE | Automatique à ouverture latérale | 1000 |  |  | Automatique à ouverture latérale | AMD |  | collective complète | 8,1 | - | - |  | - | - | - | -
43 | 233SG | Hall | Bureaux et parking | 800 | 1.6 | Electrique VF à traction directe | ASC | 11 | Embarquée | - | 2013 |  | KONE | Automatique à ouverture latérale | 1000 |  |  | Automatique à ouverture latérale | AMD |  | collective complète | 8,1 | - | - |  | - | - | - | -
44 | 233SG | Hall | Bureaux et parking | 800 | 1.6 | Electrique VF à traction directe | ASC | 11 | Embarquée | - | 2013 |  | KONE | Automatique à ouverture latérale | 1000 |  |  | Automatique à ouverture latérale | AMD |  | collective complète | 8,1
45 | 233SG | Escalier et circulations | Bureaux | 450 | 1.5 | Electrique VF | ASC | 8 | Haute | - | 1959 | 2005 | THYSSEN / OTIS | battante | 700 |  |  | automatiques à ouverture latérale | - | Thyssen micro VF | collective complète | 11 | 4 | 13 | 1/1 | Position et direction | Position et direction | - | -
46 | 233SG | Hall escalier | Bureaux | 400 | 1 | Electrique VF à traction directe | ASC | 7 | Haute | - | 1975 | Non rénové | OTIS | automatiques à ouverture latérale télescopique | 800 |  |  | automatiques à ouverture latérale télescopique | Electromécanique | à relais | collective descente | 4,4 | 4 | 10 | 1/1 | Position et direction | NON | Cellule | -
47 | 32SD | Hall | Clientèle | 630 | 1.6 | Electrique VF | ASC | 10 | Sans machinerie | NON | 2007 |  | KONE | automatiques à ouverture centrale | 800 |  |  | automatiques à ouverture centrale | AMD1 | MAP | collective complète | 9,3 | 5 | 8 | - | Position et direction | Position et direction | Barrière infrarouge | -
48 | 32SD | Hall | Clientèle | 630 | 1.6 | Electrique VF | ASC | 10 | Sans machinerie | NON | 2007 |  | KONE | automatiques à ouverture centrale | 800 |  |  | automatiques à ouverture centrale | AMD1 | MAP | collective complète | 9,3 | 5 | 8 | - | Position et direction | Position et direction | Barrière infrarouge | OUI
49 | 32SD | Room Service | Service | 600 | 1.5 | Electrique | ASC | 10 | Haute | NON | 1974 | 2001 | KONE | automatiques à ouverture latérale | 900 |  |  | automatiques à ouverture latérale | AMD | VF Duplex | collective complète | 9 | 5 | 13 | 1/1 | Position et direction | Position et direction | Barrière infrarouge | OUI
50 | 32SD | Room Service | Service | 600 | 1.5 | Electrique | ASC | 10 | Haute | NON | 1974 | 2001 | KONE | automatiques à ouverture latérale | 900 |  |  | automatiques à ouverture latérale | AMD | VF Duplex | collective complète | 9 | 5 | 13 | 1/1 | Position et direction | Position et direction | Barrière infrarouge | -
51 | 101RU | Hall | Accès salles VH et L | 630 | 1 | Hydraulique | ASC | 3 | Basse déportée | - | 1974 | 2008 | OLEOLIFT | automatiques à ouverture centrale (verre) | 800 |  |  | automatiques à ouverture centrale (verre) | VF | VF | collective complète | 28 | 4 | 11 | 1/1 | Position et direction | Position et direction | Barrière infrarouge | Pompe à main |  | P
52 | 101RU | Hall | Accès salles VH et L | 630 | 1 | Hydraulique | ASC | 3 | Basse déportée | - | 1974 | 2008 | OLEOLIFT | automatiques à ouverture centrale (verre) | 800 |  |  | automatiques à ouverture centrale (verre) | VF | VF | collective complète | 28 | 4 | 11 | 1/1 | Position et direction | Position et direction | Barrière infrarouge | Pompe à main |  | P
61 | 3RAB | Atrium | Bureaux | 630 | 1.6 | Electrique VF Mouflage 2 brins | ASC | 8 | Treuil en gaine | - | 2002 |  | THYSSEN | automatiques à ouverture centrale | 800 |  |  | automatiques à ouverture centrale | RT200 | microprocesseur | collective complète | 8,5 | 4 | 10 | 2/1 | Position et direction | Position et direction | Barrière infrarouge | OUI type NF P 82-207 |  | P | Gaine vitrée commune aux appareils 61 et 62
62 | 3RAB | Atrium | Bureaux | 630 | 1.6 | Electrique VF Mouflage 2 brins | ASC | 8 | Treuil en gaine | - | 2002 |  | THYSSEN | automatiques à ouverture centrale | 800 |  |  | automatiques à ouverture centrale | RT200 | microprocesseur | collective complète | 8,5 | 4 | 10 | 2/1 | Position et direction | Position et direction | Barrière infrarouge | OUI type NF P 82-207 |  | P | Gaine vitrée commune aux appareils 61 et 62
65 | 33SD | Hall | Désserte bureaux et parking | 800 | 1,60 | Electrique | ASC | 7 | intégrée à la gaine | NON | 2006 | - | KONE | automatiques à ouverture centrale | 900 |  |  | automatiques à ouverture centrale | AMD | VF DUPLEX | collective complète | 9 |  | 10 | 2/1 | Position et direction | Position et direction | Barrière infrarouge | Oui
66 | 33SD | Hall | Désserte bureaux et parking | 800 | 1,60 | Electrique | ASC | 7 | intégrée à la gaine | NON | 2006 | - | KONE | automatiques à ouverture centrale | 900 |  |  | automatiques à ouverture centrale | AMD | VF DUPLEX | collective complète | 9 |  | 10 | 2/1 | Position et direction | Position et direction | Barrière infrarouge | Oui
67 | 33SD | Hall | Désserte bureaux et parking | 800 | 1,60 | Electrique | ASC | 7 | intégrée à la gaine | NON | 2006 | - | KONE | automatiques à ouverture centrale | 900 |  |  | automatiques à ouverture centrale | AMD | VF DUPLEX | collective complète | 9 |  | 10 | 2/1 | Position et direction | Position et direction | Barrière infrarouge | Oui
68 | 33SD | Hall | Désserte bureaux et parking | 800 | 1,60 | Electrique | ASC | 7 | intégrée à la gaine | NON | 2006 | - | KONE | automatiques à ouverture centrale | 900 |  |  | automatiques à ouverture centrale | AMD | VF DUPLEX | collective complète | 9 |  | 10 | 2/1 | Position et direction | Position et direction | Barrière infrarouge | Oui
69 | ODG | Hall | Bureaux | 800 | 1 | Electrique avec machinerie embarquee | ASC | 5 | intégrée à la gaine | NON | 2023 | - | OTIS | automatiques à ouverture centrale | 2000 |  | 2000x1350 | automatiques à ouverture centrale |  |  | collective montée/descente | 7,9 | 3 | 30mmx3mm | 2/2
70 | ODG | Hall | Bureaux | 1000 | 1 | Electrique avec machinerie embarquee | ASC | 7 | intégrée à la gaine | NON | 2023 | - | OTIS | automatiques à ouverture centrale | 2100 |  | 2200x1440 | automatiques à ouverture centrale |  |  | collective montée/descente | 7,9 | 4 | 30mmx3mm | 2/2
71 | ODG | Hall | Bureaux | 1000 | 1 | Electrique avec machinerie embarquee | ASC | 7 | intégrée à la gaine | NON | 2023 | - | OTIS | automatiques à ouverture centrale | 2100 |  | 2200x1440 | automatiques à ouverture centrale |  |  | collective montée/descente | 7,9 | 4 | 30mmx3mm | 2/2
73 | 110RU | Hall et circulations | Bureaux et sous-sols | 630 | 1,60 | Electrique avec machinerie embarquee | ASC | 8 | intégrée à la gaine | - | 2006 | 2023 | KONE | automatiques à ouverture centrale | 900 |  |  | automatiques à ouverture centrale | VF |  | collective complète | - | 6 | 8 | 2/1 | Position et direction | Position et direction | Barrière infrarouge | OUI type NF P 82-207
74 | 110RU | Hall et circulations | Bureaux et sous-sols | 630 | 1,60 | Electrique avec machinerie embarquee | ASC | 8 | intégrée à la gaine | - | 2006 | 2023 | KONE | automatiques à ouverture centrale | 900 |  |  | automatiques à ouverture centrale | VF |  | collective complète | - | 6 | 8 | 2/1 | Position et direction | Position et direction | Barrière infrarouge | OUI type NF P 82-207
81 | 103RU | Hall et circulations | Bureaux et sous-sols | 800 | 1,50 | Electrique VF à traction directe | ASC | 9 | intégrée à la gaine | NON | 1971 | 2009 | KONE | automatiques à ouverture centrale 2 faces | 800 |  |  | automatiques à ouverture centrale 2 faces | AMD | VF DUPLEX | collective complète | 9 | 6 | 10 | 2/1 | Position et direction | Position et direction | Barrière infrarouge | OUI type NF P 82-207
82 | 103RU | Hall et circulations | Bureaux et sous-sols | 800 | 1.5 | Electrique VF à traction directe | ASC | 9 | intégrée à la gaine | NON | 1971 | 2009 | KONE | automatiques à ouverture centrale 2 faces | 800 |  |  | automatiques à ouverture centrale 2 faces | AMD | VF DUPLEX | collective complète | 9 | 6 | 10 | 2/1 | Position et direction | Position et direction | Barrière infrarouge | OUI type NF P 82-207
83 | PBO | Hémicycle | Clientèle | 800 | 1 | Electrique | ASC | 7 | intégrée à la gaine | NON | 2025 |  | OLEOLIFT | automatiques à ouverture centrale | 2100 | 1050 | 2100x900 | automatiques à ouverture centrale |  |  |  | 8,8 | [9 empty] | En cours d'installation
MC1 | PBO | Hôtel de Lassay | Entrée sortie Cuisine | 100 | 0,20 | Hydraulique indirect par chaine à déplacement mouflé | PF non accompagné | 2 | Sous le perron | - | 1999 | 2007 | KONE | battante | 900 |  |  | néant (trappe en partie supérieure) | - | - | - | - | 3 | 9 | - | - | - | - | - |  | C | Plateforme élévatrice avec porte niveau bas
MC2 | PBO | Hôtel de Lassay | Cave | 100 | 0.2 | Electrique 1V à traction directe | Elévateur à usage particulier | 2 | Basse | - | 1999 | 2004 | OTIS | battante | 620x1200 |  |  | - | - | Micro | à blocage | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - |  | C | Elévateur à usage particulier
MC3 | PBO | Petit Hôtel | Cuisines | 50 |  | Electrique 1V à traction directe | Elévateur à usage particulier | 2 | dans le pylone | - | 1980 | Non rénové | SOTOMA | guillotine | 550 |  |  | - | - | à relais | appel - renvoi | 0,9 | 1 | 4.74 | Tambour | - | - | - | - |  | C | Monte plats à deux faces de service
MC4 | 101RU | Cuisine | Circuit Propre | 100 |  | Electrique | Monte-plats | 2 | Haute dans pylône | - |  | 2007 | KONE | guillotine | 645x750 |  |  | guillotine | - | - | à blocage | 3,5 | 1 chaîne | - | - | - | - | - | - |  | C
MC5 | 101RU | Cuisine | Circuit Sale | 100 |  | Electrique | Monte-plats | 2 | Haute dans pylône | - |  | 2007 | KONE | guillotine | 645x750 |  |  | guillotine | - | - | à blocage | 3,5 | 1 chaîne | - | - | - | Position | - | - |  | C
MC6 | PBO | Hôtel de Lassay | Cuisines | 500 | 0.15 | Hydraulique | Monte charge | 2 | Basse déportée |  | 2020 | 2019 | ETNA | manuelle à ouverture latérale HP30 | 1000 | 110 | 1200x720 |  |  | Microtechnique | appel - renvoi | 1,50 |  |  |  | non | voyant présence | barrière infrarouge |  |  | C
ML1 | PBO | Service de la Séance | Documentation | 5 | 0.4 | Electrique 1V à traction directe | Monte-document | 2 | En gaine | - | 1938 | Non rénové | EDOUX SAMAIN | battante (bois) | 320 |  |  |  | - | à relais | appel - renvoi | 1,32 | 1 | 6 | 1/1 | - | - | - | -
PLH1 | 3RAB | Hall | Visiteurs handicapés | 250 | 0.1 | Hydraulique | Elévateur pour personne à mobilité réduite | 1 | Déportée | - | 2002 |  | THYSSEN | battante auto. | 900 |  |  | - | Auto intégré au montants | Microtechnique | par impulsion à action maintenue | - | - | - | Plateforme à ciseaux | sans objet | BP lumineux | sans objet | - |  |  | plateforme ciseau BP sur plateforme et palier à action maintenance
PLH2 | 233SG | Hall | Visiteurs handicapés | 300 | 0.1 | Hydraulique | Elévateur pour personne à mobilité réduite | 1 | Varioplan | - | 2001 | Non rénové | ETB | battante auto. | 930 |  |  | - | BFT intégré au montants | - | par impulsion à action maintenue | 3 | - | - | Plateforme à ciseaux | sans objet | BP lumineux | sans objet | - |  |  | HYDAC/ETB - type MH1/05 1409 - N°série 220629 - Tension 400V et 24V - Moteur pompe 400V/6A - 2,4KW
PLH3 | PBO | Accueil du Public | Visiteurs handicapés | 300 |  | Electrique |  | 1 | VIMEC |  | 2014 |  | VIMEC | [8 empty] | 5
PLH4 | 32SD | Hall | Visiteurs handicapés | 600 | 1.6 |  | Elévateur pour personne à mobilité réduite | 2 |  | - | 2007 |  | - | [12 empty] | - | - | - | -
PLH5 | PBO | Galerie de liaison | Visiteurs handicapés | 250 | 0.15 | Hydraulique | Elévateur pour personne à mobilité réduite | 1 | dans le pylone | - | 2010 |  | ERMHES | battante auto. | 800 |  |  | service double opposé | - |  |  | 1,5 | - | - |  | - | - | - | -
PLH6 | PBO | Hémicycle | Visiteurs handicapés | 250 | 0.15 | Vis sans fin | Elévateur pour personne à mobilité réduite | 1 | Sans machinerie | - | 2012 |  |  | battante auto. | 800 |  |  | service double opposé | - |  |  | 1,5 | - | - |  | - | - | - | - | X
PLH7 | PBO | Colbert | Visiteurs handicapés | 400 | 0.15 |  | Elévateur pour personne à mobilité réduite |  | Sans machinerie |  | 2020 |  | LIFTUP | battante auto. | [5 empty] | Microtechnique | par impulsion à action maintenue | [6 empty] | Capteurs infrarouge et anti écrasement
LUSTRE1 | PBO | Galerie des fêtes | Lustre | 800 |  | Electrique à tambour | treuil |  | haute (combles) |  | 2000 |  | HUCHEZ | [6 empty] | VF |  |  | 1 | 8
LUSTRE2 | PBO | Galerie des fêtes | Lustre | 800 |  | Electrique à tambour | treuil |  | haute (combles) |  | 2000 |  | HUCHEZ | [6 empty] | VF |  |  | 1 | 8
LUSTRE3 | PBO | Galerie des fêtes | Lustre | 800 |  | Electrique à tambour | treuil |  | haute (combles) |  | 2000 |  | HUCHEZ | [6 empty] | VF |  |  | 1 | 8
LUSTRE4 | PBO | Galerie des fêtes | Lustre | 800 |  | Electrique à tambour | treuil |  | haute (combles) |  | 2000 |  | HUCHEZ | [6 empty] | VF |  |  | 1 | 8
LUSTRE5 | PBO | Galerie des fêtes | Lustre | 800 |  | Electrique à tambour | treuil |  | haute (combles) |  | 2000 |  | HUCHEZ | [6 empty] | VF |  |  | 1 | 8
LUSTRE6 | PBO | Escalier HL | Lustre | 800 |  | Electrique à tambour | treuil | [5 empty] | HUCHEZ | [6 empty] | VF |  |  | 1 | 8
LUSTRE7 | PBO | Accueil du Public | Lustre | 800 |  | Electrique à tambour | treuil |  | haute (combles) |  | 2000 |  | HUCHEZ | [6 empty] | VF |  |  | 1 | 8
LUSTRE8 | PBO | Buvette des parlementaires | Lustre | 800 |  | Electrique à tambour | treuil | [5 empty] | HUCHEZ | [6 empty] | VF |  |  | 1 | 8
PPH1 | PBO | Salle des séances - pupitre orateur | Micro |  |  | Electrique | Elévateur pour micro