## PDG
Saint-Nazaire (44)
2024 RTPF 4100 - Extension de la maison de l'apprentissage (MASN)
DCE
Décomposition du prix global et forfaitaire
Lot n°12 - PLOMERIE
Maitre d’ouvrage
CCI NANTES SAINT NAZAIRE MAISON DE L’ENTREPRENEURIAT ET DES TRANSITIONS 1 RUE FRANÇOISE SAGAN 44802 SAINT HERBLAIN
Architecte | Bureau d’études techniques
Atelier Téqui Architectes | BERIM agence de Nantes
10 rue du Paradis | Les Salorges 2 – 3 bd Salvador Allende
75010 PARIS | 44100 Nantes
01 48 01 03 08 | 02 40 20 69 69
contact@ateliertequi.fr | berim.nantes@berim.fr
2024-10-01

## 12_PLB
2024 RTPF 4100 EXTENSION DE LA MAISON DE L’APPRENTISSAGE DE SAINT-NAZAIRE
Nom de l'entreprise
Ce cadre a été établi sur la base du CCTP et des plans de principe d'appel d'offres afin de permettre une analyse comparative des offres reçues. Les cotes et quantitatifs doivent être renseignés par le soumissionnaire avant l'établissement de son offre, étant entendu que le marché est contractuellement en prix global et forfaitaire. L'entreprise est tenue de compléter la colonne "Quantité entreprise" sous sa responsabilité. Chaque entreprise est tenue de suivre la trame du présent bordereau, elle pourra cependant ajouter des compléments si elle le souhaite.
Lot n°12 - PLOMERIE
ART | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unit. | Quant. Entreprise | Prix Unit.HT | TOTAL HT
2 | DEPOSE AVANT TRAVAUX
| Dépose des appareils sanitaires existants, y compris leurs réseaux d'alimentation et d'évacuation | PM |  |  | 0
| TOTAL HT DEPOSE AVANT TRAVAUX |  |  |  | 0
3 | EAU FROIDE
3.1 | ALIMENTATION D’EAU FROIDE DU CHANTIER
| Alimentation d'eau froide du chantier | Ens |  | 0 | 0
| Fourniture d'électrovanne générale et de robinet de puisage par étage | Ens |  | 0 | 0
| TOTAL HT POSTE 3.1 |  |  |  | 0
3.2 | BRANCHEMENT D’EAU FROIDE
3.2.1 | EXTENSION NORD
Raccordement en local sous-station selon CCTP
Panoplie d'adduction générale en local eau comprenant :
| - Vanne d'arrêt générale | U |  | 0 | 0
| - Vanne d'isolement | U |  | 0 | 0
| - Filtre à tamis entre vannes d'isolement avec by-pass | U |  | 0 | 0
| - Détendeur-régulateur de pression | U |  | 0 | 0
| - Clapet anti-retour type EA | U |  | 0 | 0
| - Compteur volumétrique | U |  | 0 | 0
| - Manomètre | U |  | 0 | 0
| - Manchette de contrôle avec by-pass | U |  | 0 | 0
| - Robinet de puisage | U |  | 0 | 0
3.2.2 | EXTENSION EST
| Raccordement en local eau potable selon CCTP | PM |  | 0 | 0
| TOTAL HT POSTE 3.2 |  |  |  | 0
3.3 | DEPARTS SECONDAIRES D’EAU FROIDE
3.3.1 | EXTENSION NORD
Panoplie Circuit EF intérieure Extension Nord
| - Vanne d'arrêt générale | U |  | 0 | 0
| - Compteur volumétrique | U |  | 0 | 0
| - Clapet anti-retour type EA | U |  | 0 | 0
Panoplie Circuit EF intérieure Extension du bâtiment existant au Sud de l'Extension Nord
| - Vanne d'arrêt générale | U |  | 0 | 0
| - Compteur volumétrique | U |  | 0 | 0
| - Clapet anti-retour type EA | U |  | 0 | 0
Panoplie Circuit de chauffage
| - Vanne d'arrêt générale | U |  | 0 | 0
| - Compteur volumétrique | U |  | 0 | 0
| - Clapet anti-retour type BA | U |  | 0 | 0
Panoplie Circuit ECS
| - Vanne d'arrêt générale | U |  | 0 | 0
| - Compteur volumétrique | U |  | 0 | 0
| - Clapet anti-retour type EA | U |  | 0 | 0
3.3.2 | EXTENSION EST
| Reprise de la panoplie existante | Ens |  | 0 | 0
Panoplie Circuit EF intérieure Extension Est
| - Vanne d'arrêt générale | U |  | 0 | 0
| - Compteur volumétrique | U |  | 0 | 0
| - Clapet anti-retour type EA | U |  | 0 | 0
| TOTAL HT POSTE 3.3 |  |  |  | 0
3.4 | DISTRIBUTION D’EAU FROIDE
3.4.1 | CEINTURES ET COLONNES VERTICALES DE DISTRIBUTION D’EAU FROIDE
Tube PVC pression en faux-plafond et cloisons, y compris supportage, raccords, etc.
| - Ø12x14 | ml |  | 0 | 0
| - Ø14x16 | ml |  | 0 | 0
| - Ø16x18 | ml |  | 0 | 0
| - Ø20x22 | ml |  | 0 | 0
| - Ø26x28 | ml |  | 0 | 0
| - Ø33x35 | ml |  | 0 | 0
| - Ø38x40 | ml |  | 0 | 0
| - Ø50x52 | ml |  | 0 | 0
Dispositif anti-coup de bélier
| - Ø14/16 | U |  | 0 | 0
| - Ø20/22 | U |  | 0 | 0
| - Ø26x28 | U |  | 0 | 0
| - Ø33x35 | U |  | 0 | 0
| - Ø38x40 | U |  | 0 | 0
| - Ø50x52 | U |  | 0 | 0
Vanne d'arrêt 1/4 de tour
| - Ø14/16 | U |  | 0 | 0
| - Ø20/22 | U |  | 0 | 0
Clapet anti-retour
| - Ø14/16 | U |  | 0 | 0
| - Ø20/22 | U |  | 0 | 0
Tube PER encastré sous fourreaux ou sous gaine plastique
| - Ø13/16 | ml |  | 0 | 0
| - Ø16/20 | ml |  | 0 | 0
3.4.2 | CALORIFUGEAGE DE L’EAU FROIDE
| Calorifuge anti-condensation 9 mm selon CCTP | ml |  | 0 | 0
| Calorifuge anti-réchauffement 19 mm selon CCTP | ml |  | 0 | 0
| Traçage électrique antigel selon CCTP, y compris raccordement sur attente électrique du lot Electricité | ml |  | 0 | 0
3.4.3 | PROTECTION DES CALORIFUGEAGES DE L’EAU FROIDE
| Protection du calorifuge en finition PVC selon CCTP | ml |  | 0 | 0
3.4.4 | TUYAUTERIE D’EAU FROIDE ENCASTREE EN DALLE
Tube pré-isolé PEHD, y compris raccords, fixations, etc.
| - DN15 | ml |  | 0 | 0
| - DN20 | ml |  | 0 | 0
| - DN25 | ml |  | 0 | 0
| - DN32 | ml |  | 0 | 0
| - DN40 | ml |  | 0 | 0
| TOTAL HT POSTE 3.4 |  |  |  | 0
3.5 | ATTENTES SPECIFIQUES D’ALIMENTATION EN EAU FROIDE
3.5.1 | BACS A SHAMPOINGS
| Attentes en zone coiffure, en sol avec robinet à boisseau spérique, clapet anti-pollution et bouchon | U |  | 0 | 0
3.5.2 | MOBILIER PATISSERIE
| Attentes en zone pâtisserie, en sol ou murale avec robinet à boisseau spérique, clapet anti-pollution et bouchon | U |  | 0 | 0
| TOTAL HT POSTE 3.5 |  |  |  | 0
3.6 | TRAITEMENT D'EAU – EAU ADOUCIE / EXTENSION NORD
3.6.2 | ADOUCISSEUR
| Adoucisseur selon CCTP, y compris raccordement au puisard maçonné par conduit PVC série EU pour vidange | U |  | 0 | 0
3.6.3 | PRINCIPES DE DISTRIBUTION ET RESEAUX
Tube PVC pression en faux-plafond et cloisons, y compris supportage, raccords, etc.
| - Ø12x14 | ml |  | 0 | 0
| - Ø14x16 | ml |  | 0 | 0
| - Ø16x18 | ml |  | 0 | 0
| - Ø20x22 | ml |  | 0 | 0
| - Ø26x28 | ml |  | 0 | 0
| - Ø33x35 | ml |  | 0 | 0
| - Ø38x40 | ml |  | 0 | 0
| - Ø50x52 | ml |  | 0 | 0
Vanne d'arrêt 1/4 de tour
| - Ø14/16 | U |  | 0 | 0
| - Ø20/22 | U |  | 0 | 0
Clapet anti-retour
| - Ø14/16 | U |  | 0 | 0
| - Ø20/22 | U |  | 0 | 0
Tube PER encastré sous fourreaux ou sous gaine plastique
| - Ø13/16 | ml |  | 0 | 0
| - Ø16/20 | ml |  | 0 | 0
3.6.4 | CALORIFUGEAGE ET PROTECTION DU CALORIFUGEAGE
| Calorifuge anti-condensation 9 mm selon CCTP | ml |  | 0 | 0
| Calorifuge anti-réchauffement 19 mm selon CCTP | ml |  | 0 | 0
| Protection du calorifuge en finition PVC selon CCTP | ml |  | 0 | 0
| Traçage électrique antigel selon CCTP, y compris raccordement sur attente électrique du lot Electricité | ml |  | 0 | 0
| TOTAL HT POSTE 3.6 |  |  |  | 0
3.7 | TRAITEMENT D'EAU – EAU ADOUCIE / EXTENSION EST
3.7.2 | PRINCIPES DE DISTRIBUTION ET RESEAUX
Tube PVC pression en faux-plafond et cloisons, y compris supportage, raccords, etc.
| - Ø12x14 | ml |  | 0 | 0
| - Ø14x16 | ml |  | 0 | 0
| - Ø16x18 | ml |  | 0 | 0
| - Ø20x22 | ml |  | 0 | 0
| - Ø26x28 | ml |  | 0 | 0
| - Ø33x35 | ml |  | 0 | 0
| - Ø38x40 | ml |  | 0 | 0
| - Ø50x52 | ml |  | 0 | 0
Vanne d'arrêt 1/4 de tour
| - Ø14/16 | U |  | 0 | 0
| - Ø20/22 | U |  | 0 | 0
Clapet anti-retour
| - Ø14/16 | U |  | 0 | 0
| - Ø20/22 | U |  | 0 | 0
Tube PER encastré sous fourreaux ou sous gaine plastique
| - Ø13/16 | ml |  | 0 | 0
| - Ø16/20 | ml |  | 0 | 0
3.7.3 | CALORIFUGEAGE ET PROTECTION DU CALORIFUGEAGE
| Calorifuge anti-condensation 9 mm selon CCTP | ml |  | 0 | 0
| Calorifuge anti-réchauffement 19 mm selon CCTP | ml |  | 0 | 0
| Protection du calorifuge en finition PVC selon CCTP | ml |  | 0 | 0
| Traçage électrique antigel selon CCTP, y compris raccordement sur attente électrique du lot Electricité | ml |  | 0 | 0
| TOTAL HT POSTE 3.7 |  |  |  | 0
| TOTAL HT EAU FROIDE |  |  |  | 0
4 | EAU CHAUDE SANITAIRE
4.1 | PRODUCTION CENTRALISEE D'EAU CHAUDE SANITAIRE
4.1.1 | DEPART D’ECS CENTRALISEE
Extension Nord
| Réalisation de la panoplie hydraulique à la suite des vannes laissées en attente par le lot CVC en sortie du ballon de stockage ECS selon CCTP | Ens |  | 0 | 0
Extension Est
Panoplie Circuit ECS Extension Est
| - Vanne d'arrêt générale | U |  | 0 | 0
| - Manomètre | U |  | 0 | 0
| - Filte à tamis | U |  | 0 | 0
| - Compteur volumétrique | U |  | 0 | 0
| - Clapet anti-retour type EA | U |  | 0 | 0
4.1.2 | RECYCLAGE DE LA DISTRIBUTION CENTRALISEE
Extension Nord
| Circulateur de bouclage double à débit constant selon CCTP, y compris raccordement électrique | U |  | 0 | 0
Extension Est
| Circulateur de bouclage double à débit constant selon CCTP, y compris raccordement électrique | U |  | 0 | 0
| TOTAL HT POSTE 4.1 |  |  |  | 0
4.2 | DISTRIBUTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE CENTRALISEE BOUCLEE
4.2.1 | CEINTURE BOUCLEE DE DISTRIBUTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE
Tube HTA-F depuis le ballon ECS de stockage en sous-station, y compris supportage, raccords, etc.
| - Ø12x14 | ml |  | 0 | 0
| - Ø14x16 | ml |  | 0 | 0
| - Ø16x18 | ml |  | 0 | 0
| - Ø20x22 | ml |  | 0 | 0
| - Ø26x28 | ml |  | 0 | 0
| - Ø33x35 | ml |  | 0 | 0
| - Ø38x40 | ml |  | 0 | 0
| - Ø50x52 | ml |  | 0 | 0
| Kit multifonction avec cartouche d'équilibrage automatique de bouclage ECS selon CCTP | U |  | 0 | 0
4.2.2 | CALORIFUGEAGE DE L’ECS CENTRALISEE
| Calorifuge selon CCTP | ml |  | 0 | 0
4.2.3 | PROTECTION DES CALORIFUGEAGES DE L’ECS CENTRALISEE
| Protection du calorifuge en finition PVC selon CCTP | ml |  | 0 | 0
4.2.4 | TUYAUTERIE D’EAU CHAUDE SANITAIRE ENCASTREE EN DALLE
Tube pré-isolé PEHD, y compris raccords, fixations, etc.
| - DN15 | ml |  | 0 | 0
| - DN20 | ml |  | 0 | 0
| - DN25 | ml |  | 0 | 0
| - DN32 | ml |  | 0 | 0
| - DN40 | ml |  | 0 | 0
| TOTAL HT POSTE 4.2 |  |  |  | 0
4.3 | ATTENTES SPECIFIQUES D’ALIMENTATION EN EAU CHAUDE SANITAIRE
4.3.1 | BACS A SHAMPOINGS
| Attentes en zone coiffure, en sol avec robinet à boisseau spérique, clapet anti-pollution et bouchon | U |  | 0 | 0
4.3.2 | MOBILIER PATISSERIE
| Attentes en zone pâtisserie, en sol ou murale avec robinet à boisseau spérique, clapet anti-pollution et bouchon | U |  | 0 | 0
| TOTAL HT POSTE 4.3 |  |  |  | 0
4.4 | PRODUCTIONS DECENTRALISEES SANS STOCKAGE
| Résistance électrique 5,7kW selon CCTP | U |  | 0 | 0
- Marque :
- Type :
| Vanne d'arrêt NF 1/4 de tour DN15 | U |  | 0 | 0
| TOTAL HT POSTE 4.4 |  |  |  | 0
4.5 | DISTRIBUTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE DECENTRALISEE
4.5.1 | RESEAUX D’EAU CHAUDE SANITAIRE DECENTRALISEE
Tube HTA-F en faux-plafond et cloisons, y compris supportage, raccords, etc.
| - Ø12x14 | ml |  | 0 | 0
| - Ø14x16 | ml |  | 0 | 0
| - Ø16x18 | ml |  | 0 | 0
| - Ø20x22 | ml |  | 0 | 0
| - Ø26x28 | ml |  | 0 | 0
| - Ø33x35 | ml |  | 0 | 0
| - Ø38x40 | ml |  | 0 | 0
| - Ø50x52 | ml |  | 0 | 0
Vanne d'arrêt 1/4 de tour
| - Ø14/16 | U |  | 0 | 0
| - Ø20/22 | U |  | 0 | 0
Clapet anti-retour
| - Ø14/16 | U |  | 0 | 0
| - Ø20/22 | U |  | 0 | 0
Tube PER encastré sous fourreaux ou sous gaine plastique
| - Ø13/16 | ml |  | 0 | 0
| - Ø16/20 | ml |  | 0 | 0
4.5.2 | CALORIFUGEAGE DE L’ECS DECENTRALISEE
| Calorifuge selon CCTP | ml |  | 0 | 0
4.5.3 | PROTECTION DES CALORIFUGEAGES DE L’ECS DECENTRALISEE
| Protection du calorifuge en finition PVC selon CCTP | ml |  | 0 | 0
| TOTAL HT POSTE 4.5 |  |  |  | 0
| TOTAL HT EAU CHAUDE SANITAIRE |  |  |  | 0
5 | EVACUATION DES EAUX
5.1 | EVACUATION D'APPAREILS SANITAIRES
Evacuations horizontales EU
Tube PVC Me série EU-EV, y compris chutes, raccords, fixations, etc.
| - DN40 | ml |  | 0 | 0
| - DN50 | ml |  | 0 | 0
| - DN100 | ml |  | 0 | 0
Evacuations horizontales EV
Tube PVC Me série EU-EV, y compris chutes, raccords, fixations, etc.
| - DN50 | ml |  | 0 | 0
| - DN100 | ml |  | 0 | 0
| TOTAL HT POSTE 5.1 |  |  |  | 0
5.2 | DESCENTES ET CHUTES
5.2.1 | DESCENTES EAUX USEES, CHUTES D'EAU VANNE (E.U., E.V.)
Chutes et ventilation primaire EU
Tube PVC Me série EU-EV, y compris chutes, raccords, fixations, etc.
| - DN100 | ml |  | 0 | 0
| - DN110 | ml |  | 0 | 0
| - DN125 | ml |  | 0 | 0
| Lanterne de ventilation | U |  | 0 | 0
| Manchon de dilatation | U |  | 0 | 0
| Manchon de coupe-feu | U |  | 0 | 0
| Tampons hermétiques en pied de chute | U |  | 0 | 0
| Percement et rebouchages | Ens |  | 0 | 0
Chutes et ventilation primaire EV
Tube PVC Me série EU-EV, y compris chutes, raccords, fixations, etc.
| - DN100 | ml |  | 0 | 0
| - DN110 | ml |  | 0 | 0
| - DN125 | ml |  | 0 | 0
| Lanterne de ventilation | U |  | 0 | 0
| Manchon de dilatation | U |  | 0 | 0
| Manchon de coupe-feu | U |  | 0 | 0
| Tampons hermétiques en pied de chute | U |  | 0 | 0
| Percement et rebouchages | Ens |  | 0 | 0
5.2.2 | NAISSANCES EAUX PLUVIALES (E.P.)
| Fourniture des naissances EP pour le lot Etanchéité | U |  | 0 | 0
5.2.3 | DESCENTES EAUX PLUVIALES (E.P.)
Descentes eaux pluviales (E.P.)
Tube PVC Me série EP, y compris chutes, raccords, fixations, etc.
| - DN100 | ml |  | 0 | 0
| - DN125 | ml |  | 0 | 0
| - DN160 | ml |  | 0 | 0
| - DN200 | ml |  | 0 | 0
| Calorifuge des canalisations EP par coquille de laine minérale de 20 mm d'épaisseur minimum | ml |  | 0 | 0
| Manchon de dilatation | U |  | 0 | 0
| Manchon de coupe-feu | U |  | 0 | 0
| Tampons hermétiques en pied de chute | U |  | 0 | 0
| Percement et rebouchages | Ens |  | 0 | 0
| TOTAL HT POSTE 5.2 |  |  |  | 0
5.3 | COLLECTEURS (E.U.-E.V. ET E.P.)
Collecteurs horizontaux EU / EV
Tube PVC Me série EU-EV, y compris chutes, raccords, fixations, etc.
| - DN100 | ml |  | 0 | 0
| - DN110 | ml |  | 0 | 0
| - DN125 | ml |  | 0 | 0
| - DN160 | ml |  | 0 | 0
| - DN200 | ml |  | 0 | 0
| Tampons hermétiques de dégorgement | U |  | 0 | 0
Collecteurs horizontaux EP
Tube PVC Me série EP, y compris chutes, raccords, fixations, etc.
| - DN100 | ml |  | 0 | 0
| - DN125 | ml |  | 0 | 0
| - DN160 | ml |  | 0 | 0
| - DN200 | ml |  | 0 | 0
| - DN250 | ml |  | 0 | 0
| Tampons hermétiques de dégorgement | U |  | 0 | 0
| TOTAL HT POSTE 5.3 |  |  |  | 0
5.4 | ATTENTE SPECIFIQUE D’EVACUATION
5.4.1 | BACS A SHAMPOINGS
| Attentes d'évacuation bouchonnées en zone coiffure | U |  | 0 | 0
5.4.2 | MOBILIER PATISSERIE
| Attentes d'évacuation bouchonnées en zone pâtisserie | U |  | 0 | 0
5.4.3 | CONDENSATS
| Attentes d'évacuation pour reprise des condensats du lot CVC | U |  | 0 | 0
5.4.4 | SIPHONS DE SOL
| Attentes d'évacuation pour reprise des siphons de sol du lot GO, hors siphon de sol en dalle basse | U |  | 0 | 0
| TOTAL HT POSTE 5.4 |  |  |  | 0
| TOTAL HT EVACUATION DES EAUX |  |  |  | 0
6 | APPAREILS SANITAIRES
6.2 | APPAREILLAGE SANITAIRE
6.2.1 | WC SUSPENDU ACCESSIBLE PMR
| WC suspendu avec cuve rallongée PMR, y compris bâti support | U |  | 0 | 0
6.2.2 | WC SUSPENDU NON ACCESSIBLE PMR
| WC suspendu, y compris bâti support | U |  | 0 | 0
6.2.3 | LAVABO SUSPENDU EFS
| Lavabo suspendu | U |  | 0 | 0
| Robinet temporisé EFS | U |  | 0 | 0
6.2.4 | LAVABO DOUBLE SUSPENDU EFS/ECS
| Lavabo double suspendu | U |  | 0 | 0
| Mitigeur temporisé EFS/ECS | U |  | 0 | 0
6.2.5 | LAVE-MAINS EFS
| Lave-main | U |  | 0 | 0
| Robinet temporisé EFS | U |  | 0 | 0
6.2.6 | URINOIR
| Urinoir | U |  | 0 | 0
| Robinet temporisé EFS | U |  | 0 | 0
6.2.7 | DOUCHE EFS/ECS
| Ensemble de robinetterie de douche | U |  | 0 | 0
| Robinet mitigeur de douche EFS/ECS | U |  | 0 | 0
6.2.8 | VIDOIR EFS/ECS
| Vidoir suspendu avec grille pose seau | U |  | 0 | 0
| Robinet mitigeur mural EFS/ECS | U |  | 0 | 0
6.2.9 | EVIER EFS/ECS
| Evier inox encastrable | U |  | 0 | 0
| Plan de travail | U |  | 0 | 0
| Robinet mitigeur mural EFS/ECS | U |  | 0 | 0
6.2.10 | ROBINET DE PUISAGE EFS
| Robinet de puisage | U |  | 0 | 0
| TOTAL HT POSTE 6.2 |  |  |  | 0
6.3 | ACCESSOIRES SANITAIRES
| Miroir au-dessus des lavabos des sanitaires | U |  | 0 | 0
| Distributeur de papier toilette | U |  | 0 | 0
| Distributeur de savon liquide | U |  | 0 | 0
| Poubelle inox rectangulaire | U |  | 0 | 0
| Brise-vue urinoir | U |  | 0 | 0
| Paroi de douche en verre sablé | U |  | 0 | 0
| TOTAL HT POSTE 6.3 |  |  |  | 0
6.4 | ACCESSOIRES SANITAIRES PMR
| Barre de relevage à 135° dans les WC PMR | U |  | 0 | 0
| Barre relevable dans les douches PMR | U |  | 0 | 0
| Barre de maintien droite dans les douches PMR | U |  | 0 | 0
| Siège de douche rabattable | U |  | 0 | 0
| TOTAL HT POSTE 6.4 |  |  |  | 0
| TOTAL HT APPAREILS SANITAIRES |  |  |  | 0
7 | DISTRIBUTION GAZ
7.1 | BRANCHEMENT GAZ GENERAL
| Reprise du coffret de coupure générale en limite de parcelle, par GrDF | HL |  | 0 | 0
| TOTAL HT POSTE 7.1 |  |  |  | 0
7.2 | MODIFICATION DU RESEAU GAZ EXISTANT
| Dévoiement du réseau gaz existant en enterré, par le lot VRD | HL |  | 0 | 0
| Consignation du réseau gaz existant enterré, depuis le coffret de coupure vers le pied de façade du bâtiment existant, par le lot VRD | HL |  | 0 | 0
| Dépose du coffret de coupure en façade du bâtiment existant, par le présent lot | Ens |  | 0 | 0
| Dépose du réseau gaz existant apparent en façade du bâtiment, depuis le pied de façade vers la chaufferie, par le présent lot | Ens |  | 0 | 0
| TOTAL HT POSTE 7.2 |  |  |  | 0
7.3 | INTERFACE AVEC LE LOT VRD ET GRDF
| Interface avec le lot VRD et GrDF selon CCTP | Ens |  | 0 | 0
| TOTAL HT POSTE 7.3 |  |  |  | 0
7.4 | DISTRIBUTION GAZ
| Protection mécanique du réseau gaz en façade | Ens |  | 0 | 0
| Coffret de coupure en façade | Ens |  | 0 | 0
Tube acier noir tarif 3, en façade du bâtiment existant, en toiture existante, puis en intérieur de la chaufferie, y compris raccordement sur le réseau gaz existant en chaufferie
| - DN20 | ml |  | 0 | 0
| - DN25 | ml |  | 0 | 0
| - DN32 | ml |  | 0 | 0
| - DN40 | ml |  | 0 | 0
| Vanne d'isolement | U |  | 0 | 0
| Filtre gaz | U |  | 0 | 0
| Compteur gaz | U |  | 0 | 0
| Manomètre | U |  | 0 | 0
| Electrovanne gaz | U |  | 0 | 0
| Robinet de barrage | U |  | 0 | 0
| TOTAL HT POSTE 7.4 |  |  |  | 0
7.5 | ESSAIS - RECEPTION DE L’INSTALLATION GAZ
| Démarches administrative auprès de GrDF | Ens |  | 0 | 0
| Essai d'étanchéité des réseaux et réception | Ens |  | 0 | 0
| Certificat Qualigaz | U |  | 0 | 0
| TOTAL HT POSTE 7.5 |  |  |  | 0
| TOTAL HT DISTRIBUTION GAZ |  |  |  | 0
8 | PROTECTION INCENDIE
8.1 | PLAN DE SECURITE
| Plan de sécurité et d'évacuation | Ens |  | 0 | 0
| TOTAL HT POSTE 8.1 |  |  |  | 0
8.2 | EXTINCTEURS
Extincteurs selon CCTP :
| - Extincteurs de 6 litres à eau pulvérisée | U |  | 0 | 0
| - Extincteurs de 9 litres à eau pulvérisée avec additif | U |  | 0 | 0
| - Extincteur poudre ABC 6 kg | U |  | 0 | 0
| - Extincteur polyvalente 13A/21B 6kg | U |  | 0 | 0
| - Extincteur C02 de 5 kg | U |  | 0 | 0
| - Plaque indicatrice | U |  | 0 | 0
| TOTAL HT POSTE 8.2 |  |  |  | 0
| TOTAL HT PROTECTION INCENDIE |  |  |  | 0
9 | REPORTS GTC ET ALARMES TECHNIQUES
| Mise en attente des points TA, TS, TM, TMC, TC, TR pour le lot Electricité | Ens |  | 0 | 0
| TOTAL HT REPORTS GTC ET ALARMES TECHNIQUES |  |  |  | 0
10 | EXIGENCES TECHNIQUES GENERALES / TRAVAUX DIVERS
10.1 | ETUDES D’EXECUTION | Ens |  | 0 | 0
Calculs d'exécution de dimensionnement des réseaux hydrauliques (eau froide/eau chaude sanitaire/évacuations/etc.)
Calculs d'exécution de dimensionnement des équipements
Etudes acoustiques des équipements
Réalisation des plans techniques
Etc.
| TOTAL HT POSTE 10.1 |  |  |  | 0
10.2 | REPERAGE DES INSTALLATIONS
10.2.1 | ETIQUETAGE DE LA ROBINETTERIE
| Etiquetage de la robinetterie selon CCTP | Ens |  | 0 | 0
10.2.2 | REPERAGE DES TUYAUTERIES
| Repérage des réseaux selon CCTP | Ens |  | 0 | 0
| TOTAL HT POSTE 10.2 |  |  |  | 0
10.3 | RINCAGE ET DESINFECTION
10.3.1 | RINÇAGE
| Rinçage des réseaux selon CCTP | Ens |  | 0 | 0
10.3.2 | DESINFECTION
| Désinfection des réseaux selon CCTP | Ens |  | 0 | 0
10.3.3 | ANALYSE DE L’EAU
| Analyse de l'eau selon CCTP | Ens |  | 0 | 0
10.3.4 | PROCEDURE DE RECEPTION DE L’INSTALLATION
| Procédure de réception selon CCTP | Ens |  | 0 | 0
| TOTAL HT POSTE 10.3 |  |  |  | 0
10.4 | RECEPTION - MISE EN SERVICE - ESSAIS
10.4.1 | RECEPTION
| Réception selon CCTP | Ens |  | 0 | 0
10.4.2 | MISE EN SERVICE
| Mise en service selon CCTP | Ens |  | 0 | 0
10.4.3 | ESSAIS
| Essais des installations selon CCTP | Ens |  | 0 | 0
| TOTAL HT POSTE 10.4 |  |  |  | 0
10.5 | NETTOYAGE DU CHANTIER
| Nettoyage de chantier selon CCTP | Ens |  | 0 | 0
| TOTAL HT POSTE 10.5 |  |  |  | 0
10.6 | EXPLOITATION – MAINTENANCE
| Entretien des installations au cours du chantier et passation/formation du personnel désigné pour la future exploitation | Ens |  | 0 | 0
| TOTAL HT POSTE 10.6 |  |  |  | 0
10.7 | DOSSIER D.O.E.
10.7.1 | À LA RECEPTION
| D.O.E. avant réception pour analyse et VISA de la MOE | Ens |  | 0 | 0
10.7.2 | APRES RECEPTION
| D.O.E. après réception intégrant les remarques des VISA et les remarques des phases de réception | Ens |  | 0 | 0
| TOTAL HT POSTE 10.7 |  |  |  | 0
| TOTAL HT EXIGENCES TECHNIQUES GENERALES / TRAVAUX DIVERS |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
2 | DEPOSE AVANT TRAVAUX
| TOTAL HT POSTE DEPOSE AVANT TRAVAUX |  |  |  | 0
3 | EAU FROIDE
3.1 | ALIMENTATION D’EAU FROIDE DU CHANTIER |  |  |  | 0
3.2 | BRANCHEMENT D’EAU FROIDE |  |  |  | 0
3.3 | DEPARTS SECONDAIRES D’EAU FROIDE |  |  |  | 0
3.4 | DISTRIBUTION D’EAU FROIDE |  |  |  | 0
3.5 | ATTENTES SPECIFIQUES D’ALIMENTATION EN EAU FROIDE |  |  |  | 0
3.6 | TRAITEMENT D'EAU – EAU ADOUCIE / EXTENSION NORD |  |  |  | 0
| TOTAL HT POSTE EAU FROIDE |  |  |  | 0
4 | EAU CHAUDE SANITAIRE
4.1 | PRODUCTION CENTRALISEE D'EAU CHAUDE SANITAIRE |  |  |  | 0
4.2 | DISTRIBUTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE CENTRALISEE BOUCLEE |  |  |  | 0
4.3 | ATTENTES SPECIFIQUES D’ALIMENTATION EN EAU CHAUDE SANITAIRE |  |  |  | 0
4.4 | PRODUCTIONS DECENTRALISEES SANS STOCKAGE |  |  |  | 0
4.5 | DISTRIBUTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE DECENTRALISEE |  |  |  | 0
| TOTAL HT POSTE EAU CHAUDE SANITAIRE |  |  |  | 0
5 | EVACUATION DES EAUX
5.1 | EVACUATION D'APPAREILS SANITAIRES |  |  |  | 0
5.2 | DESCENTES ET CHUTES |  |  |  | 0
5.3 | COLLECTEURS (E.U.-E.V. ET E.P.) |  |  |  | 0
5.4 | ATTENTE SPECIFIQUE D’EVACUATION |  |  |  | 0
| TOTAL HT POSTE EVACUATION DES EAUX |  |  |  | 0
6 | APPAREILS SANITAIRES
6.2 | APPAREILLAGE SANITAIRE |  |  |  | 0
6.3 | ACCESSOIRES SANITAIRES |  |  |  | 0
| TOTAL HT POSTE APPAREILS SANITAIRES |  |  |  | 0
7 | DISTRIBUTION GAZ
7.1 | BRANCHEMENT GAZ GENERAL |  |  |  | 0
7.2 | MODIFICATION DU RESEAU GAZ EXISTANT |  |  |  | 0
7.3 | INTERFACE AVEC LE LOT VRD ET GRDF |  |  |  | 0
7.4 | DISTRIBUTION GAZ |  |  |  | 0
7.5 | ESSAIS - RECEPTION DE L’INSTALLATION GAZ |  |  |  | 0
| TOTAL HT POSTE DISTRIBUTION GAZ |  |  |  | 0
8 | PROTECTION INCENDIE
8.1 | PLAN DE SECURITE |  |  |  | 0
8.2 | EXTINCTEURS |  |  |  | 0
| TOTAL HT POSTE PROTECTION INCENDIE |  |  |  | 0
9 | REPORTS GTC ET ALARMES TECHNIQUES
| TOTAL HT POSTE REPORTS GTC ET ALARMES TECHNIQUES |  |  |  | 0
10 | EXIGENCES TECHNIQUES GENERALES / TRAVAUX DIVERS
10.1 | ETUDES D’EXECUTION |  |  |  | 0
10.2 | REPERAGE DES INSTALLATIONS |  |  |  | 0
10.3 | RINCAGE ET DESINFECTION |  |  |  | 0
10.4 | RECEPTION - MISE EN SERVICE - ESSAIS |  |  |  | 0
10.5 | NETTOYAGE DU CHANTIER |  |  |  | 0
10.6 | EXPLOITATION – MAINTENANCE |  |  |  | 0
10.7 | DOSSIER D.O.E. |  |  |  | 0
| TOTAL HT POSTE EXIGENCES TECHNIQUES GENERALES / TRAVAUX DIVERS |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL HT (hors PSE) |  |  |  |  | 0
TVA 20 % |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL TTC |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL H.T. DES OUVRAGES PSE n°X
MONTANT TVA 20%
MONTANT TOTAL T.T.C.
MONTANT TOTAL H.T. DES OUVRAGES AVEC VARIANTES LIBRES
MONTANT TVA 20%
MONTANT TOTAL T.T.C.