## PDG
Saint-Nazaire (44)
2024 RTPN 4120 - Extension de la maison de l'apprentissage (MASN)
DCE
Décomposition du prix global et forfaitaire
Lot n°11 - CVC
Maitre d’ouvrage
CCI NANTES SAINT NAZAIRE MAISON DE L’ENTREPRENEURIAT ET DES TRANSITIONS 1 RUE FRANÇOISE SAGAN 44802 SAINT HERBLAIN
Architecte | Bureau d’études techniques
Atelier Téqui Architectes | BERIM agence de Nantes
10 rue du Paradis | Les Salorges 2 – 3 bd Salvador Allende
75010 PARIS | 44100 Nantes
01 48 01 03 08 | 02 40 20 69 69
contact@ateliertequi.fr | berim.nantes@berim.fr
2025-01-01

## 11_CVC
2024 RTPN 4120 EXTENSION DE LA MAISON DE L’APPRENTISSAGE DE SAINT-NAZAIRE
Nom de l'entreprise
Ce cadre a été établi sur la base du CCTP et des plans de principe d'appel d'offres afin de permettre une analyse comparative des offres reçues. Les cotes et quantitatifs doivent être renseignés par le soumissionnaire avant l'établissement de son offre, étant entendu que le marché est contractuellement en prix global et forfaitaire. L'entreprise est tenue de compléter la colonne "Quantité entreprise" sous sa responsabilité. Chaque entreprise est tenue de suivre la trame du présent bordereau, elle pourra cependant ajouter des compléments si elle le souhaite.
Lot n°11 - CVC
ART | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unit. | Quant. Entreprise | Prix Unit.HT | TOTAL HT
2 | CHAUFFAGE
2.1 | PRODUCTION DE CHALEUR
| Echangeur à plaques, y compris coquille isolante | HL |  | 0 | 0
| TOTAL HT POSTE 2.1 |  |  |  | 0
2.2 | SOUS-STATION DE CHAUFFAGE
2.2.1 | DEPARTS DE CHAUFFAGE
Collecteurs aller-retour y compris :
| - Collecteurs | ml |  | 0 | 0
| - Pressostat manque d'eau | U |  | 0 | 0
| - Soupapes de sécurité | U |  | 0 | 0
| - Aquastat de sécurité | U |  | 0 | 0
| - Sondes de température | U |  | 0 | 0
| - Thermomètres | U |  | 0 | 0
| Circuit Radiateurs |  |  | 0
| - Pompe double à débit variable | U |  | 0 | 0
| - Vanne 3 voies | U |  | 0 | 0
| - Thermostat de sécurité | U |  | 0 | 0
| - Sondes de température | U |  | 0 | 0
| - Thermomètres | U |  | 0 | 0
| - Manomètre | U |  | 0 | 0
| - Compteur calorimétrique | U |  | 0 | 0
| - Purgeur d'air | U |  | 0 | 0
| - Clapet anti-retour | U |  | 0 | 0
| - Vanne d'équilibrage statique | U |  | 0 | 0
| - Vannes isolement | U |  | 0 | 0
| - Robinet de vidange | U |  | 0 | 0
Circuit Panneaux rayonannts
| - Pompe double à débit variable | U |  | 0 | 0
| - Vanne 3 voies | U |  | 0 | 0
| - Thermostat de sécurité | U |  | 0 | 0
| - Sondes de température | U |  | 0 | 0
| - Thermomètres | U |  | 0 | 0
| - Manomètre | U |  | 0 | 0
| - Compteur calorimétrique | U |  | 0 | 0
| - Purgeur d'air | U |  | 0 | 0
| - Clapet anti-retour | U |  | 0 | 0
| - Vanne d'équilibrage statique | U |  | 0 | 0
| - Vannes isolement | U |  | 0 | 0
| - Robinet de vidange | U |  | 0 | 0
Circuit batterie chaude CTA
| - Pompe double à débit variable | U |  | 0 | 0
| - Thermostat de sécurité | U |  | 0 | 0
| - Sondes de température | U |  | 0 | 0
| - Thermomètres | U |  | 0 | 0
| - Manomètre | U |  | 0 | 0
| - Compteur calorimétrique | U |  | 0 | 0
| - Purgeur d'air | U |  | 0 | 0
| - Clapet anti-retour | U |  | 0 | 0
| - Vanne d'équilibrage statique | U |  | 0 | 0
| - Vannes isolement | U |  | 0 | 0
| - Robinet de vidange | U |  | 0 | 0
Circuit de charge ECS
| - Pompe double à débit constant | U |  | 0 | 0
| - Thermostat de sécurité | U |  | 0 | 0
| - Sondes de température | U |  | 0 | 0
| - Thermomètres | U |  | 0 | 0
| - Manomètre | U |  | 0 | 0
| - Compteur calorimétrique | U |  | 0 | 0
| - Purgeur d'air | U |  | 0 | 0
| - Clapet anti-retour | U |  | 0 | 0
| - Vanne d'équilibrage statique | U |  | 0 | 0
| - Vannes isolement | U |  | 0 | 0
| - Robinet de vidange | U |  | 0 | 0
Circuit de charge chaufferie existante
| - Pompe double à débit constant | U |  | 0 | 0
| - Manchette en attente pour inversion de la position du circulateur, selon CCTP | U |  | 0 | 0
| - Thermostat de sécurité | U |  | 0 | 0
| - Sondes de température | U |  | 0 | 0
| - Thermomètres | U |  | 0 | 0
| - Manomètre | U |  | 0 | 0
| - Compteur calorimétrique | U |  | 0 | 0
| - Purgeur d'air | U |  | 0 | 0
| - Clapet anti-retour | U |  | 0 | 0
| - Vanne d'équilibrage statique | U |  | 0 | 0
| - Vannes isolement | U |  | 0 | 0
| - Robinet de vidange | U |  | 0 | 0
2.2.2 | POMPES DE CIRCULATION RÉSEAUX
| Pompe double à débit variable, y compris accessoires de pose, manchons antivibratiles, robinet de réglage à pression différentielle, etc. | PM |  | 0 | 0
| Pompe double à débit constant, y compris accessoires de pose, manchons antivibratiles, robinet de réglage à pression différentielle, etc. | PM |  | 0 | 0
2.2.3 | COMPTEURS
| Compteurs calorimétriques | PM |  | 0 | 0
| Compteurs volumétriques | PM |  | 0 | 0
| Compteurs électriques | PM |  | 0 | 0
2.2.4 | TUYAUTERIES EN SOUS-STATION
Réseaux d'eaux chaude en sous-station
Tube acier tarif 1 et 10 y compris raccords, fixations, etc.
| - DN15 | ml |  | 0 | 0
| - DN20 | ml |  | 0 | 0
| - DN25 | ml |  | 0 | 0
| - DN32 | ml |  | 0 | 0
| - DN40 | ml |  | 0 | 0
| - DN50 | ml |  | 0 | 0
| - DN65 | ml |  | 0 | 0
| - DN80 | ml |  | 0 | 0
| - DN90 | ml |  | 0 | 0
| Calorifuge selon CCTP, y compris protection PVC | ml |  | 0 | 0
2.2.5 | ROBINETTERIE DE LA SOUS-STATION
| Vase d'expansion selon CCTP | U |  | 0 | 0
| Soupape de sécurité selon CCTP | PM |  | 0 | 0
| Désemboueur magnétique selon CCTP | U |  | 0 | 0
| Dégazaze selon CCTP | U |  | 0 | 0
| Panoplie de remplissage selon CCTP | U |  | 0 | 0
| Traitement d'eau de remplissage des réseaux secondaires via un adoucisseur selon CCTP | HL |  | 0 | 0
| Pot d'introduction de produits selon CCTP | U |  | 0 | 0
2.2.6 | ÉVACUATION DES EAUX DE LA SOUS-STATION
Evacuation des eaux de vidange de la chaufferie vers le puisard maçonné, en tube PVC série EU, y compris raccords, fixations, etc.
| - DN32 | ml |  | 0 | 0
| Fourniture, pose et raccordements, y compris électrique depuis armoire spécifique de l'électropompe immergée pour relevage des EU, compris toutes sujétions | U |  | 0 | 0
Refoulement en tube fonte série EU, y compris toutes sujétions
| - DN40 | ml |  | 0 | 0
2.2.7 | VENTILATION DE LA SOUS-STATION
| Fourniture et pose de la grille VB de la sous-station | HL |  | 0 | 0
| Fourniture et pose de la grille VH de la sous-station, y compris réseau en acier galva | U |  | 0 | 0
2.2.8 | COUPURE D'URGENCE
| Coffret de coupure force et lumières | U |  | 0 | 0
2.2.9 | ARMOIRE ÉLECTRIQUE
| Armoire électrique de commande et de régulation | U |  | 0 | 0
| TOTAL HT POSTE 2.2 |  |  |  | 0
2.3 | PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE CENTRALISEE
2.3.3 | ECHANGEUR A PLAQUES
| Echangeur à plaques selon CCTP y compris coquille isolante et armoire électrique | U |  | 0 | 0
2.3.4 | BALLON DE STOCKAGE ECS
| Ballon de stockage ECS y compris vannes d'isolements | U |  | 0 | 0
- Marque :
- Type :
2.3.5 | TUYAUTERIES DE L’INSTALLATION DE PRODUCTION ECS
Circuit de charge ECS
| - Pompe double à débit constant | U |  | 0 | 0
| - Thermostat de sécurité | U |  | 0 | 0
| - Sondes de température | U |  | 0 | 0
| - Thermomètres | U |  | 0 | 0
| - Manomètre | U |  | 0 | 0
| - Compteur calorimétrique | U |  | 0 | 0
| - Purgeur d'air | U |  | 0 | 0
| - Clapet anti-retour | U |  | 0 | 0
| - Vanne d'équilibrage statique | U |  | 0 | 0
| - Vannes isolement | U |  | 0 | 0
| - Robinet de vidange | U |  | 0 | 0
Tube acier tarif 1 et 10 y compris raccords, fixations, etc.
| - DN15 | ml |  | 0 | 0
| - DN20 | ml |  | 0 | 0
| - DN25 | ml |  | 0 | 0
| - DN32 | ml |  | 0 | 0
| - DN40 | ml |  | 0 | 0
| - DN50 | ml |  | 0 | 0
| - DN65 | ml |  | 0 | 0
| - DN80 | ml |  | 0 | 0
| Calorifuge selon CCTP, y compris protection PVC | ml |  | 0 | 0
| TOTAL HT POSTE 2.3 |  |  |  | 0
2.4 | RÉGULATION
| Equipements de régulation de la sous-station | Ens |  | 0 | 0
| TOTAL HT POSTE 2.4 |  |  |  | 0
2.5 | DISTRIBUTION DE CHAUFFAGE HORS SOUS-STATION
2.5.1 | TUYAUTERIE DE CHAUFFAGE
Réseaux de chauffage depuis les départs de la sous-station
Tube acier tarif 1 et 10 y compris raccords, fixations, etc.
| - DN15 Aile Sud | ml |  | 0 | 0
| - DN15 Aile Nord | ml |  | 0 | 0
| - DN20 Aile Sud | ml |  | 0 | 0
| - DN20 Aile Nord | ml |  | 0 | 0
| - DN25 Aile Sud | ml |  | 0 | 0
| - DN25 Aile Nord | ml |  | 0 | 0
| - DN32 Aile Sud | ml |  | 0 | 0
| - DN32 Aile Nord | ml |  | 0 | 0
| - DN40 Aile Nord | ml |  | 0 | 0
| - DN50 | ml |  | 0 | 0
| - DN65 | ml |  | 0 | 0
| - DN90 | ml |  | 0 | 0
2.5.2 | CALORIFUGEAGE DE CHAUFFAGE
| Calorifuge selon CCTP | ml |  | 0 | 0
2.5.3 | PROTECTION DES CALORIFUGEAGES
| Protection PVC | ml |  | 0 | 0
| Protection ISOXAL | ml |  | 0 | 0
2.5.4 | TUYAUTERIE DE CHAUFFAGE ENCASTRE EN DALLE
Tube pré-isolé PEHD, y compris raccords, fixations, etc.
| - DN15 | ml |  | 0 | 0
| - DN20 | ml |  | 0 | 0
| - DN25 | ml |  | 0 | 0
| - DN32 | ml |  | 0 | 0
| - DN40 | ml |  | 0 | 0
| - DN50 | ml |  | 0 | 0
| - DN65 | ml |  | 0 | 0
| - DN80 | ml |  | 0 | 0
2.5.5 | RACCORDEMENT ENTRE LA NOUVELLE SOUS-STATION ET LA CHAUFFERIE EXISTANTE
| Raccordement selon CCTP, avec intervention sur les réseaux de la chaufferie existante, y compris découpe, pose de vannes, etc. | ml |  | 0 | 0
2.5.6 | ÉQUILIBRAGE DES RÉSEAUX DE CHAUFFAGE
| Equilibrage des réseaux secondaires de chauffage, essais, mise en service et réglages | Ens |  | 0 | 0
| TOTAL HT POSTE 2.5 |  |  |  | 0
2.6 | EMETTEURS DE CHALEUR
2.6.1 | RADIATEURS À EAU CHAUDE
| Radiateur acier selon CCTP, y compris robinet thermostatique auto-équilibrant, tête thermostatique, té de réglage, robinet de purge et robinet de vidange | U |  | 0 | 0
- Marque :
- Type :
2.6.2 | PANNEAU RAYONNANT À EAU CHAUDE
Panneaux rayonnants selon CCTP, y compris boule noire, vannes 2 voies motorisées à équilibrage automatique, té de réglage, robinet de purge et robinet de vidange
- Marque :
| - Type : 1,20 x 0,45 m | U |  | 0 | 0
| - Type : 1,80 x 0,45 m | U |  | 0 | 0
| - Type : 2,40 x 0,45 m | U |  | 0 | 0
| - Type : 3,00 x 0,45 m | U |  | 0 | 0
| - Type : 3,60 x 0,45 m | U |  | 0 | 0
| - Type : 4,20 x 0,45 m | U |  | 0 | 0
| - Type : 4,80 x 0,45 m | U |  | 0 | 0
| TOTAL HT POSTE 2.6 |  |  |  | 0
2.7 | REPRISE DU CHAUFFAGE DE L’EXISTANT
2.7.1 | RE-CLOISONNEMENT DES LOCAUX EXISTANTS
| Déplacement des radiateurs existants, y compris dépose, désembouage, et repose | Ens |  | 0 | 0
| Radiateur acier neuf selon CCTP, y compris robinet thermostatique auto-équilibrant, tête thermostatique, té de réglage, robinet de purge et robinet de vidange | U |  | 0 | 0
- Marque :
- Type :
Reprise des réseaux de chauffage en tube acier tarif 1 et 10 y compris raccords, fixations, etc.
| - DN15 | ml |  | 0 | 0
| - DN20 | ml |  | 0 | 0
| - DN25 | ml |  | 0 | 0
| - DN32 | ml |  | 0 | 0
| Rééquilibrage des réseaux existants modifiés | Ens |  | 0 | 0
2.7.2 | ALIMENTATION DE L’EXTENSION EST
| Dépose du circulateur et de la vanne 3 voies existante | Ens |  | 0 | 0
Circuit Radiateurs + Panneaux rayonannts
| - Pompe double à débit variable | U |  | 0 | 0
| - Vanne 3 voies | U |  | 0 | 0
| - Thermostat de sécurité | U |  | 0 | 0
| - Sondes de température | U |  | 0 | 0
| - Thermomètres | U |  | 0 | 0
| - Manomètre | U |  | 0 | 0
| - Compteur calorimétrique | U |  | 0 | 0
| - Purgeur d'air | U |  | 0 | 0
| - Clapet anti-retour | U |  | 0 | 0
| - Vanne d'équilibrage statique | U |  | 0 | 0
| - Vannes isolement | U |  | 0 | 0
| - Robinet de vidange | U |  | 0 | 0
Circuit batterie chaude CTA
| - Pompe double à débit variable | U |  | 0 | 0
| - Thermostat de sécurité | U |  | 0 | 0
| - Sondes de température | U |  | 0 | 0
| - Thermomètres | U |  | 0 | 0
| - Manomètre | U |  | 0 | 0
| - Compteur calorimétrique | U |  | 0 | 0
| - Purgeur d'air | U |  | 0 | 0
| - Clapet anti-retour | U |  | 0 | 0
| - Vanne d'équilibrage statique | U |  | 0 | 0
| - Vannes isolement | U |  | 0 | 0
| - Robinet de vidange | U |  | 0 | 0
Reprise des réseaux de chauffage en local technique et en cheminement horizontal en faux-plafond en tube acier tarif 1 et 10 y compris raccords, fixations, etc.
| - DN15 | ml |  | 0 | 0
| - DN20 | ml |  | 0 | 0
| - DN25 | ml |  | 0 | 0
| - DN32 | ml |  | 0 | 0
| - DN40 | ml |  | 0 | 0
| - DN50 | ml |  | 0 | 0
| Calorifuge selon CCTP | ml |  | 0 | 0
| Protection PVC | ml |  | 0 | 0
| Reprise des alimentation électriques en armoire existante | Ens |  | 0 | 0
| Rééquilibrage des réseaux existants modifiés | Ens |  | 0 | 0
| TOTAL HT POSTE 2.7 |  |  |  | 0
| TOTAL HT CHAUFFAGE |  |  |  | 0
3 | CLIMATISATION
3.2 | LOCAUX NOBLES SANS FAUX-PLAFONDS
3.2.1 | UNITE EXTERIEURE
H1.03 – Salle mixte et E1.01 – Laboratoire pâtisserie
| Unité extérieure de climatisation selon CCTP | U |  | 0 | 0
- Marque :
- Type :
H1.04 – Salon de coiffure et H1.05 – Salon training
| Unité extérieure de climatisation selon CCTP | U |  | 0 | 0
- Marque :
- Type :
3.2.2 | SUPPORTAGE UNITES EXTERIEURES
| Supportage des unités extérieures selon CCTP | U |  | 0 | 0
3.2.3 | UNITES INTERIEURES
| Unité intérieure de climatisation selon CCTP | U |  | 0 | 0
- Marque :
- Type :
| TOTAL HT POSTE 3.2 |  |  |  | 0
3.3 | LOCAUX TECHNIQUES
3.3.1 | UNITE EXTERIEURE
Local VDI
| Unité extérieure de climatisation selon CCTP | U |  | 0 | 0
- Marque :
- Type :
3.3.2 | UNITES INTERIEURES
| Unité intérieure de climatisation selon CCTP | U |  | 0 | 0
- Marque :
- Type :
| TOTAL HT POSTE 3.3 |  |  |  | 0
3.4 | DISTRIBUTION DE CLIMATISATION
Liaison frigorifique cuivre pré-isolée, y compris raccord du fabricant, calorifuge, fixations, toutes sujétions de cheminement et ajout éventuel de fluide frigorigène
| - DN15 | ml |  | 0 | 0
| - DN20 | ml |  | 0 | 0
| - DN25 | ml |  | 0 | 0
| - DN32 | ml |  | 0 | 0
| - DN40 | ml |  | 0 | 0
| TOTAL HT POSTE 3.4 |  |  |  | 0
3.5 | CIRCUIT ELECTRIQUE
| Alimentation électriques des unités extérieures et des unités intérieures selon CCTP | U |  | 0 | 0
| TOTAL HT POSTE 3.5 |  |  |  | 0
3.6 | REGULATION
3.6.1 | LOCAUX NOBLES
| Régulation des unités intérieures par commanes murales, y compris raccordement électrique | U |  | 0 | 0
3.6.2 | LOCAUX TECHNIQUES
| Régulation des unités intérieures par commanes murales, y compris raccordement électrique | U |  | 0 | 0
| TOTAL HT POSTE 3.6 |  |  |  | 0
3.7 | ÉVACUATION DES CONDENSATS
Evacuation des condensats en tube PVC série EU y compris raccords, fixations, etc.
| - DN32 | ml |  | 0 | 0
| TOTAL HT POSTE 3.7 |  |  |  | 0
3.8 | MISE EN ŒUVRE ET GARANTIE
| Mise en service du matériel avec intervention du fabricant selon CCTP | Ens |  | 0 | 0
| TOTAL HT POSTE 3.8 |  |  |  | 0
| TOTAL HT CLIMATISATION |  |  |  | 0
4 | VENTILATION MECANIQUE
4.1 | TOURELLE DE VENTILATION
4.1.1 | TOURELLES DE VENTILATION
| Tourelle de ventilation avec échangeur thermique selon CCTP | U |  | 0 | 0
4.1.2 | REHAUSSE
| Réhausse des tourelles de ventilation selon CCTP | U |  | 0 | 0
4.1.3 | COSTIERE D’ETANCHEITE
| Fourniture d’une costière d'étanchéité par tourelle, pose hors lot | U |  | 0 | 0
4.1.4 | REGISTRE DE VENTILATION
| Registre de ventilation sous chaque tourelle, y compris grille de diffusion 2 voies et module de raccordement de type LINC vers la centrale de gestion centralisée | U |  | 0 | 0
4.1.5 | CENTRALE DE GESTION CENTRALISEE
| Centrale de gestion, y compris raccordement électrique | U |  | 0 | 0
4.1.6 | CAPTEURS
| Capteur de pluie, y compris raccordement et support de pose en toiture | U |  | 0 | 0
| Capteur de température, y compris raccordement et support de pose en toiture | U |  | 0 | 0
4.1.7 | COMMANDE MURALE
| Commande murale des tourelles par salle, y compris raccordement | U |  | 0 | 0
4.1.8 | ELECTRICITE
Raccordement électrique des équipements suivants sur attente du lot Electricité :
| - Tourelles de ventilation | PM |  | 0 | 0
| - Centrale de gestion | PM |  | 0 | 0
4.1.9 | MISE EN SERVICE
| Mise en service par le fabricant selon CCTP | Ens |  | 0 | 0
| TOTAL HT POSTE 4.1 |  |  |  | 0
4.2 | VENTILATION DOUBLE FLUX
4.2.1 | CENTRALES DE VENTILATION DOUBLE FLUX
| CTA double flux 1 selon CCTP | U |  | 0 | 0
- Marque :
- Type :
- Débit :
Compris :
- Batterie à eau chaude
- Sonde de pression
- Registre motorisé
- Kit vanne chauffage
- Bac de récupération des condensats et évacuation
| - Mise en service | Ens
| CTA double flux 2 selon CCTP | U |  | 0 | 0
- Marque :
- Type :
- Débit :
Compris :
- Batterie à eau chaude
- Sonde de pression
- Registre motorisé
- Kit vanne chauffage
- Bac de récupération des condensats et évacuation
| - Mise en service | Ens |  | 0 | 0
| CTA double flux 3 selon CCTP | U |  | 0 | 0
- Marque :
- Type :
- Débit :
Compris :
- Batterie à eau chaude
- Sonde de pression
- Registre motorisé
- Kit vanne chauffage
- Bac de récupération des condensats et évacuation
| - Mise en service | Ens |  | 0 | 0
| CTA double flux 4 selon CCTP | U |  | 0 | 0
- Marque :
- Type :
- Débit :
Compris :
- Batterie à eau chaude
- Sonde de pression
- Registre motorisé
- Kit vanne chauffage
- Bac de récupération des condensats et évacuation
| - Mise en service | Ens |  | 0 | 0
4.2.2 | BATTERIE A EAU CHAUDE
| Batteries à eau chaude selon CCTP | PM |  | 0 | 0
4.2.3 | SUPPORTAGE CTA
| Supportage pour CTA en local technique | U |  | 0 | 0
| Supportage pour CTA en toiture terrasse | U |  | 0 | 0
4.2.4 | PRISE D’AIR NEUF ET REJET
| Prise d'air neuf des CTA double flux en toiture | U |  | 0 | 0
| Prise d'air neuf des CTA double flux en façade | U |  | 0 | 0
- Y compris plénum isolé de raccordement
| Rejet d'air vicié des CTA double flux en toiture | U |  | 0 | 0
4.2.5 | CONDUITS DE VENTILATION
Conduits en tôle d'acier galvanisé de forme circulaire y compris raccords, fixations, clapets d'équilibrage, etc.
| - Ø125 | ml |  | 0 | 0
| - Ø160 | ml |  | 0 | 0
| - Ø200 | ml |  | 0 | 0
| - Ø250 | ml |  | 0 | 0
| - Ø315 | ml |  | 0 | 0
| - Ø355 | ml |  | 0 | 0
| - Ø400 | ml |  | 0 | 0
| - Ø450 | ml |  | 0 | 0
| - Ø500 | ml |  | 0 | 0
| - Ø560 | ml |  | 0 | 0
| Conduit rectangulaire en tôle d'acier galvanisé, épaisseur 8/10 ème à 12/10ème selon section, y compris accessoires, de pose, coudes, clapets d'équilibrage, etc | kg |  | 0 | 0
| Trappe de visite pour conduit de section circulaire, en acier galvanisé, joint d'étanchéité néoprène, fermeture par écrou "étoile", type Visit'air C marque France Air | U |  | 0 | 0
| Trappe de visite pour conduit de section rectangulaire en acier galvanisé, joint d'étanchéité néoprène, fermeture par écrou "étoile"; type Visit'air R marque France Air | U |  | 0 | 0
4.2.6 | CALORIFUGEAGE DES RESEAUX DE VENTILATION
| Calorifuge des conduits, épaisseur 25 mm de laine de verre, revêtement extérieur kraft alu, mis en œuvre selon CCTP | m² |  | 0 | 0
| Calorifuge des conduits, épaisseur 50 mm de laine de verre, revêtement extérieur kraft alu, mis en œuvre selon CCTP | m² |  | 0 | 0
| Calorifuge des conduits, épaisseur 50 mm de laine de verre, revêtement extérieur ISOXAL, mis en œuvre selon CCTP | m² |  | 0 | 0
4.2.7 | PIEGES A SONS
| Piège à son sur soufflage, reprise, selon CCTP et notice acoustique | U |  | 0 | 0
4.2.8 | CLAPETS COUPE-FEU
| Clapet coupe-feu circulaire à fusible thermique à réarmement manuel | U |  | 0 | 0
| - Ø125 | U |  | 0 | 0
| - Ø160 | U |  | 0 | 0
| - Ø200 | U |  | 0 | 0
| - Ø250 | U |  | 0 | 0
| - Ø315 | U |  | 0 | 0
| - Ø355 | U |  | 0 | 0
| - Ø400 | U |  | 0 | 0
| - Ø450 | U |  | 0 | 0
| - Ø500 | U |  | 0 | 0
| - Ø560 | U |  | 0 | 0
| Clapet coupe-feu rectangulaire à fusible thermique à réarmement manuel | U |  | 0 | 0
| - 450x350ht | U |  | 0 | 0
| - 450x400ht | U |  | 0 | 0
| - 500x400ht | U |  | 0 | 0
| - 500x450ht | U |  | 0 | 0
| - 500x500ht | U |  | 0 | 0
| - 550x500ht | U |  | 0 | 0
| - 550x550ht | U |  | 0 | 0
| - 600x550ht | U |  | 0 | 0
| Clapet coupe-feu circulaire à réarmement commandé | U |  | 0 | 0
| - Ø125 | U |  | 0 | 0
| - Ø160 | U |  | 0 | 0
| - Ø200 | U |  | 0 | 0
| - Ø250 | U |  | 0 | 0
| - Ø315 | U |  | 0 | 0
| - Ø355 | U |  | 0 | 0
| - Ø400 | U |  | 0 | 0
| - Ø450 | U |  | 0 | 0
| - Ø500 | U |  | 0 | 0
| - Ø560 | U |  | 0 | 0
| Clapet coupe-feu rectangulaire à réarmement commandé | U |  | 0 | 0
| - 450x350ht | U |  | 0 | 0
| - 450x400ht | U |  | 0 | 0
| - 500x400ht | U |  | 0 | 0
| - 500x450ht | U |  | 0 | 0
| - 500x500ht | U |  | 0 | 0
| - 550x500ht | U |  | 0 | 0
| - 550x550ht | U |  | 0 | 0
| - 600x550ht | U |  | 0 | 0
4.2.9 | REGULATION DE DEBIT DE VENTILATION
| Sonde de détection de présence, y compris raccordement électrique sur attente du lot Electricité et raccordements aux registres motorisés | U |  | 0 | 0
Registre motorisé 2 positions de section circulaire, en acier galvanisé, conforme aux prescriptions du cahier des charges, y compris raccordement sur l'attente du lot Electricité
| - Ø125 | U |  | 0 | 0
| - Ø160 | U |  | 0 | 0
| - Ø200 | U |  | 0 | 0
| - Ø250 | U |  | 0 | 0
| - Ø315 | U |  | 0 | 0
| - Ø355 | U |  | 0 | 0
| - Ø400 | U |  | 0 | 0
| - Ø450 | U |  | 0 | 0
| - Ø500 | U |  | 0 | 0
| - Ø560 | U |  | 0 | 0
4.2.10 | DIFFUSEURS ET BOUCHES DE SOUFFLAGE
4.2.10.1 | Locaux à fort débit ≥ 150 m3/h
Locaux sans faux-plafonds
Grille de diffusion à double déflexion à ailettes orientables
- Marque :
| - Type/Dimensions : | U |  | 0 | 0
| - Type/Dimensions : | U |  | 0 | 0
- Y compris plénum isolé de raccordement
Locaux avec faux-plafonds/soffites
| Diffuseur plafonnier carré 600 x 600 avec ailettes fixes et jet d'air de forme hélicoïdale | U |  | 0 | 0
- Marque :
- Type :
- Y compris plénum isolé de raccordement
Locaux avec réseaux de diffusion apparents
| Grille de soufflage sur gaine apparente | U |  | 0 | 0
- Marque :
- Type :
- Y compris registre d'équilibrage de diffusion
4.2.10.2 | Locaux à faible débit < 150 m3/h
| Bouche d'insufflation | U |  | 0 | 0
- Marque :
- Type :
- Y compris manchon de raccordement
4.2.11 | GRILLES ET BOUCHES DE REPRISE
4.2.11.1 | Locaux à fort débit ≥ 150 m3/h
Locaux sans faux-plafonds
Grille de reprise à ailettes fixes
- Marque :
| - Type/Dimensions : | U |  | 0 | 0
| - Type/Dimensions : | U |  | 0 | 0
- Y compris plénum isolé de raccordement
Locaux avec faux-plafonds/soffites
| Grille de reprise plafonnière | U |  | 0 | 0
- Marque :
- Type :
- Y compris plénum isolé de raccordement
Locaux avec réseaux de diffusion apparents
| Grille de reprise sur gaine apparente | U |  | 0 | 0
- Marque :
- Type :
- Y compris registre d'équilibrage de reprise
4.2.11.2 | Locaux à faible débit < 150 m3/h
| Bouche de reprise | U |  | 0 | 0
- Marque :
- Type :
- Y compris manchon de raccordement
4.2.12 | ÉLECTRICITÉ
Armoire électrique de ventilation selon CCTP
| - Armoire CTA DF 1 | U |  | 0 | 0
| - Armoire CTA DF 2 | U |  | 0 | 0
| - Armoire CTA DF 3 | U |  | 0 | 0
| - Armoire CTA DF 4 | U |  | 0 | 0
4.2.13 | COUPURE D'URGENCE
| Coffret de coupure force | U |  | 0 | 0
| TOTAL HT POSTE 4.2 |  |  |  | 0
4.3 | VENTILATION SIMPLE FLUX
4.3.1 | CAISSON VMC POUR LOCAUX A POLLUTION SPECIFIQUE
| Caisson d'extraction simple flux 1 selon CCTP y compris régulation, etc. | U |  | 0 | 0
- Marque :
- Type :
- Débit :
| Caisson d'extraction simple flux 2 selon CCTP y compris régulation, etc. | U |  | 0 | 0
- Marque :
- Type :
- Débit :
| Caisson d'extraction simple flux 3 selon CCTP y compris régulation, etc. | U |  | 0 | 0
- Marque :
- Type :
- Débit :
| Caisson d'extraction simple flux 4 selon CCTP y compris régulation, etc. | U |  | 0 | 0
- Marque :
- Type :
- Débit :
4.3.2 | SUPPORTAGE CAISSONS DE VENTILATION
| Supportage pour caisson en local technique/faux-plafond | U |  | 0 | 0
| Supportage pour caisson en toiture terrasse | U |  | 0 | 0
4.3.3 | RESEAUX AERAULIQUES
Conduits en tôle d'acier galvanisé de forme circulaire y compris raccords, fixations, etc.
| - Ø125 | ml |  | 0 | 0
| - Ø160 | ml |  | 0 | 0
| - Ø200 | ml |  | 0 | 0
| - Ø250 | ml |  | 0 | 0
| - Ø315 | ml |  | 0 | 0
| - Ø355 | ml |  | 0 | 0
| - Ø400 | ml |  | 0 | 0
| - Ø450 | ml |  | 0 | 0
| - Ø500 | ml |  | 0 | 0
| - Ø560 | ml |  | 0 | 0
| Trappe de visite pour conduit de section circulaire, en acier galvanisé, joint d'étanchéité néoprène, fermeture par écrou "étoile", type Visit'air C marque France Air | U |  | 0 | 0
4.3.4 | REJET D’AIR VICIE
| Rejet d'air vicié des caissons VMC avec rejet horizontal en toiture, de type buse | U |  | 0 | 0
| Rejet d'air vicié des caissons VMC avec rejet vertical en toiture, de type chapeau pare-pluie | U |  | 0 | 0
4.3.5 | PIEGES A SONS
| Piège à son sur soufflage, reprise, selon CCTP et notice acoustique | U |  | 0 | 0
4.3.6 | BOUCHES D’EXTRACTION REGLABLE
| Bouche d'extraction murale ou plafonnière | U |  | 0 | 0
- Marque :
- Type :
- Y compris manchon de raccordement
4.3.7 | BOUCHES D’EXTRACTION COUPE-FEU
| Bouche d'extraction coupe-feu murale ou plafonnière | U |  | 0 | 0
- Marque :
- Type :
- Y compris manchon de raccordement
4.3.8 | ÉLECTRICITÉ
| Raccordement des caissons VMC sur attente CR1 du lot Electricité | U |  | 0 | 0
4.3.9 | COUPURE D'URGENCE
| Coffret de coupure force et lumières | U |  | 0 | 0
| TOTAL HT POSTE 4.3 |  |  |  | 0
4.4 | CLASSE D’ÉTANCHÉITÉ DES CONDUITS D'AIR
| Test d'étanchéité de classe B des réseaux de ventilation double flux | U |  | 0 | 0
| Test d'étanchéité de classe B des réseaux de ventilation simple flux | U |  | 0 | 0
| Rapport des tests d'étanchéité | Ens |  | 0 | 0
| TOTAL HT POSTE 4.4 |  |  |  | 0
4.5 | REPRISE DE LA VENTILATION DE L’EXISTANT
4.5.1 | DEPLACEMENT DES BOUCHES D’EXTRACTION
| Déplacement des bouches d'extraction existantes existantes, y compris dépose, nettoyage, et repose après réparation si nécessaire | Ens |  | 0 | 0
4.5.2 | NOUVELLES BOUCHES
| Bouche d'extraction murale ou plafonnière | U |  | 0 | 0
- Marque :
- Type :
- Y compris manchon de raccordement
4.5.3 | ADAPTATION DES RESEAUX
Conduits en tôle d'acier galvanisé de forme circulaire y compris raccords, fixations, etc.
| - Ø125 | ml |  | 0 | 0
| - Ø160 | ml |  | 0 | 0
| - Ø200 | ml |  | 0 | 0
| - Ø250 | ml |  | 0 | 0
| - Ø315 | ml |  | 0 | 0
4.5.4 | ENTREE D’AIR
| Remplacement des entrées d'air défectueuses | U |  | 0 | 0
| Rebouchage des ouvertures devenues inutiles par obturateur | U |  | 0 | 0
4.5.5 | REEQUILIBRAGE
| Rééquilibrage des réseaux existants modifiés | Ens |  | 0 | 0
4.5.6 | DEPOSE UTA
| Dépose des UTA selon CCTP | Ens |  | 0 | 0
| TOTAL HT POSTE 4.5 |  |  |  | 0
| TOTAL HT VENTILATION MECANIQUE |  |  |  | 0
5 | REGULATION / GTC
5.2 | INSTALLATIONS A REALISER
Prestations déjà chiffrées dans les postes précédents (régulation, armoire électriques, etc.)
| Fourniture et pose d'un système de régulation numérique, conformément aux prescriptions du cahier des charges | PM |  | 0 | 0
- Marque :
| Fourniture et pose des automates de régulation | PM |  | 0 | 0
| Fourniture et pose des actionneurs et des capteurs | PM |  | 0 | 0
| Raccordements électriques | PM |  | 0 | 0
| Câblage des TA, TS, TM, TMC, TC, TR | PM |  | 0 | 0
| Connexion coté armoires, capteurs, actionneurs et cotés automates | PM |  | 0 | 0
| Régulation numérique comprenant automate(s) programmable(s) autonome(s), module entrées/sorties, capteurs, actionneurs, fileries de liaisons entre les différents éléments (câbles et bus), | PM |  | 0 | 0
| TOTAL HT POSTE 5.2 |  |  |  | 0
5.8 | LISTES DES POINTS GTB / REGULATION
| Mise en attente des points TA, TS, TM, TMC, TC, TR pour le lot Electricité | Ens |  | 0 | 0
| Module de dialogue avec écran digital permettant de communiquer avec l'installation et de modifier les points de consignes. Installation et performances conformément aux prescriptions du cahier des charges | HL |  | 0 | 0
- Régulation CTA
- Réarmement moteurs de clapets CF
- Alarmes, signalisation
- Etc.
| Programmation des automates : | HL |  | 0 | 0
- Paramétrage des points
- Ecriture des messages d'erreurs
- Programmation et paramétrage des régulations
- Programmation des autres automatismes (marche/arrêt, etc)
- Etalonnage des mesures
- Essais des points
| Mise en service | HL |  | 0 | 0
| DOE | HL |  | 0 | 0
| Formation des utilisateurs | HL |  | 0 | 0
| Installation conforme au dossier marché (liste de points, analyse fonctionnelle, etc.) | HL |  | 0 | 0
| TOTAL HT POSTE 5.8 |  |  |  | 0
| TOTAL HT REGULATION / GTC |  |  |  | 0
6 | EXIGENCES TECHNIQUES GENERALES / TRAVAUX DIVERS
6.1 | ETUDES D’EXECUTION | Ens |  | 0 | 0
Calculs d'exécution de dimensionnement des réseaux hydrauliques (chauffage/ventilation/climatisation)
Calculs d'exécution de dimensionnement des équipements
Calcul thermique de déperditions des locaux pièce à pièce
Calcul thermique RE2020 fin de chantier
Etudes acoustiques des équipements
Etc.
| TOTAL HT POSTE 6.1 |  |  |  | 0
6.2 | REPERAGE DES INSTALLATIONS
6.2.1 | ETIQUETAGE DE LA ROBINETTERIE
| Etiquetage de la robinetterie selon CCTP | Ens |  | 0 | 0
6.2.2 | REPERAGE DES TUYAUTERIES
| Repérage des réseaux selon CCTP | Ens |  | 0 | 0
| TOTAL HT POSTE 6.2 |  |  |  | 0
6.3 | RINCAGE
| Rinçage des réseaux selon CCTP | Ens |  | 0 | 0
| TOTAL HT POSTE 6.3 |  |  |  | 0
6.4 | RECEPTION - MISE EN SERVICE - ESSAIS
6.4.1 | RECEPTION
| Réception selon CCTP | Ens |  | 0 | 0
6.4.2 | MISE EN SERVICE
| Mise en service selon CCTP | Ens |  | 0 | 0
6.4.3 | ESSAIS
| Essais des installations selon CCTP | Ens |  | 0 | 0
| TOTAL HT POSTE 6.4 |  |  |  | 0
6.5 | NETTOYAGE DU CHANTIER
| Nettoyage de chantier selon CCTP | Ens |  | 0 | 0
| TOTAL HT POSTE 6.5 |  |  |  | 0
6.6 | EXPLOITATION – MAINTENANCE
| Entretien des installations au cours du chantier et passation/formation du personnel désigné pour la future exploitation | Ens |  | 0 | 0
| TOTAL HT POSTE 6.6 |  |  |  | 0
6.7 | DOSSIER D.O.E.
6.7.1 | À LA RECEPTION
| D.O.E. avant réception pour analyse et VISA de la MOE | Ens |  | 0 | 0
6.7.2 | APRES RECEPTION
| D.O.E. après réception intégrant les remarques des VISA et les remarques des phases de réception | Ens |  | 0 | 0
| TOTAL HT POSTE 6.7 |  |  |  | 0
| TOTAL HT EXIGENCES TECHNIQUES GENERALES / TRAVAUX DIVERS |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
2 | CHAUFFAGE
2.1 | PRODUCTION DE CHALEUR |  |  |  | 0
2.2 | SOUS-STATION DE CHAUFFAGE |  |  |  | 0
2.3 | PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE CENTRALISEE |  |  |  | 0
2.4 | RÉGULATION |  |  |  | 0
2.5 | DISTRIBUTION DE CHAUFFAGE HORS SOUS-STATION |  |  |  | 0
2.6 | EMETTEURS DE CHALEUR |  |  |  | 0
2.7 | REPRISE DU CHAUFFAGE DE L’EXISTANT |  |  |  | 0
| TOTAL HT POSTE CHAUFFAGE |  |  |  | 0
3 | CLIMATISATION
3.2 | LOCAUX NOBLES SANS FAUX-PLAFONDS |  |  |  | 0
3.3 | LOCAUX TECHNIQUES |  |  |  | 0
3.4 | DISTRIBUTION DE CLIMATISATION |  |  |  | 0
3.5 | CIRCUIT ELECTRIQUE |  |  |  | 0
3.6 | REGULATION |  |  |  | 0
3.7 | ÉVACUATION DES CONDENSATS |  |  |  | 0
3.8 | MISE EN ŒUVRE ET GARANTIE |  |  |  | 0
| TOTAL HT POSTE CLIMATISATION |  |  |  | 0
VENTILATION MECANIQUE
4.1 | TOURELLE DE VENTILATION |  |  |  | 0
4.2 | VENTILATION DOUBLE FLUX |  |  |  | 0
4.3 | VENTILATION SIMPLE FLUX |  |  |  | 0
4.4 | CLASSE D’ÉTANCHÉITÉ DES CONDUITS D'AIR |  |  |  | 0
4.5 | REPRISE DE LA VENTILATION DE L’EXISTANT |  |  |  | 0
| TOTAL HT POSTE VENTILATION MECANIQUE |  |  |  | 0
REGULATION / GTC
5.2 | INSTALLATIONS A REALISER |  |  |  | 0
5.8 | LISTES DES POINTS GTB / REGULATION |  |  |  | 0
| TOTAL HT POSTE REGULATION / GTC |  |  |  | 0
6 | EXIGENCES TECHNIQUES GENERALES / TRAVAUX DIVERS
6.1 | ETUDES D’EXECUTION |  |  |  | 0
6.2 | REPERAGE DES INSTALLATIONS |  |  |  | 0
6.3 | RINCAGE |  |  |  | 0
6.4 | RECEPTION - MISE EN SERVICE - ESSAIS |  |  |  | 0
6.5 | NETTOYAGE DU CHANTIER |  |  |  | 0
6.6 | EXPLOITATION – MAINTENANCE |  |  |  | 0
6.7 | DOSSIER D.O.E. |  |  |  | 0
| TOTAL HT POSTE EXIGENCES TECHNIQUES GENERALES / TRAVAUX DIVERS |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL H.T. DES OUVRAGES |  |  |  |  | 0
MONTANT TVA 20% |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL T.T.C. |  |  |  |  | 0
7 | PSE
7.1 | PSE 3 : REMPLACEMENT DES CTA EXISTANTES
7.1.2 | CTA 1 EXISTANTE
| Détermination du débit de la CTA pour dimensionnement par campagne de mesure in situ | Ens |  | 0 | 0
| Dépose de la CTA existante | Ens |  | 0 | 0
| Remplacement CTA 1, y compris adaptation des réseaux de ventilation, du supportage, etc. | Ens |  | 0 | 0
| Rééquilibrage des réseaux de ventilation intérieurs et des bouches et grilles existantes | Ens |  | 0 | 0
| Adaptation à la régulation existante ou remplacement de la régulation | Ens |  | 0 | 0
7.1.3 | CTA 2 EXISTANTE
| Détermination du débit de la CTA pour dimensionnement par campagne de mesure in situ | Ens |  | 0 | 0
| Dépose de la CTA existante | Ens |  | 0 | 0
| Remplacement CTA 2, y compris adaptation des réseaux de ventilation, du supportage, etc. | Ens |  | 0 | 0
| Rééquilibrage des réseaux de ventilation intérieurs et des bouches et grilles existantes | Ens |  | 0 | 0
| Adaptation à la régulation existante ou remplacement de la régulation | Ens |  | 0 | 0
7.1.4 | CTA 3 EXISTANTE
| Détermination du débit de la CTA pour dimensionnement par campagne de mesure in situ | Ens |  | 0 | 0
| Dépose de la CTA existante | Ens |  | 0 | 0
| Remplacement CTA 3, y compris adaptation des réseaux de ventilation, du supportage, etc. | Ens |  | 0 | 0
| Rééquilibrage des réseaux de ventilation intérieurs et des bouches et grilles existantes | Ens |  | 0 | 0
| Adaptation à la régulation existante ou remplacement de la régulation | Ens |  | 0 | 0
| TOTAL HT POSTE 7.1 |  |  |  | 0
7.2 | PSE 4 : ABSENCE DE RESEAU DE CHALEUR
| Adaptation du circuit de raccordement entre la sous-station de l'extension Nord et la chaufferie gaz existante en cas de non-finalisation du RCU à la fin du chantie, y compris modification de la régulation énergétique en découlant | Ens |  | 0 | 0
| TOTAL HT POSTE 7.2 |  |  |  | 0
7.3 | PSE 10 : REGULATION DE DEBIT DE VENTILATION PAR INTERRUPTEUR
| Moins value sur la détection de présence | Ens |  | 0 | 0
| Contrôle du débit de ventilation par bouton interrupteur selon CCTP | Ens |  | 0 | 0
| TOTAL HT POSTE 7.3 |  |  |  | 0
7.4 | PSE 11 : VENTILATION SPECIFIQUE POUR LES FOURS DE LA PATISSERIE
7.4.1 | TOURELLES D’EXTRACTIONS
| Tourelles d'extraction selon CCTP | U |  | 0 | 0
- Marque :
- Type :
- Débit :
7.4.2 | SUPPORTAGE TOURELLES D’EXTRACTION
| Supportage des tourelles d'extraction selon CCTP | Ens |  | 0 | 0
7.4.3 | HOTTE A INDUCTION
| Hotte à induction selon CCTP | U |  | 0 | 0
- Marque :
- Type :
- Débit :
7.4.4 | CONDUITS D’EXTRACTION
Conduits en tôle d'acier galvanisé de forme circulaire y compris raccords, fixations, etc.
| - Ø125 | ml |  | 0 | 0
| - Ø160 | ml |  | 0 | 0
| - Ø200 | ml |  | 0 | 0
| - Ø250 | ml |  | 0 | 0
| - Ø315 | ml |  | 0 | 0
| - Ø355 | ml |  | 0 | 0
| - Ø400 | ml |  | 0 | 0
| - Ø450 | ml |  | 0 | 0
| - Ø500 | ml |  | 0 | 0
7.4.5 | ELECTRICITE
Coffret de relayage des caissons d'extraction reliés aux hottes, et participant au désenfumage
| - Moteur 1 vitesse | U |  | 0 | 0
| - Moteur 2 vitesses | U |  | 0 | 0
| Y compris toutes sujétions | Ens |  | 0 | 0
| TOTAL HT POSTE 7.4 |  |  |  | 0
| TOTAL HT PSE |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL H.T. DES OUVRAGES PSE n°3, 4, 10, et 11 |  |  |  |  | 0
MONTANT TVA 20% |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL T.T.C. |  |  |  |  | 0
NOUVELLES PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES
7.5 | PSE N°15 : MODIFICATION DE LA VENTILATION DU R+2
7.6 | PSE n°46 : modification de l’emission de chauffage avec des panneaux rayonnant en plafond par des radiateurs
MONTANT TOTAL H.T. DES OUVRAGES AVEC NOUVELLE PSE
MONTANT TVA 20%
MONTANT TOTAL T.T.C.
MONTANT TOTAL H.T. DES OUVRAGES AVEC VARIANTES LIBRES
MONTANT TVA 20%
MONTANT TOTAL T.T.C.