| DIRECTION GENERALE 3 Quai des Célestins 69 002 LYON |  |  |  | DAT – DIT 49 Rue Villon 69 008 LYON |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GROUPEMENT HOSPITALIER NORD Hôpital de la Croix-Rousse |  |  |  |  |  |
| Création d’un ascenseur extérieur entre le parvis du bâtiment R (RDC) et la voirie des urgences (RDJ). |  |  |  |  |  |
| NOTICE D’ORGANISATION DE CHANTIER |  |  |  |  |  |
| EDL | APS | APD | PRO | DCE | MARCHE |
| Maître d’ouvrage : HOSPICES CIVILS DE LYON 3, quai des Célestins 69 002 LYON tél. : 04 72 11 70 07 fax : 04 72 11 70 15 |  | Maître d’œuvre : ABMS CONSEIL 14 rue d’Arsonval 69 980 CHASSIEU Tél : 04 87 25 58 44 |  | Bureau de contrôle : VERITAS Racing Park 4 chemin du Tronchon 69 410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR Tél : 04.72.29.34.30 |  |
| OPC : Sans objet |  | Coordonnateur SSI : Sans objet |  | Coordonnateur S.P.S. : Sans objet |  |
| INDICE 1 | DATE Janvier 2025 | MODIFICATION |  |  |  |

SOMMAIRE

Page

1.	DÉFINITION DE L’OPÉRATION	3

1.1	Lieu de réalisation des travaux	3

1.2	Objet des travaux	3

2.	INTERVENANTS	3

3.	ACCÈS DE CHANTIER	4

3.1	Véhicules	4

3.2	Stationnement	4

3.3	Dispositions pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier	4

4.	Installation de chantier	5

4.1	Base vie	5

4.2	Bureau de chantier	5

4.3	Sanitaires de chantier	5

4.4	Clôture de chantier	5

4.5	Stockage - Déchargement	5

4.6	Bennes - Evacuation	5

5.	SUJÉTIONS PARTICULIÈRES DUES AUX TRAVAUX DANS UN SITE EN ACTIVITÉ	6

5.1	Sécurité - Permis au feu - Habilitation électrique	6

5.2	Réseaux existants	7

5.3	Point d’eau pour chantier	7

5.4	Electricité	7

5.5	Identification des entreprises	7

5.6	Horaires de travail	7

5.7	Constat de l’état des lieux	8

5.8	Poste de sécurité	8

5.9	Conduite à tenir en cas d’urgence	8

5.10	Possibilité de prise de repas	8

6.	plan de prévention de l’hopital	8

# DÉFINITION DE L’OPÉRATION

## Lieu de réalisation des travaux

HOPITAL DE LA CROIX ROUSSE

103, GRANDE RUE DE LA CROIX ROUSSE

69 004 LYON

## Objet des travaux

Le projet consiste à créer un ascenseur extérieur destiné aux PMR pour desservir 2 niveaux :

- parvis du bâtiment R (RDC) ;

- voie des urgences (RDJ).

Cet ascenseur sera positionné entre 2 volées d’escaliers symétriques.

Les travaux consistent :

- au décaissement du sol, après étude géotechnique, pour la mise en œuvre de la fosse ;

- au sciage de l’allège en béton strié au niveau du rdc pour permettre la mise en œuvre de la porte palière ;

- à la réalisation d’une gaine maçonnée et d’une couverture métallique pour accueillir la structure de l’ascenseur ;

- les travaux électriques et d’équipements de la cabine.

# INTERVENANTS

Maître d’Ouvrage : 					HOSPICES CIVILS DE LYON

3 quai des Célestins

BP 2251

69 229 LYON CEDEX 02

Tél : 04 72 40 72 40

Maître d’œuvre : 					ABMS CONSEIL

14 rue d’Arsonval

69 980 CHASSIEU

Tél : 04 87 25 58 44

Bureau de Contrôle :					VERITAS

Racing Park

4 chemin du Tronchon

69 410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR

Tél : 04.72.29.34.30

# ACCÈS DE CHANTIER

## Véhicules

| Les véhicules de chantier emprunteront l’accés boulevard des Canuts puis la voie des urgences selon une vitesse limitée à 30 kms/h. Un interphone permet de solliciter le PC de sécurité qui ouvrira la barrière. Point important : la voie devant les urgences est limitée en portance à 600 kg/m² ce qui ne permettra pas le passage des semi-remorques : L’ascensoriste et ses sous-traitants intègreront, dans leur chiffrage, la problèmatique d’acheminement des matériels / matériaux lourds. |  |  |
| --- | --- | --- |

## Stationnement

Des places de parking sont disponibles dans l’anceinte à condition de ne pas se garer sur celles réservées au personnel HCL.

## Dispositions pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier

Seules les personnes travaillant pour le Maître d’Ouvrage, le ou les entrepreneurs titulaires d’un marché, les sous-traitants et les travailleurs indépendants nommément déclarés auprès du Maître d’Ouvrage, seront autorisés à accéder au chantier.

Les personnes n’intervenant pas directement sur le chantier (fournisseurs, locatiers, agents commerciaux, concessionnaires,…) devront être accompagnés par l’entreprise concernée par leur intervention.

L’entreprise concernée devra réaliser l’accueil de ces intervenants.

# Installation de chantier

## Base vie

Une base vie n’est pas prévue dans cette opération.

## Bureau de chantier

Sans objet.

Les réunions de chantier se tiendront directement sur place.

## Sanitaires de chantier

L’ascensoriste a la possibilité de mettre en place un toilette chimique de chantier.

Sinon, les compagnons auront la possibilité d’utiliser les sanitaires publics de l’hôpital.

## Clôture de chantier

| Le chantier devra être complètement clos et inaccessible au public. Cf. prescriptions du maître d’œuvre. Un passage devra être maintenu pour que le public accède à la volée d’escaliers. L’entrepreneur devra l’entretien et tous les remaniements nécessaires en cours de chantier. En outre, les zones chantier seront closes jour et nuit de façon à interdire l’accès au public et à toutes personnes étrangères au chantier. |  |  |
| --- | --- | --- |

## Stockage - Déchargement

Tous les matériaux devront être stockés dans la zone de chantier. Interdiction de stockage dans le reste du bâtiment. Les livraisons devront être adaptées à l’avancement du chantier pour éviter des « engorgements ».

Bennes - Evacuation

| Possibilité de ramener une mini-benne de type AMPLIROLL. L’élimination et l’évacuation des déchets, gravats ou décombres, des emballages, chutes, reliquats inutilisés seront systématiquement et quotidiennement effectuées. |  |  |
| --- | --- | --- |

|  |  | Une aire provisoire permettant de recevoir la mini-benne sera réservée lors de l’installation de chantier. L’utilisation de cette aire sera effectuée à bon escient et toutes les mesures seront prises pour éviter l’éparpillement et la pollution susceptible de se produire (bâche, filets, contenants, goulotte, aspersion par eau pour éviter la propagation des poussières,….). Pour la livraison des bennes, il sera possible d’emprunter l’entrée place Ambre et de remonter la voie des urgences à contre-sens pour éviter de circuler sur la voirie de 600 kg/m². |
| --- | --- | --- |

# SUJÉTIONS PARTICULIÈRES DUES AUX TRAVAUX DANS UN SITE EN ACTIVITÉ

## Sécurité - Permis au feu - Habilitation électrique

Sécurité

Les entreprises prendront connaissance avant tout démarrage des travaux du Plan de Prévention de l’établissement (loi de 1992).

Permis feu

Les personnels habilités à utiliser du matériel à soudure devront obtenir journalièrement auprès du Poste de Sécurité de l'établissement un permis feu explicitant la nature des travaux ainsi que les lieux et horaires d’exécution. Ce permis feu devra faire apparaître les diverses consignes particulières et générales spécifiques au site, notamment la présence de gaz médicaux.

Les entreprises devront détenir un extincteur.

Habilitation électrique

Pour les travaux sur les installations électriques, les personnels de l’entreprise concernée devront avoir toute habilitation électrique nécessaire et être accompagnés d’une personne des Services Techniques dûment habilitée.

## Réseaux existants

L’attention des entreprises est attirée sur le fait que les réseaux existants dans l’environnement du chantier resteront en service pendant la durée des travaux (eau potable, eaux usées, électricité, câblage informatique, etc…).

Toute demande de coupure de fluides devra être faite IMPERATIVEMENT 10 jours à l'avance auprès du Maître d’Oeuvre et du Maître d’Ouvrage.

## Point d’eau pour chantier

Un point d'eau est à prévoir dans chaque zone en travaux, à partir du réseau existant en concertation avec le service maintenance. Il sera prévu clapet anti-retour.

## Electricité

L'entreprise CFO/CFA prévoira les coffrets de chantier qui devront être controlés par un organisme compétent (sélectivité, protection des personnes,…).

Ces coffrets seront alimentés à partir d'armoires qui seront précisées par les Services Techniques.

Le raccordement sur les prises existantes dans les services est formellement interdit.

Le matériel électroportatif sera favorisé.

## Identification des entreprises

Toutes les personnes travaillant sur le site doivent pouvoir être identifiées facilement.

Chaque salarié des entreprises présent sur le chantier aura l’obligation de porter un badge et un justificatif de son appartenance à l’entreprise, qui pourront être demandés à tout moment par la Maîtrise d’Oeuvre ou par la Maîtrise d’Ouvrage ou par le Coordonnateur en matière de Sécurité et de Protection de la Santé, ou par le personnel garant de l’application des conventions et réglementations sur la sécurité et la protection de la santé.

## Horaires de travail

7h00 à 20h00, sauf week-end.

Possibilité d’intervenir exceptionnellement le samedi (7h00 - 20h00) après demande une semaine à l'avance.

Horaires pour les opérations de livraison et évacuation de déchets : après15h00.

Lorsqu’un entrepreneur veut exceptionnellement des horaires de travail différents, il lui appartient d’établir une demande de dérogation soumise à l’accord du Maître d’Oeuvre, du Conducteur d’Opération.

En tout état de cause, le chantier ne devant pas perturber la bonne marche des services de l’établissement qui resteront en activité pendant toute la durée des travaux. L’entrepreneur devra adapter ses horaires de travail aux horaires de fonctionnement des services de l’établissement où il aura à travailler.

INFORMATIONS GENERALES

## Constat de l’état des lieux

Avant tout démarrage des travaux, l’ascensoriste et le Maître d’Ouvrage établiront un état des lieux contradictoire des voiries. Possibilité de solliciter un constat d’huissier, avec prise en charge financière par l’ascensoriste.

La remise en état des éléments dégradés sera à la charge de l’entreprise responsable si elle est identifiée.

## Poste de sécurité

Le poste de sécurité est situé au bâtiment A. Il est joignable au 04 72 07 19 39.

## Conduite à tenir en cas d’urgence

En cas d’accident, se rendre au service des urgences de l’hôpital situé à proximité immédiate du chantier.

Depuis n’importe quelle ligne téléphonique de l’hôpital, il est possible de joindre un médecin urgentiste en composant le 22 22.

## Possibilité de prise de repas

Il n'y a pas de possibilité de prises de repas au sein de l’établissement.

# plan de prévention de l’hopital