## Feuil1
FICHE N° |  |  |  | dernière mise à jour |  |  |  | xx/xx/xx
"emplacement photo"
"emplacement plan de situation"
STRUCTURE | N° | BATI |  |  | terrain nu
Appellation
adresse
téléphone
télécopie
propriété |  |  | location
données cadastrales:
section |  | surface |  |  |  | COS
date acquisition du bien: |  |  |  | xx/xx/xx
|  | terrain |  | xx/xx/xx |  | construction |  |  | xx/xx/xx
date
démarrage location |  |  |  | xx/xx/xx |  | fin de location |  |  | xx/xx/xx
Permis de Démolir |  |  |  | xx/xx/xx |  | Permis de Construire |  |  | xx/xx/xx
mise en service (ouverture au public) |  |  |  | xx/xx/xx
type de construction |  |  | isolé
mitoyen
collectif
jardin clôturé | oui |  | non
jardin aménagé | oui |  | non
assainissement | fosse |  | tout à l'égout
eaux pluviales | puisard |  | raccordé réseaux ville
BATI
année de construction |  | XXXX |  | classement
existence de plans informatiques |  |  | calque
nombre de niveaux |  |  |  | vide sanitaire
surfaces : | SHOB |  |  | surfaces utiles
SHON
accessibilité personnes handicapées |  |  |  |  | tout niveau | partiel
parking: | nombre de places |  |  |  |  | "handicapée"
normales
RADON | date dernière vérification |  |  | xx/xx/xx |  |  | présence | oui |  | non
AMIANTE | date dernière vérification |  |  | xx/xx/xx |  |  | présence | oui |  | non
CONTRAINTES ARCHITECTURALES PARTICULIERES
bâti en zone protection monument historique
bâti en zone inondable
bâti en zone assujettie à la loi sur l'eau
CARACTERISTIQUE DE LA CONSTRUCTION
toiture
type | plate |  | zinc |  | ardoise
état | bon |  | moyen |  | mauvais
ravalement
| bon |  | moyen |  | mauvais
menuiseries extérieures
type | PVC |  | ALU |  | Bois |  | métal
état | bon |  | moyen |  | mauvais
vitrages
| simple |  | double
chauffage
type | gaz |  | fuel |  | électrique
état | bon |  | moyen |  | mauvais
isolation thermique
état | bon |  | moyen |  | mauvais
isolation phonique
état | bon |  | moyen |  | mauvais
LOTS TECHNIQUES
électricité
état | bon |  | moyen |  | mauvais
plomberie
état | bon |  | moyen |  | mauvais
chauffage
état | bon |  | moyen |  | mauvais
ETAT GENERAL INTERIEUR
murs
état | bon |  | moyen |  | mauvais
sols
état | bon |  | moyen |  | mauvais
plafonds
état | bon |  | moyen |  | mauvais
boiseries
état | bon |  | moyen |  | mauvais
ADAPTATION A L'ACTIVITE
| bon |  | moyen |  | mauvais
ELEMENTS FINANCIERS
coût d'achat | terrain
construction
coût location annuel

## fiche bâtiment v2
FICHE INVENTAIRE BATIMENTS EPSM ETIENNE GOURMELEN
FICHE N° : | 2 | PÔLE N° : | 1 | UF :
|  | PÔLE N° : |  | UF :
|  | PÔLE N° : |  | UF :
|  | PÔLE N° : |  | UF :
UF :
Personne ayant renseigné la fiche : |  |  | MADEC roland |  | Date : | 2013-01-03
Personne ayant M.A.J. la fiche : |  |  |  |  | Date :
STRUCTURE N°: |  |  | NOM STRUCTURE : | CAMP Briec-Chateaulin |  |  | PROPRIETAIRE : | CHEG
TYPE DE BIEN : | Propriété bâtie |  | LOCALISATION : | Site extérieur |  | SITUATION : | Centre ville
Appelation : | CAMP BRIEC-CHATEAULIN
Adresse : | Rue Madeleine Lagadec | [7 empty] | Localisation | Type de bien | Situation | Propriétaire
| 29150 Briec sur L'Odet | [7 empty] | Site principal | Terrain nu | Centre ville | CHEG
N° téléphone : |  | 02 98 57 59 38 |  | N° télécopie : |  | 02 29 40 37 39 |  |  | Site extérieur | Propriété bâtie | Phériphérie | Co-propriété
Connexion internet : |  | oui | Connexion intranet : |  | oui | Type de connexion : |  | SDSL |  | Sans objet | Zone rurale | Location
Type d'utilisation du bâtiment
Mono-activité
Pluri-activités
[10 empty] | Type d'activités |  |  |  | Mode de construction :
[10 empty] | Administration |  |  |  | Par CHEG
[10 empty] | Services généraux et/ou techniques |  |  |  | En VEFA
[10 empty] | Service médico-technique |  |  |  | En BEH
Enseignement - formations
[10 empty] | Logements |  |  |  | Type de propriétaire :
Location
[10 empty] | HC |  |  |  | Département
[10 empty] | HJ |  |  |  | Commune
[10 empty] | HN |  |  |  | Autre personne publique
AFFECTATION (type d'utilisation et activités réalisées) : | [9 empty] | AT |  |  |  | Privé
[10 empty] | AC |  |  |  | Sans objet
|  | Type d'utilisation du bâtiment : | Pluri-activités |  |  | Si mono - activité, Type d'activité : | Néant |  |  | CMP
CATTP
Si Pluri - activités : | Activité 1 : | CMP | Activité 2 : | CATTP | Activité 3 : | Néant | Activité 4 : | Néant |  | Néant
[10 empty] | • Plans : |  | • Type : |  |  | • Genre :
CAPACITES : |  | Lits |  | Places | [5 empty] | Informatisés |  | Maison individuelle |  |  | Isolé
[10 empty] | Calques |  | Immeuble |  |  | Mitoyen
DONNEES CADASTRALES : |  | Section : | AB | 495 | Surface : | 1672 | COS : | [7 empty] | Collectif
[10 empty] | Choix |  | • ETAT : |  | Type de contrat de maintenance :
DATE DE MISE EN SERVICE (ouverture au public) : |  |  |  | 2010-07-15 | [5 empty] | OUI |  | BON |  | Préventif
[10 empty] | NON |  | MOYEN |  | Préventif et Curatif
CONDITIONS ET DATES D'ENTREE / SORTIE DU PATRIMOINE : | [9 empty] | Sans objet |  | MAUVAIS |  | Sans objet
[10 empty] | Entretien espaces verts |  | Sans objet | Type ERP |  | Catégorie ERP
ENTREE : | • ACQUISITION : |  | TYPE DE BIEN : | Propriété bâtie |  | • Valeur : | 59991.36 |  |  | CHEG |  |  | L |  | 1ère
[10 empty] | Contrat CAT |  |  | M |  | 2ème
|  | • Date d'acquisition : |  |  | • Date de l'acte : | 2008-12-31 |  |  |  | Contrat Autre |  |  | N |  | 3ème
[10 empty] | Sans objet |  |  | O |  | 4ème
• CONSTRUCTION : |  | Mode de construction : | Par CHEG |  |  | Références permis de construire : | PC 029 020070011 |  |  | Réseau d'eau |  |  | P |  | 5ème
[10 empty] | ABS |  |  | R
|  |  | Date d'Agrément Commission de sécurité : | 2010-07-15 |  | • Coût de construction : | 697316.24 |  |  | Acier |  |  | S
[10 empty] | Cuivre |  |  | T
| • LOCATION: | Type de propriétaire : |  | Sans objet | [5 empty] | Synthétique |  |  | U
| Date de signature du bail : |  |  |  |  | Durée du bail en cours : |  |  |  | Galva |  |  | V
|  | Préavis de résiliation : |  |  | Loyer annuel : |  | 0 |  |  | Plomb |  |  | W
X
SORTIE : | • VENTE : | Date : |  |  | Type d'acheteur : | Sans objet |  |  |  | Type Réseau d'eau usée |  |  | Y
| • DESTRUCTION : |  | Date : |  | Références permis de démolir : |  |  |  |  | Fosse septique |  |  | PA
| • FIN DE LOCATION: |  | Date : | [6 empty] | Tout - à l'égout |  |  | CTS
SG
CARACTERISTIQUES GENERALES DU BIEN ET "ETAT DE SANTE" (BON = Neuf ou proche du neuf ; MOYEN = A surveiller ; MAUVAIS = à remplacer) : | [9 empty] | Type Réseau d'eaux pluviales |  |  | PS
[10 empty] | Puisard |  |  | OA
|  |  | • Plans : | Informatisés | [5 empty] | Réseau ville |  |  | GA
TYPE DE CONSTRUCTION : | [12 empty] | EF
[10 empty] | Fondations |  |  | REF
• Type : | Maison individuelle |  | • Genre : | Isolé |  | • Lotissement : | NON |  |  | Inconnu |  |  |  |  | Vide sanitaire
[10 empty] | Superficielles |  | Type de structure |  |  | OUI
|  |  | • Nombre de niveaux (sous - sol,R + X, combles) : | Rdc |  |  | • Vide sanitaire : | Oui Accessible > 1,80 m |  | Profondes |  | Traditionnelle |  |  | NON
[10 empty] | Spéciales |  | Préfabriquée |  |  | Oui Accessible > 1,80 m
• Ascenseur : | NON |  | • Desserte tous niveaux : | Sans objet | • ETAT : | Sans objet | [8 empty] | Oui Partiel
Type de structure traditionnelle
| • Contrat de maintenance : | Société : |  | • Type : | Sans objet |  | • Coût contrat : | 0 |  |  |  | Autoporteur
A ossature
Remplissage
CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES ET ARCHITECTURALES PARTICULIERES: | [9 empty] | Matériaux voirie |  | Sans objet
[10 empty] | Enrobé |  |  |  |  | Structure à ossature
• LIEES A LA SITUATION DU BATIMENT : | [9 empty] | Multicouches |  | Structure autoporteur |  |  | Métallique
[10 empty] | Autre |  | Brique |  |  | Béton
• Bâtiment classé ou inscrit : |  | NON |  | • Bâtiment en zone protégée : | NON | [6 empty] | Parpaing |  |  | Bois
[12 empty] | Béton banché |  |  | Sans objet
• Bâtiment en zone inondable : |  | NON |  | • Soumis à la loi sur l'eau : | NON | [6 empty] | Pierre |  |  | Structure Remplissage
[12 empty] | Sans objet |  |  | Brique
• LIEES AU CLASSEMENT DU BATIMENT : | [9 empty] | Type de structures préfabriquées |  |  |  |  | Parpaing
[10 empty] | Lourde |  |  |  |  | Pierre
• IGH : | NON | • ERP : | OUI | [6 empty] | Légère |  |  |  |  | Sans objet
Sans objet
• Si ERP : | TYPE : | U |  | • CATEGORIE PRINCIPALE : | 5ème |  | Nombre de personnes : | 37 |  | Préfabriquée lourde |  |  | Préfabriquée légère : ossature |  |  | Préfabriquée légère :Façade
[10 empty] | Panneaux de façade |  |  | Béton |  |  | Panneau sandwich
• LIEES A DES CONSTITUANTS DU BÂTIMENT : | [9 empty] | Panneaux autoporteurs |  |  | Bois |  |  | Bardage
[10 empty] | Sur ossature BA |  |  | Métallique |  |  | Sans objet
• RADON : | NON |  |  | • Si OUI date de dernière vérification : | [5 empty] | Sans objet |  |  | Sans objet
[10 empty] | Type d'isolant |  |  | Revêtement façade
• AMIANTE : | NON |  |  | • Si OUI date de dernière vérification : | [5 empty] | Laine de verre |  |  | Enduit | Cérame | Bardage
[10 empty] | Polystirène |  |  | Ciment | Peinture | Bois
• DETAILS DES SURFACES DU BÂTIMENT (selon définitions MAINH) : | [9 empty] | Poluréthane |  |  | Monocouche | Sans objet | Métal
[10 empty] | Lame d'air |  |  | Brut |  | Fibro
|  | • Surface au sol (murs inclus) : |  | m2 | [5 empty] | Isolant réfléchissant |  |  | Sans objet |  | PVC
|  | • Surface Hors Œuvre Brute (SHOB) : |  | m2 |  | Ratio SHON/SDO : |  |  |  | Sans objet |  |  |  |  | Pierre
|  | • Surface Hors Œuvre Nette (SHON) : | 424 | m2 |  | Ratio SDO/SU : |  |  |  | Type de toiture |  |  |  |  | Céramique
|  | • Surface Dans Œuvre (SDO) : |  | m2 |  | Ratio SHON/SU : |  |  |  | Classique | Faible pente | 2 pentes |  |  | Sans objet
|  | • Surface Utile (SU) au sens MAINH : |  | m2 | [5 empty] | Terrasse | Galbée | 4 pentes
[10 empty] | Shed | Sans objet | Sans objet |  | Support toiture
ELEMENTS CONSTITUTIFS DU BIEN ET "ETAT DE SANTE" : | [13 empty] | Charpente
[10 empty] | Etanchéité |  |  |  | Bois traditionnel
• AMENAGEMENTS EXTERIEURS DE PROXIMITE : | [9 empty] | Ardoise nat |  |  |  | Fermette
[10 empty] | Fibro |  |  |  | Acier
| • Enceinte clôturée : | NON | • SI OUI ETAT : | Sans objet | • Portail : | Sans objet | • ETAT : | BON |  | Bardeau |  |  |  | Dalle BA
[7 empty] | • Coût contrat : | 0 |  | Tuile |  |  |  | Support bois
| • Espace vert : | OUI | • Entretien : | Contrat CAT |  | • Si contrat Coût contrat : | 0 |  |  | Tôle |  | Protection mécanique |  | Béton + Acier
[10 empty] | Bac acier |  | NON
• Aménagement(s) extérieur(s) spécifique(s) : |  |  | NON | [6 empty] | Multicouche |  | ABS
[10 empty] | Asphalte |  | Peinture
|  | •Si OUI préciser (ex.: aire de jeu, pataugeoire…) : |  |  |  |  | • ETAT : | Sans objet |  | Membrane |  | Goudronnée
[10 empty] | Schingel |  | Gravillons
[10 empty] | Zinc |  | Végétalisée
• Parking : | OUI |  | • Total places: | 11 | • Normales : | 9 | • Handicapées : | 2
• Voirie | OUI |  | • Si OUI matériaux : | Enrobé |  |  |  |  | Menuiseries extérieures | Type ouvrant | Vitrages |  | Occultations |  |  |  | Perméabilité des ouvrants
[9 empty] | Matériaux | Française | Simple Vitrage |  | Intérieures | Volet | Bois |  | A0
| • Si autre préciser : | [5 empty] | • ETAT : | Sans objet | Bois | Coulissante | Douvle vitrage |  | Extérieures | Battant | PVC |  | A1
[9 empty] | Alu | Oscillant-battant | Vitres spéciales |  | Absence | Roulant | Alu |  | A2
| • Réseau d'eau potable : | ABS | • ETAT : | BON |  |  |  |  | PVC | Basculant |  |  |  | Persiennes | Acier |  | A3
[9 empty] | Acier | Pivotant |  |  |  | Rideau | Tissu
| • Réseau d'eau usée : | • Type : | Tout - à l'égout |  | • Matériaux : | ABS | • ETAT : | BON | Mixte |  |  |  |  | Sans objet | Sans objet
Electrique
| • Réseau d'eaux pluviales : | • Type : | Réseau ville |  | • Matériaux : | ABS | • ETAT : | BON | Protections solaires |  |  |  |  | Manuel
[9 empty] | Intérieures | Rideau | Vénitien |  |  | Sans objet
• CLOS, COUVERT, STRUCTURE : | [8 empty] | Extérieures | Store | Lamelles
[9 empty] | Absence | Voilage | Tissu perfo roulé
• Fondations : | Superficielles |  | • Vide Sanitaire : | Oui Accessible > 1,80 m |  |  | • Sur totalité du bâtiment : | OUI |  | Pare - soleil | Sans objet
Sans objet
|  | • Si NON préciser : | présence de 2 pompes immergées en vide sanitaire ( présence de sources) |  |  |  | • ETAT : | BON |  |  |  | Chaufferie |  |  | Planchers
[9 empty] | Plomberie |  |  | Type | Combustible |  | Dalle BA
[9 empty] | ABS |  |  | Sous - station | Gaz |  | Hourdis
| • Type de structure : | Traditionnelle |  | • Si "Traditionnelle" : | Autoporteur | • Autoporteur : | Parpaing |  | Acier |  |  | Spécifique | Fioul |  | Bois
[9 empty] | Cuivre |  |  | Absence | Bois |  | Autre
[6 empty] | • A ossature : | Sans objet |  | Synthétique |  |  |  | Charbon
[9 empty] | Galvanisé |  |  |  | Réseau
|  |  | • ETAT : | BON |  | • Remplissage : | Sans objet |  | Plomb |  |  |  | Vapeur
Electricité
|  |  |  | • Si "Préfabriquée" : | Sans objet | • Si "lourde" : | Sans objet |  | Equipements de chauffage |  |  |  | Sans objet
Radiateurs
[6 empty] | • ETAT : | BON |  | Plancher chauffant
[9 empty] | Acrotherme |  |  | Production ECS
|  |  |  | • Si "Légère" ossature : |  | Sans objet | • ETAT : | Sans objet | Sans objet |  |  | Type | Equipement
[12 empty] | Chaufferie | Préparateur
|  |  |  | • Si "légère" Façade : |  | Sans objet | • ETAT : | Sans objet | Ascenseur & monte -charge |  |  | Locale | Chaudière
[9 empty] | Associé au bâtiment |  |  | Absence | Ballon électrique
• Isolation : | OUI | • Type : | Laine de verre |  | • Epaisseur : | 100 | • ETAT : | BON | Spécifique |  |  |  | Solaire
[9 empty] | Absence |  |  |  | Sans objet
| • Revêtement façade : | Monocouche | Sans objet | Sans objet |  |  | • ETAT : | BON
[9 empty] | Ventilation |  |  | Traitement d'air |  | Equipement
• Type de toiture : | Classique | Faible pente | 2 pentes |  | • ETAT : | BON |  |  | Absence |  |  | Filtration |  | Spécifique
[9 empty] | Naturelle E/S façade |  |  | Rafraîchissement |  | Réversible
| • Support : | Charpente |  |  | • ETAT : | BON |  |  | Naturelle conduits verticaux |  |  | Humidification |  | Sans objet
[9 empty] | Mécanique Simple Flux |  |  | Chauffage
| • Etanchéité : | Zinc |  |  | • ETAT : | BON |  |  | Mécanique Double Flux |  |  | Absence
Mécanique Hygroréglable Simple Flux
| • Protection mécanique : | NON |  |  | • ETAT : | Sans objet | [5 empty] | Climatisatisation |  | Groupe électrogène
[12 empty] | Fixe |  | Dédié
• Menuiseries extérieures : | [8 empty] | Cloisonnement | Enduit |  | Mobile |  | Non dédié
• Matériaux : | Alu | • Type ouvrant : | Coulissante |  | • Vitrages : | Douvle vitrage | • ETAT : | BON | Béton | Ciment |  | Sans objet
[9 empty] | Parpaing | Plâtre
| • Perméabilité des ouvrants : | A3 | [6 empty] | Brique | Pelliculaire
[9 empty] | Carreaux de plâtre | Sans objet
• Occultations : | Absence | Sans objet | Sans objet | Sans objet |  |  | • ETAT : | BON | Cloison sèche
[9 empty] | Inconnu |  |  | Revêtement mural
• Protections solaires : |  | Intérieures | Store | Lamelles |  |  | • ETAT : | BON |  |  |  | Brut
[9 empty] | Revêtement sol |  |  | Peinture
• Planchers : | Hourdis |  | • Si autre préciser : | Solivage bois entre Locaux et combles |  |  | • ETAT : | BON | Béton |  |  | Tapisserie
[9 empty] | Céramique |  |  | Toile de verre
• Observations (ex, plancher coupe - feu…) : |  |  | plafond coupe feu réalisé pour les locaux à risques | [5 empty] | PVC |  |  | Moquette
[9 empty] | Moquette |  |  | PVC
• EQUIPEMENTS TECHNIQUES : | [8 empty] | Plancher bois |  |  | Céramique
[9 empty] | Sans objet |  |  | Sans objet
• Plomberie : | ABS |  | • ETAT : | BON |  | • Electricité : | • ETAT : | BON | Faux - plafonds
Métallique
• Téléphonie : |  | • Autocom spécifique : | OUI |  | • Si OUI ETAT : | BON |  |  | Laine de verre par vapeur
Minéral
| • Sécurité incendie : | • ETAT : | BON |  |  | • Réseau informatique : | • ETAT : | BON | Plâtre
Inconnu
• Chaufferie : | • Type : | Spécifique | • Combustible : | Gaz |  |  | • ETAT : | BON | Absence
• Equipements de chauffage (un type ou plusieurs) : |  |  | Radiateurs |  | Sans objet |  | • ETAT : | BON
• Ascenseur : | Absence |  | • Desserte ensemble niveaux : |  | Sans objet |  | • ETAT : | Sans objet
• Monte - charge : | Absence |  | • Desserte ensemble niveaux : |  | Sans objet |  | • ETAT : | Sans objet
• Production ECS : | • Type : | Chaufferie | • Equipement : | Chaudière |  |  | • ETAT : | BON
| • Groupe électrogène : | NON | • Si OUI : |  |  |  | • ETAT : | Sans objet
| • Fluides médicaux : | NON |  | • Si OUI préciser fluide(s) : |  |  | • ETAT : | Sans objet
• Ventilation : | Mécanique Simple Flux | [5 empty] | • ETAT : | BON
• Traitement d'air : | Absence |  | • Equipement : | Sans objet | • Nbre pièces : |  | • ETAT : | Sans objet
• Climatisation : | NON | • Equipement : | Sans objet |  | • Nbre de pièces climatisées : |  | • ETAT : | Sans objet
• AMENAGEMENTS INTERIEURS :
• Cloisonnement : | Cloison sèche |  | • Enduit : | Sans objet |  |  | • ETAT : | BON
• Faux - Plafonds : | Minéral |  | Observations : |  |  |  | • ETAT : | BON
• Revêtement sol : |  | • Identique toutes zones : | NON |  | • Si OUI revêtement : | Sans objet | • ETAT : | Sans objet
| • Si NON revêtement zone 1 : | circulations, attentes, acitivités, détente |  |  |  | Céramique | • ETAT : | BON
| • Si NON revêtement zone 2 : | locaux logistiques et sanitaires |  |  |  | Céramique | • ETAT : | BON
| • Si NON revêtement zone 3 : | bureaux |  |  |  | PVC | • ETAT : | BON
| • Si NON revêtement zone 4 : |  |  |  |  | Sans objet | • ETAT : | Sans objet
| • Si NON revêtement zone 5 : |  |  |  |  | Sans objet | • ETAT : | Sans objet
| • Menuiseries intérieures : | Bois |  | • Si mixte préciser : |  |  | • ETAT : | BON
| • Revêtement mural : |  | • Identique toutes zones : | NON | • Si OUI : | Sans objet | • ETAT : | Sans objet
| • Si NON revêtement zone 1 : | ensemble des bureaux et circulation |  |  |  | Toile de verre | • ETAT : | BON
| • Si NON revêtement zone 2 : | locaux techniques |  |  |  | Peinture | • ETAT : | BON
| • Si NON revêtement zone 3 : |  |  |  |  | Sans objet | • ETAT : | Sans objet
| • Si NON revêtement zone 4 : |  |  |  |  | Sans objet | • ETAT : | Sans objet
| • Si NON revêtement zone 5 : |  |  |  |  | Sans objet | • ETAT : | Sans objet
| • Si NON revêtement zone 6 : |  |  |  |  | Sans objet | • ETAT : | Sans objet
| • Si NON revêtement zone 7 : |  |  |  |  | Sans objet | • ETAT : | Sans objet
• ADAPTATION A L'ACTIVITE (BON = Adéquate ; MOYEN = A adapter : MAUVAIS : Inadéquate)
• ESPACES ET VOLUMES :
• Quantité suffisante de surfaces : |  | BON | • Si Moyen / Mauvais préciser :
• Bonne adaptation des locaux aux patients : |  |  | BON | • Si Moyen / Mauvais préciser :
• Bonne adaptation des locaux aux personnels : |  |  | BON | • Si Moyen / Mauvais préciser :
|  | • Accessibilité handicapés assurée : | BON | • Si Moyen / Mauvais préciser : |  | attestation hand sans réserve fournie par APAVE
• AMBIANCES :
• Confort thermique satisfaisant : |  | BON | • Si Moyen / Mauvais préciser :
• Confort acoustique satisfaisant : |  | BON | • Si Moyen / Mauvais préciser :
• Confort visuel satisfaisant : |  | BON | • Si Moyen / Mauvais préciser :
• Qualité de l'air satisfaisante : |  | BON | • Si Moyen / Mauvais préciser :
• SECURITE :
• Bon fonctionnement de l'installation électrique : |  |  | BON | • Si Moyen / Mauvais préciser :
• Prévention et protection incendie satisfaisantes : |  |  | BON | • Si Moyen / Mauvais préciser :
• Stockage sécurisé des matières dangereuses : |  |  | Sans objet | • Si Moyen / Mauvais préciser :
• Traitement et élimination des déchets hospitaliers satisfaisants : |  |  |  | BON | • Si Moyen / Mauvais préciser :
• SÛRETE :
• Environnement sans rique particulier : |  |  | BON | • Si Moyen / Mauvais préciser :
• Fonctions ou biens abrités sans risques particuliers : |  |  |  | BON | • Si Moyen / Mauvais préciser :
• Dispositif de sûreté satisfaisant : |  | BON | • Si Moyen / Mauvais préciser :
• HYGIENE :
• Locaux sanitaires satisfaisants (en quantité et en qualité) : |  |  |  | BON | • Si Moyen / Mauvais préciser :
• Facilité à tenir les locaux propres : |  | BON | • Si Moyen / Mauvais préciser :
• DESTINATION FUTURE PRECONISEE :
• A conserver en l'état : |  | OUI |  | • Si NON préciser :
• A remettre en état : |  | NON |  | • Si OUI préciser :
• A restructurer/agrandir : |  | NON |  | • Si OUI préciser :
• A réaffecter : |  | NON |  | • Si OUI préciser :
• A désaffecter : |  | NON |  | • Si OUI préciser :
• A démolir : |  | NON |  | • Si OUI préciser :
• Autres : |  | NON |  | • Si OUI préciser :

## Surfaces définitions
Définitions des surfaces retenues pour le document :
Surface Utile (SU) : | La SU est un outil essentiel de la démarche de programmation. Il s'agit de la surface des locaux décrit dans le programme par le MO comme étant nécessaire à ses activités.
(source : mémento MAINH déc 2004)
Surface intérieure des locaux d'activité. Les circulations et les locaux techniques n'entrent pas dans le calcul de la surface utile. Sont inclus dans la SU les halls d'entrée,les espaces d'attente et d'orientation, les locaux sanitaires et les emplacements des équipements mobiliers et immobiliers
Elle ne comprend donc pas : les circulations verticales et horizontales, les paliers d'étages, l'encombrement des murs, voiles, cloisons, gaines, poteaux…
L'important est d'identifier la fonction de l'espace qui n'est pas un local au sens strict, afin d'en définir une affectation au sens de la SU :
1) si un espace a une vocation de liaison entre locaux, il n'est pas comptabilisé dans la SU (ex, galerie de liaison périphérique de liaison d'un service de réa)
2) Si cet espace a, au-delà de sa vocation de liaison, au moins une fonction supplémentaire, il est à comptabiliser dans la SU (ex. circulations de distribution à l'intérieur d'une cuisine)
Surface Dans Œuvre (SDO) : (source : mémento MAINH déc 2004) | La SDO est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de construction calculé à partir du nu intérieur des façades et des structures porteuses
La SDO comprend les circulations intérieures verticales intérieures et extérieures, les circulation horizontales, les paliers d'étages intérieurs et extérieurs, les surfaces d'emprise au sol des structures non porteuses (cloisons gaines techniques)
Les galeries de liaison reliant des bâtiments entre eux sont intégrées dans la SDO (qu'elles soien en infrastructures ou en superstructures). Les locaux techniques sont aussi inclus dans la SDO
Les SDO partielles des activités (secteur, entité, pôle) ne correspondant pas exactement à cette définition car les circulations générales et LT (locaux Techniques) sont comptés à part en raison de la difficulté liée à la répartition de ces locaux entre les activités

## Feuil2
FICHE INVENTAIRE BATIMENTS CHEG
FICHE N° : |  | PÔLE N° : |  | UF :
Personne ayant renseigné la fiche : |  |  |  |  | Date :
Personne ayant M.A.J. la fiche : |  |  |  |  | Date :
STRUCTURE N°: |  |  | NOM STRUCTURE : |  |  |  | PROPRIETAIRE : | CHEG
TYPE DE BIEN : | Propriété bâtie |  | LOCALISATION : | Site extérieur |  | SITUATION : | Centre ville
Appelation :
Adresse : | [8 empty] | Localisation | Type de bien | Situation | Propriétaire
[9 empty] | Site principal | Terrain nu | Centre ville | CHEG
N° téléphone : |  |  |  | N° télécopie : |  |  |  |  | Site extérieur | Propriété bâtie | Phériphérie | Co-propriété
Connexion internet : |  |  | Connexion intranet : |  |  | Type de connexion : |  |  |  |  | Zone rurale | Location
Type d'utilisation du bâtiment
Mono-activité
Pluri-activités
[10 empty] | Type d'activités |  |  |  | Mode de construction :
[10 empty] | Administration |  |  |  | Par CHEG
[10 empty] | Services généraux et/ou techniques |  |  |  | En VEFA
[10 empty] | Service médico-technique |  |  |  | En BEH
Enseignement - formations
[10 empty] | Logements |  |  |  | Type de propriétaire :
Location
[10 empty] | HC |  |  |  | Département
[10 empty] | HJ |  |  |  | Commune
[10 empty] | HN |  |  |  | Autre personne publique
AFFECTATION (type d'utilisation et activités réalisées) : | [9 empty] | AT |  |  |  | Privé
AC
|  | Type d'utilisation du bâtiment : | Pluri-activités |  |  | Si mono - activité, Type d'activité : | HC |  |  | CMP
CATTP
Si Pluri - activités : | Activité 1 : | HJ | Activité 2 : | HN | Activité 3 : | CATTP | Activité 4 : | CMP
[10 empty] | • Plans : |  | • Type : |  |  | • Genre :
CAPACITES : |  | Lits |  | Places | [5 empty] | Informatisés |  | Maison individuelle |  |  | Isolé
[10 empty] | Calques |  | Immeuble |  |  | Mitoyen
DONNEES CADASTRALES : |  | Section : |  |  | Surface : |  | COS : | [7 empty] | Collectif
[10 empty] | Choix |  | • ETAT : |  | Type de contrat de maintenance :
DATE DE MISE EN SERVICE (ouverture au public) : | [9 empty] | OUI |  | BON |  | Préventif
[10 empty] | NON |  | MOYEN |  | Préventif et Curatif
CONDITIONS ET DATES D'ENTREE / SORTIE DU PATRIMOINE : | [11 empty] | MAUVAIS
[10 empty] | Entretien espaces verts |  |  | Type ERP |  | Catégorie ERP
ENTREE : | • ACQUISITION : |  | TYPE DE BIEN : | Propriété bâtie |  | • Valeur : |  |  |  | CHEG |  |  | L |  | 1ère
[10 empty] | Contrat CAT |  |  | M |  | 2ème
|  | • Date d'acquisition : |  |  | • Date de l'acte : |  |  |  |  | Contrat Autre |  |  | N |  | 3ème
[13 empty] | O |  | 4ème
| • CONSTRUCTION : |  | Mode de construction : | Par CHEG |  |  | Références permis de construire : |  |  | Réseau d'eau |  |  | P |  | 5ème
[10 empty] | ABS |  |  | R
|  |  | Date d'Agrément Commission de sécurité : |  |  | • Coût de construction : |  |  |  | Acier |  |  | S
[10 empty] | Cuivre |  |  | T
| • LOCATION: | Type de propriétaire : |  | Autre personne publique | [5 empty] | Synthétique |  |  | U
| Date de signature du bail : |  |  |  |  | Durée du bail en cours : |  |  |  | Galva |  |  | V
|  | Préavis de résiliation : |  |  | Loyer annuel : |  |  |  |  | Plomb |  |  | W
X
SORTIE : | • VENTE : | Date : |  |  | Type d'acheteur : | Privé |  |  |  | Type Réseau d'eau usée |  |  | Y
| • DESTRUCTION : |  | Date : |  | Références permis de démolir : |  |  |  |  | Fosse septique |  |  | PA
| • FIN DE LOCATION: |  | Date : | [6 empty] | Tout - à l'égout |  |  | CTS
SG
CARACTERISTIQUES GENERALES DU BIEN ET "ETAT DE SANTE" (BON = Neuf ou proche du neuf ; MOYEN = A surveiller ; MAUVAIS = à remplacer) : | [9 empty] | Type Réseau d'eaux pluviales |  |  | PS
[10 empty] | Puisard |  |  | OA
|  |  | • Plans : | Informatisés | [5 empty] | Réseau ville |  |  | GA
TYPE DE CONSTRUCTION : | [12 empty] | EF
[10 empty] | Fondations |  |  | REF
• Type : | Immeuble |  | • Genre : | Isolé |  | • Lotissement : | NON |  |  | Inconnu |  |  |  |  | Vide sanitaire
[10 empty] | Superficielles |  | Type de structure |  |  | OUI
|  |  | • Nombre de niveaux (sous - sol,R + X, combles) : |  |  |  | • Vide sanitaire : | OUI |  | Profondes |  | Traditionnelle |  |  | NON
[10 empty] | Spéciales |  | Préfabriquée |  |  | Oui Accessible > 1,80 m
• Ascenseur : | OUI |  | • Desserte tous niveaux : | OUI | • ETAT : | BON
Type de structure traditionnelle
| • Contrat de maintenance : | Société : |  | • Type : | Préventif et Curatif |  | • ETAT : | MOYEN |  |  |  | Autoporteur
[7 empty] | • Coût contrat : |  |  |  |  | A ossature
Remplissage
CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES ET ARCHITECTURALES PARTICULIERES: | [9 empty] | Matériaux voirie
[10 empty] | Enrobé |  | Structure autoporteur |  |  | Structure à ossature
• LIEES A LA SITUATION DU BATIMENT : | [9 empty] | Multicouches |  | Brique |  |  | Métallique
[10 empty] | Autre |  | Parpaing |  |  | Béton
• Bâtiment classé ou inscrit : |  | OUI |  | • Bâtiment en zone protégée : | OUI | [6 empty] | Béton banché |  |  | Bois
Pierre
• Bâtiment en zone inondable : |  | OUI |  | • Soumis à la loi sur l'eau : | OUI | [9 empty] | Structure Remplissage
Brique
• LIEES AU CLASSEMENT DU BATIMENT : | [9 empty] | Type de structures préfabriquées |  |  |  |  | Parpaing
[10 empty] | Lourde |  |  |  |  | Pierre
• IGH : | OUI | • ERP : | OUI | [6 empty] | Légère
• Si ERP : | TYPE : | U |  | • CATEGORIE PRINCIPALE : | 2ème |  | Nombre de personnes : |  |  | Préfabriquée lourde |  |  | Préfabriquée légère : ossature |  |  | Préfabriquée légère :Façade
[10 empty] | Panneaux de façade |  |  | Béton |  |  | Panneau sandwich
• LIEES A DES CONSTITUANTS DU BÂTIMENT : | [9 empty] | Panneaux autoporteurs |  |  | Bois |  |  | Bardage
[10 empty] | Sur ossature BA |  |  | Métallique
• RADON : | OUI |  |  | • Si OUI date de dernière vérification :
[10 empty] | Type d'isolant |  |  | Revêtement façade
• AMINATE | OUI |  |  | • Si OUI date de dernière vérification : | [5 empty] | Laine de verre |  |  | Enduit | Cérame | Bardage
[10 empty] | Polystirène |  |  | Ciment | Peinture | Bois
• DETAILS DES SURFACES DU BÂTIMENT : | [9 empty] | Poluréthane |  |  | Monocouche |  | Métal
[10 empty] | Lame d'air |  |  | Brut |  | Fibro
|  | • Surface au sol (murs inclus) : |  | m2 | [5 empty] | Isolant réfléchissant |  |  |  |  | PVC
|  | • Surface Hors Œuvre Brute (SHOB) : |  | m2 |  | Ratio SHON/SDO : | [8 empty] | Pierre
|  | • Surface Hors Œuvre Nette (SHON) : |  | m2 |  | Ratio SDO/SU : |  |  |  | Type de toiture |  |  |  |  | Céramique
|  | • Surface Dans Œuvre (SDO) : |  | m2 |  | Ratio SHON/SU : |  |  |  | Classique | Faible pente | 2 pentes
[10 empty] | Terrasse | Galbée | 4 pentes |  | Support toiture
ELEMENTS CONSTITUTIFS DU BIEN ET "ETAT DE SANTE" : | [9 empty] | Shed |  |  |  | Charpente
Bois traditionnel
• AMENAGEMENTS EXTERIEURS DE PROXIMITE : | [9 empty] | Etanchéité |  |  |  | Fermette
[10 empty] | Ardoise nat |  |  |  | Acier
| • Enceinte clôturée : | OUI | • SI OUI ETAT : | MOYEN | • Portail : | Manuel | • ETAT : | MOYEN |  | Fibro |  |  |  | Dalle BA
[7 empty] | • Coût contrat : |  |  | Bardeau |  |  |  | Support bois
| • Espace vert : | OUI | • Entretien : | Contrat CAT |  | • Si contrat Coût contrat : |  |  |  | Tuile |  |  |  | Béton + Acier
[10 empty] | Tôle |  | Protection mécanique
• Aménagement(s) extérieur(s) spécifique(s) : |  |  | OUI | [6 empty] | Bac acier |  | NON
[10 empty] | Multicouche |  | ABS
|  | •Si OUI préciser (ex.: aire de jeu, pataugeoire…) : |  |  |  |  | • ETAT : | MOYEN |  | Asphalte |  | Peinture
[10 empty] | Membrane |  | Goudronnée
[10 empty] | Schingel |  | Gravillons
• Parking : | OUI |  | • Total places: |  | • Normales |  | • Handicapées |  |  | Zinc |  | Végétalisée
• Voirie | OUI |  | • Si OUI matériaux : | Autre |  |  |  |  | Menuiseries extérieures |  |  |  | Occultations |  |  |  | Perméabilité des ouvrants
[9 empty] | Matériaux | Type ouvrant | Vitrages |  | Intérieures | Volet | Bois |  | A0
| • Si autre préciser : | [5 empty] | • ETAT : | MOYEN | Bois | Française | Simple Vitrage |  | Extérieures | Battant | PVC |  | A1
[9 empty] | Alu | Coulissante | Douvle vitrage |  | Ansence | Roulant | Alu |  | A2
| • Réseau d'eau potable : | ABS | • ETAT : | MOYEN |  |  |  |  | PVC | Oscillant-battant | Vitres spéciales |  |  | Persiennes | Acier |  | A3
[9 empty] | Acier | Basculant |  |  |  | Rideau | Tissu
| • Réseau d'eau usée : | • Type : | Tout - à l'égout |  | • Matériaux : | ABS | • ETAT : | MOYEN | Mixte | Pivotant |  |  |  | Electrique
Manuel
| • Réseau d'eaux pluviales : | • Type : | Réseau ville |  | • Matériaux : | ABS | • ETAT : | MOYEN | Protections solaires
[9 empty] | Intérieures | Rideau | Vénitien
• CLOS, COUVERT, STRUCTURE : | [8 empty] | Extérieures | Store | Lamelles
[9 empty] | Absence | Voilage | Tissu perfo roulé
• Fondations : | Superficielles |  | • Vide Sanitaire : | Oui Accessible > 1,80 m |  |  | • Sur totalité du bâtiment : | OUI |  | Pare - soleil
|  | • Si NON préciser : |  |  |  |  | • ETAT : | MOYEN | Plomberie |  | Chaufferie
[9 empty] | ABS |  | Type | Combustible
[9 empty] | Acier |  | Sous - station | Gaz
| • Type de structure : | Traditionnelle |  | • Si "Traditionnelle" : | Autoporteur | • Autoporteur : | Béton banché |  | Cuivre |  | Spécifique | Fioul
[9 empty] | Synthétique |  | Absence | Bois
[6 empty] | • A ossature : | Métallique |  | Galvanisé |  |  | Charbon
[9 empty] | Plomb |  |  | Réseau
|  |  | • ETAT : | BON |  | • Remplissage : | Parpaing |  |  |  |  | Vapeur
[9 empty] | Equipements de chauffage |  |  | Electricité
|  |  |  | • Si "Préfabriquée" : | Lourde | • Si "lourde" : | Sur ossature BA |  | Radiateurs
Plancher chauffant
[6 empty] | • ETAT : | MOYEN |  | Acrotherme
[9 empty] | Ascenseur & monte -charge |  |  | Production ECS
|  |  |  | • Si "Légère" ossature : |  | Métallique | • ETAT : | MOYEN | Associé au bâtiment |  |  | Type | Equipement
[9 empty] | Spécifique |  |  | Chaufferie | Préparateur
|  |  |  | • Si "légère" Façade : |  | Bardage | • ETAT : | MOYEN | Absence |  |  | Locale | Chaudière
[12 empty] | Absence | Ballon électrique
• Isolation : | OUI | • Type : | Laine de verre |  | • Epaisseur : |  | • ETAT : | MOYEN | Ventilation |  |  |  | Solaire
Absence
| • Revêtement façade : | Enduit | Peinture | Bardage |  |  | • ETAT : | MOYEN | Naturelle E/S façade
[9 empty] | Naturelle conduits verticaux |  |  | Traitement d'air |  | Equipement
• Type de toiture : | Classique | Faible pente | 2 pentes |  | • ETAT : | BON |  |  | Mécanique Simple Flux |  |  | Filtration |  | Spécifique
[9 empty] | Mécanique Double Flux |  |  | Rafraîchissement |  | Réversible
| • Support : | Charpente |  |  | • ETAT : | BON |  |  | Mécanique Hygroréglable Simple Flux |  |  | Humidification
Chauffage
| • Etanchéité : | Zinc |  |  | • ETAT : | BON |  |  | Cloisonnement | Enduit
[9 empty] | Béton | Ciment |  | Climatisatisation
| • Protection mécanique : | NON |  |  | • ETAT : | BON |  |  | Parpaing | Plâtre |  | Fixe
[9 empty] | Brique |  |  | Mobile
• Menuiseries extérieures : | [8 empty] | Carreaux de plâtre
• Matériaux : | PVC | • Type ouvrant : | Oscillant-battant |  | • Vitrages : | Vitres spéciales | • ETAT : | BON | Cloison sèche
Revêtement mural
| • Perméabilité des ouvrants : | A0 | [8 empty] | Brut
[9 empty] | Revêtement sol |  | Peinture
• Occultations : | Extérieures | Roulant | Manuel | PVC |  |  | • ETAT : | BON | Béton |  | Tapisserie
[9 empty] | Céramique |  | Toile de verre
• Protections solaires : |  | Intérieures | Store | Lamelles |  |  | • ETAT : | BON | PVC |  | Moquette
[9 empty] | Moquette |  | PVC
• EQUIPEMENTS TECHNIQUES : | [8 empty] | Plancher bois |  | Céramique
• Plomberie : | ABS |  | • ETAT : | MOYEN |  | • Electricité : | • ETAT : | BON | Faux - plafonds
Métallique
• Téléphonie : |  | • Autocom spécifique : | OUI |  | • Si OUI ETAT : | BON |  |  | Laine de verre par vapeur
Minéral
| • Sécurité incendie : | • ETAT : | BON |  |  | • Réseau informatique : | • ETAT : | BON | Plâtre
• Chaufferie : | • Type : | Spécifique | • Combustible : | Gaz |  |  | • ETAT : | BON
| • Equipements de chauffage : |  | Acrotherme |  |  |  | • ETAT : | BON
• Ascenseur : | Associé au bâtiment |  | • Desserte ensemble niveaux : |  | OUI |  | • ETAT : | BON
• Monte - charge : | Associé au bâtiment |  | • Desserte ensemble niveaux : |  | OUI |  | • ETAT : | BON
• Production ECS : | • Type : | Locale | • Equipement : | Ballon électrique |  |  | • ETAT : | BON
| • Groupe électrogène : | OUI |  |  |  |  | • ETAT : | BON
• Pompe à vide : | OUI | [5 empty] | • ETAT : | BON
• Ventilation : | Mécanique Simple Flux | [5 empty] | • ETAT : | BON
• Traitement d'air : | Rafraîchissement |  |  | • Equipement : | Spécifique |  | • ETAT : | BON
• Climatisation : | OUI | • Equipement : | Fixe |  | • Nbre de pièces climatisées : |  | • ETAT : | BON
• AMENAGEMENTS INTERIEURS :
• Cloisonnement : | Béton |  | • Enduit : | Ciment |  |  | • ETAT : | BON
• Faux - Plafonds : | Laine de verre par vapeur | [5 empty] | • ETAT : | BON
• Revêtement sol : |  | • Identique toutes zones : | NON |  | • Si OUI revêtement : | PVC | • ETAT : | BON
| • Si NON revêtement zone 1 : |  |  |  |  | Béton | • ETAT : | BON
| • Si NON revêtement zone 2 : |  |  |  |  | Céramique | • ETAT : | BON
| • Si NON revêtement zone 3 : |  |  |  |  | PVC | • ETAT : | BON
| • Si NON revêtement zone 4 : |  |  |  |  | Moquette | • ETAT : | BON
| • Si NON revêtement zone 5 : |  |  |  |  | Plancher bois | • ETAT : | BON
| • Menuiseries intérieures : | PVC |  |  |  |  | • ETAT : | BON
| • Revêtement mural : |  | • Identique toutes zones : | NON | • Si OUI : | Tapisserie | • ETAT : | BON
| • Si NON revêtement zone 1 : |  |  |  |  | Brut | • ETAT : | BON
| • Si NON revêtement zone 2 : |  |  |  |  | Peinture | • ETAT : | BON
| • Si NON revêtement zone 3 : |  |  |  |  | Tapisserie | • ETAT : | BON
| • Si NON revêtement zone 4 : |  |  |  |  | Toile de verre | • ETAT : | BON
| • Si NON revêtement zone 5 : |  |  |  |  | Moquette | • ETAT : | BON
| • Si NON revêtement zone 6 : |  |  |  |  | PVC | • ETAT : | BON
| • Si NON revêtement zone 7 : |  |  |  |  | Céramique | • ETAT : | BON
• ADAPTATION A L'ACTIVITE (BON = Adéquate ; MOYEN = A adapter : MAUVAIS : Inadéquate)
• ESPACES ET VOLUMES :
• Quantité suffisante de surfaces : |  | BON | • Si Moyen / Mauvais préciser :
• Bonne adaptation des locaux aux patients : |  |  | BON | • Si Moyen / Mauvais préciser :
• Bonne adaptation des locaux aux personnels : |  |  | BON | • Si Moyen / Mauvais préciser :
|  | • Accessibilité handicapés assurée : | BON | • Si Moyen / Mauvais préciser :
• AMBIANCES :
• Confort thermique satisfaisant : |  | BON | • Si Moyen / Mauvais préciser :
• Confort acoustique satisfaisant : |  | BON | • Si Moyen / Mauvais préciser :
• Confort visuel satisfaisant : |  | BON | • Si Moyen / Mauvais préciser :
• Qualité de l'air satisfaisante : |  | BON | • Si Moyen / Mauvais préciser :
• SECURITE :
• Bon fonctionnement de l'installation électrique : |  |  | BON | • Si Moyen / Mauvais préciser :
• Prévention et protection incendie satisfaisantes : |  |  | BON | • Si Moyen / Mauvais préciser :
• Stockage sécurisé des matières dangereuses : |  |  | BON | • Si Moyen / Mauvais préciser :
• Traitement et élimination des déchets hospitaliers satisfaisants : |  |  |  | BON | • Si Moyen / Mauvais préciser :
• SÛRETE :
• Environnement sans rique particulier : |  |  | BON | • Si Moyen / Mauvais préciser :
• Fonctions ou biens abrités sans risques particuliers : |  |  |  | BON | • Si Moyen / Mauvais préciser :
• Dispositif de sûreté satisfaisant : |  | BON | • Si Moyen / Mauvais préciser :
• HYGIENE :
• Locaux sanitaires satisfaisants (en quantité et en qualité) : |  |  |  | BON | • Si Moyen / Mauvais préciser :
• Facilité à tenir les locaux propres : |  | BON | • Si Moyen / Mauvais préciser :
• DESTINATION FUTURE PRECONISEE :
• A conserver en l'état : |  | NON |  | • Si NON préciser :
• A remettre en état : |  | OUI |  | • Si OUI préciser :
• A restructurer/agrandir : |  | OUI |  | • Si OUI préciser :
• A réaffecter : |  | OUI |  | • Si OUI préciser :
• A désaffecter : |  | OUI |  | • Si OUI préciser :
• A démolir : |  | OUI |  | • Si OUI préciser :
• Autres : |  | OUI |  | • Si OUI préciser :

## Fiche bâtiment Kermoysan test
FICHE INVENTAIRE BATIMENTS CHEG
FICHE N° : |  | PÔLE N° : |  | UF :
Personne ayant renseigné la fiche : |  |  | V.COMBEMOREL |  | Date : | 2008-03-31
Personne ayant M.A.J. la fiche : |  |  |  |  | Date :
STRUCTURE N°: |  |  | NOM STRUCTURE : | Kermoysan |  |  | PROPRIETAIRE : | CHEG
TYPE DE BIEN : | Propriété bâtie |  | LOCALISATION : | Site extérieur |  | SITUATION : | Centre ville
Appelation : | Hôpital de Jour Kermoysan
Adresse : | 26 rue Paul Borossi | [7 empty] | Localisation | Type de bien | Situation | Propriétaire
| 29000 Quimper | [7 empty] | Site principal | Terrain nu | Centre ville | CHEG
N° téléphone : |  | 20.98.53.81.82 |  | N° télécopie : |  |  |  |  | Site extérieur | Propriété bâtie | Phériphérie | Co-propriété
Connexion internet : |  |  | Connexion intranet : |  |  | Type de connexion : |  |  |  |  | Zone rurale | Location
Type d'utilisation du bâtiment
Mono-activité
Pluri-activités
[10 empty] | Type d'activités |  |  |  | Mode de construction :
[10 empty] | Administration |  |  |  | Par CHEG
[10 empty] | Services généraux et/ou techniques |  |  |  | En VEFA
[10 empty] | Service médico-technique |  |  |  | En BEH
Enseignement - formations
[10 empty] | Logements |  |  |  | Type de propriétaire :
Location
[10 empty] | HC |  |  |  | Département
[10 empty] | HJ |  |  |  | Commune
[10 empty] | HN |  |  |  | Autre personne publique
AFFECTATION (type d'utilisation et activités réalisées) : | [9 empty] | AT |  |  |  | Privé
AC
|  | Type d'utilisation du bâtiment : | Pluri-activités |  |  | Si mono - activité, Type d'activité : | Administration |  |  | CMP
CATTP
Si Pluri - activités : | Activité 1 : | HC | Activité 2 : | HJ | Activité 3 : | CMP | Activité 4 : | CATTP
[10 empty] | • Plans : |  | • Type : |  |  | • Genre :
CAPACITES : |  | Lits |  | Places | [5 empty] | Informatisés |  | Maison individuelle |  |  | Isolé
[10 empty] | Calques |  | Immeuble |  |  | Mitoyen
DONNEES CADASTRALES : |  | Section : |  |  | Surface : |  | COS : | [7 empty] | Collectif
[10 empty] | Choix |  | • ETAT : |  | Type de contrat de maintenance :
DATE DE MISE EN SERVICE (ouverture au public) : | [9 empty] | OUI |  | BON |  | Préventif
[10 empty] | NON |  | MOYEN |  | Préventif et Curatif
CONDITIONS ET DATES D'ENTREE / SORTIE DU PATRIMOINE : | [11 empty] | MAUVAIS
[10 empty] | Entretien espaces verts |  |  | Type ERP |  | Catégorie ERP
ENTREE : | • ACQUISITION : |  | TYPE DE BIEN : | Propriété bâtie |  | • Valeur : |  |  |  | CHEG |  |  | L |  | 1ère
[10 empty] | Contrat CAT |  |  | M |  | 2ème
|  | • Date d'acquisition : |  |  | • Date de l'acte : |  |  |  |  | Contrat Autre |  |  | N |  | 3ème
[13 empty] | O |  | 4ème
| • CONSTRUCTION : |  | Mode de construction : | Par CHEG |  |  | Références permis de construire : |  |  | Réseau d'eau |  |  | P |  | 5ème
[10 empty] | ABS |  |  | R
|  |  | Date d'Agrément Commission de sécurité : |  |  | • Coût de construction : |  |  |  | Acier |  |  | S
[10 empty] | Cuivre |  |  | T
| • LOCATION: | Type de propriétaire : |  | Autre personne publique | [5 empty] | Synthétique |  |  | U
| Date de signature du bail : |  |  |  |  | Durée du bail en cours : |  |  |  | Galva |  |  | V
|  | Préavis de résiliation : |  |  | Loyer annuel : |  |  |  |  | Plomb |  |  | W
X
SORTIE : | • VENTE : | Date : |  |  | Type d'acheteur : | Privé |  |  |  | Type Réseau d'eau usée |  |  | Y
| • DESTRUCTION : |  | Date : |  | Références permis de démolir : |  |  |  |  | Fosse septique |  |  | PA
| • FIN DE LOCATION: |  | Date : | [6 empty] | Tout - à l'égout |  |  | CTS
SG
CARACTERISTIQUES GENERALES DU BIEN ET "ETAT DE SANTE" : | [9 empty] | Type Réseau d'eaux pluviales |  |  | PS
[10 empty] | Puisard |  |  | OA
|  |  | • Plans : | Informatisés | [5 empty] | Réseau ville |  |  | GA
TYPE DE CONSTRUCTION : | [12 empty] | EF
[10 empty] | Fondations |  |  | REF
• Type : | Immeuble |  | • Genre : | Isolé |  | • Lotissement : | NON |  |  | Inconnu
[10 empty] | Superficielles |  | Type de structure
|  |  | • Nombre de niveaux (sous - sol,R + X, combles) : |  |  |  | • Vide sanitaire : | OUI |  | Profondes |  | Traditionnelle
[10 empty] | Spéciales |  | Préfabriquée
• Ascenseur : | OUI |  | • Desserte tous niveaux : | OUI | • ETAT : | BON |  |  |  | Radier
[10 empty] | Sous - sol |  | Type de structure traditionnelle
| • Contrat de maintenance : | Société : |  | • Type : | Préventif et Curatif |  | • ETAT : | MOYEN |  | Vide Sanitaire |  | Autoporteur
[7 empty] | • Coût contrat : |  |  | Terre plein |  | A ossature
Remplissage
CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES ET ARCHITECTURALES PARTICULIERES: | [9 empty] | Matériaux voirie
[10 empty] | Enrobé |  | Structure autoporteur |  |  | Structure à ossature
• LIEES A LA SITUATION DU BATIMENT : | [9 empty] | Goudron |  | Brique |  |  | Métallique
[10 empty] | Asphalte |  | Parpaing |  |  | Béton
• Bâtiment classé ou inscrit : |  | OUI |  | • Bâtiment en zone protégée : | OUI | [6 empty] | Béton banché |  |  | Bois
Pierre
• Bâtiment en zone inondable : |  | OUI |  | • Soumis à la loi sur l'eau : | OUI | [9 empty] | Structure Remplissage
Brique
• LIEES AU CLASSEMENT DU BATIMENT : | [9 empty] | Type de structures préfabriquées |  |  |  |  | Parpaing
[10 empty] | Lourde |  |  |  |  | Pierre
• IGH : | OUI | • ERP : | OUI | [6 empty] | Légère
• Si ERP : | TYPE : | U |  | • CATEGORIE PRINCIPALE : | 2ème |  | Nombre de personnes : |  |  | Préfabriquée lourde |  |  | Préfabriquée légère : ossature |  |  | Préfabriquée légère :Façade
[10 empty] | Panneaux de façade |  |  | Béton |  |  | Panneau sandwich
• LIEES A DES CONSTITUANTS DU BÂTIMENT : | [9 empty] | Panneaux autoporteurs |  |  | Bois |  |  | Bardage
[10 empty] | Sur ossature BA |  |  | Métallique
• RADON : | OUI |  |  | • Si OUI date de dernière vérification :
[10 empty] | Type d'isolant |  |  | Revêtement façade
• AMINATE | OUI |  |  | • Si OUI date de dernière vérification : | [5 empty] | Laine de verre |  |  | Enduit | Cérame | Bardage
[10 empty] | Polystirène |  |  | Ciment | Peinture | Bois
• DETAILS DES SURFACES DU BÂTIMENT : | [9 empty] | Pluréthane |  |  | Monocouche |  | Métal
[10 empty] | Lame d'air |  |  | Brut |  | Fibro
|  | • Surface au sol (murs inclus) : |  | m2 | [5 empty] | Isolant réfléchissant |  |  |  |  | PVC
|  | • Surface Hors Œuvre Brute (SHOB) : |  | m2 |  | Ratio SHON/SDO : | [8 empty] | Pierre
|  | • Surface Hors Œuvre Nette (SHON) : |  | m2 |  | Ratio SDO/SU : |  |  |  | Type de toiture |  |  |  |  | Céramique
|  | • Surface Dans Œuvre (SDO) : |  | m2 |  | Ratio SHON/SU : |  |  |  | Classique | Faible pente | 2 pentes
[10 empty] | Terrasse | Galbée | 4 pentes |  | Support toiture
ELEMENTS CONSTITUTIFS DU BIEN ET "ETAT DE SANTE" : | [9 empty] | Shed |  |  |  | Charpente
Bois traditionnel
• AMENAGEMENTS EXTERIEURS DE PROXIMITE : | [13 empty] | Fermette
[10 empty] | Etanchéité |  |  |  | Acier
| • Enceinte clôturée : | OUI |  | • SI OUI ETAT : | MOYEN |  |  |  |  | Ardoise nat |  |  |  | Dalle BA
[7 empty] | • Coût contrat : |  |  | Fibro |  |  |  | Support bois
| • Espace vert : | OUI | • Entretien : | Contrat CAT |  | • Si contrat Coût contrat : |  |  |  | Bardeau
[10 empty] | Tuile |  | Protection mécanique
• Aménagement(s) extérieur(s) spécifique(s) : |  |  | OUI | [6 empty] | Tôle |  | NON
[10 empty] | Bac acier |  | ABS
|  | •Si OUI préciser (ex.: aire de jeu, pataugeoire…) : |  |  |  |  | • ETAT : | MOYEN |  | Multicouche |  | Peinture
[10 empty] | Asphalte |  | Goudronnée
[10 empty] | Membrane |  | Gravillons
• Parking : | OUI |  | • Total places: |  | • Normales |  | • Handicapées |  |  |  |  | Végétalisée
• Voirie | OUI |  | • Si OUI Matériaux : | Enrobé |  | • ETAT : | MOYEN |  | Menuiseries extérieures |  |  |  | Occultations |  |  |  | Perméabilité des ouvrants
[9 empty] | Matériaux | Type ouvrant | Vitrages |  | Intérieures | Volet | Bois |  | A0
| • Réseau d'eau potable : | ABS | • ETAT : | MOYEN |  |  |  |  | Bois | Française | Simple Vitrage |  | Extérieures | Battant | PVC |  | A1
[9 empty] | Alu | Coulissante | Douvle vitrage |  | Ansence | Roulant | Alu |  | A2
| • Réseau d'eau usée : | • Type : | Tout - à l'égout |  | • Matériaux : | ABS | • ETAT : | MOYEN | PVC | Oscillant-battant | Vitres spéciales |  |  | Persiennes | Acier |  | A3
[9 empty] | Acier | Basculant |  |  |  | Rideau | Tissu
| • Réseau d'eaux pluviales : | • Type : | Réseau ville |  | • Matériaux : | ABS | • ETAT : | MOYEN | Mixte | Pivotant |  |  |  | Electrique
Manuel
• CLOS, COUVERT, STRUCTURE : | [8 empty] | Protections solaires
[9 empty] | Intérieures | Rideau | Vénitien
• Fondations : | Superficielles |  | • Sur totalité du bâtiment : |  | OUI |  |  |  | Extérieures | Store | Lamelles
[9 empty] | Ansence | Voilage | Tissu perfo roulé
|  | • Si NON préciser : |  |  |  |  | • ETAT : | MOYEN |  | Pare - soleil
[9 empty] | Plomberie |  | Chaufferie
| • Type de structure : | Traditionnelle |  | • Si "Traditionnelle" : | Autoporteur | • Autoporteur : | Béton banché |  | ABS |  | Type | Combustible
[9 empty] | Acier |  | Sous - station | Gaz
[6 empty] | • A ossature : | Métallique |  | Cuivre |  | Spécifique | Fioul
[9 empty] | Synthétique |  | Absence | Bois
|  |  | • ETAT : | BON |  | • Remplissage : | Parpaing |  | Galvanisé |  |  | Charbon
[9 empty] | Plomb |  |  | Réseau
|  |  |  | • Si "Préfabriquée" : | Lourde | • Si "lourde" : | Sur ossature BA |  |  |  |  | Vapeur
[9 empty] | Equipements de chauffage |  |  | Electricité
[6 empty] | • ETAT : | MOYEN |  | Radiateurs
Plancher chauffant
|  |  |  | • Si "Légère" ossature : |  | Métallique | • ETAT : | MOYEN
[9 empty] | Ascenseur & monte -charge |  |  | Production ECS
|  |  |  | • Si "légère" Façade : |  | Bardage | • ETAT : | MOYEN | Associé au bâtiment |  |  | Type | Equipement
[9 empty] | Spécifique |  |  | Chaufferie | Chaudière
• Isolation : | OUI | • Type : | Isolant réfléchissant |  | • Epaisseur : |  | • ETAT : | MOYEN | Absence |  |  | Locale | Ballon
[12 empty] | Absence | Gaz
| • Revêtement façade : | Enduit | Peinture | Bardage |  |  | • ETAT : | MOYEN | Ventilation |  |  |  | Electricité
[9 empty] | Absence |  |  |  | Solaire
• Type de toiture : | Classique | Faible pente | 2 pentes |  | • ETAT : | BON |  |  | Naturelle E/S façade
[9 empty] | Naturelle conduits verticaux |  |  | Traitement d'air
| • Support : | Bois traditionnel |  |  | • ETAT : | BON |  |  | Mécanique SF |  |  | Filtration
[9 empty] | Mécanique DF |  |  | Rafraîchissement
| • Etanchéité : | Ardoise nat |  |  | • ETAT : | BON |  |  | Mécanique HSF |  |  | Humidification
Chauffage
| • Protection mécanique : | NON |  |  | • ETAT : | BON |  |  | Cloisonnement
Parpaing
• Menuiseries extérieures : | [8 empty] | Brique
• Matériaux : | PVC | • Type ouvrant : | Oscillant-battant |  | • Vitrages : | Vitres spéciales | • ETAT : | BON | Plâtre
Cloison sèche
| • Perméabilité des ouvrants : | A0
[9 empty] | Revêtement sol |  | Revêtement mural
• Occultations : | Extérieures | Roulant | Manuel | PVC |  |  | • ETAT : | BON | Béton |  | Brut
[9 empty] | Céramique |  | Peinture
• Protections solaires : |  | Intérieures | Store | Lamelles |  |  | • ETAT : | BON | PVC |  | Tapisserie
[9 empty] | Moquette |  | Toile de verre
• EQUIPEMENTS TECHNIQUES : | [8 empty] | Plancher bois |  | Moquette
PVC
• Plomberie : | ABS |  | • ETAT : | BON |  | • Electricité : | • ETAT : | BON |  |  | Céramique
• Téléphonie : |  | • Autocom spécifique : | OUI | • ETAT : | BON
| • Sécurité incendie : | • ETAT : | BON |  |  | • Réseau informatique : | • ETAT : | BON
• Chaufferie : | • Type : | Spécifique | • Combustible : | Gaz |  |  | • ETAT : | BON
| • Equipements de chauffage : |  | Radiateurs |  |  |  | • ETAT : | BON
• Ascenseur : | Associé au bâtiment |  | • Desserte ensemble niveaux : |  | OUI |  | • ETAT : | BON
• Monte - charge : | Associé au bâtiment |  | • Desserte ensemble niveaux : |  | OUI |  | • ETAT : | BON
• Production ECS : | • Type : | Locale | • Equipement : | Chaudière |  |  | • ETAT : | BON
| • Groupe électrogène : | OUI |  |  |  |  | • ETAT : | BON
• Pompe à vide : | OUI | [5 empty] | • ETAT : | BON
• Ventilation : | Naturelle E/S façade | [5 empty] | • ETAT : | BON
• Traitement d'air : | Rafraîchissement | [5 empty] | • ETAT : | BON
• AMENAGEMENTS INTERIEURS :
• Cloisonnement : | Cloison sèche | Précisions à mettre |  |  |  |  | • ETAT : | BON
• Faux - Plafonds : |  | Précisions à mettre |  |  |  |  | • ETAT : | BON
• Revêtement sol : |  | • Identique toutes zones : | NON |  | • Si OUI revêtement : | PVC | • ETAT : | BON
| • Si NON revêtement zone 1 : |  |  |  |  | Céramique | • ETAT : | BON
| • Si NON revêtement zone 2 : |  |  |  |  | Béton | • ETAT : | BON
| • Si NON revêtement zone 3 : |  |  |  |  | Moquette | • ETAT : | BON
| • Si NON revêtement zone 3 : |  |  |  |  | Plancher bois | • ETAT : | BON
| • Menuiseries intérieures : | PVC |  |  |  |  | • ETAT : | BON
| • Revêtement mural : |  | • Identique toutes zones : | NON | • Si OUI : | Tapisserie | • ETAT : | BON
| • Si NON revêtement zone 1 : |  |  |  |  | Brut | • ETAT : | BON
| • Si NON revêtement zone 2 : |  |  |  |  | Peinture | • ETAT : | BON
| • Si NON revêtement zone 3 : |  |  |  |  | Toile de verre | • ETAT : | BON
| • Si NON revêtement zone 3 : |  |  |  |  | Moquette | • ETAT : | BON
| • Si NON revêtement zone 4 : |  |  |  |  | PVC | • ETAT : | BON
• ADAPTATION A L'ACTIVITE :