## PdG lot4
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
CLERMONT FERRAND
SITE : HOPITAL ESTAING
PLATEAU TECHNIQUE
BATIMENT L NIVEAU 1
Aménagement salle de décontamination des endoscopes
N° OPERATION : 7/CHUE/16051
LOT N°4 ELECTRICITE COURANTS FORTS
CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX FORFAITAIRE
ce cadre doit être obligatoirement rempli à l'exclusion de toutes autres formes de présentation
L'entreprise est tenue de vérifier et de modifier, le cas échéant, les quantités indiquées dans le cadre de décomposition fourni avec le présent dossier
Signature et cachet de l'entreprise Date : 17/01/2025

## lot4.XLS
CHU CLERMONT FERRAND - Direction des Travaux, de l'Environnement et de la Sécurité
| OPERATION : HOPITAL ESTAING - BAT. L NIV. 1 - Aménagement salle de décontamination des endoscopes |  |  |  | N° OPERATION : 7/CHUE/16051
LOT N° 4 : ELECTRICITE COURANTS FORTS
| CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE |  |  |  |  | Situation
N° article | DESIGNATION | U. | P.U. | Q. | S. TOTAL | Q. réalisée | S. T. réalisé
0000 | MAIN D'OEUVRE SUR CHANTIER (à renseigner obligatoirement) | H | / |  | /
1400 | ALIMENTATION DE CHANTIER | ens |  | 1
TOTAL 1400
1600 | DEPOSE SUIVANT CCTP
TOTAL 1600
1700 | DOCUMENTS
| . Mise à jour documents | ens |  | 1
| . Dossier technique | ens |  | 1
TOTAL 1700
2000 | ARMOIRES ET COFFRETS
Châssis TDN-P3-N1/4 "normal" et TDO-ASI2-N1/9 "ondulé" existants
| . Reprise de l'identification des départs existants | u |  | 1
* Châssis TDN-P3-N1/4 "normal"
| . Disj. 4x40A - Courbe C | u |  | 1
| . Contact signal défaut SD | u |  | 1
Coffret de prise Lave-endoscopes
| . Coffret de prises IP 559 suivant CCTP | u |  | 1
| . Câble U1000RO2V 5G10² | m
| . Dépose installation en fin de travaux - Divers | ens |  | 1
Châssis TDN-P3-N1/2 "normal" et TDO-ASI2-N1/7 "ondulé" existants
| . Reprise de l'identification des départs existants | u |  | 1
* Châssis TDN-P3-N1/2 "normal"
| . Disj. 2x16A - Courbe C - Diff. 30mA type A Si | u |  | 1
| . Contact signal défaut SD | u |  | 1
SOUS-TOTAL 2000
3000 | CONDUITS - SUPPORTS
| . Goulotte d'appareillage 2 compartiments x | m
| . Goulotte 2 compartiments x | m
| . Accessoires divers (Conduits, boites de dérivation …) | ens |  | 1
SOUS-TOTAL 3000
4000 | FILS - CABLES
| . Câble U1000RO2V 3G1,5² | m
| . Câble U1000RO2V 3G2,5² | m
| . Câble U1000RO2V | m
| . Accessoires câblage | ens |  | 1
SOUS-TOTAL 4000
5000 | EQUIPEMENTS
5100 | . Etanche ET LED 3900lms | u
5200 | . PCN antimicrobien | u
| . PCON antimicrobien sans détrompeur | u
| . Poste de travail PTB (4PCN + 2PCON avec détrompeur) antimicrobien | u
| . PCN étanche | u
| . PC 4x20A+T étanche | u
SOUS-TOTAL 5000
TOTAL HT
TVA 20%
TOTAL TTC