## PAGE DE GARDE
MARCHES PUBLICS DE SERVICES
MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION DES HOSPICES CIVILS DE LYON (Divers Etablissements de Lyon et de la Région lyonnaise) ET DU GCS BLANCHISSERIE
N° de consultation : T24_4506
LOT N° 4 : LOGISTIQUE
OFFRE FINANCIERE
Imputation budgétaire : Classe 6 et Classe 2

## FORFAIT
Nom du candidat :
Adresse mail valide pendant la durée du marché :
I - PRIX DES PRESTATIONS FORFAITAIRES
OFFRE DE BASE
Etablissement | Montant annuel hors TVA de la maintenance forfaitaire |  | Total annuel hors TVA | TVA à 20% | TVA à 10% | Montant de la TVA | Total annuel TVA comprise
| Maintenance préventive | Maintenance corrective
HCL
UCPA et Stérilisation Centrale (SP) | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0
GCS
Blanchisserie Inter-hospitalière (BLA) | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0
TOTAL MARCHE CVC LOT 4 LOGISITQUE |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
II - PRIX DES PRESTATIONS FORFAITAIRES- EQUIPEMENTS EAU
Etablissement | Montant annuel hors TVA de la maintenance forfaitaire |  | Total annuel hors TVA | TVA à 20% | TVA à 10% | Montant de la TVA | Total annuel TVA comprise
| Maintenance préventive | Maintenance corrective
HCL
UCPA et Stérilisation Centrale (SP) | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0
Comsommmable UCPA et STE | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0
GCS
Blanchisserie Inter-hospitalière (BLA) | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0
Comsommmable blanchisserie | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0
TOTAL MARCHE EAU LOT 4 LOGISITQUE |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
MONTANT FORFAIRE LOT 4 LOGISITIQUE HT / AN |  |  | 0 |  |  | 0 | 0

## BPU
II - PRIX DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (BPU)
N° article | Désignation | Unité | Prix unitaire hors TVA
1 - Main d'œuvre
1.1 | Prix horaires de la main d'œuvre pour interventions du lundi au vendredi, sauf jours fériés, de 6 H à 22 H
1.1.1 | Projeteur | Heure
1.1.2 | Frigoriste | Heure
1.1.3 | Spécialiste en régulation | Heure
1.1.4 | Spécialiste en recherche de fuite et nettoyage en gaine | Heure
1.1.5 | Electromécanicien - Electricien | Heure
1.1.6 | Chauffagiste | Heure
1.1.7 | Plombier | Heure
1.1.8 | Encadrement / expert | Heure
1.1.9 | Aide | Heure
2 - Déplacement
2.1 | Forfait de déplacement (véhicule + temps passé en déplacement) | Unité
3 - Coefficients
3.1 | Coefficients majorateurs appliqués sur les prix horaires de la main d'œuvre pour interventions hors jours et heures ouvrés
3.1.1 | Nuit (de 22 H à 6 H) | Coef.
3.1.2 | Samedi de 6 H à 22 H | Coef.
3.1.3 | Dimanche et jours fériés de 6 H à 22 H | Coef.
3.2 | Coefficient de peines et soins appliqué sur la facture du fournisseur et pour toute prestation sous-traitée à un tiers Ce coefficient devra être ≤ 1,20 et en l'absence de réponse il sera considéré comme égal à 1,10. | Coef.
4 - Mise en œuvre de la réversibilité
4.1 | Forfait pour l'ensemble du lot qui sera réparti au prorata de la redevance forfaitaire de chaque Etablissement | Unité
5 - Diverses prestations CVC
5.1 | Test d'intégrité d'un filtre absolu (main d'œuvre + fournitures + remise d'un rapport) | Unité
5.2 | Constitution d'un dossier d'équipement sous pression selon l'article 9 de l'arrêté du 15 mars 2000 | Unité
5.3 | Maintenance préventive d'un purificateur d'air petit modèle type EOLIS 600 et 1200 et AERAMAX (selon gamme de maintenance indiquée en annexe 5 du CCTP) | Unité
5.4 | Maintenance préventive d'un purificateur de type grand modèle type PLASMAIR Sentinel (selon gamme de maintenance indiquée en annexe 5 du CCTP) | Unité
5.5 | Maintenance préventive annuelle d'un moteur de désenfumage (selon gamme indiquée en annexe 5 du CCTP) | Unité
6 - Analyses eau
6.1 | Prélèvement et analyse physico-chimique de TH, Cl-, Fe, Cu T° et pH | U
6.2 | Prélèvement et analyse physico-chimique de SiO2, P2O5, T° et pH | U
6.3 | Prélèvement et analyse physico-chimique TH, TA, TAC, pH, cond, Fe, Cu, Cl-, flore totale, turbidité, potentiel redox (pour l’eau de chauffage primaire) | U
6.4 | Prélèvement et analyse physico-chimique de chlore libre, chlore total, T°, pH pour une ECS traitée au chlore ou une eau de piscine ou de l’eau en aval d’un filtre à charbon actif | U
6.5 | Prélèvement et analyse physico-chimique et bactériologique "simple" d’une eau en sortie d’un osmoseur, d’un distillateur ou d’un déminéralisateur (TH, conductivité, COT, flore totale à 22-36°C) | U
6.6 | Prélèvement et analyse physico-chimique et bactériologique « complète » d’une eau en sortie d’un osmoseur, d’un distillateur ou d’un déminéralisateur (analyse "simple" du 2,5 + NO3-, Al, métaux lourds et endotoxines bactériennes) | U
6.7 | Prélèvement et analyse de potabilité de type D1 telle que définie par l’arrêté du 11 janvier 2007 | U
6.8 | Prélèvement et analyse de potabilité de type D2 telle que définie par l’arrêté du 11 janvier 2007 | U
6.9 | Prélèvement et analyse de potabilité de type RP telle que définie par l’arrêté du 11 janvier 2007 | U
6.10 | Prélèvement et analyse de potabilité de type P1 telle que définie par l’arrêté du 11 janvier 2007 | U
6.11 | Prélèvement et analyse de potabilité de type P2 telle que définie par l’arrêté du 11 janvier 2007 | U
6.12 | Prélèvement et analyses en flore totale à 22 et 37°C, en P. aeruginosa et en Legionella | U
6.13 | Prélèvement et analyses en flore totale à 22 et 37°C et en P. aeruginosa | U
6.14 | Prélèvement et analyse en Legionella | U
6.15 | Prélèvement et analyse du taux de glycol d'une eau technique | U
7 - Interventions de nettoyage/désinfection (tous frais inclus, y compris déplacement, main d’œuvre, réactifs, tests de contrôle in-situ)
7.1 | Nettoyage / désinfection d’une cuve de capacité < 3 m3 | U
7.2 | Nettoyage / désinfection d’une bâche de capacité ≥ 3 et < 10 m3 | U
7.3 | Nettoyage / désinfection d’une bâche de capacité ≥ 10 et < 50 m3 | U
7.4 | Nettoyage / désinfection d’une bâche de capacité ≥ 50 et < 100 m3 | U
7.5 | Nettoyage / désinfection d’une bâche de capacité ≥ 100 et < 300 m3 | U
7.6 | Nettoyage / désinfection d’une bâche de capacité ≥ 300 m3 | U
7.7 | Nettoyage / désinfection d’un adoucisseur ou d'un osmoseur et de la portion de circuit associée de capacité inférieure à 0,1 m3 (hors point d'usage)
7.7.1 | Adoucisseur < 50 litres | U
7.7.2 | Adoucisseur ≥ 50 litres et < 150 litres | U
7.7.3 | Osmoseur | U
7.8 | Nettoyage / désinfection d’un adoucisseur ou d'un osmoseur et de la portion de circuit associée (potentiellement une boucle dans le cas d'un osmoseur) de capacité supérieure à 0,1 m3 (hors point d'usage)
7.8.1 | Adoucisseur < 50 litres | U
7.8.2 | Adoucisseur ≥ 50 litres et < 150 litres | U
7.8.3 | Osmoseur | U
7.9 | Nettoyage / désinfection d’un ballon tampon ECS de capacité maximum 5 m3 (hors point d'usage) | U
7.10 | Nettoyage / désinfection chimique d’un circuit ECS (production + boucle) de capacité inférieure à 2 m3 (hors point d'usage) | U
7.11 | Nettoyage / désinfection chimique d’un circuit ECS (production + boucle) de capacité supérieure à 2 m3 (hors point d'usage) | U
7.12 | Nettoyage / désinfection chimique d'un point d'usage ECS
7.12.1 | De 1 à 50 points | U
7.12.2 | De 51 à 100 points | U
7.12.3 | Plus de 100 points | U
7.13 | Nettoyage / désinfection chimique d’un circuit EF de capacité inférieure à 1 m3 (hors point d'usage) | U
7.14 | Nettoyage / désinfection chimique d’un circuit EF de capacité supérieure à 1 m3 (hors point d'usage) | U
7.15 | Nettoyage / désinfection chimique d'un point d'usage EF
7.15.1 | De 1 à 50 points | U
7.15.2 | De 51 à 100 points | U
7.15.3 | Plus de 100 points | U
8 - Vérification d'étalonnages et réglages d'appareils (compteurs, régulateurs de pression (détendeurs ou soupapes),..) (tous frais inclus, y compris déplacement, main d’œuvre )
8.1 | Vérification de l'étalonnage d'un compteur DN<50 | U
8.2 | Vérification de l'étalonnage d'un compteur 50<=DN<80 | U
8.3 | Vérification de l'étalonnage d'un compteur 80<=DN | U
8.4 | Vérification du réglage et nettoyage d'une vanne d'équilibrage quelque soit son diamètre et le modèle | U
8.5 | Plus-value par vanne d'équilibrage supplémentaire incluse dans le même déplacement | U
8.6 | Prix 1/2 journée équilibrage d'un réseau bouclé sans calcul (méthode empirique sur site type Régis) | U
8.7 | Vérification du réglage d'un organe de régulation de pression (détendeur ou soupape) | U
8.8 | Plus-value par organe de régulation de pression supplémentaire inclus dans le même déplacement | U
8.9 | Vérification de l'étalonnage d'une sonde de température | U
8.10 | Vérification de l'étalonnage d'un thermomètre fixe | U
9 - Consommables
9.1 | Fourniture de résine d'adoucisseur au litre | Litre
9.2 | Fourniture de produit anti-oxygène / remontée du pH pour réseau de chauffage | Bidon de 20L
9.3 | Fourniture de produit filmogène pour réseau ECS | Bidon de 20L
9.4 | Fourniture de produit désinfectant à base de chlore | Bidon de 20L
9.5 | Membrane d'osmoseur | U
9.6 | Bandelettes d'analyse de chlore | Flacon de 100 bandelettes
9.7 | Fourniture de produit de traitement BWT BACTER GT en 20 kg pour bac à graisse | kg
10 - Equipements et pièces détachées - Remise en % appliquée sur le tarif public des constructeurs suivants :
10.1 | Pour les dispositifs anti-retours et les dispositifs de régulation de pression
10.1.1 | BAYARD | %
10.1.2 | CALEFFI | %
10.1.3 | CLAYTON | %
10.1.4 | HYDROSTAB | %
10.1.5 | PROTECTO | %
10.1.6 | SOCLA | %
10.1.7 | WATTS | %
10.2 | Pour les dispositifs de traitement de l'eau
10.2.1 | PERMO | %
10.2.2 | CILLIT | %
10.2.3 | CROUZAT | %
10.2.4 | FLEEK EUROPE | %
10.2.5 | ADY | %
10.2.6 | BEZ | %
10.2.7 | COMAP | %
10.2.8 | CULLIGAN | %
10.3 | Pour les purificateurs d'air
10.3.1 | NATEO SANTE | %
10.3.2 | AIRINSPACE | %
10.3.3 | IGIENAIR | %
11 - Prestations de relevés et exploitation de relevés (tous frais inclus, y compris déplacement, main d’œuvre )
11.1 | Prix 1/2 journée relevé exhaustif du cheminement et des constituants de réseaux d'eau sur site | U
11.2 | Prix 1/2 journée saisie sur Autocad exhaustive et à l'échelle, selon charte graphique HCL intégrant nature et diamètre des tronçons et nature des points d'usage, sur fond de plan architectural (plan de niveau fourni par HCL) + remise aux formats informatiques AutoCad et PDF et papier | U
11.3 | Prix 1/2 journée saisie informatique sur logiciel Windows d'un schéma de principe de distribution d'une sous-station, d'un niveau de bâtiment, d'un bâtiment en coupe verticale ou d'un site hospitalier, y compris représentation : - pour une sous-station : de toutes les canalisations (y compris d'évacuation), de tous les appareils et éléments de robinetterie présents et de la nature des matériaux. - pour un réseau de distribution : des principales vannes d'isolement, de tous les appareils de traitement symbolisés (y compris les surpresseurs, filtres et anti-retours "isolés", bâches,...), de la nature des matériaux, de tous les points d'injection/purge/prélèvement, de toutes les vannes d'équilibrage. + remise aux formats informatiques logiciel Windows au choix et PDF et papier | U
11.4 | Prix 1/2 journée saisie + calculs + rapport d'interprétation relatifs à des réseaux d'alimentation et d'équilibrage (existants ou à simuler) sur logiciels Perrenoud U32WIN et RESAN + remise aux formats informatiques Perrenoud et PDF et papier | U
11.5 | Prix 1/2 journée rédaction d'un rapport sur : - l'état de vétusté apparent des canalisations, des éléments de robinetterie, des calorifuges (signaler aussi si absence pour EF ou ECS/RECS), des étiquetages et des supports de canalisation repérés. - la présence de tronçons de bouclage ECS de diamètre intérieur inférieur à 14mm ou de boucles sans vanne d'équilibrage. - l'accessibilité et le repérage des réseaux. + remise au format informatique Word et papier | U
11.6 | Prix pose + relevé au bout de 48 à 96 h (selon besoin HCL) + rédaction d'un rapport avec interprétation des résultats pour une sonde d'intégration des températures sur canalisation de diamètre intérieur <50 mm + remise au format informatique Word et papier | U
11.7 | Prix 1/2 journée de contrôle des variations de pression d'eau en des points utilisateurs + rapport d'interprétation + remise au format informatique Word et papier | U
11.8 | Prix 1/2 journée de recherche de fuite sur canalisation enterrée (quelque soit la méthode : caméra, sondes électriques,…). + remise au format informatique Word et papier | U
Taux de T.V.A. : 20%

## Détails forfait equipements
Code Site | filiere | Code modèle | Libellé modèle | Code équipement | Libellé équipement | Nb equipements | Prix unitaire Maintenance préventive | Prix unitaire Maintenance curative | total
SP-BLA | 1-Chauffage | TH-PROD-COMB | ALIMENTATION DE COMBUSTIBLE | COMB-SP-BLA-RC-55-1 | alimentation de combustible | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 1-Chauffage | TH-PROD-BRUL | BRULEUR | BRUL-SP-BLA-RC-55-4 | bruleur gaz vapeur | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 1-Chauffage | TH-PROD-BRUL | BRULEUR | BRUL-SP-BLA-RC-55-3 | bruleur gaz vapeur | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 1-Chauffage | TH-PROD-BRUL | BRULEUR | BRUL-SP-BLA-RC-55-2 | bruleur gaz chauffage | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 1-Chauffage | TH-PROD-BRUL | BRULEUR | BRUL-SP-BLA-RC-55-1 | bruleur gaz chauffage | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 1-Chauffage | TH-PROD-CHAU | GENERATEUR DE CHALEUR | CHAU-SP-BLA-RC-55-4 | chaudière vapeur | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 1-Chauffage | TH-PROD-CHAU | GENERATEUR DE CHALEUR | CHAU-SP-BLA-RC-55-3 | chaudière vapeur | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 1-Chauffage | TH-PROD-CHAU | GENERATEUR DE CHALEUR | CHAU-SP-BLA-RC-55-2 | chaudière gaz | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 1-Chauffage | TH-PROD-CHAU | GENERATEUR DE CHALEUR | CHAU-SP-BLA-RC-55-1 | chaudière gaz | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 1-Chauffage | LOC | LOCAL | SP-BLA-RC-55 | CHAUFFERIE - ECS | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 1-Chauffage | TH-PROD-CIRC | POMPE DE CIRCULATION CHAUDIERE | CIRC-SP-BLA-RC-55-9 | circulateur recyclage CTA 1 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 1-Chauffage | TH-PROD-CIRC | POMPE DE CIRCULATION CHAUDIERE | CIRC-SP-BLA-RC-55-8 | circulateur bouclage ECS | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 1-Chauffage | TH-PROD-CIRC | POMPE DE CIRCULATION CHAUDIERE | CIRC-SP-BLA-RC-55-7 | circulateur circuit poutres froides | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 1-Chauffage | TH-PROD-CIRC | POMPE DE CIRCULATION CHAUDIERE | CIRC-SP-BLA-RC-55-6 | circulateur circuit recup energie | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 1-Chauffage | TH-PROD-CIRC | POMPE DE CIRCULATION CHAUDIERE | CIRC-SP-BLA-RC-55-5 | circulateur primaire ECS | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 1-Chauffage | TH-PROD-CIRC | POMPE DE CIRCULATION CHAUDIERE | CIRC-SP-BLA-RC-55-4 | circulateurs circuits radiateurs | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 1-Chauffage | TH-PROD-CIRC | POMPE DE CIRCULATION CHAUDIERE | CIRC-SP-BLA-RC-55-3 | circulateur circuit poutres chaudes | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 1-Chauffage | TH-PROD-CIRC | POMPE DE CIRCULATION CHAUDIERE | CIRC-SP-BLA-RC-55-2 | circulateur circuit temperature constante | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 1-Chauffage | TH-PROD-CIRC | POMPE DE CIRCULATION CHAUDIERE | CIRC-SP-BLA-RC-55-1 | circulateur primaire chauffage | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 1-Chauffage | TH-PROD-REGC | REGULATION ET EQUILIBRAGE CHAUDIERE | REGC-SP-BLA-RC-55-1 | regulation et equilibrage chaudière | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 1-Chauffage | TH-DICH-RDPC | RESEAU DE DISTRIBUTION PRIMAIRE CHAUFFAGE | RDPC-SP-BLA-RC-1 | réseau de distribution primaire chauffage | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 1-Chauffage | TH-DICH-RDCC | RESEAU DE DISTRIBUTION SECONDAIRE CHAUFFAGE CONSTANT | RDCC-SP-BLA-RC-1 | réseau de distribution secondaire chauffage constant | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 1-Chauffage | TH-DICH-RDCS | RESEAU DE DISTRIBUTION SECONDAIRE CHAUFFAGE STATIQUE | RDCS-SP-BLA-RC-1 | réseau de distribution secondaire chauffage statique | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 1-Chauffage | TH-DICH-STC | SOUS-STATION | STC-SP-BLA-RC-1 | sous-station | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 1-Chauffage | CF-DES-AP | ARMOIRE ELECTRIQUE PROCESS | AP-TH-SP-UCPA-RJ-3 | Armoire(s) electrique Chaudières gaz | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 1-Chauffage | CF-DES-AP | ARMOIRE ELECTRIQUE PROCESS | AP-TH-SP-UCPA-RJ-1 | Armoire(s) electrique Chaudières production vapeur CERTUSS | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 1-Chauffage | TH-PROD-BRUL | BRULEUR | BRUL-SP-UCPA-RJ-N8-2 | UCPA BRULEUR CHAUDIERE VAPEUR N°2 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 1-Chauffage | TH-PROD-BRUL | BRULEUR | BRUL-SP-UCPA-RJ-N8-1 | UCPA BRULEUR CHAUDIERE VAPEUR N°1 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 1-Chauffage | TH-PROD-BRUL | BRULEUR | BRUL-SP-UCPA-RJ-N7-3 | UCPA BRULEUR CHAUDIERE ECS N°3 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 1-Chauffage | TH-PROD-BRUL | BRULEUR | BRUL-SP-UCPA-RJ-N7-2 | UCPA BRULEUR CHAUDIERE ECS N°2 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 1-Chauffage | TH-PROD-BRUL | BRULEUR | BRUL-SP-UCPA-RJ-N7-1 | UCPA BRULEUR CHAUDIERE ECS N°1 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 1-Chauffage | TH-PROD-CHAU | GENERATEUR DE CHALEUR | CHAU-SP-UCPA-RJ-6 | Récupérateur à condensation | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 1-Chauffage | TH-PROD-CHAU | GENERATEUR DE CHALEUR | CHAU-SP-UCPA-RJ-5 | Chaudière gaz 500 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 1-Chauffage | TH-PROD-CHAU | GENERATEUR DE CHALEUR | CHAU-SP-UCPA-RJ-4 | Chaudière gaz 700-2 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 1-Chauffage | TH-PROD-CHAU | GENERATEUR DE CHALEUR | CHAU-SP-UCPA-RJ-3 | Chaudière gaz 700-1 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 1-Chauffage | TH-PROD-CHAU | GENERATEUR DE CHALEUR | CHAU-SP-UCPA-RJ-2 | UCPA Chaudière production vapeur CERTUSS pour marmite | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 1-Chauffage | TH-PROD-CHAU | GENERATEUR DE CHALEUR | CHAU-SP-UCPA-RJ-1 | Chaudière production vapeur CERTUSS | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 1-Chauffage | LOC | LOCAL | SP-UCPA-RJ-N07 | Chaufferie gaz | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 1-Chauffage | TH-PROD-CIRC | POMPE DE CIRCULATION CHAUDIERE | CIRC-SP-UCPA-RJ-N7-3 | UCPA pompe de bouclage chaudiere 3 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 1-Chauffage | TH-PROD-CIRC | POMPE DE CIRCULATION CHAUDIERE | CIRC-SP-UCPA-RJ-N7-2 | UCPA pompe de bouclage chaudiere 2 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 1-Chauffage | TH-PROD-CIRC | POMPE DE CIRCULATION CHAUDIERE | CIRC-SP-UCPA-RJ-N7-1 | UCPA pompe de bouclage chaudiere 1 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 1-Chauffage | TH-PROD-CIRC | POMPE DE CIRCULATION CHAUDIERE | CIRC-SP-STE-9 | STE Pompe simple de circulation desurchauffeur entrée d'air | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 1-Chauffage | TH-PROD-CIRC | POMPE DE CIRCULATION CHAUDIERE | CIRC-SP-STE-8 | STE Pompe simple de circulation eau chaude bouclage 2 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 1-Chauffage | TH-PROD-CIRC | POMPE DE CIRCULATION CHAUDIERE | CIRC-SP-STE-7 | STE Pompe simple de circulation bouclage eau chaude 1 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 1-Chauffage | TH-PROD-CIRC | POMPE DE CIRCULATION CHAUDIERE | CIRC-SP-STE-18 | STE Pompe simple de circulation ECA | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 1-Chauffage | TH-PROD-CIRC | POMPE DE CIRCULATION CHAUDIERE | CIRC-SP-STE-16 | STE Pompes jumelées EC tertiaire | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 1-Chauffage | TH-PROD-CIRC | POMPE DE CIRCULATION CHAUDIERE | CIRC-SP-STE-15 | STE Pompes jumelées EC secondaire | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 1-Chauffage | TH-PROD-CIRC | POMPE DE CIRCULATION CHAUDIERE | CIRC-SP-STE-11 | STE Pompe simple de circulation Eau Chaude Process 2 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 1-Chauffage | TH-PROD-CIRC | POMPE DE CIRCULATION CHAUDIERE | CIRC-SP-STE-10 | STE Pompe simple de circulation Eau Chaude Process 1 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 1-Chauffage | TH-PROD-CIRC | POMPE DE CIRCULATION CHAUDIERE | CIRC-SP-STE-1 | STE Pompe de circulation récupération chaleur groupe froid | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 1-Chauffage | TH-DICH-RDPC | RESEAU DE DISTRIBUTION PRIMAIRE CHAUFFAGE | RDPC-SP-UCPA-1 | UCPA réseau distribution primaire chauffage | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 1-Chauffage | TH-DICH-RDCC | RESEAU DE DISTRIBUTION SECONDAIRE CHAUFFAGE CONSTANT | RDCC-SP-UCPA-1 | UCPA réseau distribution secondaire chauffage | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1/ SOUS TOTAL equipement chauffage | 52 |  |  | 0
[5 empty] | Sous Total SP-BLA | 24 |  |  | 0
[5 empty] | Sous Total SP-UCPA-STE | 28 |  |  | 0
Code Site | filiere | Code modèle | Libellé modèle | Code équipement | Libellé équipement | Nb equipements | Prix unitaire Maintenance préventive | Prix unitaire Maintenance curative | total
SP-BLA | 2- Eau chaude sanitaire | AE-ECS-POMECS | POMPE ECS | POMECS-SP-BLA-RC-1 | Pompes de bouclage / brassage | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 2- Eau chaude sanitaire | AE-ECS-POMECS | POMPE ECS | POMECS-SP-BLA-RC | Pompes ECS de PECS-SP-BLA-RC-55-1 (à compléter ou à mettre a | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 2- Eau chaude sanitaire | AE-ECS-PECS | PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRE ECHANGEUR PLAQUE | PECS-SP-BLA-RC-55 | Production d'eau chaude sanitaire | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 2- Eau chaude sanitaire | AE-ECS-RPEC | RESEAU DE DISTRIBUTION PRIMAIRE ECS | RPEC-SP-BLA-RC-1 | Réseau de distribution primaire ECS | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 2- Eau chaude sanitaire | AE-ECS-RSEC | RESEAU DE DISTRIBUTION SECONDAIRE ECS | RSEC-SP-BLA-RC-1 | Réseau de distribution secondaire ECS | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 2- Eau chaude sanitaire | AE-ECS-VAE | VANNE D'EQUILIBRAGE | VAE-SP-BLA-RC-1 | Vanne d'équilibrage | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 2- Eau chaude sanitaire | AE-ECS-POMECS | POMPE ECS | POMECS-SP-UCPA | UCPA Pompes de bouclage ECS | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 2- Eau chaude sanitaire | AE-ECS-POMECS | POMPE ECS | POMECS-SP-STE | STE Pompe de bouclage ballon ECS | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 2- Eau chaude sanitaire | AE-ECS-RPEC | RESEAU DE DISTRIBUTION PRIMAIRE ECS | RPEC-SP-UCPA | UCPA Réseau de distribution primaire ECS | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 2- Eau chaude sanitaire | AE-ECS-RPEC | RESEAU DE DISTRIBUTION PRIMAIRE ECS | RPEC-SP-SPE | Réseaux primaire eau chaude | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 2- Eau chaude sanitaire | AE-ECS-RSEC | RESEAU DE DISTRIBUTION SECONDAIRE ECS | RSEC-SP-UCPA-EC1 | UCPA Echangeur eau chaude sanitaire | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2/ SOUS TOTAL ECS | 11 |  |  | 0
[5 empty] | Sous Total SP-BLA | 6 |  |  | 0
[5 empty] | Sous Total SP-UCPA-STE | 5 |  |  | 0
Code Site | filiere | Code modèle | Libellé modèle | Code équipement | Libellé équipement | Nb equipements | Prix unitaire Maintenance préventive | Prix unitaire Maintenance curative | total
SP-BLA | 3- Eau froide | AE-EFB-BACHE | BACHE | BACH-SP-BLA-RC-1 | Bache | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 3- Eau froide | AE-EFB-DISC | DISCONNECTEUR | DISC-SP-BLA-RC-55 | Disconnecteur (arrivée adoucisseur en chaufferie) | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 3- Eau froide | AE-EFB-DISC | DISCONNECTEUR | DISC-SP-BLA-RC-54 | Disconnecrteur Produits lessiviels | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 3- Eau froide | AE-EFB-DISC | DISCONNECTEUR | DISC-SP-BLA-RC-1 | Dsiconnecteur Alimentation Générale EF | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 3- Eau froide | AE-EFB-FLT | FILTRE EAU | FLT-SP-BLA-RC-1 | Filtre | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 3- Eau froide | AE-EFB-SURP | SURPRESSEUR | SURP-SP-BLA-RC-2 | Surpresseur | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 3- Eau froide | AE-EFB-SURP | SURPRESSEUR | SURP-SP-BLA-RC-1 | Surpresseur | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 3- Eau froide | AE-EFB-DISC | DISCONNECTEUR | DISC-SP-UCPA-N10-8 | UCPA Clapet anti-retour eau de ville | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 3- Eau froide | AE-EFB-DISC | DISCONNECTEUR | DISC-SP-UCPA-N10-7 | UCPA: Clapet anti-retour Eau chaude adoucie | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 3- Eau froide | AE-EFB-DISC | DISCONNECTEUR | DISC-SP-UCPA-N10-6 | UCPA: Clapets ant-retour eau froide adoucie | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 3- Eau froide | AE-EFB-DISC | DISCONNECTEUR | DISC-SP-UCPA-N10-5 | UCPA Disconnecteur local traitement d'eau BAEN 50 N°10010320 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 3- Eau froide | AE-EFB-DISC | DISCONNECTEUR | DISC-SP-UCPA-N10-4 | UCPA:Disconnecteur alim detergent BAEN 25 N°: 10150417 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 3- Eau froide | AE-EFB-DISC | DISCONNECTEUR | DISC-SP-UCPA-N10-3 | UCPA Disconnecteur Remplissage BAEN 20 N°: 10210233 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 3- Eau froide | AE-EFB-DISC | DISCONNECTEUR | DISC-SP-UCPA-N10-2 | UCPA Disconnecteur Alimentation Vapeur BAEN 25 N°:09291409 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 3- Eau froide | AE-EFB-DISC | DISCONNECTEUR | DISC-SP-UCPA-N10-1 | UCPA Disconnecteur Puisage BA-BM 032 N°: 10090072 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 3- Eau froide | AE-EFB-DISC | DISCONNECTEUR | DISC-SP-STE-4 | STE Clapet alimentation ECA | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 3- Eau froide | AE-EFB-DISC | DISCONNECTEUR | DISC-SP-STE-3 | STEclapet EFA process | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 3- Eau froide | AE-EFB-DISC | DISCONNECTEUR | DISC-SP-STE-2 | STE disconnecteur alimentation eau glacée | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 3- Eau froide | AE-EFB-DISC | DISCONNECTEUR | DISC-SP-STE-1 | STE Clapet livraison EFB | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 3- Eau froide | AE-EFB-FLT | FILTRE EAU | FLT-SP-UCPA- | filtre arrivée eau froide | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 3- Eau froide | AE-EFB-FLT | FILTRE EAU | FLT-SP-STE-1 | Double filtre a sable arrivée eau | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 3- Eau froide | AE-EFB-PL | POSTE DE LIVRAISON EFS | PL-SP-UCPA-RJ-N10 | UCPA poste de livraison EF avec surpresseur | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 3- Eau froide | AE-EFB-PL | POSTE DE LIVRAISON EFS | PL-SP-STE | STE poste de livraison EFB avec surpresseur | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 3- Eau froide | AE-EFB-SURP | SURPRESSEUR | SURP-SP-UCPA-1 | UCPA: surpresseur alimentation eau | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 3- Eau froide | AE-EFB-SURP | SURPRESSEUR | SURP-SP-STE-1 | STE: Surpresseur alimentation eau brute | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 3/ SOUS TOTAL EF | 25 |  |  | 0
[5 empty] | Sous Total SP-BLA | 7 |  |  | 0
[5 empty] | Sous Total SP-UCPA-STE | 18 |  |  | 0
Code Site | filiere | Code modèle | Libellé modèle | Code équipement | Libellé équipement | Nb equipements | Prix unitaire Maintenance préventive | Prix unitaire Maintenance curative | total
SP-BLA | 4- Traitement d'eau | AE-TE-ADOU | ADOUCISSEUR | ADOU-SP-BLA-57-3 | Adoucisseur PROCESS | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 4- Traitement d'eau | AE-TE-ADOU | ADOUCISSEUR | ADOU-SP-BLA-57-2 | Adoucisseur PROCESS | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 4- Traitement d'eau | AE-TE-ADOU | ADOUCISSEUR | ADOU-SP-BLA-57-1 | Adoucisseur PROCESS | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 4- Traitement d'eau | AE-TE-ADOU | ADOUCISSEUR | ADOU-SP-BLA-55-2 | Adoucisseur CHAUF VAPEUR | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 4- Traitement d'eau | AE-TE-ADOU | ADOUCISSEUR | ADOU-SP-BLA-55-1 | Adoucisseur CHAUF VAPEUR | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 4- Traitement d'eau | AE-TE-ANCO | POMPE DOSEUSE | ANCO-SP-BLA-57-1 | Pompe doseuse | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 4- Traitement d'eau | AE-TE-RSEA | RESEAU DE DISTRIBUTION SECONDAIRE EAU ADOUCIE | RSEA-SP-BLA-RC-1 | Réseau de distribution d'eau traitée | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 4- Traitement d'eau | AE-TE-ADOU | ADOUCISSEUR | ADOU-SP-UCPA-N8-4 | UCPA Adoucisseur EAU N°3 chaudiere vapeur | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 4- Traitement d'eau | AE-TE-ADOU | ADOUCISSEUR | ADOU-SP-UCPA-2 | UCPA Adoucisseur Eau N°2 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 4- Traitement d'eau | AE-TE-ADOU | ADOUCISSEUR | ADOU-SP-UCPA-1 | UCPA Adoucisseur Eau N°1 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 4- Traitement d'eau | AE-TE-ADOU | ADOUCISSEUR | ADOU-SP-STE-3 | STE adoucisseur n°3 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 4- Traitement d'eau | AE-TE-ADOU | ADOUCISSEUR | ADOU-SP-STE-2 | STE adoucisseur n°2 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 4- Traitement d'eau | AE-TE-ADOU | ADOUCISSEUR | ADOU-SP-STE-1 | STE adoucisseur n°1 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 4- Traitement d'eau | AE-TE-OSM | OSMOSEUR | OSM-SP-STE-2 | STE osmoseur N°2 avec cuve stockage N°2 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 4- Traitement d'eau | AE-TE-OSM | OSMOSEUR | OSM-SP-STE-1 | STE osmoseur N°1 avec cuve stockage N°1 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 4- Traitement d'eau | AE-TE-ANCO | POMPE DOSEUSE | ANCO-SP-UCPA-N10-2 | UCPA station distribution produits détergeant | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 4- Traitement d'eau | AE-TE-ANCO | POMPE DOSEUSE | ANCO-SP-UCPA-N10-1 | UCPA Station distribution produit moussant | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 4- Traitement d'eau | AE-TE-ANCO | POMPE DOSEUSE | ANCO-SP-UCPA-N08-1 | ucpa: pompe doseuse prominent BETA 4 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 4- Traitement d'eau | AE-TE-RPEA | RESEAU DE DISTRIBUTION PRIMAIRE EAU ADOUCIE | RPEA-SP-UCPA | UCPA Réseau distribution primaire eau adoucie | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 4- Traitement d'eau | AE-TE-RPEA | RESEAU DE DISTRIBUTION PRIMAIRE EAU ADOUCIE | RPEA-SP-STE-3 | STE réseau primaire eau osmosee avec filtration | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 4- Traitement d'eau | AE-TE-RPEA | RESEAU DE DISTRIBUTION PRIMAIRE EAU ADOUCIE | RPEA-SP-STE-1 | STE réseau primaire EA | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 4- Traitement d'eau | AE-TE-RSEA | RESEAU DE DISTRIBUTION SECONDAIRE EAU ADOUCIE | RSEA-SP-UCPA | UCPA Réseau distribution secondaire eau adoucie | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 4- Traitement d'eau | AE-TE-RSEA | RESEAU DE DISTRIBUTION SECONDAIRE EAU ADOUCIE | RSEA-SP-STE-4 | STE réseau secondaire eau osmosee avec filtration | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 4/ SOUS TOTAL TE | 23 |  |  | 0
[5 empty] | Sous Total SP-BLA | 7 |  |  | 0
[5 empty] | Sous Total SP-UCPA-STE | 16 |  |  | 0
Code Site | filiere | Code modèle | Libellé modèle | Code équipement | Libellé équipement | Nb equipements | Prix unitaire Maintenance préventive | Prix unitaire Maintenance curative | total
SP-BLA | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-CEXT | CENTRALE D EXTRACTION | CEXT-SP-BLA-TRI-2 | cext tri linge sale | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-CEXT | CENTRALE D EXTRACTION | CEXT-SP-BLA-TRI-1 | cext accrochage ling sale et a part sale | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-CEXT | CENTRALE D EXTRACTION | CEXT-SP-BLA-33-1 | cext locaux sociaux | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-CEXT | CENTRALE D EXTRACTION | CEXT-SP-BLA-30-1 | cext locaux sociaux vestiaires | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-CTA | CENTRALE DE TRAITEMENT D AIR | CTA-SP-BLA-TRI-2 | cta tri linge sale | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-CTA | CENTRALE DE TRAITEMENT D AIR | CTA-SP-BLA-TRI-1 | CTA accrochage linge sale et a part sale | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-CTA | CENTRALE DE TRAITEMENT D AIR | CTA-SP-BLA-RC-33-1 | CTA locaux sociaux | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-CTA | CENTRALE DE TRAITEMENT D AIR | CTA-SP-BLA-RC-30-1 | CTA locaux sociaux vestiaires | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-CTA | CENTRALE DE TRAITEMENT D AIR | CTA-SP-BLA-FIN-1 | CTA secteur finition et a part propre | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VMC | EXTRACTION (VMC) | VMC-SP-BLA-75-1 | extracteur locaux divers | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VMC | EXTRACTION (VMC) | VMC-SP-BLA-70-1 | extracteur sanitaires transport | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VMC | EXTRACTION (VMC) | VMC-SP-BLA-68-1 | extracteur sas sanitaires | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VMC | EXTRACTION (VMC) | VMC-SP-BLA-57-2 | extracteur stockage dynamique (bureau expédition) | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VMC | EXTRACTION (VMC) | VMC-SP-BLA-57-1 | insufflateur stockage dynamique (bureau expédition) | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VMC | EXTRACTION (VMC) | VMC-SP-BLA-54-1 | extracteur local lessiviel | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VMC | EXTRACTION (VMC) | VMC-SP-BLA-53-1 | extracteur local magasiniers | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VMC | EXTRACTION (VMC) | VMC-SP-BLA-47-1 | extracteur lTGBT et transfo | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VMC | EXTRACTION (VMC) | VMC-SP-BLA-19-1 | extracteur local effluent | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-GF | GROUPE DE PRODUCTION FRIGORIFIQUE | GF-SP-BLA-RC-1 | Groupe Froid | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-RRC | RESEAU DE REFROIDISSEMENT CONDENSEUR | RRC-SP-BLA-RC-1 | reseau de refroidissement condenseur | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-RFP | RESEAU FROID PRIMAIRE | RFP-SP-BLA-RC-1 | réseau froid primaire | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-RFS | RESEAU FROID SECONDAIRE | RFS-SP-BLA-RC-1 | reseau froid secondaire | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-RAEE | RESEAUX AERAULIQUES EXTRACTION | RAES-SP-BLA-RC-1 | réseaux aerauliques soufflage | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-RAEE | RESEAUX AERAULIQUES EXTRACTION | RAEN-SP-BLA-RC-1 | réseaux aerauliques d'air neuf | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-RAEE | RESEAUX AERAULIQUES EXTRACTION | RAEE-SP-BLA-RC-1 | réseaux aerauliques extraction | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-SPL | SPLIT SYSTEM | SPL-SP-BLA-81-1 | multisplit bureaux zone expedition | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-SPL | SPLIT SYSTEM | SPL-SP-BLA-52-1 | monosplit LCB | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-SPL | SPLIT SYSTEM | SPL-SP-BLA-51-1 | monosplit serveur | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-SPL | SPLIT SYSTEM | SPL-SP-BLA-16-1 | monosplit serveur administration | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-BLA-RC-85-1 | Poutre climatique | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-BLA-RC-84-1 | Poutre climatique | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-BLA-RC-83-6 | Poutre climatique | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-BLA-RC-83-5 | Poutre climatique | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-BLA-RC-83-4 | Poutre climatique | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-BLA-RC-83-3 | Poutre climatique | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-BLA-RC-83-2 | Poutre climatique | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-BLA-RC-83-1 | Poutre climatique | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-BLA-RC-4-1 | Poutre climatique | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-BLA-RC-35-1 | Poutre climatique | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-BLA-RC-33-1 | poutre climatique | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-BLA-RC-32-1 | Poutre climatique | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-BLA-RC-31-1 | Poutre climatique | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-BLA-RC-28-1 | Poutre climatique | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-BLA-RC-26-1 | Poutre climatique | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-BLA-RC-25-1 | Poutre climatique | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-BLA-RC-24-1 | Poutre climatique | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-BLA-RC-23-6 | Poutre climatique | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-BLA-RC-23-5 | Poutre climatique | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-BLA-RC-23-4 | Poutre climatique | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-BLA-RC-23-3 | Poutre climatique | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-BLA-RC-23-2 | Poutre climatique | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-BLA-RC-23-1 | Poutre climatique | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-BLA-RC-18-2 | Poutre climatique | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-BLA-RC-18-1 | Poutre climatique | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-BLA-RC-13B-1 | Poutre climatique | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-BLA-RC-13A-1 | Poutre climatique | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-BLA-RC-11-6 | Poutre climatique | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-BLA-RC-11-5 | Poutre climatique | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-BLA-RC-11-4 | Poutre climatique | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-BLA-RC-11-3 | Poutre climatique | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-BLA-RC-11-2 | Poutre climatique | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-BLA-RC-11-1 | Poutre climatique | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-BLA-RC-10-1 | Poutre climatique | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-BLA-RC-09-1 | Poutre climatique | 1 | 0 | 0 | 0
SP-BLA | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-BLA-RC-08-1 | Poutre climatique | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-COND | AEROCONDENSEUR | COND-SP-UCPA-T-2 | UCPA Aerocondenseur production eau glacée N°2 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-COND | AEROCONDENSEUR | COND-SP-UCPA-T-1 | UCPA Aerocodenseur production eau glacée N°1 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-CTA | CENTRALE DE TRAITEMENT D AIR | CTA-SP-UCPA-RC-9 | UCPA CTA simple flux SF9 déconfinement | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-CTA | CENTRALE DE TRAITEMENT D AIR | CTA-SP-UCPA-RC-10 | UCPA CTA simple flux SF10 déconfinement | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-CTA | CENTRALE DE TRAITEMENT D AIR | CTA-SP-UCPA-M8-11 | UCPA CTA double flux DF11 salle à manger | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-CTA | CENTRALE DE TRAITEMENT D AIR | CTA-SP-UCPA-L2-3 | UCPA CTA double flux DF3 zone ressuage boulangerie | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-CTA | CENTRALE DE TRAITEMENT D AIR | CTA-SP-UCPA-L2-2 | UCPA CTA double flux DF2 zone ressuage boulangerie | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-CTA | CENTRALE DE TRAITEMENT D AIR | CTA-SP-UCPA-J3-1 | UCPA CTA caisson chambre froide navette stockage propre | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-CTA | CENTRALE DE TRAITEMENT D AIR | CTA-SP-UCPA-J2-4 | UCPA CTA double flux DF4 zone lavage chariots et cagettes | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-CTA | CENTRALE DE TRAITEMENT D AIR | CTA-SP-UCPA-I1-3 | UCPA CTA caisson chambre froide allotissement | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-CTA | CENTRALE DE TRAITEMENT D AIR | CTA-SP-UCPA-I1-2 | UCPA CTA caisson chambre froide allotissement | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-CTA | CENTRALE DE TRAITEMENT D AIR | CTA-SP-UCPA-I1-1 | UCPA CTA caisson chambre froide allotissement | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-CTA | CENTRALE DE TRAITEMENT D AIR | CTA-SP-UCPA-H1-4 | UCPA CTA caisson chambre froide produits finis | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-CTA | CENTRALE DE TRAITEMENT D AIR | CTA-SP-UCPA-H1-3 | UCPA CTA caisson chambre froide produits finis | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-CTA | CENTRALE DE TRAITEMENT D AIR | CTA-SP-UCPA-H1-2 | UCPA CTA caisson chambre froide produits finis | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-CTA | CENTRALE DE TRAITEMENT D AIR | CTA-SP-UCPA-H1-1 | UCPA CTA caisson chambre froide produits finis | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-CTA | CENTRALE DE TRAITEMENT D AIR | CTA-SP-UCPA-G1-2 | UCPA CTA caisson local conditionnement froid | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-CTA | CENTRALE DE TRAITEMENT D AIR | CTA-SP-UCPA-G1-1 | UCPA CTA caisson local conditionnement froid | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-CTA | CENTRALE DE TRAITEMENT D AIR | CTA-SP-UCPA-F1-6 | UCPA CTA double flux DF6 zone lavage batterie | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-CTA | CENTRALE DE TRAITEMENT D AIR | CTA-SP-UCPA-E7-1 | UCPA CTA double flux DF1 zone préparation régime | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-CTA | CENTRALE DE TRAITEMENT D AIR | CTA-SP-UCPA-E6-1 | UCPA CTA caisson local patisserie | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-CTA | CENTRALE DE TRAITEMENT D AIR | CTA-SP-UCPA-E4-8 | UCPA CTA SF8 plafond filtrant marmite zone 8 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-CTA | CENTRALE DE TRAITEMENT D AIR | CTA-SP-UCPA-E4-7 | UCPA CTA SF7 plafond filtrant marmite zone 7 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-CTA | CENTRALE DE TRAITEMENT D AIR | CTA-SP-UCPA-E4-6 | UCPA CTA SF6 plafond filtrant marmites zone 6 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-CTA | CENTRALE DE TRAITEMENT D AIR | CTA-SP-UCPA-E4-5 | UCPA CTA SF5 plafond filtrant marmite zone 5 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-CTA | CENTRALE DE TRAITEMENT D AIR | CTA-SP-UCPA-E4-4 | UCPA CTA SF4 plafond filtrant four zone 4 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-CTA | CENTRALE DE TRAITEMENT D AIR | CTA-SP-UCPA-E4-3 | UCPA CTA SF3 plafond filtrant four zone 3 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-CTA | CENTRALE DE TRAITEMENT D AIR | CTA-SP-UCPA-E4-2 | UCPA CTA SF2 plafond filtrant four zone 2 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-CTA | CENTRALE DE TRAITEMENT D AIR | CTA-SP-UCPA-E4-1 | UCPA CTA SF1 plafond filtrant four zone 1 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-CTA | CENTRALE DE TRAITEMENT D AIR | CTA-SP-UCPA-E2-1 | UCPA CTA caisson local préparation froide | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-CTA | CENTRALE DE TRAITEMENT D AIR | CTA-SP-UCPA-E1-1 | UCPA CTA caisson local tranchage | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-CTA | CENTRALE DE TRAITEMENT D AIR | CTA-SP-UCPA-D4-1 | UCPA CTA caisson local déconditionnement propre | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-CTA | CENTRALE DE TRAITEMENT D AIR | CTA-SP-UCPA-D1-1 | UCPA CTA caisson local déconditionnement souillé | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-CTA | CENTRALE DE TRAITEMENT D AIR | CTA-SP-UCPA-B10-7 | UCPA CTA double flux DF7 zone lavage cagettes | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-CTA | CENTRALE DE TRAITEMENT D AIR | CTA-SP-UCPA-1-A13 | UCPA CTA simple flux SF11 office salle de réunion | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-CTA | CENTRALE DE TRAITEMENT D AIR | CTA-SP-UCPA-01-9 | UCPA CTA double flux DF9 vestiaires | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-CTA | CENTRALE DE TRAITEMENT D AIR | CTA-SP-UCPA-01-8 | UCPA CTA double flux DF8 bureaux | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-CTA | CENTRALE DE TRAITEMENT D AIR | CTA-SP-STE-RC-5 | STE CTA N°5 zone tertiaire | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-CTA | CENTRALE DE TRAITEMENT D AIR | CTA-SP-STE-RC-4 | STE CTA N°4 zone gare de stockage | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-CTA | CENTRALE DE TRAITEMENT D AIR | CEXT-SP-STE-RC-7 | STE centrale extraction zone tertiaire | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-CTA | CENTRALE DE TRAITEMENT D AIR | CEXT-SP-STE-RC-6 | CEXT N°6 extraction zone process | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-CTAZ | CTA Zone à Environnement Maîtrisé | CTAZ-SP-STE-RC-3 | CTA ZEM N°3 zone de sortie autoclave | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-CTAZ | CTA Zone à Environnement Maîtrisé | CTAZ-SP-STE-RC-2 | CTA ZEM N°2 zone de conditionnement | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-CTAZ | CTA Zone à Environnement Maîtrisé | CTAZ-SP-STE-RC-1 | CTA ZEM N°1 zone de lavage | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VMC | EXTRACTION (VMC) | VMC-SP-UCPA-RJ-N6 | UCPA Extracteur local Transfo | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VMC | EXTRACTION (VMC) | VMC-SP-UCPA-RJ-N5 | UCPA Extracteur local TGBT | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VMC | EXTRACTION (VMC) | VMC-SP-UCPA-RC-6 | UCPA Extracteur zone boulangerie F | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VMC | EXTRACTION (VMC) | VMC-SP-UCPA-RC-5 | UCPA Extracteur zone expedition E | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VMC | EXTRACTION (VMC) | VMC-SP-UCPA-RC-4 | UCPA Extracteur zone preparation cuisine D | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VMC | EXTRACTION (VMC) | VMC-SP-UCPA-RC-3 | UCPA extracteur zone deconditionement C | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VMC | EXTRACTION (VMC) | VMC-SP-UCPA-RC-2 | UCPA Extracteur zone magasin B | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VMC | EXTRACTION (VMC) | VMC-SP-UCPA-RC-1 | UCPA Extracteur zone magasin A | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VMC | EXTRACTION (VMC) | VMC-SP-UCPA-M15 | UCPA Extracteur local laverie self | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VMC | EXTRACTION (VMC) | VMC-SP-UCPA-E4-8 | UCPA extraction plafond filtrant cuisson marmites zone 8 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VMC | EXTRACTION (VMC) | VMC-SP-UCPA-E4-7 | UCPA extraction plafond filtrant cuisson marmites zone 7 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VMC | EXTRACTION (VMC) | VMC-SP-UCPA-E4-6 | UCPA extraction plafond filtrant cuisson marmites zone 6 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VMC | EXTRACTION (VMC) | VMC-SP-UCPA-E4-5 | UCPA extraction plafond filtrant cuisson marmites zone 5 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VMC | EXTRACTION (VMC) | VMC-SP-UCPA-E4-4 | UCPA extraction plafond filtrant cuisson four zone 4 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VMC | EXTRACTION (VMC) | VMC-SP-UCPA-E4-3 | UCPA extraction plafond filtrant cuisson four zone 3 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VMC | EXTRACTION (VMC) | VMC-SP-UCPA-E4-2 | UCPA extraction plafond filtrant cuisson four zone 2 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VMC | EXTRACTION (VMC) | VMC-SP-UCPA-E4-1 | UCPA extraction plafond filtrant cuisson four zone 1 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VMC | EXTRACTION (VMC) | VMC-SP-UCPA-01-1 | UCPA Extraction sanitaire etage R+1 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VMC | EXTRACTION (VMC) | VMC-SP-STE-RJ-1 | STE Extracteur local compresseur | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VMC | EXTRACTION (VMC) | VMC-SP-STE-RC-3 | STE Tourelle d'extraction local Transfo | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VMC | EXTRACTION (VMC) | VMC-SP-STE-RC-2 | STE Tourelle d'extraction local TGBT | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VMC | EXTRACTION (VMC) | VMC-SP-STE-RC-1 | STE Tourelle d'extraction gare de stockage | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-GEN | Générateur coulis de glace | GEN-SP-UCPA-RJ-2-5 | UCPA générateur de coulis de glace N°25 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-GEN | Générateur coulis de glace | GEN-SP-UCPA-RJ-2-4 | UCPA générateur de coulis de glace N°24 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-GEN | Générateur coulis de glace | GEN-SP-UCPA-RJ-2-3 | UCPA: générateur de coulis de glace N°23 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-GEN | Générateur coulis de glace | GEN-SP-UCPA-RJ-2-2 | UCPA générateur de coulis de glace N°22 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-GEN | Générateur coulis de glace | GEN-SP-UCPA-RJ-2-1 | UCPA générateur de coulis de glace N°21 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-GEN | Générateur coulis de glace | GEN-SP-UCPA-RJ-2 | UCPA Groupe générateur de coulis de glace N°2 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-GEN | Générateur coulis de glace | GEN-SP-UCPA-RJ-1-5 | UCPA générateur de coulis de glace N°15 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-GEN | Générateur coulis de glace | GEN-SP-UCPA-RJ-1-4 | UCPA générateur de coulis de glace N°14 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-GEN | Générateur coulis de glace | GEN-SP-UCPA-RJ-1-3 | UCPA générateur de coulis de glace N°13 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-GEN | Générateur coulis de glace | GEN-SP-UCPA-RJ-1-2 | UCPA générateur de coulis de glace N°12 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-GEN | Générateur coulis de glace | GEN-SP-UCPA-RJ-1-1 | UCPA générateur de coulis de glace N°11 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-GEN | Générateur coulis de glace | GEN-SP-UCPA-RJ-1 | UCPA Groupe générateur de coulis de glace N°1 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-GF | GROUPE DE PRODUCTION FRIGORIFIQUE | GF-SP-UCPA-N9-2 | UCPA Centrale production froid N°2 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-GF | GROUPE DE PRODUCTION FRIGORIFIQUE | GF-SP-UCPA-N9-1 | UCPA Centrale production Froid N°1 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-GF | GROUPE DE PRODUCTION FRIGORIFIQUE | GF-SP-UCPA-L1B-1 | UCPA groupe froid chambre froide négative allotissement | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-GF | GROUPE DE PRODUCTION FRIGORIFIQUE | GF-SP-UCPA-G2-13 | Cellule de refroidissement mécaniques Acfri 13 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-GF | GROUPE DE PRODUCTION FRIGORIFIQUE | GF-SP-UCPA-G2-12 | Cellule de refroidissement mécaniques Acfri 12 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-GF | GROUPE DE PRODUCTION FRIGORIFIQUE | GF-SP-UCPA-G2-11 | Cellule de refroidissement mécaniques Acfri 11 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-GF | GROUPE DE PRODUCTION FRIGORIFIQUE | GF-SP-UCPA-G2-10 | Cellule refroidissement rapide mécaniques 10 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-GF | GROUPE DE PRODUCTION FRIGORIFIQUE | GF-SP-UCPA-E6-1 | UCPA groupe froid chambre froide négative boulangerie/patiss | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-GF | GROUPE DE PRODUCTION FRIGORIFIQUE | GF-SP-UCPA-C17-2 | UCPA groupe froid chambre froide negative surgelé 2 secours | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-GF | GROUPE DE PRODUCTION FRIGORIFIQUE | GF-SP-UCPA-C17-1 | UCPA groupe froid chambre froide négative surgelé 2 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-GF | GROUPE DE PRODUCTION FRIGORIFIQUE | GF-SP-UCPA-C16-2 | UCPA groupe froid chambre negative surgelé 1 secours | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-GF | GROUPE DE PRODUCTION FRIGORIFIQUE | GF-SP-UCPA-C16-1 | UCPA Groupe froid chambre froide négative surgelé 1 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-GF | GROUPE DE PRODUCTION FRIGORIFIQUE | GF-SP-STE-3 | STE Groupe d'eau glacée N°3 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-GF | GROUPE DE PRODUCTION FRIGORIFIQUE | GF-SP-STE-2 | STE Groupe d'eau glacée N°2 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-GF | GROUPE DE PRODUCTION FRIGORIFIQUE | GF-SP-STE-1 | STE Groupe d'eau glacée N°1 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-PFI | PLAFOND FILTRANT | PFI-SP-UCPA-1 | Plafond filtrant zone de cuisson | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-RFP | RESEAU FROID PRIMAIRE | RFS-SP-UCPA-RJ-3 | reseau distribution coulis de glace marmite | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-RFP | RESEAU FROID PRIMAIRE | RFP-SP-UCPA-RJ-4 | Ucpa: Réseau froid primaire eau glacée refroidissement marmi | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-RFP | RESEAU FROID PRIMAIRE | RFP-SP-UCPA-RJ-3 | réseau primaire eau glacée climatisation | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-RFP | RESEAU FROID PRIMAIRE | RFP-SP-UCPA-RJ-2 | UCPA Station de distribution coulis de glace circuit 2 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-RFP | RESEAU FROID PRIMAIRE | RFP-SP-UCPA-RJ-1 | UCPA station de distribution coulis de glace circuit 1 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-RFP | RESEAU FROID PRIMAIRE | RFP-SP-STE | STE distribution froid primaire | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-RFS | RESEAU FROID SECONDAIRE | RFS-SP-UCPA-RJ-5 | réseau froid secondaire coulis de glace 1 climatisation | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-RFS | RESEAU FROID SECONDAIRE | RFS-SP-UCPA-RJ-2 | réseau froid secondaire coulis de glace 2 climatisation | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-RFS | RESEAU FROID SECONDAIRE | RFS-SP-UCPA-RJ-1 | UCPA Distribution coulis de glace boucle 2 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-RFS | RESEAU FROID SECONDAIRE | RFS-SP-UCPA-RJ-0 | UCPA distribution coulis de glace boucle 1 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-RFS | RESEAU FROID SECONDAIRE | RFS-SP-STE-20 | STE Pompes jumelées EG refroidissement eau osmosé | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-RFS | RESEAU FROID SECONDAIRE | RFS-SP-STE-17 | STE Pompes jumelées EG tertiaire | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-RFS | RESEAU FROID SECONDAIRE | RFS-SP-STE-13 | STE Pompe simple de circulation EG process 2 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-RFS | RESEAU FROID SECONDAIRE | RFS-SP-STE-12 | STE Pompe simple de circulation EG process 1 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-RFS | RESEAU FROID SECONDAIRE | RFS-SP-STE | STE distribution froid secondaire | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-RAEN | RESEAUX AERAULIQUES D AIR NEUF | RAEN-SP-UCPA | UCPA RESEAUX AERAULIQUES D'AIR NEUF | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-RAEN | RESEAUX AERAULIQUES D AIR NEUF | RAEN-SP-STE-RC-7 | Réseau Air Neuf N°7 air neuf zone process | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-RAEN | RESEAUX AERAULIQUES D AIR NEUF | RAEN-SP-STE | STE réseau aeraulique air neuf | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-RAEE | RESEAUX AERAULIQUES EXTRACTION | RAEE-SP-UCPA-ABCDEF | Ucpa Reseau aeraulique extracteur A-B-C-D-E-F | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-RAEE | RESEAUX AERAULIQUES EXTRACTION | RAEE-SP-UCPA-6 | UCPA: réseau extraction hotte self | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-RAEE | RESEAUX AERAULIQUES EXTRACTION | RAEE-SP-UCPA-5 | UCPA: extraction hotte office | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-RAEE | RESEAUX AERAULIQUES EXTRACTION | RAEE-SP-UCPA-4 | UCPA: Réseau extraction four boulangerie | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-RAEE | RESEAUX AERAULIQUES EXTRACTION | RAEE-SP-UCPA-3 | UCPA: réseau extraction ressuage boulangerie | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-RAEE | RESEAUX AERAULIQUES EXTRACTION | RAEE-SP-UCPA-2 | UCPA Réseau extraction plafond filtrant zone patisserie | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-RAEE | RESEAUX AERAULIQUES EXTRACTION | RAEE-SP-UCPA-1 | UCPA Réseau aéraulique extraction plafond filtant cuisson | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-RAEE | RESEAUX AERAULIQUES EXTRACTION | RAEE-SP-UCPA | UCPA RESEAUX AERAULIQUES EXTRACTION UCPA | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-RAEE | RESEAUX AERAULIQUES EXTRACTION | RAEE-SP-STE-RC-5 | Réseau aeraulique extraction CTA 5 Zone tertiaire | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-RAEE | RESEAUX AERAULIQUES EXTRACTION | RAEE-SP-STE-RC-3 | Réseau aeraulique extraction CTA 3 Zone autoclave | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-RAEE | RESEAUX AERAULIQUES EXTRACTION | RAEE-SP-STE-RC-2 | Réseau aeraulique extraction CTA 2 Zone conditionnement | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-RAEE | RESEAUX AERAULIQUES EXTRACTION | RAEE-SP-STE-RC-1 | Réseau aeraulique extraction CTA 1 Zone lavage | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-RAES | RESEAUX AERAULIQUES SOUFFLAGE | RAES-SP-UCPA-SF9 | Ucpa Réseau aeraulique souflage CTA SF9 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-RAES | RESEAUX AERAULIQUES SOUFFLAGE | RAES-SP-UCPA-SF10 | Ucpa Réseau aéraulique soufflage SF10 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-RAES | RESEAUX AERAULIQUES SOUFFLAGE | RAES-SP-UCPA | UCPA RESEAUX AERAULIQUES SOUFFLAGE | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-RAES | RESEAUX AERAULIQUES SOUFFLAGE | RAES-SP-STE-RC-5 | reseau aéraulique soufflage CTA 5 Zone tertiaire | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-RAES | RESEAUX AERAULIQUES SOUFFLAGE | RAES-SP-STE-RC-3 | reseau aéraulique soufflage CTA 3 Zone autoclave | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-RAES | RESEAUX AERAULIQUES SOUFFLAGE | RAES-SP-STE-RC-2 | reseau aéraulique soufflage CTA 2 Zone conditionnement | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-RAES | RESEAUX AERAULIQUES SOUFFLAGE | RAES-SP-STE-RC-1 | reseau aéraulique soufflage CTA 1 Zone lavage | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-CUV | reservoir de stockage sans pression | CUV-SP-UCPA-RJ-2 | Silot de stockage coulis de glace N°2 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-CUV | reservoir de stockage sans pression | CUV-SP-UCPA-RJ-1 | Silot de stockage coulis de glace N°1 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-SPL | SPLIT SYSTEM | SPL-SP-UCPA-O2-1 | UCPA split local serveur | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-SPL | SPLIT SYSTEM | SPL-SP-UCPA-M12-1 | UCPA split local office | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-SPL | SPLIT SYSTEM | SPL-SP-UCPA-01-1 | UCPA split local com | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-SPL | SPLIT SYSTEM | SPL-SP-STE-RC-F02 | STE Cassette Split local serveur et lcb ste | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-UCPA-N9-1 | UCPA echangeur salle des machines | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-UCPA-N1-1 | UCPA climatisation poste de securite | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-UCPA-M3-1 | UCPA climatisation vestiaire femme | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-UCPA-M1-1 | UCPA climatisation vestiaire homme | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-UCPA-L2-2 | Ucpa: Boulangerie Cassette ventilation 2 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-UCPA-L2-1 | Ucpa Boulangerie cassete de ventilation 1 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-UCPA-L1A-1 | UCPA echangeur chambre froide positive levain | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-UCPA-L13-1 | UCPA climatisation salle de repos | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-UCPA-L11-1 | UCPA climatisation bureau responsable boulangerie | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-UCPA-K03-1 | UCPA climatisation bureau des expeditions | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-UCPA-I03-1 | UCPA climatisation bureau pilote informatique | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-UCPA-G6-1 | UCPA echangeur chambre froide positive attente conditionneme | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-UCPA-G2-9 | UCPA cellule refroidissement9 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-UCPA-G2-5 | UCPA cellule refroidissement 5 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-UCPA-G2-4 | UCPA cellule refroidissement 4 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-UCPA-G2-3 | UCPA cellule refroidissement 3 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-UCPA-G2-2 | UCPA cellule refroidissement 2 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-UCPA-G2-1 | UCPA cellule refroidissement 1 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-UCPA-G05-1 | UCPA climatisation bureau zone conditionnement | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-UCPA-E1-8 | UCPA cellule refroidissement 8 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-UCPA-E03-1 | UCPA climatisation bureau zone production | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-UCPA-D6-1 | UCPA echangeur chambre froide positive produits finis | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-UCPA-C9-1 | UCPA echangeur chambre froide positive murisserie | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-UCPA-C18-2 | UCPA echangeur chambre froide positive entrée CF négative | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-UCPA-C18-1 | UCPA echangeur chambre froide positive sortie CF negative | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-UCPA-C15-1 | UCPA echangeur chambre froide positive 5° gamme | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-UCPA-C14-1 | UCPA echangeur chambre froide positive 4° gamme | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-UCPA-C13-1 | UCPA echangeur chambre froide positive viande/charcuterie | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-UCPA-C12-1 | UCPA echangeur chambre froide positive cremerie | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-UCPA-C11-1 | UCPA echangeur chambre froide positive fruit et légumes | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-UCPA-C10-1 | UCPA echangeur chambre froide positive alcool | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-UCPA-B7-1 | UCPA echangeur local dechets | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-UCPA-B5-2 | UCPA echangeur hall et couloir reception refrigere | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-UCPA-B5-1 | UCPA echangeur hall et couloir reception refrigere | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-UCPA-A32-1 | UCPA climatisation consultation médicale | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-UCPA-A31-1 | UCPA climatisation infirmière | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-UCPA-A29-1 | UCPA climatisation DPAS | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-UCPA-A27-1 | UCPA climatisation bureau individuel | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-UCPA-A26-1 | UCPA climatisation responsable maintenance | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-UCPA-A25-1 | UCPA climatisation responsable production | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-UCPA-A23-1 | UCPA climatisation salle de réunion | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-UCPA-A22-1 | UCPA climatisation responsable qualité | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-UCPA-A21-1 | UCPA climatisation adjoint responsable UCPA | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-UCPA-A20-1 | UCPA climatisation secretariat UCPA | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-UCPA-A19-1 | UCPA climatisation responsable UCPA | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-UCPA-A14-1 | UCPA climatisation reprographie | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-UCPA-A11-1 | UCPA climatisation bureau CAA | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-UCPA-A09-1 | UCPA climatisation bureau responsable CAA | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-UCPA-A08-1 | UCPA climatisation référent GPAO | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-UCPA-A07-1 | UCPA climatisation bureau diététiciennes | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-UCPA-A06-1 | UCPA climatisation chef de projet GPAO-GDC | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-UCPA-A05-1 | UCPA climatisation second adjoint directeur restauration | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-UCPA-A04-1 | UCPA climatisation bureau adjoint directeur restauration | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-UCPA-A03-1 | UCPA climatisation bureau directeur restauration | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-UCPA-A02-1 | UCPA climatisation secretariat | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-UCPA-A01-1 | UCPA climatisation hall d'acceuil | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-STE-RC-E08-7 | STE climatisation salle de reunion | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-STE-RC-E07-6 | STE climatisation bureau polyvalent | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-STE-RC-E06-5 | STE climatisation bureau des internes | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-STE-RC-E05-4 | STE climatisation bureau pharma 3 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-STE-RC-E04-3 | STE climatisation bureau pharma 2 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-STE-RC-E03-2 | STE climatisation bureau pharma 1 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-STE-RC-E02-1 | STE climatisation espace administratif | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-STE-RC-C06-2 | STE Aerotherm quai d'expédition N°2 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-STE-RC-C05-1 | STE Aerotherm quai d'expédition N°1 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-STE-RC-A01-2 | STE Aerotherm quai de réception N°2 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-STE-RC-A01-1 | STE Aerotherm quai de réception N°1 | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-STE-F01-8 | STE climatisation local LCB | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-STE-E09-8 | STE climatisation salle de detente | 1 | 0 | 0 | 0
SP-UCPA-STE | 5- Ventilation Climatisation | AE-CLM-VC | VENTILO-CONVECTEUR | VC-SP-STE | STE: Ventilo-convecteur | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 5/ SOUS TOTAL VC | 272 |  |  | 0
[5 empty] | Sous Total SP-BLA | 65 |  |  | 0
[5 empty] | Sous Total SP-UCPA-STE | 207 |  |  | 0