ANNEXE 2 DU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES –

TEXTES REGLEMENTAIRES

- CHAUFFAGE – VENTILATION – CLIMATISATION

Textes généraux

- Code de la construction et de l’habitation : Livre I : Dispositions générales – titre I : construction des bâtiments – Chapitre I : règles générales – section IV : caractéristiques thermiques,

    - Art. L.111-9 à L.111-10

    - Art. R.111-20 à R.111-21

- Règlement sanitaire départemental (pour la VMC simple et double flux)

- Code de travail

- Arrêtés, directives et instructions pour l'isolation acoustique,

- Règlements de sécurité et conditions particulières :

Arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (brochure n°1685 des journaux officiels)

Arrêté du 18 octobre 1977 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique (brochure n°1536 des journaux officiels)

- Arrêté du 5 août 1992 pris pour l'application des articles R 235-4-8 et R 235-4-15 du code du travail et fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail

- Annexes à l'arrêté du 23 février 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n°1136 (B.O. M.E..L.T.T. du 25 avril 1998)

Guides / recommandations

- Site du Ministère de la Santé, « Sécurité sanitaire dans les établissements de santé », fiches techniques http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/secu_sanit5/accueil/intro.htm

- Le guide « Uniclima » traitement de l’air en milieu hospitalier (dans l’attente de la formalisation des spécifications)

Frigorifique

- Décret n° 2007-737 du 7 mai 2007 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques (JO du 8 mai 2007) (abrogé à vérifier et voir si remplacé)

Chauffage

- Arrêté du 25 juillet 1977 relatif à la limitation de la température de chauffage dans les établissements hospitaliers

Production de chauffage

- Décision ministérielle DM-T/P n°31407du 13 juillet 2000 Générateurs sans présence humaine permanente - norme, code ou cahier des charges reconnu (à transmettre)

- Arrêté du 13 octobre 2000 modifiant l'arrêté du 15 mars 2000 relatif à l'exploitation des équipements sous pression

- Arrêté du 13 juillet 2004 modifiant l'arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux chaudières présentes dans des installations existantes de combustion d'une puissance supérieure à 20 MW et rectificatif.

- Circulaire interministérielle DGS/SD7A/DCS/DGUHC/DGE/DPPR N° 2007-126 du 3 avril 2007 relative aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public

Ventilation

- Arrêté du 8 octobre 1987 Contrôle périodique des installations d'aération et d'assainissement des locaux de travail

- Arrêté du 9 octobre 1987 complété par l’arrêté du 24 décembre 1993 Contrôle de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail pouvant être prescrit par l'inspecteur du travail

- Arrêté du 30 mai 1989 modifiant l’arrêté du 25 avril 1985 Relatif à la vérification et à l'entretien des installations collectives de ventilation mécanique contrôlée-gaz

Rafraichissement - climatisation

- Arrêté du 11 juillet 2005 fixant les dispositions à respecter pour le rafraîchissement de l’air dans les établissements de santé

Traitement d’air des locaux à risques

- NF S90-351 Établissement de santé - Salles propres et environnements maîtrisés apparentés - Exigences relatives pour la maîtrise de la contamination aéroportée

- NF EN ISO 14644-1 (décembre 2015) Salles propres et environnements maîtrisés apparentés - Partie 1 : classification de la propreté de l'air.

- NF EN ISO 14644-2 (décembre 2015) Salles propres et environnements maîtrisés apparentés - Partie 2 : spécifications pour les essais et la surveillance en vue de démontrer le maintien de la conformité avec l'ISO 14644-1

- NF EN ISO 14644-3 (mars 2006) Salles propres et environnements maîtrisés apparentés - Partie 3 : méthodes d'essai

- NF EN ISO 14644-4 (juillet 2001) Salles propres et environnements maîtrisés apparentés - Partie 4 : conception, construction et mise en fonctionnement

- NF EN ISO 14644-5 (décembre 2004) Salles propres et environnements maîtrisés apparentés - Partie 5 : exploitation

- NF EN 1822-1 à 5 (1998-10-01) Filtres à air à très haute efficacité et filtres à air à très faible pénétration (HEPA et ULPA)

- NF EN 779 (février 2003) Filtres à air de ventilation générale pour l'élimination des particules - Détermination des performances de filtration

Bloc opératoire, réanimation

Voir normes pré-citées en traitement d’air des locaux à risques

Stérilisation, pharmacie – unité de production de cytotoxique et cytostatique

Bonnes pratiques de pharmacie

Laboratoires (L2, L3 et labos RIA)

L2 L3

Arrêté du 26 novembre 1999 relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale

Arrêté du 16 juillet 2007 fixant les mesures techniques de prévention, notamment de confinement, à mettre en oeuvre dans les laboratoires de recherche, d'enseignement, d'analyses, d'anatomie et cytologie pathologiques, les salles d'autopsie et les établissements industriels et agricoles où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des agents biologiques pathogènes

Manuel de sécurité biologique en laboratoire – Guide OMS 3ème édition

Laboratoires « chauds »

Note d’information annexée à la lettre DGSNR/SD9/0921 : rappel des principales dispositions réglementaires de radioprotection applicables en médecine nucléaire et en biologie médicale.

Arrêté du 30 octobre 1981 relatif aux conditions d’emploi des radioéléments artificiels utilisés en sources non scellées à des fins médicales

Sorbonnes / PSM / PSC

INRS - Guide pratique de ventilation n°18 ED 795

INRS – Cahier de notes documentaires – hygiène et sécurité du travail n°193 – Poste de sécurité microbiologique – Poste de sécurité cytotoxique)

- NF X15-211 (septembre 1996) Enceintes pour toxiques à recyclage d'air filtré - Généralités, classification, prescriptions.

- NF EN 12469 (juillet 2000) Critères de performance pour les postes de sécurité microbiologique

- XP X15-206 (janvier 2005) Sorbonnes de laboratoire - Seuil pour l'essai de confinement, installation et maintenance

- NF EN 14175-1 à 6 - Sorbonnes

Guides air (à préciser éventuellement)

- Eau

Dispositions générales, surveillance, limites de qualité

Directive 98/83/CE du 3 novembre 1998

Code de la santé publique - Eau destinée à la consommation humaine

    - Code de la Santé Publique – Partie législative - Ière partie : protection générale de la santé – Livre III : Protection de la santé et environnement - Titre I : Dispositions générales : Art L.1311-1 et suivants

    - Code de la Santé Publique – Partie réglementaire - Ière partie : protection générale de la santé – Livre III : Protection de la santé et environnement - Titre I : Dispositions générales  Art. R1312-1 et suivants

    - Code de la Santé Publique – Partie législative - Ière partie : protection générale de la santé – Livre III : Protection de la santé et environnement Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments : Art. L.1321-1 à L.1321-10

    - Code de la Santé Publique – Partie réglementaire - Ière partie : protection générale de la santé – Livre III : Protection de la santé et environnement Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments : Art. R1321-1 à R1321-102

Annexe 13-1-I

Annexe 13-2

RSD

    - Circulaire du 9 Août 1978 modifiée relative à la révision du règlement sanitaire départemental type (J.O. du 13 septembre 1978)

    - Circulaire du 20 janvier 1983 relative à la révision du règlement sanitaire départemental type

    - Le décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux minérales naturelles. (abrogé, à conserver vérifier transposition dans le CSP)

    - Décret no 95-363 du 5 avril 1995 modifiant le décret no 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles (à vérifier )

    - Décret n° 2007-49 du 11 janvier 2007 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine

    - Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique (vérifier)

    - Circulaire DGS/SD7A/2003/524/DE/19/03 du 7 novembre 2003 relative aux mesures à mettre en oeuvre en matière de protection des systèmes d’alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris les eaux conditionnées, dans le cadre de l’application du plan VIGIPIRATE.

    - Circulaire DGS/SD7A n° 633 du 30 décembre 2003 relative à l’application des articles R.1321-1 et suivants du code de la santé publique concernant les eaux destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux minérales naturelles.

    - Circulaire DHOS/E4/E2/DGAS/2C/DGS/7A n°377 du 3 août 2004 relative aux matériels de prévention et de lutte contre les fortes chaleurs dans les établissements de santé et les établissements d’hébergement pour personnes âgées.

    - Circulaire n° 420 TG3 du 28 mai 1974 relative aux accidents survenus dans des établissements d’hospitalisation publics.

- Circulaire du 15 mars 1962 relatives aux instructions générales concernant les eaux d'alimentation et la glace alimentaire. Rectificatif en date du 13 avril 1962. Modifiée par la circulaire du 8 septembre 1967.

Analyses

    - Arrêté du 17 septembre 2003 relatif aux méthodes d'analyse des échantillons d'eau et à leurs caractéristiques de performance.

    - Arrêté du 28 juin 2006 fixant la liste des laboratoires agréés par le ministre chargé de la santé pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux

    - Arrêté du 30 décembre 2006 modifiant l'arrêté du 24 janvier 2005 relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux

    - Arrêté du 12 février 2007 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les laboratoires réalisant les prélèvements et les analyses de surveillance des eaux en application des articles R. 1321-24 et R. 1322-44 du code de la santé publique

    - Arrêté du 9 juillet 2008 fixant la liste des laboratoires agréés par le ministère chargé de la santé pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux

- NF EN ISO 6222 – Qualité de l’eau – Dénombrement des micro-organismes revivifiables – comptage des colonies par ensemensement dans un milieu de culture nutritif gélosé – Juillet 1999.

- NF T90–431 – Recherche et dénombrement des Legionella spp et de Legionella pneumophila – Méthode par ensemencement direct et après concentration par filtration sur membrane ou centrifugation – Septembre 2003.

- NF EN 12780 – Qualité de l’eau – Détection et dénombrement de Pseudomonas aeruginosa par filtration sur membrane – Août 2002.

- NF EN 26461-2 – Qualité de l’eau – Recherche et dénombrement des spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs (clostridia) – Partie 2 : méthode par filtration sur membrane – Juillet 1993.

- NF EN ISO 7899-2 – Qualité de l’eau – Recherche et dénombrement des entérocoques intestinaux – Partie 2 : méthode par filtration sur membrane – Août 2000.

- NF EN ISO 9308-1 – Qualité de l’eau – Recherche et dénombrement des Escherichia coli et des bactéries coliformes – Partie 1 : méthode par filtration sur membrane – Septembre 2000.

Compteurs

    - Arrêté du 6 mars 2007 relatif au contrôle des compteurs d'eau froide en service (J.O. du 23 mars 2007)

    - Arrêté du 14 décembre 1982 relatif à la construction, l'approbation de modèle et la vérification primitive des compteurs d'eau chaude

    - Décret n°2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure.

thermique

    - Circulaire du 2 juillet 1985 relative au traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine (art. 16-9 du règlement sanitaire départemental type)

    - Circulaire du 2 mars 1987 relative à la mise à jour des listes de fluides et additifs utilisés pour le traitement thermiques des eaux destinées à la consommations humaine

    - Arrêté du 23 juin 1978 modifié relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public (J.O. du 21 juillet 1978)

    - Arrêté du 30 novembre 2005 modifiant l'arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public

    - CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N°DGS/SD7A/DSC/DGUHC/DGE/DPPR/126 du 3 avril 2007 relative à la mise en oeuvre de l’arrêté du 30 novembre 2005 modifiant l’arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d’habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public

Réseaux d’eau et Légionelles

- Circulaire DGS/VS2 n°97/311 du 24 avril 1997 relative à la surveillance et à la prévention de la légionellose. Guide d'investigation d'un ou plusieurs cas de légionellose. BEH (Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire n°20-22, 1997).

- Circulaire DGS/VS4 n°98-771 modifiée du 31 décembre 1998 relative à la mise en oeuvre de bonnes pratiques d'entretien des réseaux d'eau dans les établissements de santé et aux moyens de prévention du risque lié aux légionelles dans les installations à risque et dans celles des bâtiments recevant du public

- Avis du 16 avril 1999 du conseil supérieur d’hygiène publique de France sur la place de l’antibioprophylaxie dans la prévention des légionelloses nosocomiales.

- Circulaire DGS/SD7A/SD5C-DHOS/E4 n°2002-243 du 22 avril 2002 relative à la prévention du risque lié aux légionelles dans les établissements de santé.

- Circulaire DGS/SD7A n° 2002-273 du 2 mai 2002 relative à la diffusion du rapport du conseil supérieur d'hygiène publique de France relatif à la gestion du risque lié aux légionelles

- Circulaire n°DGS/SD7A/DHOS/E4/2005/286 du 20 juin 2005 relative au référentiel d’inspection des mesures de prévention des risques liés aux légionelles dans les établissements de santé.

- Circulaire n°DGS/SD5C/SD7A/DESUS/2005/323 du 11 juillet 2005 relative à la diffusion du guide d'investigation et d'aide à la gestion d'un ou plusieurs cas de légionellose

- Circulaire n°DGS/SD7A/DHOS/E4/DGAS/SD2/2005/493 du 28 octobre 2005 Relative à la prévention du risque lié aux légionelles dans les établissements sociaux et médico-sociaux d'hébergement pour personnes âgées (non parue au J.O.)

Réseaux d’eau et INfections nosocomiales

- 100 recommandations pour la surveillance et la prévention des infections nosocomiales, CTIN 1999.

- Sécurité sanitaire des installations d’eau dans les établissements de santé: réglementation applicable. 3ème édition, Ministère de l’Emploi et de la solidarité, 2002.

- Recommandations sur la « surveillance microbiologique de l’environnement dans les établissements de santé » air, eau et surfaces. Recommandations 2002 du Ministère de l’Emploi et de la solidarité : Matériaux et accessoires en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine.

Réseaux d’eau des bâtiments

    - Arrêté du 10 juin 1996 relatif à l'interdiction d'emploi des brasures contenant des additions de plomb dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d'eaux destinées à la consommation humaine

    - Arrêté du 29 mai 1997 modifié relatif aux matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d’eaux destinées à la consommation humaine. Modifié par les arrêtés du 24 juin 1998, du 13 janvier 2000 et du 22 août 2002 et du 16 septembre 2004

  - Circulaire DGS du 10 avril 1987 n°593 - Guide technique n°1 concernant la protection sanitaire des réseaux de distribution d’eau destinée à la consommation humaine, publié au Bulletin Officiel dans la collection « hygiène publique » (fascicule spécial n°87-14 Bis).

  - Circulaire DGS/PGE/1 D n°1248 du 2 juillet 1990 relative à la protection sanitaire des réseaux de distribution d’eau destinée à la consommation humaine.

  - Circulaire DGS/VS4/93/n°7 du 29 janvier 1993 (doc à insérer) concernant le guide technique n°1bis relatif à la conception, à la mise en œuvre et à l'entretien des installations de distribution d'eau destinée à la consommation humaine

    - Circulaire DGS/VS4 n°98/217 du 12 avril 1999 modifiée relative aux matériaux utilisés dans les installations fixes de distribution d’eaux destinées à la consommation humaine. Complétée par la circulaire DGS/VS4 n°2000-232 du 27 avril 2000.

    - Circulaire DGS/SD7A 2002 n°571 du 25 novembre 2002 relative aux modalités de vérification de la conformité sanitaire des matériaux constitutifs d’accessoires ou de sous-ensembles d’accessoires, constitués d’éléments organiques entrant au contact d’eau destinée à la consommation humaine.

    - Lettre circulaire DGS/SD7A n° 867 du 2 juin 2003 relative aux matériaux placés au contact d’eau destinée à la consommation humaine.

  - Guide du CSTB - Guide réseaux d'eau destinée à la consommation humaine à l'intérieur des bâtiments - Parties 1 et 2 (non spécifique aux établissements de santé, guide plus technique que celui guide pour les établissements de santé)

  - Guide « L’eau des établissements de santé »  - circulaire DHOS/E4/DGS/SD7A n°2005-417 du 9 septembre 2005

- NF EN 1508 – Alimentation en eau – Prescriptions pour les systèmes et les composants pour le stockage de l’eau – Novembre 1998.

- NF EN 1717 – Protection contre la pollution de l’eau potable dans les réseaux intérieurs et exigences générales des dispositifs de protection contre la pollution par retour – Mars 2001.

- NF EN 805 – Alimentation en eau – Exigences pour les réseaux extérieurs aux bâtiments et leurs composants – Juin 2000.

- NF EN 806-1 – Spécifications techniques relatives aux installations pour l’eau destinée à la consommation humaine à l’intérieur des bâtiments – Juin 2001.

- NF EN 806-1/A1 – Spécifications techniques relatives aux installations pour l’eau destinée à la consommation humaine à l’intérieur des bâtiments – Décembre 2002.

  - DTU 60.1 au 60.5

TRaitements de l’eau

- Circulaire du 14 avril 1962 relative au traitement des eaux d'alimentation par les polyphosphates.

- Circulaire du 5 juin 1964 relative au traitement des eaux d'alimentation par les silicates.

- Circulaire DGS/PGE/1D n° 1136 du 23 juillet 1985 relative à l'emploi des résines échangeuses d'anions pour le traitement des eaux destinées à la consommation humaine.

- Circulaire DGS/PGE/1D n° 1688 du 12 novembre 1985 relative à l'autorisation sanitaire d'emploi de procédés ou de produits concernant l'eau.

- Circulaire DGS/PGE/1D n° 862 du 27 mai 1987 relative à l'emploi des résines échangeuses de cations pour le traitement des eaux destinées à la consommation humaine.

- Circulaire du 7 mai 1990 relative aux produits et procédés de traitement des eaux destinées à la consommation humaine. L'annexe I est remplacée par les annexes I et Ibis de la circulaire DGS/VS4 n°2000-166 du 28 mars 2000 mais les autres dispositions de la circulaire du 7 mai 1990 restent en vigueur.

- Circulaire DGS/VS4/94 n°25 du 16 mars 1995 relative à l'agrément des modules de traitement de filtration sur membrane et à l'approbation de procédés les mettant en œuvre pour le traitement des eaux destinées à la consommation humaine.

- Circulaire DGS/VS4 n°99-360 du 21 juin 1999 relative aux appareils individuels de traitement des eaux destinées à la consommation humaine au robinet.

- Circulaire DGS/VS4 n°2000-166 du 28 mars 2000 relative aux produits et procédés de traitement des eaux destinées à la consommation humaine.

Nettoyage / désinfection

    - Décret n°2004-188 du 26 février 2004 portant transposition de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (J.O. du 28 février 2004)

    - Circulaire DGS/PGE/1 D n° 52 du 19 janvier 1987 relative à la désinfection des eaux destinées à la consommation humaine par les rayons ultraviolets.

- Circulaire DGS/PGE/1D n° 1379 du 31 juillet 1989 relative à l'utilisation de l'acide par acétique pour la désinfection des résines échangeuses d'ions.

- Décret n° 73-138 du 12 février 1973 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux (cité à l'article R.1321-50 du code de la santé publique).

- Arrêté du 8 septembre 1999 pris pour l'application de l'article 11 du décret n° 73-138 du 12 février 1973 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

- Circulaire DGS/PGE/1D n° 1104 du 8 juillet 1986 - Approbation de produits de désinfection des réservoirs et canalisations

- Circulaire DGS/VS4 n°97-482 du 7 juillet 1997 relative à l'emploi de produits pour le nettoyage des réservoirs d'eau destinée à la consommation humaine.