## Taux Horaire
Il est rappelé aux candidats qu'il est interdit de modifier le présent document, notamment par un ajout ou un retrait d'une ou plusieurs lignes. Tout document modifié pourra être éliminé.
MARCHE n°25-001 Prestations d’entretien et maintenance des installations électriques des sites franciliens du Cnam Annexe financière n°2 : Bordereau des prix unitaires (BPU) - Partie 1/3
Taux Horaire et Coefficient
Taux horaire en heures et jours ouvrés
|  | U | Qté | Prix € HT | Prix € TTC
| Technicien qualifié courant fort | Heure | 1
| Technicien qualifié HT | Heure | 1
| Technicien qualifié Groupe électrogène | Heure | 1
| Technicien qualifié Onduleurs | Heure | 1
Forfait permanence électricien pour évenementiel y compris déplacement
| Forfait de présence | U | Qté | Prix € HT | Prix € TTC
| 2 heures | unité | 1
| 2heures >X>4 heures | unité | 1
| 4heures>X<6 heures | unité | 1
| 6heures>X 8 heures | unité | 1
Coefficient de majoration à appliquer suivant intervention hors heures et jours ouvrés
Coefficient
HON : jours ouvrés heures de nuit (19 h 00 à 7 h 00)
HSJ : Samedi heure de jour (7 h 00 à 19 h 00)
HSN: Samedi heure de nuit (19 h 00 à 7 h 00)
HFJ : Dimanche ou jour férié heure de jour (7 h 00 à 19 h00)
HFN : Dimanche ou jour férié heure de nuit (19 h 00 à 7 h 00)

## Coefficient de marge
Il est rappelé aux candidats qu'il est interdit de modifier le présent document, notamment par un ajout ou un retrait d'une ou plusieurs lignes. Tout document modifié pourra être éliminé.
MARCHE n°25-001 Prestations d’entretien et maintenance des installations électriques des sites franciliens du Cnam Annexe financière n°2 : Bordereau des prix unitaires (BPU) - Partie 2/3
Coefficient de Marge
Prestation de maintenance corrective
Coefficient de marge concernant la fourniture
|  | Montant total Fourniture par bon de commande | Coefficient
|  | De 0 à 1500 € HT | k1=
|  | Au delà de 1500 € HT | k2=
Coefficient de marge concernant la sous traitance
Coefficient
|  | De 0 à < 1000 € HT | k3=
|  | De 1000 € à <2500 € HT | k4=
|  | Au delà de 2500 € HT | k5=
Prestation de Maintenance de Niveau 5, Extension et Amélioration
Coefficient de marge concernant la fourniture
|  | Montant total Fourniture par bon de commande | Coefficient
|  | De 0 à <400 € HT | k6=
|  | De 400 à <1500 € HT | k7=
|  | Au delà de 1500 € HT | k8=
Coefficient de marge concernant la sous traitance
Coefficient
|  | De 400 à <1000 € HT | k9=
|  | De 1000 € à <2500 € HT | k10=
|  | Au delà de 2500 € HT | k11=

## BPU
Il est rappelé aux candidats qu'il est interdit de modifier le présent document, notamment par un ajout ou un retrait d'une ou plusieurs lignes. Tout document modifié pourra être éliminé.
MARCHE n°25-001 Prestations d’entretien et maintenance des installations électriques des sites franciliens du Cnam Annexe financière n°2 : Bordereau des prix unitaires (BPU) - Partie 3/3
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)
Nota : Le prix comprend uniquement la fourniture. La pose sera facturée au temps passé conformément au BPU main d'œuvre
Item | Désignation | Unité | Qté | Prix HT | Prix TTC
Nota : l'ensemble des prix comprend la fourniture, la pose et le raccordement
RESEAU DE TERRE / MISE A LA TERRE
RET 1 | Barrette de coupure et de contrôle sur isolateur porcelaine | u | 1
RET 2 | Câble cuivre nu 35 mm² | ml | 1
RET 3 | Tresse de liaison pour chemins de câbles courants forts et courants faibles | ens | 1
CONDUIT
Conduit isolant type IRL gris ( y compris coudes et accessoires de fixations )
SUP 1 | Diamétre 16 | ml | 1
SUP 2 | Diamétre 20 | ml | 1
SUP 3 | Diamétre 25 | ml | 1
SUP 4 | Diamétre 32 | ml | 1
SUP 5 | Diamétre 40 | ml | 1
CHEMINS DE CABLES COURANTS FORTS COURANTS FAIBLES
Chemin de câbles galvanisé perforé ( y compris suspentes de fixation et accessoires)
SUP 6 | 100 x 48 | ml | 1
SUP 7 | 200 x 48 | ml | 1
SUP 8 | 300 x 48 | ml | 1
SUP 9 | 400 x 48 | ml | 1
SUP 10 | 500 x 48 | ml | 1
CHEMINS DE CABLES VDI
Chemin de câbles galvanisé dalle pleine ( y compris suspentes de fixation et accessoires)
SUP 11 | 50 x 48 | ml | 1
SUP 12 | 100 x 48 | ml | 1
SUP 13 | 200 x 48 | ml | 1
SUP 14 | 300 x 48 | ml | 1
PERCEMENT ET SAIGNEE
PES 1 | Percement diamètre 20 dans un mur béton | u | 1
PES 2 | Percement diamètre 40 dans un mur béton | u | 1
PES 3 | Percement diamètre 60 dans un mur béton | u | 1
PES 4 | Percement diamètre 80 dans un mur béton | u | 1
PES 5 | Percement diamètre 20 dans un mur en pierre | u | 1
PES 6 | Percement diamètre 40 dans un mur en pierre | u | 1
PES 7 | Percement diamètre 60 dans un mur en pierre | u | 1
PES 8 | Percement diamètre 80 dans un mur en pierre | u | 1
PES 9 | Saignée dans un mur béton ( y compris rebouchage) | ml | 1
DEPOSE FAUX PLAFOND
DEP 1 | Dépose et repose de faux plafond en dalle minérale 600 x 600 | m² | 1
DEP 2 | Dépose et repose de faux plafond bac acier 600 x 600 | m² | 1
DEP 3 | Dépose et repose de faux plafond à lames | m² | 1
DEPOSE COURANTS FORTS COURANTS FAIBLES
DEP 4 | Dépose d'un disjoncteur inférieur à 40A dans un tableau | u | 1
DEP 5 | Dépose d'un disjoncteur supérieur à 40A dans un tableau | u | 1
DEP 6 | Dépose d'un luminaire | u | 1
DEP 7 | Dépose d'un appareillage | u | 1
DEP 8 | Dépose d'un câble de 2G1,5mm² à 5G6mm² | ml | 1
DEP 9 | Dépose d'un câble de 5G6² à 5G25mm² | ml | 1
DEP 10 | Dépose d'un câble supérieur à 5G25mm² | ml | 1
DEP 11 | Dépose de plinthe ou de moulure | ml | 1
Armoires (MERLIN GERIN - PRISmA ou équivalent)
ARM1 | a) - 2 rangées | u | 1
ARM2 | b) - 3 rangées | u | 1
ARM3 | c) - 4 rangées | u | 1
ARM4 | d) - 5 rangées | u | 1
TABLEAU DIVISIONNAIRE
TAD 1 | Coffret 1 rangée avec porte pleine et accessoires | u | 1
TAD 2 | Coffret 2 rangées avec porte pleine et accessoires | u | 1
TAD 3 | Coffret 3 rangées avec porte pleine et accessoires | u | 1
TAD 4 | Coffret 4 rangées avec porte pleine et accessoires | u | 1
TAD 5 | Coffret 5 rangées avec porte pleine et accessoires | u | 1
TAD 6 | Coffret 6 rangées avec porte pleine et accessoires | u | 1
Disjoncteur modulaire tripolaire pouvoir de coupure 6000 A courbe C
TAD 43 | Disjoncteur 1P+N+T x 16 A non différentiel | u | 1
TAD 44 | Disjoncteur 1P+N+T 20 A non différentiel | u | 1
TAD 45 | Disjoncteur 1P+N+T 32 A non différentiel | u | 1
TAD 46 | Disjoncteur 1P+N+T 40 A non différentiel | u | 1
TAD 47 | Disjoncteur 1P+N+T 50 A non différentiel | u | 1
TAD 48 | Disjoncteur 1P+N+T 63 A non différentiel | u | 1
TAD 49 | Disjoncteur 1P+N+T 16 A différentiel 30 mA | u | 1
TAD 50 | Disjoncteur 1P+N+T 20 A différentiel 30 mA | u | 1
TAD 51 | Disjoncteur 1P+N+T 32 A différentiel 30 mA | u | 1
TAD 52 | Disjoncteur 1P+N+T 40 A différentiel 30 mA | u | 1
TAD 53 | Disjoncteur 1P+N+T 50 A différentiel 30 mA | u | 1
TAD 54 | Disjoncteur 1P+N+T 63 A différentiel 30 mA | u | 1
TAD 55 | Disjoncteur 1P+N+T 16 A différentiel 300 mA | u | 1
TAD 56 | Disjoncteur 1P+N+T 20 A différentiel 300 mA | u | 1
TAD 57 | Disjoncteur 1P+N+T 32 A différentiel 300 mA | u | 1
TAD 58 | Disjoncteur 1P+N+T 40 A différentiel 300 mA | u | 1
TAD 59 | Disjoncteur 1P+N+T 50 A différentiel 300 mA | u | 1
TAD 60 | Disjoncteur 1P+N+T 63 A différentiel 300 mA | u | 1
Disjoncteur modulaire quadipolaire pouvoir de coupure 6000 A courbe C
TAD 61 | Disjoncteur 3P+N+T 16 A non différentiel | u | 1
TAD 62 | Disjoncteur 3P+N+T 20 A non différentiel | u | 1
TAD 63 | Disjoncteur 3P+N+T 32 A non différentiel | u | 1
TAD 64 | Disjoncteur 3P+N+T 40 A non différentiel | u | 1
TAD 65 | Disjoncteur 3P+N+T 50 A non différentiel | u | 1
TAD 66 | Disjoncteur 3P+N+T 63 A non différentiel | u | 1
TAD 67 | Disjoncteur 3P+N+T 16 A différentiel 30 mA | u | 1
TAD 68 | Disjoncteur 3P+N+T 20 A différentiel 30 mA | u | 1
TAD 69 | Disjoncteur 3P+N+T 32 A différentiel 30 mA | u | 1
TAD 70 | Disjoncteur 3P+N+T 16 A différentiel 300 mA | u | 1
TAD 71 | Disjoncteur 3P+N+T 20 A différentiel 300 mA | u | 1
TAD 72 | Disjoncteur 3P+N+T 32 A différentiel 300 mA | u | 1
TAD 73 | Disjoncteur 3P+N+T 40 A différentiel 300 mA | u | 1
TAD 74 | Disjoncteur 3P+N+T 50 A différentiel 300 mA | u | 1
TAD 75 | Disjoncteur 3P+N+T 63 A différentiel 300 mA | u | 1
Disjoncteurs à pouvoir de coupure de 50 kA
TAD 76 | Disjoncteur modulaire 1P+N+T 100 A non différentiel | u | 1
TAD 77 | Disjoncteur modulaire 1P+N+T 125 A non différentiel | u | 1
TAD 78 | Disjoncteur modulaire 3P+N+T 100 A non différentiel | u | 1
TAD 79 | Disjoncteur modulaire 3P+N+T 125 A non différentiel | u | 1
TAD 80 | Bloc différentiel tri 300mA sélectif | u | 1
TAD 81 | Bloc différentiel tri 1A sélectif | u | 1
TAD 82 | Bloc différentiel tétra 300mA sélectif | u | 1
TAD 83 | Bloc différentiel tétra 1A sélectif | u | 1
TAD 84 | Déclencheur à émission | u | 1
TAD 85 | Contact O.F | u | 1
Interrupteur modulaire
TAD 86 | Interrupteur 1P+N+T 20 A non différentiel | u | 1
TAD 87 | Interrupteur 1P+N+T 32 A non différentiel | u | 1
TAD 88 | Interrupteur 1P+N+T 63 A non différentiel | u | 1
TAD 89 | Interrupteur 1P+N+T 100 A non différentiel | u | 1
TAD 90 | Interrupteur 3P+N+T 20 A non différentiel | u | 1
TAD 91 | Interrupteur 3P+N+T 32 A non différentiel | u | 1
TAD 92 | Interrupteur 3P+N+T 63 A non différentiel | u | 1
TAD 93 | Interrupteur 3P+N+T 100 A non différentiel | u | 1
Contacteurs modulaires
CON 1 | Contacteurs modulaires 2x20 A | u | 1
CON 2 | Contacteurs modulaires 2x40 A | u | 1
CON 3 | Contacteurs modulaires 4x20 A | u | 1
CON 4 | Contacteurs modulaires 4x40 A | u | 1
CON 5 | Contacteurs modulaires 4x63 A | u | 1
Petit appareillage
APP 1 | Appareils à vis/Petit appareillage série Mosaïc 45 Legrand, ou équivalent | u | 1
APP 2 | Appareils Petit appareillage série Mosaïc 45 Legrand, ou équivalent | u | 1
APP 3 | Interrupteur va et vient | u | 1
APP 4 | Bouton poussoir | u | 1
APP 5 | Bouton poussoir lumineux | u | 1
APP 6 | PC 10/16 A + T avec éclipse de sécurité | u | 1
APP 7 | PC 20 A + T avec éclipse de sécurité | u | 1
APP 8 | Sortie de câble avec serre câble | u | 1
APP 9 | Prise 32 A + T | u | 1
APP 10 | PC Mosaïc 2P + T avec détrompeur ou équivalent | u | 1
APP 11 | Appareils étanches type PLEXO : | u | 1
APP 12 | interrupteurs | u | 1
APP 13 | interrupteurs avec voyants lumineux | u | 1
APP 14 | prise 10/16 A + T avec couvercle | u | 1
APP 15 | bouton poussoir lumineux | u | 1
Divers
DIV1 | Télerupteur bipolaire 16/20 A | u | 1
DIV2 | Télérutpteur tétra 16/20 A | u | 1
DIV3 | Minuterie bipolaire 16/20 A | ml | 1
DIV4 | Déclencheur MX pour disjoncteur | ml | 1
DIV5 | Boîtier d'arrêt d'urgence avec voyant | ml | 1
DIV6 | Disjoncteur 2 A télécommAnde | ml | 1
Accessoires
ACC1 | Répartiteur Multiclip 2 poles de SCHNEIDER ou équivalent | ml | 1
ACC2 | Répartiteur Multiclip 3 poles de SCHNEIDER ou équivalent | ml | 1
ACC3 | Répartiteur Multiclip 4 poles de SCHNEIDER ou équivalent | ml | 1
ACC4 | Peigne bipolaire | ml | 1
ACC5 | Peigne tripolaire | ml | 1
ACC6 | Peigne tétrapolaire | ml | 1
ACC7 | Collecteur de terre | ml | 1
ACC8 | Borne de jonction 1 arrivée, 1 départ pour câbles 4mm² | ml | 1
ACC9 | Borne de jonction 1 arrivée, 1 départ pour câbles 6mm² | ml | 1
ACC10 | Borne de jonction 1 arrivée, 1 départ pour câbles 10mm² | ml | 1
ACC11 | Borne de jonction 1 arrivée, 1 départ pour câbles 16mm² | ml | 1
ACC12 | Bloc différentiel modulaire monophasé 30 mA | ml | 1
ACC13 | Bloc différentiel modulaire monophasé 300 mA | ml | 1
ACC14 | Arrêt d'urgence avec voyant vert et rouge | ml | 1
CABLES COURANTS FORTS COURANTS FAIBLES
Fourniture et pose de câbles U1000 R2 V posé sur chemin de câbles ( prix du chemin de câble non compris)
CAB 1 | 3x1,5mm² | ml | 1
CAB 2 | 3x2,5mm² | ml | 1
CAB 3 | 3x4mm² | ml | 1
CAB 4 | 3x6 mm² | ml | 1
CAB 5 | 3x10mm² | ml | 1
CAB 6 | 3x16mm² | ml | 1
CAB 7 | 3x25 mm² | ml | 1
CAB 8 | 3 x 35 mm² | ml | 1
CAB 9 | 3 x 50 mm² | ml | 1
CAB 10 | 3 x 70 mm² | ml | 1
CAB 11 | 3x95 mm² | ml | 1
CAB 12 | 3x120 mm² | ml | 1
CAB 13 | 3 x 150 mm² | ml | 1
CAB 14 | 5x1,5mm² | ml | 1
CAB 15 | 5x2,5mm² | ml | 1
CAB 16 | 5x4mm² | ml | 1
CAB 17 | 5x6 mm² | ml | 1
CAB 18 | 5x10mm² | ml | 1
CAB 19 | 5x16mm² | ml | 1
CAB 20 | 5x25 mm² | ml | 1
CAB 21 | 5x 35 mm² | ml | 1
CAB 22 | 5 x 50 mm² | ml | 1
CAB 23 | 5 x 70 mm² | ml | 1
CAB 24 | 5x95 mm² | ml | 1
CAB 25 | 5x120 mm² | ml | 1
CAB 26 | 5x 150 mm² | ml | 1
Boites de dérivations étanche ( compris bornes de raccordement)
BOI 1 | Boîte de 65 x 65 x 40 | u | 1
BOI 2 | Boîte de 80 x 80 x 45 | u | 1
BOI 3 | Boîte de 105 x 105 x 55 | u | 1
BOI 4 | Boîte de 155 x 110 x 70 | u | 1
BOI 5 | Boîte de 180 x 140 x 80 | u | 1
LUMINAIRES
LUM 1 | Applique murale LED 13 W IP 55 | u | 1
LUM 2 | Spot Led encastré IP20 ajustable 8W | u | 1
LUM 3 | Spot Led encastré IP 20 ajustable 20W | u | 1
LUM 4 | Applique Led a diffusion asymétrique 35W ( éclairage tableau ) | u | 1
LUM 5 | Luminaire encastré panneaux Led 60x60 20 W 4000K aluminium brillant 600 | u | 1
LUM 6 | Luminaire encastré panneaux LED 60x60 32W 4000K aluminium brillant 600 | u | 1
LUM 7 | Luminaire encastré panneaux LED 30X120 36W 4000K | u | 1
LUM 8 | Luminaire encastré panneaux LED 32W 4000K | u | 1
LUM 9 | Luminaire suspendu en Igne continue avec pièces de jonctions et de suspension. Possibilité de différents coloris. LED 1 BW | u | 1
LUM 10 | Luminaire suspendu en ligne continue avec pièces de jonctions et de suspension. Possibilité de différents coloris. LED 20W | u | 1
LUM 11 | Luminaire suspendu en ligne continue avec pièces de jonctions et de suspension. Possibilité de différents coloris. Led 32W | u | 1
LUM 12 | Spot LED type Downlight encastré 20 W avec plaque en verre intérieur et suface intérieur dépolie | u | 1
LUM 13 | SpotLED type Downlight encastré 32W avec plaque en verre intérieur et suface intérieur dépolie | u | 1
LUM 14 | Spot LED encastré extra plat 9w avec plaque en verre intérieur et suface intérieur dépolie | u | 1
LUM 15 | Spot LED encastré extra plat 15w plaque en verre intérieur et suface intérieur dépolie | u | 1
LUM 16 | Spot LED encastré PL-S 9W 4 pins | u | 1
LUM 17 | Spot TBT encastré avec lampe dicroïque LED GU 5,3 8W (y compris transformateur) | u | 1
LUM 18 | Anneau décoratif de finition pour spot encastré | u | 1
LUM 19 | Hublot rond LED 15w IP 65 pose en saillie | u | 1
SPO 1 | Hublot rond LED 20 W IP 65 pose en saillie | U | 1
SPO 2 | Luminaire LEDétanche IP 65 32W 150cm 4000K | u | 1
SPO 3 | Luminaire LED étanche IP 65 9W 60cm 4000K | u | 1
SPO 4 | Luminaire LEDétanche IP 65 18W 120cm 4000K | u | 1
SPO 5 | Projecteur Extérieur IP 65 20 W LED avec détectction | u | 1
SPO 6 | Réglette complète + Tube LED HO 18W 840 | u | 1
HUB 1 | Réglette complète + Tube LED HO 24W 840 | u | 1
HUB 2 | Réglette complète + Tube T8 LED HO 9w 840 | u | 1
REG 1 | Réglette complète + Tube T5 LED HO 18W 840 | u | 1
REG 2 | Plafonniers IXE27 + lampes 15W LED | u | 1
REG 3 | Luminaire en saillie panneaux Led 60x60 20 W 4000K aluminium brillant 600 | u | 1
REG 4 | Luminaire en saillie panneaux LED 60x60 32W 4000K aluminium brillant 600 | u | 1
REG 5 | Luminaire en saillie panneaux LED 30x120 36W 4000K | u | 1
REG 6 | Luminaire encastré panneaux LED 15X150 42W 4000K | u | 1
MAINTENANCE TRIENALE DE NIVEAU 4 DES POSTES HT AVEC LA PRESENCE DU CONSTRUCTEUR
TRNL 1 | maintenance constructeur des Postes HT supplémentaire (non définie au CCTP) | ENS | 1
ECLAIRAGE DE SECURITE
PRD13 | Bloc autonome à contrôle automatique Type C non permanent 60 Lumens 1 heure | u | 1
PRD14 | Bloc autonome étanche à contrôle automatique Type C non permanent 60 Lumens 1 heure | u | 1
ES 1 | Bloc autonome à contrôle automatique Type C non permanent 60 Lumens 1 heure avec plaque de verre rétroéclairée | u | 1
ES 2 | Bloc autonome à contrôle automatique Type C non permanent 60 Lumens 1 heure référence 10683 COOPER ou équivalent. | u | 1
ES 3 | Bloc autonome étanche à contrôle automatique Type C non permanent 60 Lumens 1 heure référence 10678 COOPER ou équivalent | u | 1
ES 4 | Bloc de télécommande | u | 1
ES 5 | Source centrale d'éclairage de sécurité 1 KVA Type Legrand ou équivalent | u | 1
ES 6 | Source centrale d'éclairage de sécurité 5KVA Type Legrand ou équivalent | u | 1
ES 7 | Source centrale d'éclairage de sécurité 10 KVA Type Legrand ou équivalent | u | 1
ES 8 | Source centrale d'éclairage de sécurité 15 KVA Type Legrand ou équivalent | u | 1
ES 9 | Source centrale d'éclairage de sécurité 20 KVA Type Legrand ou équivalent | u | 1
ES 10 | Source centrale d'éclairage de sécurité 30 KVA Type Legrand ou équivalent | u | 1
TABLEAU DE CHANTIER
TC 1 | Fourniture d'un tableau de chantier de 63 A conforme aux normes en vigueur pour une durée de deux semaines. | u | 1
PRISES INDUSTRIELLES P 17
PI 1 | Fiche mobile P17 16A 2P+T | u | 1
PI 2 | Fiche mobile P17 16A 3P+N+T | u | 1
PI 3 | Fiche mobile P17 32A 3P+N+T | u | 1
PI 4 | Fiche mobile P17 32A 2P+T | u | 1
PI 5 | Fiche mobile P17 63A 3P+N+T | u | 1
PI 6 | Prise fixe P17 16A 2P+T | u | 1
PI 7 | Prise fixe P17 16A 3P+N+T | u | 1
PI 8 | Prise fixe P17 32A 3P+N+T | u | 1
PI 9 | Prise fixe P17 63A 3P+N+T | u | 1
PI 10 | Prise mobile P17 16A 2P+T | u | 1
PI 11 | Prise mobile P17 16A 3P+N+T | u | 1
PI 12 | Prise mobile P17 32A 3P+N+T | u | 1
PI 13 | Prise mobile P17 32A 2P+T | u | 1
PI 14 | Prise mobile P17 63A 3P+N+T | u | 1
APPAREILS DE CHAUFFAGE
RAD 1 | Convecteur fluide aluminium fixe mural 230v classe 2 - 1000w ou équivalent | u | 1
RAD 2 | Convecteur fluide aluminium fixe mural 230v classe 2 - 1500w ou équivalent | u | 1
RAD 3 | Convecteur fluide aluminium fixe mural 230v classe 2 - 2000w ou équivalent | u | 1
RAD 9 | Radiateur sèche-serviette 1000w | u | 1
RELAMPAGE systématique hors forfait avec fourniture de lampes.
Hauteur inférieure à 3 m
REL 1 | Luminaire encastré panneaux LED 60x60 32W 4000K aluminium brillant 600 | ens | 1
REL 2 | Luminaire encastré panneaux LED 30X120 36W 4000K | ens | 1
REL 3 | Luminaire encastré panneaux LED 32W 4000K | ens | 1
REL 4 | Hublot rond LED 15w IP 65 pose en saillie | ens | 1
REL 5 | Hublot rond LED 20 W IP 65 pose en saillie | ens | 1
REL 6 | Luminaire LEDétanche IP 65 32W 150cm 4000K | ens | 1
REL 7 | Luminaire LED étanche IP 65 9W 60cm 4000K | ens | 1
REL 8 | Luminaire LEDétanche IP 65 18W 120cm 4000K | ens | 1
REL 9 | Projecteur Extérieur IP 65 20 W LED avec détectction | ens | 1
REL 10 | Réglette complète + Tube LED HO 18W 840 | ens | 1
REL 11 | Spot LED type Downlight encastré 20 W avec plaque en verre intérieur et suface intérieur dépolie | ens | 1
REL 12 | SpotLED type Downlight encastré 32W avec plaque en verre intérieur et suface intérieur dépolie | ens | 1
REL 13 | Spot LED encastré extra plat 9w avec plaque en verre intérieur et suface intérieur dépolie | ens | 1
REL 14 | Spot LED encastré extra plat 15w plaque en verre intérieur et suface intérieur dépolie | ens | 1
REL 15 | Spot LED encastré PL-S 9W 4 pins | ens | 1
REL 16 | coefficient multiplicateur pour une Hauteur supérieure à 3 m et inférieure à 5 m | ens | 1
REL 17 | coefficient multiplicateur pour une Hauteur supérieure à 5 m et inférieure à 7 m ( Quelque soit le moyen de levage ) | ens | 1
REL 18 | coefficient multiplicateur pour une Hauteur supérieure à 7 m ( Quelque soit le moyen de levage ) | ens | 1
REMPLACEMENTS DE BATTERIES
BAT 1 | Remplacement des 2 blocs batteries 12v 210 AH / 2100Ade démarrage pour 1 Groupe éléctrogène | ENS | 1
BAT 2 | Remplacement des 2 blocs batteries 12v 80 AH de relayage pour 1 Groupe éléctrogène | ENS | 1
LOCATION ET MISE EN SERVICE DE GROUPES ELECTROGENES
LGE 1 | Forfait location et livraison mise en service GE 10 KVA+50mL de cable | J | 1
LGE 2 | Forfait location et livraison mise en service GE 50 KVA + 50m de cable | J | 1
LGE 3 | Forfait location et livraison mise en service GE 100 KVA + 50m de cable | J | 1
LGE 4 | Forfait location et livraison mise en service GE 200 KVA + 50m de cable | J | 1
LGE 5 | Location et livraison GE 500 KVA + 50m de cable | J | 1
LGE 6 | forfait fourniture livraison et appoint de 100 litres fioul sur GE tous sites | ens | 1
LGE 7 | Forfait fourniture, livraison et appoint de 200 littres fioul sur GE tous sites | ens | 1
LGE 8 | Forfait fourniture, livraison et appoint de 500 littres fioul sur GE tous sites | ens | 1
LGE 9 | Forfait fourniture, livraison et appoint de 1000 littres fioul sur GE tous sites | ens | 1
Thermographie infrarouge
THM 1 | Forfait thermographie infrarouge avec rapport Q19 | ens | 1
MISE A JOUR SCHEMA ET PLAN
SCH 1 | Modificcation d'une page de schéma d'armoire | u | 1
SCH 2 | Réalisation d'une page de schéma d'armoire | u | 1