## Page de résumé
INRAE
Estree-Mons
Productions
L'entreprise est tenue de vérifier les quantitatifs qu'il modifie si besoin - ceux-là seront considérés conformes à l'existant et au projet suivant les pièces graphiques et écrites du présent Marché. L'entreprise effectue toute modification, ajout et suppression de poste qu'elle juge nécessaire au vu des pièces écrites et graphiques du présent Marché
Nom entreprise: | Synthèse DPGF | . | INRAE
| Batiment Social |  | 0
| Logement gardien |  | 0
| Batiment 030 |  | 0
| Batiment 031 |  | 0
| Batiment 01 |  | 0
| INRA 1-3 |  | 0
| Serres |  | 0
| GTB |  | 0
TOTAL HT |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  | 0
L'Entreprise est intégralement responsable de ses quantités
Cette liste n'est pas limitative
L'Entreprise devra prévoir tous les travaux nécessaires à la bonne exécution des ouvrages dans les règles de l'Art

## Batiment Social
INRAE
Estree-Mons
Productions
L'entreprise est tenue de vérifier les quantitatifs qu'il modifie si besoin - ceux-là seront considérés conformes à l'existant et au projet suivant les pièces graphiques et écrites du présent Marché. L'entreprise effectue toute modification, ajout et suppression de poste qu'elle juge nécessaire au vu des pièces écrites et graphiques du présent Marché
LOT XX | Batiment Social |  |  | . | INRAE
ARTICLE CCTP - DESIGNATION |  | U | Prix U. (€) |  | Q | Total HT (€)
CVC
Curage
| Vidange et bouchonnage des réseaux | ens |  |  |  | 0
| Consignation, dépose et curage de la chaudière fioul y compris certificat d'évacuation | ens |  |  |  | 0
| Evacuation et dépose des citernes fioul | ens |  |  |  | 0
| Curage et nettoyage du local | ens |  |  |  | 0
Préparation
| Terrasement pour socle UE | ens |  |  |  | 0
| Socle UE | ens |  |  |  | 0
Production haute température
| Fourniture et pose d'UE conformément au CCTP de type Altherma ou équivalent | U |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de modules hydrauliques | U |  |  |  | 0
| Panoplies et distribution complète | ens |  |  |  | 0
| Tracage et calorifugeage | ens
| Ballon tampon et robinetterie complète | ens |  |  |  | 0
| Pompe de circulation | U |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de baffles acoustiques | ens |  |  |  | 0
Alimentation electrique
| Alimentation electrique de l'UE | U |  |  |  | 0
| Alimentation electrique de l'UI | U |  |  |  | 0
| Alimentation éléctrique de tout équipement électrique nécessaire à la prestation | U |  |  |  | 0
| Adapatation et tri des tableaux divisionnaires | ens |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de tableau electriques équipés | U |  |  |  | 0
Régulation
| Fourniture, pose raccordement, programmation de toute instrumentation nécessaire | ens |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de tableau de régulation équipés | U |  |  |  | 0
Remontée GTB
| Solution de supervision centralisée permettant lecture et commande | U |  |  |  | 0
| Cablage depuis la baie locale | ens |  |  |  | 0
| Remontée et programmation | ens |  |  |  | 0
Divers
| Etudes et DOE | ens |  |  |  | 0
| Formation personnel | ens |  |  |  | 0
| Essais et mise en service | ens |  |  |  | 0
Sous-total | Batiment Social |  |  |  | HT | 0
L'Entreprise est intégralement responsable de ses quantités
Cette liste n'est pas limitative
L'Entreprise devra prévoir tous les travaux nécessaires à la bonne exécution des ouvrages dans les règles de l'Art

## Logement gardien
INRAE
Estree-Mons
Productions
L'entreprise est tenue de vérifier les quantitatifs qu'il modifie si besoin - ceux-là seront considérés conformes à l'existant et au projet suivant les pièces graphiques et écrites du présent Marché. L'entreprise effectue toute modification, ajout et suppression de poste qu'elle juge nécessaire au vu des pièces écrites et graphiques du présent Marché
LOT XX | Logement gardien |  |  | . | INRAE
ARTICLE CCTP - DESIGNATION |  | U | Prix U. (€) |  | Q | Total HT (€)
CVC
Curage
| Vidange et bouchonnage des réseaux | ens |  |  |  | 0
| Consignation, dépose et curage de la chaudière fioul y compris certificat d'évacuation | ens |  |  |  | 0
| Evacuation et dépose des citernes fioul | ens |  |  |  | 0
| Curage et nettoyage du local | ens |  |  |  | 0
Préparation
| Terrasement pour socle UE | ens |  |  |  | 0
| Socle UE | ens |  |  |  | 0
| Fourniture pose et raccordement d'un BECS élétrique 150L provisoire | ens |  |  |  | 0
Production haute température
| Fourniture et pose d'UE conformément au CCTP de type Altherma ou équivalent | U |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de modules hydrauliques | U |  |  |  | 0
| Panoplies et distribution complète | ens |  |  |  | 0
| Tracage et calorifugeage | ebs |  |  |  | 0
| Ballon tampon et robinetterie complète | ens |  |  |  | 0
| Pompe de circulation | U |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de baffles acoustiques | ens |  |  |  | 0
Alimentation electrique
| Alimentation electrique du BECS provisoire | U |  |  |  | 0
| Alimentation electrique de l'UE | U |  |  |  | 0
| Alimentation electrique de l'UI | U |  |  |  | 0
| Alimentation éléctrique de tout équipement électrique nécessaire à la prestation | U |  |  |  | 0
| Adapatation et tri des tableaux divisionnaires | ens |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de tableau electriques équipés | U |  |  |  | 0
Régulation
| Fourniture, pose raccordement, programmation de toute instrumentation nécessaire | ens |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de tableau de régulation équipés | U |  |  |  | 0
Remontée GTB
| Solution de supervision centralisée permettant lecture et commande | U |  |  |  | 0
| Cablage depuis la baie locale | ens |  |  |  | 0
| Remontée et programmation | ens |  |  |  | 0
Divers
| Etudes et DOE | ens |  |  |  | 0
| Formation personnel | ens |  |  |  | 0
| Essais et mise en service | ens |  |  |  | 0
Sous-total | Logement gardien |  |  |  | HT | 0
L'Entreprise est intégralement responsable de ses quantités
Cette liste n'est pas limitative
L'Entreprise devra prévoir tous les travaux nécessaires à la bonne exécution des ouvrages dans les règles de l'Art

## Batiment exploitation 030
INRAE
Estree-Mons
Productions
L'entreprise est tenue de vérifier les quantitatifs qu'il modifie si besoin - ceux-là seront considérés conformes à l'existant et au projet suivant les pièces graphiques et écrites du présent Marché. L'entreprise effectue toute modification, ajout et suppression de poste qu'elle juge nécessaire au vu des pièces écrites et graphiques du présent Marché
LOT XX | Batiment 030 |  |  | . | INRAE
ARTICLE CCTP - DESIGNATION |  | U | Prix U. (€) |  | Q | Total HT (€)
CVC
Curage
| Curage des ventouses gaz | ens |  |  |  | 0
| Dégazage et dépose tuyauterie | ens |  |  |  | 0
| Rebouchage des ventouses extérieures | ens |  |  |  | 0
| Mise au rebut des ventouse y compris certificats d'évacuation | ens |  |  |  | 0
| Suppression éarotherme stockage graines yc tout réseau lui étant propre | ens |  |  |  | 0
Préparation
| Terrasement pour socle UE | ens |  |  |  | 0
| Socle UE | ens |  |  |  | 0
Production
| Fourniture et pose d'UE conformément au CCTP de typeVRV V | U |  |  |  | 0
| Panoplies et distribution complète | ens |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de baffles acoustiques | ens |  |  |  | 0
Distribution
| Fourniture et pose de tuyauterie gaz | ml |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d'unité intérieures | U |  |  |  | 0
Alimentation electrique
| Alimentation electrique de l'UE | U |  |  |  | 0
| Alimentation electrique des UI | U |  |  |  | 0
| Alimentation éléctrique de tout équipement électrique nécessaire à la prestation | U |  |  |  | 0
| Adapatation et tri des tableaux divisionnaires | ens |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de tableau electriques équipés | U |  |  |  | 0
Régulation
| Fourniture, pose raccordement, programmation de toute instrumentation nécessaire | ens |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de tableau de régulation équipés | U |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de télécommande locale type Madoka | U |  |  |  | 0
Remontée GTB
| Solution de supervision centralisée permettant lecture et commande | U |  |  |  | 0
| Supervision de type Itouch manager | ens |  |  |  | 0
| Cablage depuis la baie locale | ens |  |  |  | 0
| Remontée et programmation | ens |  |  |  | 0
Divers
| Etudes et DOE | ens |  |  |  | 0
| Formation personnel | ens |  |  |  | 0
| Essais et mise en service | ens |  |  |  | 0
Sous-total | Batiment 030 |  |  |  | HT | 0
L'Entreprise est intégralement responsable de ses quantités
Cette liste n'est pas limitative
L'Entreprise devra prévoir tous les travaux nécessaires à la bonne exécution des ouvrages dans les règles de l'Art

## Batiment exploitation 031
INRAE
Estree-Mons
Productions
L'entreprise est tenue de vérifier les quantitatifs qu'il modifie si besoin - ceux-là seront considérés conformes à l'existant et au projet suivant les pièces graphiques et écrites du présent Marché. L'entreprise effectue toute modification, ajout et suppression de poste qu'elle juge nécessaire au vu des pièces écrites et graphiques du présent Marché
LOT XX | Batiment 031 |  |  | . | INRAE
ARTICLE CCTP - DESIGNATION |  | U | Prix U. (€) |  | Q | Total HT (€)
CVC
Curage
| Curage des ventouses gaz | ens |  |  |  | 0
| Dégazage et dépose tuyauterie | ens |  |  |  | 0
| Rebouchage des ventouses extérieures | ens |  |  |  | 0
| Mise au rebut des ventouse y compris certificats d'évacuation | ens |  |  |  | 0
Distribution
| Fourniture et pose d'un ballon tampon | U |  |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement de pompe de circulation asservie | U |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de réseau hydraulique cuivre | ml |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de radiateurs à eau y compris vannes de purge | U |  |  |  | 0
Alimentation electrique
| Alimentations électriques nécessaires (pompes de circulation, armoire régulation,…) | U |  |  |  | 0
Régulation
| Fourniture et pose de robinet thermostatiques connectés | U |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de sonde de température locale avec réglage manuel possible | ens |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de tout équipement propre à la régulation des robinets connectés | U |  |  |  | 0
Remontée GTB
| Solution de supervision centralisée permettant lecture et commande avec passerelle adéquate | U |  |  |  | 0
| Cablage depuis la baie locale | ens |  |  |  | 0
| Remontée et programmation | ens |  |  |  | 0
Divers
| Etudes et DOE | ens |  |  |  | 0
| Formation personnel | ens |  |  |  | 0
| Essais et mise en service | ens |  |  |  | 0
Sous-total | Batiment 031 |  |  |  | HT | 0
L'Entreprise est intégralement responsable de ses quantités
Cette liste n'est pas limitative
L'Entreprise devra prévoir tous les travaux nécessaires à la bonne exécution des ouvrages dans les règles de l'Art

## INRA1-3
INRAE
Estree-Mons
Productions
L'entreprise est tenue de vérifier les quantitatifs qu'il modifie si besoin - ceux-là seront considérés conformes à l'existant et au projet suivant les pièces graphiques et écrites du présent Marché. L'entreprise effectue toute modification, ajout et suppression de poste qu'elle juge nécessaire au vu des pièces écrites et graphiques du présent Marché
LOT XX | INRA 1-3 |  |  | . | INRAE
ARTICLE CCTP - DESIGNATION |  | U | Prix U. (€) |  | Q | Total HT (€)
CVC
Curage
| Vidange et bouchonnage des réseaux | ens |  |  |  | 0
| Curage des calorifuges tuyauterie | ens |  |  |  | 0
| Consignation, dépose et curage du bruleur fioul y compris certificat d'évacuation | ens |  |  |  | 0
| Dégazage et neutralisation de la cuve à fioul | ens |  |  |  | 0
| Curage et nettoyage du local | ens |  |  |  | 0
Production
BASE | Fourniture, pose, adapation d'une chaudière gaz à iso-puissance sur echangeur à plaque | U |  |  |  | 0
BASE | Réseau gaz jusqu'à vanne concessionnaire | ens |  |  |  | 0
BASE | Fourniture et pose d'un compteur gaz | U |  |  |  | 0
BASE | Adaptation fumisterie | ens |  |  |  | 0
BASE | Poste adoucisseur | ens |  |  |  | 0
VARIANTE 1 | Fourniture et pose d'une PAC HT | U |  |  |  | 0
VARIANTE 1 | Curage entier de la chaudière y compris certificat d'évacuation | ens |  |  |  | 0
Préparation
VARIANTE 1 | Terrasement pour socle UE | ens |  |  |  | 0
VARIANTE 1 | Socle UE | ens |  |  |  | 0
VARIANTE 1 | Baffle acoustique
Distribution
| Refection calorifuge des réseaux | ens |  |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement de pompe de circulation asservie | U |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d'aérotherme haute efficacité | U |  |  |  | 0
Alimentation electrique
| Alimentations électriques nécessaires (pompes de circulation, armoire régulation,…) | ens |  |  |  | 0
VARIANTE 1 | Alimentation de l'UE | U |  |  |  | 0
Régulation
| Fourniture et pose de sonde de température locale avec réglage manuel possible | U |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de tout équipement propre à la régulation | ens |  |  |  | 0
Remontée GTB
| Solution de supervision centralisée permettant lecture et commande avec passerelle adéquate | ens |  |  |  | 0
| Cablage depuis la baie locale | ens |  |  |  | 0
| Remontée et programmation | ens |  |  |  | 0
Divers
| Etudes et DOE | ens |  |  |  | 0
| Formation personnel | ens |  |  |  | 0
| Essais et mise en service | ens |  |  |  | 0
Sous-total | INRA 1-3 |  |  |  | HT | 0
L'Entreprise est intégralement responsable de ses quantités
Cette liste n'est pas limitative
L'Entreprise devra prévoir tous les travaux nécessaires à la bonne exécution des ouvrages dans les règles de l'Art

## Batiment exploitation 01
INRAE
Estree-Mons
Productions
L'entreprise est tenue de vérifier les quantitatifs qu'il modifie si besoin - ceux-là seront considérés conformes à l'existant et au projet suivant les pièces graphiques et écrites du présent Marché. L'entreprise effectue toute modification, ajout et suppression de poste qu'elle juge nécessaire au vu des pièces écrites et graphiques du présent Marché
LOT XX | Batiment 01 |  |  | . | INRAE
ARTICLE CCTP - DESIGNATION |  | U | Prix U. (€) |  | Q | Total HT (€)
CVC
Curage
| Vidange et bouchonnage des réseaux | ens |  |  |  | 0
| Curage des aérothermes | U |  |  |  | 0
| Curage des calorifuges tuyauterie | ens |  |  |  | 0
| Consignation, dépose et curage de la chaudière fioul y compris certificat d'évacuation | ens |  |  |  | 0
| Evacuation et dépose des citernes fioul | ens |  |  |  | 0
| Curage et nettoyage du local | ens |  |  |  | 0
Production
| Fourniture, pose, d'une chaudière gaz sur echangeur à plaque | U |  |  |  | 0
| Réseau gaz jusqu'à vanne concessionnaire | ens |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un compteur gaz | U |  |  |  | 0
| Adaptation fumisterie | ens |  |  |  | 0
| Désemboueur magnétique | U |  |  |  | 0
| Poste d'adoucisseur | ens |  |  |  | 0
Préparation
| Travaux de préparation (agrandissement socle, reprises diverses) | ens |  |  |  | 0
Distribution
| Refection du calorifuge des réseaux | ens |  |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement de pompe de circulation asservie | U |  |  |  | 0
VARIANTE 2 | Fourniture et pose d'aérothermes haute efficacité | U |  |  |  | 0
Alimentation electrique
| Alimentations électriques nécessaires (pompes de circulation, armoire régulation,…) | ens |  |  |  | 0
Régulation
| Fourniture et pose de sonde de température locale avec réglage manuel possible | U |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de tout équipement propre à la régulation | ens |  |  |  | 0
Remontée GTB
| Solution de supervision centralisée permettant lecture et commande avec passerelle adéquate | ens
| Cablage depuis la baie locale | ens |  |  |  | 0
| Remontée et programmation | ens |  |  |  | 0
0
Divers
| Etudes et DOE | ens |  |  |  | 0
| Formation personnel | ens |  |  |  | 0
| Essais et mise en service | ens |  |  |  | 0
Sous-total | Batiment 01 |  |  |  | HT | 0
L'Entreprise est intégralement responsable de ses quantités
Cette liste n'est pas limitative
L'Entreprise devra prévoir tous les travaux nécessaires à la bonne exécution des ouvrages dans les règles de l'Art

## Serre
INRAE
Estree-Mons
Productions
L'entreprise est tenue de vérifier les quantitatifs qu'il modifie si besoin - ceux-là seront considérés conformes à l'existant et au projet suivant les pièces graphiques et écrites du présent Marché. L'entreprise effectue toute modification, ajout et suppression de poste qu'elle juge nécessaire au vu des pièces écrites et graphiques du présent Marché
LOT XX | Serres |  |  | . | INRAE
ARTICLE CCTP - DESIGNATION |  | U | Prix U. (€) |  | Q | Total HT (€)
CVC
Curage
| Vidange et bouchonnage des réseaux | ens |  |  |  | 0
| Curage des calorifuges tuyauterie | ens |  |  |  | 0
| Consignation, dépose et curage de la chaudière fioul y compris certificat d'évacuation | ens |  |  |  | 0
| Curage et nettoyage du local | ens |  |  |  | 0
Production
| Fourniture, pose, d'une chaudière gaz sur echangeur à plaque | U |  |  |  | 0
| Réseau gaz jusqu'à vanne concessionnaire | ens |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un compteur gaz | U |  |  |  | 0
| Adaptation fumisterie | ens |  |  |  | 0
| Désemboueur magnétique | U |  |  |  | 0
| Poste adoucisseur | ens |  |  |  | 0
Préparation
| Travaux de préparation (agrandissement socle, reprises diverses) | ens |  |  |  | 0
Distribution
| Refection du calorifuge des réseaux | ens |  |  |  | 0
| Panoplie de distribution permettant le fonctionnement Normal/Secours | ens |  |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement de pompe de circulation asservie | U |  |  |  | 0
Alimentation electrique
| Alimentations électriques nécessaires (pompes de circulation, armoire régulation,…) | ens |  |  |  | 0
Régulation
| Fourniture et pose de sonde de température locale avec réglage manuel possible | U |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de tout équipement propre à la régulation | ens |  |  |  | 0
Remontée GTB
| Solution de supervision centralisée permettant lecture et commande avec passerelle adéquate | ens |  |  |  | 0
| Cablage depuis la baie locale | ens |  |  |  | 0
| Remontée et programmation | ens |  |  |  | 0
Divers
| Etudes et DOE | ens |  |  |  | 0
| Formation personnel | ens |  |  |  | 0
| Essais et mise en service | ens |  |  |  | 0
Sous-total | Serres |  |  |  | HT | 0
L'Entreprise est intégralement responsable de ses quantités
Cette liste n'est pas limitative
L'Entreprise devra prévoir tous les travaux nécessaires à la bonne exécution des ouvrages dans les règles de l'Art

## GTB
INRAE
Estree-Mons
Productions
L'entreprise est tenue de vérifier les quantitatifs qu'il modifie si besoin - ceux-là seront considérés conformes à l'existant et au projet suivant les pièces graphiques et écrites du présent Marché. L'entreprise effectue toute modification, ajout et suppression de poste qu'elle juge nécessaire au vu des pièces écrites et graphiques du présent Marché
LOT XX | GTB |  |  | . | INRAE
ARTICLE CCTP - DESIGNATION |  | U | Prix U. (€) |  | Q | Total HT (€)
GTB
Divers
| Etudes et DOE | ens |  |  |  | 0
| Mise en œuvre d'une solution complète de GTB type Daikin Cloud Plus | ens |  |  |  | 0
| Formation personnel | ens |  |  |  | 0
| Essais et mise en service | ens |  |  |  | 0
Sous-total | GTB |  |  |  | HT | 0
L'Entreprise est intégralement responsable de ses quantités
Cette liste n'est pas limitative
L'Entreprise devra prévoir tous les travaux nécessaires à la bonne exécution des ouvrages dans les règles de l'Art