## Page de garde
AF2485-CENTRE DE DEMINAGE-MONTPELLIER
MAITRE D'OUVRAGE Sécurité civile et gestion des crises 189 route des 3 Lucs 13011 Marseille
Lot n°04
PLOMBERIE-CVC-INSTALLATIONS
DPGF
BUREAU D'ETUDES : ENERGIE R BET 7 Rue Augustin Thierry 66000 PERPIGNAN Tél : 04 68 73 85 67 |  | Dossier | AF2485
Date
|  | Phase | DCE
Indice

## AO
NIV | CODE | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°04 | PLOMBERIE-CVC-INSTALLATIONS
3
3.&
3 | 04.2 | TRAVAUX DE DEPOSE ET REPOSE
3.T
9 | 04.2.1 | Travaux de dépose des équipements en façade + Repose |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.T
9.&
9 | 04.2.2 | Travaux de dépose/repose des pompes à chaleur + Mise en service |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.T
9.L |  | Localisation : BAT A au dessus du local pyrotechnique ; BAT B sous l'escalier à l'entrée principale
9.&
9 | 04.2.3 | Dépose ballons ECS électriques |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.T
9.L |  | Localisation : BAT A : Local chaufferie ; BAT B : Douches REZ DE CHAUSSÉE
9.&
3.&
TRAVAUX DE DEPOSE ET REPOSE
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3 | 04.3 | PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRE
3.T
4 | 04.3.1 | Chauffe-eaux thermodynamiques split
5 | 04.3.1.1 | Description du système HITACHI
5.T
9 | 04.3.1.1.1 | Type: YUTAMPO TAW-270RHC |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.T
9.T
9.U.IMAGE
9.T
9.&
9 | 04.3.1.1.2 | Raccordement électrique et Alimentation électrique |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.T
9.&
9 | 04.3.1.1.3 | Mise en service |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.&
8 | 04.3.1.1.4 | Description des unités extérieures :
8.T
8.T
8.&
8 | 04.3.1.1.5 | Raccordement unités extérieures et ballons :
8.T
8.A |  | L'ensemble des raccordements et les alimentations électriques entre le ballon et les groupes extérieurs seront à la charge du présent lot.
8.&
8 | 04.3.1.1.6 | Régulation :
8.T
8.&
8 | 04.3.1.1.7 | Nota :
8.T
8.&
5.&
5 | 04.3.1.2 | Groupe de sécurité
5.T
5.T
5.L |  | Localisation : Alimentation eau froide du chauffe-eau depuis l'existant
5.&
5 | 04.3.1.3 | Vidange
5.T
5.L |  | Localisation : Évacuation du chauffe-eau sur existant
5.&
4.&
4 | 04.3.2 | Support de groupe
5 | 04.3.2.1 | Support des groupes de production
6 | 04.3.2.1.1 | Support mural
9 | 04.3.2.1.1.1 | Support mural de type équerres pré-montées, SE455 ou SE560 |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.U.IMAGE
9.L |  | Localisation : Support pour ballons thermodynamiques. BAT A : en façade sur local chaufferie BAT B : sur muret mitoyen à proximité du compteur d'eau existant
9.T
9.&
6.&
5.&
4.&
3.&
PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRE
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3 | 04.4 | ADOUCISSEUR D'EAU
9 | 04.4.1 | Adoucisseur d'eau |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.T
9.L |  | Localisation : BAT A : Dans le local chaufferie BAT B : Dans local douche
9.&
3.&
ADOUCISSEUR D'EAU
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3 | 04.5 | VENTILATION
4 | 04.5.1 | Description du système
4.T
4.T
4.&
4 | 04.5.2 | Caisson de ventilation
5 | 04.5.2.1 | Caisson d'extraction
6 | 04.5.2.1.1 | - Marque: ATLANTIC
8 | 04.5.2.1.1.1 | -Type: CRITAIR EC C4 300
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.U.IMAGE
9 | 04.5.2.1.1.1.1 | Caisson CRITAIR EC 300 |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.L |  | Localisation : En combles du bâtiment A pour l'extraction des sanitaires
9.&
9 | 04.5.2.1.1.1.2 | Carottage DN125 |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.T
9.L |  | Localisation : Escalier en R+2 du bâtiment A
9.&
8.&
6.&
5.&
5 | 04.5.2.2 | Distribution aéraulique
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
6 | 04.5.2.2.1 | Conduits circulaires
6.T
6.T
6.T
6.T
6.L |  | Localisation : suivant plan de ventilation
6.T
9 | 04.5.2.2.1.1 | Ø 160 |  |  | ML | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.&
9 | 04.5.2.2.1.2 | Ø 125 |  |  | ML | 10 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.&
6.&
5.&
4.&
4 | 04.5.3 | Terminaux et accessoires
5 | 04.5.3.1 | Grilles d'entrée d'air auto-réglables sur menuiseries
5.T
5.T
5.T
6 | 04.5.3.1.1 | - Marque: ATLANTIC
8 | 04.5.3.1.1.1 | -Type: acoustique
8.U.IMAGE
8.A |  | y compris accessoires, supportage et fixations
9 | 04.5.3.1.1.1.1 | EA 45 acoustique |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.L |  | Localisation : Sur menuiseries des vestiaires en R+1 du bâtiment A
9.&
9 | 04.5.3.1.1.1.2 | EA 30 acoustique |  |  | U | 9 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.&
8.L |  | Localisation : Sur menuiseries des bureaux en R+2 du bâtiment A
9 | 04.5.3.1.1.1.3 | Mortaises sur menuiseries existantes |  |  | U | 11 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.L |  | Localisation : Ensemble des menuiseries avec entrée d'air à installer
9.&
8.&
6.&
5.&
5 | 04.5.3.2 | Bouches d'extraction auto-réglables
5.T
6 | 04.5.3.2.1 | - Marque : ATLANTIC
6.T
8 | 04.5.3.2.1.1 | - Type : auto-réglables BE / BN
8.A |  | y compris accessoires, supportage et fixations
8.U.IMAGE
9 | 04.5.3.2.1.1.1 | Bouche 30 m3/h |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.L |  | Localisation : Sanitaires en R+2 du bâtiment A
9.&
9 | 04.5.3.2.1.1.2 | Bouche 120 m3/h |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.L |  | Localisation : Escalier en R+2 du bâtiment A
9.&
8.&
6.&
5.T
5.&
4.&
4 | 04.5.4 | Dispositif de rejet d'air vicié
9 | 04.5.4.1 | Grille rejet VMC |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.T
9.&
9 | 04.5.4.2 | Carottage DN160 |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.T
9.L |  | Localisation : Façade en R+2 du bâtiment A à proximité des sanitaires pour rejet VMC
9.&
4.&
4 | 04.5.5 | Baffles acoustiques et pièges à sons cylindriques
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
5 | 04.5.5.1 | - Marque:ATLANTIC
6 | 04.5.5.1.1 | - Type: PAS
6.U.IMAGE
9 | 04.5.5.1.1.1 | Piège à son cylindriques réseau |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.L |  | Localisation : Reprise du réseau VMC, Sanitaires R+2 du bâtiment A
9.&
6.&
5.&
4.&
3.&
VENTILATION
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3 | 04.6 | CHAUFFAGE CLIMATISATION
4 | 04.6.1 | Bâtiment A en REZ DE CHAUSSÉE : PAC MULTI-SPLITS
4.T
9 | 04.6.1.1 | Unité extérieure : AOYG 30 KBTA4.UE |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.T
9.L |  | Localisation : Bâtiment B : UE placé à l'extérieur pour le chauffage et la climatisation de l'ensemble du REZ DE CHAUSSÉE
9.&
9 | 04.6.1.2 | Unité intérieure : ASYG 7 KBTB.UI |  |  | U | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.T
9.L |  | Localisation : Bâtiment B en Rdc : Garage (x2), Douches (x1), Salle plongée (x1)
9.&
9 | 04.6.1.3 | Régulation : Modèle UTY-RCRYZ1 |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.T
9.L |  | Localisation : Bâtiment B en Rdc : Garage (x1), Douches (x1), Salle plongée (x1)
9.&
4.&
4 | 04.6.2 | Bâtiment A en R+2 : PAC MULTI-SPLITS
4.T
9 | 04.6.2.1 | Unité extérieure : AOYG 18 KBTA3.UE |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.T
9.L |  | Localisation : Bâtiment B : UE placé à l'extérieur pour le chauffage et la climatisation de 3 chambres en R+2
9.&
9 | 04.6.2.2 | Unité intérieure : ASYG 7 KBTB.UI |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.T
9.L |  | Localisation : Bâtiment B en R+2 : Chambres (x3)
9.&
9 | 04.6.2.3 | Régulation : Modèle UTY-RCRYZ1 |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.T
9.L |  | Localisation : Bâtiment B en R+2 : Chambres (x3)
9.&
4.&
4 | 04.6.3 | Bâtiment B en R+1 : PAC MULTI-SPLITS
4.T
9 | 04.6.3.1 | Unité extérieure : AOYG 18 KBTA3.UE |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.T
9.L |  | Localisation : Bâtiment A : UE placé à l'extérieur pour le chauffage et la climatisation de la zone vestiaire/douche
9.&
9 | 04.6.3.2 | Unité intérieure : ASYG 7 KBTB.UI |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.T
9.L |  | Localisation : Bâtiment A en R+1: Douches (x1) et Vestiaire 2 (x1)
9.&
9 | 04.6.3.3 | Unité intérieure : ASYG 12 KBTB.UI |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.T
9.L |  | Localisation : Bâtiment A en R+1: Vestiaire 1 (x1)
9.&
9 | 04.6.3.4 | Régulation : Modèle UTY-RCRYZ1 |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.T
9.L |  | Localisation : Bâtiment A en R+1 : Douches (x1), Vestiaire 1 (x1), Vestiaire 2 (x1)
9.&
4.&
4 | 04.6.4 | Accessoires
9 | 04.6.4.1 | Liaisons frigorifiques |  |  | ML | 50 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.T
9.&
9 | 04.6.4.2 | Réseau condensats |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.T
9.&
9 | 04.6.4.3 | Support mural de type équerres pré-montées, SE455 ou SE560 |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.U.IMAGE
9.L |  | Localisation : Support pour UE chauffage/climatisation BAT A : en façade au dessus du local chaufferie BAT B : sur muret mitoyen à proximité du compteur d'eau existant
9.T
9.&
9 | 04.6.4.4 | Raccordement électrique |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.T
9.&
9 | 04.6.4.5 | Contrôle et essais |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.T
9.&
4.&
3.&
CHAUFFAGE CLIMATISATION
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3 | 04.7 | DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE - DIVERS
4 | 04.7.1 | Avant le début des travaux
9 | 04.7.1.1 | Plan EXE, notes de calculs, schémas |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.&
4.&
4 | 04.7.2 | Contrôles et essais
9 | 04.7.2.1 | Essais de fonctionnement |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.&
4.&
4 | 04.7.3 | A la réception des travaux
9 | 04.7.3.1 | Dossier ouvrages exécutés |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.&
4.&
4 | 04.7.4 | Compte Prorata
9
9.&
4.&
3.&
DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE - DIVERS
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3 | 04.8 | Déchets
9 | 04.8.1 | Gestions des déchets |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.T
9.&
3.&
Déchets
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
RECAPITULATIF Lot n°04 PLOMBERIE-CVC-INSTALLATIONS
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
|  | 04.2 - TRAVAUX DE DEPOSE ET REPOSE |  |  | 0
|  | 04.3 - PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRE |  |  | 0
|  | 04.4 - ADOUCISSEUR D'EAU |  |  | 0
|  | 04.5 - VENTILATION |  |  | 0
|  | 04.6 - CHAUFFAGE CLIMATISATION |  |  | 0
|  | 04.7 - DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE - DIVERS |  |  | 0
|  | 04.8 - Déchets |  |  | 0
Total du lot PLOMBERIE-CVC-INSTALLATIONS
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
Soit en toutes lettres TTC :
Zéro euro
Fait à _________________________ le _____________________________
|  | Bon pour accord, signature |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur
Conditions de règlement : Par virement à 30 j

## Paramètres (hidden)
| Paramètres document |  |  | 0
Zéro euro
1. | Titre du document : | DPGF |  | 0
0
2. | Titre du dossier : | AF2485-CENTRE DE DEMINAGE-MONTPELLIER |  | 0
0
3. | Code du dossier | AF2485 |  | 0
0
4. | Code du lot / des lots : | Lot n°04 |  | 0
0
5. | Titre du lot / des lots : | PLOMBERIE-CVC-INSTALLATIONS |  | 0
0
6. | Date de valeur du lot / des lots : |  |  | 0
0
7. | Phase : | DCE |  | 0
0
8. | Indice : |  |  | 0
0
|  | 20% | Notes : | 0
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non | 0
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents | 0
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif | 0
10. | Rue du dossier
11. | Code postal et ville du dossier
12. | Parcelle du dossier
zéro
euro
cents
0
cents
0
cents
0
0
0
0
0
zéro euro

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | AO
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total