## Présentation
DPGF Décomposition du prix Globale et Forfaitaire
CENTRE DE DEMINAGE 34000 Montpellier LOT 05 : ELECTRICITE CFO-CFA
M.O.A. Sécurité civile et gestion des crises 189 route des 3 Lucs 13011 Marseille
B.E.T. Energie R BET 7 Rue Augustin Thierry 66000 Perpignan 04.68.73.85.67 tbrault@energie-r.fr www.energie-r.fr
Indice | Date | Objet | Rédacteur
B | 2024-11-29 | DCE | T.BRAULT

## CENTRE DEMINAGE
DPGF CENTRE DE DEMINAGE - Lot 05 : ELECTRICITE
| EQUIPEMENTS | Unité | Qbet | Qent | Prix Unitaire | Prix Total HT
0 | Généralités - Divers
| Contrôles, dossiers COPREC et essais | U | 1 |  |  | 0
| Schéma général, étiquettes et repérages | U | 1 |  |  | 0
| Dossiers à remettre avant exécution des travaux | U | 1 |  |  | 0
| Dossier de recollement à remettre après exécution des travaux | U | 1 |  |  | 0
| Frais de compte Prorata | U | 1 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
1 | Travaux Préliminaires
1.1 | Travaux Préliminaires
| Travaux de dépose suivant prescriptions du CCTP § 1.1, comprenant : - Condamnation et isolement des circuits, - Dépose des appareils remplacés et évacuation suivant réglementation -Dépose et repose des luminaires et équipements en façade pour l'isolation extérieure - Dépose des réseaux aérien en façade | ENS | 1 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
1.2 | Installation de Chantier
| Installation de chantier suivant CCTP | ENS | 1 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
2 | Alimentation Courants Forts
2.1 | Mise à la terre
| Mise à la terre des installations suivant CCTP | ENS | 1 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
2.2 | Armoires électriques
| Remplacement du disjoncteur général | Ens | 1 |  |  | 0
| Modification TGBT Bâtiment B suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | 0
| Coffret additionel TD Bâtiment A suivant CCTP y compris raccordement sur TD existant | Ens | 1 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
3 | Equipements des Locaux
3.1 | Distribution - Canalisations
| Cheminements, conduits ICTA, ICA | ENS | 1 |  |  | 0
| Distribution en câbles U1000 RO2V | ENS | 1 |  |  | 0
| Chemeniment apparent type goulotte ou tube | ENS | 1 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
3.2 | Eclairage
| Type 1 : Luminaire étanche LED | U | 17 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
3.3 | Appareillage
| Prises 2P+T 16A étanche (adoucisseur) | U | 1 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
3.4 | Alimentations Spécifiques
TGBT Bâtiment B :
| Groupe extérieur | U | 2 |  |  | 0
| Unité intérieure | U | 6 |  |  | 0
| Chauffe-eau | U | 1 |  |  | 0
| Adoucisseur | U | 1 |  |  | 0
Coffret TD Bâtiment A :
| Groupe extérieur | U | 1 |  |  | 0
| Unité intérieure | U | 3 |  |  | 0
| Chauffe-eau | U | 1 |  |  | 0
| Ventilation | U | 1 |  |  | 0
| Adoucisseur | U | 1 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0

## Récap
CENTRE DE DEMINAGE - Lot 05 : ELECTRICITE
RECAPITULATIF
|  | EQUIPEMENTS | Prix Total HT
0 |  | Généralités-Divers
|  | Total Généralités-Divers | 0
1 |  | Travaux Préliminaires
| 1.1 | Travaux Préliminaires | 0
| 1.2 | Installation de Chantier | 0
|  | Total Travaux Préliminaires | 0
2 |  | Alimentation Courants Forts
| 2.1 | Mise à la terre | 0
| 2.2 | Armoires électriques | 0
|  | Total Alimentation Courants Forts | 0
3 |  | Equipement des locaux
| 3.1 | Distribution - Canalisations | 0
| 3.2 | Eclairage | 0
| 3.3 | Appareillage | 0
| 3.4 | Alimentations Spécifiques | 0
|  | Total Equipement des locaux | 0
|  | TOTAL DEVIS HT | 0
|  | T.V.A. 20% | 0
|  | TOTAL TTC | 0