## BPU
| OPERATION DE REMPLACEMENT FOURNITURE, POSE ET DEPOSE DE L'ANCIEN EQUIPEMENT Y COMPRIS LE DEPLACEMENT | Prix Unitaires € HT
1 | POSE COFFRE A CLEF ANTIVANDALE (près de la porte d'entrée du bâtiment)
2 | BOITE A CLEF rouge métallique avec un triangle normalisé
3 | ECHELLE D'ACCES
3.1 | REMPLACEMENT DE L'ECHELLE
3.2 | VERROUILLAGE DE L'ECHELLE en position de non utilisation (fixation antivandale)
4 | TRAPPE
4.1 | EQUILIBRAGE TRAPPE pour 1 montant
4.2 | EQUILIBRAGE TRAPPE pour 2 montants
4.3 | POSE POIGNEE DE TIRAGE (les deux)
4.4 | POSE VERROU TRAPPE si inexistant
4.5 | REMPLACEMENT TRAPPE par une neuve (0,80 m X 0,80 m mini)
4.6 | POSE CROSSE RETABLISSEMENT
4.7 | POSE D'UNE BARRE D'ACCROCHAGE
4.8 | DEPLACEMENT BARRE D'ACCROCHAGE
4.9 | CROCHET DE MAINTIEN DE TRAPPE (les deux)
4.10 | GARDE CORPS pour trappe
7 | TABLEAU DTU EN MACHINERIE
7.1 | REMPLACEMENT 1 APPAREIL (simple)
7.2 | REMPLACEMENT 2 APPAREILS (double)
8 | CROCHET DE MANUTENTION ESTAMPILLE (unité)
9 | MASSIF (si hauteur > 0.50 m)
9.1 | POSE D'UN GARDE CORPS (mètre linéaire) comprenant une main courante à une hauteur de 1 mètre, une lisse à 0.45 m et une plinthe de 15 cm
9.2 | POSE ECHELONS D'ACCES ( au minimun deux)
9.3 | CREATION VENTILATION HAUTE ET BASSE (de 350x200 mm) comprenant les grilles de ventilation
10 | PROTECTION DES POINTS RENTRANTS :
10.1 | Capotage sur 1 poulie
10.2 | Capotage sur 2 poulies
10.3 | Capotage sur 3 poulies
11 | LIMITEUR DE VITESSE
11.1 | REMPLACEMENT DU LIMITEUR DE VITESSE UNIDIRECTIONNEL pour une Vit nominale de 0.40 m/s y compris CÂBLE, POULIE TENDEUSE (le tout contacté) et protection des points rentrants
11.1.1 | DIAMETRE 200 mm
11.1.2 | DIAMETRE 250 mm
11.1.3 | DIAMETRE 300 mm
11.1.4 | DIAMETRE 315 mm
11.2 | REMPLACEMENT DU LIMITEUR DE VITESSE UNIDIRECTIONNEL pour une Vit nominale de 0.63 m/s y compris CÂBLE, POULIE TENDEUSE (le tout contacté) et protection des points rentrants
11.2.1 | DIAMETRE 200 mm
11.2.2 | DIAMETRE 250 mm
11.2.3 | DIAMETRE 300 mm
11.2.4 | DIAMETRE 315 mm
11.3 | REMPLACEMENT DU LIMITEUR DE VITESSE UNIDIRECTIONNEL pour une Vit nominale de 1 m/s y compris CÂBLE, POULIE TENDEUSE (le tout contacté) et protection des points rentrants
11.3.1 | DIAMETRE 200 mm
11.3.2 | DIAMETRE 250 mm
11.3.3 | DIAMETRE 300 mm
11.3.4 | DIAMETRE 315 mm
11.4 | REMPLACEMENT DU LIMITEUR DE VITESSE UNIDIRECTIONNEL pour une Vit nominale de 1.20 m/s y compris CÂBLE, POULIE TENDEUSE (le tout contacté) et protection des points rentrants
11.4.1 | DIAMETRE 200 mm
11.4.2 | DIAMETRE 250 mm
11.4.3 | DIAMETRE 300 mm
11.4.4 | DIAMETRE 315 mm
11.5 | REMPLACEMENT DU LIMITEUR DE VITESSE UNIDIRECTIONNEL pour une Vit nominale de 1.60 m/s y compris CÂBLE, POULIE TENDEUSE (le tout contacté) et protection des points rentrants
11.5.1 | DIAMETRE 200 mm
11.5.2 | DIAMETRE 250 mm
11.5.3 | DIAMETRE 300 mm
11.5.4 | DIAMETRE 315 mm
11.6 | REMPLACEMENT DU LIMITEUR DE VITESSE UNIDIRECTIONNEL pour une Vit nominale de 2,50 m/s y compris CÂBLE, POULIE TENDEUSE (le tout contacté) et protection des points rentrants
11.6.1 | DIAMETRE 200 mm
11.6.2 | DIAMETRE 250 mm
11.6.3 | DIAMETRE 300 mm
11.6.4 | DIAMETRE 315 mm
11.7 | REMPLACEMENT DU LIMITEUR DE VITESSE BIDIRECTIONNEL pour une Vit nominale de 0.40 m/s y compris CÂBLE, POULIE TENDEUSE (le tout contacté) et protection des points rentrants
11.7.1 | DIAMETRE 200 mm
11.7.2 | DIAMETRE 250 mm
11.7.3 | DIAMETRE 300 mm
11.7.4 | DIAMETRE 315 mm
11.8 | REMPLACEMENT DU LIMITEUR DE VITESSE UNIDIRECTIONNEL pour une Vit nominale de 0.63 m/s y compris CÂBLE, POULIE TENDEUSE (le tout contacté) et protection des points rentrants
11.8.1 | DIAMETRE 200 mm
11.8.2 | DIAMETRE 250 mm
11.8.3 | DIAMETRE 300 mm
11.8.4 | DIAMETRE 315 mm
11.9 | REMPLACEMENT DU LIMITEUR DE VITESSE UNIDIRECTIONNEL pour une Vit nominale de 1 m/s y compris CÂBLE, POULIE TENDEUSE (le tout contacté) et protection des points rentrants
11.9.1 | DIAMETRE 200 mm
11.9.2 | DIAMETRE 250 mm
11.9.3 | DIAMETRE 300 mm
11.9.4 | DIAMETRE 315 mm
11.10 | REMPLACEMENT DU LIMITEUR DE VITESSE UNIDIRECTIONNEL pour une Vit nominale de 1.20 m/s y compris CÂBLE, POULIE TENDEUSE (le tout contacté) et protection des points rentrants
11.10.1 | DIAMETRE 200 mm
11.10.2 | DIAMETRE 250 mm
11.10.3 | DIAMETRE 300 mm
11.10.4 | DIAMETRE 315 mm
11.11 | REMPLACEMENT DU LIMITEUR DE VITESSE UNIDIRECTIONNEL pour une Vit nominale de 1.60 m/s y compris CÂBLE, POULIE TENDEUSE (le tout contacté) et protection des points rentrants
11.11.1 | DIAMETRE 200 mm
11.11.2 | DIAMETRE 250 mm
11.11.3 | DIAMETRE 300 mm
11.11.4 | DIAMETRE 315 mm
11.12 | REMPLACEMENT DU LIMITEUR DE VITESSE UNIDIRECTIONNEL pour une Vit nominale de 2,50 m/s y compris CÂBLE, POULIE TENDEUSE (le tout contacté) et protection des points rentrants
11.12.1 | DIAMETRE 200 mm
11.12.2 | DIAMETRE 250 mm
11.12.3 | DIAMETRE 300 mm
11.12.4 | DIAMETRE 315 mm
11.13 | Plus value commande à distance
11.14 | Remplacement câble limiteur appareil 2 niveaux
11.15 | Câble limiteur - Plus value par niveau supplémentaire
11.16 | Remplacement du contact électrique de la poulie tendeuse
11.17 | ADAPTATION CONTACT DE SURVITESSE
12 | REMPLACEMENT MOTO-REDUCTEUR pour recevoir un nouveau moteur piloté par une Variation de Fréquence (y compris poulie + câbles)
12.1 | POUR CABINE < 300 KG
12.2 | POUR CABINE < 525 KG
12.3 | POUR CABINE < 630 KG
12.4 | POUR CABINE < 900 KG
12.5 | POUR CABINE < 1 000 KG
12.6 | POUR CABINE < 1 200 KG
12.7 | POUR CABINE < 1 600 KG
12.8 | POUR CABINE < 2 000 KG
13 | CHASSIS DE MOTOREDUCTEUR
13.1 | CHASSIS STANDARD
13.2 | CHASSIS AVEC POULIE DE DEFLEXION
13.3 | CHASSIS AVEC CONTRE PALIER
13.4 | CHASSIS AVEC CONTRE PALIER ET POULIE DE DEFLEXION
14 | REBOBINAGE MOTEUR
14.1 | REBOBINAGE MOTEUR 1 Vitesse P = 3.3 KW
14.2 | REBOBINAGE MOTEUR 1 Vitesse P = 4.4 KW
14.3 | REBOBINAGE MOTEUR 1 Vitesse P = 5.1 KW
14.4 | REBOBINAGE MOTEUR 1 Vitesse P = 6.6 KW
14.5 | REBOBINAGE MOTEUR 1 Vitesse P = 7.4 KW
14.6 | REBOBINAGE MOTEUR 1 Vitesse P = 8.1 KW
14.7 | REBOBINAGE MOTEUR 1 Vitesse P = 9.6 KW
14.8 | REBOBINAGE MOTEUR 1 Vitesse P = 11.4 KW
14.9 | REBOBINAGE MOTEUR 2 vitesses P = 3.6 KW
14.10 | REBOBINAGE MOTEUR 2 vitesses P = 4.9 KW
14.11 | REBOBINAGE MOTEUR 2 vitesses P = 6.6 KW
14.12 | REBOBINAGE MOTEUR 2 vitesses P = 7.4 KW
14.13 | REBOBINAGE MOTEUR 2 vitesses P = 8.1 KW
15 | ARMOIRE DE MANŒUVRE - BASE 2 NIVEAUX
15.1 | REMPLACEMENT COFFRET DE MANŒUVRE COLLECTIVE DESCENTE AVEC CANALISATION ELECTRIQUE MACHINERIE GAINE ET CABINE CONFORME NF P 82 212
15.1.1 | Coffret de manoeuvre 3,5 Kw ≤ P ≤ 7,5 Kw - VF
15.1.2 | Coffret de manoeuvre 7,5 Kw < P ≤ 10 Kw - VF
15.1.3 | Coffret de manoeuvre 10 Kw < P ≤ 15 Kw - VF
15.1.4 | Coffret de manoeuvre 15 Kw < P ≤ 25 Kw - VF
15.1.5 | Coffret de manoeuvre > 25 Kw - VF
15.1.6 | Coffret manœuvre - Parties electriques Plus-value / niveau supplémentaire
15.2 | REMPLACEMENT D'UN RACK VF
15.2.1 | Rack VF pour machine 3,5 Kw ≤ P ≤ 7,5 Kw
Rack VF pour machine 7,5 Kw < P ≤ 10 Kw
15.1.3 | Rack VF pour machine 10 Kw < P ≤ 15 Kw - VF
15.1.4 | Rack VF pour machine 15 Kw < P ≤ 25 Kw - VF
15.1.5 | Rack VF pour machine > 25 Kw - VF
15.3 | Adaptation d'un rack VF sur armoire existante 3,5 Kw ≤ P ≤ 7,5 Kw
15.4 | Adaptation d'un rack VF sur armoire existante 7,5 Kw < P ≤ 10 Kw
15.1.3 | Adaptation d'un rack VF sur armoire existante 10 Kw < P ≤ 15 Kw - VF
15.1.4 | Adaptation d'un rack VF sur armoire existante 15 Kw < P ≤ 25 Kw - VF
15.1.5 | Adaptation d'un rack VF sur armoire existante > 25 Kw - VF
15.3 | REMPLACEMENT D'UN TRANFORMATEUR JUSQU’À 500A
15.4 | REMPLACEMENT D'UN COFFRET DE MANŒUVRE APPAREIL HYDRAULIQUE - 380V COLLECTIVE DESCENTE + CANALISATIONS ELECTRIQUES MACHINERIE GAINE ET CABINE CONFORME NF P 82 312
15.4.1 | Coffret de manoeuvre appareil hydraulique - Moteur/pompe 13 CV
15.4.2 | Coffret de manoeuvre appareil hydraulique - Moteur/pompe 16 CV
15.4.3 | Coffret de manoeuvre appareil hydraulique - Moteur/pompe 20 CV
15.4.4 | Coffret de manoeuvre appareil hydraulique - Moteur/pompe 25 CV
15.4.5 | Coffret de manoeuvre appareil hydraulique - Moteur/pompe 30 CV
16 | GROUPE DE TRACTION
16.1 | REMPLACEMENT DU GROUPE DE TRACTION COMPLET AVEC POULIE, ISOLATION, PROTECTION POINTS RENTRANTS, ADAPTATION CHASSIS OU CHASSIS COMPLET)
16.1.1 | Groupe de traction complet - 300/320 kg - VF - 0,63 m/s
16.1.2 | Groupe de traction complet - 450/500 kg - VF - 0,63 m/s
16.1.3 | Groupe de traction complet - 450/500 kg - VF - 1 m/s
16.1.4 | Groupe de traction complet - 525/630/675 kg - VF - 0,63 m/s
16.1.5 | Groupe de traction complet - 525/630/675 kg - VF - 1 m/s
16.1.6 | Groupe de traction complet - 1000 à 1500 kg - VF - ≤ 0,5 m/s
16.1.7 | Groupe de traction complet - 1000 à 1500 kg - VF - 0,63 m/s
16.1.8 | Groupe de traction complet - 1000 à 1500 kg - VF - 1 m/s
16.1.9 | Groupe de traction complet - 1500 à 2000 kg - VF - ≤ 0,5 m/s
16.1.10 | Groupe de traction complet - 1500 à 2000 kg - VF - ≤ 1 m/s
16.1.11 | Groupe de traction complet - 1600 kg - VF - 1,6 m/s à 2 m/s
16.1.12 | Groupe de traction complet - 2000 à 3000 kg - VF - ≤ 0,5 m/s
16.1.13 | Groupe de traction complet - 2000 à 3000 kg - VF - ≤ 1 m/s
16.1.14 | Groupe de traction complet - 3000 à 5000 kg - VF - ≤ 0,5 m/s
16.1.15 | Protection des points rentrants Groupe de traction
16.2 | REMPLACEMENT DES CÂBLE DE TRACTION ( AVEC COSSE CŒUR ET SERRES CÂBLES)
16.2.1 | POUR CABINE < 300 KG base 5 niveaux
16.2.2 | POUR CABINE < 525 KG base 5 niveaux
16.2.3 | POUR CABINE < 630 KG base 5 niveaux
16.2.4 | POUR CABINE < 900 KG base 5 niveaux
16.2.5 | POUR CABINE < 1200 KG base 5 niveaux
16.2.6 | POUR CABINE < 1600 KG base 5 niveaux
16.2.7 | POUR CABINE < 2000 KG base 5 niveaux
16.2.8 | PAR NIVEAUX (plus value ou moins value)
16.3 | REMPLACEMENT DE LA POULIE DE TRACTION
16.3.1 | Poulie de traction Ø 520 mm 5x10 mm
16.3.2 | Poulie de traction Ø 600 mm 5x10 mm
16.3.3 | Poulie de traction Ø 650 mm 5x10 mm
16.3.4 | Poulie de traction Ø 520 mm 5x13 mm
16.3.5 | Poulie de traction Ø 600 mm 5x13 mm
16.3.6 | Poulie de traction Ø 650 mm 5x13 mm
16.4 | REMPLACEMENT DU PESE CHARGE SUR CÂBLE DE TRACTION (BOITIER ELECTRONIQUE + CAPTEUR)
16.4.1 | Pèse charge sur câbles de traction 3x10mm
16.4.2 | Pèse charge sur câbles de traction 4x10mm
16.4.3 | Pèse charge sur câbles de traction 5x10mm
16.4.4 | Pèse charge sur câbles de traction 3x13mm
16.4.5 | Pèse charge sur câbles de traction 4x13mm
16.4.6 | Pèse charge sur câbles de traction 5x13mm
16.4.7 | Pèse charge sur point fixe ou sous plancher cabine
16.5 | MOTEUR 4 PÔLES
16.5.1 | Moteur 4 pôles 3,5 Kw ≤ P ≤ 7,5 Kw
16.5.2 | Moteur 4 pôles 7,5 Kw < P ≤ 10 Kw
16.5.3 | Moteur 4 pôles 10 Kw < P ≤ 15 Kw
16.5.4 | Moteur 4 pôles P > 15 Kw
16.5.5 | Rebobinage Moteur 4 pôles 3,5 Kw ≤ P ≤ 7,5 Kw
16.5.6 | Rebobinage Moteur 4 pôles 7,5 Kw < P ≤ 10 Kw
16.5.7 | Rebobinage Moteur 4 pôles 10 Kw < P ≤ 15 Kw
16.5.8 | Rebobinage Moteur 4 pôles P > 15 Kw
17 | CENTRALE HYDRAULIQUE
17.1 | Distributeur centrale hydraulique complet
17.2 | Centrale 150 litres complète (moteur, pompe, distributeur, etc…)
17.3 | Centrale 200 litres complète (moteur, pompe, distributeur, etc…)
17.4 | Centrale 250 litres complète (moteur, pompe, distributeur, etc…)
17.5 | Moteur/pompe 13 CV - 380V
17.6 | Moteur/pompe 16 CV - 380V
17.7 | Moteur/pompe 20 CV - 380V
17.8 | Moteur/pompe 25 CV - 380V
17.9 | Moteur/pompe 30 CV - 380V
17.10 | Fléxible hydraulique L 5 m avec raccords sertis
17.11 | Fléxible hydraulique L 6 m avec raccords sertis
17.12 | Fléxible hydraulique L 8 m avec raccords sertis
17.13 | Fléxible hydraulique L 10 m avec raccords sertis
17.14 | Fléxible hydraulique L 15 m avec raccords sertis
17.15 | Kit joints de verin Ø 90 mm
17.16 | Kit joints de verin Ø 110 mm
17.17 | Kit joints de verin Ø 130 mm
17.18 | Huile Hydraulique / fut 20 litres
17.19 | Refroidissseur d'huile régulé
17.20 | Résistance de chauffage d'huile régulée
17.21 | Installation Pompe à main de centrale hydraulique
17.22 | Réfection étanchéité distributeur centrale hydraulique
18 | REMPLACEMENT DES TOCS D'ACCOUPLEMENT
19 | MISE A L'ARRÊT
19.1 | Mise à l’arrêt en conservation
19.2 | Mise à l’arrêt définitif
20 | BOITE A BOUTONS
20.1 | BOITE A BOUTONS STANDARD (base 5 niveaux) y compris l'éclairage de secours et son bloc autonome, un indicateur de position et de direction et les inscriptions réglementaires
20.2 | BOITE A BOUTONS "ANTIVANDALE" (base 5 niveaux) caractéristiques idem ci-dessus
20.2.1 | BOITE A BOUTONS TOUTE HAUTEUR "ANTIVANDALE" (base 5 niveaux) caractéristiques idem ci-dessus
20.3 | PAR NIVEAUX (plus value ou moins value)
20.4 | Déplacement de la boite existante selon côtes de la NF EN 81-70 (y compris plastron si nécessaire)
21 | ELEMENTS DE BOITE A BOUTONS CABINE
21.1 | Bouton cabine ou de commande de porte (ouverture, fermeture) (tout modèle confondu)
21.2 | Adjonction d'un cylindre pour une commande à clé (y compris contact et câblage)
21.3 | Adjonction d'un lecteur de badge (système SALTO)
22 | REMPLACEMENT D'UN INDICATEUR DE NIVEAU EN CABINE (remplacement par un modèle digital anti-vandale) comprenant les indications de position et de direction (base 5 niveaux)
23 | CREATION D'UN INDICATEUR DE NIVEAU DIGITAL EN CABINE (modèle antivandale) comprenant les indications de position et de direction, base 5 niveaux
24 | SEUIL PORTE CABINE AUTOMATIQUE en inox
24.1 | Passage libre de 650 mm
24.2 | Passage libre de 700 mm
24.3 | Passage libre de 800 mm
24.4 | Passage libre de 900 mm
24.5 | Passage libre de 1000 mm
24.6 | Passage libre de 1100 mm
25 | TOLE GARDE-PIEDS CABINE FIXE en inox de hauteur fixe de 750 mm selon loi U et H
25.1 | Pour un passage libre de 650 mm
25.2 | Pour un passage libre de 700 mm
25.3 | Pour un passage libre de 800 mm
25.4 | Pour un passage libre de 900 mm
25.5 | Pour un passage libre de 1000 mm
25.6 | Pour un passage libre de 1100 mm
26 | TOLE GARDE-PIEDS CABINE RETRACTABLE en inox de hauteur 750 mm y compris câblage et contact
26.1 | Pour un passage libre de 650 mm
26.2 | Pour un passage libre de 700 mm
26.3 | Pour un passage libre de 800 mm
26.4 | Pour un passage libre de 900 mm
26.5 | Pour un passage libre de 1000 mm
26.6 | Pour un passage libre de 1100 mm
27 | MISE EN PLACE SYSTEME DE PESEE
27.1 | Surcharge sur cabine isolée
27.2 | Surcharge sur cabine non isolée
27.3 | Surcharge et non stop sur cabine isolée
27.4 | Surcharge et non stop sur cabine non isolée
28 | DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LA VITESSE EXCESSIVE EN MONTEE DE LA CABINE
28.1 | Installation d'un PARACHUTE à prise en descente et en montée
28.2 | Installation d'un PARACHUTE sur le contrepoids
28.3 | Pose sur l'étrier d'un DISPOSITIF DE BLOCAGE sur les guides
28.4 | Pose d'un dispositif de BLOCAGE DES CABLES
29 | DISPOSITIF DE DEMANDE DE SECOURS
29.1 | Installation d'une TELEALARME (avec trois points de commande)
29.2 | Remplacement du TRANSMETTEUR TELEALARME
30 | DISPOSITIF DE PROTECTION DE LA BAIE D'ENTREE D'UNE PORTE AUTOMATIQUE
30.1 | MISE EN PLACE D'UNE CELLULE toute hauteur
30.2 | REMPLACEMENT D'UNE CELLULE toute hauteur
30.3 | Dépose équipement existant (bord sensible) et repose CELLULE toute hauteur
30.4 | CELLULE PHOTO ELECTRIQUE de réouverture
31 | SOL CAOUTCHOUC PASTILLE
31.1 | CABINE < 300 KG
31.2 | CABINE < 525 KG
31.3 | CABINE < 630 KG
31.4 | CABINE < 900 KG
31.5 | CABINE < 1200 KG
31.6 | CABINE < 1600 KG
31.7 | CABINE < 2000 KG
32 | SOL INOX 18/10 FORMANT BAC
32.1 | CABINE < 300 KG
32.2 | CABINE < 525 KG
32.3 | CABINE < 630 KG
32.4 | CABINE < 900 KG
32.5 | CABINE < 1200 KG
32.6 | CABINE < 1600 KG
32.7 | CABINE < 2000 KG
33 | SOL PIERRE type "GRANITO"
33.1 | CABINE < 300 KG
33.2 | CABINE < 525 KG
33.3 | CABINE < 630 KG
33.4 | CABINE < 900 KG
33.5 | CABINE < 1200 KG
33.6 | CABINE < 1600 KG
33.7 | CABINE < 2000 KG
34 | CAME MOBILE
34.1 | REMPLACEMENT CAME MOBILE
34.2 | ADAPTATION CAME MOBILE
35 | DECORRODAGE ET MISE EN PEINTURE DU DESSOUS CABINE
35.1 | CABINE < 300 KG
35.2 | CABINE < 525 KG
35.3 | CABINE < 630 KG
35.4 | CABINE < 900 KG
35.5 | CABINE < 1200 KG
35.6 | CABINE < 1600 KG
35.7 | CABINE < 2000 KG
35.8 | Remplacement support en inox de seuil (toute largeur)
35.9 | Décorodage support de seuil (toute largeur)
36 | MATERIEL "LOI HANDICAP" du 11 février 2005
36.1 | SYNTHESE VOCALE
36.2 | BOUCLE INDUCTIVE
36.3 | STRAPONTIN
37 | HABILLAGE DES PAROIS CABINE EN INOX 18/10
37.1 | CABINE < 300 KG
37.2 | CABINE < 525 KG
37.3 | CABINE < 630 KG
37.4 | CABINE < 900 KG
37.5 | CABINE < 1200 KG
37.6 | CABINE < 1600 KG
37.7 | CABINE < 2000 KG
38 | HABILLAGE DES PAROIS CABINE STRATIFIE (coloris au choix du client)
38.1 | CABINE < 300 KG
38.2 | CABINE < 525 KG
38.3 | CABINE < 630 KG
38.4 | CABINE < 900 KG
38.5 | CABINE < 1200 KG
38.6 | CABINE < 1600 KG
38.7 | CABINE < 2000 KG
39 | ECLAIRAGE CABINE EN APPLIQUE LED (mini 50 lux)
39.1 | CABINE < 300 KG
39.2 | CABINE < 525 KG
39.3 | CABINE < 630 KG
39.4 | CABINE < 900 KG
39.5 | CABINE < 1200 KG
39.6 | CABINE < 1600 KG
39.7 | CABINE < 2000 KG
40 | ECLAIRAGE CABINE ENCASTRE antivandale (minimum 50 lux)
40.1 | CABINE < 300 KG FLUORESCENT
40.2 | CABINE < 525 KG FLUORESCENT
40.3 | CABINE < 630 KG FLUORESCENT
40.4 | CABINE < 900 KG FLUORESCENT
40.5 | CABINE < 1200 KG FLUORESCENT
40.6 | CABINE < 1600 KG FLUORESCENT
40.7 | CABINE < 2000 KG FLUORESCENT
40.8 | CABINE < 300 KG SPOTS ANTIVANDALE
40.9 | CABINE < 525 KG SPOTS ANTIVANDALE
40.10 | CABINE < 630 KG SPOTS ANTIVANDALE
40.11 | CABINE < 900 KG SPOTS ANTIVANDALE
40.12 | CABINE < 1200 KG SPOTS ANTIVANDALE
40.13 | CABINE < 1600 KG SPOTS ANTIVANDALE
40.14 | CABINE < 2000 KG SPOTS ANTIVANDALE
41 | ECLAIRAGE SECOURS
41.1 | UN POINT LUMINEUX y compris bloc autonome
41.2 | UN POINT LUMINEUX y compris raccordement sur la source centralisée
42 | MIROIR CABINE 1000 mm x 1000 mm y compris la fixation (le tout anti vandale)
43 | EQUIPEMENT "ANTI-VANDALE" COMPLET DE CABINES ISOLEES COMPRENANT LES PAROIS EN INOX 18/10, sol inox formant bac, indicateur de niveaux - Boite à boutons (5 niveaux) plaques réglementaires - éclairage cabine + éclairage de secours Y COMPRIS REMPLACEMENT DE L'ISOLEMENT DANS L'ETRIER
43.1 | CABINE < 300 KG
43.2 | CABINE < 525 KG
43.3 | CABINE < 630 KG
43.4 | CABINE < 900 KG
43.5 | CABINE < 1200 KG
43.6 | CABINE < 1600 KG
43.7 | CABINE < 2000 KG
44 | EQUIPEMENT "ANTI-VANDALE" COMPLET DE CABINES ISOLEES COMPRENANT LES PAROIS EN STRATIFIE, sol inox formant bac, indicateur de niveaux - Boite à boutons (5 niveaux) plaques réglementaires - éclairage cabine + éclairage de secours
44.1 | CABINE < 300 KG
44.2 | CABINE < 525 KG
44.3 | CABINE < 630 KG
44.4 | CABINE < 900 KG
44.5 | CABINE < 1200 KG
44.6 | CABINE < 1600 KG
44.7 | CABINE < 2000 KG
45 | GARDE-CORPS CABINE FIXE (0,70 m) comprenant une main courante, une plinthe de 10 cm minimum et une lisse intermédiaire à mi-hauteur
45.1 | CABINE < 300 KG 1 FACE
45.2 | CABINE < 300 KG 2 FACES
45.3 | CABINE < 300 KG 3 FACES
45.4 | CABINE < 525 KG 1 FACE
45.5 | CABINE < 525 KG 2 FACES
45.6 | CABINE < 525 KG 3 FACES
45.7 | CABINE < 630 KG 1 FACE
45.8 | CABINE < 630 KG 2 FACES
45.9 | CABINE < 630 KG 3 FACES
45.10 | CABINE < 900 KG 1 FACE
45.11 | CABINE < 900 KG 2 FACES
45.12 | CABINE < 900 KG 3 FACES
45.13 | CABINE < 1200 KG 1 FACES
45.14 | CABINE < 1200 KG 2 FACES
45.15 | CABINE < 1200 KG 3 FACES
45.16 | CABINE < 1600 KG 1 FACES
45.17 | CABINE < 1600 KG 2 FACES
45.18 | CABINE < 1600 KG 3 FACES
45.19 | CABINE < 2000 KG 1 FACES
45.20 | CABINE < 2000 KG 2 FACES
45.21 | CABINE < 2000 KG 3 FACES
46 | GARDE-CORPS CABINE FIXE (1,10 m) comprenant une main courante, une plinthe de 10 cm minimum et une lisse intermédiaire à mi-hauteur
46.1 | CABINE < 300 KG 1 FACE
46.2 | CABINE < 300 KG 2 FACES
46.3 | CABINE < 300 KG 3 FACES
46.4 | CABINE < 525 KG 1 FACE
46.5 | CABINE < 525 KG 2 FACES
46.6 | CABINE < 525 KG 3 FACES
46.7 | CABINE < 630 KG 1 FACE
46.8 | CABINE < 630 KG 2 FACES
46.9 | CABINE < 630 KG 3 FACES
46.10 | CABINE < 900 KG 1 FACE
46.11 | CABINE < 900 KG 2 FACES
46.12 | CABINE < 900 KG 3 FACES
46.13 | CABINE < 1200 KG 1 FACES
46.14 | CABINE < 1200 KG 2 FACES
46.15 | CABINE < 1200 KG 3 FACES
46.16 | CABINE < 1600 KG 1 FACES
46.17 | CABINE < 1600 KG 2 FACES
46.18 | CABINE < 1600 KG 3 FACES
46.19 | CABINE < 2000 KG 1 FACES
46.20 | CABINE < 2000 KG 2 FACES
46.21 | CABINE < 2000 KG 3 FACES
47 | GARDE-CORPS CABINE RETRACTABLE (0,70 m) comprenant une main courante, une plinthe de 10 cm minimum, une lisse intermédiare à mi-hauteur, une pancarte "danger de chute" et ses contacts
47.1 | CABINE < 300 KG 1 FACE
47.2 | CABINE < 300 KG 2 FACES
47.3 | CABINE < 300 KG 3 FACES
47.4 | CABINE < 525 KG 1 FACE
47.5 | CABINE < 525 KG 2 FACES
47.6 | CABINE < 525 KG 3 FACES
47.7 | CABINE < 630 KG 1 FACE
47.8 | CABINE < 630 KG 2 FACES
47.9 | CABINE < 630 KG 3 FACES
47.10 | CABINE < 900 KG 1 FACE
47.11 | CABINE < 900 KG 2 FACES
47.12 | CABINE < 900 KG 3 FACES
47.13 | CABINE < 1200 KG 1 FACES
47.14 | CABINE < 1200 KG 2 FACES
47.15 | CABINE < 1200 KG 3 FACES
47.16 | CABINE < 1600 KG 1 FACES
47.17 | CABINE < 1600 KG 2 FACES
47.18 | CABINE < 1600 KG 3 FACES
47.19 | CABINE < 2000 KG 1 FACES
47.20 | CABINE < 2000 KG 2 FACES
47.21 | CABINE < 2000 KG 3 FACES
48 | GARDE-CORPS CABINE RETRACTABLE (1,10 m) comprenant une main courante, une plinthe de 10 cm minimum, une lisse intermédiare à mi-hauteur, une pancarte "danger de chute" et ses contacts
48.1 | CABINE < 300 KG 1 FACE
48.2 | CABINE < 300 KG 2 FACES
48.3 | CABINE < 300 KG 3 FACES
48.4 | CABINE < 525 KG 1 FACE
48.5 | CABINE < 525 KG 2 FACES
48.6 | CABINE < 525 KG 3 FACES
48.7 | CABINE < 630 KG 1 FACE
48.8 | CABINE < 630 KG 2 FACES
48.9 | CABINE < 630 KG 3 FACES
48.10 | CABINE < 900 KG 1 FACE
48.11 | CABINE < 900 KG 2 FACES
48.12 | CABINE < 900 KG 3 FACES
48.13 | CABINE < 1200 KG 1 FACES
48.14 | CABINE < 1200 KG 2 FACES
48.15 | CABINE < 1200 KG 3 FACES
48.16 | CABINE < 1600 KG 1 FACES
48.17 | CABINE < 1600 KG 2 FACES
48.18 | CABINE < 1600 KG 3 FACES
48.19 | CABINE < 2000 KG 1 FACES
48.20 | CABINE < 2000 KG 2 FACES
48.21 | CABINE < 2000 KG 3 FACES
49 | GARDE-CORPS CABINE AMOVIBLE (0,70 m) comprenant une main courante, une plinthe de 10 cm minimum, une lisse intermédiare à mi-hauteur, une pancarte "danger de chute" et ses contacts
49.1 | CABINE < 300 KG 1 FACE
49.2 | CABINE < 300 KG 2 FACES
49.3 | CABINE < 300 KG 3 FACES
49.4 | CABINE < 525 KG 1 FACE
49.5 | CABINE < 525 KG 2 FACES
49.6 | CABINE < 525 KG 3 FACES
49.7 | CABINE < 630 KG 1 FACE
49.8 | CABINE < 630 KG 2 FACES
49.9 | CABINE < 630 KG 3 FACES
49.10 | CABINE < 900 KG 1 FACE
49.11 | CABINE < 900 KG 2 FACES
49.12 | CABINE < 900 KG 3 FACES
49.13 | CABINE < 1200 KG 1 FACES
49.14 | CABINE < 1200 KG 2 FACES
49.15 | CABINE < 1200 KG 3 FACES
49.16 | CABINE < 1600 KG 1 FACES
49.17 | CABINE < 1600 KG 2 FACES
49.18 | CABINE < 1600 KG 3 FACES
49.19 | CABINE < 2000 KG 1 FACES
49.20 | CABINE < 2000 KG 2 FACES
49.21 | CABINE < 2000 KG 3 FACES
50 | GARDE-CORPS CABINE AMOVIBLE (1,10 m) comprenant une main courante, une plinthe de 10 cm minimum, une lisse intermédiare à mi-hauteur, une pancarte "danger de chute" et ses contacts
50.1 | CABINE < 300 KG 1 FACE
50.2 | CABINE < 300 KG 2 FACES
50.3 | CABINE < 300 KG 3 FACES
50.4 | CABINE < 525 KG 1 FACE
50.5 | CABINE < 525 KG 2 FACES
50.6 | CABINE < 525 KG 3 FACES
50.7 | CABINE < 630 KG 1 FACE
50.8 | CABINE < 630 KG 2 FACES
50.9 | CABINE < 630 KG 3 FACES
50.10 | CABINE < 900 KG 1 FACE
50.11 | CABINE < 900 KG 2 FACES
50.12 | CABINE < 900 KG 3 FACES
50.13 | CABINE < 1200 KG 1 FACES
50.14 | CABINE < 1200 KG 2 FACES
50.15 | CABINE < 1200 KG 3 FACES
50.16 | CABINE < 1600 KG 1 FACES
50.17 | CABINE < 1600 KG 2 FACES
50.18 | CABINE < 1600 KG 3 FACES
50.19 | CABINE < 2000 KG 1 FACES
50.20 | CABINE < 2000 KG 2 FACES
50.21 | CABINE < 2000 KG 3 FACES
51 | REMPLACEMENT DES CABLES ELECTRIQUES SOUPLES DE CABINE (pendentifs) base 5 niveaux avec 10% de fils de réserve
51.1 | 12 CONDUCTEURS
51.2 | NIVEAUX SUPPLEMENTAIRES en plus ou en moins
51.3 | 20 CONDUCTEURS
51.4 | NIVEAUX SUPPLEMENTAIRES en plus ou en moins
51.5 | 26 CONDUCTEURS
51.6 | PAR NIVEAUX (plus value ou moins value)
52 | REMPLACEMENT OPERATEUR DE PORTE CABINE AVEC LES VANTAUX HABILLES INOX comprenant le chariot, les galets de suspension, les contre-galets, le seuil en inox et le garde-pieds en inox d'une hauteur = 750 mm
52.1 | 2 Vantaux Ouverture Centrale "VOC" - Passage Libre "PL" 650 mm
52.2 | 2 VOC - PL 700
52.3 | 2 VOC - PL 800
52.4 | 2 VOC - PL 900
52.5 | 2 VOC - PL 1000
52.6 | 2 VOC - PL 1100
52.7 | 2 Vantaux Ouverture Latérale "VOL" - PL 650
52.8 | 2 VOL - PL 700
52.9 | 2 VOL - PL 800
52.10 | 2 VOL - PL 900
52.11 | 2 VOL - PL 1000
52.12 | 2 VOL - PL 1100
52.13 | 3 VOL - PL 650
52.14 | 3 VOL - PL 700
52.15 | 3 VOL - PL 800
52.16 | 3 VOL - PL 900
52.17 | 3 VOL - PL 1000
52.18 | 3 VOL - PL 1100
52.19 | 4 VOC - PL 700
52.20 | 4 VOC - PL 800
52.21 | 4 VOC - PL 900
52.22 | 4 VOC - PL 1000
52.23 | 4 VOC - PL 1100
52.24 | 4 Vantaux Brisés Ouverture Centrale - PL 650
52.25 | 4 VBOC - PL 700
52.26 | 4 VBOC - PL 800
52.27 | 4 VBOC - PL 900
52.28 | 4 VBOC - PL 1000
52.29 | 4 VBOC - PL 1100
53 | REMPLACEMENT OPERATEUR DE PORTE CABINE SANS LES VANTAUX comprenant le chariot, les galets de suspension, les contre-galets, le seuil en inox et le garde-pieds en inox d'une hauteur 750 mm
53.1 | 2 Vantaux Ouverture Centrale "VOC" - Passage Libre "PL" 650 mm
53.2 | 2 VOC - PL 700
53.3 | 2 VOC - PL 800
53.4 | 2 VOC - PL 900
53.5 | 2 VOC - PL 1000
53.6 | 2 VOC - PL 1100
53.7 | 2 Vantaux Ouverture Latérale "VOL" - Passage Libre "PL" 700
53.8 | 2 VOL - PL 800
53.9 | 2 VOL - PL 900
53.10 | 2 VOL - PL 1000
53.11 | 2 VOL - PL 1100
53.12 | 3 VOL - PL 700
53.13 | 3 VOL - PL 800
53.14 | 3 VOL - PL 900
53.15 | 3 VOL - PL 1000
53.16 | 3 VOL - PL 1100
53.17 | 4 VOC - PL 700
53.18 | 4 VOC - PL 800
53.19 | 4 VOC - PL 900
53.20 | 4 VOC - PL 1000
53.21 | 4 VOC - PL 1100
53.22 | 4 Vantaux Brisés Ouverture Centrale "VBOC" - PL 700
53.23 | 4 VBOC - PL 800
53.24 | 4 VBOC - PL 900
53.25 | 4 VBOC - PL 1000
53.26 | 4 VBOC - PL 1100
54 | REMPLACEMENT MOTEUR ELECTRIQUE DE L'OPERATEUR DE PORTE CABINE
54.1 | Moteur à courant continu
54.2 | Moteur à courant alternatif
54.3 | Module de pilotage à variation de fréquence
55 | REMPLACEMENT DES TRAPPES D'EXTENSION EN INOX (y compris verrous)
55.1 | CABINE < 300 KG
55.2 | CABINE < 525 KG
55.3 | CABINE < 630 KG
55.4 | CABINE < 900 KG
55.5 | CABINE < 1200 KG
55.6 | CABINE < 1600 KG
55.7 | CABINE < 2000 KG
56 | REMPLACEMENT DES VANTAUX INOX SEULS
56.1 | 2 Vantaux Ouverture Centrale "VOC" - Passage Libre "PL" 650 mm
56.2 | 2 VOC - PL 700
56.3 | 2 VOC - PL 800
56.4 | 2 VOC - PL 900
56.5 | 2 VOC - PL 1000
56.6 | 2 VOC - PL 1100
56.7 | 2 Vantaux Ouverture Latérale "VOL" - PL 650
56.8 | 2 VOL - PL 700
56.9 | 2 VOL - PL 800
56.10 | 2 VOL - PL 900
56.11 | 2 VOL - PL 1000
56.12 | 2 VOL - PL 1100
56.13 | 3 VOL - PL 650
56.14 | 3 VOL - PL 700
56.15 | 3 VOL - PL 800
56.16 | 3 VOL - PL 900
56.17 | 3 VOL - PL 1000
56.18 | 3 VOL - PL 1100
56.19 | 4 Vantaux Ouverture Centrale "VOC" - Passage Libre "PL" 650 mm
56.20 | 4 VOC - PL 700
56.21 | 4 VOC - PL 800
56.22 | 4 VOC - PL 900
56.23 | 4 VOC - PL 1000
56.24 | 4 VOC - PL 1100
56.25 | 4 Vantaux Brisés Ouverture Centrale "VBOC" - PL 650
56.26 | 4 VBOC - PL 700
56.27 | 4 VBOC - PL 800
56.28 | 4 VBOC - PL 900
56.29 | 4 VBOC - PL 1000
56.30 | 4 VBOC - PL 1100
57 | MAIN COURANTE
57.1 | MAIN COURANTE ALUMINIUM Lg. de 500 à 900 mm
57.2 | MAIN COURANTE ALUMINIUM Lg. de 901 à 1200 mm
57.3 | MAIN COURANTE ALUMINIUM Lg de 1201 à 1500 mm
57.4 | MAIN COURANTE INOX Lg. de 500 à 900 mm
57.5 | MAIN COURANTE INOX Lg. de 901 à 1200 mm
57.6 | MAIN COURANTE INOX Lg. de 1201 à 1500 mm
58 | FAUX PLAFOND
58.1 | Modèle standard sans éclairage (base cabine de 630 kg)
58.2 | Modèle standard avec éclairage LED antivandale (base cabine de 630 kg)
58.3 | Modèle standard sans éclairage (base cabine de 1350 kg)
58.4 | Modèle standard avec éclairage LED antivandale (base cabine de 1350 kg)
59 | BOITE D'INSPECTION Y COMPRIS FIN DE COURSE HAUT ET BAS, came et cablage (le tout conforme à la NF EN 81-1 et à la loi U et H)
60 | ARCADE PARACHUTE, Remplacement complet de l'arcade cabine avec parachute bi-directionnel. Type de matériel selon la charge utile cabine :
60.1 | 320/400 kg
60.2 | 450 /630 kg
60.3 | 750 /1000 kg
60.4 | 1000/1200 kg
60.5 | 1200/1600 kg
60.6 | >1600 kg
61 | FREIN DE CÂBLE, quelque soit le nombre de câbles. Type de matériel selon la charge utile cabine :
61.1 | 320/400 kg
61.2 | 450 /630 kg
61.3 | 750 /1000 kg
61.4 | >1000 kg
61.5 | 1000/1200 kg
61.6 | 1200/1600 kg
61.7 | >1600 kg
62 | TAQUETS ANTIDERIVE POUR ASCENSEUR HYDRAULIQUE
63 | CAPTEUR VOLUMETRIQUE
Fourniture et pose d’un capteur de détection volumétrique permettant la détection des patients allongés. Ce dispositif permettra d’enregistrer les envois cabine en cas de détection d’un brancard.
64 | BOITIER D'APPEL "ANTI-VANDALE"
64.1 | DEPLACEMENT DU BOITIER D'APPEL pour mise aux côtes de la NF EN 81-70
64.2 | BOUTON PALIER simple en inox
64.3 | BOITE A BOUTONS PALIERE 1 bouton, 1 voyant (en inox)
64.4 | BOITE A BOUTONS PALIERE 2 boutons 2 voyants (en inox)
64.5 | BOITE A BOUTONS PALIERE POUR NIVEAU D'ACCES DES SECOURS en inox, comprenant le bouton d'appel, l'appel pompiers avec interphonie, l'indicateur de position et de direction
64.6 | Adjonction d'un système de badge (système SALTO) comprenant le coffret d'alimentation et le lecteur de badge
65 | REMPLACEMENT D'UN INDICATEUR DE POSITION DIGITAL A UN PALIER (remplacement par un modèle anti-vandale) comprenant l'indication de position et de direction
66 | CREATION D'UN INDICATEUR DE POSITION DIGITAL A CHAQUE PALIER (modèle anti-vandale) comprenant l'indication de position et de direction sur une base de 5 niveaux
PAR NIVEAUX (plus value ou moins value)
67 | REMPLACEMENT D'UNE PORTE BATTANTE COMPLETE AVEC SON HUISSERIE ET AVEC TOLE GARDE-PIEDS INOX, maçonnerie comprise mais sans la boite à boutons ni serrure
67.1 | Passage Libre "PL" - 650
67.2 | PL - 700
67.3 | PL - 800
67.4 | PL - 900
68 | VANTAIL DE PORTE BATTANTE
68.1 | VANTAIL DE PORTE BATTANTE 0.65 m y compris poignée et pareclose
68.2 | VANTAIL DE PORTE BATTANTE 0.70 m y compris poignée et pareclose
68.3 | VANTAIL DE PORTE BATTANTE 0.80 m y compris poignée et pareclose
68.4 | VANTAIL DE PORTE BATTANTE 0.90 m y compris poignée et pareclose
69 | REMPLACEMENT PORTE PALIERE AUTOMATIQUE PREPEINTE ET AVEC SEUIL, TOLE GARDE-PIEDS INOX maçonnerie comprise mais sans la boite à boutons, ni serrure
69.1 | 2 Vantaux Ouverture Centrale "VOC" - PL 650
69.2 | 2 VOC - PL 700
69.3 | 2 VOC - PL 800
69.4 | 2 VOC - PL 900
69.5 | 2 VOC - PL 1000
69.6 | 2 VOC - PL 1100
69.7 | 2 Vantaux Ouverture Latérale "VOL" - PL 650
69.8 | 2 VOL - PL 700
69.9 | 2 VOL - PL 800
69.10 | 2 VOL - PL 900
69.11 | 2 VOL - PL 1000
69.12 | 2 VOL - PL 1100
69.13 | 3 VOL - PL 650
69.14 | 3 VOL - PL 700
69.15 | 3 VOL - PL 800
69.16 | 3 VOL - PL 900
69.17 | 3 VOL - PL 1000
69.18 | 3 VOL - PL 1100
69.19 | 4 Vantaux Ouverture Latérale "VOL" - PL 700
69.20 | 4 VOC - PL 800
69.21 | 4 VOC - PL 900
69.22 | 4 VOC - PL 1000
69.23 | 4 VOC - PL 1100
70 | REMPLACEMENT PORTE PALIERE AUTOMATIQUE HABILLE EN INOX ET AVEC SEUIL, TOLE GARDE-PIEDS INOX maçonnerie comprise mais sans la boite à boutons ni serrure
70.1 | 2 Vantaux Ouverture Centrale "VOC" - PL 650
70.2 | 2 VOC - PL 700
70.3 | 2 VOC - PL 800
70.4 | 2 VOC - PL 900
70.5 | 2 VOC - PL 1000
70.6 | 2 VOC - PL 1100
70.7 | 2 Vantaux Ouverture Latérale "VOL" - PL 650
70.8 | 2 VOL - PL 700
70.9 | 2 VOL - PL 800
70.10 | 2 VOL - PL 900
70.11 | 2 VOL - PL 1000
70.12 | 2 VOL - PL 1100
70.13 | 3 VOL - PL 650
70.14 | 3 VOL - PL 700
70.15 | 3 VOL - PL 800
70.16 | 3 VOL - PL 900
70.17 | 3 VOL - PL 1000
70.18 | 3 VOL - PL 1100
70.19 | 4 Vantaux Ouverture Centrale "VOC" - PL 700
70.20 | 4 VOC - PL 800
70.21 | 4 VOC - PL 900
70.22 | 4 VOC - PL 1000
70.23 | 4 VOC - PL 1100
71 | REMPLACEMENT PORTE BATTANTE par PORTE PALIERE AUTOMATIQUE HABILLEE EN INOX AVEC SEUIL, TOLE GARDE-PIEDS INOX maçonnerie comprise mais sans la boite à boutons ni serrure
71.1 | 2 Vantaux Ouverture Centrale "VOC" - PL 650
71.2 | 2 VOC - PL 700
71.3 | 2 VOC - PL 800
71.4 | 2 VOC - PL 900
71.5 | 2 Vantaux Ouverture Latérale "VOL" - PL 650
71.6 | 2 VOL - PL 700
71.7 | 2 VOL - PL 800
71.8 | 2 VOL - PL 900
71.9 | 3 VOL - PL 650
71.10 | 3 VOL - PL 700
71.11 | 3 VOL - PL 800
71.12 | 3 VOL - PL 900
71.13 | 4 Vantaux Ouverture Centrale "VOC" - PL 700
71.14 | 4 VOC - PL 800
71.15 | 4 VOC - PL 900
72 | FERME PORTE POUR PORTE BATTANTE
72.1 | LEVASSEUR
72.2 | PEIGNEIN
72.3 | DICTATOR
73 | OCCULUS DE PORTE BATTANTE, Remplacement oculus verre feuilleté ou équivalent selon loi U et H
73.1 | REMPLACEMENT OCULUS 800 * 70
73.2 | REMPLACEMENT OCULUS 1200 * 150
73.3 | REMPLACEMENT OCULUS 1300 * 150
73.4 | REMPLACEMENT OCULUS 1500 * 150
73.5 | REDUCTION OCULUS 1200 * 70
73.6 | REDUCTION OCULUS 1200 * 200
73.7 | REDUCTION OCULUS 1300 * 150
73.8 | REDUCTION OCULUS 1500 * 500
73.9 | OBTURATION OCULUS 1200 * 70
73.10 | OBTURATION OCULUS 1200 * 200
73.11 | OBTURATION OCULUS 1300 * 150
73.12 | OBTURATION OCULUS 1500 * 500
74 | REMPLACEMENT DE SERRURE PORTE BATTANTE :
74.1 | A L'IDENTIQUE COMPLETE
74.2 | PAR UN TYPE KRONENBERG + adaptation
74.3 | PAR UN TYPE PROKODIS + adaptation
74.4 | PAR UN TYPE AUTRE + adaptation
75 | REMPLACEMENT DE SERRURE DE PORTE AUTOMATIQUE :
75.1 | A L'IDENTIQUE
75.2 | PAR TYPE PROKODIS + adaptation
75.3 | PAR TYPE SLYCMA + adaptation
75.4 | PAR UN TYPE AUTRE + adaptation
76 | CHARIOT DE PORTE AUTOMATIQUE y compris galet de suspension, contre galet et les patins de porte
76.1 | 2 Vantaux Ouverture Centrale "VOC" - PL 650 (les deux)
76.2 | 2 VOC - PL 700 (les deux)
76.3 | 2 VOC - PL 800 (les deux)
76.4 | 2 VOC - PL 900 (les deux)
76.5 | 2 VOC - PL 1000 (les deux)
76.6 | 2 VOC - PL 1100 (les deux)
76.7 | 2 Vantaux Ouverture Latérale "VOL" - PL 650 (les deux)
76.8 | 2 VOL - PL 700 (les deux)
76.9 | 2 VOL - PL 800 (les deux)
76.10 | 2 VOL - PL 900 (les deux)
76.11 | 2 VOL - PL 1000 (les deux)
76.12 | 2 VOL - PL 1100 (les deux)
76.13 | 3 Vantaux Ouverture Latérale "VOL" - PL 650 (les trois)
76.14 | 3 VOL - PL 700 (les trois)
76.15 | 3 VOL - PL 800 (les trois)
76.16 | 3 VOL - PL 900 (les trois)
76.17 | 3 VOL - PL 1000 (les trois)
76.18 | 3 VOL - PL 1100 (les trois)
76.19 | 4 Vantaux Ouverture Centrale "VOC" - PL 700 (les quatre)
76.20 | 4 VOC - PL 800 (les quatre)
76.21 | 4 VOC - PL 900 (les quatre)
76.22 | 4 VOC - PL 1000 (les quatre)
76.23 | 4 VOC - PL 1100 (les quatre)
77 | GALET DE SUSPENSION DE PORTE AUTOMATIQUE avec ses contre galets (y compris les patins de porte)
77.1 | 2 VOC (LES 4)
77.2 | 2 VOL (LES 4)
77.3 | 3 VOL (LES 6)
77.4 | 4 VOC (LES 8)
78 | NETTOYAGE SERRURE suite à peinture ou autre
79 | SEUIL PORTE AUTOMATIQUE PALIERE avec tôle garde-pieds ; le tout en inox
79.1 | PL - 650
79.2 | PL - 700
79.3 | PL - 800
79.4 | PL - 900
79.5 | PL - 1000
79.6 | PL - 1100
80 | HABILLAGE PORTE PALIERE INOX encadrement compris
80.1 | 2 VOC - PL 700
80.2 | 2 VOC - PL 800
80.3 | 2 VOC - PL 900
80.4 | 2 VOC - PL1000
80.5 | 2 VOC - PL 1100
80.6 | 2 VOL - PL 700
80.7 | 2 VOL - PL 800
80.8 | 2 VOL - PL 900
80.9 | 2 VOL - PL 1000
80.10 | 2 VOL - PL 1100
80.11 | 3 VOL - PL 700
80.12 | 3 VOL - PL 800
80.13 | 3 VOL - PL 900
80.14 | 3 VOL - PL 1000
80.15 | 3 VOL - PL 1100
80.16 | 4 VOC - PL 700
80.17 | 4 VOC - PL 800
80.18 | 4 VOC - PL 900
80.19 | 4 VOC - PL 1000
80.20 | 4 VOC - PL 1100
81 | POSE D'UN DEUXIEME CONTACT
81.1 | sur une porte palière automatique y compris câblage
81.2 | sur un portillon ou une porte de visite en gaine (ou en cuvette) y compris cablage
82 | MISE EN PLACE D'UNE PROTECTION CONTRE LE DEVEROUILLAGE ILLICITE (base 5 niveaux)
82.1 | Verrouillage supplémentaire ou inaccessibilité au déverrouillage
82.2 | Par niveau (en plus ou en moins)
83 | ALARME PORTE OUVERTE, Mise en place alarme Porte Ouverte
83.1 | base 5 niveaux, avec un signal sonore et lumineux à chaque palier
83.2 | Par niveau (plus value ou moins value)
84 | DECORRODAGE ET REMISE EN PEINTURE encadrement de porte coté gaine, (base 5 niveaux)
84.1 | Par niveau (plus value ou moins value)
85 | PANNEAUX
85.1 | Panneau de tête type HP30 hauteur 2000
85.2 | Panneau porteur type HP30 hauteur 2000
86 | PLOTS INOX DE PROTECTIONS PALIERS
86.1 | Fixés par chevillage au sol, ces protections seront réalisées en tube inox d’un diamètre de 80 mm
87 | REMPLACEMENT DES CANALISATIONS ELECTRIQUES FIXES en gaine pour 5 niveaux pour une MANŒUVRE A BLOCAGE
87.1 | Par niveau (plus value ou moins value)
88 | REMPLACEMENT DE CANALISATIONS ELECTRIQUES FIXES en gaine pour 5 niveaux pour une MANŒUVRE COLLECTIVE DESCENTE
88.2 | Par niveau (plus value ou moins value)
89 | SECURITE
89.1 | ECLAIRAGE DE GAINE (+télérupteur + 3 points lumineux + PC + Interrupteur d'arrêt) base 5 niveaux
89.2 | Par niveau (plus value ou moins value)
90 | POSE GRILLE SEPARATION GAINES COMMUNES (prix par niveau 3 m * 2 m)
91 | EN CUVETTE
91.1 | CROSSE DE RETABLISSEMENT (en cuvette)
91.2 | ECHELONS D'ACCES EN CUVETTE (au minimum 2)
91.3 | REMPLACEMENT INTERRUPTEUR D'ARRET Y COMPRIS PC ET INTERRUPTEUR ECLAIRAGE GAINE
92 | DECORRODAGE ET REMISE EN PEINTURE ACCESSOIRE Y COMPRIS CUVETTE
93 | REMPLACEMENT AMORTISSEUR EN CUVETTE (l'unité)
93.1 | A ACCUMULATION D'ENERGIE
93.2 | AVEC DISSIPATEUR D'ENERGIE
94 | REMPLACEMENT POULIE TENDEUSE y compris son contact
94.1 | DIAMETRE 200
94.2 | DIAMETRE 250
94.3 | DIAMETRE 300
94.4 | DIAMETRE 325
95 | REALIGNEMENT DES GUIDES
95.1 | REALIGNEMENT DES GUIDES CABINE ET CONTREPOIDS (base 5 niveaux)
95.2 | Par niveau (plus value ou moins value)
96 | REMPLACEMENT DES FILS GUIDES PAR DES GUIDES EN T, sur la base d'une course de 34 mètres y compris les semelles, éclisses et pattes de fixation
96.1 | GUIDES ETIRES 45, âme de 5 mm
96.2 | GUIDES ETIRES 50, âme de 5 mm
96.3 | GUIDES ETIRES 50, âme de 9 mm
96.4 | GUIDES ETIRES 70, âme de 9 mm
96.5 | GUIDES ETIRES 75, âme de 10 mm
96.6 | GUIDES RABOTES 89, âme de 16 mm
96.7 | GUIDES RABOTES 125, âme de 16 mm
96.8 | GUIDES RABOTES 127, âme de 16 mm
96.9 | PAR NIVEAUX SUPPLEMENTAIRES (plus value ou moins value) (et sur une base de 3 mètres par niveau)
97 | REGIE - MAIN D'ŒUVRE SUPPLEMENTAIRE
97.1 | Forfait de déplacement jour ouvré
97.2 | Forfait de déplacement soir, week-end et jours férié
97.3 | Heure de dépannage jour ouvré
97.4 | Heure de dépannage soir, week-end et jour férié
97.5 | Permanent sur site hebdomadaire
97.6 | Permanent sur site mensuel
97.7 | Permanent sur site trimestriel
97.8 | Permanent sur site semestriel
97.9 | Permanent sur site annuel
98 | FOURNITURE HORS BORDEREAU
98.1 | Coefficient à appliquer sur les prix remise déduite des fournitures hors bordereau sur présentation obligatoire de la facture

## COMPLT MAINT GARANTIE ETENDUE
MAINTENANCE A CLAUSES MINIMALES COMPLETEE PAR UNE MAINTENANCE A GARANTIE ETENDUE POUR CHAQUE APPAREIL - ANNUEL
MATERIEL | Numero appareil OTIS | N°IDENT | Ref Appareil | Prix € HT
MIGNOT ENTREE PRICIPALE
Ascenseur visiteur A - 9 niveaux | KEM65 | 45 NK 2950 | CA803019
Ascenseur visiteur B - 9 niveaux | KEM64 | 45 NK 2951 | CA803020
Ascenseur visiteur C - 9 niveaux | KEM66 | 45 NK 2952 | CA803021
Ascenseur visiteur D- 9 niveaux | KEM67 | 45 NK 2953 | CA803022
Monte-malades A - 9 niveaux | KEM68 | 45 NK 2954 | CA803023
Monte-malades B - 9 niveaux | KEM69 | 45 NK 2955 | CA803024
Monte-malades C - 9 niveaux | KEM70 | 45 NK 2956 | CA803025
Monte-malades D - 9 niveaux | KEM71 | 45 NK 2957 | CA803026
Monte-charges Chariots 9 niveaux droit | KEM84 |  | AMB21208
Monte-charges Chariots 9 niveaux gauche | KEM85 |  | AMB21207
BLOC OPERATOIRE
Ascenseur septique 2 niveaux | KEM72 | 09AC3041 | CA803032
Monte-charges stérilisation 2 niveaux | KEM74 | 45 NK 2963 | CA803030
Monte-charges - 2 niveaux | KEM73 | 11591670
REANIMATION/LABO
Monte-charges 4 niveaux | KEM75 |  | AM29612
Monte-charges | KEM91 |  | CA803117
Ascenseur Visiteur | KEM90 |  | CA803118
Monte-malades A - 4 niveaux | KEM88 |  | CA803119
Monte-malades B - 4 niveaux | KEM89 |  | CA803120
Monte-malades C - 5 niveaux | KEM86 | 11591672
Monte-malades D - 6 niveaux | KEM87 | 11591671
ARCHIVES -2
Ascenseur 2 niveaux | KEM79 | 42224255
URGENCES
Monte-charges 3 niveaux | KEM76 | 11329291 | AM 14929
SAMU
Monte-malades 3 niveaux | KEM77 | 11329292 | AM14930
PHARMACIE
Monte charges pharmacie 2 niveaux | KEM78 |  | AMB29602
SCINTIGRAPHIE
Ascenseur Scintigraphie 5 niveaux | KEM80 | 11591669
MIGNOT HALL ACCUEIL
Divers : Escalier mécanique montée | KEM81 |  | AMB21551
BLANCHISSERIE
Monte Charge non accompagné | KEM82 | 19285 | AMB20729
Table élévatrice | KEM83 | 19597 | AM65885V
MATERNITE
Monte charge | KFR45 | 17870 | AM80036D
CH RICHAUD // EPHAD HYACINTHE RICHAUD
MATERIEL | Numero appareil OTIS | N°IDENT | Ref Appareil
ascenseur 5 niveaux | OUI | 10825282 | AM12974W
ascenseur 5 niveaux | OUI | 10825283 | AM12975W
ascenseur 5 niveaux | NON | 10825284 | AM12976W
Ascenseur 6 niveaux | NON
Ascenseur 6 niveaux | OUI
Ascenseur 6 niveaux | OUI
MAISON DESPAGNE
MATERIEL | Numero appareil OTIS | N°IDENT | Ref Appareil
Ascenseur 4 niveaux | KEL84 |  | AM72714V
Ascenseur 4 niveaux | KEL85 |  | AM72713V
ECOLE INFIRMIERE IFSI
MATERIEL | Numero appareil OTIS | N°IDENT | Ref Appareil
Ascenseur 6 niveaux | 77 |  | CA803106