## PG titre 2 (hidden)
1. | GENERALITES
1.1. | OBJET DU MARCHE
1.2. | DOCUMENTS A ETABLIR ET A FOURNIR
1.3. | SECURITE DE CHANTIER
1.4. | STOCKAGE ET MANUTENTION
1.5. | QUALITES DE MISE EN OEUVRE
1.6. | ECHANTILLONS
1.7. | ESSAIS
1.8. | DOCUMENTS DE REFERENCE
1.9. | RECEPTION DES TRAVAUX
1.10. | INSTALLATION PROVISOIRE DE CHANTIER
1.11. | GARANTIE DES INSTALLATIONS
1.12. | PERCEMENTS
1.13. | OFFRE DE PRIX ET OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR
1.14. | RENSEIGNEMENTS
1.15. | MISSION DU BUREAU D’ETUDES
2. | SPECIFICATIONS PARTICULIERES
2.1. | REGLEMENTATIONS ET NORMES
2.2. | BASE DE CALCUL
2.3. | TRAVAUX NON COMPRIS
2.4. | TRAVAUX COMPRIS
2.5. | DEROULEMENT DES TRAVAUX
2.6. | DEPOSE DES INSTALLATIONS ET TRAVAUX PREPARATOIRES
3. | DITRIBUTION
3.1. | NATURE DES CABLES
3.2. | BOÎTES DE DERIVATIONS
3.3. | BOITES D’ENCASTREMENT
3.4. | CANALISATIONS EN APPARENT SUR LES FAUX PLAFONDS
3.5. | CANALISATIONS EN APPARENT SOUS TUBE IRL
3.6. | CANALISATIONS ENCASTREES SOUS TUBE ICTA
3.7. | TRAVERSEE DE PAROIS
3.8. | INSTALLATIONS INTERIEURES
3.9. | INSTALLATIONS EXTERIEURES/INTERIEURES ET EXTERIEURES
3.10. | FOURREAUX ENTERRES
3.11. | CHEMINS DE CABLES
3.12. | GOULOTTES
4. | TRAVAUX COURANT FORT
4.1. | MISES A LA TERRE DES INSTALLATIONS
4.2. | ORIGINE DE L'INSTALLATION
4.3. | TABLEAUX
4.4. | LIGNES DIRECTES
4.5. | EQUIPEMENTS DES ETALS TRIPHASE
4.6. | EQUIPEMENTS DES ETALS MONOPHASE
4.7. | APPAREILLAGES
4.8. | COMMANDE D’ECLAIRAGE
4.9. | APPAREILS D'ECLAIRAGE
4.10. | ECLAIRAGE DE SECURITE
5. | TRAVAUX COURANT FAIBLE
5.1. | ADDUCTION
5.2. | PRECABLAGE INFORMATIQUE
5.3. | ALARME INCENDIE HALLE
5.4. | ALARME INCENDIE MAIRIE
5.5. | CONTROLE D’ACCES
5.6. | INTRUSION

## DQE
CHAP | DESIGNATION | U | QTE | P.U | P. TOTAL
Lot N°1: Bâtiments BU et MRIP
1. | GENERALITES
1.2 | Documents à établir et à fournir
| études EXE | ens | 1
| DOE selon CCTP | ens | 1 |  | 0
| TOTAL : | 1.2 |  |  | 0
1.3 | Sécurité de chantier
| Sécurité de chantier selon CCTP | ens | 1
| TOTAL : | 1.3 |  |  | 0
1.4 | Stockage et manutention
| Stockage et manutention de matériel selon CCTP | ens | 1
| Sécurisation du matériel selon CCTP | ens | 1
| TOTAL : | 1.4 |  |  | 0
1.5 | Nettoyage
| Nettoyage selon CCTP | ens | 1
| TOTAL : | 1.5 |  |  | 0
1.8 | Essais
| Essais selon CCTP | ens | 1 |  | 0
| TOTAL : | 1.8 |  |  | 0
1,10 | Réception des travaux
| Référencement des items installés selon CCTP | ens | 1
| TOTAL : | 1,10 |  |  | 0
1.11 | Installation provisoire de chantier
| Coffret de chantier et balisage selon CCTP | ens | 1
| TOTAL : | 1.11 |  |  | 0
1.12 | Gestion des déchets
| Traitement et évacuation des déchets selon CCTP | ens | 1
| TOTAL : | 1.12 |  |  | 0
1.14 | Percements
| Percements selon CCTP | ens | 1 |  | 0
| Rebouchage selon CCTP | ens | 1 |  | 0
| TOTAL : | 1.14 |  |  | 0
1.17 | Visite préalable
| Visite préalable selon CCTP | ens | 1 |  | 0
| TOTAL : | 1.17 |  |  | 0
| TOTAL : | 1. |  |  | 0
2 | SPECIFICATIONS PARTICULIERES
2.6 | Dépose et travaux préparatoires
| Dépose des installations | ens | 1 |  | 0
| Reprise de l'éclairage de sécurité | ens | 1
| protection de chantiers | ens | 1
| TOTAL : | 2.6 |  |  | 0
| TOTAL : | 2 |  |  | 0
4 | TRAVAUX COURANT FORT
4.2 | Tableaux de protection
(Y compris fourniture, pose et raccordement)
| Reprise ou création d'enveloppes selon CCTP | ens | 1 |  | 0
| Cablage selon CCTP | ens | 1 |  | 0
| Architecture de distribution selon CCTP | ens | 1 |  | 0
| Disjoncteurs terminaux selon CCTP | ens | 1 |  | 0
| Repérage des appareils et tableaux selon CCTP | ens | 1 |  | 0
| Etudes et plans selon CCTP | ens | 1 |  | 0
| Raccordements des câbles selon CCTP | ens | 1 |  | 0
| Repérage des appareils et câbles selon CCTP | ens | 1 |  | 0
| TOTAL : | 0 |  |  | 0
4.3 | Appareillages
(Y compris fourniture, pose et raccordement)
| Pose d'appareillage scénario 3 selon CCTP | unité |  |  | 0
| TOTAL : | 4.3 |  |  | 0
4.4 | Eclairage
(Y compris fourniture, pose, cablage et raccordement)
Installation des différents items selon scénario 3
| Détecteur présence et luminosité de type 1 selon CCTP | unité |  |  | 0
| Détecteur présence et luminosité de type 2 selon CCTP | unité |  |  | 0
| Détecteur présence et luminosité de type 3 selon CCTP | unité |  |  | 0
| Détecteur présence et luminosité de type 4 selon CCTP | unité |  |  | 0
| Détecteur présence et luminosité de type 5 selon CCTP | unité |  |  | 0
(Y compris fourniture, pose, câblage et raccordement)
| Installation d'automates type 1 selon CCTP | unité |  |  | 0
| Installation d'alimentation de bus DALI selon CCTP | unité |  |  | 0
Installation d'un détecteur Tout Ou Rien scénario 3 bis
(Y compris fourniture, pose et raccordement)
| Détecteur TOR type 1 selon CCTP | unité |  |  | 0
| Détecteur TOR type 2 selon CCTP | unité |  |  | 0
| Détecteur TOR type 3 selon CCTP | unité |  |  | 0
| TOTAL : | 4.4 |  |  | 0
4.5 | DESCRIPTION DES TRAVAUX |  |  |  | 0
(Y compris fourniture, pose, cablage et raccordement)
Remplacement des luminaires scénario 1, 2, 2bis ou 4
| Luminaire type 1 selon CCTP | unité |  |  | 0
| Luminaire type 2 selon CCTP | unité |  |  | 0
| Luminaire type 3 selon CCTP | unité |  |  | 0
| Luminaire type 4 selon CCTP | unité |  |  | 0
| Luminaire type 5 selon CCTP | unité |  |  | 0
| Luminaire type 6 selon CCTP | unité |  |  | 0
| Luminaire type 7 selon CCTP | unité |  |  | 0
| Luminaire type 8 selon CCTP | unité |  |  | 0
| Luminaire type 9 selon CCTP | unité |  |  | 0
| Luminaire type 10 selon CCTP | unité |  |  | 0
| Luminaire type 11 selon CCTP | unité |  |  | 0
| Luminaire type 12 selon CCTP | unité |  |  | 0
| Luminaire type 13 selon CCTP | unité |  |  | 0
| Luminaire type 14 selon CCTP | unité |  |  | 0
| Luminaire type 15 selon CCTP | unité |  |  | 0
| Luminaire type 16 selon CCTP | unité |  |  | 0
| Luminaire type 17 selon CCTP | unité |  |  | 0
| Luminaire type 18 selon CCTP | unité |  |  | 0
| Luminaire type 19 selon CCTP | unité |  |  | 0
| Luminaire type 20 selon CCTP | unité |  |  | 0
| Luminaire type 21 selon CCTP | unité |  |  | 0
| Luminaire type 22 selon CCTP | unité |  |  | 0
| Remplacement des luminaires scénario 3 |  |  |  | 0
| Luminaire type 1 selon CCTP | unité |  |  | 0
| Luminaire type 2 selon CCTP | unité |  |  | 0
| Luminaire type 3 selon CCTP | unité |  |  | 0
| Luminaire type 4 selon CCTP | unité |  |  | 0
| Luminaire type 5 selon CCTP | unité |  |  | 0
| Luminaire type 6 selon CCTP | unité |  |  | 0
| Luminaire type 7 selon CCTP | unité |  |  | 0
| Luminaire type 8 selon CCTP | unité |  |  | 0
| Luminaire type 9 selon CCTP | unité |  |  | 0
| Luminaire type 10 selon CCTP | unité |  |  | 0
| Luminaire type 11 selon CCTP | unité |  |  | 0
| Luminaire type 12 selon CCTP | unité |  |  | 0
| Luminaire type 13 selon CCTP | unité |  |  | 0
| Luminaire type 14 selon CCTP | unité |  |  | 0
| Luminaire type 15 selon CCTP | unité |  |  | 0
| Luminaire type 16 selon CCTP | unité |  |  | 0
| Luminaire type 17 selon CCTP | unité |  |  | 0
| Luminaire type 18 selon CCTP | unité |  |  | 0
| Luminaire type 19 selon CCTP | unité |  |  | 0
| Luminaire type 20 selon CCTP | unité |  |  | 0
| Luminaire type 21 selon CCTP | unité |  |  | 0
| Luminaire type 22 selon CCTP | unité |  |  | 0
| TOTAL : | 4.5 |  |  | 0
| TOTAL : | 4
6 | TRAVAUX ANNEXES
6.1 | Reprise de faux plafonds
| Reprise de faux plafonds selon CCTP | ens | 1 |  | 0
6.2 | Remplacement de faux-plafonds 1200x300 carton
(compris toute sujétion de réalisation )
| dépose existant et pose faux plafond 600x600 selon CCTP et plans | m2 |  |  | 0
| TOTAL : | 6.2 |  |  | 0
6.3 | Rebouchage et reprise de peinture
(Y compris fourniture, pose et raccordement)
| Rebouchage et reprise de peinture selon CCTP | ens | 1 |  | 0
| TOTAL : | 6.3 |  |  | 0
6.4 | Installation de trappes d'accès
(Y compris toute sujétion de mise en oeuvre)
| installation d'une trappe d'accès selon CCTP | quantité |  |  | 0
| TOTAL : | 6.4 |  |  | 0
| TOTAL : | 6 |  |  | 0
|  |  | TOTAL EN EUROS H.T. |  | 0
|  |  | TVA selon taux en vigueur ……% | 10% | 0
|  |  | TOTAL EN EUROS T.T.C. |  | 0