## PDG
ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DU LOUVRE
Direction de l'Architecture, de la Maintenance et des Jardins
75058 Paris cedex 01
MARCHE PUBLIC DE SERVICE
Objet du marché :
MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE SYSTEMES COURANTS FAIBLES
Equipements de courants faibles
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE
(D.P.G.F.)

## CFA
Equipements Courants Faibles | Unité | Quantité | Niveaux de sensibilité |  | Maintenance mensuelle |  |  | Sous-total Mensuel en € HT
[5 empty] | Maintenance corrective en € HT | Maintenance préventive en € HT | Maintenance évolutive en € HT
|  |  | Sensible | Normal
Système de distribution horaire
Horloge centrale à horodatage automatique | ens | 1 |  | X |  |  |  | 0
Serveur de temps | Unité | 1 | X |  |  |  |  | 0
Horloge | Unité | 32 |  | X |  |  |  | 0
Système de transport pneumatique
Centrale | ens | 1 | X |  |  |  |  | 0
Station caisse | ens | 6 |  | X |  |  |  | 0
Station d'aiguillage | ens | 4 |  | X |  |  |  | 0
Alimentation | ens | 1 | X |  |  |  |  | 0
Soufflerie(Moteur + carte relais) | ens | 1 | X
PC de supervision | ens | 1 | X |  |  |  |  | 0
Système de signalisation routière
Armoires local de contrôle | Ens | 14 |  | X |  |  |  | 0
Feux de signalisation clignotants monochromes | Unité | 32 |  | X |  |  |  | 0
Boucle de détection au sol | Ens | 32 |  | X |  |  |  | 0
Système de détection de fuite d'eau
Centrale numérique de détection d'eau | Ens | 12 | X |  |  |  |  | 0
Sonde numérique de détection d'eau | Unité | 315 | X |  |  |  |  | 0
Système de détection de CO
Centrale de détection de l'aire de livraison | Ens | 1 | X |  |  |  |  | 0
Centrale de détection du parking administratif | Ens | 1 | X |  |  |  |  | 0
Point de captation | Unité | 20 | X |  |  |  |  | 0
Platine de signalisation et d’alarmes | Unité | 1 | X |  |  |  |  | 0
Moteur d'aspiration | Unité | 2 | X |  |  |  |  | 0
Réseau de distribution interne de télévision par câble
Amplificateurs haute fréquence | Ens | 10 |  | X |  |  |  | 0
Répartiteur | Unité | 22 |  | X |  |  |  | 0
Emetteur / recepteur optique | Ens | 1 |  | X |  |  |  | 0
La détection d’hydrogène
Centrale de détection d'hydrogène | Unité | 3 | X |  |  |  |  | 0
Détecteur d'hydrogène | Unité | 9 | X |  |  |  |  | 0
Boucle à induction magnétique malentendant
Système de boucle magnétique malentendant | Ens | 12 |  | X |  |  |  | 0
Montant total de la maintenance de niveau 1 à 4 en € HT | [7 empty] | 0
Récupitulatif forfait - Maintenance des installations de courants faibles | [7 empty] | Niveau 1 à 4 Mensuel en € HT | Durée en mois | Montant total sur 4 ans € HT | Montant TVA 20% | Montant total sur 4 ans € TTC
Montant global et forfaitaire pour les 4 années d'exécution | [7 empty] | 0 | 48 | 0 | 0 | 0