## DPGF-Lot 03
N° | DESIGNATION | U | QUANTITES | P.U. | TOTAL H.T.
NOTA
Ce quantitatif a été établi sur la base du CCTP et des plans d'appel d'offres afin de permettre une analyse comparative des offres reçues.
Chaque entrepreneur devra en effectuer la vérification et s'engager sur ses propres quantités, étant entendu que le marché est global et forfaitaire
Les quantités mentionnées dans le présent document le sont uniquement à titre indicatif, la collectivité et le titulaire ne sont engagés que sur les prix unitaires qui sont seuls contractuels
1 | ETUDES
| Etudes | ens
| Réunions | ens
| Plans EXE | ens
| Plans DOE et DUIO | ens
| Installation chantier | ens
| Formation | ens
TOTAL 1 € HT
2 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE CLIMATISATION
| Etat des lieux du fonctionnement et de la vétusté des unités intérieures | ens
| Consignation de l’installation technique existante | ens
| Récupération de l’ensemble du fluide frigorigène sur l’ensemble de l’installation | ens
| Déconnection et dépose de l’unité intérieure | ens
| Prolongement des tuyauteries de raccordements hydrauliques vers la nouvelle position de l’unité intérieure | ml
| Repose de l’unité à son nouvel emplacement y compris supportage | ens
| Raccordement des alimentations électriques, depuis les attentes créées par le Lot Electricité. | ens
| Modification des liaisons frigorifiques jusqu’au nouvel emplacement. Les liaisons doivent être en cuivre électrolytique poli et déshydraté, compris le supportage et calorifuge | ml
| Dépose des canalisations et supportages existants devenus inutiles | ens
| Appoint gaz avec un fluide R410A neuf ou régénéré (après analyse de la qualité du fluide) | ens
| Mise en service | ens
TOTAL 2 € HT
3 | TRAVAUX DE VENTILATION
| Etat des lieux du fonctionnement et de la vétusté des bouches, | ens
| Consignation de l’installation technique existante | ens
| Dépose et déconnection de la bouche de soufflage | ens
| Bouchonnage du piquage existant sur la gaine de soufflage | ens
| Création d’un piquage sur la gaine de soufflage | ens
| Repose de la bouche de soufflage à son nouvel emplacement y compris supportage | ens
| Mise en service avec mesure du débit de soufflage | ens
| Dépose du réseau de ventilation existant non réutilisé compris supportage | ens
TOTAL 3 € HT
4 | TRAVAUX DE PLOMBERIE
| Etat des lieux du fonctionnement et de la vétusté des réseaux | ens
| Consignation de l’installation technique existante | ens
| Déconnection de l’évacuation condensats de l’unité intérieure | ens
| Bouchonnage du réseau de condensats | ens
| Création d’un piquage sur le réseau condensats en PVC diamètre 32 mm | ens
| Raccordement de l’unité intérieure sur le réseau condensats | ens
| Dépose du réseau de condensats existant non réutilisé compris supportage | ens
TOTAL 4 € HT
RECAPITULATIF TRAVAUX - CVC Plomberie
1 | ETUDES | ens | 1
2 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE CLIMATISATION | ens | 1
3 | TRAVAUX DE VENTILATION | ens | 1
4 | TRAVAUX DE PLOMBERIE | ens | 1
MONTANT TOTAL TRAVAUX €.HT
TVA 20 %
MONTANT TOTAL TRAVAUX €.TTC