## ELECTRICITE
N° | DESIGNATION | U | QUANTITES TVA 7% | QUANTITES TVA 19,6% | QUANTITES | P.U. | TOTAL (HT)
NOTA
Chaque entrepreneur devra s'engager sur ses propres quantités, étant entendu que le marché est global et forfaitaire
DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANTS FORTS EN BASE
3.1 | DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES
- | Protection de l'armoire électrique par bache étanche | ens
- | Dépose, repose des chemins de cables | ens | 1
- | Dépose des goulottes | ens | 1
- | Dépose et repose des prises de courant et RJ45 | ens | 2
- | Dépose des luminaires | ens
TOTAL 3.1 (€ HT)
3.2 | RESEAU DE TERRE
- | Mise à la terre des masses métalliques | ens |  | 1
- | Liaisons équipotentielles | ens |  | 1
- | Raccordements et divers | ens |  | 1
TOTAL 3.2 (€ HT)
3.3 | BRANCHEMENT
- | Dévoiement du câble d'alimentation basse tension existant, suivant cctp | ens |  | 1
- | Ajout des disjoncteur de protection sur tableau existant, suivant CCTP | ens |  | 1
TOTAL 3.3 (€ HT)
3.4 | DISTRIBUTION SECONDAIRE
Chemins de câbles
Chemin de câble CFO :
| 100x54mm | ens | 1 | 20
| Cornières de séparation pour câbles de sécurité | ens | 1 | 1
| Autres | ens | 1 | 1
| Raccordements et divers | ens | 1 | 1
| Réservations | ens
Chemin de câble CFA :
| 100x54mm | ens | 10 | 33
| Cornières de séparation pour câbles de sécurité | ens | 1 | 1
| Autres | ens | 1 | 1
| Raccordements et divers | ens | 1 | 1
Goulottes
| Goulotte 3 compartiments 150x50 | ml | 80 | 400
| Accessoires de dérivations et de finitions |  | 1 | 1
| Rabaissement des chemins de cables sous la dalle future | ens
Câblage issu du TD Salle A
Depuis le réseau normal
- | Distribution des circuits éclairage | ens |  | 1
- | Distribution des circuits prises de courant normal | ens |  | 1
TOTAL 3.4 € H.T.
3.5 | APPAREILLAGE ELECTRIQUE
Série encastré
- | Interrupteur SA | U | 6 | 20
- | Interrupteur SA étanche | U | 3
- | Interrupteur V et V | U | 6 | 10
- | Prise de courant 2 x 16 A + T | U | 80 | 203
- | Prise de courant 2 x 16 A + T détrompée | U | 51 | 25
- | Autres | ens | 1 | 1
- | Autres appareillages
- | Détecteur de mouvement encastré en plafond | U | 7 | 23
- | Détecteur de mouvement en applique mural | U | 7 | 2
- | Autres | ens | 1 | 1
Alimentations CVC
| Déplacement de l'alimentation K7 | U | 1
TOTAL 3.5 € H.T.
3.6 | APPAREILS D'ECLAIRAGE
- | Luminaire Type 1 | U | 12 | 43
- | Autres | ens | 1 | 1
TOTAL 3.6 € H.T.
3.7 | ECLAIRAGE DE SECURITE
- | Bloc autonome balisage SATI adressable 45 lumens - 1h / BAES Drapeau | U | 6 | 16
- | Kit d'encastrement | ens | 1 | 1
- | Câblage des blocs autonomes | ens | 1 | 1
- | Essais - Mise en service | ens | 1 | 1
TOTAL 3.7 € H.T.
4 | COURANTS FAIBLES
4.1 | PRECABLAGE VOIX-DONNES-IMAGES
PRECABLAGE VOIX-DONNEES
-
- | Prises terminale RJ45 catégorie 6a | U | 43 | 141
- | Cordons de brassage 1ml | U |  | 141
- | Cordons de brassage 3ml | U |  | 141
- | Câblage entre le répartiteur et les prises RJ45 | ens | 1 | 1
- | Essais, mise en service | ens | 1 | 1
- | Recette - Cahier de recette | ens | 1 | 1
TOTAL 4.1 € H.T.
4.2 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
- | Détecteur automatique de fumée | U |  | 3
- | Déclencheur manuel | U | 7 | 2
- | Câblage des installations de détection et déclenchement incendie | ens | 1 | 1
- | Repérage par étiquettes gravéés des matériels du SSI | ens |  | 1
- | Programmation | ens |  | 1
- | Essais, mise en service | ens |  | 1
- | Mise à jour synoptique SSI et dossier d'identité SSI | ens |  | 1
TOTAL 4.2 € H.T.
4.3 | DIVERS
- | Plans de réservation et d'exécution | ens | 1 | 1
- | Compte prorata | ens | 1 | 1
- | Fourniture D.O.E. | ens | 1 | 1
- | Fourniture D.I.U.O. | ens | 1 | 1
TOTAL 4.3 € H.T.
TOTAL HT
T.V.A 20%
TOTAL T.T.C.