## DPGF ELEC
|  | U | Quantités | PU en € HT | Total en € HT | Coef Fourniture | MO
2 | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
| Plans d'éxécutions , plans de chantier, notes de calculs | Ens
| DOE | Ens
| Autocontrôles et Essaies | Ens
| Rebouchages ,percements et nettoyages | Ens
Sous-total PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
TOTAL ELECTRICITE PRESCRIPTIONS TECHNIQUE PARTICULIERES
3 | ELECTRICITE COURANTS FORTS
3.1 | INSTALLATION DE CHANTIER
| Eclairages de chantier | Ens
| Coffrets divisionnaires | Ens
| Contraintes d'occupations | Ens
| Nettoyages | Ens
Sous-total INSTALLATION DE CHANTIER
3.2 | TRAVAUX PRELEMINAIRES
| Identification des réseaux | Ens
| Deposes des installations | Ens
| Travaux de dévoiement | Ens
Sous-total TRAVAUX PRELEMINAIRES
3.3 | ALIMENTATION EN ENERGIE ELECTRIQUE
Founiture et pose
| Interrupteur de tête 200A | U
| Tirage du câble d'alimentation en attente | Ens
| Câblage et raccordement | ML
| Cheminement technique protégé | Ens
Sous-total ALIMENTATION EN ENERGIE ELECTRIQUE
3.4 | RESEAU DE TERRE GENERAL
Founiture et pose
| Prise de terre générale | Ens
| Barrette de terre | U
| Conducteur de protection | ML
| Liaisons équipotentielles principales | Ens
| Liaisons équipotentielles supplémentaires | Ens
Sous-total RESEAU DE TERRE GENERAL
3.5 | PROTECTION FOUDRE
Founiture et pose
| Parafoudres de type 2 (mono) | U
| Parafoudres de type 3 (mono) | U
Sous-total PROTECTION FOUDRE
3.6 | TABLEAUX ELECTRIQUES
Founiture et pose
| Armoire Générale Basse Tension | U
| Tableau de désenfumage | U
| TD Logistique | U
| TD H1 | U
| TD H2 | U
| TD H3 | U
| Câblage et raccordement | Ens
| Sous-total TABLEAUX ELECTRIQUES | Ens
3.7 | MESURE ET COMPTAGE
Founiture et pose
| Centrale de mesure | U
| Compteur MID | U
| Câblage et raccordement | Ens
| Sous-total MESURE ET COMPTAGE | Ens
3.8 | DISTRIBUTION PRINCIPALE
Founiture et pose
| Chemin de cables 300*48 | ml
| Chemin de cables 200*50 | ml
| Cheminement technique protégés | ml
| U1000 RO2V | ml
| CR1 C1 | ml
| Câblage et raccordement | PM
| Accessoires de fixation | U
| Sous-total DISTRIBUTION PRINCIPALE | Ens
3.9 | DISTRIBUTION SECONDAIRE
Founiture et pose
| Câbles U1000 RO2V 3G1,5 | ml
| Câbles U1000 RO2V 3G2,5 | ml
| Câbles U1000 RO2V 5G1,5 | ml
| Boite de dérivation | ml
| Tube ICTA | ml
| Tube ICTA 3422 IK10 | ml
| Tube IRL 20 | ml
| Goulotte de distribution | ml
| Divers et accessoires | Ens
| Sous-total DISTRIBUTION SECONDAIRE | Ens
3.10 | COUPURES D'URGENCE
Founiture et pose
| Arrêt d'urgence générale pompier | U
| Arrêt d'urgence ventilation | U
| Arrêt d'urgence TD | U
| Divers raccordement | Ens
Sous-total COUPURES D'URGENCE
3.11 | ECLAIRAGES
Founiture et pose
| Luminaire type 1 | U
| Luminaire type 2 | U
| Luminaire type 3 | U
| Luminaire type 4 | U
| Luminaire type 5 | U
| Luminaire type 6a | U
| Luminaire type 6b | U
| Luminaire type 7 | U
| Luminaire type 8 | U
| Luminaire type 9 | U
| Luminaire type 10 | U
| Luminaire type 11 | U
| Luminaire type 12 | U
| Luminaire type 13 | Ens
Divers et accessoires
Sous-total ECLAIRAGES
3.12 | ECLAIRAGE DE SECURITE
Founiture et pose
| Centrale adressable | U
| Bloc autonomes d'évacuation SATI 45 lm/1h | U
| Bloc autonomes d'évacuation SATI 45 lm/1h - étanches | U
| Bloc autonomes BAES+BAEH SATI 45 lm/1h 45+8 lm/5h | U
| Bloc de secours portatif | U
| Télécommande | U
| Divers et raccordement | Ens
| Sous-total ECLAIRAGE DE SECURITE | Ens
3.13 | APPAREILLAGE GENERAL
Founiture et pose
| Interrupteur simple allumage ou va-et-vient | U
| Interrupteur simple allumage ou va-et-vient lumineux | U
| Interrupteur simple allumage ou va-et-vient - étanche | U
| Bouton poussoir | U
| Bouton poussoir - Etanche | U
| Horloge astronomique | U
| Horloge programmable modulaire | U
| Tableau d'allumage | U
| Détecteur de mouvement | U
| Détecteur de présence + luminosité | U
| PC 2P+T 10/16A | U
| PC 2P+T 10/16A étanches | U
| PC 2P+T 32A étanches | U
| Bloc nourrices PC type 1 | U
| Bloc nourrices PC type 2 | U
| Poste de travail PT1 - 4PCN+3RJ45 | U
| Commande pour volets roulants | U
| Boites de dérivations | Ens
| Divers raccordement | Ens
| Sous-total APPAREILLAGE GENERAL | Ens
3.14 | EQUIPEMENTS SPECIFIQUES
| Armoire à clés TRAKA | U
| Coffret électrique chambre d'isolement | U
| Divers raccordement | Ens
| Sous-total EQUIPEMENTS SPECIFIQUES | Ens
3.15 | ALIMENTATIONS ELECTRIQUES SPECIFIQUES
Founiture,pose y compris raccordement
| Alimentation TD DESF en amont de l'AGBT en CR1 | U
| Alimentation TD LOGISTIQUE depuis AGBT | U
| Alimentation TD H1 depuis AGBT | U
| Alimentation TD H2 depuis AGBT | U
| Alimentation TD H3 depuis AGBT | U
| Alimentation SSI depuis le TGS en CR1 | U
| Alimentation Baie VDI RG depuis AGBT | U
| Alimentation Baie VDI SR depuis AGBT | U
| Alimentation Ascenseur 1 depuis AGBT | U
| Alimentation Ascenseur 2 depuis AGBT | U
| Alimentation tourelles de désenfumage depuis le TGS en CR1 | U
| Alimentation caissons d'extraction depuis le TGS en CR1 | U
| Alimentation Groupe d'eau glacée | U
| Alimentation unités intérieures | U
| Alimentation store banne | U
| Alimentation Volets roulants | U
| Alimentation CTA 01 | U
| Alimentation CTA 02 | U
| Alimentation CTA 03 | U
| Alimentation armoire sous station | U
| Alimentation Groupe d'eau glacée | U
| Alimentation des portes automatiques | U
| Alimentation UTL de contrôle d'accès | U
| Alimentation Hottes | U
| Alimentation four de remise en température | U
| Alimentation interphonie | U
| Alimentations divers Courants faibles | U
| Sous-total ALIMENTATIONS ELECTRIQUES SPECIFIQUES | Ens
TOTAL ELECTRICITE COURANTS FORTS
4 | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES
4.1 | INFRASTRUCTURE VDI
| Adduction fibre optique et télephone | Ens
| Baies informatiques | U
| Tiroir optiques | U
| Tiroir 56 ports RJ45 téléphonique | U
| Panneaux de brassage rj45 | U
| Cordons de brassage | Ens
| Jarretières optiques | Ens
| Câblage optique Os2 | ml
| Câble 4p cat6a | ml
| RJ45 isolées | U
| Sous-total INFRASTRUCTURE VDI | Ens
4.2 | CONTRÔLE D'ACCESS
| Lecteur de badges | U
| Contrôle des portes (contact sec) | U
| Contrôle des portes (UTL) | U
| Boitier de décondamnation (BBG vert) | U
| Boutons poussoir de sortie | U
| Interrupteur à clé | U
| Programmation, cablage, essais et mise en service | Ens
| Sous-total CONTRÔLE D'ACCESS | Ens
4.3 | INTERPHONIE IP
| Interphone Audio | U
| Visiophone | U
| Moniteur vidéo intérieure | U
| Interface de raccordement | U
| Alimentation | U
| Programmation, cablage, essais et mise en service | Ens
| Sous-total INTERPHONIE IP | Ens
4.4 | SONNETTE
| Sonnette de type BP | U
| Carrilon type 2 tons | U
| Alimentation | U
| Cablage, essais et mise en service | Ens
| Sous-total SONNETTE | Ens
4.5 | APPEL MALADE
| Tirette sanitaires | U
| Manipulateurs | U
| Blocs portes | U
| Hublots de chambres | U
Poste infirmier
Médaillon patient
Programmation, cablage, essais et mise en service
| Sous-total APPEL MALADE | Ens
4.6 | MULTIMEDIA
| Prise HDMI | U
| Liaisons HDMI | ML
| Cablage, essais et mise en service | Ens
| Sous-total MULTIMEDIA | Ens
4.7 | DISTRIBUTION DE L'HEURE
| Serveur de temp NTP + antenne | U
| Horloge esclave selon CCTP | U
| Cablage, essais et mise en service | Ens
Programmation, cablage, essais et mise en service
| Sous-total DISTRIBUTION DE L'HEURE | Ens
4.8 | BORNES WIFI/DECT
| Etudes de couverture WIFI/DECT | U
| Prises RJ45 | U
| Cablage, essais et mise en service | Ens
Programmation, cablage, essais et mise en service
| Sous-total BORNES WIFI/DECT | Ens
4.9 | SYSTÈME DATI /PTI
| Attente électrique Balise 24V | U
| Prise de courant détrompés intégrée au PT | U
| Médaillon de localisation du personnel | U
| Programmation, cablage, essais et mise en service | Ens
| Sous-total SYSTÈME DATI /PTI | Ens
4.10 | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
| Centrale ECS | U
| Centrale CMSI | U
| EAES | U
| Tableau répétiteur CMSI | U
| Tableau répétiteur ECS | U
| Module déporté | U
| DAS | Ens
| Commande de réarmement | U
| Déclencheurs manuels | U
| Détecteurs optiques | U
| Système de détection par aspiration | U
| Indicateurs d'action | U
| Diffuseurs sonore AGS | U
| DVAF | U
| Câble 1p 9/10 filalarme | ml
| Câble 4p 9/10 (DAS) | ml
| Câble CR1 3G1,5 | ml
| Cablage, essais et mise en service | Ens
| Supervision et report d'alarme | Ens
| Programmation et formation du personnel | Ens
| Sous-total SYSTEME DE SECURITE INCENDIE | Ens
4.11 | TELEVISION
| Antenne satellite | Ens
| Antenne FM | Ens
| Switch Triax (301616) | U
| Prise TV | U
Programmation, cablage, essais et mise en service
| Sous-total TELEVISION | Ens
4.12 | GTB
| Automates de terrain | U
| Prises RJ45 (automates + comptages) | U
| Cablage, essais et mise en service | Ens
| Formations du personnel | Ens
| Sous-total GTB | Ens
TOTAL ELECTRICITE COURANTS FAIBLES
TOTAL BASE MARCHE - € HT :
TVA - 20% :
TOTAL BASE MARCHE- € TTC :
5 | PRESTATION SUPPLEMENTAIRE ENVISAGEE
5.1 | PSE 12-01 Aménagement unité 3 lits
Mesure et comptage
| Sous-compteur MID | U
Sous-total Mesure et comptage
Luminaires
| Type 1 | U
| Type 2 | U
| Type 3 | U
| Type 4 | U
| Type 5 | U
| Type 6a | U
| Type 6b | U
| Type 8 | U
| Type 10 | U
| Type 11 | U
| Câblages , divers et accessoires | Ens
Sous-total Luminaires
Eclairages de sécurité
| Bloc autonomes d'évacuation SATI 45 lm/1h - étanches | U
| Bloc autonomes BAES+BAEH SATI 45 lm/1h 45+8 lm/5h | U
| Câblages , divers et accessoires | U
Sous-total Eclairages de sécurité
Appareillages
| Interrupteur simple allumage ou va-et-vient | U
| Interrupteur simple allumage ou va-et-vient lumineux | U
| Interrupteur simple allumage ou va-et-vient - étanche | U
| Bouton poussoir | U
| Bouton poussoir - Etanche | U
| Détecteur de mouvement | U
| Détecteur de présence + luminosité | U
| PC 2P+T 10/16A | U
| PC 2P+T 10/16A étanches | U
| PC 2P+T 32A étanches | U
| Commande pour volets roulants | U
| Boites de dérivations | Ens
| Divers raccordement | Ens
Sous-total Appareillages
Infrastructure VDI
| Câble 4p cat6a | ml
| RJ45 isolées | U
Sous-total Infrastructure VDI
Appel malade
| Tirette sanitaires | U
| Manipulateurs | U
| Blocs portes | U
| Hublots de chambres | U
| Poste infirmier | U
| Câblages , divers et accessoires | Ens
Sous-total Appel malade
Télevision
| Prise TV | U
| Câblages , divers et accessoires | Ens
Sous-total Télevision
Distribution de l'heure
| Horloge esclave selon CCTP | U
| Câblages , divers et accessoires | Ens
Sous-total Distribution de l'heure
Système de sécurité incendie
TRE
Tableau répétiteur ECS
Module déporté
| Détecteurs optiques | U
| Indicateurs d'action | U
| Diffuseurs sonore AGS | U
| Câble 1p 9/10 filalarme | ml
| Câble CR1 3G1,5 | ml
| Cablage, essais et mise en service | Ens
| Supervision et report d'alarme | Ens
Sous-total Système de sécurité incendie
Sous-total PSE 12-01 Aménagement unité 3 lits
5.2 | PSE 12-02 Contrôle d'accès pôle soins
| Lecteur de badges | U
| Contrôle des portes (UTL) | U
| Boitier de décondamnation (BBG vert) | U
| Contrôle des portes (contact sec) | U
| Programmation, cablage, essais et mise en service | Ens
|  | Ens |  |  | 0
|  | Ens |  |  | 0
|  | Ens |  | #REF! | 0
|  | Ens |  | #REF! | 0
|  | Ens |  | #REF! | 0
|  | Ens |  | #REF! | 0
|  | Ens |  | #REF! | 0
|  | Ens |  | #REF! | 0
|  | Ens |  |  | 0
| Sous-total | Ens |  |  | 0
|  | Ens |  |  | 0
Sous-total PSE 12-02 Contrôle d'accès pôle soins
TOTAL PSE 12-01 - € HT :
TVA - 20% :
TOTAL PSE 12-01 - € TTC :
TOTAL PSE 12-02 - € HT :
TVA - 20% :
TOTAL PSE 12-02 - € TTC :
TOTAL PRESTATIONS BASE MARCHE + PSE 12-01 - € HT :
TVA - 20% :
TOTAL PRESTATIONS BASE MARCHE +PSE 12-01 - € TTC :
TOTAL PRESTATIONS BASE MARCHE + PSE 12-02 - € HT :
TVA - 20% :
TOTAL PRESTATIONS BASE MARCHE +PSE 12-02 - € TTC :
TOTAL PRESTATIONS BASE MARCHE + PSE 12-01+ PSE 12-02 - € HT :
TVA - 20% :
TOTAL PRESTATIONS BASE MARCHE +PSE 12-01+PSE 12-02 - € TTC :
RECONSTRUCTION DE L'UNITE TRELAT CH PSY CADILLAC_PHASE DCE-1 Lot N°12 ELECTRICITE CFO-CFA-SSI