## Lot mobilier Trélat
CH CADILLAC - Restructuration Unité Trélat
LOT 15 - MOBILIER SECONDAIRE
Préambule au lot mobilier : dispositions générales
Le matériel devra être conforme aux normes en vigueur, et notamment à la directive européenne 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.
Le fabricant devra posséder un plan d’assurance qualité en ce qui concerne la fabrication et les essais pour ces matériels (Certifié DIN EN ISO 9001:2000).
Les lits médicalisés et les matelas sont garantis au minimum pendant 5 ans à compter de la réception définitive. Les autres mobiliers seront garantis 2 ans minimum. Les interventions dans ce cas seront entièrement à la charge du fournisseur (pièces détachées, main d’œuvre et déplacement).
Généralités: Toutes les mousses et revêtements seront non feu M1 (et M2) et tout mobilier ou partie de mobilier ne pourra servir d'objet contondant.
repère carnet | DESIGNATION | Qté | Descriptif | PU HT Base | total HT base
1 | ENTREE SAS | 1
| Chauffeuse | 2 | Chauffeuse avec formes courbes Dossier en forme de vague douce structure de l’assise en hêtre multipli. Dossier en mousse injecté. •Assise avec sangles •Mousses haute résilience «NON FEU certifié» 35kg/m3 –40kg/m3, normes EU pour l’assise •Mousse injecté haute résilience «NON FEU certifié» POLFLEX normes EU pour le dossier •Revêtment vinyl, «NON FEU certifié» normes EU, Résistance à l'abrasion > 300 000 tours Martindale Résistance au sang, à l'urine, à la sueur et au sébum: 5/5 EN 12720 Répondant à la norme NF D 60-013 - AM18 relative au comportement au feu des sièges rembourrés Revetement enduit M2 anti bactérien hospitalier; Dimensions approx : L92 x P80 x H 78/43 – Poids approx. Poids 28 kg |  | 0
| Table basse pouf | 1 | Table basse : Forme pouf Colorée dans la masse en polyéthylène Couleurs au choix Diamètre diam 60 cm maxi, H 29 à 32 cm |  | 0
2 | SECRETARIAT (Rdc & R+1) | 2
| Bureau plateau droit + retour compact 90° asymétrique | 2 | Bureau droit avec retour : Solide et ergonomique ; Plateau mélaminé blanc, ép. 19 mm suivant la norme UNE-EN312 , Densité du panneau minimum 630 kg/m3 chant thermo-fusionné ep 2 mm; plateau droit 160x80 + retour compact 90° asymétrique Coins arrondis en périphérie du plateau, Piètement en T. Compris passe-câbles et voile de fond |  | 0
| Fauteuil de bureau sur roulettes | 2 | Fauteuil de bureau : Confort et design; Dossier haut en résille technique finition au choix Dossier cadre arrière polyamide , cadre avant polypropilène assemblés. Rotatif. Piètement pyramidal en polyamide en aluminium blanc ou aluminium poli Compris accoudoirs ; Hauteur d’assise réglable ; Poids: 21 kg |  | 0
| Fauteuil visiteur | 4 | Siège contemporain : injecté en fibre de verre non feu , coque nue Structure en acier laqué blanc ou chromé Accoudoirs appui sur table Empilable Dimensions approx . : L56 x L 52 x H 79 Poids : 7 kg |  | 0
3 | SALLE DE REUNION - 2X8 PLACES | 2
| Table de réunion | 2 | Table de réunion modulable ovale : Capacité 8 personnes Plateaux ovales et modulables, finition stratifiée au choix, ep 30 mm suivant la norme UNE-EN312 , Densité du panneau minimum 630 kg/m3 chant thermo-fusionné ep 2 mm, compris 3 "top access" intégrés au plateau pour électrifications Piètements en retrait. |  | 0
| Chaise | 16 | Siège contemporain : injecté en fibre de verre non feu , coque nue Structure en acier laqué blanc ou chromé Accoudoirs appui sur table Empilable Dimensions approx . : L56 x L 52 x H 79 Poids : 7 kg |  | 0
4 | SALON DE VISITES DES FAMILLES
S.O.
5 | SANITAIRES PMR
S.O.
6 A | BUREAU 1 POSTE + 2 VISITEURS | 6
| Bureau plateau droit 160x80 + retour compact 90° asymétrique | 6 | Bureau droit avec retour : Solide et ergonomique ; Plateau mélaminé blanc, ép. 19 mm suivant la norme UNE-EN312 , Densité du panneau minimum 630 kg/m3 chant thermo-fusionné ep 2 mm; plateau droit 160x80 + retour compact 90° asymétrique Coins arrondis en périphérie du plateau, Piètement en T. Compris passe-câbles et voile de fond. |  | 0
| Fauteuil de bureau sur roulettes | 6 | Fauteuil de bureau : Confort et design; Dossier haut en résille technique finition au choix Dossier cadre arrière polyamide , cadre avant polypropilène assemblés. Rotatif. Piètement pyramidal en polyamide en aluminium blanc ou aluminium poli Compris accoudoirs ; Hauteur d’assise réglable ; Poids: 21 kg |  | 0
| Fauteuil visiteur | 12 | Siège contemporain : injecté en fibre de verre non feu , coque nue Structure en acier laqué blanc ou chromé Accoudoirs appui sur table Empilable Dimensions approx . : L56 x L 52 x H 79 Poids : 7 kg |  | 0
6 B | BUREAU 1 POSTE | 2
| Bureau plateau droit 160x80 + retour compact 90° asymétrique | 2 | Bureau droit avec retour : Solide et ergonomique ; Plateau mélaminé blanc, ép. 19 mm suivant la norme UNE-EN312 , Densité du panneau minimum 630 kg/m3 chant thermo-fusionné ep 2 mm; plateau droit 160x80 + retour compact 90° asymétrique Coins arrondis en périphérie du plateau, Piètement en T. Compris passe-câbles et voile de fond |  | 0
| Fauteuil de bureau sur roulettes | 2 | Fauteuil de bureau : Confort et design; Dossier haut en résille technique finition au choix Dossier cadre arrière polyamide , cadre avant polypropilène assemblés. Rotatif. Piètement pyramidal en polyamide en aluminium blanc ou aluminium poli Compris accoudoirs ; Hauteur d’assise réglable ; Poids: 21 kg |  | 0
6 C | BUREAU 2 POSTES | 2
| Bureau plateau droit 160x80 + retour compact 90° asymétrique | 4 | Bureau droit avec retour : Solide et ergonomique ; Plateau mélaminé blanc, ép. 19 mm suivant la norme UNE-EN312 , Densité du panneau minimum 630 kg/m3 chant thermo-fusionné ep 2 mm; plateau droit 160x80 + retour compact 90° asymétrique Coins arrondis en périphérie du plateau, Piètement en T. Compris passe-câbles et voile de fond |  | 0
| Fauteuil de bureau sur roulettes | 4 | Fauteuil de bureau : Confort et design; Dossier haut en résille technique finition au choix Dossier cadre arrière polyamide , cadre avant polypropilène assemblés. Rotatif. Piètement pyramidal en polyamide en aluminium blanc ou aluminium poli Compris accoudoirs ; Hauteur d’assise réglable ; Poids: 21 kg |  | 0
6 D | BUREAUX : CADRE SUPERIEUR / CHEF DE PÔLE / PP007 | 3
| Bureau plateau droit 160x80 + retour compact 90° asymétrique | 3 | Bureau droit avec retour : Solide et ergonomique ; Plateau mélaminé blanc, ép. 19 mm suivant la norme UNE-EN312 , Densité du panneau minimum 630 kg/m3 chant thermo-fusionné ep 2 mm; plateau droit 160x80 + retour compact 90° asymétrique Coins arrondis en périphérie du plateau, Piètement en T. Compris passe-câbles et voile de fond |  | 0
| Fauteuil de bureau sur roulettes | 3 | Fauteuil de bureau : Confort et design; Dossier haut en résille technique finition au choix Dossier cadre arrière polyamide , cadre avant polypropilène assemblés. Rotatif. Piètement pyramidal en polyamide en aluminium blanc ou aluminium poli Compris accoudoirs ; Hauteur d’assise réglable ; Poids: 21 kg |  | 0
| Fauteuil visiteurs (4U/bureau) | 15 | Siège contemporain : injecté en fibre de verre non feu , coque nue Structure en acier laqué blanc ou chromé Accoudoirs appui sur table Empilable Dimensions approx . : L56 x L 52 x H 79 Poids : 7 kg |  | 0
| Table de réunion ronde diamètre 90 | 3 | Table ronde : Plateau en chêne massif huilé sur piètement central acier sur socle circulaire. Diamètre 90 cm |  | 0
6 E | BUREAU IDE | 1
| Table carrée 140 x 140 | 1 | Table carrée : 4 pieds table acier 50 x50 finition epoxy Plateau stratifié 30 mm Dim 140 x 140 |  | 0
| Fauteuil visiteur | 6 | Siège contemporain : injecté en fibre de verre non feu , coque nue Structure en acier laqué blanc ou chromé Accoudoirs appui sur table Empilable Dimensions approx . : L56 x L 52 x H 79 Poids : 7 kg |  | 0
| Fauteuil de bureau sur roulettes | 2 | Fauteuil de bureau : Confort et design; Dossier haut en résille technique finition au choix Dossier cadre arrière polyamide , cadre avant polypropilène assemblés. Rotatif. Piètement pyramidal en polyamide en aluminium blanc ou aluminium poli Compris accoudoirs ; Hauteur d’assise réglable ; Poids: 21 kg |  | 0
| Fauteuils veilleurs | 1 | Fauteuil veilleur : Fauteuil pliable, multipositions, avec matelas amovible Vinyl non feu, nettoyable |  | 0
6 F | BUREAU EDUCATEURS | 1
| Bureau plateau droit 160x80 + retour compact 90° asymétrique | 3 | Bureau droit avec retour : Solide et ergonomique ; Plateau mélaminé blanc, ép. 19 mm suivant la norme UNE-EN312 , Densité du panneau minimum 630 kg/m3 chant thermo-fusionné ep 2 mm; plateau droit 160x80 + retour compact 90° asymétrique Coins arrondis en périphérie du plateau, Piètement en T. Compris passe-câbles et voile de fond |  | 0
| Fauteuil de bureau sur roulettes | 3 | Fauteuil de bureau : Confort et design; Dossier haut en résille technique finition au choix Dossier cadre arrière polyamide , cadre avant polypropilène assemblés. Rotatif. Piètement pyramidal en polyamide en aluminium blanc ou aluminium poli Compris accoudoirs ; Hauteur d’assise réglable ; Poids: 21 kg |  | 0
7 | SALLE DE PSYCHOMOTRICITE
| Fauteuil de bureau sur roulettes | 1 | Fauteuil de bureau : Confort et design; Dossier haut en résille technique finition au choix Dossier cadre arrière polyamide , cadre avant polypropilène assemblés. Rotatif. Piètement pyramidal en polyamide en aluminium blanc ou aluminium poli Compris accoudoirs ; Hauteur d’assise réglable ; Poids: 21 kg |  | 0
8 | ARCHIVES | 1
| Petite table | 1 | Table : Solidité et praticité Panneau de fibres de bois Pieds acier, revêtement époxy/ polyester Dim 100X60 Charge max:100 kg |  | 0
| Chaise | 1 | Chaise pliable : Légère et design en Acier laqué époxy Longeur 46,5cm ; Hauteur 78,5cm ; Profondeur 50cm ; Hauteur d’assise 45cm Poids 4 Kg |  | 0
9 | VESTIAIRES PERSONNELS H/F | 2
| Casiers vestiaires type pompiers | 18 | Casiers vestiaires type pompiers : Vestiaire multicases avec penderie, Matériau: Acier, Nb de cases/colonne: 2 Colonne largeur 300 mm ; profondeur 450 mm ; Hauteur 1850 mm Cadre et portes de couleur assortie. Large gamme couleur |  | 0
| Banc | 2 | Banc : Banc empilable. Lames de bois en hêtre naturel verni, piètement tubes métal L 120cm ; Profondeur 44,5cm ; Hauteur d’assise 46 cm |  | 0
10 A | CHAMBRE INDIVIDUELLE | 30
| Lit hydraulique SANS barrières type Hôtellier | 30 | Lit hydraulique SANS barrières type Hôtellier : certifié conforme à la nouvelle norme NF EN 60601-2-52 obligatoire Dimensions approx : H 212 x 103 cm hors tout ou 90 x 200 cm • hauteur variable hydraulique par double pantographe : Hauteur mini 25-hauteur maxi 80 cm • relève buste à vérin pneumatique à translation : 70° • relève cuisse à vérin pneumatique : 40° • relève jambe à double crémaillère 6 positions :-28° • Pas de Proclive déclive • freinage centralisé sur les 4 roues avec pédale de freinage en pied de lit accessible depuis chaque côté du lit Démontables par outils en cas de nécessité. • pédale de réglage de la hauteur variable démontable • sommier 4 sections dimensions sommier anthropométrique 87/8/54/47 sommier grille métal soudée • pas de cales matelas • 2 emplacements en tête de lit pour potence et tige porte sérum • mécanisme de rallonge de lit intégré (nous consulter) • roues double galet ø 50mm • lit mobilisable dans toutes les directions dans toutes les positions du sommier • long-pan décor pleine longueur pour masquer le sommier • panneaux tête et pied pleins (pas de main courante) revêtement mélaminé * fourniture potence avec système de vis inviolable pour la fixation des potences * Poignées cale matelas avec poignées métalliques soudées Compris : 1 kit de dépannage pièces détachées; butée murale tête de lit; roues cachées par colonnes d’habillage métallique avec accès aux roues par un cache sécurisé inviolable (couvercles vissés sur la colonne cache roue); pédale de réglage de la hauteur variable démontable |  | 0
| Matelas | 30 | Matelas memo-previum : Anti-Escarres SANTE 90x200X15 Mousse HR38 - 37 kg/m3 découpée en plots façon gaufrier côté «dormeur» pour la prévention des escarres, à découpes transversales sur l’autre face permettant de s’adapter à tous les types de lits médicalisés. Housse en maille Polyester enduite Polyuréthanne M1 respirant, 160 gr/m², coloris blanc ou vert, traitée «Bio Pruf» (Anti Bactérie). Housse souple, légère et très solide, lavable à 90°. Housse facilement amovible grâce à une glissière sur 2 côtés en partie inférieure. |  | 0
| Fauteuil Lounge ultra confort | 30 | Fauteuil Lounge ultra confort : Très haut dossier avec oreillettes de forme douce et ronde ; structure en bois massif. Dimensions approx : H114/46 x L77 x P85 Poids environ 33 kg Assise avec sangles. Mousses «NON FEUcertifié» 30 –40 kg/m3, Elast 65 kg/m3; normes EU Revêtement vinyle «NON FEUcertifié» normes EU, M2 anti bactérien hospitalier, résistance à l'abrasion > 300 000 tours Martindale, résistance au sang, à l'urine, à la sueur et au sébum: 5/5 EN 12720. Répondant à la norme NF D 60-013 - AM18 relative au comportement au feu des sièges rembourrés Rembourrage des accoudoirs intérieurs et extérieurs, sans boutons de finition sur le dos extérieur. |  | 0
| Chaise | 30 | Chaise : Confort et pérennité Coque injectée en fibre de verre non feu, forme douces courbes Dimensions H 84/45 x L 58 x P 66 cm De type Verner Panton ou équivalent. |  | 0
10 B | SALLE D EAU CHAMBRE INDIVIDUELLE
S.O.
12 | 2 SALONS TV - 4 places | 2
| Chauffeuse avec formes courbes et enveloppantes | 8 | Chauffeuse avec formes courbes : Confort et Pérennité Structure réalisée en hêtre massif et panneaux de particules Rembourrage en polyuréthane expansé ignifugé Revêtement vinyle non feu. Revêtement vinyle «NON FEUcertifié» normes EU, M2 anti bactérien hospitalier, résistance à l'abrasion > 300 000 tours Martindale, résistance au sang, à l'urine, à la sueur et au sébum: 5/5 EN 12720. Répondant à la norme NF D 60-013 - AM18 relative au comportement au feu des sièges rembourrés. Indéformable à épaisseurs différenciées, assise sur panneaux multiplis Dim. L78 x P86 x H 78/42 Poids 28 kgL92 x P80 x H 78/43 – Poids approx. Poids 28 kg Compris patins de protection. |  | 0
| POUFS ronds | 2 | Pouf : Confort et robustesse; Structure réalisée en hêtre massif et panneaux de particules Rembourrage en polyuréthane expansé ignifugé et indéformable à épaisseurs différenciées, Revêtement vinyle, Résistance à l'abrasion > 300 000 tours Martindale Résistance au sang, à l'urine, à la sueur et au sébum: 5/5 EN 12720 Répondant à la norme NF D 60-013 - AM18 relative au comportement au feu des sièges rembourrés Revetement enduit M2 anti bactérien hospitalier; Dimensions approximatives : diam 56 cm, H 40 cm; Poids 9kg |  | 0
| Table basse ronde | 2 | Table basse : Forme pouf Colorée dans la masse en polyéthylène Couleurs au choix Diamètre diam 60 cm maxi, H 29 à 32 cm |  | 0
13 A | SOINS RELAIS | 1
| Tabouret à hauteur variable | 1 | Tabouret sur roulettes : Assise en hêtre Piètement 5 branches sur roulettes, finition epoxy Hauteur de l'assise réglable manuellement, de 40 à 53 cm Poids 6,3 Kg |  | 0
| Fauteuil d'examen | 1 | hors marché
| Table d'examen | 1 | hors marché
| Fauteuil de bureau sur roulettes | 1 | Fauteuil de bureau : Confort et design; Dossier haut en résille technique finition au choix Dossier cadre arrière polyamide , cadre avant polypropilène assemblés. Rotatif. Piètement pyramidal en polyamide en aluminium blanc ou aluminium poli Compris accoudoirs ; Hauteur d’assise réglable ; Poids: 21 kg |  | 0
14 | ASH
S.O.
15 | PHARMACIE
S.O.
16 A | SALLE A MANGER DES PATIENTS
| Chaise coque stratifié empilable | 30 | Chaise coque stratifiée : Chaises empilables par 4 Bavette assise arrondie et plongeante pour un meilleur confort, avec anse de préhension et angles arrondis Piètement inversé pour appui sur table Teinte au choix pour les coques Dimensions approx : H86 x L48 x P 545 Poids approx maxi : 5 kg |  | 0
| Table restauration 130 x 80 | 3 | Table de restauration : Plateau stratifié antibactérien angles arrondis. Hauteur réglable. socle anti-basculement Piétement acier et fonte Roulettes : déplacement facile et rapide et réduction des TMS pour le personnel Accès aux PMR Dim. 130 cm x 80 cm |  | 0
| Table restauration 80 x 80 | 9 | Table de restauration : Plateau stratifié antibactérien angles arrondis Hauteur réglable. socle anti-basculement Piétement acier et fonte Roulettes : déplacement facile et rapide et réduction des TMS pour le personnel Accès aux PMR Dim. 80 cm x 80 cm |  | 0
17 | SALLE D ACTIVITES - 2 x 8 places
| Table animation 140 x 80 | 4 | Table flexible : Table nomade avec plateau abattant. Plateau stratifié, teinte au choix, ep 19 mm suivant la norme UNE-EN312, Densité du panneau minimum 630 kg/m3 chant thermo-fusionné ep 2 mm. Face intérieure mécanisée ; 4 coins arrondis en périphérie du plateau, Piètement en T avec une colonne en aluminium extrusionné avec embase en fonte d'aluminium poli ; présenté sur 4 roulettes en polyamide avec 4 freins. Dimensions L 140 x 80 cm |  | 0
| Chaise coque stratifiée empilable | 16 | Chaise coque stratifiée : Chaises empilables par 4 Bavette assise arrondie et plongeante pour un meilleur confort, avec anse de préhension et angles arrondis Piètement inversé pour appui sur table Teinte au choix pour les coques Dimensions approx : H86 x L48 x P 545 Poids approx maxi : 5 kg |  | 0
18 | BUANDERIE
S.O.
19 | OFFICE ALIMENTAIRE
S.O.
20 | LOCAL PLONGE
S.O.
21 | LOCAL RANGEMENT SEC
S.O.
22 | LOCAL SALE
S.O.
23 | Salle de détente personnel - 4 personnes
| Chaise coque stratifiée empilable | 4 | Chaise coque stratifiée : Chaises empilables par 4 Bavette assise arrondie et plongeante pour un meilleur confort, avec anse de préhension et angles arrondis Piètement inversé pour appui sur table Teinte au choix pour les coques Dimensions approx : H86 x L48 x P 545 Poids approx maxi : 5 kg |  | 0
| Table restauration 130 x 80 | 1 | Table de restauration : Plateau stratifié antibactérien angles arrondis socle anti-basculement Piétement acier et fonte Roulettes : déplacement facile et rapide et réduction des TMS pour le personnel Accès aux PMR Dim. 130 cm x 80 cm |  | 0
| Table extérieure 196 X 90 | 1 | Table extérieure : Piètements et plateau en aluminium laqué Dim L 196 x l 90 x H 74 Poids 29 Kg |  | 0
| Banc fixé en sol | 2 | Banc fixé en sol : Stable et résistant, assise en tôle acier et piètements en aluminium Dim L 161 x l 41 Poids 14 Kg |  | 0
| Fauteuil bas fixé en sol Assise lattes galbées aluminium | 1 | Fauteuil bas fixé en sol : Confortable et robuste Structure tube aluminium laqué Assise lattes galbées en aluminium Accoudoirs lattes en aluminium Dim L 70 x l 86 x H 72 Poids 5,9 Kg |  | 0
24 A | STUDIO PMR
| 1 lit 140 x 200 | 1 | Lit double : Confort et Domestique. Structure cadre de lit et piètements en chêne massif huilé, compris lattes. Sans tête de lit. Compris matelas en mousse de polyuréthane ; mi-ferme - densité Haute Résilience 35 kg/m² ; ép. 20cm Non feu. Dimensions 140x200 cm |  | 0
| Table de chevet | 1 | Chevet : Plateau en métal laqué sur un structure et piètements en chêne massif huilé. Non feu. Dim l 42 x L 42 x H 35 cm |  | 0
| Table 70x70 | 1 | Table : Plateau en métal laqué, sur une structure et piètements en chêne massif huilé. Non feu. Dim l 70 x L 70 x H 73 cm |  | 0
| Chaises | 2 | Chaise coque stratifiée : Chaises empilables par 4 Bavette assise arrondie et plongeante pour un meilleur confort, avec anse de préhension et angles arrondis Piètement inversé pour appui sur table Teinte au choix pour les coques Dimensions approx : H86 x L48 x P 545 Poids approx maxi : 5 kg |  | 0
| Fauteuil Lounge | 1 | Fauteuil lounge : Enveloppant et confortable Base chêne Assise en polyuréthane recouvert de revêtement en vinyle «NON FEUcertifié» normes EU, M2 anti bactérien hospitalier, résistance à l'abrasion > 300 000 tours Martindale, résistance au sang, à l'urine, à la sueur et au sébum: 5/5 EN 12720. Répondant à la norme NF D 60-013 - AM18 relative au comportement au feu des sièges rembourrés. L 88 cm x P 82 cm x H 32/101 Poids 28 kg |  | 0
| Chauffeuse design ext | 1 | Chauffeuse design : Formes douces rondes Matériaux: polyéthylène 100% recyclable teinté dans la masse, obtenu par rotomoulage Finitions: choix dans toute la gamme du fabricant (minimum 10 colories) Dimensions: H70/43 X P62 x L 74 |  | 0
24 B | SALLE D EAU STUDIO PMR
S.O.
25 A | T2 FAMILLES
| 1 lit 140 x 200 | 1 | Lit double : Confort et doemestique Structure cadre de lit et piètements en chêne massif huilé, compris lattes. Sans tête de lit. Compris matelas en mousse de polyuréthane ; mi-ferme - densité Haute Résilience 35 kg/m² ; ép. 20cm Dimensions 140x200 cm |  | 0
| Table de chevet | 2 | Chevet : Durable et Design Plateau en métal laqué sur un structure et piètements en chêne massif huilé Dim l 42 x L 42 x H 35 cm |  | 0
| Table 70x70 | 1 | Table : Epurée et design Plateau en métal laqué, sur une structure et piètements en chêne massif huilé Dim l 70 x L 70 x H 73 cm |  | 0
| Chaises | 2 | Chaise coque stratifiée : Préhensio et Sobriété Chaises empilables par 4 Bavette assise arrondie et plongeante pour un meilleur confort, avec anse de préhension et angles arrondis Piètement inversé pour appui sur table Teinte au choix dans le nuancier stratifié EGGER pour les coques Dimensions approx : H86 x L48 x P 545 Poids approx maxi : 5 kg |  | 0
| Canapé-lit | 1 | Canapé convertible : Confort et praticité Structure bois et métal Densité de l'assise: 35 kg/m3 Revêtement Vinyle non feu. Couchage 140 x 190 cm Dim: H82 x L230 x PR95 |  | 0
| Fauteuil Lounge | 1 | Fauteuil lounge : Enveloppant et confortable Base chêne Assise en polyuréthane recouvert de revêtement en vinyle «NON FEUcertifié» normes EU, M2 anti bactérien hospitalier, résistance à l'abrasion > 300 000 tours Martindale, résistance au sang, à l'urine, à la sueur et au sébum: 5/5 EN 12720. Répondant à la norme NF D 60-013 - AM18 relative au comportement au feu des sièges rembourrés. L 88 cm x P 82 cm x H 32/101 Poids 28 kg |  | 0
25 B | SALLE D EAU T2 FAMILLE
S.O.
26 | CHAMBRE D ISOLEMENT
Hors marché
27 | ESPACES EXTERIEURS SECURISES et TERRASSES DETENTE
| Table extérieure 196 X 90 | 2 | Table extérieure : Piètements et plateau en aluminium laqué Dim L 196 x l 90 x H 74 Poids 29 Kg |  | 0
| Banc fixé en sol | 4 | Banc fixé en sol : Stable et résistant, assise en tôle acier et piètements en aluminium Dim L 161 x l 41 Poids 14 Kg |  | 0
| Fauteuil bas fixé en sol Assise lattes galbées aluminium | 2 | Fauteuil bas fixé en sol : Confortable et robuste Structure tube aluminium laqué Assise lattes galbées en aluminium Accoudoirs lattes en aluminium Dim L 70 x l 86 x H 72 Poids 5,9 Kg |  | 0
| Chauffeuse design ext | 8 | Chauffeuse design : Formes douces rondes Matériaux: polyéthylène 100% recyclable teinté dans la masse, obtenu par rotomoulage Finitions: choix dans toute la gamme du fabricant (minimum 10 colories) Dimensions: H70/43 X P62 x L 74 |  | 0
| PROTECTION PROVISOIRES |  | ENSEMBLE |  | 0
|  |  |  | TOTAL BASE - HT | 0
|  |  |  | 20% | 0
|  |  |  | TOTAL BASE - TTC | 0
PSE - Prestations supplémentaires envisagées
PSE N°15.01 | Aménagement de l'unité 3 lits au R+1
10 A | CHAMBRE INDIVIDUELLE | 3
| Lit hydraulique SANS barrières type Hôtellier | 3 | Lit hydraulique SANS barrières type Hôtellier : certifié conforme à la nouvelle norme NF EN 60601-2-52 obligatoire Dimensions approx : H 212 x 103 cm hors tout ou 90 x 200 cm • hauteur variable hydraulique par double pantographe : Hauteur mini 25-hauteur maxi 80 cm • relève buste à vérin pneumatique à translation : 70° • relève cuisse à vérin pneumatique : 40° • relève jambe à double crémaillère 6 positions :-28° • Pas de Proclive déclive • freinage centralisé sur les 4 roues avec pédale de freinage en pied de lit accessible depuis chaque côté du lit Démontables par outils en cas de nécessité. • pédale de réglage de la hauteur variable démontable • sommier 4 sections dimensions sommier anthropométrique 87/8/54/47 sommier grille métal soudée • pas de cales matelas • 2 emplacements en tête de lit pour potence et tige porte sérum • mécanisme de rallonge de lit intégré (nous consulter) • roues double galet ø 50mm • lit mobilisable dans toutes les directions dans toutes les positions du sommier • long-pan décor pleine longueur pour masquer le sommier • panneaux tête et pied pleins (pas de main courante) revêtement mélaminé * fourniture potence avec système de vis inviolable pour la fixation des potences * Poignées cale matelas avec poignées métalliques soudées Compris : 1 kit de dépannage pièces détachées; butée murale tête de lit; roues cachées par colonnes d’habillage métallique avec accès aux roues par un cache sécurisé inviolable (couvercles vissés sur la colonne cache roue); pédale de réglage de la hauteur variable démontable |  | 0
| Matelas | 3 | Matelas memo-previum : Anti-Escarres SANTE 90x200X15 Mousse HR38 - 37 kg/m3 découpée en plots façon gaufrier côté «dormeur» pour la prévention des escarres, à découpes transversales sur l’autre face permettant de s’adapter à tous les types de lits médicalisés. Housse en maille Polyester enduite Polyuréthanne M1 respirant, 160 gr/m², coloris blanc ou vert, traitée «Bio Pruf» (Anti Bactérie). Housse souple, légère et très solide, lavable à 90°. Housse facilement amovible grâce à une glissière sur 2 côtés en partie inférieure. |  | 0
| Fauteuil Lounge ultra confort | 3 | Fauteuil Lounge ultra confort : Très haut dossier avec oreillettes de forme douce et ronde ; structure en bois massif. Dimensions approx : H114/46 x L77 x P85 Poids environ 33 kg Assise avec sangles. Mousses «NON FEUcertifié» 30 –40 kg/m3, Elast 65 kg/m3; normes EU Revêtement vinyle «NON FEUcertifié» normes EU, M2 anti bactérien hospitalier, résistance à l'abrasion > 300 000 tours Martindale, résistance au sang, à l'urine, à la sueur et au sébum: 5/5 EN 12720. Répondant à la norme NF D 60-013 - AM18 relative au comportement au feu des sièges rembourrés Rembourrage des accoudoirs intérieurs et extérieurs, sans boutons de finition sur le dos extérieur. |  | 0
| Chaise | 3 | Chaise : Confort et pérennité Coque injectée en fibre de verre non feu, forme douces courbes Dimensions H 84/45 x L 58 x P 66 cm De type Verner Panton ou équivalent. |  | 0
| Chauffeuse design ext | 3 | Chauffeuse design : Formes douces rondes Matériaux: polyéthylène 100% recyclable teinté dans la masse, obtenu par rotomoulage Finitions: choix dans toute la gamme du fabricant (minimum 10 colories) Dimensions: H70/43 X P62 x L 74 |  | 0
13 B | SALLE DE SOIN RELAIS | 1
| Fauteuil de bureau sur roulettes | 1 | Fauteuil de bureau : Confort et design; Dossier haut en résille technique finition au choix Dossier cadre arrière polyamide , cadre avant polypropilène assemblés. Rotatif. Piètement pyramidal en polyamide en aluminium blanc ou aluminium poli Compris accoudoirs ; Hauteur d’assise réglable ; Poids: 21 kg |  | 0
16 B | SALLE A MANGER R+1 | 1
| Chaise coque stratifié empilable | 4 | Chaise coque stratifiée : Chaises empilables par 4 Bavette assise arrondie et plongeante pour un meilleur confort, avec anse de préhension et angles arrondis Piètement inversé pour appui sur table Teinte au choix pour les coques Dimensions approx : H86 x L48 x P 545 Poids approx maxi : 5 kg |  | 0
| Table restauration diamètre 110 | 1 | Table de restauration : Plateau stratifié antibactérien angles arrondis, monté sur piétement en acier et fonte, avec socle anti-basculement Roulettes : déplacement facile et rapide et réduction des TMS pour le personnel Vérins de réglage Accès aux PMR Diam. 110 cm |  | 0
| Chauffeuse avec formes courbes et enveloppantes | 3 | Chauffeuse avec formes courbes : Confort et Pérennité Structure réalisée en hêtre massif et panneaux de particules Rembourrage en polyuréthane expansé ignifugé Revêtement vinyle «NON FEUcertifié» normes EU, M2 anti bactérien hospitalier, résistance à l'abrasion > 300 000 tours Martindale, résistance au sang, à l'urine, à la sueur et au sébum: 5/5 EN 12720. Répondant à la norme NF D 60-013 - AM18 relative au comportement au feu des sièges rembourrés. Indéformable à épaisseurs différenciées, assise sur panneaux multiplis Dim. L78 x P86 x H 78/42 Poids 28 kgL92 x P80 x H 78/43 – Poids approx. Poids 28 kg Compris patins de protection. |  | 0
| Table basse ronde diamètre | 1 | Table basse : Forme pouf Colorée dans la masse en polyéthylène Couleurs au choix Diamètre diam 60 cm maxi, H 29 à 32 cm |  | 0
|  |  |  | Total PSE n°15.01 - HT | 0
|  |  |  | 20% | 0
|  |  |  | Total PSE n°15.01 - TTC | 0
PSE N°15.02 | Circulations
28 | CIRCULATION | 2
| Chauffeuse avec formes courbes et enveloppantes | 4 | Chauffeuse avec formes courbes Dossier en forme de vague douce structure de l’assise en hêtre multipli. Dossier en mousse injecté. •Assise avec sangles •Mousses haute résilience «NON FEU certifié» 35kg/m3 –40kg/m3, normes EU pour l’assise •Mousse injecté haute résilience «NON FEU certifié» POLFLEX normes EU pour le dossier •Revêtment vinyl, «NON FEU certifié» normes EU, Résistance à l'abrasion > 300 000 tours Martindale Résistance au sang, à l'urine, à la sueur et au sébum: 5/5 EN 12720 Répondant à la norme NF D 60-013 - AM18 relative au comportement au feu des sièges rembourrés Revetement enduit M2 anti bactérien hospitalier; Dimensions approx : L92 x P80 x H 78/43 – Poids approx. Poids 28 kg |  | 0
| Table basse pouf | 2 | Table basse : Forme pouf Colorée dans la masse en polyéthylène Couleurs au choix Diamètre diam 60 cm maxi, H 29 à 32 cm |  | 0
29 | ATTENTE PALIER BUREAU PSYCHIATRIQUE | 1
| Chauffeuse avec formes courbes et enveloppantes | 2 | Chauffeuse avec formes courbes Dossier en forme de vague douce structure de l’assise en hêtre multipli. Dossier en mousse injecté. •Assise avec sangles •Mousses haute résilience «NON FEU certifié» 35kg/m3 –40kg/m3, normes EU pour l’assise •Mousse injecté haute résilience «NON FEU certifié» POLFLEX normes EU pour le dossier •Revêtment vinyl, «NON FEU certifié» normes EU, Résistance à l'abrasion > 300 000 tours Martindale Résistance au sang, à l'urine, à la sueur et au sébum: 5/5 EN 12720 Répondant à la norme NF D 60-013 - AM18 relative au comportement au feu des sièges rembourrés Revetement enduit M2 anti bactérien hospitalier; Dimensions approx : L92 x P80 x H 78/43 – Poids approx. Poids 28 kg |  | 0
| Pouf avec forme ronde | 1 | Pouf : Confort et robustesse Structure réalisée en hêtre massif et panneaux de particules Rembourrage en polyuréthane expansé ignifugé et indéformable à épaisseurs différenciées, Revêtement vinyle, Résistance à l'abrasion > 300 000 tours Martindale Résistance au sang, à l'urine, à la sueur et au sébum: 5/5 EN 12720 Répondant à la norme NF D 60-013 - AM18 relative au comportement au feu des sièges rembourrés Revetement enduit M2 anti bactérien hospitalier; Dimensions approximatives : diam 56 cm, H 40 cm; Poids 9kg |  | 0
|  |  |  | Total PSE n°15.02 - HT | 0
|  |  |  | 20% | 0
|  |  |  | Total PSE n°15.02 - TTC | 0
PSE N°15.03 | Fauteuils acoustiques
28 | CIRCULATION
| Fauteuils acoustiques | 2 | Fauteuil acoustique : Fauteuil acoustique composé d'une strcuture bois, en bouleau. Base pivotante sur piètement acier Enveloppant et performant sur le plan acoustique ; Mousse rembourée vinyle ; Revêtement vinyle. Non feu. L80 x P80 x H 150/44 Poids 57 kg |  | 0
|  |  |  | Total PSE n°15.03 - HT | 0
|  |  |  | 20% | 0
|  |  |  | Total PSE n°15.03 - TTC | 0
SYNTHESE
Total BASE - HT =
| TVA = |  | 0
| Total BASE - TTC = |  | 0
Total PSE 15.01 - HT =
| TVA = |  | 0
| Total PSE 15.01 - TTC = |  | 0
Total PSE 15.02 - HT =
| TVA = |  | 0
| Total PSE 15.02 - TTC = |  | 0
Total PSE 15.03 - HT =
| TVA = |  | 0
| Total PSE 15.03 - TTC = |  | 0
Total BASE + PSE 15.01 - HT =
| TVA = |  | 0
| Total BASE + PSE 15.01 - TTC = |  | 0
Total BASE + PSE 15.02 - HT =
| TVA = |  | 0
| Total BASE + PSE 15.02 - TTC = |  | 0
Total BASE + PSE 15.03 - HT =
| TVA = |  | 0
| Total BASE + PSE 15.03 - TTC = |  | 0
Total BASE + PSE 15.01 + PSE 15.02 - HT =
| TVA = |  | 0
| Total BASE + PSE 15.01 + PSE 15.02 - TTC = |  | 0
Total BASE + PSE 15.01 + PSE 15.03 - HT =
| TVA = |  | 0
| Total BASE + PSE 15.01 + PSE 15.03 - TTC = |  | 0
Total BASE + PSE 15.02 + PSE 15.03 - HT =
| TVA = |  | 0
| Total BASE + PSE 15.02 + PSE 15.03 - TTC = |  | 0
Total BASE + PSE 15.01 + PSE 15.02 + PSE 15.03 - HT =
| TVA = |  | 0
| Total BASE + PSE 15.01 + PSE 15.02 + PSE 15.03 - TTC = |  | 0