## Page de garde
Rénovation énergétique bâtiment D
MAITRE D'OUVRAGE ENTPE Service Achat Logistique et Patrimoine 3 rue Maurice Flandrin 69518 VAULX-EN-VELIN
Lot n°9
ARCHITECTE : FLEURENT ARCHITECTES 46 rue Delandine 69003 LYON | Plomberie Ventilation Chauffage
DPGF
ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION : HECOS 38 chemin du bois 69370 Saint Didier au Mont d'Or
|  | Dossier | 24.03.033
BUREAU D'ETUDES : MATTE SAS 119 Bd Stalingrad 69100 VILLEURBANNE Tél : 04 72 44 02 87 Mél : bet@matte.fr
|  | Date | 24/01/2024
|  | Phase | DCE
Indice

## DPGF
NIV | CODE | CODE_CAO | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Code CAO | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
L'entreprise devra completer les quantités dans la colonne "Quantité entreprise", que les quantités soeint identiques à celles proposées par le maître d'œuvre ou qu'elles soient différentes. Le prix global et forfaitaire du marché sera calculé en multipliant les prix unitaires renseignées par l'entreprise.
2 | Lot n°9 |  | Plomberie Ventilation Chauffage
3
3.&
3 | 9.2 |  | Rappels divers
3.T
9 |  |  | Installation de chantier |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
3.T
9 |  |  | Travaux & alimentations provisoires |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
3.T
9 |  |  | Attestions "consuel" |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
3.T
9 |  |  | Plans EXE plans de détails |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
3.T
3.T
3.T
9 |  |  | Travaux/interventions sous section 4 |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
3.T
9 |  |  | Dossier et plans DOE |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
3.T
9 |  |  | Taxe d'éco participation |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
3.T
3.T
3.T
3.T
9 |  |  | Mises en œuvres spécifiques pour perméabilité à l'air |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
3.&
Rappels divers
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3 | 9.3 |  | Plomberie
3.T
4 | 9.3.1 |  | Travaux de dépose
4.T
4.T
9 |  |  | Dépose |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
4.&
Travaux de dépose
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 9.3.2 |  | Tubes et accessoires
5 | 9.3.2.1 |  | Tube multi-couches
5.T
9 |  |  | Tube multicouches Ø20/25 |  |  | ml | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
9 |  |  | Tube multicouches Ø25/32 |  |  | ml | 12 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
9 |  |  | Tube multicouches Ø32/40 |  |  | ml | 10 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
5.&
5 | 9.3.2.2 |  | Tube cuivre et accessoires
5.T
9 |  |  | Cuivre écroui Ø 10/12 |  |  | ml | 10 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
9 |  |  | Cuivre écroui Ø 12/14 |  |  | ml | 20 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
9 |  |  | Cuivre écroui Ø 14/16 |  |  | ml | 10 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
5.&
5 | 9.3.2.3 |  | Calorifuge et accessoires
5.T
5.U.TABLEAU.15.13
9 |  |  | Calorifuge ép. 32 mm pour tube Ø15/21 |  |  | ml | 40 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.T
9.&
9 |  |  | Calorifuge ép. 32 mm pour tube Ø20/27 |  |  | ml | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
9 |  |  | Calorifuge ép. 32 mm pour tube Ø26/34 |  |  | ml | 12 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
9 |  |  | Calorifuge ép. 32 mm pour tube Ø33/42 |  |  | ml | 10 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
5.&
5 | 9.3.2.4 |  | Robinetterie et accessoires
8 | 9.3.2.4.1 |  | Robinet d'arrêt
8.T
9 |  |  | Robinet d'arrêt Ø15/21 |  |  | u | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
9 |  |  | Robinet d'arrêt Ø20/27 |  |  | u | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
9 |  |  | Robinet d'arrêt Ø26/34 |  |  | u | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
8.&
8 | 9.3.2.4.2 |  | Anti-bélier à piston
8.T
9 |  |  | Anti-bélier Ø15/21 |  |  | u | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
8.&
5.&
5 | 9.3.2.5 |  | Désinfection des réseaux
5.T
9 |  |  | Désinfection des réseaux |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
5.&
4.&
Tubes et accessoires
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 9.3.3 |  | Production d'eau chaude à faible accumulation
4.T
4.T
9 |  |  | Chauffe-eau instantanné 3.7kW |  |  | ens | 6 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
9 |  |  | Ensemble d'accessoires par chauffe eau |  |  | ens | 6 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
4.&
Production d'eau chaude à faible accumulation
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 9.3.4 |  | Appareillage
8 | 9.3.4.1 |  | Evier, meuble
8.T
8.T
8.T
9 |  |  | Evier grès à encastrer 112x50cm |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
8.T
8.T
8.T
8.T
9 |  |  | Mitigeur d'évier |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
8.&
8 | 9.3.4.2 |  | Lavabos, vasques et lave mains
8.T
8.T
8.T
8.L
9 |  |  | Lavabo accessible PMR ALLIA PARACELSUS |  |  | u | 6 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
8.T
8.T
8.T
8.T
9 |  |  | Mitigeur temporisé lavabo |  |  | ens | 6 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
8.&
8 | 9.3.4.3 |  | Ensemble WC
8.T
8.T
8.T
8.T
9 |  |  | Cuvette WC suspendue rallongée |  |  | ens | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
8.T
8.T
8.T
8.T
9 |  |  | Bâti support WC autoportant avec réservoir 3/6 litres |  |  | ens | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
8.T
8.T
8.T
8.T
9 |  |  | Poignée de maintien pour WC |  |  | ens | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
8.&
8 | 9.3.4.4 |  | Vidoir
8.T
8.T
8.T
8.T
9 |  |  | Vidoir mural |  |  | ens | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
8.T
8.T
8.T
8.T
9 |  |  | Mitigeur évier mural |  |  | ens | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
8.&
8 | 9.3.4.5 |  | Attentes
8.T
9 |  |  | Attente fontaine à eau |  |  | ens | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
8.&
4.&
Appareillage
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 9.3.5 |  | Réseau EU/EV
5 | 9.3.5.1 |  | Canalisations aériennes
8 | 9.3.5.1.1 |  | Tube PVC
8.T
9 |  |  | Tube PVC Ø 32 |  |  | ml | 6 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
9 |  |  | Tube PVC Ø 40 |  |  | ml | 20 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
9 |  |  | Tube PVC Ø 50 |  |  | ml | 6 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
9 |  |  | Tube PVC Ø 100 |  |  | ml | 50 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
8.&
8 | 9.3.5.1.2 |  | Aérateur à menbrane
8.T
9 |  |  | Aérateurs à membrane |  |  | u | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
8.&
5.&
4.&
Réseau EU/EV
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 9.3.6 |  | Réseaux d'évacuations d'eaux pluviales
5 | 9.3.6.1 |  | Canalisations PVC et accessoires
6 | 9.3.6.1.1 |  | Canalisations PVC aériennes et accessoires
6.T
9 |  |  | Tube PVC Ø 200 + calorifuge |  |  | ML | 28 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.M.Z
9.&
9 |  |  | Reprises d'étanchéité |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
6.&
5.&
5 | 9.3.6.2 |  | Canalisations PVC au sous sol
5.T
9 |  |  | Tube PVC Ø 160 |  |  | ml | 20 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
9 |  |  | Tube PVC Ø 200 |  |  | ml | 40 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
5.&
4.&
Réseaux d'évacuations d'eaux pluviales
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 9.3.7 |  | Récupération eau de pluie pour EF des WC
5 | 9.3.7.1 |  | Canalisations PVC aériennes et accessoires
5.T
9 |  |  | Tube PVC Ø 160 |  |  | ml | 15 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
9 |  |  | Tube PVC Ø 200 |  |  | ml | 15 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
5.&
5 | 9.3.7.2 |  | Récupération EP et réalimentation WC
6 | 9.3.7.2.1 |  | Cuve de stockage eau de pluie
6.T
9 |  |  | Cuve PEHD 2m3 |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
6.&
6 | 9.3.7.2.2 |  | Equipements distribution WC
6.T
9 |  |  | Pompe et accessoires |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
6.T
9 |  |  | Disconnecteur hydraulique non contrôlable Ø20/27 |  |  | u | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
6.T
9 |  |  | Robinet de puisage avec raccord au nez |  |  | Ens | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
6.&
6 | 9.3.7.2.3 |  | Canalisations PVC Pression
6.T
9 |  |  | Tube PVC pression Ø15/20 |  |  | ml | 60 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
9 |  |  | Tube PVC pression Ø20/25 |  |  | ml | 100 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
6.&
6 | 9.3.7.2.4 |  | Robinet d'arrêt
6.T
9 |  |  | Robinet d'arrêt Ø15/21 |  |  | u | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
9 |  |  | Robinet d'arrêt Ø20/27 |  |  | u | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
6.T
9 |  |  | Repérage et étiquetage |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
6.&
5.&
4.&
Récupération eau de pluie pour EF des WC
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3.&
Plomberie
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3 | 9.4 |  | Ventilation
4 | 9.4.1 |  | Travaux de dépose
4.T
4.T
9 |  |  | Dépose |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
4.T
4.T
9 |  |  | Percement pour conduit de ventilation 400 |  |  | ens | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
9 |  |  | Percement Ø100 |  |  | ens | 12 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
9 |  |  | Percement et reprise d'étanchéité pour conduit de ventilation 600x350 |  |  | ens | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
9 |  |  | Percement et reprise d'étanchéité pour conduit de ventilation 250 |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
9 |  |  | Percement et reprise d'étanchéité pour conduit Ø100 |  |  | ens | 8 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
4.&
Travaux de dépose
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 9.4.2 |  | Brasseurs d'air
4.T
9 |  |  | Brasseurs d'air |  |  | ens | 35 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
4.&
Brasseurs d'air
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 9.4.3 |  | Double flux
5 | 9.4.3.1 |  | Bouches soufflage et reprise circulaires
6 | 9.4.3.1.1 |  | Bouches circulaires en ABS "déco"
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
9 |  |  | Bouche de soufflage et de reprise Ø125 |  |  | U | 90 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
9 |  |  | Bouche de soufflage et de reprise Ø160 |  |  | U | 12 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
6.&
6 | 9.4.3.1.2 |  | Module de régulation
6.T
6.T
6.T
6.T
9 |  |  | Module de régulation Ø125 |  |  | u | 90 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
9 |  |  | Module de régulation Ø160 |  |  | u | 12 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
6.&
5.&
5 | 9.4.3.2 |  | Conduits et accessoires
6 | 9.4.3.2.1 |  | Conduits souples aluminium insonorisés
6.T
6.T
6.T
6.T
9 |  |  | Conduit souple alu insonorisé Ø125 |  |  | ml | 90 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
9 |  |  | Conduit souple alu insonorisé Ø160 |  |  | ml | 12 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
6.&
6 | 9.4.3.2.2 |  | Conduits galvanisées circulaires et accessoires
6.T
6.T
6.T
6.T
9 |  |  | Conduit galvanisé Ø 125 |  |  | ml | 150 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
9 |  |  | Conduit galvanisé Ø 160 |  |  | ml | 35 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
9 |  |  | Conduit galvanisé Ø 200 |  |  | ml | 6 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
9 |  |  | Conduit galvanisé Ø 355 |  |  | ml | 8 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
6.&
6 | 9.4.3.2.3 |  | Conduits acier rectangulaires et accessoires
6.T
9 |  |  | Conduit rectangulaire ép 12/10 200x150 |  |  | M² | 16.1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.M.Z
9.&
9 |  |  | Conduit rectangulaire ép 12/10 250x150 |  |  | M² | 4.8 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.M.Z
9.&
9 |  |  | Conduit rectangulaire ép 12/10 300x150 |  |  | M² | 14.4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.M.Z
9.&
9 |  |  | Conduit rectangulaire ép 12/10 350x150 |  |  | M² | 6 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.M.Z
9.&
9 |  |  | Conduit rectangulaire ép 12/10 400x150 |  |  | M² | 13.2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.M.Z
9.&
9 |  |  | Conduit rectangulaire ép 12/10 500x150 |  |  | M² | 11.7 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.M.Z
9.&
9 |  |  | Conduit rectangulaire ép 12/10 600x150 |  |  | M² | 5.1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.M.Z
9.&
9 |  |  | Conduit rectangulaire ép 12/10 600x350 |  |  | M² | 53.2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.M.Z
9.&
9 |  |  | Conduit rectangulaire ép 12/10 en façonnage de plénum |  |  | m² | 10 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
6.&
6 | 9.4.3.2.4 |  | Calorifuge des conduits de ventilation
6.T
6.L
9 |  |  | Matelas de laine de verre épaisseur 50 mm |  |  | m² | 20 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
6.T
9 |  |  | Matelas de laine de verre épaisseur 100 mm avec protection tôle |  |  | m² | 20 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
6.&
6 | 9.4.3.2.5 |  | Clapet coupe-feu
6.T
9 |  |  | Clapet coupe-feu 355 |  |  | u | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
9 |  |  | Clapet coupe-feu 600x350 |  |  | u | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
6.&
6 | 9.4.3.2.6 |  | Détection de présence Réunion
6.T
9 |  |  | Détecteur optiques |  |  | u | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
6.T
9 |  |  | Clapet d'isolement circulaire motorisable Ø200 |  |  | u | 8 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
6.T
9 |  |  | Servomoteur 0 à 0.8 m² |  |  | u | 8 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
6.T
9 |  |  | Module de détection de présence |  |  | u | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
6.&
6 | 9.4.3.2.7 |  | Piège à sons rectangulaire
6.T
9 |  |  | Piège à sons sur conduit de soufflage |  |  | Ens | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
9 |  |  | Piège à sons à la reprise d'air |  |  | Ens | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
6.&
5.&
5 | 9.4.3.3 |  | Test d'étanchéité à l'air des réseaux
5.T
9 |  |  | Test d'étanchéité à l'air des réseaux |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
5.&
5 | 9.4.3.4 |  | CTA
6 | 9.4.3.4.1 |  | Centrale de traitement d'air double flux
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
9 |  |  | Centrale de traitement d'air double flux 3000m3/h |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
6.&
6 | 9.4.3.4.2 |  | Raccordements et liaisons électriques CTA
6.T
6.T
6.T
9 |  |  | Raccordements et liaisons électriques |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
6.&
5.&
5 | 9.4.3.5 |  | Raccordement hydraulique CTA
8 | 9.4.3.5.1 |  | Robinet d'arrêt
8.T
9 |  |  | Robinet d'arrêt Ø15/21 |  |  | u | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
9 |  |  | Robinet d'arrêt Ø20/27 |  |  | u | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
8.&
8 | 9.4.3.5.2 |  | Vanne de réglage
8.T
9 |  |  | Vanne de réglage Ø 20/27 |  |  | u | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
8.T
9 |  |  | Vanne 2 voies de régulation batterie |  |  | u | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
8.&
8 | 9.4.3.5.3 |  | Accessoires
8.T
9 |  |  | Thermomètre à alcool |  |  | u | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
8.T
9 |  |  | Purgeur automatique Ø15/21 |  |  | ens | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
8.&
5.&
4.&
Double flux
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3.&
Ventilation
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3 | 9.5 |  | Chauffage
4 | 9.5.1 |  | Travaux de dépose
4.T
4.T
9 |  |  | Dépose des réseaux et des émetteurs |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
4.&
Travaux de dépose
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 9.5.2 |  | Sous station
4.T
6 | 9.5.2.1 |  | Pompes
8 | 9.5.2.1.1 |  | Pompe chauffage et accessoires
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
9 |  |  | Pompe circuit panneau rayonnant / CTA |  |  | u | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
8.T
8.T
8.T
8.T
9 |  |  | Manchons anti-vibratiles DN 65 |  |  | u | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
8.T
8.T
9 |  |  | Manomètre de contrôle |  |  | u | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
8.&
6.&
6 | 9.5.2.2 |  | Compteurs d'énergie
6.T
6.T
6.T
6.T
9 |  |  | Compteur d'énergie |  |  | u | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
6.&
6 | 9.5.2.3 |  | Robinetterie et accessoires
6.T
6.T
6.T
6.T
9 |  |  | Robinet d'arrêt Ø15/21 |  |  | u | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
6.T
6.T
6.T
6.T
9 |  |  | Vanne papillon DN65 |  |  | u | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
6.T
6.T
6.T
6.T
9 |  |  | Vanne de réglage DN65 |  |  | u | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
6.T
6.T
6.T
6.T
9 |  |  | Clapet anti-retour DN 65 |  |  | u | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
6.T
6.T
6.T
9 |  |  | Thermomètre à alcool |  |  | u | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
6.T
6.T
6.T
6.T
9 |  |  | Purgeur automatique Ø15/21 |  |  | ens | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
6.T
6.T
6.T
6.T
9 |  |  | Filtre à barreaux magnétiques |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
6.T
6.T
6.T
9 |  |  | Produits de traitement des eaux de chauffage |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
6.&
6 | 9.5.2.4 |  | Régulation / Electricité
8 | 9.5.2.4.1 |  | Régulation Sous station
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
9 |  |  | Ensemble régulation sous station |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
8.T
8.T
9 |  |  | Ingénierie sur site |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
8.&
8 | 9.5.2.4.2 |  | Raccordements et liaisons électriques
8.T
8.T
8.T
9 |  |  | Raccordements et liaisons électriques depuis l' armoire |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
8.&
6.&
4.&
Sous station
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 9.5.3 |  | Distribution
5 | 9.5.3.1 |  | Tuyauteries acier noir
5.T
5.T
5.T
5.T
9 |  |  | Tube Ø15/21 |  |  | ml | 384 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
9 |  |  | Tube Ø20/27 |  |  | ml | 20 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
9 |  |  | Tube Ø26/34 |  |  | ml | 24 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
9 |  |  | Tube Ø33/42 |  |  | ml | 56 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
9 |  |  | Tube Ø40/49 |  |  | ml | 32 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
9 |  |  | Tube Ø50/60 |  |  | ml | 16 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
9 |  |  | Tube Ø66/76 |  |  | ML | 154 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.M.Z
9.M.Z
9.&
5.&
5 | 9.5.3.2 |  | Coquille de laine de verre avec revêtement PVC
5.T
9 |  |  | Pour tube Ø40/49 |  |  | ml | 32 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
9 |  |  | Pour tube Ø 50/60 |  |  | ml | 16 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
9 |  |  | Pour tube Ø 66/76 |  |  | ml | 154 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
5.&
5 | 9.5.3.3 |  | Coquille styrofoam avec revêtement tôle
5.T
9 |  |  | Pour tube Ø33/42 |  |  | ml | 16 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
5.&
5 | 9.5.3.4 |  | Manchon de mousse élastomère circuits de chauffage
5.T
5.T
5.U.TABLEAU.15.13
9 |  |  | 19 mm x Ø21ext |  |  | ml | 384 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.T
9.&
9 |  |  | 19 mm x Ø27 ext |  |  | ml | 36 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
9 |  |  | 19 mm x Ø34 ext |  |  | ml | 24 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
9 |  |  | 32 mm x Ø42 ext |  |  | ml | 40 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
5.&
5 | 9.5.3.5 |  | Robinetterie et accessoires
5.T
8 | 9.5.3.5.1 |  | Robinet d'arrêt
8.T
8.T
8.T
8.T
9 |  |  | Robinet d'arrêt Ø15/21 |  |  | u | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
9 |  |  | Robinet d'arrêt Ø20/27 |  |  | u | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
9 |  |  | Robinet d'arrêt Ø26/342 |  |  | u | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
9 |  |  | Robinet d'arrêt Ø33/42 |  |  | u | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
9 |  |  | Robinet d'arrêt Ø40/49 |  |  | u | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
9 |  |  | Robinet d'arrêt Ø50/60 |  |  | u | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
8.&
8 | 9.5.3.5.2 |  | Vanne de réglage
9 |  |  | Vanne de réglage Ø 15/21 |  |  | u | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
9 |  |  | Vanne de réglage Ø 20/27 |  |  | u | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
9 |  |  | Vanne de réglage Ø 26/34 |  |  | u | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
9 |  |  | Vanne de réglage Ø 33/42 |  |  | u | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
9 |  |  | Vanne de réglage Ø 40/49 |  |  | u | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
8.T
8.T
8.T
8.T
9 |  |  | Vanne de réglage Ø 50/60 |  |  | u | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
8.&
8 | 9.5.3.5.3 |  | Purgeurs
8.T
8.T
8.T
8.T
9 |  |  | Purgeur automatique Ø15/21 |  |  | ens | 16 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
8.&
5.&
4.&
Distribution
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 9.5.4 |  | Emission de chaleur
5 | 9.5.4.1 |  | Radiateurs
6 | 9.5.4.1.1 |  | Radiateurs panneaux acier à ailettes
6.T
6.T
6.T
6.T
9 |  |  | Radiateurs panneau acier P=1000W |  |  | u | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
6.&
6 | 9.5.4.1.2 |  | Robinetteries de radiateur
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
9 |  |  | Robinet thermostatique Ø15/21 |  |  | ens | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
6.T
6.T
6.T
6.T
9 |  |  | Té ou Coude de réglage Ø15/21 |  |  | ens | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
6.&
5.&
5 | 9.5.4.2 |  | Panneaux rayonnants à eau chaude
5.T
5.T
5.T
5.T
9 |  |  | Panneau rayonnant eau chaude 1.8mlx0.60 |  |  | ens | 85 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
5.T
5.T
5.T
5.T
9 |  |  | Robinet d'arrêt Ø15/21 |  |  | u | 85 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
5.T
5.T
5.T
9 |  |  | Vanne de réglage Ø 15/21 |  |  | u | 85 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
5.T
5.T
5.T
9 |  |  | Flexibles Ø15/21 longueur 50 cm |  |  | u | 170 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
5.T
5.T
9 |  |  | Thermostat d'ambiance et câblage |  |  | u | 36 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
5.T
5.T
9 |  |  | Raccordements électriques |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
5.&
4.&
Emission de chaleur
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3.&
Chauffage
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3 | 9.6 |  | Essais Tests et mise en service
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
9 |  |  | Essais , Tests et mise en service |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
3.T
9 |  |  | Formation utilisateurs |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
3.T
9 |  |  | Formation exploitant |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
3.T
9 |  |  | Interventions sur site à la demande MOU |  |  | ens | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 25
9.&
3.&
Essais Tests et mise en service
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3
3.&
RECAPITULATIF Lot n°9 Plomberie Ventilation Chauffage
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
|  |  | 9.2 - Rappels divers |  |  | 0
|  |  | 9.3 - Plomberie |  |  | 0
|  |  | - 9.3.1 - Travaux de dépose |  |  | 0
|  |  | - 9.3.2 - Tubes et accessoires |  |  | 0
|  |  | - 9.3.3 - Production d'eau chaude à faible accumulation |  |  | 0
|  |  | - 9.3.4 - Appareillage |  |  | 0
|  |  | - 9.3.5 - Réseau EU/EV |  |  | 0
|  |  | - 9.3.6 - Réseaux d'évacuations d'eaux pluviales |  |  | 0
|  |  | - 9.3.7 - Récupération eau de pluie pour EF des WC |  |  | 0
|  |  | 9.4 - Ventilation |  |  | 0
|  |  | - 9.4.1 - Travaux de dépose |  |  | 0
|  |  | - 9.4.2 - Brasseurs d'air |  |  | 0
|  |  | - 9.4.3 - Double flux |  |  | 0
|  |  | 9.5 - Chauffage |  |  | 0
|  |  | - 9.5.1 - Travaux de dépose |  |  | 0
|  |  | - 9.5.2 - Sous station |  |  | 0
|  |  | - 9.5.3 - Distribution |  |  | 0
|  |  | - 9.5.4 - Emission de chaleur |  |  | 0
|  |  | 9.6 - Essais Tests et mise en service |  |  | 0
Total du lot Plomberie Ventilation Chauffage
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
Soit en toutes lettres TTC :
Zéro euro
Fait à _________________________ le _____________________________
|  |  | Bon pour accord, signature |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur
Conditions de règlement : Par virement à 30 j

## Paramètres (hidden)
| Paramètres document |  |  | 0
Zéro euro
1. | Titre du document : | DPGF |  | 0
0
2. | Titre du dossier : | Rénovation énergétique bâtiment D |  | 0
0
3. | Code du dossier | 24.03.033 |  | 0
0
4. | Code du lot / des lots : | Lot n°9 |  | 0
0
5. | Titre du lot / des lots : | Plomberie Ventilation Chauffage |  | 0
0
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 24/01/2024 |  | 0
0
7. | Phase : | DCE |  | 0
0
8. | Indice : |  |  | 0
0
|  | 20% | Notes : | 0
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non | 0
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents | 0
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif | 0
10. | Rue du dossier
11. | Code postal et ville du dossier
12. | Parcelle du dossier
zéro
euro
cents
0
cents
0
cents
0
0
0
0
0
zéro euro

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :