## PDG
24.08 – UCA Opération 1126 : Repli Bibliothèque Mitterrand dans Lafayette Université Clermont Auvergne 49 Boulevard François Mitterrand – CS60032 63001 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1
LOT N°6 : ELECTRICITE
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Phase DCE
24 JANVIER 2025
ALGOTHERM INGENIERIE SAS au capital de 60 000 €. RCS Clermont-Ferrand B 399 087 162 - APE 7112B 9, rue LOUIS ROSIER - 63000 CLERMONT-FERRAND Tél. : 04 73 98 51 27 - *: algotherm@algotherm-ing.fr

## Niv0
DESIGNATION | U | Q MO | Q ENT | P.U | P.T
NIVEAU 0 - TRAVAUX CAM
CHAPITRE I \ Généralités
Coordination avec les autres lots | ENS | 1 |  |  | 0
Essai AQC | ENS | 1 |  |  | 0 | )
Etude complémentaire | ENS | 1 |  |  | 0
Attestation rebouchement suivant description CCTP | ENS | 1 |  |  | 0
Fiches FDES suivant description CCTP | ENS | 1 |  |  | 0
_________
TOTAL CHAPITRE I = |  |  |  |  | 0
CHAPITRE II \ Installations existantes
Dépose et évacuation équipement électrique forts et faibles niveau 0 suivant description CCTP :
- Sas | ENS | 1 |  |  | 0
- Sas chaufferie | ENS | 1 |  |  | 0
- WC | ENS | 1 |  |  | 0
- Salle de pause | ENS | 1 |  |  | 0
[5 empty] | ___________ |  | ____________
TOTAL CHAPITRE II = |  |  |  |  | 0 |  | 0
CHAPITRE III \ Installations de chantier
Fourniture, pose et raccordements suivant description CCTP : | [6 empty] | 70
-disjoncteur alimentation coffrets de chantier | ENS | 1 |  |  | 0 |  | 70
-alimentation coffret d’étage | ENS | 1 |  |  | 0
-coffret d’étage | ENS | 1 |  |  | 0 | ) | 350
Maintien des installations de chantier | ENS | 1 |  |  | 0
Retrait des installations de chantier | ENS | 1 |  |  | 0
[5 empty] | ___________ |  | ____________
TOTAL CHAPITRE III = |  |  |  |  | 0 |  | 490
CHAPITRE IV \ Alimentation électrique |  |  |  |  | PM
CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise à la terre
Article V.1 \ Prise de terre | PM
DESIGNATION | U | Q MO | Q ENT | P.U | P.T
Article V.2 \ Liaisons équipotentielles
Fourniture, pose et raccordements liaison équipotentielle suivant description CCTP : | [6 empty] | 150
- canalisations principales de distribution eau | ENS | 1 |  |  | 0
- ballon ECS | ENS | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article V.2= |  |  |  |  | 0
Article V.3 \ Mise à la terre | PM
[5 empty] | ____________ |  | ____________
TOTAL CHAPITRE V = |  |  |  |  | 0 |  | #REF!
CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits
Article VI.1 \ Généralités | PM
Article VI.2 \ Conceptions | PM
Article VI.3 \ Armoires existantes
Fourniture et pose schéma armoire suivant description C.C.T.P | ENS | 1 |  |  | 0
Modification repérage armoire suivant description C.C.T.P | ENS | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VI.3= |  |  |  |  | 0
Article VI.4 \ Armoire bureaux | PM
Article VI.5 \ Modification armoire niveau 4 | PM
Article VI.6 \ Armoire extension niveau 4 | PM
Article VI.7 \ Modification armoire sanitaire niveau 5 | PM
Article VI.8 \ Modification armoire salle des consultations niveau 5 | PM
Article VI.9 \ Armoire extension niveau 5 | PM
Article VI.10 \ Coupures électriques armoires | PM
____________
TOTAL CHAPITRE VI = |  |  |  |  | 0
DESIGNATION | U | Q MO | Q ENT | P.U | P.T
CHAPITRE VII \ Equipement éclairage et prises de courant
Article VII.1 \ Généralités | PM
Article VII.2 \ Réseaux de distribution intérieur
Fourniture, pose et accessoires suivant description C.C.T.P :
- moulure PVC | ENS | 1 |  |  | 0
- fourreaux ICTA | ENS | 1 |  |  | 0
- boite de dérivation | ENS | 1 |  |  | 0
Percements et rebouchages suivant description CCTP | ENS | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VII.2= |  |  |  |  | 0
Article VII.3 \ Eclairage normal | [6 empty] | 500
500
Fourniture, pose et raccordements suivant description C.C.T.P :
- luminaire type B | U | 6 |  |  | 0
- point lumineux intérieur y compris accessoires | ENS | 6 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VII.3= |  |  |  |  | 0
Article VII.4 \ Choix du petit appareillage
Fourniture, pose et raccordements y compris câblage suivant description CCTP :
- prise de courant 2P+T 10/16A | U | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VII.4= |  |  |  |  | 0
Article VII.5 \ Eclairage de sécurité
Fourniture, pose, raccordements suivant description C.C.T.P y compris câblage de type :
-bloc autonome évacuation 45lm/1h | ENS | 3 |  |  | 0
- liaison télécommande depuis armoire générale niveau 0 | ENS | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VII.5= |  |  |  |  | 0
____________
TOTAL CHAPITRE VII = |  |  |  |  | 0
DESIGNATION | U | Q MO | Q ENT | P.U | P.T
CHAPITRE VIII \ Alimentations et équipements divers
Article VIII.1 \ Généralités | PM
Article VIII.2 \ Sanitaire
Fourniture, pose et raccordements suivant descriptif C.C.T.P :
- alimentation ballon ECS | ENS | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VIII.2= |  |  |  |  | 0
Article VIII.3 \ Levées observations bureau de contrôle |  |  |  |  | PM
____________
TOTAL CHAPITRE VIII= |  |  |  |  | 0
CHAPITRE IX \ Précablage VDI |  |  |  |  | PM
CHAPITRE X \ Alarme incendie
Article X.1 \ Généralités | PM
Article X.2 \ Description des travaux
Repérage matériel suivant description CCTP | ENS | 1 |  |  | 0
Pose et dépose capuchons anti-poussière y compris nettoyage | ENS | 1 |  |  | 0
Repose, câblage et raccordements détecteur incendie existant | ENS | 3 |  |  | 0
Fourniture, pose et raccordements y compris câblage suivant description CCTP pour:
- détecteur optique de fumée | U | 1 |  |  | 0
- diffuseur sonore | U | 1 |  |  | 0
- diffuseur lumineux | U | 3 |  |  | 0
Mise en service suivant description C.C.T.P | ENS | 1 |  |  | 0
Formation SSI des utilisateurs suivant description C.C.T.P | ENS | 1 |  |  | 0
Modification texte suivant description C.C.T.P | ENS | 1 |  |  | 0
Fourniture dossier SSI suivant description C.C.T.P | ENS | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article X.2= |  |  |  |  | 0
____________
TOTAL CHAPITRE X = |  |  |  |  | 0
DESIGNATION | U | Q MO | Q ENT | P.U | P.T
CHAPITRE XI \ Travaux divers
Contrôle des installations | ENS | 1 |  |  | 0
Essais | ENS | 1 |  |  | 0
Mise en service | ENS | 1 |  |  | 0
Vérification du bureau de contrôle | ENS | 1 |  |  | 0
Information des utilisateurs | ENS | 1 |  |  | 0
Garantie | ENS | 1 |  |  | 0
Document à fournir après exécution | ENS | 1 |  |  | 0
____________
TOTAL CHAPITRE XI = |  |  |  |  | 0
- RECAPITULATIF NIVEAU 0 TRAVAUX CAM - | [5 empty] | = | #REF!
CHAPITRE I \ Généralités |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE II \ Installations existantes |  |  |  | = | 0
CHAPITRE III \ Installations de chantier |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE IV \ Alimentation électrique |  |  |  |  | PM | = | #REF!
CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise à la terre |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE VII \ Equipement éclairage et prises de courant |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE VIII \ Alimentations et équipements divers |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE IX \ Précablage VDI |  |  |  |  | PM
CHAPITRE X \ Alarme incendie |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE XI \ Travaux divers |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
____________
TOTAL HT EN € |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
T.V.A 20% EN € |  |  |  | = | 0
TOTAL TTC EN € |  |  |  | = | 0

## Niv1
DESIGNATION | U | Q MO | Q ENT | P.U | P.T
NIVEAU 1 - TRAVAUX CAM
CHAPITRE I \ Généralités
Coordination avec les autres lots | ENS | 1 |  |  | 0
Essai AQC | ENS | 1 |  |  | 0 | )
Etude complémentaire | ENS | 1 |  |  | 0
Attestation rebouchement suivant description CCTP | ENS | 1 |  |  | 0
Fiches FDES suivant description CCTP | ENS | 1 |  |  | 0
_________
TOTAL CHAPITRE I = |  |  |  |  | 0
CHAPITRE II \ Installations existantes
Dépose et évacuation équipement électrique forts et faibles niveau 0 suivant description CCTP :
- Bureau | ENS | 1 |  |  | 0
- Salle de médiation | ENS | 1 |  |  | 0
- WC | ENS | 1 |  |  | 0
- Circulation | ENS | 1 |  |  | 0
[5 empty] | ___________ |  | ____________
TOTAL CHAPITRE II = |  |  |  |  | 0 |  | 0
CHAPITRE III \ Installations de chantier
Fourniture, pose et raccordements suivant description CCTP : | [6 empty] | 70
-disjoncteur alimentation coffrets de chantier | ENS | 1 |  |  | 0 |  | 70
-alimentation coffret d’étage | ENS | 1 |  |  | 0
-coffret d’étage | ENS | 1 |  |  | 0 | ) | 350
Maintien des installations de chantier | ENS | 1 |  |  | 0
Retrait des installations de chantier | ENS | 1 |  |  | 0
[5 empty] | ___________ |  | ____________
TOTAL CHAPITRE III = |  |  |  |  | 0 |  | 490
CHAPITRE IV \ Alimentation électrique |  |  |  |  | PM
CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise à la terre
Article V.1 \ Prise de terre | PM
DESIGNATION | U | Q MO | Q ENT | P.U | P.T
Article V.2 \ Liaisons équipotentielles
Fourniture, pose et raccordements liaison équipotentielle suivant description CCTP : | [6 empty] | 150
- canalisations principales de distribution | ENS | 1 |  |  | 0
- ballon ECS | ENS | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article V.2= |  |  |  |  | 0
Article V.3 \ Mise à la terre | PM
[5 empty] | ____________ |  | ____________
TOTAL CHAPITRE V = |  |  |  |  | 0 |  | #REF!
CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits
Article VI.1 \ Généralités | PM
Article VI.2 \ Conceptions | PM
Article VI.3 \ Armoires existantes
Dépose armoire électrique suivant description C.C.T.P | ENS | 1 |  |  | 0
Repose armoire électrique suivant description C.C.T.P | ENS | 1 |  |  | 0
Prolongation câbles armoire électrique suivant description C.C.T.P | ENS | 1 |  |  | 0
Fourniture et pose schéma armoire suivant description C.C.T.P | ENS | 1 |  |  | 0
Modification repérage armoire suivant description C.C.T.P | ENS | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VI.3= |  |  |  |  | 0
Article VI.4 \ Armoire bureaux | PM
Article VI.5 \ Modification armoire niveau 4 | PM
Article VI.6 \ Armoire extension niveau 4 | PM
Article VI.7 \ Modification armoire sanitaire niveau 5 | PM
Article VI.8 \ Modification armoire salle des consultations niveau 5 | PM
Article VI.9 \ Armoire extension niveau 5 | PM
Article VI.10 \ Coupures électriques armoires | PM
____________
TOTAL CHAPITRE VI = |  |  |  |  | 0
DESIGNATION | U | Q MO | Q ENT | P.U | P.T
CHAPITRE VII \ Equipement éclairage et prises de courant
Article VII.1 \ Généralités | PM
Article VII.2 \ Réseaux de distribution intérieur
Fourniture, pose et accessoires suivant description C.C.T.P :
- moulure PVC | ENS | 1 |  |  | 0
- goulotte PVC | ENS | 1 |  |  | 0
- fourreaux ICTA | ENS | 1 |  |  | 0
- boite de dérivation | ENS | 1 |  |  | 0
Percements et rebouchages suivant description CCTP | ENS | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VII.2= |  |  |  |  | 0
Article VII.3 \ Eclairage normal | [6 empty] | 500
500
Fourniture, pose et raccordements suivant description C.C.T.P :
- luminaire type A | U | 1 |  |  | 0
- luminaire type B | U | 2 |  |  | 0
- point lumineux intérieur y compris accessoires | ENS | 3 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VII.3= |  |  |  |  | 0
Article VII.4 \ Choix du petit appareillage
Fourniture, pose et raccordements y compris câblage suivant description CCTP :
- interrupteur SA | U | 1 |  |  | 0
- interrupteur VV | U | 4 |  |  | 0
- obturateur | U | 2 |  |  | 0
- prise de courant 2P+T 10/16A | U | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VII.4= |  |  |  |  | 0
Article VII.5 \ Eclairage de sécurité
Fourniture, pose, raccordements suivant description C.C.T.P y compris câblage de type :
-bloc autonome évacuation 45lm/1h | ENS | 6 |  |  | 0
- liaison télécommande depuis armoire générale niveau 0 | ENS | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VII.5= |  |  |  |  | 0
____________
TOTAL CHAPITRE VII = |  |  |  |  | 0
DESIGNATION | U | Q MO | Q ENT | P.U | P.T
CHAPITRE VIII \ Alimentations et équipements divers |  |  |  |  | PM
CHAPITRE IX \ Précablage VDI |  |  |  |  | PM
CHAPITRE X \ Alarme incendie
Article X.1 \ Généralités | PM
Article X.2 \ Description des travaux
Repérage matériel suivant description CCTP | ENS | 1 |  |  | 0
Pose et dépose capuchons anti-poussière y compris nettoyage | ENS | 1 |  |  | 0
Repose, câblage et raccordements détecteur incendie existant | ENS | 3 |  |  | 0
Fourniture, pose et raccordements y compris câblage suivant description CCTP pour:
- détecteur optique de fumée | U | 1 |  |  | 0
- diffuseur lumineux | U | 2 |  |  | 0
Mise en service suivant description C.C.T.P | ENS | 1 |  |  | 0
Formation SSI des utilisateurs suivant description C.C.T.P | ENS | 1 |  |  | 0
Modification texte suivant description C.C.T.P | ENS | 1 |  |  | 0
Fourniture dossier SSI suivant description C.C.T.P | ENS | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article X.2= |  |  |  |  | 0
____________
TOTAL CHAPITRE X = |  |  |  |  | 0
DESIGNATION | U | Q MO | Q ENT | P.U | P.T
CHAPITRE XI \ Travaux divers
Contrôle des installations | ENS | 1 |  |  | 0
Essais | ENS | 1 |  |  | 0
Mise en service | ENS | 1 |  |  | 0
Vérification du bureau de contrôle | ENS | 1 |  |  | 0
Information des utilisateurs | ENS | 1 |  |  | 0
Garantie | ENS | 1 |  |  | 0
Document à fournir après exécution | ENS | 1 |  |  | 0
____________
TOTAL CHAPITRE XI = |  |  |  |  | 0
- RECAPITULATIF NIVEAU 1 TRAVAUX CAM - | [5 empty] | = | #REF!
CHAPITRE I \ Généralités |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE II \ Installations existantes |  |  |  | = | 0
CHAPITRE III \ Installations de chantier |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE IV \ Alimentation électrique |  |  |  |  | PM | = | #REF!
CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise à la terre |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE VII \ Equipement éclairage et prises de courant |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE VIII \ Alimentations et équipements divers |  |  |  |  | PM | = | #REF!
CHAPITRE IX \ Précablage VDI |  |  |  |  | PM
CHAPITRE X \ Alarme incendie |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE XI \ Travaux divers |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
____________
TOTAL HT EN € |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
T.V.A 20% EN € |  |  |  | = | 0
TOTAL TTC EN € |  |  |  | = | 0

## Niv2
DESIGNATION | U | Q MO | Q ENT | P.U | P.T
NIVEAU 2 - TRAVAUX VILLE DE CLERMONT-FERRAND
CHAPITRE I \ Généralités
Coordination avec les autres lots | ENS | 1 |  |  | 0
Essai AQC | ENS | 1 |  |  | 0 | )
Etude complémentaire | ENS | 1 |  |  | 0
Attestation rebouchement suivant description CCTP | ENS | 1 |  |  | 0
Fiches FDES suivant description CCTP | ENS | 1 |  |  | 0
_________
TOTAL CHAPITRE I = |  |  |  |  | 0
CHAPITRE II \ Installations existantes
Dépose et évacuation équipement électrique forts et faibles niveau 0 suivant description CCTP :
- Archives | ENS | 1 |  |  | 0
[5 empty] | ___________ |  | ____________
TOTAL CHAPITRE II = |  |  |  |  | 0 |  | 0
CHAPITRE III \ Installations de chantier
Fourniture, pose et raccordements suivant description CCTP : | [6 empty] | 70
-disjoncteur alimentation coffrets de chantier | ENS | 1 |  |  | 0 |  | 70
-alimentation coffret d’étage | ENS | 1 |  |  | 0
-coffret d’étage | ENS | 1 |  |  | 0 | ) | 350
Maintien des installations de chantier | ENS | 1 |  |  | 0
Retrait des installations de chantier | ENS | 1 |  |  | 0
[5 empty] | ___________ |  | ____________
TOTAL CHAPITRE III = |  |  |  |  | 0 |  | 490
CHAPITRE IV \ Alimentation électrique |  |  |  |  | PM
CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise à la terre
Article V.1 \ Prise de terre | PM
Article V.2 \ Liaisons équipotentielles
DESIGNATION | U | Q MO | Q ENT | P.U | P.T
Fourniture, pose et raccordements liaison équipotentielle suivant description CCTP : | [6 empty] | 150
- canalisations principales de distribution | ENS | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article V.2= |  |  |  |  | 0
Article V.3 \ Mise à la terre | PM
[5 empty] | ____________ |  | ____________
TOTAL CHAPITRE V = |  |  |  |  | 0 |  | #REF!
CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits |  |  |  |  | PM
CHAPITRE VII \ Equipement éclairage et prises de courant
Article VII.1 \ Généralités | PM
Article VII.2 \ Réseaux de distribution intérieur
Fourniture, pose et accessoires suivant description C.C.T.P :
- moulure PVC | ENS | 1 |  |  | 0
- tube IRL | ENS | 1 |  |  | 0
- boite de dérivation | ENS | 1 |  |  | 0
Percements et rebouchages suivant description CCTP | ENS | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VII.2= |  |  |  |  | 0
Article VII.3 \ Eclairage normal | [6 empty] | 500
500
Fourniture, pose et raccordements suivant description C.C.T.P :
- luminaire type C | U | 1 |  |  | 0
- luminaire type D | U | 4 |  |  | 0
- point lumineux intérieur y compris accessoires | ENS | 5 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VII.3= |  |  |  |  | 0
Article VII.4 \ Choix du petit appareillage
Fourniture, pose et raccordements y compris câblage suivant description CCTP :
- bouton poussoir | U | 2 |  |  | 0
- prise de courant 2P+T 10/16A | U | 2 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VII.4= |  |  |  |  | 0
DESIGNATION | U | Q MO | Q ENT | P.U | P.T
Article VII.5 \ Eclairage de sécurité
Fourniture, pose, raccordements suivant description C.C.T.P y compris câblage de type :
-bloc autonome évacuation 45lm/1h | ENS | 2 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VII.5= |  |  |  |  | 0
____________
TOTAL CHAPITRE VII = |  |  |  |  | 0
CHAPITRE VIII \ Alimentations et équipements divers |  |  |  |  | PM
CHAPITRE IX \ Précablage VDI |  |  |  |  | PM
CHAPITRE X \ Alarme incendie
Article X.1 \ Généralités | PM
Article X.2 \ Description des travaux
Repérage matériel suivant description CCTP | ENS | 1 |  |  | 0
Pose et dépose capuchons anti-poussière y compris nettoyage | ENS | 1 |  |  | 0
Repose, câblage et raccordements détecteur incendie existant | ENS | 2 |  |  | 0
Fourniture, pose et raccordements y compris câblage suivant description CCTP pour:
- détecteur optique de fumée | U | 2 |  |  | 0
- diffuseur sonore | U | 1 |  |  | 0
Mise en service suivant description C.C.T.P | ENS | 1 |  |  | 0
Formation SSI des utilisateurs suivant description C.C.T.P | ENS | 1 |  |  | 0
Modification texte suivant description C.C.T.P | ENS | 1 |  |  | 0
Fourniture dossier SSI suivant description C.C.T.P | ENS | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article X.2= |  |  |  |  | 0
____________
TOTAL CHAPITRE X = |  |  |  |  | 0
DESIGNATION | U | Q MO | Q ENT | P.U | P.T
CHAPITRE XI \ Travaux divers
Contrôle des installations | ENS | 1 |  |  | 0
Essais | ENS | 1 |  |  | 0
Mise en service | ENS | 1 |  |  | 0
Vérification du bureau de contrôle | ENS | 1 |  |  | 0
Information des utilisateurs | ENS | 1 |  |  | 0
Garantie | ENS | 1 |  |  | 0
Document à fournir après exécution | ENS | 1 |  |  | 0
____________
TOTAL CHAPITRE XI = |  |  |  |  | 0
- RECAPITULATIF NIVEAU 2 - TRAVAUX VILLE DE CLERMONT-FERRAND - | [5 empty] | = | #REF!
CHAPITRE I \ Généralités |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE II \ Installations existantes |  |  |  | = | 0
CHAPITRE III \ Installations de chantier |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE IV \ Alimentation électrique |  |  |  |  | PM | = | #REF!
CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise à la terre |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits |  |  |  |  | PM | = | #REF!
CHAPITRE VII \ Equipement éclairage et prises de courant |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE VIII \ Alimentations et équipements divers |  |  |  |  | PM | = | #REF!
CHAPITRE IX \ Précablage VDI |  |  |  |  | PM
CHAPITRE X \ Alarme incendie |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE XI \ Travaux divers |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
____________
TOTAL HT EN € |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
T.V.A 20% EN € |  |  |  | = | 0
TOTAL TTC EN € |  |  |  | = | 0

## Niv3
DESIGNATION | U | Q MO | Q ENT | P.U | P.T
NIVEAU 3 - TRAVAUX VILLE DE CLERMONT-FERRAND
CHAPITRE I \ Généralités
Coordination avec les autres lots | ENS | 1 |  |  | 0
Essai AQC | ENS | 1 |  |  | 0 | )
Etude complémentaire | ENS | 1 |  |  | 0
Attestation rebouchement suivant description CCTP | ENS | 1 |  |  | 0
Fiches FDES suivant description CCTP | ENS | 1 |  |  | 0
_________
TOTAL CHAPITRE I = |  |  |  |  | 0
CHAPITRE II \ Installations existantes
Dépose et évacuation équipement électrique forts et faibles niveau 0 suivant description CCTP :
- sanitaires | ENS | 1 |  |  | 0
[5 empty] | ___________ |  | ____________
TOTAL CHAPITRE II = |  |  |  |  | 0 |  | 0
CHAPITRE III \ Installations de chantier
Fourniture, pose et raccordements suivant description CCTP : | [6 empty] | 70
-disjoncteur alimentation coffrets de chantier | ENS | 1 |  |  | PM |  | 70
-alimentation coffret d’étage | ENS | 1 |  |  | PM
-coffret d’étage | ENS | 1 |  |  | PM | ) | 350
Maintien des installations de chantier | ENS | 1 |  |  | PM
Retrait des installations de chantier | ENS | 1 |  |  | PM
[5 empty] | ___________ |  | ____________
TOTAL CHAPITRE III = |  |  |  |  | PM |  | 490
CHAPITRE IV \ Alimentation électrique |  |  |  |  | PM
CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise à la terre
Article V.1 \ Prise de terre | PM
DESIGNATION | U | Q MO | Q ENT | P.U | P.T
Article V.2 \ Liaisons équipotentielles
Fourniture, pose et raccordements liaison équipotentielle suivant description CCTP : | [6 empty] | 150
- canalisations principales de distribution | ENS | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article V.2= |  |  |  |  | 0
Article V.3 \ Mise à la terre | PM
[5 empty] | ____________ |  | ____________
TOTAL CHAPITRE V = |  |  |  |  | 0 |  | #REF!
CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits |  |  |  |  | PM
CHAPITRE VII \ Equipement éclairage et prises de courant
Article VII.1 \ Généralités | PM
Article VII.2 \ Réseaux de distribution intérieur
Fourniture, pose et accessoires suivant description C.C.T.P :
- moulure PVC | ENS | 1 |  |  | 0
- boite de dérivation | ENS | 1 |  |  | 0
Percements et rebouchages suivant description CCTP | ENS | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VII.2= |  |  |  |  | 0
Article VII.3 \ Eclairage normal | [6 empty] | 500
500
Fourniture, pose et raccordements suivant description C.C.T.P :
- luminaire type B | U | 1 |  |  | 0
- point lumineux intérieur y compris accessoires | ENS | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VII.3= |  |  |  |  | 0
Article VII.4 \ Choix du petit appareillage |  |  |  |  | PM
DESIGNATION | U | Q MO | Q ENT | P.U | P.T
Article VII.5 \ Eclairage de sécurité
Fourniture, pose, raccordements suivant description C.C.T.P y compris câblage de type :
-bloc autonome évacuation 45lm/1h | ENS | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VII.5= |  |  |  |  | 0
____________
TOTAL CHAPITRE VII = |  |  |  |  | 0
CHAPITRE VIII \ Alimentations et équipements divers |  |  |  |  | PM
CHAPITRE IX \ Précablage VDI |  |  |  |  | PM
CHAPITRE X \ Alarme incendie
Article X.1 \ Généralités | PM
Article X.2 \ Description des travaux
Repérage matériel suivant description CCTP | ENS | 1 |  |  | 0
Pose et dépose capuchons anti-poussière y compris nettoyage | ENS | 1 |  |  | 0
Repose, câblage et raccordements détecteur incendie existant | ENS | 1 |  |  | 0
Fourniture, pose et raccordements y compris câblage suivant description CCTP pour:
- diffuseur sonore | U | 1 |  |  | 0
Mise en service suivant description C.C.T.P | ENS | 1 |  |  | 0
Formation SSI des utilisateurs suivant description C.C.T.P | ENS | 1 |  |  | 0
Modification texte suivant description C.C.T.P | ENS | 1 |  |  | 0
Fourniture dossier SSI suivant description C.C.T.P | ENS | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article X.2= |  |  |  |  | 0
____________
TOTAL CHAPITRE X = |  |  |  |  | 0
DESIGNATION | U | Q MO | Q ENT | P.U | P.T
CHAPITRE XI \ Travaux divers
Contrôle des installations | ENS | 1 |  |  | 0
Essais | ENS | 1 |  |  | 0
Mise en service | ENS | 1 |  |  | 0
Vérification du bureau de contrôle | ENS | 1 |  |  | 0
Information des utilisateurs | ENS | 1 |  |  | 0
Garantie | ENS | 1 |  |  | 0
Document à fournir après exécution | ENS | 1 |  |  | 0
____________
TOTAL CHAPITRE XI = |  |  |  |  | 0
- RECAPITULATIF NIVEAU 3 - TRAVAUX VILLE DE CLERMONT-FERRAND - | [5 empty] | = | #REF!
CHAPITRE I \ Généralités |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE II \ Installations existantes |  |  |  | = | 0
CHAPITRE III \ Installations de chantier |  |  |  | = | PM | = | #REF!
CHAPITRE IV \ Alimentation électrique |  |  |  |  | PM | = | #REF!
CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise à la terre |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits |  |  |  |  | PM | = | #REF!
CHAPITRE VII \ Equipement éclairage et prises de courant |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE VIII \ Alimentations et équipements divers |  |  |  |  | PM | = | #REF!
CHAPITRE IX \ Précablage VDI |  |  |  |  | PM
CHAPITRE X \ Alarme incendie |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE XI \ Travaux divers |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
____________
TOTAL HT EN € |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
T.V.A 20% EN € |  |  |  | = | 0
TOTAL TTC EN € |  |  |  | = | 0

## Niv4
DESIGNATION | U | Q MO | Q ENT | P.U | P.T
NIVEAU 4 - TRAVAUX UCA
CHAPITRE I \ Généralités
Coordination avec les autres lots | ENS | 1 |  |  | 0
Essai AQC | ENS | 1 |  |  | 0 | )
Etude complémentaire | ENS | 1 |  |  | 0
Attestation rebouchement suivant description CCTP | ENS | 1 |  |  | 0
Fiches FDES suivant description CCTP | ENS | 1 |  |  | 0
_________
TOTAL CHAPITRE I = |  |  |  |  | 0
CHAPITRE II \ Installations existantes
Dépose et évacuation équipement électrique forts et faibles niveau 0 suivant description CCTP :
- Bibliothèque archive | ENS | 1 |  |  | 0
- WC | ENS | 1 |  |  | 0
[5 empty] | ___________ |  | ____________
TOTAL CHAPITRE II = |  |  |  |  | 0 |  | 0
CHAPITRE III \ Installations de chantier
Fourniture, pose et raccordements suivant description CCTP : | [6 empty] | 70
-disjoncteur alimentation coffrets de chantier | ENS | 1 |  |  | 0 |  | 70
-alimentation coffret d’étage | ENS | 1 |  |  | 0
-coffret d’étage | ENS | 2 |  |  | 0 | ) | 350
-disjoncteur éclairage de chantier | ENS | 1 |  |  | 0
-alimentation éclairage de chantier | ENS | 1 |  |  | 0
-guirlande éclairage de chantier | ENS | 1 |  |  | 0
Maintien des installations de chantier | ENS | 1 |  |  | 0
Retrait des installations de chantier | ENS | 1 |  |  | 0
[5 empty] | ___________ |  | ____________
TOTAL CHAPITRE III = |  |  |  |  | 0 |  | 490
CHAPITRE IV \ Alimentation électrique |  |  |  |  | PM
CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise à la terre
Article V.1 \ Prise de terre | PM
DESIGNATION | U | Q MO | Q ENT | P.U | P.T
Article V.2 \ Liaisons équipotentielles
Fourniture, pose et raccordements liaison équipotentielle suivant description CCTP : | [6 empty] | 150
- canalisations principales de distribution | ENS | 1 |  |  | 0
- chemin de câble | ML | 60 |  |  | 0
- baie informatique | ENS | 1 |  |  | 0
- ballon ECS | ENS | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article V.2= |  |  |  |  | 0
Article V.3 \ Mise à la terre | PM
[5 empty] | ____________ |  | ____________
TOTAL CHAPITRE V = |  |  |  |  | 0 |  | #REF!
CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits
Article VI.1 \ Généralités | PM
Article VI.2 \ Conceptions | PM
Article VI.3 \ Armoires existantes | PM
Article VI.4 \ Armoire bureaux
Alimentation armoire bureaux suivant description C.C.T.P | ENS | 1 |  |  | 0
Armoire bureaux suivant description C.C.T.P | ENS | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VI.4= |  |  |  |  | 0
Article VI.5 \ Modification armoire niveau 4
Modification armoire niveau 4 suivant description C.C.T.P | ENS | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VI.5= |  |  |  |  | 0
Article VI.6 \ Armoire extension niveau 4
Alimentation armoire extension niveau 4 suivant description C.C.T.P | ENS | 1 |  |  | 0
Armoire extension niveau 4 suivant description C.C.T.P | ENS | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VI.6= |  |  |  |  | 0
Article VI.7 \ Modification armoire sanitaire niveau 5 | PM
DESIGNATION | U | Q MO | Q ENT | P.U | P.T
Article VI.8 \ Modification armoire salle des consultations niveau 5 | PM
Article VI.9 \ Armoire extension niveau 5 | PM
Article VI.10 \ Coupures électriques armoires | PM
____________
TOTAL CHAPITRE VI = |  |  |  |  | 0
CHAPITRE VII \ Equipement éclairage et prises de courant
Article VII.1 \ Généralités | PM
Article VII.2 \ Réseaux de distribution intérieur
Fourniture, pose et accessoires suivant description C.C.T.P :
- chemin de câble Cforts | ML | 30 |  |  | 0
- chemin de câble Cfaibles | ML | 30 |  |  | 0
- goulotte PVC niveau 1 | ML | 10 |  |  | 0
- goulotte PVC niveau 2 | ML | 5 |  |  | 0
- goulotte PVC niveau 3 | ML | 15 |  |  | 0
- goulotte PVC bureaux crées niveau 4 | ML | 140 |  |  | 0
- goulotte PVC bureaux existants niveau 4 | ML | 170 |  |  | 0
- moulure PVC | ENS | 1 |  |  | 0
- fourreaux ICTA | ML | 1 |  |  | 0
- boite de dérivation | ENS | 1 |  |  | 0
Dépose et repose faux-plafond suivant description CCTP | ENS | 1 |  |  | 0
Travail en hauteur suivant description CCTP pour :
- locaux niveau 1 | ENS | 1 |  |  | 0
- locaux niveau 4 | ENS | 1 |  |  | 0
Percements et rebouchages suivant description CCTP pour :
- locaux niveau 3 | ENS | 1 |  |  | 0
- bureaux existant niveau 4 | ENS | 1 |  |  | 0
- bureaux crées niveau 4 | ENS | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VII.2= |  |  |  |  | 0
DESIGNATION | U | Q MO | Q ENT | P.U | P.T
Article VII.3 \ Eclairage normal | [6 empty] | 500
500
Fourniture, pose et raccordements suivant description C.C.T.P :
- luminaire type A | U | 27 |  |  | 0
- luminaire type B | U | 8 |  |  | 0
- point lumineux intérieur y compris accessoires | ENS | 35 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VII.3= |  |  |  |  | 0
Article VII.4 \ Choix du petit appareillage
Fourniture, pose et raccordements y compris câblage suivant description CCTP :
- interrupteur SA | U | 10 |  |  | 0
- obturateur | U | 2 |  |  | 0
- poste de travail PT1 sur goulotte PVC | U | 24 |  |  | 0
- poste de travail PT1 saillie | U | 2 |  |  | 0
- poste de travail copieur | U | 2 |  |  | 0
- prise de courant 2P+T 10/16A | U | 13 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VII.4= |  |  |  |  | 0
Article VII.5 \ Eclairage de sécurité
Fourniture, pose, raccordements suivant description C.C.T.P y compris câblage de type :
-bloc autonome évacuation 45lm/1h | ENS | 6 |  |  | 0
- télécommande éclairage de sécurité | ENS | 1 |  |  | 0
- liaison télécommande armoire extension niveau 4 | ENS | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VII.5= |  |  |  |  | 0
____________
TOTAL CHAPITRE VII = |  |  |  |  | 0
CHAPITRE VIII \ Alimentations et équipements divers
Article VIII.1 \ Généralités | PM
Article VIII.2 \ Sanitaire
Fourniture, pose et raccordements suivant descriptif C.C.T.P :
- alimentation ballon ECS | ENS | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VIII.2= |  |  |  |  | 0
DESIGNATION | U | Q MO | Q ENT | P.U | P.T
Article VIII.3 \ Levées observations bureau de contrôle |  |  |  |  | PM
____________
TOTAL CHAPITRE VIII= |  |  |  |  | 0
CHAPITRE IX \ Précablage VDI
Article IX.1 \ Généralités | PM
Article IX.2 \ Description des travaux
Modification baie informatique niveau 1 suivant description CCTP | ENS | 1 |  |  | 0
Alimentation baie informatique niveau 4 suivant description CCTP | ENS | 1 |  |  | 0
Baie informatique niveau 4 suivant description CCTP | ENS | 1 |  |  | 0
Fourniture, pose et raccordements suivant description CCTP :
- cordon informatique | ENS | 37 |  |  | 0
- jarretières de brassage | ENS | 12 |  |  | 0
- liaison fibre optique 12 brins | ENS | 1 |  |  | 0
- liaison en câble cat 6A depuis baie info vers bureau 3 postes 32 m² | ENS | 3 |  |  | 0
- liaison en câble cat 6A depuis baie info vers bureau 2 postes | ENS | 2 |  |  | 0
- liaison en câble cat 6A depuis baie info vers bureau 3 postes 29,9m² | ENS | 3 |  |  | 0
- liaison en câble cat 6A depuis baie info vers bureau directrice | ENS | 3 |  |  | 0
- liaison en câble cat 6A depuis baie info vers bureau 5 postes | ENS | 5 |  |  | 0
- liaison en câble cat 6A depuis baie info vers copieur bureaux crées | ENS | 1 |  |  | 0
- liaison en câble cat 6A depuis baie info vers bureau magasiniers | ENS | 4 |  |  | 0
- liaison en câble cat 6A depuis baie info vers bureau chercheurs 2 | ENS | 2 |  |  | 0
- liaison en câble cat 6A depuis baie info vers bureau chercheurs 3 | ENS | 1 |  |  | 0
- liaison en câble cat 6A depuis baie info vers bureau chercheurs 1 | ENS | 2 |  |  | 0
- liaison en câble cat 6A depuis baie info vers direction chercheurs | ENS | 1 |  |  | 0
- liaison en câble cat 6A depuis baie info vers secrétaire chercheurs 11,99m² | ENS | 1 |  |  | 0
- liaison en câble cat 6A depuis baie info vers secrétaire chercheurs 10,39m² | ENS | 1 |  |  | 0
- liaison en câble cat 6A depuis baie info vers borne WIFI bureau 3 postes | ENS | 1 |  |  | 0
- liaison en câble cat 6A depuis baie info vers borne WIFI bureau 2 postes | ENS | 1 |  |  | 0
- liaison en câble cat 6A depuis baie info vers borne WIFI bureau 3 postes | ENS | 1 |  |  | 0
- liaison en câble cat 6A depuis baie info vers borne WIFI bureau 5 postes | ENS | 1 |  |  | 0
DESIGNATION | U | Q MO | Q ENT | P.U | P.T
- liaison en câble cat 6A depuis baie info vers borne WIFI bureau magasiniers | ENS | 1 |  |  | 0
- liaison en câble cat 6A depuis baie info vers borne WIFI bureau dégagement copieur | ENS | 1 |  |  | 0
- liaison en câble cat 6A depuis baie info vers borne WIFI bureau dégagement chercheurs | ENS | 1 |  |  | 0
- prise RJ45 catégorie 6A | U | 37 |  |  | 0
Test prise RJ45 suivant description CCTP | ENS | 37 |  |  | 0
Test câble fibre optique suivant description CCTP | ENS | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article IX.2= |  |  |  |  | 0
____________
TOTAL CHAPITRE IX = |  |  |  |  | 0
CHAPITRE X \ Alarme incendie
Article X.1 \ Généralités | PM
Article X.2 \ Description des travaux
Repérage matériel suivant description CCTP | ENS | 1 |  |  | 0
Pose et dépose capuchons anti-poussière y compris nettoyage | ENS | 1 |  |  | 0
Repose, câblage et raccordements détecteur incendie existant | ENS | 5 |  |  | 0
Fourniture, pose et raccordements y compris câblage suivant description CCTP pour:
- détecteur optique de fumée | U | 6 |  |  | 0
- diffuseur lumineux | U | 3 |  |  | 0
- diffuseur lumineux | U | 1 |  |  | 0
Mise en service suivant description C.C.T.P | ENS | 1 |  |  | 0
Formation SSI des utilisateurs suivant description C.C.T.P | ENS | 1 |  |  | 0
Modification texte suivant description C.C.T.P | ENS | 1 |  |  | 0
Fourniture dossier SSI suivant description C.C.T.P | ENS | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article X.2= |  |  |  |  | 0
____________
TOTAL CHAPITRE X = |  |  |  |  | 0
DESIGNATION | U | Q MO | Q ENT | P.U | P.T
CHAPITRE XI \ Travaux divers
Contrôle des installations | ENS | 1 |  |  | 0
Essais | ENS | 1 |  |  | 0
Mise en service | ENS | 1 |  |  | 0
Vérification du bureau de contrôle | ENS | 1 |  |  | 0
Information des utilisateurs | ENS | 1 |  |  | 0
Garantie | ENS | 1 |  |  | 0
Document à fournir après exécution | ENS | 1 |  |  | 0
____________
TOTAL CHAPITRE XI = |  |  |  |  | 0
- RECAPITULATIF NIVEAU 4 TRAVAUX UCA - | [5 empty] | = | #REF!
CHAPITRE I \ Généralités |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE II \ Installations existantes |  |  |  | = | 0
CHAPITRE III \ Installations de chantier |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE IV \ Alimentation électrique |  |  |  |  | PM | = | #REF!
CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise à la terre |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE VII \ Equipement éclairage et prises de courant |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE VIII \ Alimentations et équipements divers |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE IX \ Précablage VDI |  |  |  | = | 0
CHAPITRE X \ Alarme incendie |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE XI \ Travaux divers |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
____________
TOTAL HT EN € |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
T.V.A 20% EN € |  |  |  | = | 0
TOTAL TTC EN € |  |  |  | = | 0

## Niv5
DESIGNATION | U | Q MO | Q ENT | P.U | P.T
NIVEAU 5 - TRAVAUX UCA
CHAPITRE I \ Généralités
Coordination avec les autres lots | ENS | 1 |  |  | 0
Essai AQC | ENS | 1 |  |  | 0 | )
Etude complémentaire | ENS | 1 |  |  | 0
Attestation rebouchement suivant description CCTP | ENS | 1 |  |  | 0
Fiches FDES suivant description CCTP | ENS | 1 |  |  | 0
_________
TOTAL CHAPITRE I = |  |  |  |  | 0
CHAPITRE II \ Installations existantes
Dépose et évacuation équipement électrique forts et faibles niveau 0 suivant description CCTP :
- Bibliothèque archive | ENS | 1 |  |  | 0
- WC | ENS | 1 |  |  | 0
[5 empty] | ___________ |  | ____________
TOTAL CHAPITRE II = |  |  |  |  | 0 |  | 0
CHAPITRE III \ Installations de chantier
Fourniture, pose et raccordements suivant description CCTP : | [6 empty] | 70
-disjoncteur alimentation coffrets de chantier | ENS | 1 |  |  | 0 |  | 70
-alimentation coffret d’étage | ENS | 1 |  |  | 0
-coffret d’étage | ENS | 2 |  |  | 0 | ) | 350
-disjoncteur éclairage de chantier | ENS | 1 |  |  | 0
-alimentation éclairage de chantier | ENS | 1 |  |  | 0
-guirlande éclairage de chantier | ENS | 1 |  |  | 0
Maintien des installations de chantier | ENS | 1 |  |  | 0
Retrait des installations de chantier | ENS | 1 |  |  | 0
[5 empty] | ___________ |  | ____________
TOTAL CHAPITRE III = |  |  |  |  | 0 |  | 490
CHAPITRE IV \ Alimentation électrique |  |  |  |  | PM
CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise à la terre
Article V.1 \ Prise de terre | PM
DESIGNATION | U | Q MO | Q ENT | P.U | P.T
Article V.2 \ Liaisons équipotentielles
Fourniture, pose et raccordements liaison équipotentielle suivant description CCTP : | [6 empty] | 150
- canalisations principales de distribution | ENS | 1 |  |  | 0
- ballon ECS | ENS | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article V.2= |  |  |  |  | 0
Article V.3 \ Mise à la terre | PM
[5 empty] | ____________ |  | ____________
TOTAL CHAPITRE V = |  |  |  |  | 0 |  | #REF!
CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits
Article VI.1 \ Généralités | PM
Article VI.2 \ Conceptions | PM
Article VI.3 \ Armoires existantes | PM
Article VI.4 \ Armoire bureaux | PM
Article VI.5 \ Modification armoire niveau 4 | PM
Article VI.6 \ Armoire extension niveau 4 | PM
Article VI.7 \ Modification armoire sanitaire niveau 5
Modification armoire niveau 5 suivant description C.C.T.P | ENS | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VI.7= |  |  |  |  | 0
Article VI.8 \ Modification armoire salle des consultations niveau 5
Modification armoire salle des modifications niveau 5 suivant description C.C.T.P | ENS | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VI.8= |  |  |  |  | 0
DESIGNATION | U | Q MO | Q ENT | P.U | P.T
Article VI.9 \ Armoire extension niveau 5
Alimentation armoire extension niveau 5 suivant description C.C.T.P | ENS | 1 |  |  | 0
Armoire extension niveau 5 suivant description C.C.T.P | ENS | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VI.9= |  |  |  |  | 0
Article VI.10 \ Coupures électriques armoires | PM
____________
TOTAL CHAPITRE VI = |  |  |  |  | 0
CHAPITRE VII \ Equipement éclairage et prises de courant
Article VII.1 \ Généralités | PM
Article VII.2 \ Réseaux de distribution intérieur
Fourniture, pose et accessoires suivant description C.C.T.P :
- goulotte PVC | ML | 165 |  |  | 0
- moulure PVC | ENS | 1 |  |  | 0
- fourreaux ICTA | ML | 1 |  |  | 0
- boite de dérivation | ENS | 1 |  |  | 0
Travail en hauteur suivant description CCTP pour :
- locaux niveau 5 | ENS | 1 |  |  | 0
Percements et rebouchages suivant description CCTP pour :
- locaux niveau 5 | ENS | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VII.2= |  |  |  |  | 0
Article VII.3 \ Eclairage normal | [6 empty] | 500
500
Fourniture, pose et raccordements suivant description C.C.T.P :
- luminaire type B | U | 3 |  |  | 0
- luminaire type E | U | 13 |  |  | 0
- point lumineux intérieur y compris accessoires | ENS | 16 |  |  | 0
- lampe G9 leds | U | 6 |  |  | 0
Repose et raccordements suivant description C.C.T.P :
- luminaire type F | U | 49 |  |  | 0
DESIGNATION | U | Q MO | Q ENT | P.U | P.T
Fourniture, pose et raccordements suivant description C.C.T.P :
- point lumineux luminaire type F y compris accessoires | ENS | 49 |  |  | 0
- mise à la terre luminaire type F y compris accessoires | ENS | 49 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VII.3= |  |  |  |  | 0
Article VII.4 \ Choix du petit appareillage
Fourniture, pose et raccordements y compris câblage suivant description CCTP :
- interrupteur SA | U | 1 |  |  | 0
- interrupteur SA double | U | 1 |  |  | 0
- interrupteur SA à clé | U | 2 |  |  | 0
- obturateur | U | 4 |  |  | 0
- poste de travail PT1 sur goulotte PVC | U | 6 |  |  | 0
- poste de travail PT1 dans banque accueil | U | 1 |  |  | 0
- poste de travail PT2 | U | 16 |  |  | 0
- poste de travail copieur | U | 1 |  |  | 0
- prise de courant 2P+T 10/16A | U | 3 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VII.4= |  |  |  |  | 0
Article VII.5 \ Eclairage de sécurité
Fourniture, pose, raccordements suivant description C.C.T.P y compris câblage de type :
-bloc autonome évacuation 45lm/1h | ENS | 2 |  |  | 0
- télécommande éclairage de sécurité | ENS | 1 |  |  | 0
- liaison télécommande armoire extension niveau 5 | ENS | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VII.5= |  |  |  |  | 0
____________
TOTAL CHAPITRE VII = |  |  |  |  | 0
CHAPITRE VIII \ Alimentations et équipements divers
Article VIII.1 \ Généralités | PM
Article VIII.2 \ Sanitaire
Fourniture, pose et raccordements suivant descriptif C.C.T.P :
- alimentation ballon ECS | ENS | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VIII.2= |  |  |  |  | 0
DESIGNATION | U | Q MO | Q ENT | P.U | P.T
Article VIII.3 \ Levées observations bureau de contrôle |  |  |  |  | PM
____________
TOTAL CHAPITRE VIII= |  |  |  |  | 0
CHAPITRE IX \ Précablage VDI
Article IX.1 \ Généralités | PM
Article IX.2 \ Description des travaux
Fourniture, pose et raccordements suivant description CCTP :
- noyau RJ45 cat 6A dans baie informatique niveau 4 | ENS | 15 |  |  | 0
- cordon informatique | ENS | 15 |  |  | 0
- liaison en câble cat 6A depuis baie info vers salle de travail doctorants | ENS | 6 |  |  | 0
- liaison en câble cat 6A depuis baie info vers banque accueil salle de travail | ENS | 1 |  |  | 0
- liaison en câble cat 6A depuis baie info vers copieur | ENS | 1 |  |  | 0
- liaison en câble cat 6A depuis baie info vers borne WIFI salle de travail doctorants | ENS | 1 |  |  | 0
- liaison en câble cat 6A depuis baie info vers borne WIFI salle de consultations | ENS | 1 |  |  | 0
- liaison en câble cat 6A depuis baie info vers borne WIFI salle de travail doctorants | ENS | 5 |  |  | 0
- prise RJ45 catégorie 6A blanche sur poste de travail | U | 15 |  |  | 0
Test prise RJ45 suivant description CCTP | ENS | 15 |  |  | 0
_________
Sous Total Article IX.2= |  |  |  |  | 0
____________
TOTAL CHAPITRE IX = |  |  |  |  | 0
DESIGNATION | U | Q MO | Q ENT | P.U | P.T
CHAPITRE X \ Alarme incendie
Article X.1 \ Généralités | PM
Article X.2 \ Description des travaux
Repérage matériel suivant description CCTP | ENS | 1 |  |  | 0
Pose et dépose capuchons anti-poussière y compris nettoyage | ENS | 1 |  |  | 0
Repose, câblage et raccordements détecteur incendie existant | ENS | 1 |  |  | 0
Fourniture, pose et raccordements y compris câblage suivant description CCTP pour:
- détecteur optique de fumée | U | 1 |  |  | 0
- diffuseur lumineux | U | 1 |  |  | 0
- diffuseur lumineux | U | 1 |  |  | 0
Mise en service suivant description C.C.T.P | ENS | 1 |  |  | 0
Formation SSI des utilisateurs suivant description C.C.T.P | ENS | 1 |  |  | 0
Modification texte suivant description C.C.T.P | ENS | 1 |  |  | 0
Fourniture dossier SSI suivant description C.C.T.P | ENS | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article X.2= |  |  |  |  | 0
____________
TOTAL CHAPITRE X = |  |  |  |  | 0
CHAPITRE XI \ Travaux divers
Contrôle des installations | ENS | 1 |  |  | 0
Essais | ENS | 1 |  |  | 0
Mise en service | ENS | 1 |  |  | 0
Vérification du bureau de contrôle | ENS | 1 |  |  | 0
Information des utilisateurs | ENS | 1 |  |  | 0
Garantie | ENS | 1 |  |  | 0
Document à fournir après exécution | ENS | 1 |  |  | 0
____________
TOTAL CHAPITRE XI = |  |  |  |  | 0
- RECAPITULATIF NIVEAU 5 TRAVAUX UCA - | [5 empty] | = | #REF!
CHAPITRE I \ Généralités |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE II \ Installations existantes |  |  |  | = | 0
CHAPITRE III \ Installations de chantier |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE IV \ Alimentation électrique |  |  |  |  | PM | = | #REF!
CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise à la terre |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE VII \ Equipement éclairage et prises de courant |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE VIII \ Alimentations et équipements divers |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE IX \ Précablage VDI |  |  |  | = | 0
CHAPITRE X \ Alarme incendie |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE XI \ Travaux divers |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
____________
TOTAL HT EN € |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
T.V.A 20% EN € |  |  |  | = | 0
TOTAL TTC EN € |  |  |  | = | 0

## Secu
DESIGNATION | U | Q MO | Q ENT | P.U | P.T
TRAVAUX MISE EN SÉCURITÉ
CHAPITRE I \ Généralités
Coordination avec les autres lots | ENS | 1 |  |  | 0
Essai AQC | ENS | 1 |  |  | 0 | )
Etude complémentaire | ENS | 1 |  |  | 0
Attestation rebouchement suivant description CCTP | ENS | 1 |  |  | 0
Fiches FDES suivant description CCTP | ENS | 1 |  |  | 0
_________
TOTAL CHAPITRE I = |  |  |  |  | 0
CHAPITRE II \ Installations existantes |  |  |  |  | PM
CHAPITRE III \ Installations de chantier |  |  |  |  | PM
CHAPITRE IV \ Alimentation électrique |  |  |  |  | PM
CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise à la terre |  |  |  |  | PM
CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits
Article VI.1 \ Généralités | PM
Article VI.2 \ Conceptions | PM
Article VI.3 \ Armoires existantes | PM
Article VI.4 \ Armoire bureaux | PM
Article VI.5 \ Modification armoire niveau 4 | PM
Article VI.6 \ Armoire extension niveau 4 | PM
Article VI.7 \ Modification armoire sanitaire niveau 5 | PM
Article VI.8 \ Modification armoire salle des consultations niveau 5 | PM
Article VI.9 \ Armoire extension niveau 5 | PM
DESIGNATION | U | Q MO | Q ENT | P.U | P.T
Article VI.10 \ Coupures électriques armoires
Essai coupure électrique suivant description C.C.T.P | ENS | 1 |  |  | 0
Attestation écrite coupure électrique suivant description C.C.T.P | ENS | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VI.10= |  |  |  |  | 0
____________
TOTAL CHAPITRE VI = |  |  |  |  | 0
CHAPITRE VII \ Equipement éclairage et prises de courant
Article VII.1 \ Généralités | PM
Article VII.2 \ Réseaux de distribution intérieur | PM
Fourniture, pose et accessoires suivant description C.C.T.P :
- moulure PVC | ENS | 1 |  |  | 0
Percements et rebouchages suivant description CCTP pour : | ENS | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VII.2= |  |  |  |  | 0
Article VII.3 \ Eclairage normal | PM | [5 empty] | 500
Article VII.4 \ Choix du petit appareillage
Fourniture, pose et raccordements y compris câblage suivant description CCTP :
- prise de courant 2P+T 10/16A niveau 0 | U | 2 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VII.4= |  |  |  |  | 0
Article VII.5 \ Eclairage de sécurité
Fourniture, pose, raccordements suivant description C.C.T.P y compris câblage de type :
-bloc autonome évacuation 45lm/1h niveau 0 | ENS | 3 |  |  | 0
-bloc autonome évacuation 45lm/1h niveau 1 | ENS | 1 |  |  | 0
-bloc autonome évacuation 360lm/1h niveau 1 | ENS | 1 |  |  | 0
-bloc autonome évacuation 45lm/1h grand escalier | ENS | 5 |  |  | 0
DESIGNATION | U | Q MO | Q ENT | P.U | P.T
Fourniture et pose suivant description C.C.T.P :
-bloc autonome portatif 100lm/1h niveau 0 | ENS | 2 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VII.5= |  |  |  |  | 0
____________
TOTAL CHAPITRE VII = |  |  |  |  | 0
CHAPITRE VIII \ Alimentations et équipements divers
Article VIII.1 \ Généralités | PM
Article VIII.2 \ Sanitaire | PM
Article VIII.3 \ Levées observations bureau de contrôle
Fourniture et pose suivant description C.C.T.P :
-pancarte d’avertissement poste HT | ENS | 1 |  |  | 0
-affiche " Soins aux électrisés" poste HT | ENS | 1 |  |  | 0
-fusible de rechange 63A HT | ENS | 3 |  |  | 0
-gants isolants HTA latex classe 3 26500V AC y compris coffret | ENS | 1 |  |  | 0
- chemin de câble pour câble BT transformateur | ML | 10 |  |  | 0
Dépose et évacuation suivant description C.C.T.P :
- câbles BT transformateur | ENS | 1 |  |  | 0
- coffret protection BT transformateur | ENS | 1 |  |  | 0
- coffret départ BT transformateur | ENS | 1 |  |  | 0
Fourniture, pose, raccordements suivant description C.C.T.P :
- câble BT transformateur | ML | 60 |  |  | 0
- protection BT transformateur | ENS | 1 |  |  | 0
- coffret protection BT transformateur | ENS | 1 |  |  | 0
Démarche auprès ENEDIS pour coupure cellules HT | ENS | 1 |  |  | 0
Coupure cellules HT | ENS | 1 |  |  | 0
Remplacement protection armoire divisionnaire suivant description C.C.T.P:
- Salle lecture 3ème /4ème | ENS | 1 |  |  | 0
- Soute 4ème | ENS | 1 |  |  | 0
- Soute 3ème | ENS | 1 |  |  | 0
- Soute 2ème | ENS | 1 |  |  | 0
- Soute 1er | ENS | 1 |  |  | 0
DESIGNATION | U | Q MO | Q ENT | P.U | P.T
Mise à la terre suivant description C.C.T.P:
- Armoire soute 1er | ENS | 1 |  |  | 0
- Armoire alimente 2 ème et 3 ème en Couloir | ENS | 1 |  |  | 0
Remplacement contacteur armoire divisionnaire suivant description C.C.T.P:
- Soute sous-sol | ENS | 1 |  |  | 0
Remplacement protection armoire divisionnaire suivant description C.C.T.P:
- Salle après dir gén BCU | ENS | 2 |  |  | 0
- Couloir après armoire bureaux 1 | ENS | 1 |  |  | 0
- prise de sol dans la salle Massillon | ENS | 1 |  |  | 0
- prise de sol dans bureau face salle Massillon | ENS | 1 |  |  | 0
Fourniture, pose, raccordements suivant description C.C.T.P :
- coffret saillie 13 modules dans placard archives 2ème étage | ENS | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VIII.3= |  |  |  |  | 0
____________
TOTAL CHAPITRE VIII= |  |  |  |  | 0
CHAPITRE IX \ Précablage VDI |  |  |  |  | PM
CHAPITRE X \ Alarme incendie |  |  |  |  | PM
CHAPITRE XI \ Travaux divers
Contrôle des installations | ENS | 1 |  |  | 0
Essais | ENS | 1 |  |  | 0
Mise en service | ENS | 1 |  |  | 0
Vérification du bureau de contrôle | ENS | 1 |  |  | 0
Information des utilisateurs | ENS | 1 |  |  | 0
Garantie | ENS | 1 |  |  | 0
Document à fournir après exécution | ENS | 1 |  |  | 0
____________
TOTAL CHAPITRE XI = |  |  |  |  | 0
- RECAPITULATIF TRAVAUX MISE EN SÉCURITÉ - | [5 empty] | = | #REF!
CHAPITRE I \ Généralités |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE II \ Installations existantes |  |  |  |  | PM
CHAPITRE III \ Installations de chantier |  |  |  |  | PM | = | #REF!
CHAPITRE IV \ Alimentation électrique |  |  |  |  | PM | = | #REF!
CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise à la terre |  |  |  |  | PM | = | #REF!
CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE VII \ Equipement éclairage et prises de courant |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE VIII \ Alimentations et équipements divers |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE IX \ Précablage VDI |  |  |  |  | PM
CHAPITRE X \ Alarme incendie |  |  |  |  | PM | = | #REF!
CHAPITRE XI \ Travaux divers |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
____________
TOTAL HT EN € |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
T.V.A 20% EN € |  |  |  | = | 0
TOTAL TTC EN € |  |  |  | = | 0

## Recap
- RECAPITULATIF GENERAL - |  |  |  |  | = | #REF!
- RECAPITULATIF NIVEAU 0 TRAVAUX CAM - |  |  | = | 0
- RECAPITULATIF NIVEAU 1 TRAVAUX CAM - |  |  | = | 0
- RECAPITULATIF NIVEAU 2 - TRAVAUX VILLE DE CLERMONT-FERRAND - |  |  | = | 0
- RECAPITULATIF NIVEAU 3 - TRAVAUX VILLE DE CLERMONT-FERRAND - |  |  | = | 0
- RECAPITULATIF NIVEAU 4 TRAVAUX UCA - |  |  | = | 0
- RECAPITULATIF NIVEAU 5 TRAVAUX UCA - |  |  | = | 0
- RECAPITULATIF TRAVAUX MISE EN SÉCURITÉ - |  |  | = | 0
____________
TOTAL HT EN € |  |  | = | 0 | = | #REF!
T.V.A 20% EN € |  |  | = | 0
TOTAL TTC EN € |  |  | = | 0
ARTICLE XIII.1 \ PSE 1 : Remplacement luminaires tables niveau 5
Suppression suivant description C.C.T.P :
- Repose et raccordements luminaire type F | ENS | -49 |  | 0
- Mise à la terre luminaire type F | ENS | -49 |  | 0
Fourniture, pose et accessoires suivant description C.C.T.P :
- COSTANZA D13pti de LUCEPLAN y compris lampe et abat-jour | ENS | 49 |  | 0
- plaques en chêne massif | ENS | 49 |  | 0
____________
TOTAL HT EN € |  |  | = | 0
T.V.A 20% EN € |  |  | = | 0
TOTAL TTC EN € |  |  | = | 0
Recherche + réparation câble suivant C.C.T.P. de type :
- câble RO2V 3G1.5mm² à 5G2.5mm² | ENS | 1 |  | 0
- câble RO2V 5G6 à 5G10mm² | ENS | 1 |  | 0
- câble SYT1 de 1 à 3 paires 0,9 mm | ENS | 1 |  | 0
- câble SYT1 de 3 à 7 paires 0,9 mm | ENS | 1 |  | 0
- câble coaxial 75 ohms | ENS | 1 |  | 0
- câble résistant au feu 3G1.5mm² à 5G2.5mm² | ENS | 1 |  | 0