## Lot N°04 Page de garde
CEA
17, Avenue des Martyrs
38000 - GRENOBLE
REFECTION PARTIELLE DU BATIMENT DE RESTAURATION H3
17, Avenue des Martyrs
38000 - GRENOBLE
D.P.G.F. (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire)
Lot N°04 ETANCHEITE
30 janvier 2025
DCE
ARCHITECTE
ORIZEN
155, rue de la République
84300 CAVAILLON
BET FLUIDES / MAITRE D'OEUVRE
SYSLEM
36, Avenue des Frères Montgolfier
69680 CHASSIEU
BET STRUCTURE
STRUCTURE BATIMENTS
3, rue de la Dombes
01700 NEYRON
ECONOMISTE
ALTERECO
37, rue Frédéric Mistral
69100 VILLEURBANNE

## Lot N°04 ETANCHEITE
| Désignation | U | Quantité | P.U. | Mtt Partiel
2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES D'ETANCHEITE |  |  |  |  | CH3 | ETANC
2-1 | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  | CH4
2-1-1 | MISE EN SECURITE DE LANTERNEAUX EN TOITURE |  |  |  |  | CH5
2-1-1 1 | Dimensions 1,20m x 1,20m | U | 9 |  | 0 | ART | AM1-F183
| Total TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  | 0 | STOT
2-2 | DEPOSE D'ETANCHEITE ET DE PROTECTION EXISTANTE |  |  |  |  | CH4
2-2-1 | DEMOLITION DU COMPLEXE D'ETANCHEITE EXISTANT |  |  |  |  | CH5
2-2-1 1 | Dépose de complexe existant avec gravillons | m² | 112.68 |  | 0 | ART | DA1-N640
2-2-2 | DEMOLITION D'OUVRAGES PARTICULIERS |  |  |  |  | CH5
2-2-2 1 | Dépose dallettes béton gravillonnées sur feutre (cheminements techniques) | m² | 14.04 |  | 0 | ART | FB1-A169
2-2-2 2 | Dépose et évacuation des relevés d'étanchéité | ml | 123.5 |  | 0 | ART | FB1-A172
2-2-2 3 | Dépose de lanterneaux et commandes d'ouverture | U | 9 |  | 0 | ART | FB1-R058
2-2-2 4 | Dépose de l'escalier d'accès | U | 1 |  | 0 | ART | AM1-F181
| Total DEPOSE D'ETANCHEITE ET DE PROTECTION EXISTANTE |  |  |  | 0 | STOT
2-3 | TRAVAUX SUR TERRASSES EXISTANTES |  |  |  |  | CH4
2-3-1 | REPRISE D'ETANCHEITE SUITE A CREATION D'E.E.P. |  |  |  |  | CH5
2-3-1 1 | Pour DEP diamètre 100mm | U | 1 |  | 0 | ART | DA1-N171
| Total TRAVAUX SUR TERRASSES EXISTANTES |  |  |  | 0 | STOT
2-4 | TERRASSE INACCESSIBLE AVEC GRAVILLONS SUR SUPPORT BETON |  |  |  |  | CH4
2-4-1 | ECRAN PARE VAPEUR SUR SUPPORT BETON |  |  |  |  | CH5
2-4-1 1 | Pare-vapeur en parties courantes | m² | 112.68 |  | 0 | ART | DA1-M226
2-4-1 2 | Pare-vapeur en relevés | ml | 24.5 |  | 0 | ART | DA1-I835
2-4-2 | ISOLATION THERMIQUE EN LAINE DE ROCHE |  |  |  |  | CH5
2-4-2 1 | Epaisseur 60mm en partie courante - R = 1,40 m².°C/W | m² | 112.68 |  | 0 | ART | AM1-V336
2-4-2 2 | Epaisseur 30 mm en relevé - R = 0,70 m².°C/W | ml | 24.5 |  | 0 | ART | AM1-V340
2-4-3 | BICOUCHE ELASTOMERE EN INDEPENDANCE |  |  |  |  | CH5
2-4-3 1 | Bicouche élastomère en indépendance sur isolant | m² | 112.68 |  | 0 | ART | DA1-M229
2-4-4 | PROTECTION MEUBLE PAR GRAVILLONS |  |  |  |  | CH5
2-4-4 1 | Épaisseur 40mm | m² | 109.99 |  | 0 | ART | DA1-M242
2-4-4 2 | Dispositif de séparation pour bande stérile | ml | 29.3 |  | 0 | ART | DA1-M223
2-4-5 | REMPLACEMENT DE BANDEAUX BOIS |  |  |  |  | CH5
2-4-5 1 | Epaisseur 21mm, largeur 230mm environ (dito existant) | ml | 24.1 |  | 0 | ART | FB1-H939
2-4-6 | RELEVES D'ETANCHEITE AVEC AUTOPROTECTION ALUMINIUM |  |  |  |  | CH5
2-4-6 1 | Sur isolant | ml | 24.5 |  | 0 | ART | DA1-I183
2-4-6 2 | Sur béton | ml | 99 |  | 0 | ART | DA1-I182
| Total TERRASSE INACCESSIBLE AVEC GRAVILLONS SUR SUPPORT BETON |  |  |  | 0 | STOT
2-5 | MISE EN EAU |  |  |  |  | CH4
2-5 1 | Toiture terrasse SUR cuisine | Vaut | 1 |  | 0 | ART | AM1-E949
| Total MISE EN EAU |  |  |  | 0 | STOT
2-6 | SOCLES ET MASSIFS |  |  |  |  | CH4
2-6-1 | ESCALIER METALLIQUE |  |  |  |  | CH5
2-6-1 1 | Dimensions dito existant + palier bas caillebotis | Vaut | 1 |  | 0 | ART | DA1-L539
2-6-2 | SUPPORT D'EQUIPEMENTS TECHNIQUES EN TOITURE TERRASSE |  |  |  |  | CH5
2-6-2 1 | Support en H, pour gaine largeur 35cm | ml | 8.3 |  | 0 | ART | FB1-K047
2-6-2 2 | Support en H, pour gaine largeur 80cm | ml | 6.6 |  | 0 | ART | AM1-E943
| Total SOCLES ET MASSIFS |  |  |  | 0 | STOT
2-7 | EVACUATIONS EAUX PLUVIALES |  |  |  |  | CH4
2-7-1 | E.E.P. TRONCONIQUES |  |  |  |  | CH5
2-7-1 1 | Diamètre 100 mm | U | 6 |  | 0 | ART | DA1-M234
2-7-2 | GARDE-GREVES |  |  |  |  | CH5
2-7-2 1 | En acier galvanisé | U | 5 |  | 0 | ART | DA1-M235
| Total EVACUATIONS EAUX PLUVIALES |  |  |  | 0 | STOT
2-8 | ABERGEMENTS |  |  |  |  | CH4
2-8-1 | CROSSE ELECTRIQUE |  |  |  |  | CH5
2-8-1 1 | Diamètre 50 mm | U | 2 |  | 0 | ART | DA1-M751
2-8-2 | ABERGEMENTS DE VENTILATIONS EN ACIER INOXYDABLE |  |  |  |  | CH5
2-8-2 1 | Abergement d'évents de chutes, diamètre dito existant | U | 2 |  | 0 | ART | FB1-Q679
2-8-2 2 | Abergement conduit VMC, diamètre dito existant | U | 2 |  | 0 | ART | ST1-B252
| Total ABERGEMENTS |  |  |  | 0 | STOT
2-9 | PROFILES DE FINITION |  |  |  |  | CH4
2-9-1 | BANDES SOLINS ALUMINIUM |  |  |  |  | CH5
2-9-1 1 | Bande solin en aluminium brut | ml | 123.5 |  | 0 | ART | DA1-I186
| Total PROFILES DE FINITION |  |  |  | 0 | STOT
2-10 | LANTERNEAUX |  |  |  |  | CH4
2-10-1 | LANTERNEAUX D'ECLAIRAGE ZENITHAL |  |  |  |  | CH5
2-10-1 1 | Dimensions 1,20 x 1,20 m (dito existant) | U | 6 |  | 0 | ART | DA1-N642
2-10-2 | LANTERNEAU DE DESENFUMAGE A COMMANDE ELECTRIQUE & MANOEUVRE PAR TREUIL |  |  |  |  | CH5
2-10-2 1 | Dimensions 1,20 x 1,20 m (dito existant) | U | 3 |  | 0 | ART | FB1-H835
| Total LANTERNEAUX |  |  |  | 0 | STOT
2-11 | CHEMINEMENT TECHNIQUE |  |  |  |  | CH4
2-11 1 | Surface au m² | m² | 16.76 |  | 0 | ART | NB1-H599
2-11 2 | Largeur 50cm | ml | 26.6 |  | 0 | ART | DA1-N639
| Total CHEMINEMENT TECHNIQUE |  |  |  | 0 | STOT
| Total DESCRIPTION DES OUVRAGES D'ETANCHEITE |  |  |  | 0 | STOT
| Montant HT du Lot N°04 ETANCHEITE |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC
D.P.G.F. - Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Lot N°04 ETANCHEITE
CEA
REFECTION PARTIELLE DU BATIMENT DE RESTAURATION H3