## BPU
MAINTENANCE DE LA GESTION TECHNIQUE CENTRALISÉE (GTC) ET DE SES ÉQUIPEMENTS
Lot 02 : Fourniture et livraison de matériel SIEMENS pour la maintenance de la GTC et de ses équipements
MARCHÉ N°UI2025008
ANNEXE 1 AU MARCHÉ
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
Marché Public de fournitures
Marché Public à procédure adaptée passé en application des articles L2123-1, L2125-1, R2123-1 et suivants du Code de la Commande Publique du Code de la Commande Publique
Il est rappelé que les montants indiqués à la présente annexe financière comprennent l’ensemble des charges énumérées à l’article VIII "Prix" du CCAP, y compris les frais de livraison.
Dénomination de l'Entreprise : ……………….
Désignation | Référence article | Unité | Prix Unitaire € HT | TVA en % | TVA en € | Prix Unitaire € TTC
A- AUTOMATE TYPE PXC
Router BACnet LON/IP | PXG3.L | u |  |  | 0 | 0
Unité de gestion PXC00.D BACnet/LON (passerelle LON) | PXC00.D | u |  |  | 0 | 0
Unité de gestion PXC00-E.D BACnet/IP (passerelle LON) | PXC00-E.D | u |  |  | 0 | 0
UTL pour 52 points maxi | PXC50-D | u |  |  | 0 | 0
UTL pour 52 points maxi | PXC50-E.D | u |  |  | 0 | 0
UTL PX modulaire BACnet/LON (maxi 200 pts filaires/Modbus/Jbus/Mbus) | PXC100.D | u |  |  | 0 | 0
UTL PX modulaire BACnet/IP (maxi 200 pts filaires/Modbus/Jbus/Mbus) | PXC100-E.D | u |  |  | 0 | 0
UTL PX modulaire BACnet/LON (maxi 350 pts filaires/Modbus/Jbus/Mbus) | PXC200.D | u |  |  | 0 | 0
UTL PX modulaire BACnet/IP (maxi 350 pts filaires/Modbus/Jbus/Mbus) | PXC200-E.D | u |  |  | 0 | 0
Module d'intégration LON pour PXC00.D / E.D ( régulation terminale ) jusqu'à 60 nœuds LON | PXXL11 | u |  |  | 0 | 0
Module d'intégration LON pour PXC00.D / E.D ( régulation terminale ) jusqu'à 120 nœuds LON | PXXL12 | u |  |  | 0 | 0
PXC4.E16 - Station d'automatisation avec 16 entrées/sorties sur BACnet/IP | PXC4.E16 | u |  |  | 0 | 0
PXC4.E16S - Automation Station, 16 Input/Outputs, BACnet/IP | PXC4.E16S | u |  |  | 0 | 0
Automate système et d'intégration BACnet/IP | PXC5.E003 | u |  |  | 0 | 0
Controleur de gestion d'espace | PXC3.E16A-200A | u |  |  | 0 | 0
Controleur de gestion d'espace | PXC3.E72A-200A | u |  |  | 0 | 0
Controleur de gestion d'espace | PXC3.E75A-200A | u |  |  | 0 | 0
Régulateurs multimétiers | DXR2,E18-101A | u |  |  | 0 | 0
Régulateurs multimétiers | DXR2,E18-101A/BP | u |  |  | 0 | 0
B- MODULES D'ENTREES / SORTIES
Module d'alimentation TX-IO | TXS1.12F10 | u |  |  | 0 | 0
Module de connexion de bus TX-IO | TXS1.EF10 | u |  |  | 0 | 0
Interface PXC…Modulaire / P.BUS (pour PXC50/100/200 avec modules PTM1) | PXX-PBUS | u |  |  | 0 | 0
Interface de bus étendu (IBE) | TXA1.IBE | u |  |  | 0 | 0
Clés d'adresse de 1 à 12 + 1 clé de reset | TXA1.K12 | u |  |  | 0 | 0
Clés d'adresse 1-24 TX-IO | TXA1.K24 | u |  |  | 0 | 0
Clés d'adresse 25-48 TX-IO | TXA1.K-48 | u |  |  | 0 | 0
Module TX-IO 8 entrées TOR | TXM1.8D | u |  |  | 0 | 0
Module TX-IO 16 entrées TOR | TXM1.16D | u |  |  | 0 | 0
Module universel TX-IO 8ES | TXM1.8U | u |  |  | 0 | 0
Module universel TX-IO 8ES + LCD & Cmd manuelles | TXM1.8U-ML | u |  |  | 0 | 0
Module d'entrées de mesure | TXM1.8P | u |  |  | 0 | 0
Module TX-IO 6 Relais | TXM1.6R | u |  |  | 0 | 0
Module TX-IO 6 Relais + Cmd manuelle | TXM1.6R-M | u |  |  | 0 | 0
Module eclairage | TXM1.6RL | u |  |  | 0 | 0
Module Triac | TXM1.8T | u |  |  | 0 | 0
Module super universel TX-IO 8ES | TXM1.8X | u |  |  | 0 | 0
Module super universelle TX-IO 8ES + LCD & Cmd manuelles | TXM1.8X-ML | u |  |  | 0 | 0
Module d'intégration RS232/RS485 | TXI1.OPEN | u |  |  | 0 | 0
Convertisseur Signaux M-Bus - 3 appareils | WZC-P3 | u |  |  | 0 | 0
Convertisseur Signaux M-Bus - 20 appareils | WZC-P20 | u |  |  | 0 | 0
Convertisseur M-Bus | WZC-P60 | u |  |  | 0 | 0
Module d'intégration LonWorks (pour 60 unités sur PXC00.D ou PXC00-E.D) | PXX-L11 | u |  |  | 0 | 0
Module d'intégration Lon Works (pour 120 unités sur PXC00.D ou PXC00-E.D) | PXX-L12 | u |  |  | 0 | 0
C- TERMINAL DIALOGUE OPERATEUR
Câble de connexion RJ45 pour terminal d'exploitation PXM20 | PXA-C1 | u |  |  | 0 | 0
Terminal local d'exploitation pour une UTL DESIGO PX | PXM10 | u |  |  | 0 | 0
Terminal d'exploitation graphique pour UTL DESIGO PX BACnet/LON | PXM20 | u |  |  | 0 | 0
DCP Ecran tactile 7" BACnet/IP avec serveur web | PXM30.E | u |  |  | 0 | 0
D- CONVERTISSEURS
Convertisseur de signaux Entreé:0..10V ou 0/10V / Alim. 24V~,Cde 0-10V= | SEM61.4 | u |  |  | 0 | 0
Convertisseur 0-20V / 0-10V | SEZ91.6 | u |  |  | 0 | 0
E- COMPTAGE
PW3 : Convertisseur MBUS en liaison série RS232 ou RS485, pour 3 compteurs |  | u |  |  | 0 | 0
PW20 Convertisseur MBUS en liaison série RS232 ou RS485, pour 20 compteurs |  | u |  |  | 0 | 0
PW60 : Convertisseur MBUS en liaison série RS232 ou RS485, pour 60 compteurs |  | u |  |  | 0 | 0
F - TERMINAUX VENTILO-CONVECTEURS
Détecteur de présence et Capteur de luminosité knx (3 canaux indépendants + régulateur TOR on/off) code article 5WG1 258-2DB12 | UP 258D12 | u |  |  | 0 | 0
Télécommande code article 5WG1 255-7AB11 | IR S 255/11 | u |  |  | 0 | 0
Boite de montage en applique AP 258E01 | 5WG1 258-7EB01 | u |  |  | 0 | 0
Régulateur multimétiers 230 Vac Bacnet/IP | DXR2.E09-101A | u |  |  | 0 | 0
Régulateur multimétiers 230 Vac Bacnet/IP | DXR2.E09-101A/BP | u |  |  | 0 | 0
Sondes et appareils d'ambiance code article S55624-H103 | QMX3,P30 | u |  |  | 0 | 0
Sondes et appareils d'ambiance code article S55624-H104 | QMX3,P70 | u |  |  | 0 | 0
Thermostat appareil d'ambiance KNX bouton code article S55624-H107 | QMX3,P02 | u |  |  | 0 | 0
Thermostat appareil d'ambiance KNX bouton + LCD code article S55624-H108 | QMX3,P37 | u |  |  | 0 | 0
Thermostat appareil d'ambiance KNX bouton + LCD code article S55624-H105 | QMX3,P34 | u |  |  | 0 | 0
Thermostat appareil d'ambiance KNX bouton + LCD + humidité code article S55624-H143 | QMX3,P44 | u |  |  | 0 | 0
Thermostat appareil d'ambiance KNX bouton + LCD + humidité code article S55624-H106 | QMX3,P74 | u |  |  | 0 | 0
Vannes combinées, PN 25 DN10 Raccord fileté | VPP46.10L0.2 | u |  |  | 0 | 0
Vannes combinées, PN 25 DN10 Raccord fileté | VPP46.10L0.4 | u |  |  | 0 | 0
Vannes combinées, PN 25 DN10 Raccord fileté Avec points de pression test P/T | VPP46.10L0.2Q | u |  |  | 0 | 0
Vannes combinées, PN 25 DN10 Raccord fileté Avec points de pression test P/T | VPP46.10L0.4Q | u |  |  | 0 | 0
Vannes combinées, PN 25 DN15 Raccord fileté | VPP46.15L0.2 | u |  |  | 0 | 0
Vannes combinées, PN 25 DN15 Raccord fileté | VPP46.15L0.6 | u |  |  | 0 | 0
Vannes combinées, PN 25 DN15 Raccord fileté Avec points de pression test P/T | VPP46.15L0.2Q | u |  |  | 0 | 0
Vannes combinées, PN 25 DN15 Raccord fileté Avec points de pression test P/T | VPP46.15L0.6Q | u |  |  | 0 | 0
Vannes combinées, PN 25 DN15 Raccord taraudé | VPI46.15L0.2 | u |  |  | 0 | 0
Vannes combinées, PN 25 DN15 Raccord taraudé | VPI46.15L0.6 | u |  |  | 0 | 0
Vannes combinées, PN 25 DN15 Raccord taraudé Avec points de pression test P/T | VPI46.15L0.2Q | u |  |  | 0 | 0
Vannes combinées, PN 25 DN15 Raccord taraudé Avec points de pression test P/T | VPI46.15L0.6Q | u |  |  | 0 | 0
Vannes combinées, PN 25 DN20 Raccord fileté | VPP46.20F1.4 | u |  |  | 0 | 0
Vannes combinées, PN 25 DN20 Raccord fileté Avec points de pression test P/T | VPP46.20F1.4Q | u |  |  | 0 | 0
Vannes combinées, PN 25 DN20 Raccord taraudé | VPI46.20F1.4 | u |  |  | 0 | 0
Vannes combinées, PN 25 DN20 Raccord taraudé Avec points de pression test P/T | VPI46.20F1.4Q | u |  |  | 0 | 0
Vannes combinées, PN 25 DN25 Raccord fileté | VPP46.25F1.8 | u |  |  | 0 | 0
Vannes combinées, PN 25 DN25 Raccord fileté Avec points de pression test P/T | VPP46.25F1.8Q | u |  |  | 0 | 0
Vannes combinées, PN 25 DN25 Raccord taraudé | VPI46.25F1.8 | u |  |  | 0 | 0
Vannes combinées, PN 25 DN25 Raccord taraudé Avec points de pression test P/T | VPI46.25F1.8Q | u |  |  | 0 | 0
Vannes combinées, PN 25 DN32 Raccord fileté | VPP46.32F4 | u |  |  | 0 | 0
Vannes combinées, PN 25 DN32 Raccord fileté Avec points de pression test P/T | VPP46.32F4Q | u |  |  | 0 | 0
Vannes combinées, PN 25 DN32 Raccord taraudé | VPI46.32F4 | u |  |  | 0 | 0
Vannes combinées, PN 25 DN32 Raccord taraudé Avec points de pression test P/T | VPI46.32F4Q | u |  |  | 0 | 0
Vannes combinées, PN 25 DN40 Raccord taraudé Avec points de pression test P/T | VPI46.40F9.5Q | u |  |  | 0 | 0
Vannes combinées, PN 25 DN50 Raccord taraudé Avec points de pression test P/T | VPI46.50F12Q | u |  |  | 0 | 0
Servomoteur 230 V~ 3 points 100N avec cable de raccordement 1,5m | SSA31 | u |  |  | 0 | 0
Servomoteur 24 V~ 3 points 100N avec cable de raccordement 1,5m | SSA81 | u |  |  | 0 | 0
ServoM 125N 6,5mm TOR 230V~ 270s 1m | STP321.65L10 | u |  |  | 0 | 0
ServoM 125N 6,5mm TOR 24V~/- 270s 1m | STA121.65L10 | u |  |  | 0 | 0
ServoM 125N 6,5mm 0..10V 24V~ 195s 1m | STA161.65L10 | u |  |  | 0 | 0
ServoM 125N 6,5mm TOR 230V~ 270s 1m | STP321.65L10 | u |  |  | 0 | 0
Servomoteur 230 V~ 100N avec cable de raccordement 0,8m | SUA21/3P | u |  |  | 0 | 0
Servomoteur 230 V~ 100N avec cable de raccordement 0,8m | SUE21P | u |  |  | 0 | 0
Servomoteur 230 V~ 3 points 200N | SAY31P03 | u |  |  | 0 | 0
Servomoteur 24 V-/~ 0-10V ou 4-20mA ou 0-100ohms 200N | SAY61P03 | u |  |  | 0 | 0
Servomoteur 24 V-/~ 3 points 200N | SAY81P03 | u |  |  | 0 | 0
G - MAJORATION POUR LIVRAISON DE FOURNITURES EN DÉLAI URGENT
Le candidat indique, ci-après, le taux multiplicateur qui sera appliqué sur les fournitures livrées en délai urgent
Type d'intervention | Délai de livraison | Taux de majoration appliqué en %
Livraison de fourniture en délai urgent | Livraison sous 1 jour ouvré à partir de la transmission du bon de commande
H - REMISE EN CAS D'ACHATS SUR CATALOGUE
Le candidat indique, ci-après, le taux de remise en cas d'achats sur catalogue
Type d'intervention |  | Taux de remise appliqué en %
Achats sur catalogue