## DQE
MAINTENANCE DE LA GESTION TECHNIQUE CENTRALISÉE (GTC) ET DE SES ÉQUIPEMENTS
Lot 02 : Fourniture et livraison de matériel SIEMENS pour la maintenance de la GTC et de ses équipements
MARCHÉ N°UI2025008
ANNEXE 1 AU MARCHÉ
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
Marché Public de fournitures
Marché Public à procédure adaptée passé en application des articles L2123-1, L2125-1, R2123-1 et suivants du Code de la Commande Publique du Code de la Commande Publique
Il est rappelé que les montants indiqués à la présente annexe financière comprennent l’ensemble des charges énumérées à l’article VIII "Prix" du CCAP, y compris les frais de livraison.
Dénomination de l'Entreprise :
Désignation | Référence article | Quantités estimatives et non contractuelles sur 3 ans | Prix Unitaire € HT | TVA en % | TVA en € | Prix Unitaire € TTC | Prix Total € HT | Prix Total € TTC
A- AUTOMATE TYPE PXC
UTL PX modulaire BACnet/IP (maxi 350 pts filaires/Modbus/Jbus/Mbus) | PXC200-E.D | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Régulateurs multimétiers | DXR2,E18-101A | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
B- MODULES D'ENTREES / SORTIES
Module d'alimentation TX-IO | TXS1.12F10 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Module de connexion de bus TX-IO | TXS1.EF10 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Module TX-IO 16 entrées TOR | TXM1.16D | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Module universel TX-IO 8ES + LCD & Cmd manuelles | TXM1.8U-ML | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Module TX-IO 6 Relais + Cmd manuelle | TXM1.6R-M | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Module super universelle TX-IO 8ES + LCD & Cmd manuelles | TXM1.8X-ML | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Module d'intégration RS232/RS485 | TXI1.OPEN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Convertisseur Signaux M-Bus - 20 appareils | WZC-P20 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
E - TERMINAUX VENTILO-CONVECTEURS
Détecteur de présence et Capteur de luminosité knx (3 canaux indépendants + régulateur TOR on/off) code article 5WG1 258-2DB12 | UP 258D12 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Régulateur multimétiers 230 Vac Bacnet/IP | DXR2.E09-101A | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sondes et appareils d'ambiance code article S55624-H104 | QMX3,P70 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Thermostat appareil d'ambiance KNX bouton + LCD code article S55624-H108 | QMX3,P37 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Thermostat appareil d'ambiance KNX bouton + LCD + humidité code article S55624-H106 | QMX3,P74 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Servomoteur 230 V~ 3 points 100N avec cable de raccordement 1,5m | SSA31 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Servomoteur 24 V~ 3 points 100N avec cable de raccordement 1,5m | SSA81 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
MONTANT TOTAL ESTIMATIF ET NON CONTRACTUEL DE COMMANDE SUR 3 ANS | [6 empty] | 0 | 0