## Page de Garde
DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE
LOT 09 - PLOMBERIE / CHAUFFAGE / VENTILATION
Bâtiment H3 Extension de la Zone Cuisine
MAÎTRE D’OUVRAGE :
Bâtiment H3 – CEA GRENOBLE
Phase DCE - Indice 02 – Vendredi 24 janvier 2025

## DPGF
D.P.G.F. LOT 09 PLOMBERIE-CHAUFFAGE-VENTILATION
III. | DESCRIPTION DES TRAVAUX :
|  | U | Qté | P.U. (€ HT) | Total (€ HT)
A. | TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |  | 0
1. | Plomberie |  |  |  | 0
a) | Installation de chantier |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de robinet de puisage, suivant CCTP | Ens | 2 |  | 0
B. | TRAVAUX DE BASE_CUISINE |  |  |  | 0
1. | Plomberie |  |  |  | 0
a) | Travaux de dépose |  |  |  | 0
| Repérage et vidange des réseaux EFB, EFA, ECS | Ens | 1 |  | 0
| Dépose et évacuation de l’ensemble des réseaux EFB | Ens | 1 |  | 0
| Dépose et évacuation de l’ensemble des réseaux EFA | Ens | 1 |  | 0
| Dépose et évacuation de l’ensemble des réseaux ECS + Bouclage | Ens | 1 |  | 0
| Dépose et évacuation de la production ECS | Ens | 1 |  | 0
| Dépose et évacuation des réseaux Eaux Grasses Cuisine | Ens | 1 |  | 0
| Inertage du réseau Gaz desservant la cuisine + Dépose et évacuation de l’électrovanne sur gaz de ville + câble d'asservissement jusqu'à l’armoire électrique ARM0438 | Ens | 1 |  | 0
| Dépose et évacuation bac à fécules dans Vide Sanitaire | Ens | 1 |  | 0
| Dépose et évacuation d'un compresseur Chambre Froide dans Vide Sanitaire, suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
b) | Distribution Eau Froide Brute |  |  |  | 0
| Tube multicouche DN 40 | ml | 20 |  | 0
| Tube multicouche DN 32 | ml | 20 |  | 0
AAPE N°4 | Tube multicouche DN 25 | ml | 60 |  | 0 | AAPE N°4=80%
AAPE N°4 | Tube multicouche DN 20 | ml | 60 |  | 0 | AAPE N°4=80%
AAPE N°4 | Tube multicouche DN 15 | ml | 40 |  | 0 | AAPE N°4=80%
| Calorifuge - DN 40 | ml | 20 |  | 0
| Calorifuge - DN 32 | ml | 20 |  | 0
AAPE N°4 | Calorifuge - DN 25 | ml | 60 |  | 0 | AAPE N°4=80%
AAPE N°4 | Calorifuge - DN 20 | ml | 60 |  | 0 | AAPE N°4=80%
AAPE N°4 | Calorifuge - DN 15 | ml | 40 |  | 0 | AAPE N°4=80%
| Vanne 1/4 de tour DN 40 | U | 1 |  | 0
| Vanne 1/4 de tour DN 32 | U | 1 |  | 0
AAPE N°4 | Vanne 1/4 de tour DN 25 | U | 4 |  | 0 | AAPE N°4=100%
AAPE N°4 | Vanne 1/4 de tour DN 20 | U | 5 |  | 0 | AAPE N°4=100%
AAPE N°4 | Vanne 1/4 de tour DN 15 | U | 1 |  | 0 | AAPE N°4=100%
| Raccordement sur réseau existant | Ens | 1 |  | 0
c) | Distribution Eau Froide Adoucie |  |  |  | 0
| Tube multicouche DN 25 | ml | 30 |  | 0
| Tube multicouche DN 20 | ml | 60 |  | 0
| Calorifuge - DN 25 | ml | 30 |  | 0
| Calorifuge - DN 20 | ml | 60 |  | 0
d) | Distribution Eau Froide Industrielle |  |  |  | 0
| Vanne 1/4 de tour DN 40 | U | 1 |  | 0
| Vanne 1/4 de tour DN 20 | U | 4 |  | 0
| Tube multicouche DN 40 | ml | 5 |  | 0
| Tube multicouche DN 20 | ml | 15 |  | 0
| Calorifuge - DN 40 | ml | 5 |  | 0
| Calorifuge - DN 20 | ml | 15 |  | 0
e) | Production Eau Chaude Sanitaire |  |  |  | 0
| Echangeur à plaque, suivant CCTP | U | 1 |  | 0
AAPE N°2 | Ballon de stockage - 1000 Litres | U | 1 |  | 0
| Accessoires (vannes d'arrêt, vanne de vidange, sondes, thermomètres) | Ens | 1 |  | 0
| BUS terrain pour raccordement sur automate GTC | Ens | 1 |  | 0
f) | Distribution Eau Chaude Sanitaire |  |  |  | 0
| Tube multicouche DN 40 | ml | 25 |  | 0
| Tube multicouche DN 32 | ml | 45 |  | 0
AAPE N°4 | Tube multicouche DN 25 | ml | 80 |  | 0 | AAPE N°4=80%
AAPE N°4 | Tube multicouche DN 20 | ml | 85 |  | 0 | AAPE N°4=80%
AAPE N°4 | Tube multicouche DN 15 | ml | 35 |  | 0 | AAPE N°4=80%
| Calorifuge - DN 40 | ml | 25 |  | 0
| Calorifuge - DN 32 | ml | 45 |  | 0
AAPE N°4 | Calorifuge - DN 25 | ml | 80 |  | 0 | AAPE N°4=80%
AAPE N°4 | Calorifuge - DN 20 | ml | 85 |  | 0 | AAPE N°4=80%
AAPE N°4 | Calorifuge - DN 15 | ml | 35 |  | 0 | AAPE N°4=80%
| Vanne 1/4 de tour DN 40 | U | 1 |  | 0
| Vanne 1/4 de tour DN 32 | U | 2 |  | 0
AAPE N°4 | Vanne 1/4 de tour DN 25 | U | 5 |  | 0 | AAPE N°4=100%
AAPE N°4 | Vanne 1/4 de tour DN 20 | U | 9 |  | 0 | AAPE N°4=100%
AAPE N°4 | Vanne 1/4 de tour DN 15 | U | 7 |  | 0 | AAPE N°4=100%
| Raccordement sur réseau existant | Ens | 1 |  | 0
g) | Réseaux d'évacuations |  |  |  | 0
| Tube PVC-C HTA-E - Diamètre 40 à 50 mm | ml | 50 |  | 0
| Tube PVC-C HTA-E - Diamètre 110 mm | ml | 40 |  | 0
| Tube PVC-C HTA-E - Diamètre 125 mm | ml | 70 |  | 0
| Tube PVC-C HTA-E - Diamètre 160 mm | ml | 25 |  | 0
AAPE N°4 | Tube PVC-C HTA-E - Diamètre 200 mm | ml | 25 |  | 0
| Tube FONTE (EP) - Diamètre 100 mm | ml | 20 |  | 0
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens | 1 |  | 0
| Raccordement sur réseau existant | Ens | 1 |  | 0
h) | Attentes Cuisines |  |  |  | 0
| Attente EF/ECS - Ø 15/21 avec vannes d'arrêt 1/4 de tour | Ens | 6 |  | 0
| Attente EF/ECS - Ø 20/27 avec vannes d'arrêt 1/4 de tour | Ens | 3 |  | 0
| Attente EF/ECS - Ø 20/27 avec mitigeur thermostatique et clapet anti-retour | Ens | 5 |  | 0
| Attente EF Adoucie - Ø 20/27 avec vanne d'arrêt 1/4 de tour | Ens | 11 |  | 0
| Attente EG - Ø 40 mm | U | 12 |  | 0
| Attente EG - Ø 50 mm | U | 6 |  | 0
| Attente EG - Ø 110 mm | U | 2 |  | 0
| Raccordement caniveaux - Ø 110 mm | U | 18 |  | 0
i) | Mise en route, nettoyage et analyse |  |  |  | 0
| Lessivage, rinçage des réseaux | Ens | 1 |  | 0
| Remplissage des installations | Ens | 1 |  | 0
| Mise en service ECS | Ens | 1 |  | 0
| Analyses d'eau | Ens | 1 |  | 0
j) | Identification des réseaux |  |  |  | 0
| Anneaux de repérage, flèches avec sens d'écoulement des réseaux et étiquettes gavées, suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
2. | Chauffage |  |  |  | 0
a) | Travaux de dépose |  |  |  | 0
| Dépose et évacuation radiateurs local 216, y compris distribution niveaux Rdc et sous-sol | Ens | 2 |  | 0
b) | Distribution technique chauffage |  |  |  | 0
AAPE N°4 | Tube multicouche DN 32 | ml | 80 |  | 0
AAPE N°4 | Tube multicouche DN 25 | ml | 50 |  | 0
AAPE N°4 | Tube multicouche DN 20 | ml | 40 |  | 0
AAPE N°4 | Tube multicouche DN 15 | ml | 40 |  | 0
| Calorifuge - DN 32 | ml | 80 |  | 0
| Calorifuge - DN 25 | ml | 50 |  | 0
| Calorifuge - DN 20 | ml | 40 |  | 0
| Calorifuge - DN 15 | ml | 40 |  | 0
AAPE N°4 | Vanne 1/4 de tour DN32 en entrée de vide sanitaire | U | 4 |  | 0
AAPE N°4 | Raccordement sur réseau existant | Ens | 1 |  | 0
c) | Comptages énergétiques |  |  |  | 0
Panoplie de comptage énergétique (compteur, vannes, sonde, bus pour raccordement GTB,…)
| - Batterie Chaude Air Neuf - CTA RESTAURANT | Ens | 1 |  | 0
| - Batterie Froide Air Neuf - CTA RESTAURANT | Ens | 1 |  | 0
| - Batterie Chaude Air Neuf - CTA CUISINE | Ens | 1 |  | 0
| - Batterie Froide Air Neuf - CTA CUISINE | Ens | 1 |  | 0
| - Eau Chaude - Primaire PRODUCTION ECS | Ens | 1 |  | 0
| Passerelle de communication | U | 1 |  | 0
| Raccordement sur automate GTB existant | Ens | 1 |  | 0
d) | Comptages volumétriques |  |  |  | 0
Panoplie de comptage (compteur, vannes, sonde, bus pour raccordement GTB,…)
| - Eau Industrielle - RESEAU COMPRESSEUR CF | Ens | 1 |  | 0
| - Eau Froide Adoucie - ECS | Ens | 1 |  | 0
| Passerelle de communication | U | 1 |  | 0
| Raccordement sur automate GTB existant | Ens | 1 |  | 0
3. | Traitement d'air |  |  |  | 0
a) | Travaux de dépose |  |  |  | 0
| Dépose et évacuation des hottes non ré-utilisées | Ens | 2 |  | 0
| Dépose soignée, le stockage et la protection des hottes ré-utilisées | Ens | 2 |  | 0
| Dépose et évacuation de l’ensemble des gaines de soufflage et d’extraction situées en plafond de la zone cuisine et de la future extension (local 216) y compris supports, grilles et accessoires | Ens | 1 |  | 0
| Dépose et évacuation des caissons d’extraction « Cuisine » et « Plonge » situés en local technique Extraction en toiture du bâtiment | Ens | 2 |  | 0
b) | Gainages et accessoires |  |  |  | 0
| Gaine acier galvanisé rectangulaire | kg | 2380 |  | 0
| Gaine acier galvanisé circulaire - Diamètre 160 mm | ml | 10 |  | 0
| Gaine acier galvanisé circulaire - Diamètre 125 mm | ml | 10 |  | 0
| Coudes, Tés, trappes de visite | Ens | 1 |  | 0
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens | 1 |  | 0
| Raccordement sur réseau existant | Ens | 1 |  | 0
c) | Clapet coupe-feu |  |  |  | 0
| Sans objet |  |  |  | 0
d) | Calorifuge |  |  |  | 0
| Calorifuge réseau soufflage, suivant CCTP | m2 | 100 |  | 0
e) | Grille de reprise |  |  |  | 0
| Grille de reprise, suivant CCTP | U | 3 |  | 0
| Bouche Coupe-Feu local déchet | U | 1 |  | 0
f) | Grille de soufflage |  |  |  | 0
| Grille de soufflage, suivant CCTP | U | 9 |  | 0
g) | Hottes Cuisine |  |  |  | 0
| Nettoyage et la remise en place des hottes « Cuisson » et « Plonge » | Ens | 2 |  | 0
| Fourniture et pose Hotte "Pâtisserie" | U | 1 |  | 0
| Fourniture et pose Hotte "Préparation chaude" | U | 1 |  | 0
| Raccordement aérauliques des hottes | Ens | 4 |  | 0
h) | Registre d'équilibrage |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de registre motorisé - section 700x450 mm, suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose de registre motorisé - section 650x450 mm, suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose de registre motorisé - section 400x400 mm, suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose de registre motorisé - section 400x350 mm, suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose de registre motorisé - section 400x250 mm, suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
i) | Extracteur |  |  |  | 0
| Fourniture et pose Extracteur Cuisine, suivant CCTP | U | 1 |  | 0
| Fourniture et pose Extracteur Laverie, suivant CCTP | U | 1 |  | 0
| Raccordement électrique et aéraulique | Ens | 2 |  | 0
j) | Équilibrage, essais et mise en service |  |  |  | 0
| Equilibrage des réseaux | Ens | 1 |  | 0
| Mise en service des installations | Ens | 1 |  | 0
C. | TRAVAUX DE BASE_RESTAURANT ET ATTENANTS |  |  |  | 0
1. | Plomberie |  |  |  | 0
| Sans objet. |  |  |  | 0
2. | Chauffage |  |  |  | 0
a) | Corps de chauffe |  |  |  | 0
| Dépose soignée des radiateurs et robinetteries dans la zone Self/Restaurant/Cafétéria et stockage | Ens | 22 |  | 0
| Dépose et évacuation des tuyauteries et accessoires, | Ens | 1 |  | 0
AAPE N°1 | Nettoyage intérieur/extérieur, rinçage, désembouage des radiateurs | Ens | 22 |  | 0
| Repose des radiateurs en lieu et place après remise en peinture | Ens | 22 |  | 0
AAPE N°1 | Fourniture et pose de tête thermostatique marque OVENTROP ou équivalent, type UNI LRH, et té de réglage sur tous les radiateurs | Ens | 22 |  | 0
AAPE N°1 | Raccordements sur réseaux neufs en sous-sol/vide sanitaires en tube multicouche | Ens | 22 |  | 0
| Remise en service, essais, équilibrage de l'installation. | Ens | 1 |  | 0
3. | Traitement d'air |  |  |  | 0
Zone affaiblissement acoustique renforcée
| Gaine Acier Galvanisé diamètre 160 mm | ml | 5 |  | 0
| Diffuseur sur gaine circulaire, suivant CCTP | U | 1 |  | 0
| Accessoire de pose et de raccordement suivant préconisation acoustique | Ens | 1 |  | 0
| Raccordement sur réseau aéraulique existant | Ens | 1 |  | 0
D. | TRAVAUX DE BASE_SANITAIRES CONVIVES RDC |  |  |  | 0
1. | Plomberie |  |  |  | 0
a) | Repérage/Vidange des réseaux |  |  |  | 0
| Repérage et vérification vidange des réseaux Eau Froide et Eau Chaude Sanitaire. | Ens | 1 |  | 0
b) | Appareillages sanitaires |  |  |  | 0
| Cuvette WC suspendu et bâti-support, suivant CCTP | U | 4 |  | 0
| Barre de maintien fixe coudée, suivant CCTP | U | 2 |  | 0
| Barre de maintien relevable, suivant CCTP | U | 2 |  | 0
| Barre de tirage sur portes WC PMR, suivant CCTP | U | 2 |  | 0
| Lave-main, conforme PMR et robinetterie, suivant CCTP | U | 2 |  | 0
| Vasque à encastrer et robinetterie, suivant CCTP | U | 4 |  | 0
| Urinoir suivant CCTP | U | 2 |  | 0
| Système chasse automatique urinoir, suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
| Séparateur d'urinoir, suivant CCTP | U | 1 |  | 0
c) | Distribution Eau Froide et Eau Chaude Sanitaire |  |  |  | 0
| Tube multicouche DN12 | ml | 5 |  | 0
| Tube multicouche DN15 | ml | 20 |  | 0
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens | 1 |  | 0
d) | Eaux Usées, Eaux Vannes |  |  |  | 0
| Tube PVC - Diamètre 40 à 50 mm | ml | 20 |  | 0
| Tube PVC - Diamètre 100 mm | ml | 10 |  | 0
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens | 1 |  | 0
2. | Chauffage |  |  |  | 0
Sans objet.
3. | Traitement d'air |  |  |  | 0
a) | Bouches d'extraction |  |  |  | 0
| Dépose et évacuation des bouches d'extraction existantes | U | 8 |  | 0
| Fourniture et pose de bouches d'extraction autoréglables suivant CCTP | U | 6 |  | 0
| Gaine acier galvanisé circulaire - Diamètre 125 mm | ml | 10 |  | 0
| Raccordement des bouches sur réseau existant | U | 1 |  | 0
E. | TRAVAUX DE BASE_VESTIAIRES FEMMES SOUS-SOL |  |  |  | 0
1. | Plomberie |  |  |  | 0
a) | Repérage/Vidange des réseaux |  |  |  | 0
| Repérage et vérification vidange des réseaux Eau Froide et Eau Chaude Sanitaire. | Ens | 1 |  | 0
b) | Appareillages sanitaires |  |  |  | 0
| Cuvette WC suspendu et bâti-support, suivant CCTP | U | 2 |  | 0
| Vasque à encastrer et robinetterie, suivant CCTP | U | 4 |  | 0
| Receveur de douche et robinetterie, suivant CCTP | U | 2 |  | 0
| Porte de douche vitrée, suivant CCTP | U | 2 |  | 0
c) | Distribution Eau Froide et Eau Chaude Sanitaire |  |  |  | 0
| Tube multicouche DN12 | ml | 5 |  | 0
| Tube multicouche DN15 | ml | 15 |  | 0
| Tube multicouche DN20 | ml | 10 |  | 0
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens | 1 |  | 0
d) | Eaux Usées, Eaux Vannes |  |  |  | 0
| Tube PVC - Diamètre 40 à 50 mm | ml | 5 |  | 0
| Tube PVC - Diamètre 100 mm | ml | 5 |  | 0
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens | 1 |  | 0
2. | Chauffage |  |  |  | 0
a) | Radiateurs et robinetterie |  |  |  | 0
AAPE N°3 | Dépose et évacuation des radiateurs existants | U | 2 |  | 0
AAPE N°3 | Fourniture et pose de radiateurs P=1 500W et robinetterie, suivant CCTP | U | 2 |  | 0
3. | Traitement d'air |  |  |  | 0
a) | Bouches d'extraction |  |  |  | 0
| Dépose et évacuation des bouches d'extraction existantes | U | 8 |  | 0
| Fourniture et pose de bouches d'extraction autoréglables suivant CCTP | U | 8 |  | 0
| Gaine acier galvanisé circulaire - Diamètre 125 mm | ml | 10 |  | 0
| Gaine acier galvanisé circulaire - Diamètre 160 mm | ml | 5 |  | 0
| Raccordement des bouches sur réseau existant | U | 1 |  | 0
F. | TRAVAUX DE BASE_TOITURE TERRASSE |  |  |  | 0
1. | Plomberie
Sans objet.
2. | Chauffage
Sans objet.
3. | Traitement d'air |  |  |  | 0
a) | Gainages et accessoires |  |  |  | 0
| Dépose et évacuation de gaines en toiture | Ens | 2 |  | 0
| Bouchonnages provisoires des réseaux | Ens | 2 |  | 0
| Fourniture et pose de gaine acier galvanisé rectangulaire section 800 x 350 mm y compris calorifuge | ml | 10 |  | 0
| Fourniture et pose de gaine acier galvanisé rectangulaire section 350 x 350 mm y compris calorifuge | ml | 10 |  | 0
| Fourniture et pose d'un escalier type Step Over pour franchissement de gaine largeur 800 mm | Ens | 1 |  | 0
G. | OPTION 1_MISE EN CONFORMITE DESENFUMAGE-CUISINE |  |  |  | 0
1. | Plomberie
Sans objet.
2. | Chauffage
Sans objet.
3. | Traitement d'air |  |  |  | 0
a) | Clapet coupe-feu |  |  |  | 0
Fourniture et pose de clapet coupe-feu, type REF 500 4 de chez France AIR ou équivalent, suivant CCTP
| Clapet coupe-feu rectangulaire - section : 650 x 400 mm | U | 1 |  | 0
| Clapet coupe-feu rectangulaire - section : 600 x 300 mm | U | 3 |  | 0
| Clapet coupe-feu rectangulaire - section : 500 x 400 mm | U | 2 |  | 0
| Clapet coupe-feu rectangulaire - section : 500 x 500 mm | U | 1 |  | 0
| Clapet coupe-feu rectangulaire - section : 500 x 250 mm | U | 1 |  | 0
b) | Volet de désenfumage |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un volet d'amenée d'air, type BTDR 3 DECO M de chez France AIR ou équivalent, suivant CCTP | U | 1 |  | 0
c) | Caisson d'insufflation |  |  |  | 0
| Caisson d'insufflation, marque VIM ou équivalent, débit 18900 m3/h, suivant CCTP | U | 1 |  | 0
d) | Armoire Électrique Désenfumage |  |  |  | 0
| Fourniture et pose Armoire Désenfumage, suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
| Raccordement Armoire sur attente laissée par le lot Electricité | Ens | 1 |  | 0
| Alimentation Extracteur Désenfumage Cuisine - Câble CR1 | Ens | 1 |  | 0
| Alimentation Caisson d'insufflation Désenfumage Cuisine - Câble CR1 | Ens | 1 |  | 0
| Schéma Armoire Désenfumage | Ens | 1 |  | 0
e) | Travaux Électriques divers - Asservissements |  |  |  | 0
| Modifications Armoire CTA, suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
| Modifications Armoire Extracteurs, suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
| Mise à jour schémas électriques d'armoires | U | 2 |  | 0
f) | Équilibrage, essais et mise en service |  |  |  | 0
| Essais et Equilibrage | Ens | 1 |  | 0
| Mise en service des installations | Ens | 1 |  | 0
MONTANT TOTAL TRAVAUX DE BASE_CUISINE (€ HT) |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL TRAVAUX DE BASE_RESTAURANT ET ATTENANTS (€ HT) |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL TRAVAUX DE BASE_SANITAIRES CONVIVES RDC (€ HT) |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL TRAVAUX DE BASE_VESTIAIRES FEMMES SOUS-SOL (€ HT) |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL TRAVAUX DE BASE_TOITURE TERRASSE (€ HT) |  |  |  |  | 0
Dont montant AAPE N°1-Radiateurs Restaurant (€ HT) |  |  |  |  | 0
Dont montant AAPE N°2-Production ECS semi-instantanée(€ HT) |  |  |  |  | 0
Dont montant AAPE N°3-Radiateurs Vestiaires Femmes (€ HT) |  |  |  |  | 0
Dont montant AAPE N°4-Fiabilisation et isolation des réseaux primaires en vide sanitaire (€ HT) |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL OPTION 1_MISE EN CONFORMITE DESENFUMAGE_CUISINE (€ HT) |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL TRAVAUX DE BASE LOT PLOMBERIE-CHAUFFAGE-VENTILATION (€ HT) |  |  |  |  | 0
T.V.A. (20%) |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL TRAVAUX DE BASE LOT PLOMBERIE-CHAUFFAGE-VENTILATION (€ TTC) |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL TRAVAUX DE BASE + OPTION LOT PLOMBERIE-CHAUFFAGE-VENTILATION (€ HT) |  |  |  |  | 0
T.V.A. (20%) |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL TRAVAUX DE BASE + OPTION LOT PLOMBERIE-CHAUFFAGE-VENTILATION (€ TTC) |  |  |  |  | 0