## LOT5-Radiamètre_SIMPLE_Panel
Vérification et étalonnage de matériels et de machines d’essais – Accréditation et hors accréditation
Panel
25-013
Lot n°5 : Marché Radiamètres
Sites concernés : Agence d’Autun / Département DRIM (Bron)
Nom du matériel | N°GEPI | Exigences métrologiques | Intervention sur site Cerema | Application de l'arrêté dit de Vérification du 23/10/2020 (art 7.II) | Application de l'article R4551-48 du Code du travail | COFRAC ou Equivalent | Laboratoire Cerema associé | ESTIMATIF - Quantité à étalonner | ESTIMATIF – Fréquence d’étalonnage sur 4 ans | Prix étalonnage HT (en Euros) Unitaire | Prix total HT (en Euros)
Radon Mapper n° série 192.168.03.108 | AERE_008 | Exigence IRSN Mesure sur toute la plage du matériel | Non | OUI | OUI | Non obligatoire | AA (Agence AUTUN) | 1 | 2025 |  | 0
Radon Mapper n° série SN148 | QAPE-Rad02 | Exigence ARS Mesure sur toute la plage du matériel Acquis en mai 2019 mais n'a pas encore été étalonné | Non | OUI | OUI | Non obligatoire | AA (Agence AUTUN) | 1 | 2025 |  | 0
Radiamètre FH40GL-10 | 712 | Energie du rayonnement entre 600KeV et 1,3 MeV Plage : 0 - 100 mSv / h. Résolution : 10 nSv / h. EMT en débit de dose sans tenir compte des incertitudes de mesure : - à ± 10 % de la valeur nominale de référence Justesse en 4 points de 10 à 5000 µSv / h | Non | OUI | OUI | Non obligatoire | DRIM (Bron) | 4 | 2025 ; 2026 ; 2027 ; 2028 |  | 0
Radiamètre Rad Eye B20 | 1020 | Prestation sur débits de dose : Energie du rayonnement entre 600KeV et 1,3 MeV EMT en débit de dose sans tenir compte des incertitudes de mesure : - à ± 10 % de la valeur nominale de référence Rendement sous un angle solide de 2π sr pour les rayonnements α (Am-241) et β (Sr-90). Débits de dose en 3 points de 10 à 1000 µSv / h Prestation sur la contamination : EMT à ± 10 % de la valeur nominale de référence Energie : rayonnement Béta autour de 1 MeV + rayonnement Alpha autour de 5 MeV Activité : autour de 1000 Bq | Non | OUI | OUI | Non obligatoire | DRIM (Bron) | 4 | 2025 ; 2026 ; 2027 ; 2028 |  | 0
Radiamètre Rad Eye G-10 | 756 / 757 / 763 / 764 / 910 / 1079 | Energie du rayonnement entre 600KeV et 1,3 MeV Plage : 0 - 100 mSv / h. Résolution : 10 nSv / h. EMT en débit de dose sans tenir compte des incertitudes de mesure : - à ± 10 % de la valeur nominale de référence Justesse en 4 points de 10 à 5000 µSv / h | Non | OUI | OUI | Non obligatoire | DRIM (Bron) | 24 | 2025 ; 2026 ; 2027 ; 2028 |  | 0
Balise Gamma Sentinelle | 1133 | Energie du rayonnement entre 600KeV et 1,3 MeV Déclenchement des alarmes de débit de doses lumineuses et sonores : - entre 20 µSv / h et 2 mSv / h à ± 10 % de la valeur nominale de référence | Non | OUI | OUI | Non obligatoire | DRIM (Bron) | 4 | 2025 ; 2026 ; 2027 ; 2028 |  | 0
[10 empty] | Montant du panel | 0