## LOT1-Temp-Hygro_Panel
Vérification et étalonnage de matériels et de machines d’essais – Accrédité et non accrédité
PANEL
25-013
Lot n°1 : Marché Température-Hygrométrie
Sites concernés : Agence d’Autun / Agence de Clermont-Ferrand / Département DRIM (Bron)
Etalonnage et Vérification à réaliser par un organisme accrédité COFRAC ou assimilé
| Nom du matériel | N°GEPI | Exigences métrologiques | Intervention sur Site du Cerema | COFRAC (ou Equivalent) EXIGE | COFRAC (ou Equivalent) SOUHAITE | COFRAC (ou Equivalent) NON OBLIGATOIRE | Intervention sur Site du Cerema | Laboratoire Cerema associé | ESTIMATIF – Quantité à étalonner sur 4 ans | ESTIMATIF – Fréquence d’étalonnage sur 4 ans | Prix étalonnage HT (en Euros) Unitaire | Prix total HT (en Euros)
Centrale Acquisition + 10 sondes PT 100 | Centrale d’acquisition AGILENT - mesures de T° Accouplée à 10 Sondes PT 100 | 1329 B multisondes (jeu de sondes) | Étalonnage aux pts : -30°C ; 0°C ; 20°C ; 75°C ; 110°C ; 150°C ; 180°C. Écart type de répétabilité pour chaque point à mentionner en annexe du certificat Cofrac exigé. Incertitudes d’étalonnage (k=2) ≤ ± 0,08 °C. L’étalonnage sur la centrale se fait en degré C. | Non | X |  |  | Non | AA (Agence AUTUN) | 4 | 2025 ; 2026 ; 2027 ; 2028 |  | 0
| Centrale d’acquisition AGILENT 34970A de mesures de T° Accouplée à 10 Sondes PT 100 | E19 | Étalonnage aux pts : -30°C ; 0°C ; 20°C ; 75°C ; 110°C ; 150°C ; 180°C. Écart type de répétabilité pour chaque point à mentionner en annexe du certificat Cofrac exigé. Incertitudes d’étalonnage (k=2) ≤ ± 0,08 °C. L’étalonnage sur la centrale se fait en degré C. | Non | X |  |  | Non | DRIM (Bron) | 4 | 2025 ; 2026 ; 2027 ; 2028 |  | 0
| Centrale d’acquisition AGILENT 34972A de mesures de T° Accouplée à 10 Sondes PT 100 | E20 | Étalonnage aux pts : -30°C ; 0°C ; 20°C ; 75°C ; 110°C ; 150°C ; 180°C. Écart type de répétabilité pour chaque point à mentionner en annexe du certificat Cofrac exigé. Incertitudes d’étalonnage (k=2) ≤ ± 0,08 °C. L’étalonnage sur la centrale se fait en degré C. | Non | X |  |  | Non | DRIM (Bron) | 2 | 2025 ; 2027 |  | 0
Centrale Acquisition + Thermocouple K | Centrale d'acquisition AGILENT 34970A de mesures de T° Accouplée à 1 Thermocouple K | E23 | Étalonnage aux pts: 250°C; 450°C; 540°C ; 900°C; 1100°C. Écart type de répétabilité pour chaque point à mentionner en annexe du certificat Cofrac exigé. Incertitudes d'étalonnage (k=2) ≤ ± 3 °C. L’étalonnage sur la centrale se fait en degré C. | Non | X |  |  | Non | DRIM (Bron) | 2 | 2025 ; 2028 |  | 0
Centrale Acquisition/Multimètre + 1 sonde PT 100 MH200 | Centrale d'acquisition AGILENT de mesures de T° accouplée à 1 Sonde PT 100 MH 200 n°ME.1331B (étalon en T°) | 1329 B | Étalonnage aux pts: -30°C; 0°C; 20°C; 60°C; 100°C; 150°C; 200°C. Écart type de répétabilité pour chaque point à mentionner en annexe du certificat. Cofrac exigé. Incertitudes d'étalonnage (k=2) ≤ ± 0,05 °C L’étalonnage sur la centrale se fait en Ohm. | Non | X |  |  | Non | AA (Agence AUTUN) | 4 | 2025 ; 2026 ; 2027 ; 2028 |  | 0
| Multimètre Keithley + 1 Sonde PT 100 MH 200 (étalon en T°) | XX + ME-11 (Sonde MH 200) | Étalonnage aux pts: -30°C; 0°C; 20°C; 60°C; 100°C; 150°C; 200°C. Écart type de répétabilité pour chaque point à mentionner en annexe du certificat. Cofrac exigé. Incertitudes d'étalonnage (k=2) ≤ ± 0,05 °C L’étalonnage sur le Keithley se fait en Ohm. | Non | X |  |  | Non | AA (Agence AUTUN) | 4 | 2025 ; 2026 ; 2027 ; 2028 |  | 0
| Multimètre FLUKE + 1 Sonde PT 100 MH 200 (étalon en T°) | MET112 | Étalonnage aux pts: -30°C; 0°C; 20°C; 60°C; 100°C; 150°C; 200°C. Écart type de répétabilité pour chaque point à mentionner en annexe du certificat. Cofrac exigé. Incertitudes d'étalonnage (k=2) ≤ ± 0,05 °C L’étalonnage sur le Fluke se fait en degré C. | Non | X |  |  | Non | ACF (Agence Clermont-Fd) | 2 | 2025;2028 |  | 0
| Multimètre Keithley + 1 Sonde PT 100 MH 200 (étalon en T°) | E34 (+multimètre Keithley E29) | Étalonnage aux pts: -30°C; 0°C; 20°C; 60°C; 100°C; 150°C; 200°C. Écart type de répétabilité pour chaque point à mentionner en annexe du certificat. Cofrac exigé. Incertitudes d'étalonnage (k=2) ≤ ± 0,05 °C L’étalonnage sur le Keithley se fait en Ohm. | Non | X |  |  | Non | DRIM (Bron) | 4 | 2025 ; 2026 ; 2027 ; 2028 |  | 0
Afficheur Testo 926 | Afficheur TESTO 926 + Sonde de température de surface 06031993 | 3901 D | Étalonnage aux pts: - 10°C; 0°C; 15°C; 30°C; 50°C. Écart type de répétabilité pour chaque point à mentionner en annexe du certificat Cofrac souhaité. Incertitudes d'étalonnage (k=2) ≤ ± 0,5 °C. | Non |  | X |  | Non | AA (Agence AUTUN) | 2 | 2025 ; 2027 |  | 0
Hygromètre Testo 480 | Hygromètre Boitier TESTO 480 + Sonde Humidité/Température haute précision (étalon en Hygrométrie) | 3894 D (sonde 946) | Étalonnage en % HR aux pts : 10% ; 30% ; 50% ;70% ; 95% (à 25°C). Écart type de répétabilité pour chaque point en % HR à mentionner en annexe du certificat Cofrac exigé. Lecture sur le boitier : % HR ; T° ambiante et Td point de rosée. Incertitudes d'étalonnage (k=2) ≤ ± 1 % (HR) | Non | X |  |  | Non | AA (Agence AUTUN) | 4 | 2025 ; 2026 ; 2027 ; 2028 |  | 0
| Hygromètre Boitier TESTO 480 + Sonde Humidité/Température haute précision (étalon en Hygrométrie) | E33 | Étalonnage en % HR aux pts : 10% ; 30% ; 50% ;70% ; 95% (à 25°C). Écart type de répétabilité pour chaque point en % HR à mentionner en annexe du certificat Cofrac exigé. Lecture sur le boitier : % HR ; T° ambiante. Incertitudes d'étalonnage (k=2) ≤ ± 1 % (HR) | Non | X |  |  | Non | DRIM (Bron) | 4 | 2025 ; 2026 ; 2027 ; 2028 |  | 0
Hygromètre Testo 440 | Hygromètre Boitier TESTO 440 + Sonde Humidité Bluetooth + sonde immersion filaire | E38 | Thermohygromètre : ± 1°C (de 10 à 40°C) pour la sonde de Température. ± 5%HR (de 15 à 90%HR) pour la sonde d'Hygrométrie EMT Sonde immersion filaire : ± 1°C (de -15 à 120°C) | Non |  | X |  | Non | DRIM (Bron) | 2 | 2025 ; 2027 (sonde immersion filaire) |  | 0
Thermomètres numériques COFRAC | Thermomètre numérique | 3404 D | Étalonnage en température aux points : 150°C, 175°C, 200°C, 225°C , 250°C Écart type de répétabilité pour chaque point en T° à mentionner en annexe du certificat Cofrac exigé. Incertitude d'étalonnage (k=2) ≤ ± 1°C (T°) | Non | X |  |  | Non | AA (Agence AUTUN) | 2 | 2025 ; 2027 |  | 0
| Thermomètre numérique AlarmThermometer | COA064 | plage d\'utilisation -50.0 à 150.0 °C résolution 0.1°C exigences métrologiques: + ou - 0.5°C | Non | X |  |  | Non | ACF (Agence Clermont-Fd) | 4 | 2025;2026;2027;2028 |  | 0
Thermomètres numériques NON COFRAC | Thermomètre numérique | ABM-30 | Exigence métrologique: +/- 0,5°C de 0 à 40°C | Non |  | X |  | Non | ACF (Agence Clermont-Fd) | 2 | 2025;2027 |  | 0
| Thermomètre numérique TESTO 720 | MET216 | Exigences métrologiques: +/-0,5°C de 10 à 40°C | Non |  | X |  | Non | ACF (Agence Clermont-Fd) | 4 | 2025;2026;2027;2028 |  | 0
| Thermomètre numérique TESTO 920 | MET213 | Exigences métrologiques: +/-0,5°C de 10 à 40°C | Non |  | X |  | Non | ACF (Agence Clermont-Fd) | 4 | 2025;2026;2027;2028 |  | 0
| Thermomètre numérique TESTO 925 | ACR183 / COA036 / TGGV023 | Exigences métrologiques: +/-5°C de 60 à 160°C | Non |  | X |  | Non | ACF (Agence Clermont-Fd) | 2 | 2025;2027 |  | 0
| Thermomètre numérique Checktemp 1 | COA060 | plage d'utilisation -50.0 à 150.0 °C résolution 0.1°C exigences métrologiques: + ou - 0.5°C Immersion recommandée 4 cm | Non |  | X |  | Non | ACF (Agence Clermont-Fd) | 4 | 2025;2026;2027;2028 |  | 0
| Thermomètre numérique enregistreur 4 voies TESTO 176 T4 | COA047 / COA065 | Exigences métrologiques: +/-2°C de -10 à 80°C | Non |  | X |  | Non | ACF (Agence Clermont-Fd) | 4 | 2025;2026;2027;2028 |  | 0
| Thermomètre numérique TKA | ACR182 | Exigences métrologiques: +/-5°C de 60 à 160°C | Non |  | X |  | Non | ACF (Agence Clermont-Fd) | 2 | 2025;2027 |  | 0
Thermohygromètre HOBO | Thermohygromètre HOBO | 2 matériels |  | Non |  |  | Non obligatoire | Non | AA (Agence AUTUN) | 2 | 2025 ; 2027 |  | 0
Thermohygromètre ALMEMO | Thermohygromètre ALMEMO | DLL 880 / DLL 881 / DLL 882 / DLL 883 | Exigences métrologiques : ± 1 °C pour la température de 15 à 25°C Et ± 5 % pour l’hygrométrie | Non |  | X |  | Non | DRIM (Bron) | 4 | 2025;2026;2027;2028 |  | 0
Thermohygromètre TINY TAG ULTRA II | Thermohygromètre TINY TAG ULTRA II | DLL 811 / DLL 812 | Exigences métrologiques : ± 1 °C pour la température de 15 à 25°C Et ± 5 % pour l’hygrométrie | Non |  |  | Non obligatoire | Non | DRIM (Bron) | 4 | 2025;2026;2027;2028 |  | 0
Thermohygromètre ELCOMETER | Thermohygromètre ELCOMETER | DLL 1134 | Exigences métrologiques : ± 5%HR de 30 à 90%HR ± 1°C de 10 à 40 °C | Non |  | X |  | Non | DRIM (Bron) | 4 | 2025;2026;2027;2028 |  | 0
[12 empty] | Montant du panel | 0