## LOT6-InterferoLaser_SIMPLE_Pane
Vérification et étalonnage de matériels et de machines d’essais – Accrédité et non accrédité
PANEL
25-013
Lot n°6 : Marché Interféromètre Laser
Sites concernés :Département DRIM (Bron)
Nom du matériel | N°GEPI | Exigences métrologiques | Intervention sur Site du Cerema | COFRAC (ou Equivalent) EXIGE | COFRAC (ou Equivalent) SOUHAITE | COFRAC (ou Equivalent) NON OBLIGATOIRE | Laboratoire Cerema associé | ESTIMATIF – Quantité à étalonner sur 4 ans | ESTIMATIF – Fréquence d’étalonnage sur 4 ans | Prix étalonnage HT (en Euros) Unitaire | Prix total HT (en Euros)
Interféromètre laser XL 80, compensateur XC80 et sondes de température | 936, 937a, 937b, 937c | * Détermination de la longueur d'onde par comparaison à une source laser stabilisée sur raie d'absorption saturée de l'iode (IEP* 3 fm). * Estimation de l'incertitude de mesure sur 3 m, tous les 500 mm (IEP 0,15 µm + 0,1.10-6.L) * Etalonnage de la sonde de pression (compensateur 937a) en 7 points entre 880 et 1030 hPa (IEP 0,3 hPa) * Etalonnage des 3 sondes de température 937a (%HR intégrée compensateur), 937b (T°), 937c (T°) en 3 points (15-20-30°C) avec réajustage des sondes matériaux si erreur de justesse > 0,03°C (IEP 0,15°C) * Rectitude longue (IEP 1µm) * Calcul de la compensation automatique * Deux PV d'étalonnages : 1. Interféromètre et 2. Compensateur + sondes. | Non |  |  | X | DRIM (Bron) | 2 | 2026 ; 2028 |  | 0
* IEP : Incertitude élargie prévisionnelle